НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Гомеля М.Д.

«___»_____________2019 р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

на тему: «Модернізація локальних споруд очищення стічних вод Приватного акціонерного товариства „Київський картонно-паперовий комбінат”»

Виконала:

студент IV курсу, групи ЛЕ-51

Перетяченко Дмитро Володимирович________

Керівник:

к.т.н., ст.вик.

Радовенчик Я.В.	__________

Консультант з розділу «охорона праці»:

Доцент, к.т.н., доцент

Ковтун І.М.	__________

Рецензент:

__________

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

Київ – 2019 року

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

на тему: «Вдосконалення технології очищення комунально-побутових стоків м.Обухів»

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Напрям підготовки (програма професійного спрямування) – 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Гомеля М.Д.

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

Перетяченко Дмитро Володимирович

1. Тема проекту «Модернізація локальних споруд очищення стічних вод Приватного акціонерного товариства „Київський картонно-паперовий комбінат”», керівник проекту Радовенчик Я.В., к.т.н., ст.вик., затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом проекту

3. Вихідні дані до проекту: витрата води – не більше 15 500 м3/добу; температура  – 10-40˚С; рН - 6,5-8,5; масова концентрація завислих речовин - не більше 530 г/дм3; ХСК - не більше 357,1 мг/дм3; БСК5 - не більше 133,5 мг/дм3; сульфати - не більше 91,8 мг/дм3; рН – 7,3-8,1; БСКповне – 223 мг/дм3; хлориди - не більше 115 мг/дм3; фосфати - не більше 10,5 мг/дм3; нітрити - не більше 0,79 мг/дм3; нітрати - не більше 3,2 мг/дм3; азот амонійний - не більше 24,9 мг/дм3; залізо загальне - не більше 0,15 мг/дм3; мідь - не більше 0,016 мг/дм3; хром - не більше 0,000 мг/дм3; АПАВ – не більше 0,49 мг/дм3; нафтопродукти – 0,1 мг/дм3; феноли - не більше 0,001 мг/дм3;

4. Зміст пояснювальної записки: вступ, техніко-економічне обґрунтування, технологічна частина, технологічні та гідравлічні розрахунки очисних споруд; будівельна частина, охорона праці, висновки, список використаної літератури.

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо): таблиця вихідних даних та вимоги до очищеної води; генеральний план підприємства; технологічна схема; план розміщення очисних споруд; профіль руху води.

6. Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Охорона праці | Ковтун І.М., доцент |  |  |

7. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Термін виконання етапів проекту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проходження переддипломної практики | 14.04-19.05 |  |
| 2 | Вибір та обґрунтування технологічної схеми | 20.05-22.05 |  |
| 3 | Розрахунок матеріального балансу, проведення технологічних розрахунків | 23.04-29.05 |  |
| 4 | Виконання креслень та розділу «Будівельна частина» | 30.05-04.06 |  |
| 5 | Оформлення пояснювальної записки | 05.05-07.06 |  |
| 6 | Оформлення роботи | 08.06-09.06 |  |

Студент 		Перетяченко Д.В.

Керівник проекту 		Радовенчик Я.В.

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проект | 2 |  |
| 2 | А4 | ДП ЛЕ51. 19.00.019 ПЗ | Пояснювальна записка | 59 |  |
| 3 | А1 | ДП ЛЕ51. 19.01. 019 ГП | Генеральний план | 1 |  |
| 4 | А1 | ДП ЛЕ51. 19.02. 019 П | Характеристика води | 1 |  |
| 5 | А1 | ДП ЛЕ51. 19.03. 019 ТС | Технологічна схема | 1 |  |
| 6 | А1 | ДП ЛЕ51. 19.04. 019 ТК | План розміщення очисних споруд | 1 |  |
| 7 | А1 | ДП ЛЕ51. 19.05. 019 ТК | Профіль руху води | 1 |  |

|  |  |  |  | ДП ЛЕ51 27.019.В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Перетяченко Д.В. |  |  | Відомість дипломного проекту | Лист | Листів |
| Керівн. | Радовенчик Я.В. |  |  |  | 5 | 59 |
| Консульт. | Ковтун І.М. |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф.Е та ТРП Гр. ЛЕ-51 |  |
| контр. |  |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. | Гомеля М.Д. |  |  |  |  |  |

АНОТАЦІЯ

Дипломний проект на тему «Вдосконалення технології очищення комунально-побутових стоків м.Обухів». Загальний об’єм роботи складає: 59 ст., 10 табл., 7 рис., 3 додатки, 5 креслень на форматі А1, 10 джерел.

Ціллю дипломного проекту є вдосконалення існуючих очисних споруд продуктивністю 15 500 м3/добу, з подальшим скидом води у р.Дніпро.

Пояснювальна записка включає в себе такі розділи: вступ; техніко-економічне обґрунтування проекту; технологічна частина; технологічні та гідравлічні розрахунки очисних споруд; будівельна частина; охорона праці; висновки; додатки та список літератури.

Графічна частина дипломного проекту включає в себе: технологічну схему, генеральний план розміщення очисних споруд, поздовжній та поперечний розрізи.

СТІЧНА ВОДА, АЕРОТЕНК, ОЗОНУВАННЯ, ЗНЕЗАРАЖЕННЯ, ВІДСТОЮВАННЯ, ФІЛЬТРУВАННЯ, МЕТАНТЕНК.

АНОТАЦИЯ

Дипломный проект на тему «Усовершенствование технологии очистки коммунально-бытовых стоков г.Обухов». Общий объем роботы составляет: 59 ст., 10 табл., 7 рис., 3 приложения, 5 чертежей формата А1, 10 источников.

Целью дипломного проекта является усовершенствование очистных сооружений производительностью 15 500 м3/сутки, с последующим сбросом воды в р.Днепр.

Пояснительная записка включает в себя следующие разделы: введение; технико-экономическое обоснование проекта; технологическую часть, технологические и гидравлические расчеты очистных сооружений; строительную часть; охрану труда, выводы; приложения и список литературы.

Графическая часть дипломного проекта включает в себя: технологическую схему, генеральный план размещения очистных сооружений, продольный и поперечный разрезы.

СТОЧНАЯ ВОДА, АЭРОТЕНК, ОЗОНИРОВАНИЕ, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ, ОТСТАИВАНИЕ, ФИЛЬТРОВАНИЕ, МЕТАНТЕНКИ.

ABSTRACT

Diploma project entitled «Improvement of the technology of municipal sewage treatment in the city of Obuhiv».  Total volume of work is: 59 worksheet, 10 tables, 7 picture, 3 appendices, 5 drawings on A1 and 10 sources.

The purpose of the diploma project is to improve treatment facilities waste water capacity 15500 m3/day, with with subsequent discharging of water in the Dnipro river.

Explanatory memorandum includes the following sections: introduction, feasibility of the project; technological part; technology and hydraulic calculations of treatment facilities; construction of; safety; conclusions; addition and references.

Graphic of the diploma project include: technological scheme, the general layout of treatment facilities, cross-section and longitudinal section.

STEEL WATER, AEROTENK, OZONE, DISCHARGE, RENDERING, FILTERING, METANTHENK

ЗМІСТ

ВСТУП	11

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ	12

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА	13

2.1 Характеристика стічної і очищеної води	13

2.2. Розробка і обґрунтування технологічної схеми очистки води	15

2.3. Розрахунок матеріального балансу	18

2.4. Короткі теоретичні дані про хімічні, фізичні та біологічні процеси, що реалізуються в даній технології	26

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ГІДРАВЛІЧНІ РОЗРАХУНКИ  ОЧИСНИХ СПОРУД	33

3.1. Проектування приймальної камери	33

3.2. Проектування решіток	33

3.3. Проектування піскоуловлювачів	34

3.4. Проектування піскових майданчиків	35

3.5. Проектування первинних відстійників	35

3.6. Проектування аеротенків	36

3.7. Проектування вторинних відстійників	37

3.8. Проектування метантенків	38

3.9. Вибір фільтр-пресу	38

3.10. Вибір озонаторної установки	39

3.12. Розрахунок витратних баків реагентів	40

4. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА	42

4.1. Об’ємно-планувальне вирішення будівлі	42

5. ОХОРОНА ПРАЦІ	45

5.1.Повітря робочої зони	45

5.2.Електробезпека	46

5.3.Пожежна безпека	48

5.4.Шум та вібрація	49

ВИСНОВКИ	51

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	52

Додаток 1	53

Додаток 2	56

Додаток 3	58

ВСТУП

Одним із найцінніших ресурсів сьогодення є вода – ресурс життя без якого на нашій планеті стане неможливим.

Вода приймає активну участь у всіх процесах життєдіяльності організмів та забезпечує антропогенну діяльність людини у різних промислових галузях.

Найбільший вплив на якість та кількість водних ресурсів має комунальне господарство та промисловість, оскільки потребує найбільшого використання води.

Оскільки у деяких куточках світу, водних запасів недостатньо навіть для задоволення життєнеобхідних потреб, то у світі гостро постає питання не лише про якість отримуваних вод, а й про збереження водойм за рахунок якісних скидних вод. Саме це спонукає до створення нових та удосконалення старих очисних споруд.

На очисні споруди м.Обухова щодня надходять десятки кубометрів комунально-побутових стоків, що без їх якісного очищення несуть велику загрозу приймаючій ці стоки водоймі.

Даний дипломний проект було розроблено з метою зниження шкідливого впливу на природу шляхом реконструкції лінії очищення комунально-побутових стічних вод, що забезпечує максимально відповідне до норм очищення вод.

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

Каналізаційні очисні споруди ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" приймають воду від двох потоків: стічні води картонно-паперового виробництва та комунально-побутові стічні води м. Обухова.

На початку ці два потоки очищаються окремими лініями, а потім потоки поєднують і направляють на біологічне очищення. Змішування стоків картонно-паперового заводу та побутових стоків є економічно недоцільним, оскільки виробничі стоки можна використати повторно у технологічному процесі підприємства. Через змішування цих стоків з фекальними водами, відбувається бактеріальне забруднення, що унеможливлює їх повторне використання

Даним проектом передбачено розділення цих двох потоків, що дозволить на 80-90% скорити забір природної води. Крім цього, дана схема дає можливість повторного використання потоку стічних вод.

Для знезараження стічних вод запропоновано застосовувати озонування, що забезпечить повне очищення стічних вод. Для зниження витрат на утилізацію сирих осадів, використовується флокулянт, що забезпечить більш ефективне зневоднення осаду.

Перевагою переобладнання існуючої схеми на запропоновану є простота апаратного оформлення та високі експлуатаційні витрати.

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Характеристика стічної і очищеної води

Параметри стічної води, що надходить на очисні споруди наведено в табл.2.1.1.

Таблиця 2.1.1. – Характеристика стічної води.

| Характеристики стічної води |  |
| --- | --- |
| Витрата комунально-побутових стоків | 15500 м3/добу |
| Температура, ˚С | 10-40 |
| Концентрація завислих речовин | 530 мг/дм3 |
| рН | 7,3 – 8,1 |
| ХСК | 465 мг/дм3 |
| БСКповне | 223 мг/дм3 |
| Сульфати | 91,8 мг/дм3 |
| Хлориди | 115, 0 мг/дм3 |
| Фосфати | 10,5 мг/дм3 |
| Нітрити | 0,79 мг/дм3 |
| Нітрати | 3,2 мг/дм3 |
| Азот амонійний | 24,9 мг/дм3 |
| Залізо загальне | 0,15 мг/дм3 |
| Мідь | 0,016 мг/дм3 |
| Хром | 0,000 мг/дм3 |
| АПАВ | 0,49 мг/дм3 |
| Нафтопродукти | 0,1 мг/дм3 |
| Феноли | 0,001 |

В таблиці 2.1.2. наведено хімічні показники води в р.Дніпро

Таблиця 2.1.2 – Характеристики води в р.Дніпро

| Показник | Вміст у річковій воді, Сф, мг/дм3 | ГДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Завислі речовини | 6,5 | 19,14 |
| Хлориди | 21,9 | 300 |
| Сульфати | 20,8 | 100 |
| СПАР | 0,04 | 0,1 |
| Нафтопродукти | 0,019 | 0,05 |
| Нітрити | 0,41 | 0,08 |
| Нітрати | 2,68 | 40,0 |
| Залізо | 0,34 | 0,1 |
| Фосфати | 1,74 | 3,12 |

Гранично допустимий вміст хлоридів у стічних водах, що випускаються:

Сдопmax=ГДК-Сф=300-21,9=278,1 мг/дм3

Сст=n∙ГДК-Сф+Сф=11∙300-21,9+21,9=3081 мг/дм3

ГДС=q∙Сдопmax=646∙3081=1,99∙106 г/год

де ГДК – гранично допустима концентрація речовин у воді об’єкта, мгдм3

n – кратність розбавлення зворотних вод у водоприймачі, n=11

Сф – розрахункова фонова концентрація хлоридів у контрольному створі водного об’єкту.

Гранично допустимий вміст сульфатів у стічних водах, що випускаються:

Сдопmax=ГДК-Сф=100-20,8=79,2 мг/дм3

Сст=n∙ГДК-Сф+Сф=11∙100-20,8+20,8=892 мг/дм3

ГДС=q∙Сдопmax=646∙892=0,58∙106 г/год

Гранично допустимий вміст СПАР у стічних водах, що випускаються:

Сст=n∙ГДК-Сф+Сф=11∙0,1-0,04+0,04=0,7 мг/дм3

ГДС=q∙Сдопmax=646∙0,7=452,2 г/год

Гранично допустимий вміст нафтопродуктів у стічних водах, що випускаються:

Сст=n∙ГДК-Сф+Сф=11∙0,05-0,019+0,019=0,36 мг/дм3

ГДС=q∙Сдопmax=646∙0,36=232,6 г/год

Гранично допустимий вміст нітритів у стічних водах, що випускаються:

Сф>ГДК, Сф=Сдопmax=0,41 мг/дм3

Сст=n∙ГДК-Сф+Сф=11∙0,41+0,41=4,92 мг/дм3

ГДС=q∙Сдопmax=646∙4,92=3178,32 г/год

Гранично допустимий вміст нітратів у стічних водах, що випускаються:

Сст=n∙ГДК-Сф+Сф=11∙40-2,68+2,68=413,2 мг/дм3

ГДС=q∙Сдопmax=646∙413,2=2,7∙106 г/год

Гранично допустимий вміст нітратів у стічних водах, що випускаються:

Сст=n∙ГДК-Сф+Сф=11∙0,34+0,34=4,08 мг/дм3

ГДС=q∙Сдопmax=646∙4,08=2636 г/год

Гранично допустимий вміст фосфатів у стічних водах, що випускаються:

Сст=n∙ГДК-Сф+Сф=11∙3,12-1,74+1,74=19,1 мг/дм3

ГДС=q∙Сдопmax=646∙19,1=12338,6 г/год

2.2. Розробка і обґрунтування технологічної схеми очистки води

Для очищення комунально-побутових стоків передбачено механічне та біологічне очищення. Зважаючи на вихідні параметри води, доцільним є також її знезараженням озоном.

Загалом розроблена технологічна схема (рис.2.2.1) передбачає використання механічних, фізико-хімічних та біологічних методів.

Технологічний процес очищення стічних вод починається з механічного очищення за допомогою решіток, яка за рахунок гратів вловлює, а за рахунок дробарки змелює наявні у воді покидьки. Перевагою такого рішення є можливість влаштування решіток безпосередньо в потоці води, без виокремлення окремої площі під обладнання.

Наступним етапом механічного очищення є пісколовки, де за рахунок гравітаційних сил затримуються часточки розміром 0,2-0,25 мм.

Далі вода надходить до розподільних камер та з них у первинні радіальні відстійники. Механічне очищення в даному випадку реалізується за рахунок відстоювання.

Після цього вода надходить на біологічне очищення до аеротенку. Очищення відбувається за рахунок активного мулу, який окислює органічні забруднення. У наслідок роботи активного мулу та розкладу органічних речовин відбувається значний приріст біомаси. Частина з неї – це циркулючий активний мул, що повертаються назад в аеротенк для його подальшої роботи, а частина – надлишковий активний мул, який відправляють на зневоднення [1].

Після аеротенку вода надходить до вторинних радіальних відстійників. З них частина мулу повертається як рециркуляційний до аеротенку, а частина як надлишковий надходить до метантенку.

У метантенках за рахунок анаеробних умов відбувається збродження осадів. На даному етапі окрім осаду, утворюється метан та двоокис вуглецю. Метан в подальшому використовуються для отримання енергії.

Для підвищення ефективності зневоднення осаду, до установок подається 0,5% флокулянт поліакриламід, що підвищує водовідштовхувальні властивості осадів.

Далі очищена вода надходить до окислювального каналу де проходить самоочищення води. Для знезараження стічних вод реалізовано метод озонування, що значно впливає на біологічне споживання кисню.

Рисунок 2.2.1 – Технологічна схема очищення комунально-побутових стічних вод

1 - приймальна камера; 2 - решітки; 3 - контейнер з покидьками; 4 - піскоуловлювач; 5 - розподільна камера; 6 - первинні відстійники; 7 - приймальна камера сирого осаду; 8 - приймальна камера освітленої води; 
9 - аеротенк; 10 - розподільна камера водомулової суміші; 11 - вторинні відстійники; 12 - приймальна камера активного мулу; 13 - приймальна камера освітленої води; 14 - піскові майданчики; 15 - компресорна станція; 
16 - метантенк; 17 - фільтр-прес; 18 - озонаторна установка; 19 - камера озонування; 20 - механічний фільтр; 
21 - окислювальний канал; 22 - витратний бак флокулянту; I - подача стічної води; II - водойма; III - відведення метану; IV - осад на утилізацію; V - подача флокулянту; VІ - подача води на розведення реагенту; VII - подача води на промивку фільтру; VIII - відведення промивних вод; IX - скид очищеної води

Озон – це сильний окисник, який у порівнянні з хлором, швидший при впливі на патогенні мікроорганізми у 15-20 разів і в 300-600 при дії на спорові форми бактерій [2].

Озон першочергово окислює органічні речовини, а лише потім виступає у якості дезінфікуючого агенту. До того ж озон підвищує прозорість та знижує кольоровість води.

Останнім процесом очищення комунально-побутових стоків – одношаровий піщаний фільтр, за рахунок якого відбувається доочищення вод.

2.3. Розрахунок матеріального балансу

Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу наведені в 
таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1 – Вихідні дані для розрахунку матеріального балансу

| Об'єм покидьків на 1 жителя на рік | 8 дм3 |
| --- | --- |
| Добовий приріст БСКповн на 1 жителя | 40 г/добу |
| Густина покидьків | 0,75 т/м3 |
| Об'єм затримуваного піску на 1 жителя на добу | 0,02 дм3 |
| Вологість піску | 60% |
| Густина піску | 1,5 т/м3 |
| Вміст піску в осаді | 60% |
| Конц. змулених речовин на 1 жителя на добу | 150 мг/дм3 |
| Кількість змулених речовин на 1 жителя на добу | 65 г/добу |
| Густина осаду | 1,05 т/м3 |
| Вологість осаду | 94,5 % |
| Об'єм осаду, що повертається | 20 % |
| Коеф. приросту активного мулу | 0,4 |
| Ефект зниження БСК | 15 % |
| Вологість мулу після вторинних відстійників | 99,2 % |
| Густина мулу після вторинних відстійників | 1 т/м3 |
| Доза активного мулу | 3 г/ дм3 |
| Зольність осаду | 30 % |
| Зольність активного мулу | 25 % |
| Гігроскопічна вологість | 5 % |
| Границі розкладу мулу і осаду | ао = 53%, ам = 44% |
| Добове завантаження в метантенк | 16 % |
| Середньомісячна температура в літку | 18 ̊С |
| Розчинність О2 у воді | 9,4 мг/дм3 |
| Середнє СО2 в аеротенку | 2 мг/дм3 |
| Вологість осаду після фільтр-пресу | 70% |

Матеріальний баланс розраховується за блок-схемою наведеною на рис.2.3.1.

Рисунок 2.3.1 - Блок-схема матеріального балансу

1 – приймальна камера; 2 – решітки; 3 – первинні відстійники; 4 – аеротенк; 5 – вторинні відстійники; 6 – камера озонування; 7 – механічний фільтр; 8 – резервуар очищеної води; 10 – контейнер з покидьками; 11 – компресорна станція; 12 – озонаторна установка; 13 – піскові майданчики; 
14 – метантенк; 15 – фільтр-прес; 16 – витратний бак флокулянту

Об’єм, затримуваних на решітках за добу:

м3/добу

Приведена кількість жителів:

Вага затриманих покидьків:

т/добу

Об’єм затримуваного піску:

м3/добу

Вага затримуваного піску:

т/добу

Кількість води, що збирається з піском:

т/добу

м3/добу

Кількість осаду за сухою речовиною в первинних відстійниках:

м3/добу

Масса сухої речовини:

т/добу

Об’єм осаду, що відводиться з вторинних відстійників:

т/добу

Об'єм надлишкового активного мулу у вторинних відстійниках:

м3/добу

Кількість мулу що виноситься з аеротенку:

т/добу

Кількість мулу, що повертається на аеротенк:

т/добу

Кількість мулу, що подається на аеротенк:

м3/добу

Кількість мулу, що подається на метантенк:

м3/добу

Вода, що повертається у первинний відстійник:

м3/добу

Загальний об'єм осаду, що надходить на метантенк:

м3/добу

За сухою речовиною загальна кількість осаду:

т/добу

Кількість беззольної речовини осаду та активного мулу:

т/добу

т/добу

т/добу

Середня вологість мулу:

%

Середня зольність мулу:

Витрата флокулянту:

Qfl=Dfl∙Vз10-6=3∙297,310-6=0,9 (тдобу)

Витрата води на приготування розчину флокулянту:

0,9 – 0,5%

Х – 99,5%

Qw=0,9∙99,50,5=179,1 (тдобу)

Границя розкладу суміші:

%

Вихід газу на 1 кг беззольної речовини:

м3/кг

Сумарний вихід газу:

, м3/добу

Маса беззольної речовини у збродженій суміші:

, т/добу

Зольна частина осаду:

т/добу

Маса сухої речовини у збродженій суміші:

, т/добу

Кількість води у осаді після фільтр-пресу:

11,6 т – 30%

Вологість. – 70%                    1,2∙10010=12 т т

Маса осаду, що йде на захоронення:

т/добу

Кількість води, що повертається у первинний відстійник:

, м3/добу

Питома витрата повітря, м3/м3 очищеної води за пневматичної аерації аеротенка:

Розчинність кисню повітря у воді:

, мг/дм3

Кількість повітря, що подається на аеротенк:

, м3/добу

Кількість озону, що подається на озонування води:

кг

кг

м3/добу

Для того, щоб розрахувати об′єм води, необхідний для промивки фільтрів, необхідно розрахувати площу фільтрування:

F=QTVH-3,6ωt1n-VHt2n=1550024∙5-3,6∙14∙0,1∙2-5∙0,33∙2=84 м2

Т – час роботи станції, Т = 24 год/добу; Vн – швидкість фільтрування, Vн = 5 м/год; n – число промивок, n = 1; t1 – час промивки фільтру, t1 = 0,1 год; t2 – час простою фільтра у зв’язку з промивкою, t2 = 0,33 год.

Розрахунок витрати води на промивку фільтрів:

qпромив=F∙ω∙n∙t1∙3,6=3,6∙14∙2∙84∙0,1=8467 м3

Така сама кількість води щодоби після усереднювача подається на початок технологічної схеми.

Таблиця 2.3.2 – Таблиця матеріального балансу

| Назва потоку | м3/добу, т/добу |
| --- | --- |
| Об’єм покидьків, що затримуються на решітках | 1,9 |
| Об’єм затримуваного піску | 4,2 |
| Об’єм води, що повертається на піскоуловлювачі з піскових майданчиків | 1,5 |
| Об’єм осаду, що відводиться з первинних відстійників | 86,3 |
| Витрата повітря на аерацію | 9300 |
| Об’єм водомулової сміші з вторинних відстійників | 5100 |
| Об’єм активного мулу, що йде на метантенк | 712,5 |
| Кількість газу, що відводиться з метантенку | 4980 |
| Об’єм вологого осаду, що подається на фільтр-прес | 798,8 |
| Об’єм осаду, на захоронення після фільтр-пресу | 38,7 |
| Об’єм води, що повертається в первинні відстійники з фільтр-пресу | 760,1 |
| Об’єм озоно-повітряної суміші, що подається в камеру озонування для знезараження води | 76 |
| Витрата води на промивку фільтрів | 8467 |

2.4. Короткі теоретичні дані про хімічні, фізичні та біологічні процеси, що реалізуються в даній технології

Механічне очищення стічних вод застосовується, як правило, в якості попередньої обробки передує іншими методами. Призначення механічного очищення полягає в підготовці виробничих стічних вод при необхідності до біологічного, фізико-хімічним або іншого методу більш глибокого очищення. Воно сприяє виведенню з стічних вод нерозчинених і частково колоїдних мінеральних і органічних домішок. Механічне очищення забезпечує виділення з стічних вод до 90 - 95% зважених речовин і зниження органічних забруднень (за БСКповне) на 20 - 25%. У ряді випадків механічна очистка є єдиним і достатнім способом для вилучення з виробничих стічних вод механічних забруднень і підготовки їх до повторного використання в системах оборотного водопостачання. Механічну очистку здійснюють способами проціджування, піскоуловлювання, відстоювання, центрифугування, фільтрування [3].

Для проціджування стічних вод застосовують решітки. Вони затримують грубі домішки розміром 5 і більше мм (великі, нерозчинені, плаваючі забруднення). Потрапляння таких відходів в наступні очисні споруди може привести до засмічення труб і каналів, пошкодження рухомих частин обладнання та до порушення нормальної роботи системи очищення в цілому. Грати представляють собою металеву раму, усередині якої встановлений ряд паралельних металевих стрижнів круглої або частіше прямокутної форми поперечного перерізу (60х10 мм). Стрижні встановлюють вертикально або похило до потоку під кутом 60 – 70 градусів до горизонту. Ширина прозорів решіток (відстань між стрижнями) становить 16 мм. Схема решітки представлена ​​на рис. 2.4.1.

Рисунок 2.4.1 – Схема решітки

1 - решітка з металевих стрижнів; 2 - механізм для зняття затриманих гратами забруднень; 3 - транспортер для подачі затриманих забруднень в дробарку

Після решіток стічні води надходять в пісколовки. Вони призначені для затримування мінеральних суспензій, головним чином піску розміром 0,2 - 0,25 мм і більше. В результаті затримування піску полегшується експлуатація наступних споруд. Легкі частинки органічного походження мають бути винесені з пісковловлювачів. Робота пісколовок заснована на використанні гравітаційних сил. Їх встановлюють при пропускній спроможності станції очистки стічних вод понад 100 м3/добу. Число відділень пісколовок приймають не менше двох, при цьому всі відділення є робочими. Пісколовки влаштовують із збірних залізобетонних уніфікованих елементів [4].

У даному проекті викроистано горизонтальну пісколовку з прямолінійним рухом води (рис.2.4.2).

Рисунок 2.4.2 – Схема горизонтальної пісколовки 
з прямолінійним рухом води

1 - вхідний патрубок; 2 - корпус пісколовки; 3 – пісковий приямок; 
4 - вихідний патрубок

Пісколовка має прямокутну в плані форму. Для орієнтовних розрахунків беруть глибину пісколовки Н = 0,25 - 1 м, співвідношення ширини і глибини В / Н = 1: 2. У розширеній частині резервуара під дією сили тяжіння відбувається осадження піску. Швидкість руху води в пісколовці становить 0,15 - 0,3 м/с. При швидкості понад 0,3 м/с пісок не встигає осідати, а при швидкості менше 0,15 м/с починають осідати органічні домішки, що неприпустимо. Час перебування стічних вод в пісколовці становить 0,5 - 2 хв.

Відстійник є основною спорудою механічного очищення стічних вод. Відстійники застосовуються для затримування нерозчинених органічних забруднень [5].

За призначенням відстійники бувають:

- первинні (що влаштовуються перед спорудами біологічної або фізико-хімічної очистки);

- вторинні (що влаштовуються після споруд для біологічного очищення для відділення очищеної води від активного мулу або біоплівки) [6].

Радіальний відстійник (рис. 2.4.3) застосовується для очищення побутових і близьких до них за складом виробничих стічних вод. Він являє собою круглий в плані залізобетонний резервуар великого діаметра (18 - 60 м) і відносно малої глибини проточної частини (1,5 - 5 м).

Рисунок 2.4.3 – Схема радіального відстійника

1 - труба для подачі води; 2 - скребки; 3 - розподільна чаша; 
4 - водозлив; 5 - відведення осаду

Аеротенк - це проточне спорудження із вільно плаваючим активним мулом. Аеротенки виконують у вигляді довгих залізобетонних прямокутних резервуарів глибиною 3 - 6 м, шириною 6 - 10 м, довжиною до 100 м. Аеротенки складаються з декількох секцій (коридорів), розділених перегородками.

В аеротенках відбувається утворення активного мулу - сукупності мікроорганізмів і твердих частинок. Активний мул включає в себе бактерії, найпростіші, гриби, водорості, здатні сорбувати на своїй поверхні органічні забруднення і окисляти їх в присутності кисню. Принципова схема роботи аеротенків показана на рис. 2.4.4.

Рисунок 2.4.4 – Принципова схема роботи аеротенках

1 - первинний відстійник; 2 - аеротенк; 3 - вторинний відстійник; 
4 - насосна станція; 5 - циркулюючий активний мул; 6 - надлишковий активний мул; 7 - подача повітря в аеротенк

Для забезпечення мікроорганізмів киснем, а також для підтримки мулу в підвішеному стані застосовують безперервну штучну аерацію суміші стічних вод і активного мулу. Таким чином, активна біомаса знаходиться в аеротенках в підвішеному стані.

Стічна вода після освітлення в первинних відстійниках надходить в аеротенк і змішується з циркулюючим активним мулом. Суміш стічних вод і активного мулу по всій довжині аеротенків продувається повітрям, що поступає з компресорної станції. Аеробні мікроорганізми сорбують органічні речовини зі стічних вод і в присутності кисню окислюють їх [4].

З аеротенків суміш стічних вод з активним мулом направляється у вторинний відстійник, де активний мул осідає. В результаті зростання мікроорганізмів маса мулу в аеротенках безперервно зростає.

Тому насосна станція перекачує надлишковий активний мул з вторинного відстійника в мулоущільнювачі, а циркулюючий активний мул - назад в аеротенк. Вторинні відстійники слугують для відділення очищеної води від активного мулу.

Осади стічних вод - це суспензії, що виділяються з стічних вод в процесі їх механічної, біологічної та фізико-хімічної (реагентної) очищення.

Осади стічних вод можна класифікувати наступним чином:

- грубі домішки (покидьки), які затримують гратами;

- важкі домішки (пісок), які затримують пісколовками;

- плаваючі домішки (або жирові речовини), спливаючі в відстійниках;

- сирий осад, затримуваний первинними відстійниками;

- активний мул, затримуваний у вторинних відстійниках (після споруд біологічної очистки);

- осад, анаеробно зброджених в метантенках.

У сирому вигляді осад видає неприємний запах, небезпечний в санітарному відношенні і непридатний для перевезення. Перед утилізацією осад піддається попередній обробці з метою:

- зменшення вологості і обсягу осаду, неприємного запаху;

- зменшення кількості патогенних мікроорганізмів і шкідливих речовин;

- зниження витрат на транспортування.

Ущільнення (згущення) пов'язано з видаленням вільної вологи і є необхідною стадією всіх технологічних схем обробки осадів. При ущільненні видаляється в середньому 60% вологи, маса осаду при цьому скорочується в 2,5 рази [7].

Обсяг осадів зазвичай становить 0,5 - 1% (в окремих випадках до 40%) обсягу оброблюваних стічних вод в залежності від схеми очищення та вологості осаду. Вологість осадів коливається від 85% (підприємства будіндустрії) до 99,5% (активний мул споруд біологічного очищення).

Стабілізація опадів проводиться з використанням мікроорганізмів двома способами. У даному проекті реалізоване анаеробне (метанове) зброджування проводиться в метантенках (рис.2.4.5).

Рисунок 2.4.5 – Схема метантенка

1 - трубопровід для подачі осаду в метантенк; 2 - трубопроводи для випуску збродженого осаду; 3 - пристрій для випуску газу з метентенка; 
4 - пристрій з мішалкою для перемішування бродить маси осаду; 
5 - трубопровід для підведення теплоносія

Метантенк конструктивно являє собою залізобетонний або сталевий вертикальний резервуар циліндричної форми, діаметром від 10 до 24 м, з герметичним перекриттям і конічним днищем. У метантенках зазвичай зброджують сирої осад з первинних відстійників. Для прискорення процесу бродіння застосовується підігрів мулу при двох температурних режимах:

- мезофільному (до 30 - 35℃);

- термофильном (50 - 55℃)

В процесі анаеробного зброджування опадів утворюється біогаз, який відводиться з метантенка через спеціальний пристрій, накопичується в газгольдерах, а потім застосовується для побутових і промислових цілей. Його можна направляти в котельні очисних споруд для спалювання в якості палива [8].

## 3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ГІДРАВЛІЧНІ РОЗРАХУНКИ 
ОЧИСНИХ СПОРУД

3.1. Проектування приймальної камери

- Об’єм камери:

, м3

- Число камер: N = 1

- Висота камери: h = 10 м

- Площа приймальної камери:

м2;

- Ширина і довжина приймальної камери (квадратна у плані):

м;

3.2. Проектування решіток

- Число прозорів у решітці:

- Загальна ширина решітки:

- Число решіток:

3N = 1, тоді ширина однієї решітки BB1=5,61,4=4

- Гідравлічний опір решітки:

h0=P∙λV22g=3∙0,74122∙9,81=0,11 м

Таблиця 2. 1. – Технічна характеристика решітки (дугової решітки)

| Розмір/тип решітки | РДГ – 4 |
| --- | --- |
| Ширина каналу, м | 0,8 – 3 |
| Ширина решітки, м | (А – 0,25) |
| Глибина каналу, м | 1,8 – 2,1 |
| Ширина форми, м | (А – 0,25) |
| Довжина решітки в каналі, м | 2,15 |
| Висота форми, м | 1,32 |
| Довжина форми, м | 2,88 |

3.3. Проектування піскоуловлювачів

Вибираємо горизонтальні, прямоточні звичайні піскоуловлювачі.

- Площа поперечного перерізу каналу:

, м2

- Площа дзеркала води в одній секції:

, м2

- Довжина піскоуловлювача:

, м

с (  ̴ 5хв 30с)

- Ширина секції:

, м

- Об’єм піскового приямку:

, м3

- Висота порогу водозливу:

, м

- Ширина порогу водозливу:

м

3.4. Проектування піскових майданчиків

Корисна площа майданчику:

м2

р – кількість піску, що затримується в піскоуловлювачах при вологості піску 60% та густині 1,5 т/м3

h – навантаження на піскові майданчики

Nпр – приведена кількість жителів

3.5. Проектування первинних відстійників

Вибираємо радіальні відстійники.

- Діаметр радіального відстійника:

м

- Швидкість руху води на середині каналу:

м/с

- Об’єм зони накопичення осаду:

м3

- Об’єм зони накопичення осаду в одному відстійнику:

м3

3.6. Проектування аеротенків

Вибираємо аеротенки-витиснювачі з регенерацією активного мулу, так як БСКповне = 223 мг/дм3.

- Час окислення:

(2 год)

г/м3

- Питома швидкість окислення органічних домішок активним мулом:

- Час аерування:

- БСКповне води з врахуванням її розведення активним мулом:

мг О2/дм3

- Час регенерації активного мулу:

год

- Об’єм зони регенерації:

м3

- Об’єм зони аерації:

м3

- Загальні розміри аеротенку:

м3

Задаємось глибиною 5 м та шириною 10 м

м

- Приріст активного мулу:

г/м3

Питома витрата повітря на аерацію води:

м3/м3 (з мат. балансу)

Інтенсивність барботажу:

м3/м2·год

Таблиця 3.6.1 – Характеристика аеротенка-витиснювача

| Ширина коридору, м | Робоча глибина, м | Число коридорів | Робочий об’єм однієї секції, м3 при її довжині, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30-42 |
| 10 | 5 | 2 | 1040-1213 |

3.7. Проектування вторинних відстійників

Вибираємо радіальні відстійники. Висота відстійника Н = 5 м.

- Питоме навантаження:

м3/м2·год

- Площа зони відстоювання:

м2

Приймаємо число вторинних відстійників n = 2.

- Площа зони відстоювання одного вторинного відстійника:

м2

- Діаметр одного вторинного відстійника:

м

3.8. Проектування метантенків

Об’єм метантенку:

м3

Таблиця 3.8.1  – Характеристика метантенку

| Діаметр, м | Корисний об’єм одного резервуару, м3 | Висота, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | верхнього конусу | циліндричної частини | нижнього конусу |
| 12,5 | 1000 | 1,9 | 6,5 | 2,15 |

3.9. Вибір фільтр-пресу

Обрано стрічковий фільтр-прес (табл. 3.9.1.).

Таблиця 3.9.1 – Характеристика стрічкового фільтр-пресу

| Параметр | Одиниці виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Ширина фільтрувального полотна | м | 1 |
| Продуктивність | м3/год | 7-15 |
| Вологість зневодненого осаду | % | 70-80 |
| Габаритні розміри - довжина - ширина - висота | мм | 4760 1555 2550 |

3.10. Вибір озонаторної установки

Час перебування t = 0,5 год.

W=Q∙t24=15500∙0.524=323 м3

Кількість камер N = 1

Обєм однієї камери W1 = 323 м3

Висота камери Н = 3 м

Площа однієї камери F1 = W1/Н=323/3=107 м2

Діаметр камери озонування:

D=2F1π=21073,14=11,7 м

Таблиця 3.10.1 – Характеристика моноблочних генераторів озону.

| Тип | Продуктивність, гО3/год |  | Споживання енергії, кВА | Розміри, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CFV – 10 | По кисню | По повітрю | 80 | 2500×1150×2000 |
|  | 10000 | 4900 |  |  |

Обираємо дві озонаторні установки типу CFV-10

3.11. Розрахунок швидких фільтрів

Загальна площа фільтрування:

F=QTVH-3,6ωt1n-VHt2n=1550024∙5-3,6∙14∙0,1∙2-5∙0,33∙2=84 м2

Т – час роботи станції, Т = 24 год/добу; Vн – швидкість фільтрування, Vн = 5 м/год; n – число промивок, n = 1; t1 – час промивки фільтру, t1 = 0,1 год; t2 – час простою фільтра у зв’язку з промивкою, t2 = 0,33 год.

Кількість фільтрів:

N=F2=842≈5

Площа одного фільтру:

F1=845=16,8 м2

Розрахунок витрати води на промивку фільтрів:

qпромив=F∙ω∙n∙t1∙3,6=3,6∙14∙2∙84∙0,1=8467 м3

Швидкість фільтрування в форсованому режимі:

Vф= NN-N1∙Vн=55-1∙5=6,25мгод

N – кількість фільтрів;

N1 – кількість фільтрів, відключених на промивку (N1 = 1)

Загальна висота фільтру:

Н= Нп.з.+Нф.з.+Нв+Нд+hб=0,7+1,2+2+1,65+0,3=5,9 м

Нп.з. – висота шару підтримуючого завантаження (0,7 м); Нф.з. – висота шару фільтруючого завантаження (1,2 м); Hв – висота водного шару (2 м); hб – будівельний запас висоти (0,3 м);  Hд – додатковий рівень води при відключенні одного фільтру на промивку:

Нд= WдFc=27,716,8∙4=0,4 м

Wд=F1∙Vн∙t2=16,8∙5∙27,7=3,5 м3

Wд – додатковий об’єм води, який необхідно профільтрувати при відключенні одного фільтру на промивку; Fc – площа працюючих фільтрів при відключенні одного на промивку.  Зображуємо фільтри прямокутними в плані.

## 3.12. Розрахунок витратних баків реагентів

Проектування витратного баку флокулянта

Об’єм витратного баку :

Wв= q∙Др∙t10000∙bв∙ρ=180∙3∙810000∙0,5∙1=0,9 м3

Wв1=WвN=0,92=0,45 м3

Приймаємо висоту витратного баку Н = 1 м.

Площа витратного баку: F=Wв1Н=  0,451=0,1 м2

Діаметр витратного баку:  D=2Fπ=20,13,14=0,3 м

4. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

4.1. Об’ємно-планувальне вирішення будівлі

Очисні споруди  проектуються відповідно до санітарних та протипожежних вимог та розміщуються якомога ближче до утворення стоків.

Компонування очисних споруд має забезпечувати можливість їх огляду та ремонту.

Компактне розміщення всіх водоочисних та допоміжних споруд  на генплані має передбачати найменші капітальні вклади на будівництво.

Для зменшення негативного впливу шкідливих виробничих факторів на навколишнє природнє середовище та здоров’я людей передбачається встановлення санітарно-захисних зон.

Склад очисних споруд обирають в залежності від якості та кількості стічних вод, які надходять на очищення, необхідного ступеню їхнього очищення, методу обробки осаду і місцевих умов.

Взаєморозміщення споруд на майданчику повинно забезпечувати: раціональне використання території з урахуванням перспективного розширення споруд; блокування споруд і будинків різного призначення і мінімальну довжину комунікацій; самопливне проходження основного потоку стічних вод через споруди враховуючи усі втрати напору із використанням схилу місцевості.

До складу очисних споруд, крім основних споруд, потрібно передбачати також обладнання для рівномірного розподілу стічних вод і осаду між окремими елементами споруд, для відключення споруд, каналів, трубопроводів для ремонту, для спорожнювання і промивання, пристрої для вимірювання витрат стічних вод і осаду, апаратуру і лабораторне устаткування для контролю якості поступаючи і очищення стічних вод.

Компонуючи очисні споруди, необхідно блокувати в одному будинку різні за призначення виробничі і допоміжні приміщення, якщо це не суперечить умовам технологічного процесу, санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, і є доцільним з техніко-економічних міркувань [9]

4,2. Розміщення очисних споруд

Територія майданчика очисних споруд повинна розташовуватися з підвітреної сторони для пануючих вітрів теплого періоду року стосовно житлової забудови і нижче населеного пункту за течією водотоку. На раціональне вирішення генерального плану  великий вплив має рельєф місцевості.

Розміщуючи очисні споруди на майданчику, необхідно дотримуватися встановлених розривів між окремими спорудами, м:

- між групами однотипних споруд – 2-3

- між групами різнотипних споруд – 5-10

- між спорудами механічного очищення та аеротенками – 10-20

- між спорудами та муловими майданчиками – 25-30

- між окремими спорудами(в залежності від їх об’єму) – 20-50

Для зменшення несприятливого впливу шкідливих виробничих факторів на навколишнє середовище та здоров’я людей передбачається встановлення санітарно-захисних зон.

Санітарно-захисну зону від піщано-гравійних фільтрів приймають 25м, від септиків і фільтруючих колодязів – відповідно 5 і 8м від аераційних установок на повне окислення з аеробною стабілізацією мулу при продуктивності 110000 м3/добу – 500м.

На станції очистки всі основні та допоміжні споруди розміщуємо у вигляді єдиного комплексу.

Компонування споруд на майданчику повинно забезпечувати: раціональне використання території з урахуванням перспективного розширення споруд; блокування споруд і будинків різного призначення і мінімальну довжину комунікацій: самопливне проходження основного потоку стічних вод через споруди з урахуванням усіх втрат напору із використанням схилу місцевості.

У складі очисних споруд, крім основних споруд, потрібно передбачити пристрої для рівномірного розподілу стічних вод і осаду між окремими елементами споруд.

За пожежною небезпекою процеси перекачування й очищення побутових вод відносяться до категорії D.

Решітки-дробарки для механічного очищення стічних вод допускається встановлювати в каналах без будинків.

Мулові майданчики на природній основі допускається проектувати за умови залягання грунтових вод на глибині не менше 1,5м від поверхні карт і тільки в тих випадках, коли допускається фільтрація мулових вод у грунт.

Територія очисних споруд, каналізацій населених пунктів, а також очисних споруд каналізації промислових підприємств розташованих за межами промислових площадок у всіх випадках повинна бути огороджена.

До будівель і споруд водопроводу прокладена дорога для можливого підїзду автотранспорту і вільного пересуванню по території з полегшеним удосконаленим покриттям.

Територія майданчика водоочисної станції озеленюється, а грунт закріплюється травою [7].

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

За темою дипломного проекту «Вдосконалення технології очищення комунально-побутових стоків м.Обухів» та спираючись на Закон України «Про охорону праці»,  розроблено заходи щодо охорони праці робітників даного підприємства.

У даному розділі на основі виявлення та аналізу шкідливих і небезпечних  виробничих факторів розроблені заходи, спрямовані на створення здорових і безпечних умов праці , пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища на проектованому об'єкті.Площа даного підприємства сягає 99 га. Відповідно до питань безпеки в операторному приміщенні площею 12 м2 контролюють:

-	повітря робочої зони;

- ураження електричним струмом

- пожежна безпека

- виробничий шум і вібрація;

5.1.Повітря робочої зони

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 на очисних спорудах будуть виконуватися легкі роботи, що відносяться до категорії Іб. 
      У таблиці 5.1.1 представлені прийняті проектом гігієнічні норми метеорологічних  умов у приміщенні проектованих очисних споруд.

Табл. 5.1.1 Гігієнічні норми метеорологічних  умов у приміщенні проектованих очисних споруд.

| Період року | Категорія робіт | Температура | Оптимальна вологість | Швидкість руху повітря м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодний період року | Легка Iб | 17 - 25 | 75 | не більше 0,2 |
| Теплий період року | Легка Iб | 19-30 | 60 - при 27° C | 0,3 - 0,1 |

Коротка санітарна характеристика проектованих очисних споруд: 
1) найменування виробничої дільниці - насосна станція; 
2) клас виробництва (СН 245-71) -ІІ; 
3) санітарна група процесу - ІІВ.

Мікроклімат змінюється в досить широких межах і може мати вплив на самопочуття й здоровя робітників, їх продуктивність та якість праці.

Параметри мікроклімату встановлено по ДСН 3.3.6.042-99 (Санітарні норми мікроклімату робочої зони) залежно від складності виконуваних робіт і періоду року.

Мікроклімат на насосних станціях очисних споруд підтримується за рахунокк припливної та витяжної систем загальнообмінної механічної вентиляції та центральної системи опалення.

5.2.Електробезпека

Одна з найголовніших вимог техніки безпеки є дотримання протипожежного режиму на підприємстві та в усіх приміщеннях, особливо в пожежо- та вибухонебезпечних виробництвах.

Витрачена  електроенергія  становить для комунально-побутових стічних вод -1770 КВат тис./м3.

Електрообладнання в насосній станції буде живитися від трифазної
4 -провідної електричної мережі змінного струму промислової частоти напругою 380/220В з глухозаземленою нейтраллю. Приміщення насосної станції відносять до класу особливо небезпечних приміщень , так як присутніодночасно 2 умови:

- влаштовані струмопровідні підлоги;
- можливість одночасного дотику людини до яких з'єднання з землею металоконструкцій будинків з одного боку і до металевих корпусів устаткування будівель з іншого.
     Особливо небезпечне приміщення характеризується особливою влогістю,  наявністю одночасно двох або більше умов небезпеки. Згідно ГОСТ 12.1.030-82 для забезпеченого обслуговування електрообладнання передбачається наступні заходи:

- всі металеві конструкції, що можуть опинитися під напругою, занулені;

- при ремонтних роботах передбачається живлення для освітлювальних       приладів при напрузі 12В;

-електрообладнання зроблено в захисному виконані;

-передбачено захисне відключення електроустановок;

-при роботі здійснюватиметься постійний контроль за станом ізоляції   .

Основні електрозахисні засоби для роботи з електричним обладнанням в цеху:

-	ізолювальні штанги;

- діелектричне взуття;

-	ізолювальні кліщі;

-	електровимірювальні кліщі;

- сигналізатори напруги;

-	покажчики напруги;

-	діелектричні рукавички;

-	інструмент з ізолювальним покриттям;

-	захисні огородження (щити, ширми);

-	переносні заземлення.

Для вимірювання опору ізоляції застосовується мегомметр М- 416  періодичність контролю ізоляції 2 рази на рік.
При роботі з електрообладнанням передбачені захисні засоби: діелектричні рукавички , інструменти з ізолюючими рукавичками покажчики напруги , діелектричні калоші , килимки , ізолюючі підставки .

5.3.Пожежна безпека

До причин виникнення пожежі відносяться: замикання електропроводки, пряме влучання блискавки в будинок, занос високих потенціалів, куріння у не облаштованих місцях. Для гасіння пожежі, що виникла в приміщенні насосної станції встановлюється 2 вогнегасника ОУ-5 . Також наявний протипожежний щит та ящик з піском.  Для оберігання електродвигунів від перевантажень встановлені плавкі запобіжники. Передбачено автоматичне відключення електрообладнання у разі виникнення пожежі.

Для захисту будівель насосної станції очисних споруд від прямого попадання блискавки встановлений громовідвід . Для захисту від заметів, високих потенціалів, в приміщенні насосної станції, наземні комунікації на входу в будівлю і в самій будівлі заземлені.

Зважаючи на це, можна використовувати наступні види вогнегасників:

1)Стаціонарний модульний порошковий вогнегасник САМ-3

Вогнегасник порошковий призначений для гасіння загорянь тліючих

матеріалів, горючих рідин, газів та електроустановок, що знаходяться під напругою не більше 1000 В, на промислових підприємствах, складах зберігання горючих матеріалів, а також на транспортних засобах. Порошкові вогнегасники, що не призначені для гасіння загорянь речовин, горіння яких може відбуватися без доступу повітря (алюміній, магній та їх сплави, натрій, калій). Вогнегасник порошковий повинен експлуатуватися в умовах помірного клімату, категорії 2, тип атмосфери II по ГОСТ 15150-69 в діапазоні робочих температур від мінус 40 до плюс 50 ° С.

Порошкові вогнегасники рекомендовано обладнати легкові та вантажні автомобілі, сільськогосподарську техніку, протипожежні щити на хімічних об'єктах, у гаражах, майстерень, офісах, готелях і квартирах. Не слід використовувати порошкові вогнегасники для гасіння обладнання, яке може вийти з ладу при попаданні порошку (ЕОМ, електронне обладнання, електромашини колекторного типу і т.д.).

2)Переносний вогнегасник вуглекислотний ОУ-3

Вогнегасною речовиною в даному випадку застосовують діоксид вуглецю (CO2), при переході вуглекислоти з рідкого стану в газоподібний відбувається збільшення її обсягу в 400-500 разів, супроводжуване різким охолодженням до температури -72 ° C і часткової кристалізацією.

Загальними вимогами електробезпеки обладнання є вимоги ГОСТ 12.1.018-86 «ССБТ Пожежовибухонебезпечність статичної електрики. Загальні вимоги» Обладнання та комунікації повинні бути заземлені від статичної напруги згідно ГОСТ 12 1.019-7 0 «ССБТ. Електробезпечність. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту».

5.4.Шум та вібрація

Допустимі рівні шуму, ультразвуку та інфразвуку повинні встановлено відповідно до вимог, які затверджениі постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. № 37 - ДСН 3.3.6.037-99.

За умови, коли шум на робочих місцях не може бути знижений до гранично допустимого рівня, необхідно застосувати засоби індивідуального захисту органів слуху, а при еквівалентному рівні шуму більше 120 дБА - дистанційне керування виробничим процесом із звукоізоляційної камери або автоматизувати технологічний процес. Для захисту органів слуху працюючих від дії шуму необхідно забезпечувати їх засобам індивідуального захисту органів слуху (протишумними навушниками, берушами і т.д.).

Джерелами вібрації є машини та механізми з неврівноважними обертовими масами. Такими джерелами є електродвигуни і насоси. На очисних спорудах у насосних станціях за способом передачі на людину вібрація є спільною згідно. Цей вид вібрації відноситься до технологічної вібрації.

Вібрація може викликати в організмі різні функціональні порушення, пов'язані зі значними змінами в центральній нервовій та серцево-судинній системі.

Для зниження шуму стіни покриті звукопоглинальною штукатуркою з м'якими наповнювачами з азбестових волокон і в'яжучих розчинів. 
Контроль за рівнем шуму в приміщенні насосної станції проводиться 1 раз на рік за допомогою приладу ІМВ-1 [10].

ВИСНОВКИ

Даний дипломний проект створено з метою модернізації очисної лінії комунально-побутових стоків в м.Обухів.

Проектом передбачено впровадження додатковго методу знезараження та обробки сирого осаду, що покращить якісний склад вихідної води та підсилить економічну складову у питаннях утилізації відходів.

Потрапляючи на очисні споруди, комунально-побутові води потрапляють на механічне очищення до решіток, потім до піскоуловлювача і далі до первинних радіальних відстійників. Після механічного очищення починається стадія біологічного очищення у аеротенках і далі, у вторинних радіальних відстійниках. Для знезараження стоків в технологічну схему впроваджено озонування. Далі вода надходить до механічного фільтру, що забезпечує глибоке очищення стічних вод. Після проходження очистки, вода скидається у р,Дніпро.

В дипломному проекті розроблено техніко-економіччне обґрунтування, технологічна частина з розрахунком матеріального балансу, виконано технологічні та гідравлічні розрахунки очисних споруд; виконано креслення та будівельна частина даного проекту; проаналізовано шкідливі виробничі фактори та наведено шляхи зменшення їх впливу у розділі охорони праці.

Отже, розроблений проект може бути втілений на Київському картонно-паперовому заводі та рекомендовано до застосування на інших виробництвах в аналогічних галузях.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков: Учеб. пособие/Д.А. Кривошеин, П.П. Кукин, В.Л. Лапин и др. – М.: Высшая школа, 2003. – 344 с.

- Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод/Учебник для вузов: - М.: АСВ, 2004. – 704 с.

- Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. Т. 2. – К:. Изд. Н. Бочкаревой, 2003. – 884 с.

- Яковлев С.В., Волков Л.С., Воронов Ю.В., Волков В.Л. Обработка и утилизация осадков производственных сточных вод. – М.: Химия, 1999. – 448 с.

- Евилевич А.М., Евилевич В.А. Утилизация осадков сточных вод. – Л.: Стройиздат, 1988. – 248 с

- Гомеля, М.Д. Очистнi споруди. Основи проектуання: Навч. посiб. / М.Д. Гомеля, Т.В. Крисенко, I.М. Дейкун.— К.: НТУУ. КПI., 2007.— 176 с.

- Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка стічних вод – Л.Химия, 
1977. – 464 с.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. - Москва: Стройиздат, 1986.

- Трепененков Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей  промышленных зданий: Учебное пособие. М.:Стройиздат, 1978 г.- 378с.

- Основи охорони праці: Підручник. 3-е видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2011. – 474 с.

Додаток 1

Специфікація до технологічної схеми

Додаток 2

Специфікація до плану розміщення очисних споруд

Додаток 3

Специфікація до профілю руху води