Біомедична інженерія №2

acclmu

№2, сентябрь, 2011

Учредители:

ВГО «Украинская ассоциация биомедицинских инженеров и технологов»

ГО «Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины»

Издатель:

ДП «Альтернатива»

Главный редактор:

В.Б. Максименко

Заместитель главного редактора:

А.Б. Хейломский

Руководитель проекта:

Н.Г. Гноевая

Технический редактор:

к. биол. н. С.И. Вовянко

Секретариат:

О.Г. Киселёва А.Р. Овчаренко

Партнеры журнала:

• Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

• Институт электросварки им. Е.О Патона НАН Украины

• Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины

• Национальное агентство по аккредитации Украины

• Подкомитет 09 «Медицина» Технического комитета по аккредитации НААУ

• Технический комитет №166 «Клинические лабораторные исследования и системы для диагностики in vitro»

• Межведомственный научно-учебный центр сердечно-сосудистой инженерии

Редакционная коллегия:

А.И. Бых, д. физ-мат. н. проф.

В. М. Горицкий, д. тех. н., проф.

В.А. Деев, к. мед. н.

О.М. Дуган, д. биол. н., проф.

В. Я. Жуйков, д. тех. н., проф.

С.М. Злепко, д. тех. н., проф.

С.В. Клименко, д. мед. н., проф.

Л.М. Козак, д. биол. н. проф.

В.И. Коржов, д. мед. н., проф.

А.Г. Лунева, д. мед. н., проф.

Л.Л.Лукаш, д. биол. н., проф

В.Б.Максименко, д. мед. н., проф.

В.П. Манойлов, д. тех. н., проф.

Е.А. Настенко, д. биол. н.

О.О.Новиков, д. хим. н., проф.

В.Н. Проценко, к. мед.н., доц.

Г.С. Стеценко, д. мед. н., проф.

В.П. Яценко, д. мед. н., проф.

Г.С. Тимчик, д. тех. н. проф.

Б.И. Яворский, д. тех. н. ст.н.с.

В.П. Яценко, д. мед. н., проф.

Адрес редакции:

04074, г. Киев, ул. Луговая, 1-а

Тел./факс: (044) 464-17-89,

тел. моб.: 095-224-82-67

Печать:

ООО «Полипринт»

04074, г. Киев, ул. Луговая,1-а,

тел./факс: 501-90-95

Журнал «Биомедицинская инженерия» зарегистрирован Министерством юстиции Украины, свидетельство о регистрации КВ № 17522-6272Р от 04.03.2011 Тираж 2000 экз. Заказ № 1911

Дизайн, оформление и опубликованные материалы являются объектом авторского права и охраняются в соответствии с законодательством Украины. Использование каких-либо опубликованных в издании материалов или их фрагментов допускается только с письменного согласия редакции.

Ответственность за достоверность исследований, фактов, собственных имен и прочих сведений несут авторы публикаций. Редакция не всегда разделяет мнение авторов.

ИЗ  СОДЕРЖАНИЯ:

Кардиология
стр. 42   Анализ состояния системы кровообращения и микроциркуляторного русла на основе функциональных показателей

(Е.А. Настенко, Е.К.Носовец, С.В Зубков)

Экспресс-диагностика
стр. 48    Возрастные и гендерные особенности пульсометрии
(И.А. Запорожко, В.И. Зубчук, Е.А. Настенко, Е.К. Носовец)

УДК:615.849.19

ВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПУЛЬСОМЕТРИИ

И.А. Запорожко, В.И. Зубчук, Е.А. Настенко, Е.К. Носовец

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

В статье рассмотрены вопросы оценки функционального со- стояния человека по данным измерений физиологических параметров для разных возрастных групп. Важнейшими из множества объективных параметров являются показатели функционирования сердечно-сосудистой системы (ССС) —артериальное давление (систолическое АДС и диастолическое АДД), частота сердечных сокращений (ЧСС), насыщение крови кислородом (SрО2) и динамика распространения пульсовых волн (ПВ). Пульсовые волны, регистрируемые на мелких сосудах конечностей, несут интегральную информацию о

состоянии ССС и других органов, связанных с ней. Поэтому создание компьютерной системы экспресс-диагностики по данным измерений параметров сердечно-сосудистой системыявляется актуальным.

Ключевые слова: старение, артериальное давление, пульсоксиметрия, сердечно-сосудистая система, геронтология, преобразование Фурье, пульсовая волна.

Постановка задачи

Совершенствование существующих методов диагностики остаётся актуальной проблемой и важным направлением развития современной медицины. Поэтому представляется целесообразной разработка неинвазивных методов экспресс-диагностики, которые обеспечивали бы информативный мониторинг функционального состояния всего организма.

Одним из интегральных показателей функционального состояния человека в норме и при патологических отклонениях является динамика транспорта крови в сосудах, отображаемая формой и параметрами ПВ. Для выявления каких-либо отклонений необходимо прежде всего построить модель ПВ здорового человека, выявить зависимость параметров нормальной ПВ от возраста и пола, обосновать выбор дополнительных параметров, которые наряду с пульсовой волной должны использоваться при экспресс-диагностике.

Регуляция кровообращения происходит на всех уровнях ССС, начиная от капилляров, заканчивая сердцем, которое своей работой может контролировать степень артериального

давления. На приведенной на рисунке 1 схеме обобщается вышеизложенное, как элементы замкнутой системы регуляции.

Рис. 1. Общая схема регуляции

сердечно-сосудистой системы

48                                                                                                                                 №2 2011

Так как все системы организма с возрастом претерпевают изменения, логично полагать, что для каждого возраста существуют свои нормы показателей, по которым можно было бы количественно оценивать состояние здоровья человека.

Физиологические особенности старения ССС

По мере старения организма человека постепенно атрофируется и уменьшается мышечный слой сосудов, значительно уменьшается количество действующих капилляров на единицу площади. Сосуды все более «закупориваются» известковыми отложениями и возрастает периферическое сосудистое сопротивление. Это ведет к некоторому повышению артериального давления. Ослабляются условные и безусловные рефлексы регуляции кровообращения, тем самым изменяется способ поддержания артериального давления. Замедляется частота сердечных сокращений вследствие замедления обменных процессов.

Что касается гендерных особенностей старения, то выделяют отличия в изменении

уровня артериального давления с возрастом. У мужчин наблюдается повышение уровня

АД, по сравнению с женщинами того же возраста [1]. Так же различия наблюдались и при измерении ЧСС. Биологический возраст мужчин и женщин, определяемый по параметрам ССС, должен оцениваться с учетом возрастных и гендерных норм, так как возрастные изменения могут проходить по разным принципам и в разные периоды.

Цель работы: исследовать информативность пульсовой волны артериального давления для оценки системы кровообращения.

Информативность сфигмограммы

В пульсовой кривой (сфигмограмме) аорты и крупных артерий различают две основные части — подъем и спад (рис. 2) [2]. Подъем кривой анакрота — возникает вследствие повышения АД и вызванного этим растяжения, которому подвергаются стенки артерий под влиянием крови, выброшенной из сердца в начале фазы изгнания. В конце систолы желудочка, когда давление в нем начинает падать, происходит спад пульсовой кривой — катакрота. В тот момент, когда желудочек начинает расслабляться и давление в его полости становится ниже, чем в аорте, кровь, выброшенная в артериальную систему, устремляется назад к желудочку; давление в артериях резко падает и на пульсовой кривой крупных артерий появляется глубокая выемка — инцизура. Движение крови обратно к сердцу встречает препятствие, так как полулунные клапаны под влиянием обратного тока крови закрываются и препятствуют

поступлению ее в сердце. Волна крови отражается от клапанов и создает вторичную волну повышения давления, вызывающую вновь растяжение артериальных стенок. В результате на сфигмограмме появляется вторичный, или дикротический, подъем. Формы кривой пульса аорты и отходящих непосредственно от нее крупных сосудов, так называемого центрального пульса, и кривой пульса периферических артерий несколько отличаются.

Показатели старения при анализе сфигмограмм

По свидетельствам многих авторов [3, 9] пульсовая волна, регистрируемая на верхней конечности у молодых людей, характеризуется быстрым подъемом, довольно острой

вершиной и наличием дополнительных волн на нисходящей части кривой. В старших

возрастных группах такая картина наблюдается в единичных случаях. Кривая сфигмо-

Рис. 2. Пример одного периода ПВ

49

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                              И.А. Запорожко, В.И. Зубчук, Е.А. Настенко ________________________________________________________________________________________________________

граммы у пожилых людей отличается медленным подъемом с закругленной вершиной,

часто аркообразной формы. Наряду с этим наблюдается сглаженность или отсутствие дикротической волны на нисходящей части сфигмограммы. Расположение ее соответствует верхней или средней части кривой, тогда как у молодых людей — обычно нижней трети. Рассмотренные факторы являются предпосылкой использования сфигмограмм для определения биологического возраста человека, а также распознавания патологий на основе анализа отличий сфигмограммы обследуемого от нормы, соответствующей его возрасту.

Результаты и обсуждения

Система экспресс-диагностики, разработанная на кафедре биомедицинской инженерии НТУУ «КПИ» [6–9], позволяет проводить анализ форм ПВ. Регистрируя с помощью оптического датчика пульсовые волны на пальцах обследуемого, мы получаем информацию о работе капилляров, эластичных сосудов и сердца. При этом регистрируется частота пульса, насыщение крови кислородом, а также систолическое и диастолическое артери- альное давление. На начальном этапе накапливаются и статистически обрабатываются параметры людей без явных патологий и строятся модели возрастных норм. Используя эти данные и выявленные закономерности их изменений с возрастом, можно оценить биологический возраст человека.

Регистрация пульсовых волн осуществляется на сосудах указательных пальцев обеих рук при помощи пульсоксиметра «UtasOxi 200» [5]. Пульсоксиметр позволяет регистрировать ПВ, которая представляет собой суммарное изменение кровотока в данной области с участием капилляров и более крупных сосудов.

Пульсовые волны после регистрации, усредняются по выбранному ансамблю к форме, нормированной по амплитуде и длительности, а амплитудно-временные параметры ПВ обследуемого сохраняются в данных АДС, АДД и ЧСС [6–11].

Проведен анализ форм пульсовых кривых у пяти возрастных групп мужчин 16–20, 20–30, 30–50, 50–60, 60–70 лет и четырех возрастных групп женщин 16–20, 20–30, 30–50, 50–60 лет. Количество обследований в каждой группе различно, более многочисленные группы для женщин и для мужчин относятся к возрасту 16–20 лет. Так как эти волны

Рис. 3. ПВ мужчин 16–17 лет (жирной линией                          Рис. 6. Пульсовые волны мужчин 50–60 лет

выделена усреднённая ПВ)

Рис. 4. Пульсовые волны мужчин 20–30 лет              Рис. 7. Пульсовые волны мужчин 60–70 лет

Рис. 5. Пульсовые волны мужчин 30–50 лет                 Рис. 8. Пульсовые волны женщин 16–17 лет

50                                                                                                    №2 2011

«Возрастные и гендерные особенности пульсометрии»                                             ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА

_______________________________________________________________________________________

усреднены по амплитуде и времени, по вертикальной и горизонтальной оси мы видим значения, которые получаются после сведения ПВ в единичный интервал времени и амплитуды. На рисунках 3–11 приведены нормированные по амплитуде и длительности ПВ указанных групп обследуемых.

Если сопоставить полученные усредненные кривые, можно отметить отличие ПВ разных возрастных групп (рис. 12–13). Основной отличительной особенностью является форма дикротической волны, изменение которой с возрастом описывалось авторами ранее [3, 4]. На рисунке 12 видно, что у мужчин 60–70 лет она уже практически отсутствует. Вследствие нормирования ПВ по времени области и амплитуде положение максимума ПВ и крутизна подъема нормированной кривой остаются практически одинаковыми у всех групп, особенно это отмечается у женщин (рис.13). То есть соотношение анакроты и катакроты практически

не зависит от возраста и примерно равно 1:3, что в некотором роде является неожиданным результатом и требует теоретического объяснения.

При сравнении волн мужчин и женщин во всех возрастных группах видны общие закономерности, но есть и небольшие отлиия, которые требуют дальнейшего уточнения на большей выборке данных. На рисунках. 14–17 приведены ПВ, усредненные для групп мужчин и женщин соответствующих возрастов.

Приводится оценка гармонических составляющих выше представленных средних волн

возрастных групп. Разложив полученные средние волны возрастных групп в ряд Фурье, имеем для каждой кривой множество коэффициентов ak, bk ряда Фурье согласно формулам:

Для количественного сравнения степени  различия пульсовых волн рассчитываются

коэффициенты формы:

Fm — характеризуют форму периодических кривых, т.е. их отличие от синусоиды.

Рис. 9. Пульсовые волны женщин 20–30 лет                    Рис. 12. Сопоставление средних волн всех

возрастных групп мужчин

Рис. 10. Пульсовые волны женщин 30–50 лет                  Рис. 13. Сопоставление средних волн всех

возрастных групп женщин

Рис. 11. Пульсовые волны женщин 50–60 лет                   Рис. 14. Сопоставление средних волн мужчин и

женщин 16–20 лет

51

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                         И.А. Запорожко, В.И. Зубчук, Е.А. Настенко

____________________________________________________________________________________________________

Данные коэффициенты позволяют произвести численную оценку того насколько различны наши волны, и будет ли успешен процесс их распознавания.

Рис. 15. Сопоставление средних волн                               Рис. 16. Сопоставление средних волн

мужчин и женщин 20–30 лет                                     мужчин и женщин 30–50 лет

Рис. 17. Сопоставление средних волн

мужчин и женщин 50–60 лет

Графики, приведенные на рисунках 18-19, показывают зависимость между формой пульсовой волны и возрастом. Для повышения статистической достоверности полученных зависимостей необходимо дальнейшее накопления данных по возрастным группам.

Тем не менее полученные зависимости дают возможность составить первоначальное

представление о возрастных и гендерных отличиях пульсовых волн.

Выводы

Форма пульсовой волны, как у мужчин, так и у женщин закономерно изменяется с возрас-

том даже при отсутствии явных патологий.

Можно утверждать, что наряду с классическими показателями, такими как ЧСС и АД, пульсовые волны позволяют оценивать функциональное состояние организма.

Коэффициенты формы ПВ могут служить одним из показателей биологического возраста человека.

Усредненные для возрастных групп ПВ могут быть использованы в качестве эталонов при решении задач дифференциальной диагностики по данным пульсометрии.

Таблица 1.

Коэффициенты формы Fm возрастных групп мужчин

| Возвраст | Fm |
| --- | --- |
| 10-20 | 0,728284 |
| 20-30 | 0.779498 |
| 30–50 | 0,776749 |
| 50–60 | 0,785081 |
| 60–70 | ,832821 |

Таблица 2.

Коэффициенты формы Fm возрастных групп женщин

| Возвраст | Fm |
| --- | --- |
| 10-20 | 0.76850912 |
| 20-30 | 0,78343212 |
| 30—50 | 0,80082542 |
| 50—60 | 0,82179709 |

Рис. 18. График коэффициентов форм Fm                                         Рис. 19. График коэффициентов форм Fm

возрастных групп мужчин                                                                     возрастных групп женщин

52                                                                                                                      №2 2011

Литература

1. Светлова Л.И. Омолаживающая гимнастика для сердца и сосудов. — К., 2010. — 176 с.

2. Коротько Г.Ф. Физиология человека. — Том 1.— К.: Медицина, 1997, 448 с.

3. Ус А.Д. Бальнеотерапия и возраст. — К.: Наукова думка, 1985. — 136 с.

4. Jane F. Reckelhoff Gender Differences in theRegulation of Blood Pressure /4 Jane F. Reckelhoff //

Hypertension, 2001. — № 37. — P. 1199–1208.

5. Технические характеристики пульсоксиметра ЮТАСОКСИ-200: www.utasco.com

6. Динамічна пульсова діагностика / Делавар К-М., Запорожко І.О., Зубчук В.І., Скорик О.В., Ткаченко В.Л. // Электроника и связь — Тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии», 2009. — Ч. 2. — C. 252–257.

7. Нейронные сети в системе пульсовой диагностики / Зубчук В.И., Яценко В.П., Делавар К-М, Скорик О.В., Запорожко И.А. // Электроника и связь. — Тематический выпуск «Проблемы электроники», 2007. — Ч. 3. — C. 58–61.

8. Специализированная база данных системы пульсовой диагностики / Зубчук В.И., Яценко В.П., Делавар К-М, Скорик О.В., Запорожко И.А., Крещук В.А. // Электроника и связь. — Тематический выпуск «Проблемы электроники», 2007.—Ч. 2. — C. 108–111.

9. Экспресс-диагностика по данным пульсоксиметрии / Делавар К-М., Запорожко И.А., Зубчук В.И. и др. // Электроника и связь, 2008. — С. 145–150.

10. Recognition methods of polymetric human information research /Zaporozhko I.A., Zubchuk V.I., Scoric

A.V. // Proceeding of 21 International CODATA conference «Scientifi c Information for Society — from Today

to the Future» — Ukraine, Kyiv, 2008 — P 332–337.

11. Проблемы экспресс-диагностики по данным пульсометрии: Збірник тез та доповідей

XV Міжнародної конференції «Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне застосування» / Делавар К-М., Запорожко І.О., Зубчук В.І., Скорик О.В. — К, 2009. — 28 с.

ВІКОВІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ  ПУЛЬСОМЕТРІЇ

І.О .Запорожко, В.І. Зубчук, Є.А. Настенко, О.К. Носовець

У статті розглядаються питання оцінки функціонального стану людини за даними вимірювання фізіологічних параметрів для різних вікових груп. Найважливішими з множини об’єктивних параметрів є показники функціонування серцево-судинної системи (ССС) — артеріальний тиск (систолічний і діастолічний), частота серцевих скорочень, насиченість крові киснем і динаміка розповсюдження пульсових хвиль. Пульсові хвилі, що реєструються на дрібних судинах кінцівок, несуть інтегральну інформацію щодо стану ССС і інших органів, зв’язаних з нею. Тому створення комп’ютерної системи експрес-діагностики за даними вимірювання параметрів серцево-судинної системи є актуальним.

Ключові слова: старіння, артеріальний тиск, пульсоксиметрія, серцево-судинна система, геронтологія, перетворення Фур’є, пульс.

AGE AND GENDER PECULIARITIES  OF A PULSE MEASUREMENT

Zaporozhko I.A., Zubchuk V.I., Nastenko E.A., Nosovets E.K.

Attention was given to a problem of establishing a human functional condition according to physiological

parameters measurements of diff erent age groups of people. Th e most informative parameters are cardiovascular system measurements such as: arterial pressure (systolic and diastolic), heart rate, blood oxygenation and circulation dynamics of pulse waves. Pulse waves, measured on upper extremities vessels, give integral information about cardiovascular system condition and condition of other related organs. Th erefore the creation of express-diagnostic computer system based on analysis of cardiovascular system parameters is an up to date task.

Keywords: Aging, arterial pressure, pulseoximetry, cardiovascular system, gerontology, Fourier transform, pulse.

№2 2011                                                                                                                                                                                                       53