Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

| «На правах рукопису» УДК _621.548________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ В.І.Дешко _ (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2019 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»

освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

на тему:   «Підвищення рівня енергоефективності гімназії новітніх біотехнологій №177 за рахунок використання сонячних колекторів»

Виконав (-ла): студент (-ка) VI  курсу, групи _ОТ – 81мп_

(шифр групи)

Порядіна Дар’я Сергіївна

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник          к.т.н., ст. викладач Оборонов Т.Ю.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультанти:

Електротехнічна  частина	       к.т.н.,  доцент Замулко А.І.                ______________

Стартап-проект                         к.т.н., доцент Шевчук Н.А.                   ______________

Моделювання енергетичних

процесів і систем                    к.т.н., доцент Суходуб І.О    ______________________

Нормоконтроль                       к.т.н., доцент Шкляр В.І.                  ______________

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка  _____________

(підпис)

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва)

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

(код і назва)

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  В.І. Дешко

(підпис)            (ініціали, прізвище)

«___»_____________2019 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Порядіна Дар’я Сергіївна

1. Тема дисертації «Підвищення рівня енергоефективності гімназії новітніх біотехнологій №177 за рахунок використання сонячних колекторів»,

науковий керівник дисертації  Оборонов Тарас Юрійович, ст.викладач,к.т.н.	,

затверджені наказом по університету від « 04 »_11__ 2019 р. №_ 3814-с__

2. Термін подання студентом дисертації    9  грудня  2019 р.

3. Об’єкт дослідження  система гарячого водопостачання з використанням сонячних колекторів для дошкільного навчального закладу

4. Вихідні дані до магістерської дисертації _дані по споживанню теплової енергії, електричної енергії, холодного водопостачання, навантаження на систему опалення , існуюча теплова та електрична схеми.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити 1) провести огляд потенціалу сонячної енергії України; 2) огляд світових практик систем  гарячого водопостачання за допомогою геліосистем; 3) розрахувати ефективність використання геліосистеми на прикладі дитячого садка ; 4) провести аналіз результатів; 5) провести математичне моделювання геліосистеми для гарячого водопостачання, та визначити оптимальні параметри геліосистеми  для економії паливно-енергетичних ресурсів

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу Креслення: 1- Будівля,

2 – Теплова частина, 3 – Електрична частина, 4 – Спецпитання; презентація________________________________________________________

7. Орієнтовний перелік публікацій IІ науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ ; публікація статті в фахову журналі «The scientific heritage» випуск № 41

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Електротехнічна частина | доцент Замулко А.І. |  |  |
| Стартап-проект | доцент Шевчук Н.А. |  |  |
| ### Моделювання енергетичних процесів і систем | доцент Суходуб І.О. |  |  |
| Нормоконтроль | доцент Шкляр В.І. |  |  |

9. Дата видачі завдання  02.09. 2019 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про об’єкт дослідження | 28.10.2019 - 11.11.2019 |  |
| 2 | Інжиніринг енергетичних систем | 28.10.2019 -07.12.2019 |  |
| 3 | Спецпитання | 28.10.2019 - 07.12.2019 |  |
| 4 | Енергоменеджмент та моніторинг | 28.10.2019 - 11.11.2019 |  |
| 5 | Стартап-проект | 11.11.2019 - 07.12.2019 |  |
| 6 | Нормативне оформлення магістерської дисертації | 11.11.2019-07.12.2019 |  |
| 7 | Попередній захист | 09.12.2019-13.12.2019 |  |

Студент 	____________	Д.С. Порядіна

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації_______________   Т.Ю.Оборонов

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація «Підвищення енергетичної ефективності гімназії новітніх біотехнологій №177» складається з 123 сторінок, 15 рисунків, 
57 таблиць, а також містить 20 джерел в переліку посилань.

Метою роботи є визначення доцільності проведення термомодернізації та моделювання геліосистеми для гарячого водопостачання у програмному середовищі.

Завдання дослідження – розрахунок теплових та електричних навантажень, аналіз енергоспоживання, визначення економічного ефекту впровадження заходів з енергозбереження.

Предмет дослідження – вивчення конструктивних і енергетичних характеристик об’єкту при розробці різних сценарних варіативних моделей та географічного розташування.

Наукова новизна магістерської дисертації полягає у оцінюванні фінансових показників проекту термомодернізації будівлі двома шляхами: розрахунок ефективності окремо кожного заходу та моделювання геліосистеми у програмному середовищі Tsol.

Результати досліджень були апробовані та викладені на 2-й науково-технічній конференції магістрантів ІЕЕ 21 – 22 листопада 2019.

Публікації.

Підготовлено статтю на 2–у науково-технічну конференцію магістрантів ІЕЕ 21–22 листопада 2019 року; публікація в фаховому журналі «The scientific heritage №41»,Будапешт – «Підбір найоптимальніших сонячних колекторів для гарячого водопостачання в дошкільний навчальний заклад»

Ключові слова та словосполучення: енергоспоживання, термомодернізація, програмне середовище Tsol, геліосистема, розподіл загального енергоспоживання.

ABSTRACT

Master's thesis «Improving the energy efficiency of the high school of the latest biotechnology №177» consists of 123 pages, 15 figures, 57 tables, and also contains 20 sources in the list of references.

The purpose of the work is to determine the expediency of thermo-modernization and modeling of the solar system for hot water supply in the software environment.

Task of the research - calculation of thermal and electrical loads, analysis of energy consumption, determination of the economic effect of the implementation of energy conservation measures, to study the solar energy potential of Ukraine, determining the feasibility of using the solar system for hot water needs.

The subject of the study is the study of the constructive and energy characteristics of the object in the development of various scenario variational models and geographic location.

Actuality is the effective use of solar energy in solar systems in climates Ukraine for energy purposes.

The object of study- a preschool institution №712.

The scientific novelty of the master's thesis consists in evaluating the financial indicators of the project of thermo-modernization of a residential building in two ways: the calculation of the efficiency of each measure separately and modeling the solar system in the Tsol software environment..

The results of the research were tested and presented at the 2 nd Scientific and Technical Conference of IEE Graduates from November 21-22, 2019.

Publications

An article was prepared at the 2 nd Scientific-Technical Conference of IEE Graduates from November 21-22, 2019; publication in a professional journal «The scientific heritage №41», Budapest - «Selection of the most optimal collector for hot water on the example of a preschool institution».

Keywords and phrases: power consumption, thermo-upgrading, sol software environment, solar system, distribution of total power consumption.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ

СКОРОЧЕННЯ

ЕП – електроприлад;

ТП – трансформаторна підстанція;

ХВП – холодне водопостачання;

ГВП – холодне водопостачання;

ЕМ – енергетичний менеджмент;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

ДБН – Державні будівельні норми;

ДРЛ – ртутні лампи високого тиску;

ЛБ – люмінесцентні лампи;

ТМ – трансформатор масляний;

LED – світлодіодні лампи;

ДСТУ – Державний стандарт України.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

R – опір теплопередачі;

Q – споживання теплової енергії/теплові втрати;

tвн – внутрішня температура;

t р.о – розрахункова температура на опалення;

δ – товщина;

λ – коефіцієнт теплопровідності.

ІНДЕКСИ

зб – залізобетон;

вн – внутрішній;

з – зовнішній.

ЗМІСТ

ВСТУП	.9

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ	10

1.1 Характеристика об’єкту дослідження	10

1.2 Аналіз сучаного етапу	11

2 ІНЖИНІРНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ГІМНАЗІЇ НОВІТНІХ 
БІОТЕХНОЛОГІЙ №177	16

2.1 Дослідження огороджуючих конструкцій будівлі	16

2.1.1 Аналіз поточного технічного стану системи	16

2.1.2 Методика ДСТУ-БА-2.2-12:2015	28

2.1.3 Шляхи підвищення ефективності	41

2.1.4 Пропозиції щодо модернізації системи	42

2.2 Дослідження джерел теплопостачання	47

# 2.3 Дослідження системм опалення	49

2.4 Дослідження системи вентиляції	51

# 2.5 Дослідження системи електропостачння	51

2.5.1 Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії	51

2.5.2 Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання	54

2.5.3 Шляхи підвищення ефективності використання системи    електропостачання для забезпечення енергією	62

2.5.4 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту для реалізації завдань магістерської дисертації	64

# 2.6 Дослідження систем водопостачання та водовідведення	66

# 3 МОДЕЛЮВАННЯ ГЕЛІОСИСТЕМИ В ПРОГРАМНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ TSOL	68

# 3.1 Постановка задачі	68

# 3.2 Теоретичні відомості щодо методики визначення характеристик моделей та обгрунтування проекту	70

# 3.3 Моделювання геліосистеми в програмному середовищі TSOL	77

# 4 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ		86

5 СТАРТАП-ПРОЕКТ  СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ………………...91

# 5.1 Цілі та етапи реалізації стартап-проекту……………………………........	91

# ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...122

# ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………..…...………123

ВСТУП

Проблема енергозбереження на межі тисячоліть перетворилась в одну з найважливіших загальнолюдських проблем. Раціональне та економне використання природних ресурсів, скорочення шкідливих викидів в атмосферу та ефективне використання електричної та теплової енергії набувають виключно важливого значення у сучасному суспільстві.

Головним пріоритетом реалізації політики енергозбереження є досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючій структурі промислового виробництва, а також зменшення шкідливого впливу на довкілля.

На сьогоднішній день питання енергозбереження є досить актуальним, адже споживання енергоресурсів стрімко зростає. Раціональне та економне використання природних ресурсів. скорочення шкідливих викидів в атмосферу та ефективне використання електричної та теплової енергії набувають виключно важливого значення у сучасному суспільстві. Необхідність підвищення рівня енергетичної безпеки є одним з головних завдань нашої держави на сучасному етапі її соціально-економічного розвитку.

В даній роботі об’єктом дослідження є гімназія новітніх біотехнологій №177. Для підвищення енергетичної ефективності закладу був проведений енергетичний аудит, завдяки якому побудували енергобаланс, за допомогою якого було проведено аналіз ефективності енергоресурсів. Аналіз висвітлив головні проблеми, які потребували великого споживання енергоресурсів. Спочатку для вирішення даної ситуації були запропоновані засоби з енергозбереження, що дають змогу скоротити споживання теплової та електричної енергії.  Далі був зроблений економічний аналіз ефективності впровадження МЕЗ у гімназії та встановлення геліосистеми. Майже усі заходи виявили малий термін окупності та велику економію енергоресурсів, що показує про доцільність їх впровадження.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єктом дослідження є гімназія №177, що знаходиться в місті Києві, Україна, за адресою: вул. Курська 12.

1.1 Характеристика об’єкту дослідження

Гімназія біотехнологій була створена у 1962 році. У 2004 році середня загальноосвітня школа №177 отримала статус спеціалізованої школи з поглибленим вивченням біотехнологій і була перебудована.

Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій останнім часом не проводився.

Зовнішній фасад не має очевидних пошкоджень.

Вікна з двухкамерним склінням заповненим повітрям зі звичайного скла. Вхідні двері будівлі скляні пластикові, через них спостерігаються значні тепловтрати.

Дах плаский, знаходиться безпосередньо над опалювальними приміщеннями. Перекриття виконано з залізобетонної панелі товщиною 220 мм та ззовні вкрито шаром утеплювача (150 мм) та подвійним шаром гідроізоляції – руберойдом (10 мм).

Перекриття підлоги складається з залізобетонної плити товщиною  0,15 м, шару гравію керамзитного – 0,30 м, шару бетону на гравії – 0,1м , складного розчину – 0,015 м, верхній шар – плитка, яка має товщину 0,015 м. Підлога знаходиться на ґрунті.

Об’єм опалювальний  – 46900м3;
Загальна площа будівлі – 14200 м2;
Площа всій території –32000 м2;
Площа вікон – 1580 м2;
Площа дверей – 84 м2.

Робочий день персоналу закладу з 7.00 до 19.00.

У гімназії навчається 712 учнів. Педагогів та технічного персоналу загалом 85 осіб.

### 1.2 Аналіз сучасного стану

У таблицях 1.1–1.3 наведені дані по споживанню за 2016 – 2018 роки по тепловій енергії, холодному водопостачанню та електроенергії. Також, нижче на рисунках 1.1 – 1.3 наведені графіки споживання.

Річне споживання теплової енергії наводимо в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Річне споживання теплової енергії

| Місяць | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | грн | Гкал | грн | Гкал | грн |
| Січень | 115 | 179122,3 | 98 | 150434,7 | 125,7 | 170323,5 |
| Лютий | 162,1 | 252216,8 | 159 | 219982,8 | 100,7 | 136448,5 |
| Березень | 100,4 | 155742,6 | 101 | 139737,5 | 99,65 | 135025,7 |
| Квітень | 47 | 72878,39 | 41,6 | 57555,2 | 38,85 | 52641,75 |
| Травень | 4,3 | 5986,91 | 2,54 | 3515,58 | 7,326 | 9926,73 |
| Червень | 3,7 | 4892,9 | 2,43 | 3362 | 2,257 | 3058,23 |
| Липень | 7,4 | 9902,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серпень | 1,68 | 2249,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вересень | 3 | 4013,32 | 0 | 0 | 3,692 | 5002,6 |
| Жовтень | 35,2 | 48744,16 | 7,6 | 10095,3 | 45,972 | 62292,06 |
| Листопад | 102,1 | 141468,9 | 108,5 | 144124,9 | 95,4 | 129267 |
| Грудень | 171 | 236936,2 | 105 | 139475,7 | 117,72 | 159510,6 |
| Всього | 753 | 1114155 | 625,6 | 868283,9 | 637,26 | 863487,3 |

Рисунок 1.1 – Графік споживання теплової енергії за 2016-2018 рр.

Нижче у таблиці 1.2 наводимо дані по споживанню холодної води за 2016-2018 рр.

Таблиця 1.2 – Споживання холодної води за 2016-2018 рр.

| Місяць | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | грн. | м3 | грн. | м3 | грн. |
| Січень | 281 | 1149,85 | 261 | 1622,37 | 229 | 232435 |
| Лютий | 204 | 834,77 | 349 | 2169,39 | 183 | 1857,45 |
| Березень | 338 | 1383,09 | 275 | 1709,4 | 194 | 1969,1 |
| Квітень | 305 | 1248,06 | 310 | 1926,96 | 209 | 2121,35 |
| Травень | 359 | 1469,03 | 527 | 3275,83 | 235 | 2385,25 |
| Червень | 314 | 1284,89 | 485 | 3205,23 | 329 | 3339,35 |
| Липень | 768 | 3142,66 | 979 | 6473,15 | 1392 | 14128,8 |
| Серпень | 837 | 3541,83 | 680 | 4496,16 | 1138 | 11550,7 |
| Вересень | 383 | 2380,73 | 343 | 2267,91 | 844 | 8566,6 |
| Жовтень | 520 | 3232,31 | 389 | 2572,06 | 543 | 5511,45 |
| Листопад | 352 | 2188,03 | 372 | 2459,66 | 309 | 3136,35 |
| Грудень | 345 | 2144,52 | 736 | 4866,44 | 396 | 4019,4 |
| Всього | 5006 | 23999,77 | 5706 | 37044,56 | 6001 | 60910,15 |

Рисунок 1.2 – Графік споживання холодної води за 2016-2018 рр.

Також наводимо дані по споживанню електричної енергії за 2016-2018 рр.

Таблиця 1.3 – Споживання електричної енергії за 2016-2018 рр.

| Місяць | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт∙ год | грн | кВт∙ год | грн | кВт∙ год | грн |
| Січень | 20011 | 38357,32 | 21350 | 42910,93 | 14719 | 30026,76 |
| Лютий | 16330 | 31145,88 | 27097 | 55511,98 | 21362 | 43578,48 |
| Березень | 16410 | 31298,49 | 25928 | 51421,45 | 17173 | 35032,95 |
| Квітень | 17500 | 33377,42 | 27862 | 56080,60 | 14100 | 28764 |
| Травень | 15037 | 30401,19 | 19940 | 38718,85 | 15258 | 31126,32 |
| Червень | 14519 | 29353,93 | 17526 | 33968,77 | 16494 | 33647,76 |
| Липень | 8721 | 19072,83 | 10350 | 20345,30 | 7951 | 16220,04 |
| Серпень | 11835 | 25532,36 | 8077 | 15747,92 | 8814 | 17980,56 |
| Вересень | 11001 | 23733,12 | 16644 | 32604,60 | 15032 | 30665,28 |
| Жовтень | 18027 | 42613,68 | 24855 | 49044,39 | 17436 | 35569,44 |
| Листопад | 18362 | 43425,55 | 26608 | 52219,28 | 18144 | 37013,76 |
| Грудень | 29704 | 70216,68 | 32323 | 64045,68 | 23220 | 47368,8 |
| Всього | 197557 | 418508,4 | 258560 | 512619,75 | 189703 | 386994,1 |

Рисунок 1.3 – Графік споживання електричної енергії в 2016-2018 рр.

На рисунку 1.4 зображено розподіл вартості споживання енергетичних ресурсів у процентному співвідношенні з урахуванням актуальних тарифів.

Рисунок 1.4 – Структура споживання і оплати енергоносіїв

## Висновки до розділу

У першій частині ми виявили характеристики обєкту дослідження та проаналізували статистичні дані по споживанню теплової енергії, холодному водопостачанню та електроенергії.

Аналіз споживання енергоносіїв показав:

1. споживання теплової енергії гімназією відбувається тільки під час опалювального сезону, в інший час теплове навантаження будівлі дорівнює нулю. Найбільша кількість теплової енергії споживається в зимові місяці як в найхолодніший час. У весняні і осінні місяці споживання теплоти менше, ніж в зимові, оскільки „Київенерго” здійснює регулювання температури теплоносія (якісне регулювання) для створення комфортніших умов в приміщеннях у відповідності зі змінами температури за вікном.

2. споживання води у 2018 році було найбільшим. У літні місяці використання води збільшується, що пояснюється великою кількістю гуртків, дитячим табором та використанням басейну;

3. електричної енергії найбільше споживається у 2017 році, що може бути пояснено погодними умовами або недостатнім догрівом примеіщень у гімназії, у зв’язку з чим могли використовувати додаткові приладия для догріву.

2 ІНЖИНИРІНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ГІМНАЗІЇ НОВІТНІХ БІОТЕХНОЛОГІЙ №177

2.1 Дослідження огороджувальних конструкцій будівлі

2.1.1 Аналіз поточного технічного стану системи

Роглянемо та проаналізуємо стан огороджуючих конструкций будівлі.

Зовнішні стіни.

Зовнішні стіни будівлі виконані з силікатної цегли товщиною 350 мм, ззовні вкриті мінватою і шаром штукатурки. Зовнішній фасад не має очевидних пошкоджень. Розрахункова площа будівлі складає 14200 м2, площа опалювальних приміщень – 14200 м2, опалювальний об’єм – 46900 м2.

Склад стіни:

Цементно-піщанний розчин λ = 0,93  товщина δ = 0,02 м.

Цегла силікатна  λ = 1,05 , товщина δ = 0,35м.

Мінарнельна вата λ = 0,042 , товщина δ = 0,1м.

Фасадний розчин λ = 0,87 , товщина δ = 0,005м.

Розрахуємо термічний опір стін та порівняємо з нормативним значенням в І температурній зоні:

(2.1)

Для І зони, значення мінімального термічного опору для стін за [1]:

Як бачимо, значення термічного опору не відповідає нормативному значенню, тому в майбутньому потрібно виконати утеплення фасадів.

Коефіцієнт теплопередачі стіни:

Вікна.

Вікна з двукамерним склінням заповненим повітрям зі звичаного скла. Загальна площа вікон – 1580 м2.

Встановлені пластикові вікна з двокамерним склопакетом заповненийповітрям 4М1-16-4М1-16-4М1.

Дані вікна з термічним опором:

Коефіцієнт теплопередачі вікна:

Для І зони, значення мінімального термічного опору для вікон за [1]:

Значення термічного опору не відповідають тим, що зазначені в [1],  тому в майбутньому необхідно замінити скляні камери  на камери нового покоління з використанням аргонового заповнення та енергозберігаючого скла, які будуть відповідати нормативному значенню.

Двері.

Вхідні двері будівлі скляні пластикові, через них спостерігаються значні тепловтрати. Загальна площа дверей рівна 170 м2.

Термічний опір дверей складає:

Коефіцієнт теплопередачі дверей:

Для І зони, значення мінімального термічного опору для дверей за [1]:

Значення термічного опору не відповідають тим, що зазначені, тому в майбутньому необхідно замінити в дверях скляні камери  на камери нового покоління з використанням аргонового заповнення та енергозберігаючого скла, які будуть відповідати нормативному значенню.

Дах.

Дах плаский, знаходиться безпосередньо над опалювальними приміщеннями. Перекриття виконано з залізобетонної панелі товщиною 220 мм та ззовні вкрито шаром утеплювача (150 мм) та подвійним шаром гідроізоляції – руберойдом (10 мм). Площа даху – 3650 м2.

Склад даху:

- залізобетонні плити з λ = 1,2  товщиною δ = 0,22 м ;

- керамзитовий утеплювач λ = 0,11 ;  товщиною δ = 0,15 м;

- розчин цементно-піщаний λ = 0,58 ;  товщиною δ = 0,05 м;

- 2 шари руберойду з λ = 0,17  товщиною δ = 0,01 м;

- шар бітуму з λ = 0,27  товщиною δ = 0,01 м.

Розрахуємо термічний опір даху та порівняємо з нормативним значенням в І температурній зоні за (2.1):

Для І зони, значення мінімального термічного опору для даху за [1]:

Як бачимо, значення термічного опору не відповідає тому, що зазначено в [1]. Тому в майбутньому потрібно виконати утеплення даху.

Коефіцієнт теплопередачі даху:

Підлога.

Перекриття підлоги складається з залізобетонної плити товщиною  0,15 м, шару гравію керамзитного – 0,30 м, шару бетону на гравії – 0,1 м , складного розчину – 0,015 м, верхній шар – плитка, яка має товщину 0,015 м. Підлога знаходиться на грунті.

Підлога складається:

- залізобетонна плита з   λ = 2,04  та товщиною δ = 0,15 м;

- гравій керамзитовий  λ = 0,13  та товщиною δ = 0,30 м;

- бетон на гравії λ = 1,86  та  товщиною δ = 0,1 м;

- складний розчин   λ = 0,87  та товщиною δ = 0,015 м;

- плитка керамограніт з λ = 3,49   та товщиною δ = 0,015 м.

Таблиця 2.1 – Дані для розрахунку тепловтрат по зонам

| Зона | І | ІІ | ІІІ | ІV – площа підлоги,яка залишилася |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термічний опір, |  |  |  |  |
|  | 4,56 | 6,76 | 11,06 | 16,66 |
| Площа зони, | 766 | 688 | 624 | 2228 |

Розрахуємо термічний опір підлоги та порівняємо з нормативним значенням в І температурній зоні за (2.1):

d – товщина утеплюючого шару, м;

λ – коефіцієнт теплопровідності утеплюючого шару, Вт/(м2·°С);

Rc – по зонам шириною 2 м, паралельним зовнішнім стінам, приймаємо рівним 2,1 для 1-ї зони; 4,3 для 2-ї зони; 8,6 для 3-ї зони та 14,2 для площі, що залишилася (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Зони підлоги

Для І зони, значення мінімального термічного опору для підлоги за [1]:

Коефіцієнт термічного опору підлоги відповідає значенню, яке зазначено в [1].

Коефіцієнт теплопередачі підлоги:

Всі розрахунки заносимо до таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Розрахунок коефіцієнта теплопередачі

| Огородження | Шар | δ, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стіна | Цементно-піщаний розчин | 0,02 | 0,93 | 8,7 | 23 | 0,344 |
|  | Цегла силікатна | 0,35 | 1,05 |  |  |  |
|  | Мінеральна вата | 0,1 | 0,042 |  |  |  |
|  | Фасадний розчин | 0,005 | 0,87 |  |  |  |
| Підлога | Залізобетонні плити | 0,15 | 2,04 |  |  | 0,219 |
|  | Гравій керамзитовий | 0,3 | 0,13 |  |  | 0,147 |
|  | Бетон на гравії | 0,1 | 1,86 |  |  | 0,09 |
|  | Складний розчин | 0,015 | 0,87 |  |  | 0,06 |
|  | Плитка керамограніт | 0,015 | 3,49 |  |  |  |
| Дах | Залізобетонні плити | 0,22 | 1,2 | 8,7 | 23 | 0,58 |
|  | Керамзитовий утеплювач | 0,15 | 0,11 |  |  |  |
|  | Розчин цементно-піщаний | 0,05 | 0,58 |  |  |  |
|  | Рубероїд | 0,01 | 0,17 |  |  |  |
|  | Бітум | 0,01 | 0,27 |  |  |  |
| Вікна | Пластикові |  |  |  |  | 1,71 |
| Двері | Пластикові |  |  |  |  | 1,71 |

Як бачимо з розрахунків, поточний стан огороджувальних конструкцій незадовільний, адже фасад з моменту побудови не реконструювали, тому, вони є пошкодженими і вимагають термомодернізації.

Розрахунок максимальних теплових витрат.

Теплові витрати розраховуються за формулою:

(2.2)

де – площа огородження; – коефіцієнт теплопередачі; – коефіцієнт додаткових витрат, не більш 10%;

Приймаємо, що розрахунок внутрішнього повітря  розрахунок температури зовнішнього повітря ,

Коефіцієнт додаткових витрат складаються з таких чинників. Зовнішні стіни і вікна в кутових приміщеннях – 5%. На вітер – 5%, розташування на північ, схід – 10%, на захід – 5%.

Теплові витрати через не втеплену підлогу розраховується за умовними зонам – шириною 2 м, паралельним зовнішнім стінам.

Усі розрахунки теплових витрат приведені у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Розрахунок максимальних теплових витрат

| Огородження | Орієнтація огородження | Площа огородження |  |  | n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стіна | Північ | 564,6 | 0,344 | 44 | 1,1 | 9400,36 |
|  | Південь | 564,6 |  |  | 1 | 8545,78 |
|  | Захід | 779 |  |  | 1,05 | 12380,49 |
|  | Схід | 779 |  |  | 1,1 | 12970,038 |
| Вікно | Північ | 185 | 1,71 | 44 | 1,1 | 15311,3 |
|  | Південь | 185 |  |  | 1 | 13919,4 |
|  | Захід | 255 |  |  | 1,05 | 20145,51 |
|  | Схід | 255 |  |  | 1,1 | 21104,82 |

Продовження таблиці 2.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В стелі | 700 |  |  | 1 | 52668 |
| Дах |  | 3650 | 0,58 | 44 | 1 | 93148 |
| Двері |  | 170 | 1,76 | 44 | 1,05 | 13823,04 |
| Підлога |  | 4350 | 0,213 | 44 | 1 | 98762,4 |
|  |  |  | 0,147 |  |  |  |
|  |  |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  |  | 0,06 |  |  |  |

Тоді, сумарні втрати тепла через огороджуючи конструкції складають:

Розрахуємо витрати теплоти на вентиляцію будинку. Розрахунок ведемо за формулою :

(2.2)

Розрахунок середніх теплових витрат.

Розрахунок проводиться за формулою (2.2). Приймаємо, що розрахунок внутрішнього повітря  розрахунок температури зовнішнього повітря ,  Коефіцієнт додаткових витрат складаються з таких чинників. Зовнішні стіни і вікна в кутових приміщеннях – 5%. На вітер – 5%, розташування на північ, схід – 10%, на захід – 5%.[22

]

Теплові витрати через не утеплену підлогу розраховується за умовними зонами – шириною 2 м, паралельним зовнішнім стінам.

Тоді, сумарні втрати тепла через огороджуючи конструкції складають:

Розрахуємо витрати теплоти на вентиляцію будинку. Так як висота приміщення  більше 3,5 м, тоді розрахунок ведемо за формулою (2.2):

.

Таблиця 2.4 – Розрахунок середніх теплових витрат

| Огородження | Орієнтація огородження | Площа огородження |  |  | n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стіна | Північ | 564,6 | 0,344 | 22,1 | 1,1 | 4721,546 |
|  | Південь | 564,6 |  |  | 1 | 4292,315 |
|  | Захід | 779 |  |  | 1,05 | 6218,38 |
|  | Схід | 779 |  |  | 1,1 | 6514,496 |
| Вікно | Північ | 185 | 1,71 | 22,1 | 1,1 | 7690,46 |
|  | Південь | 185 |  |  | 1 | 6991,335 |
|  | Захід | 255 |  |  | 1,05 | 10118,54 |
|  | Схід | 255 |  |  | 1,1 | 10600,375 |
|  | В стелі | 700 |  |  | 1 | 26453,7 |
| Дах |  | 3650 | 0,58 | 22,1 | 1 | 46785,7 |
| Двері |  | 170 | 1,76 | 22,1 | 1,05 | 6942,93 |
| Підлога |  | 4350 | 0,219 | 22,1 | 1 | 49605,66 |
|  |  |  | 0,147 |  |  |  |
|  |  |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  |  | 0,06 |  |  |  |

Складання теплового балансу.

Спочатку знайдемо теплонадходження до приміщення. Теплові надходження QНАД в приміщення залежать від його призначення, місця розташування, кількості людей та сумарної потужності працюючого обладнання і визначають-

ся за формулою:

,                              (2.3)

де – QНАД теплові надходження; QЕЛ – теплонадходження від людей;     QЕЛ – теплонадходження від електроустаткування і приладів; QОСВ – від освітлювальних приладів; QТО – від гарячих поверхонь теплообмінних апаратів та трубопроводів; QСЛ – від сонячної радіації крізь скління; QП – від сонячної радіації крізь плоскі покрівлі.

Теплонадходження від людей.

Це теплота, яка поступає в приміщення у вигляді явної qЯ (суха тепловіддача тіла) і прихованої qП теплоти (випаровуванням з поверхні шкіри і вологою, що видихається разом з повітрям). Для встановлення розрахункового теплового навантаження системи опалення враховується тільки явна теплота, оскільки лише вона підвищує температуру приміщення.

Кількість явних тепловиділень, що припадає на одну людину, залежить від характеру виконуваної роботи і від метеорологічних параметрів навколишнього повітря.

Надходження теплоти від людей  визначається за формулою, Вт:

,                                                        (2.4)

де qЯ – питома кількість явної теплоти, що виділяється однією людиною – 99 Вт/люд [10].

Так як в гімназія кількісно переважають діти, це потрібно врахувати – кількість теплоти і вологи яка виділяється дітьми є рівною 75% теплоти та вологи, яку виділяють чоловіки. Жінки виділяють 85% теплоти та вологи від тієї теплоти що виділяють чоловіки. Загальна кількість дітей у гімназії – 712 осіб, жінок – 60, чоловіків – 25.

Визначимо загальні теплонадходження від людей за (2.4):

Теплонадходження від електроустаткування і приладів

Технологічне устаткування (механічне, електричне та ін.) – це джерело теплонадходжень в приміщення.

Кількість теплоти, що виділяється від електродвигуна та механічного обладнання, визначають за формулою:

,                                 (2.5)

де NВ – встановлена потужність, Вт; kВ = 0,7-0,9 – коефіцієнт використання встановленої потужності; kО = 0,5-1,0 – коефіцієнт одночасності роботи устаткування; kЗ = 0,5-0,8 – коефіцієнт середнього завантаження обладнання; kT = 0,1-1,0 – коефіцієнт переведення механічної енергії в теплову, який враховує, що частина теплоти може бути віддана охолоджуючій емульсії, повітрю або воді та унесена ними з помешкання; η = 0,7 – ККД механізму.

Добуток  у рівнянні відповідає фактичній витраті електроенергії, яка майже повністю перетворюється в теплоту. Величина (1-) визначає частку теплоти, яка виділяється електродвигуном та електричним обладнанням, а (kT) – частка теплоти, що виділяється механічним обладнанням, яке приводиться в дію електродвигуном.

Тому за приведеною формулою, враховуючи потужність обладнання яке встановленого  в гімназії близьким 85,09 кВт, а також враховуючи всі зазначенні коефіцієнти отримаємо наступний вираз:

Теплонадходження від освітлювальних приладів.

Теплонадходження від освітлювальних приладів визначаються за формулою, Вт:

,                                         (2.6)

де NОСВ – сумарна потужність освітлювальних приладів, Вт; kОСВ – коефіцієнт показує, яка частина електроенергії переходить в теплоту, що нагріває повітря в приміщенні; kВ.ОСВ – коефіцієнт використання світильників.

При підсумовуванні тепловиділень від електроосвітлення слід враховувати, що вони, як правило, не співпадають за часом з тепловиділеннями від сонячної радіації [7].

Тому надходження від світильних приладів будуть мати наступний вигляд:

Теплонадходження від сонячної радіації.

Теплота від сонячної радіації поступає в приміщення крізь світлові отвори зовнішніх огорож (вікна, ліхтарі) QСЛ, а також крізь зовнішні стіни і пласкі покрівлі QП. Теплонадходження від сонячної радіації крізь стіни незначні і їх можна не враховувати. Найбільше теплоти надходить крізь вікна [12].

Теплові надходження крізь вікна від сонячної радіації протягом опалювального періоду, кВт·год, визначаються за формулою:

,                            (2.7)

де ζВ – коефіцієнти, що враховують затінення світлового прорізу; IПн, IС, IПд, IЗ – середня величина сонячної радіації за опалювальний період кВтгод/м2; εВ – коефіцієнти відносного проникнення сонячної радіації; FПн, FСх, FПд,           FЗ – площа світлових прорізів фасадів будинку, відповідно орієнтованих за чотирма напрямами світу, м2.

Загальна площа вікон в гімназії становить 1580 м2. Широта розташування міста Київ 52° пн.ш. Відповідно надходження будуть рівні:

.

Знаючи всі теплонадходження, зведемо їх в таблицю 2.5 та знайдемо повні теплонадходження в гімназії.

Таблиця 2.5 – Теплонадходження в будівлі

| Теплонадходження | Потужність, Вт |
| --- | --- |
| Від людей | 21156 |
| Від електроустановок | 40895,4 |
| Від освітлення | 540 |
| Від сонячної радіації | 36144,22 |
| Загалом: | 98735,62 |

Відобразимо теплонадходження у вигляді балансу на діаграмі 2.1.

Рисунок 2.2 – Баланс теплонадходжень до гімназії №177

2.1.2 Методика ДСТУ-БА 2.2-12:2015

Сумарна теплопередача трансмісією через зону будівлі.

Сумарну теплопередачу трансмісією Qtr, Вт·год, розраховують для кожного місяця та для кожної зони за формулами:

| Qtr = Htr,adj (θint,set,H ‒ θe) t , |  |
| --- | --- |

де Htr,adj – загальний коефіцієнт теплопередачі трансмісією зони, Вт/К, встановлений для різниці температур всередині-ззовні; θint,set,H – задана температура зони будівлі для опалення, °С; θint,set,C – задана температура зони будівлі для охолодження, °С; θe – середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С; t –Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t тривалість місяця для якого проводиться розрахунок, год, визначена згідно з додатком А.[21]

Обрахунки ведуться для всіх місяців опалювального періоду.

Узагальнені коефіцієнти теплопередачі трансмісією.

# Значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією Htr,adj, Вт/К,  повинно бути розраховане за формулою:

| Htr,adj = HD + Hg + HU + HA , Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де HD –Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t безпосередній узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до зовнішнього середовища, Вт/К; Hg – стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до ґрунту, Вт/К; HU – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією через некондиціоновані об’єми, Вт/К; HA – узагальнений коефіцієнт теплопередачі трансмісією до суміжних будівель, Вт/К.

# В загальному випадку Hx, що відображає HD,  Hg,  HU,   HD, Hg, HU або HAHA, складається з трьох доданків та розраховується за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  Ai  – площа iі-го елемента оболонки будівлі, м2; UiUi – коефіцієнт теплопередачі iі-го елемента оболонки будівлі, Вт/(м2·К), що становить UiUi = 1/UiRΣi ; RΣi – опір теплопередачі iі-го елемента оболонки будівлі, м2·К/Вт, що для непрозорих елементів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.6-189; ΨkΨk – лінійний коефіцієнт теплопередачі k-го лінійного теплопровідного включення, Вт/(м·К); lklk – довжина k-го лінійного теплопровідного включення, м; χj – точковий коефіцієнт теплопередачі j-го точкового теплопровідного включення, Вт/К; btr,x – поправочний коефіцієнт, що становить [12].

Таблиця 2.6 – Розрахунок трансмісійних тепловтрат

| Місяць року | θ,°С | t,год | Htr∙t | Qtr,опал,кВт∙год | Qtr,охол,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | -4,7 | 744 | 6848419,06 | 182852,789 | 210246,4 |
| 2 | -3,6 | 672 | 6185668,8 | 158353,122 | 183095,7 |
| 3 | 1 | 744 | 6848419,1 | 143816,8 | 171210,4 |
| 4 | 9 | 720 | 6627502,3 | 86157,5301 | 112667,5 |
| 5 | 15,2 | 744 | 6848419,1 | 46569,2496 | 73962,9 |

Продовження таблиці 2.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 18,3 | 720 | 6627502,31 | 24521,7586 | 51031,7 |
| 7 | 19,8 | 744 | 6848419,06 | 0 | 42460,2 |
| 8 | 19 | 744 | 6848419,06 | 0 | 47938,9 |
| 9 | 13,9 | 720 | 6627502,31 | 53682,7 | 80192,7 |
| 10 | 8,1 | 744 | 6848419,06 | 95193,1 | 122586,7 |
| 11 | 1,9 | 720 | 6627502,31 | 133212,7 | 159722,8 |
| 12 | -2,5 | 744 | 6848419,06 | 167786,2 | 195179,9 |
|  |  |  |  | 1092146,1 | 1450296,3 |

Сумарна теплопередача вентиляцією через зону будівлі.

Сумарну теплопередачу вентиляцією Qve, Вт·год, розраховують для кожного місяцю та для кожної z-ої зони за формулами:

- для опалення:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де Hve,adj – загальний коефіцієнт теплопередачі вентиляцією, Вт/К;     θint,set,H – задана температура зони будівлі для опалення, °С; θe – середньомісячна температура зовнішнього середовища, °С; t –Qtr=Htr,adj(θint,set,H-θe)t тривалість місяця для якого проводиться розрахунок, год.

Узагальнені коефіцієнти теплопередачі вентиляцією.

Значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією Hve,adj, Вт/К, розраховують за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  – теплоємність повітря одиниці об’єму, дорівнює 0,33 Вт·год/(м3·K); – усереднена за часом витрата повітря від k-го елемента, м3/год, визначають згідно з пунктом 9.2.1.2 ДСТУ Б А.2.2-12:2015; bve,k – температурний поправочний коефіцієнт для k-го елемента повітряного потокуk, зі значенням bve,k ≠ 1, якщо температура припливного повітря θsup,kθsup,k не дорівнює температурі зовнішнього середовища, як у випадку попереднього нагріву, попереднього охолодження чи утилізації теплоти; k – представляє кожен із відпо

відних елементів повітряного потоку, таких як інфільтрація, природна вентиляція, механічна вентиляція тощо.

Усереднену за часом витрату повітря k-го елемента повітряного потоку , м3/год, розраховують за формулою:

| qve,inf,mn = ninf,mn V ,Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де ninf,mn – кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції, год-1;

V – кондиціонований об’єм зони/будівлі, м3;

Розрахунок для місяця січень , всі інші за аналогією. Результати зведемо в таблицю 2.7. .

Таблиця 2.7 – Теплопередача природною вентиляцією

| Місяць року | θ,°С | t,год | 0,24∙V∙t | Qve, опал,кВт∙год | Qve, охол,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4,7 | 744 | 5862124,8 | 156518,7 | 179967,2 |
| 2 | -3,6 | 672 | 5294822,4 | 135547,4 | 156726,7 |
| 3 | 1 | 744 | 5862124,8 | 123104,6 | 146553,1 |
| 4 | 9 | 720 | 5673024 | 73749,3 | 96441,4 |
| 5 | 15,2 | 744 | 5862124,8 | 39862,4 | 63310,9 |
| 6 | 18,3 | 720 | 5673024 | 20990,2 | 43682,3 |
| 7 | 19,8 | 744 | 5862124,8 | 0 | 36345,2 |
| 8 | 19 | 744 | 5862124,8 | 0 | 41034,8 |
| 9 | 13,9 | 720 | 5673024 | 45951,5 | 68643,6 |
| 10 | 8,1 | 744 | 5862124,8 | 81483,5 | 104932,1 |
| 11 | 1,9 | 720 | 5673024 | 114027,7 | 136719,8 |
| 12 | -2,5 | 744 | 5862124,8 | 143622,1 | 167070,5 |
|  |  |  |  | 934857,6 | 1241427,8 |

Загальні тепловтрати складаються з суми трансмісійних на вентиляційних витрат:

В таблицю 2.8 занесемо загальні тепловтрати по кожному місяці.

Таблиця 2.8 – Загальні тепловтрати

| Місяць | Qht | Qve | Qh | Од. вимір. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 182852,7 | 156518,7 | 339371,5 | кВтгод |
| 2 | 158353,1 | 135547,4 | 293900,6 |  |
| 3 | 143816,8 | 123104,6 | 266921,4 |  |
| 4 | 86157,5 | 73749,3 | 159906,8 |  |
| 5 | 46569,2 | 39862,4 | 86431,7 |  |
| 6 | 24521,7 | 20990,1 | 45511,9 |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 53682,7 | 45951,4 | 99634,2 |  |
| 10 | 95193,1 | 81483,5 | 176676,6 |  |
| 11 | 133212,7 | 114027,7 | 247240,6 |  |
| 12 | 167786,2 | 143622,1 | 311408,3 |  |

Внутрішні теплонадходження.

Теплонадходження від внутрішніх теплових джерел у зоні будівлі, що розглядається, Qint, Вт·год, для визначеного місяця розраховують за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  – усереднений за часом тепловий потік від k-го внутрішнього джерела, Вт/м2;  – кондиціонована площа зони будівлі, м2; t – тривалість періоду використання, виражена у годинах на місяць.

Для інших місяців результати занесемо до таблиці  2.9.

Таблиця 2.9 – Внутрішні теплонадходження

| Місяць року | t,год | Фint | Qint,кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 672 | 6,25 | 42285,8 |
| 2 | 672 |  | 42285,8 |
| 3 | 720 |  | 45306,2 |
| 4 | 696 |  | 43796,1 |
| 5 | 672 |  | 42285,8 |
| 6 | 696 |  | 43796,1 |
| 7 | 744 |  | 46816,4 |
| 8 | 720 |  | 45306,2 |
| 9 | 720 |  | 45306,2 |
| 10 | 744 |  | 46816,4 |
| 11 | 720 |  | 45306,2 |
| 12 | 744 |  | 46816,4 |
|  |  |  | 536123,5 |

Загальні сонячні теплонадходження.

Теплонадходження від сонця до зони будівлі, що розглядається, для кожного місяця Qsol, Вт·год, розраховують за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – усереднений за часом тепловий потік від k-го джерела сонячного випромінювання, Вт; t – тривалість місяця, що розглядається, виражена у годинах,

Сонячні теплонадходження через елементи будівлі.

Сонячні теплонадходження через k-ий елемент будівлі , Вт, визначають за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції k-ої поверхні;  –  еквівалентна площа інсоляції k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу у визначеній зоні чи об’ємі, м2,

визначена згідно з пунктами 11.3.3 (скління), 11.3.4 (непрозорі елементи), 11.3.5 (особливі елементи);  – сонячна радіація, значення енергетичної освітленості сприймаючої площі k-ої поверхні з даною орієнтацією та кутом нахилу за середніх умов хмарності Вт/м2;  –  коефіцієнт форми між елементом будівлі та небосхилом, який приймають:  ‒ для незатіненого горизонтального даху,  ‒ для незатіненої вертикальної стіни;  –  додатковий тепловий потік внаслідок теплового випромінювання в атмосферу від k-го елемента будівлі.

Еквівалентна площа інсоляції засклених елементів.

Еквівалентну площу інсоляції заскленого елемента оболонки (наприклад, вікна) , м2, розраховують за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  – понижувальний коефіцієнт затінення для рухомих засобів, визначений згідно з пунктом 11.4.1. У випадку відсутності засобів рухомого затінення = 1;  – загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини елемента;  – частка площі обрамлення, відношення площі проекції обрамлення до загальної площі проекції заскленого елемента
– загальна площа проекції заскленого елемента (наприклад, площа вікна), м2.

Для вікон чи інших засклених елементів оболонки з нерозсіювальним склінням коефіцієнт пропускання сонячної енергії для випромінювання, перпендикулярного до скління  необхідно розраховувати з урахуванням оптичних властивостей багатошарового скління або приймати згідно з даними таблиці 2.9.

Через те, що осереднений за часом загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії – це параметр, значення якого дещо нижче за , то для його обчислення використовують поправочний коефіцієнт , як наведено у формулі:

| ggl = Fw gn , Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де – поправочний коефіцієнт для нерозсіюючого скління, приймають .

Еквівалентна площа інсоляції непрозорих елементів будівлі.

Еквівалентну площу інсоляції непрозорої частини оболонки будівлі , м2, розраховують за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  – безрозмірний коефіцієнт поглинання сонячної радіації непрозорою частиною;  – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 м2·К/Вт;  – коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К); для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком,вентильованих горищних покриттів значення  необхідно помножити на коефіцієнт 0,04;   – площа проекції непрозорої частини, м2.

Теплове випромінювання в атмосферу.

Додатковий тепловий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу для відповідного елемента оболонки будівлі , Вт, визначають за формулою:

| Htr,adj=HD+Hg+HU+HA |  |
| --- | --- |

де  – тепловий зовнішній поверхневий опір непрозорої частини, м2·К/Вт, приймають 0,043 м2·К/Вт;  – коефіцієнт теплопередачі непрозорої частини, Вт/(м2·К);  – площа проекції елемента, м2;  – коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні, Вт/(м2·К);  – середня різниця між температурою зовнішнього повітря та уявною температурою атмосфери, °С, для помірних широт приймають = 11 К.

Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні , Вт/(м2·К), може бути наближено розрахований за формулою:

де ε – коефіцієнт поглинання теплового випромінювання зовнішньою поверхнею огородження, приймають за довідковими даними залежно від її типу.

Значення коефіцієнта випромінювання для теплового випромінювання зовнішньої поверхні:

σ – стала Стефана-Больцмана: σ = 5,67·10-8 Вт/(м2·К4);

– середньоарифметичне значення поверхневої температури та температури атмосфери, °С.

При першому наближенні,  приймають рівним 5ε Вт/(м2·К), що відповідає середній температурі 10 °C.

Таблиця 2.10 – Для світлопрозорих огороджень

|  | Aw, м² | Asol, м² |
| --- | --- | --- |
| Пн | 185 | 83,25 |
| Сх | 255 | 114,25 |
| Пд | 185 | 83,25 |
| Зх | 255 | 114,25 |

Таблиця 2.11 – Для несвітлопрозорих огороджень

|  | Aw, м² | Asol, м² | Фr, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн | 564,6 | 0,1043 | 133,4832 |
| Сх | 779 | 0,1037 | 571,59 |
| Пд | 564,6 | 0,056 | 301 |
| Зх | 779 | 0,1082 | 585,9 |
| Дах | 3650 | 0,1082 | 585,9 |

Таблиця 2.12 – Вихідні данні до розрахунку

| Місто | Київ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| місяць | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| північ | 13 | 24 | 35 | 39 | 56 | 67 | 61 | 40 | 29 | 19 | 11 | 9 |

Продовження таблиці 2.12

| схід | 21 | 36 | 58 | 77 | 104 | 111 | 108 | 93 | 70 | 38 | 17 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| південь | 50 | 70 | 90 | 92 | 101 | 96 | 98 | 106 | 102 | 75 | 39 | 35 |
| захід | 22 | 38 | 61 | 73 | 99 | 105 | 104 | 89 | 66 | 37 | 17 | 15 |
| горизонт. | 32 | 55 | 101 | 149 | 211 | 228 | 220 | 185 | 130 | 71 | 31 | 22 |

Таблиця 2.13 – Сонячні тепло надходження, Фsol, кВт·год

| місяць | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| північ | 0,37 | 0,68 | 1,001 | 1,11 | 1,60 | 1,91 | 1,74 | 1,14 | 0,829 |  | 0,54 | 0,31 | 0,25 |
| схід | 0,98 | 1,68 | 2,712 | 3,68 | 4,86 | 5,19 | 5,05 | 4,34 | 3,273 |  | 1,77 | 0,79 | 0,65 |
| південь | 2,33 | 3,27 | 4,209 | 4,30 | 4,72 | 4,48 | 4,58 | 4,95 | 4,770 |  | 3,50 | 1,82 | 1,63 |
| захід | 1,02 | 1,77 | 2,852 | 3,41 | 4,63 | 4,91 | 4,86 | 4,16 | 3,086 |  | 1,73 | 0,79 | 0,70 |
| Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| північ | -0,8 | 3,41 | 7,64 | 9,1 | 15,7 | 19,9 | 17,6 | 9,56 |  | 5,338 | 1,49 | -1,57 | -2,34 |
| схід | 0,32 | 4,70 | 11,12 | 16,6 | 24,5 | 26,5 | 25,7 | 21,3 |  | 14,62 | 5,28 | -0,84 | -1,71 |
| південь | 18,4 | 28,1 | 37,89 | 38,8 | 43,2 | 40,8 | 41,7 | 45,6 |  | 43,72 | 30,6 | 13,1 | 11,1 |
| захід | 2,65 | 8,79 | 17,63 | 22,2 | 32,2 | 34,5 | 34,1 | 28,3 |  | 19,55 | 8,41 | 0,73 | -0,03 |

Загальні теплонадходження складаються з суми додаткових та сонячних.

В таблицю 2.14 занесемо загальні теплонадходження по кожному місяці

Таблиця 2.14 – Загальні теплонадходження

| Місяць | Qgn,кВт∙год |
| --- | --- |
| I | 49733,32 |
| II | 52701,47 |
| III | 62043,1 |

Продовження таблиці 2.14

| IV | 62550,42 |
| --- | --- |
| V | 66630,37 |
| VI | 67975,25 |
| VII | 71641,47 |
| VIII | 68369,49 |
| IX | 63750,63 |
| X | 58828,54 |
| XI | 50963,54 |
| XII | 51941,59 |

Коефіцієнт використання надходжень для опалення.

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення  ‒ це функція співвідношення надходжень і втрат теплоти, , та числового параметра , який залежить від інерції будівлі, як наведено у формулах :

| якщо >0 та ≠1 : |  |
| --- | --- |
| якщо =1: |  |
| якщо : < 0 та QH,gn > 0 |  |
| якщо : ≤ 0 та QH,gn ≤ 0 |  |
| при: |  |

де (для кожного місяця та для кожної зони будівлі): H – безрозмірне співвідношення надходжень і втрат теплоти для режиму опалення; QH,ht – сумарна теплопередача для режиму опалення, Вт·год;  QH,gn – сумарні теплонадходження для режиму опалення, Вт·год, ; αH – безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи будівлі, H,

визначений за формулою:

де αH,0 – довідковий безрозмірний числовий параметр, що приймають рівним 1,0;  – часова константа зони будівлі, год, визначена згідно з пунктом 12.4; H,0 – довідкова часова константа, що приймають рівною 15 год.

Часова константа будівлі.

Часова константа зони будівлі τ, год, характеризує внутрішню теплову інерцію кондиціонованої зони, як для періоду опалення, так і для періоду охолодження. ЇЇ розраховують за формулою:

де  ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі, Вт·год /К;   ‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі трансмісією, Вт/К;  ‒ репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі вентиляцією, Вт/К;

Репрезентативні значення  і  ‒ є значеннями, що є показовими для домінуючого сезону опалення: місячні величини для січня.

Внутрішню теплоємність будівлі або зони будівлі, Cm, Вт·год/K, розраховуються за формулою:

|  | Cm = C·Af , |  |
| --- | --- | --- |

де C ‒ внутрішня теплоємність будівлі або зони будівлі на одиницю площі, Вт·год/(м²·K); Af  ‒ кондиціонована площа будівлі або зони будівлі, м².

Данні розрахунки помісячно занесемо до таблиці 2.16.

Таблиця 2.16 – Розрахунки динамічних параметрів на опалення

| Місяць | Cm | τ | αн | γн | ηн | Qh,nd, кВтгод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 621850 | 3088 | 50,58 | 6,8238265 | 0,146517 | 332084,7 |
| 2 |  |  |  | 5,576 | 0,179 | 284454,5 |
| 3 |  |  |  | 4,302 | 0,232 | 252518,9 |
| 4 |  |  |  | 2,556 | 0,387 | 135686,6 |
| 5 |  |  |  | 1,297 | 0,695 | 0 |
| 6 |  |  |  | 0,669 | 0,935 | 0 |
| 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  | 1,562 | 0,603 | 0 |
| 10 |  |  |  | 3,003 | 0,331 | 0 |
| 11 |  |  |  | 4,851 | 0,205 | 236743,9 |
| 12 |  |  |  | 5,995 | 0,166 | 302747,6 |
| 1544236 |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.17 – Розрахунки динамічних параметрів на охолодження

| Місяць | Cm | τ | αс | γс | ηс | Qс,nd, кВтгод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 621850 | 3088 | 50,586 | 0,127 | 0,127 | 0 |
| 2 |  |  |  | 0,155 | 0,155 | 0 |
| 3 |  |  |  | 0,195 | 0,195 | 0 |
| 4 |  |  |  | 0,299 | 0,298 | 0 |
| 5 |  |  |  | 0,485 | 0,474 | 0 |
| 6 |  |  |  | 0,717 | 0,66 | 5409,9 |
| 7 |  |  |  | 0,909 | 0,7731 | 10713,5 |
| 8 |  |  |  | 0,768 | 0,694 | 6609,8 |
| 9 |  |  |  | 0,428 | 0,422 | 0 |
| 10 |  |  |  | 0,258 | 0,258 | 0 |
| 11 |  |  |  | 0,171 | 0,171 | 0 |
| 12 |  |  |  | 0,143 | 0,143 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 22733,4 |

Потреба на ГВП згідно ДСТУ:

Qw=152310=34650 кВтгод.

Знайдемо різницю у % розрахункового або фактичного значення питомої енергопотреби ЕР=67 від максимально  допустимого значення, ЕРmax=48:

За класифікацією будинків за енергетичною ефективністю клас енергоефективності даного будинку Е , так як співвідношення потрапляє в інтервал від 26 до 75.

2.1.3 Шляхи підвищення ефективності.

Провівши, аналіз поточного стану огороджуючих конструкцій можемо побачити, що стан їх незадовільний,  термічні опори не відповідають нормативним значенням, гімназія має бути термомодернізації.

Один із головних шляхів до зниження тепловитрат полягає в підвищенні термічного опору за допомогую утеплення. Теплоізоляційні матеріали з високими теплофізичними і експлуатаційними характеристиками, є стандартом високої якості завдяки низькій теплопровідності і паропроникності, високій технологічності монтажу, довговічності, пожежної, корозійної, санітарної та екологічної безпеки.

Енергозбереження в гімназії  та зменшення втрат складаються з: утеплення огороджувальних конструкцій; утеплення конструкцій, які відкриваються (вікна, кватирки, двері, балкони); встановлення індивідуальних (модульних) теплових пунктів з регулюванням кількості теплоносія, який подається; встановлення теплових лічильників; встановлення термостатичного вентиля на радіаторі.

2.1.4 Пропозиції щодо модернізації системи

Утеплення зовнішніх стін.

Середній коефіцієнт теплопередачі стін    значно перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі

Нормативний коефіцієнт теплопередачі  визначено відповідно [1].

Опис заходу.

Додаткова теплова ізоляція дозволить зменшити понаднормові втрати тепла через стіни та покращити зовнішній вигляд будівлі. Площа зовнішніх стін, які необхідно вкрити тепловою ізоляцією, складає 2687,2 м2.

В якості утеплювача пропонується використовувати мінеральну вату 
(λ = 0,043 ) товщиною 50 мм і знову обробити складним розчином 
(λ = 0,87 ) товщиною 5 мм.

Інвестиції:

Вартість 1 м2 утеплювача 50 мм:  450 грн.

Вартість робіт : 600 грн/м2.

Загальні капіталовкладення: 2 971 560 грн.

Загальний термін служби – 25 років.

Розрахуємо термічний опір для утепленої стіни за (2.1):

Тоді коефіцієнт теплопередачі:

Розрахуємо тепловтрати з новим коефіцієнтом теплопередачі за (2.2):

Сумарні тепловтрати через стіни після утеплення:

Сумарні тепловтрати через стіни до утеплення:

Знайдемо економію теплової енергії:

(2.8)

Економія в грошовому еквіваленті:

Термін окупності заходу:

Отже, як видно термін окупності майже 48,4 роки при тому, що строк служби 25 років, можна зробити висновок, що це є недоцільним. Хоча для підвищення комфорту це можна зробити.

Заміна склопакетів в вікнах.

Існуюча ситуація.

Вікна з двокамерним склінням заповненим повітрям зі звичайного скла, в принципі вони знаходяться в задовільному стані, проте все одно тепловтрати доволі великі і значення термічного опору не відповідають нормативному значенню. Середній коефіцієнт теплопередачі  вікон та вхідних дверей будівлі  перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі

Опис заходу.

Для зменшення тепловтрат пропонується замінити склопакет вікон та вхідних дверей будівлі на металопластикові з подвійним склопакетом наповнювач аргон, та з енергозберігаючим склом з та коефіцієнтом теплопередачі на

рівні  Це дасть змогу значно знизити теплові втрати та покращити умови в середині приміщень за рахунок зменшення протягів.

Загальна площа пластикових вікон   – 1580 м2,  дверей – 170 м2.

Ущільнена конструкція металопластикових вікон та дверей значно знизить інфільтрацію свіжого повітря в будівлю, тому цей захід обов’язково необхідно робити в комплексі з облаштуванням системи припливної вентиляції.

Інвестиції:

Загальна вартість матеріалів: 1 500 000грн.

Додаткові витрати: 120 000грн.

Загальні капіталовкладення: 1 620 000грн

Загальний строк служби – 20 років.

Розрахуємо новий коефіцієнт теплопередачі:

Розрахуємо тепловтрати з новим коефіцієнтом теплопередачі за (2.2).

Сумарні тепловтрати через вікна до заміни:

Тепловтрати через двері до заміни:

Сумарні тепловтрати через вікна після заміни:

Тепловтрати через двері після заміни:

Знайдемо економію теплової енергії:

Знайдемо економію в грошовому еквіваленті:

.

Термін окупності заходу:

Утеплення даху.

Існуюча ситуація.

Середній коефіцієнт теплопередачі даху  значно перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі  Нормативний коефіцієнт теплопередачі  визначено відповідно [1].

Опис заходу.

Теплова ізоляція дозволить зменшити наднормові втрати.

Пропоную використовувати в якості утеплювача мінераловатні плити. Площа даху, яку необхідно вкрити тепловою ізоляцією складає 3650 м2.

Інвестиції:

Вартість 1 м2 мінвати 100 мм: 600 грн.

Загальна вартість матеріалів: 2 190 000грн.

Вартість робіт: 800 грн/м2.

Ціна на проведення робіт по утепленню: 2 920 000грн.

Додаткові витрати: 160 500 грн.

Загальні капіталовкладення: 3 080 500 грн.

Або:

Вартість 1 м2 мінвати 200 мм: 700 грн.

Загальна вартість матеріалів: 2 555 000грн.

Вартість робіт: 800 грн/м2.

Ціна на проведення робіт по утепленню: 2 920 000грн.

Додаткові витрати: 160 500 грн.

Загальні капіталовкладення: 5 635 500 грн.

Загальний строк служби – 25 років.

Інвестиції приведені вище – це інвестиції потрібні на покриття даху шаром ізоляції товщиною 200 мм. Для покриття шаром 100 мм.

Для покриття шаром 100 мм загальна сума капіталовкладень складатиме 620 500 грн.

Економія:

Значення термічного опору з 100 мм ізоляції за (2.1):

Тоді коефіцієнт теплопередачі:

Значення термічного опору з 200 мм ізоляції за (2.1):

Тоді коефіцієнт теплопередачі:

Розрахуємо тепловтрати з новими коефіцієнтами теплопередачі за (2.2):

Сумарні тепловтрати через дах до утеплення:

Знайдемо економію теплової енергії для обох випадків за (2.8):

Знайдемо економію в грошовому еквіваленті для обох випадків:

Термін окупності:

Пропоную виконати перший варіант, так як різниця в тепловтратах між утепленням 100 мм і 200 мм мінеральної вати незначна.

Аналіз запропонованих заходів.

Порахуємо енергопотребу після впроваджених заходів з енергозбереження, та визначимо клас енергетичної ефективності, розрахунки проводяться аналітичним шляхом, як в пункті 2.1.2, але вже з новими параметрами огороджувальних конструкцій. Результати визначення енергопотреби на опалення заносимо до наступної таблиці.

Розрахункове значення ЕР= 39 кВт год/м3 .

Знайдемо різницю у % розрахункового або фактичного значення питомої енергопотреби ЕР від максимально  допустимого значення, ЕРmax=48:

За класифікацією будинків за енергетичною ефективністю клас енергоефективності даного будинку після впровадження енергозберігаючих заходів буде Б.

2.2 Дослідження джерел теплопостачання

В існуючому господарському механізмі України теплопостачання будівель здійснюється в основному від централізованих систем. Цьому сприяло краще використання палива, більші можливості впровадження заходів з боротьби з забрудненням атмосфери продуктами спалювання палива, зменшення питомих витрат на експлуатацію. Централізовані системи теплопостачання складаються з трьох основних елементів: джерело теплоти, теплові мережі, системи використання теплоти у споживачів.[8]

Джерела теплопостачання призначені для перетворення в теплоту енергію, що міститься в органічному чи ядерному паливі і нагрівання теплоносія (вода, водяна пара), який транспортує теплоту до споживачів.

Джерелом теплопостачання в містах є теплоелектроцентралі (ТЕЦ) і котельні, а сільській місцевості — невеликі котельні й опалювальні печі. На відміну від ТЕЦ і великих котелень централізованого теплопостачання, вироблен

ня теплоти в невеликих котельнях і опалювальних печах потребує значних витрат некваліфікованої праці й сприяє суттєвому забрудненню навколишнього середовища.

Системи використання теплоти у споживачів призначені для прийому теплоносія з теплових мереж для його розподілу, підтримання потрібних параметрів у абонентів, для обліку споживання теплоти.зношенні  та  не  обладнані  сучасними  видами  теплогідроізоляції, 15,8 %  від загальної протяжності мереж є аварійними.

Котельні є основним джерелом теплопостачання для середніх (з чисельністю населення близько 100 тис.) і малих (до 50 тис.) міст. Залежно від величини теплового навантаження комунальні котельні, що призначені в основному для відпускання теплоти житловим і громадським будинкам, класифікують відповідно до структурних одиниць території міст: будинкові, групові, мікрорайонні, районні.

Групові котельні здійснюють теплопостачання групи будинків із загальною кількістю населення до 3000 і сумарною витратою теплової енергії 2-9 МВт.

Мікрорайонні котельні забезпечують теплотою всі житлові й громадські будівлі мікрорайону з чисельністю населення 6-20 тис. і сумарною витратою теплоти 10-70 МВт. Такі котельні, як і групові, розміщують в окремій споруді.

Районні котельні можуть забезпечити теплотою житловий район (або невелике місто) з кількістю населення 25-80 тис. і тепловим навантаженням 50-300 МВт.

Котельні класифікують також за видом теплоносія (парові, водяні), за ви

дом палива (газові, газомазутні, вугільні). Суттєво впливає на теплову схему й номенклатуру обладнання котельні, спосіб подачі води на гаряче водопостачання. За цією ознакою розрізняють відкриті й закриті системи.

Це підтверджує думку багатьох експертів, що майбутнє комунальної енергетики полягає у переведенні усіх великих генеруючих установок на комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерації). Це дозволить суттєво змінити доходну частину теплогенеруючих підприємств та поновити централізоване гаряче водопостачання, як невід’ємну частину технологічного процесу когенерації (скидний тепловий потенціал влітку).

З  огляду  на  технічний  стан  основних  фондів  галузі  та  стан  систем споживання  теплової  енергії  першочерговим  завданням  є  пошук  фінансових ресурсів  на  модернізацію.

Розвиток сфери централізованого теплопостачання відноситься до стратегічних завдань держави з причини її потенціалу  енергоощадності та диверсифікації джерел енергії. Впровадження механізмів державного стимулювання розвитку централізованого теплопостачання  має стати логічним продовженням, враховуючи недовговічність першого механізму з причини наявності ризиків корупції та бюрократизації виконання.

Потрібно визначити дві системні вади державного регулювання сфери комунальних послуг: переважне фінансування модернізації галузі за рахунок бюджетних коштів та низька  економічна ефективність державних інвестицій через відсутність чітких критеріїв до механізмів використання коштів та об’єктів інвестування.

2.3 Дослідження системи опалення

В гімназії № 177 опалення здійснюється на основі індивідуального теплопункту. Воно реалізоване по залежній схемі з погодозалежним. регулюванням. Система теплопостачання 2-х трубна. Для забезпечення гарячої води

в дальніх точках використовують лінії систем рециркуляції з циркуляційним насосом, який включає частотне перетворювання та регулювання по температурі.

Матеріал труб – сталь. Теплоносій – гаряча вода. Теплова ізоляція Трубопроводів в незадовільному стані, матеріал теплової ізоляції - мінеральна вата.Система опалення запроектована однотрубна з нижньою розводкою. Передбачає відсутність окремих труб подачі і обратки. Теплоносій виходить з елеваторного вузла або котла і повертається туди ж по одному кільцю. Сходові клітини опалювальні.

Рисунок 2.4 – Теплопункт гімназії №177

2.4 Дослідження системи вентиляції

Система вентиляції за проектом будівлі природня витяжна, в приміщеннях кухні запроектована механічна припливно-витяжна. З точки фінансів, природна вентиляція більш доступна, оскільки не вимагає установки додаткових пристосувань.

Природна вентиляція – це система руху повітря в приміщенні без використання спеціальних пристроїв. Циркулювання повітря в приміщеннях з правильно розробленої вентиляційною системою здійснюється за рахунок відкриття дверей, вікон, кватирок. Тобто рух повітря відбувається з-за перепаду тиску, так званої повітряної тяги [10].

Коли такої вентиляції недостатньо, можливе використання витяжних повітроводів. Завдання таким пристроям прискорюється попадання чистого повітря в приміщення і витяжка відпрацьованого на вулицю.[11]

Природна вентиляція має ряд переваг перед механічною системою:

- Невелика вартість.

- Ефективність.

- Відсутність необхідності в дорогому обслуговуванні.

2.5 Дослідження системи електропостачання

2.5.1. Аналіз сучасного стану постачання електричної енергії

Проведемо аналіз споживання активної та реактивної електроенергії нашою гімназією. Дані наведені в таблиці надані за останні 3 роки (з 2016-2018).

Таблиця 2.19 – Річне споживання активної електричної енергії

| № | Місяць | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт∙гoд | Грн. | кВт∙год | Грн. | кВт∙год | Грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Січень | 20011 | 38357,32 | 21350 | 42910,93 | 14719 | 30909,9 |
| 2 | Лютий | 16330 | 31145,88 | 27097 | 55511,98 | 21362 | 44860,2 |

Продовження таблиці 2.19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Березень | 16410 | 31298,49 | 25928 | 51421,45 | 17173 | 36063,3 |
| 4 | Квітень | 17500 | 33377,42 | 27862 | 56080,60 | 14100 | 26610 |
| 5 | Травень | 15037 | 30401,19 | 19940 | 38718,85 | 15258 | 32041,8 |
| 6 | Червень | 14519 | 29353,93 | 17526 | 33968,77 | 16494 | 34637,4 |
| 7 | Липень | 8721 | 19072,83 | 10350 | 20345,30 | 7951 | 16697,1 |
| 8 | Серпень | 11835 | 25532,36 | 8077 | 15747,92 | 8814 | 18509,4 |
| 9 | Вересень | 11001 | 23733,12 | 16644 | 32604,60 | 15032 | 31567,2 |
| 10 | Жовтень | 18027 | 42613,68 | 24855 | 49044,39 | 17436 | 36615,6 |
| 11 | Листопад | 18362 | 43425,55 | 26608 | 52219,28 | 18144 | 38102,4 |
| 12 | Грудень | 29704 | 70216,68 | 32323 | 64045,68 | 23220 | 48762 |
| Σ | Всього | 197557 | 418508,4 | 258560 | 512619,7 | 189703 | 398376,3 |

Таблиця 2.20 – Динаміка зміни тарифів на електроенергію з ПДВ [5].

| Місяць | Тариф, грн/кВт∙год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Січень | 2,29 | 2,45 | 2,10 |
| Лютий | 2,29 | 2,38 | 2,10 |
| Березень | 2,29 | 2,38 | 2,10 |
| Квітень | 2.29 | 2,33 | 2,10 |
| Травень | 2,42 | 2,33 | 2,10 |
| Червень | 2,42 | 2,36 | 2,10 |
| Липень | 2,63 | 2,33 | 2,10 |
| Серпень | 2,59 | 2,34 | 2,10 |
| Вересень | 2,59 | 2,36 | 2,10 |
| Жовтень | 2,29 | 2,45 | 2,10 |
| Листопад | 2,29 | 2,38 | 2,10 |
| Грудень | 2,29 | 2,38 | 2,10 |

З початку  року енергопослуги клієнтам в Україні надають дві різні компанії. Оператор системи розподілу – ДТЕК Київські електромережі й компанія-постачальник – Київські енергетичні послуги. Раніше функції з розподілу та постачання електроенергії були зосереджені в одній компанії – ДТЕК Київські електромережі (раніше – ПАТ Київенерго). Оператор системи розподілу – ДТЕК Київські електромережі й компанія-постачальник – Київські енергетичні послуги.

Основні функції компанії постачальника:

- постачає електроенергію споживачам;

- обслуговує клієнтів із питань нарахувань та розрахунків вартості й умов оплати, коректності розрахунків за електроенергію;

- фіксує показання лічильників;

- надає клієнтам додаткові послуги, наприклад, з енергоефективності.

Оператор системи розподілу (OCP) ДТЕК Київські електромережі:

- відповідає за якість і надійність електропостачання;

- керує системою розподілу;

- експлуатує та ремонтує лінії електропередач, підстанції та інші енергооб’єкти;

- здійснює під’єднання/від’єднання від системи розподілу (ліній);

- встановлює лічильники електроенергії й фіксує їхні показання.

До нього ж треба звертатися з питань якості електропостачання, нового під’єднання або заміни лічильника. Компанія також відповідатиме за експлуатацію та ремонти ліній передач, під’єднання та від’єднання споживачів, а також може встановлювати прилади обліку електроенергії.

Тимчасово на період з 1 січня 2019р. по 31 грудня 2020 р. включно універсальні послуги, окрім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг, також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону.  Універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією

визначеної якості на умовах, визначених відповідно до вищевказаного Закону, на всій території України. Отже, споживачі визначені в Законі про ринок електричної енергії, зокрема, бюджетні установи, мають право (не обов’язок) на постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами.[5]

2.5.2. Аналіз поточного технічного стану системи електропостачання

Опис системи електропостачання.

Гімназія №177, згідно [4], це електроприймач 2 категорії надійності електропостачання. Електрощитова в гімназії знаходиться в окремому приміщенні на 1 поверсі, яке зачиняється на ключ. Згідно з наданою схемою електропостачання об’єкта здійснюється за трифазною схемою за другою категорію з надійності, тобто від двох незалежних вводів від різних трансформаторних пунктів напругою 10/0,4 кВ. Трансформаторна підстанція не знаходиться на балансі школи.  ТП в задовільному стані, проводка та щитові теж, адже відбувалась повна реконструкція школи і добудова споруди, тоді ж і відбувався ремонт. ТП має два трансформатори ТМ-400/10-04.

Розглядаючи дану однолінійну електричну схему бачимо, що вона поділена на 2 секції. Ці секції живляться від трансформаторної підстанції (ТП) від ввідно-розподільчого пристрою ВРП-3 по типу ВРУ78М-5-1.

На даному об’єкті розрахунки за спожиту електричну енергію здійснюються за показами електролічильника типу НІК 2303L АРК1                  № 4894942, дата державної повірки 2016 рік, за двозонними тарифами, диференційованими  за періодами часу. Дані лічильники розміщені ввідному розподільчому пристрої ВРП-3 по типу ВРУ 78М-5-1. Зазначений електролічильник підключено через трансформатори струму номіналом 200/5.

Основним елементом якого є розподільчі шафи. Споживання з ВРП розподілили на дві секції за допомогою вимикачів з номіналом 400 А.

ВРП застосовуються для обліку, резервування та розподілу

електроенергії. Ввідний розподільний пристрій являє собою металеву шафу, в середині якої можуть знаходитися: вимикачі навантаження, запобіжники, лічильники, реле контролю фаз, вимикач аварійного освітлення, вольтметри та амперметри.

На дверях ВРП можуть встановлюватись контрольно-вимірювальні прилади: вольтметри, амперметри, вказівні пере, сигнальні лампи.

У першій секції електроприймачами є: щит сценічного освітлення, системи звукофікації, комплектна конденсаторна установка №1, насосна установка автоматичного пожежогасіння, робоче освітлення електрощитової, дренажний насос з приладом управління, компресор та резерв. У другій секції знаходиться: резерв, аварійне освітлення електрощитової, аварійне освітлення телестудії, комплектна конденсаторна установка №2, щит сценічного освітлення та система звукофікації.

Характеристика основних споживачів електроенергії об’єкта.

# Основними споживачами електричної енергії у гімназії є такі групи пристроїв:

- зовнішнє освітлення;

- внутрішнє освітлення;

- офісна техніка;

- побутові прилади;

- сценічне обладнання;

- обладнання харчоблоку.

# На об'єкті встановлено 1480 ламп розжарювання потужністю 75 Вт денного освітлення 36 Вт та 18 Вт, які не є достатньо ефективними. Офісна техніка: ноутбуки, багатофункціональні пристрої (БФП), телефон мають сумарну потужність 0,71 кВт. Все обладнання харчоблоку знаходиться на території кухні. Сюди відносяться: холодильники, електричні плити, електричні плити з духовкою, фільтри, овочерізки, водонагрівачі, пральні машини, холодильна шафа,  м’ясорубка, електрокип’ятильник, вентилятор. Сумарно обладнання харчоблоку має встановлену потужність 49,46 кВт.

Складемо енергетичний баланс постачання і споживання електричної енергії для грудня, щоб наочно проілюструвати частку спожитої електроенергії різними групами споживачів. Інформацію про споживачів електричної енергії зведемо до таблиці 2.21.

Таблиця 2.21 – споживання електричної енергії системою освітлення

| Освітлювальні прилади | Потужність ламп, Вт | К-сть ламп на світильнику, шт | Потужність світильника, Вт | К-сть світильників, шт | Загальна к-сть потужності, кВт | Тип управління | Період роботи, год в тиждень | Період роботи, год в місяць | Загальне споживання, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампи розжарювання | 75 | 4 | 300 | 270 | 81 | Ручне | 30 | 120 | 9720 |
| Лампи денного освітлення | 36 | 2 | 72 | 37 | 2,664 | Ручне | 12 | 48 | 127,87 |
| Лампи денного освітлення | 18 | 4 | 72 | 32 | 2,304 | Ручне | 15 | 60 | 138,24 |
| Зовнішнє освітлення | 500 | 1 | 500 | 18 | 9 | Ручне | 15 | 60 | 540 |
| 6842,64 |

Таблиця 2.22 – Споживання електроенергії харчоблоком та  класом

| Електричне обладнання | К-сть, шт | Потужність одиниці, кВт | Загальна потужність, кВт | Питома потужність, Вт/м2 | Період роботи, год/тиждень | Період роботи, год/місяць | Загальне споживання, кВт∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комп’ютерне обладнання | 150 | 0,5 | 75 | 1,45 | 31 | 124 | 9300 |
| Чайник | 20 | 1,5 | 30 | 0,18 | 0,2 | 0,8 | 24 |
| Факс | 5 | 0,15 | 0,75 | 0,02 | 0,2 | 0,004 | 0,003 |

Продовження таблиці 2.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принтер | 8 | 0,15 | 1,2 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,012 |
| Світлове обладнання сцени | 60 | 60 | 35 | 0,24 | 10 | 40 | 1400 |
| Електроплита(з духовчою) | 2 | 17,5 | 35 | 4,19 | 15 | 60 | 1050 |
| Електроплита | 4 | 15 | 60 | 1,8 | 8 | 32 | 1920 |
| Холодильна камера | 2 | 0,6 | 1,2 | 0,07 | 168 | 672 | 806,4 |
| Холодильник | 10 | 0,85 | 8,5 | 0,31 | 168 | 672 | 5712 |
| Електром’ясорубка | 2 | 1,5 | 3 | 0,36 | 1 | 4 | 12 |
| Картоплечистка | 2 | 2 | 4 | 0,24 | 8 | 32 | 128 |
| Водяний фільтр | 1 | 0,008 | 0,008 | 0,00 | 40 | 160 | 1,28 |
| Овощерізка | 2 | 6 | 12 | 0,72 | 15 | 60 | 720 |
| Водонагрівач | 1 | 6 | 6 | 0,32 | 23 | 92 | 552 |
|  | 21625 |

Проаналізувавши дані розрахунків можна скласти баланс споживання енергії на об’єкті. Баланс складається для двох груп споживачів: споживання харчоблоком та комп’ютерним класом та системою освітлення.

Отже представимо баланси споживання на рисунку 2.5 та 2.6.

Рисунок 2.5 – Баланс споживання електроенергії

З рисунка 2.5 видно, що найбільше енергії споживають такі групи споживачів, як: світлове обладнання сцени, електроплита з духовкою та звичайна електроплита, комп’ютерне обладнання. На ці споживачі перш за все треба звернути увагу.

Рисунок 2.6 – Баланс споживання електричної енергії системою

освітлення

З рисунка 2.56 можна прослідкувати, що найбільше електроенергії споживають: лампи ЛБ 60, та ДРЛ 250. Це дає можливість під час формування заходів з енергозбереження звернути увагу на найбільш споживані споживачі.

Розрахунок електричних навантажень об’єкту.

Таблиця 2.23 – Розрахунок навантажень споживачів обєкту

| Назва | n,шт. | Pні,кВт | Pн.Ʃ,кВт | Kв | cosφ | tgφ | Pп,кВт | Qп,квар | nеф.,шт. | Kp | Pp,кВт | Qp,квар | Sр,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Комп.обл. | 150 | 0,5 | 75 | 0,3 | 0,95 | 0,329 | 22,5 | 7,4 |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці 2.23

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чайник | 20 |  | 1,5 | 30 |  | 0,7 | 0,99 | 0,142 | 21 | 2,98 |  |  |  |  |  |
| Факс | 5 |  | 0,15 | 0,75 |  | 0,3 | 0,8 | 0,75 | 0,225 | 0,168 |  |  |  |  |  |
| Принтер | 8 |  | 0,15 | 1,2 |  | 0,3 | 0,8 | 0,75 | 0,36 | 0,27 |  |  |  |  |  |
| Світл. Обл.. | 60 |  | 0,66 | 35 |  | 0,4 | 0,85 | 0,62 | 14 | 8,68 |  |  |  |  |  |
| Ел. плита (д) | 2 |  | 17,5 | 35 |  | 0,6 | 0,75 | 0,882 | 21 | 18,52 |  |  |  |  |  |
| Ел. плита | 4 |  | 15 | 60 |  | 0,6 | 0,75 | 0,882 | 36 | 31,75 |  |  |  |  |  |
| Холод. Кам. | 2 |  | 0,6 | 1,2 |  | 0,4 | 0,85 | 0,62 | 0,48 | 0,297 |  |  |  |  |  |
| Холодильн. | 10 |  | 0,85 | 8,5 |  | 0,6 | 0,75 | 0,882 | 5,1 | 4,498 |  |  |  |  |  |
| Електром’яс. |  | 2 | 1,5 | 3 | 0,6 |  | 0,85 | 0,62 | 1,8 | 1,11 |  |  |  |  |  |
| Картопелич. |  | 2 | 2 | 4 | 0,4 |  | 0,85 | 0,62 | 1,6 | 0,992 |  |  |  |  |  |
| Вод.фільтр |  | 1 | 0,008 | 0,008 | 0,3 |  | 0,8 | 0,75 | 0,0024 | 0,0018 |  |  |  |  |  |
| Овощерізка |  | 2 | 6 | 12 | 0,7 |  | 0,85 | 0,62 | 8,4 | 5,208 |  |  |  |  |  |
| Водонагрівач |  | 1 | 6 | 6 | 0,3 |  | 0,85 | 0,75 | 1,8 | 1,35 |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 269 |  | 271,66 | 0,49 |  |  |  | 134,26 | 83,22 | 31 | 1 | 134,26 | 83,22 | 157,96 |

Проводимо аналогічні розрахунки для системи освітлення та заносимо до таблиці 2.24.

Таблиця 2.24 – Розрахунок навантажень споживачів системи освітлення

| Назва | n,шт. | Pні,кВт | Pн.Ʃ,кВт | Kв | cosφ | tgφ | Pп,кВт | Qп,квар | nеф.,шт. | Kp | Pp,кВт | Qp,квар | Sр,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ЛР 60. | 270 | 0,3 | 81 | 0,3 | 0,95 | 0,33 | 24,3 | 8,019 |  |  |  |  |  |
| ЛБ 40 | 37 | 0,072 | 2,664 | 0,5 | 0,8 | 0,75 | 1,332 | 0,999 |  |  |  |  |  |
| ЛБ 80. | 32 | 0,072 | 2,304 | 0,5 | 0,8 | 0,75 | 1,152 | 0,864 |  |  |  |  |  |
| ДРЛ 250 | 13 | 0,5 | 9 | 0,5 | 0,8 | 0,75 | 4,5 | 3,375 |  |  |  |  |  |
| Сист.освіт. | 357 |  | 94,968 | 0,32 |  |  | 31,28 | 13,257 | 380 | 1 | 31,28 | 13,257 | 33,97 |

Зробимо перевірку кабелю марки  АВВГ 4х150  від ТП 10/0,4 кВ до щита освітлення (ЩО). Допустимий струм кабелю , активний опір жил кабелю .

За формулою (3.7) було пораховано розрахунковий струм, тому перевіримо виконання умови:

(3.7)

де  і  – коефіцієнти, що враховують умови прокладання та відстань між кабелями відповідно, приймаємо ,  [12].

Як бачимо з розрахунків умова не виконується.

Визначимо допустимі втрати напруги в лінії, при умові, що  , за формулою:

(3.9)

де  – довжина кабелю, м.

Підставивши значення в формулу (3.9) отримаємо:

Умова виконується.

Згідно [3], загальноосвітні школи з електрифікованими їдальнями та спортзалами на одного учня споживає 0,25 кВт, а оскільки в школі присутні близько 797 чоловік, то розрахункове електричне навантаження становитиме 210 кВт. А з вище наведених розрахунків видно що пораховане значення становить 157,96 кВт, що задовольняє норми.

Облік споживання електроенергії.

Облік електроенергії — визначення кількості спожитої або відпущеної електроенергії за допомогою спеціальних пристроїв.

Облік активної електроенергії має забезпечувати визначення кількості енергії:

- виробленої генераторами електростанцій;

- спожитої на власні та господарські потреби електростанцій;

- відпущеної споживачам по лініях, які відходять від шин електростанції безпосередньо до споживачів;

- переданої в інші енергосистеми або отриманої від них;

- відпущеної споживачам з електричної мережі.

Крім тoгo, облік активної електроенергії має забезпечувати можливість: визначення надходження електроенергiї до електричних мереж різних класів напруги енергосистеми; складання балансів електроенергії для госпрозрахункових підрозділів eнepгосистеми; контролю за дотриманням споживачами заданих ним режимів споживання і балансу електроенергії.

Облік реактивної електроенергії має забезпечувати можливість визначення кількості реактивної електроенергії, отриманої споживачем від електропостачальної організації або переданої їй, тільки в тому разі, якщо за цими даними проводяться розрахунки або контроль дотримання заданого режиму роботи компенсуючих пристроїв.

Метою організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії є надання учасникам ринку повної та достовірної інформації про обсяги виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, імпортованої та експортованої, а також спожитої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою її подальшого використання для здійснення розрахунків між учасниками ринку [5].

В якості розрахункових лічильників слід передбачати багато тарифні електронні прилади обліку електроенергії з інтеграцією в систему обліку електроенергії АСКОЕ по цифрових інтерфейсах.[6]

На даному об’єкті розрахунки за спожиту електричну енергію здійснюються за показами електролічильника типу НІК 2303L АРК1 № 4894942,

дата державної повірки 2016 рік, за двозонними тарифами, диференційованими  за періодами часу.

Паспортні дані зазначеного типу електролічильників:

- номінальна напруга – 3×220/380 В;

- сила струму 5(10) А;

- клас точності 1.

Зазначений електролічильник підключено через трансформатори струму номіналом 200/5.

Згідно схеми дозволена до використання потужність становить 200 кВт, а розрахункова потужність 210 кВт.

Дані лічильники розміщені ввідному розподільчому пристрої ВРП-3 по типу ВРУ 78М-5-1.

2.5.3. Шляхи підвищення ефективності використання системи електропостачання  для забезпечення електричною енергією

Інтелектуальний облік є один із ефективних заходів зі зниження нетехнічних втрат – впровадження інтелектуального обліку електроенергії (Smart Metering). Невід'ємною частиною концепції Smart Grid є "розумні" лічильники – прилади, завдяки яким споживач може проактивно керувати процесом енергоспоживання в режимі онлайн. Дослідження Network Research показало, що 90% користувачів, маючи можливість відстежувати на моніторі поточні витрати електроенергії в будинку, починають знижувати споживання енергії, просто вимикаючи невикористовувані прилади. Установлення "розумних" лічильників дозволяє скоротити витрати на електроенергію як мінімум на 3% і більше. У масштабі одного домогосподарства, можливо, це є не дуже великою економією, але в масштабі міста або регіону вона цілком відчутна. Енергетики завдяки точному контролю споживання можуть перерозподіляти вироблену енергію, спрямовуючи її на потреби підприємств або, через єдину мережу – в інші регіони.

Заміна електричних плит.

Існуючий стан

Для приготування їжі у школі на даний час використовуються 6 електри

чні плити, що мають по чотири конфорки. Потужність однієї плити 12 кВт. Сумарна складає 72 кВт.  Плита, в середньому, використовується 4 години на день цілий рік.

Опис заходу.

З метою економії електроенергії на кухні пропонується встановити сучасні індукційні плити 8 штук марки CASO Master P3 Plus, потужністю 3,4 кВт, 3 конфорки. Старі плити можна продати і отримати деякі гроші. Термін окупності зменшиться значно зменшиться.

Заміна зовнішньої  системи освітлення.

Поточний стан.

Для охоронного освітлення застосовуються лампи типу ДРЛ-400.[7]

Опис заходу

Пропонуємо замінити лампи системи освітлення будівлі на більш економічні світлодіодні світильники, що мають приблизно однаковий потік світла відповідно. Встановлення енергоефективної системи освітлення дозволить при нормованій, комфортній освітленості в приміщеннях споживати менше електроенергії.

Пропоную замінити світильники з  лампами ДРЛ-400 на світлодіодні світильники зовнішнього освітлення LUKOZA LED-MOD-55-3. Термін окупності 2,3 роки.

Заміна внутрішньої  системи освітлення.

Існуючий стан.

На об'єкті встановлено 1480 ламп розжарювання потужністю 75 Вт, які не є достатньо ефективними. Лампи використовуються лише в нічний період. Загальна кількість годин – 1825 год.

Опис заходу.

Для збереження електроенергії і підвищення ефективності, буде розумним заміна на кращі джерела світла з більшою світловіддачею. Я пропоную замінити їх на світлодіодні лампи потужністю 12 Вт. Термін окупності 2,2 роки.

Встановлення приладів обліку.

У побутових умовах за реактивну енергію електропередавальні організації плату не вилучають, і побутовий лічильник рахує лише активну складову електричної енергії. Зовсім інша ситуація на даному об’єкті: велика кількість електроапаратури, сценічне обладнання, електричне обладнання харчоблоку, для роботи яких потрібно реактивна енергія, створюють додаткове навантаження на лінії електропередач. При цьому зростає струм і теплові втрати вже активної енергії.

В цих випадках споживання реактивної енергії враховується лічильником і оплачується окремо. Вартість реактивної електроенергії менше вартості активної. Оскільки школа немає засобів обліку реактивної енергії, проте за неї йдуть платежі. Пропонується встановити модуль лічильник SL 7000 трифазний 5(10) А багатотарифний, Itron (Actaris). лічильник становлюється у ВРП.

Отже, завдяки встановленю даного лічильника та при подальшому моніторингу споживання реактивної можна буде визначити необхідність встановлення компенсуючого обладнання на об’єкті.

2.5.4 Пропозиції щодо модернізації системи електропостачання об’єкту для реалізації завдань магістерської дисертації

Сонячний колектор - це штучна споруда або пристрій, призначений для поглинання сонячної радіації і перетворення її в теплову енергію, яку застосовують для підігріву побутової води (система гарячого водопостачання).

Загалом конструкція установки, яка включає в себе сонячний колектор є складною і складається з:

- датчика фіксації температури в накопичувальному баці і сонячному колекторі;

- накопичувального або розширювального бака;

- циркуляційного насоса;

- відведення повітря.

Геліосистема має такі електропріймачі:

- насосна група потужністю 0,06кВт;

- контролер 0,01кВт;

- циркуляційний насос 0,04кВт.

Рисунок 2.6 – Технічні характеристики: Насос циркуляционный Wilo Yonos PICO 30/1-6

Для догріву води при недостатній кількості сонячної радіації використовують теплообмінники. Насосна группа і все інше обладняння, яке потрібно буде встановлюватися на останньому поверсу будівлі в спеціальному технічному приміщені. Як можемо бачити, потужність електроприймачів нашої геліосистеми невелика, то електрична схема не потребує змін та введення додаткових джерел живлення, прокладання додатково кабелю і т. д. Дана система електропостачання розрахована на введення нових електроприймачів.

Для вирішення цієї проблеми у спеціальній частині магістерської дисертації було запропоновано встановлення сонячних колекторів на гаряче водопостачання.

Рисунок 2.7 – Схема підключення сонячного колектору

Так як обєкт є електроприймачем ІІ категорії, то для цих електроприймачів здійснюється забезпечення електроенергією від 2-ох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення. Для цих електроприймачів при порушенні електропостачання від одного з джерел живлення допустимі паузи у електропостачанні на час, потрібний для ввімкнення резервного живлення діями чергового робітника чи виїзної оперативної бригади.

2.6 Дослідження систем водопостачання та водовідведення

Холодне водопостачання здійснюється від міського водоканалу. Всього до будівлі один підвід води, які з'єднуються з трубами, розподіляючи воду по всій гімназії. Ці труби розміщені в підвальному приміщенні.

Гаряче водопостачання об’єкта здійснюється за рахунок двох теплообмінників по незалежній схемі підключення. Для забезпечення ГВП в віддалених місцях використовуються лінії рециркуляції з циркуляційним насосом, принцип якого оснований на різниці температур.

Висновки до розділу

Було проведено аналіз втрат теплової енергії, визначено клас енергетичної ефективності будівлі за [7].

В даному розділі був проведений аналіз, написано рекомендований перелік енергозберігаючих заходів, розраховані енергетичні та економічні показник. Розрахунок економічної складової базується на актуальному тарифі станом на грудень місяць 2019 року (тариф врахований зі ставкою ПДВ 20%). Були проаналізовані середні ринкові ціни на матеріали, устаткування і роботи на ринку України.

Були запропоновані такі заходи з енергозбереження:

– утеплення зовнішніх стін;

– утеплення даху;

-заміна склопакетів.

Також були досліджені системи вентиляції, теплопостачання та системи водопостачання та водовідведення. Для кожної із систем були запропоновані заходи з енергозбереження та  заходи з покращення умов мікроклімату.

3 МОДЕЛЮВАННЯ ГЕЛІОСИСТЕМИ В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ TSOL

3.1 Постановка задачі

У зв’язку з підвищенням тарифів на теплову енергію, електроенергію та гаряче водопостачання, все більш актуальною стає тема енергозбереження. Загальновідомо, що підвищення енергоефективності дозволяє долати тиск, який на них чинить залежність від енергоресурсів, вирішувати питання ненадійності енергопостачання, нерівності, високих цін і рахунків за енергоресурси, а також екологічної шкоди і збитків здоров'ю. Особливо це стосується бюджетних установ, де споживання даних ресурсів є суттєвим. На сьогоднішній день є стрімкий розвиток використання  поновлювальних джерел енергії, а саме енергія вітру, води, геотермальна енергія та енергія Сонця. Використовувати сонячну енергію перспективна, бо ця енергія доступна всім і кожному. Її кількість практично необмежена. Вона екологічна, нічого не забруднює, нічого не порушує, ні у що не вламується згубним дисонансом.

Плоскі сонячні колектори відрізняються великою площею засклення і великим абсорбером. Завдяки цьому вони ефективно використовують більшу частину сонячної енергії, що потрапляє на їх поверхню, досягаючи при повному сонячному випромінюванні максимальної потужності.

Плоский сонячний колектор встановлюється на даху, а акумулюючий бак з водою встановлюється в приміщенні, зручному для розлучення мережі гарячої води (котельня, санвузол та ін.) Для підтримки опалення в системі застосовується буферний бак, який являє собою автоматизовану систему перетворення, підтримки та збереження тепла, отриманого від енергії сонця, а також і від інших джерел енергії (наприклад, традиційний котел, що працює на електриці, газі або дизпаливі), які підтримують систему при недостатній кількості сонячного випромінювання. Нагріта від доступних джерел тепла вода використовується як теплоносій для існуючої системи опалення. Контролер автоматично

підтримує найоптимальніші параметри циркуляції і забезпечує комфортну задану температуру. При відсутності достатньої сонячної активності або в нічний час, автоматика системи забезпечує мінімально необхідне залучення додаткової енергії для підтримки заданої температури усередині приміщення. Система має малу інерційністю, швидким виходом на робочий режим і дозволяє забезпечити можливість використання системи як основного (для регіонів з достатньою сонячною активністю) або додаткового джерела енергії для опалення: найбільш ефективні установки для помірного і холодного клімату, витримує температури до -50°С і низьку інтенсивність потоку сонячної радіації; велика кількість схем підключення для задоволення різних потреб; легко вбудовуються в існуючі системи гарячого водопостачання та опалення; розташування бака та обладнання не вимагає строгого розміщення, і великих площ; велика продуктивність.

Плоскі сонячні колектори працюють на основі парникового ефекту. Даний ефект заснований на тому, що сонячне випромінювання, падаюче на поверхню плоского сонячного колектора, майже повністю пропускатися склом.

Інтенсивність сонячного випромінювання в наземних умовах знаходиться в спектральному інтервалі 0,4 - 1,8 мкм, то в якості прозорого верхнього шару використовується звичайне або загартоване скло, що має коефіцієнт пропускання в цьому спектральному діапазоні до 95%. Плоскі сонячні колектори містять в нижній частині сонячного колектора теплопоглинальне покриття з коефіцієнтом поглинання сонячного випромінювання до 90%. Нагріваючись, покриття випромінює теплову енергію в інфрачервоному діапазоні. Даний спектр випромінювання вже майже не пропускається склом.

Цим досягається акумуляція сонячної енергії всередині плоского сонячного колектора. Передача тепла до теплоносія проходить за допомогою елементів, виконаних з алюмінію або міді. Відведення теплоти здійснюється теплоносієм - водою або розчином незамерзаючої рідини. Крім звичайного скла, в плоских сонячних колекторах також може використовуватися полікарбонат, скло з низьким вмістом заліза, добре пропускає сонячні промені, і ударостійке скло.

Таблиця 3.1 – Споживання гарячої води в період 2016 – 2018 р.р.

| Місяць | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | м3 | м3 |
| Січень | 297,67 | 270 | 279,615 |
| Лютий | 272,265 | 265,5 | 274,5 |
| Березень | 268,5 | 258 | 281,1 |
| Квітень | 244,5 | 243 | 10,815 |
| Травень | 202,5 | 127,89 | 117,45 |
| Червень | 240 | 138,6 | 147,84 |
| Липень | 148,74 | 104,28 | 135,6 |
| Серпень | 0 | 72,225 | 129,12 |
| Вересень | 87 | 157,62 | 121,5 |
| Жовтень | 142,5 | 272,55 | 234 |
| Листопад | 193,5 | 218,55 | 270 |
| Грудень | 265,5 | 266,85 | 255 |

3.2 Теоретичні відомості щодо методики визначення характеристик, моделей та обґрунтування проекту

Існуюча ситуація.

Опис заходу.

Оскільки споживання гарячої води є значним, то доцільно встановити геліосистему.

Вибір сонячного колектора.

Річна  витрата гарячої води GРІК,  та добова витрата гарячої води 
GД,  складають 2256,54

Добова потреба в тепловій енергії –  для гарячого водопостачання гімназії розраховується за формулою,

(2.9)

де tГВ - температура гарячої води, приймається 55 °С; tXВ = 15 °С - температура холодної води в літній період та tX =5 °С в зимовий період.

Величина питомої теплової енергії  що надходить на 1 м2 похилої поверхні сонячного колектора за i-ту годину безхмарного дня, визначається за формулою:

,   (2.10)

де HВ і HD  – питомі теплові потоки, Вт/м2, прямого та розсіяного сонячного випромінювання, що падає на горизонтальну поверхню на широті населеного пункту при безхмарному небі (таблиця 2.12); RВ – коефіцієнт перерахунку прямої сонячної радіації на похилу поверхню з південною орієнтацією; s – кут нахилу поверхні сонячного колектору до горизонту. Годинний кут  дорівнює нулю в полудень для колекторів орієнтованих на південь; через кожну годину значення годинного кута змінюється на 15° зі знаком плюс від 12 годин до ранку або мінус від 12 годин до вечора.

При розрахунках за формулою (2.6) треба враховуємо тільки ті значення, які задовольняють умовам:

де С(З).- годинний кут сходу (заходу) сонця на похилу поверхню.

Таблиця 3.2 – Значення величин питомих теплових потоків

| Місяць, схилення |  | Н | Години доби до полудня |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 – 5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10–11 | 11–12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Січень | 50 | НВ |  |  |  |  | 35 | 119 | 185 | 251 |
| -20,9 |  | НD |  |  |  |  | 42 | 56 | 73 | 91 |
| Лютий | 50 | НВ |  |  |  | 21 | 147 | 216 | 297 | 377 |
| -13 |  | НD |  |  |  | 17 | 77 | 98 | 114 | 119 |
| Березень | 50 | НВ |  |  | 28 | 154 | 279 | 391 | 471 | 552 |
| -2,4 |  | НD |  |  | 42 | 70 | 98 | 119 | 126 | 133 |
| Квітень | 50 | НВ |  | 7 | 126 | 251 | 377 | 524 | 587 | 649 |
| 9,4 |  | НD |  | 28 | 70 | 87 | 105 | 126 | 129 | 133 |
| Травень | 50 | НВ | 14 | 56 | 216 | 346 | 475 | 615 | 670 | 726 |
| 18,8 |  | НD | 14 | 42 | 84 | 94 | 105 | 133 | 129 | 133 |
| Червень | 50 | НВ | 21 | 91 | 251 | 374 | 496 | 629 | 688 | 747 |
| 23,1 |  | НD | 23 | 56 | 84 | 98 | 112 | 133 | 133 | 133 |
| Липень | 50 | НВ | 17 | 105 | 216 | 363 | 496 | 587 | 669 | 726 |
| 21,2 |  | НD | 17 | 56 | 84 | 98 | 112 | 126 | 129 | 133 |
| Серпень | 50 | НВ |  | 35 | 147 | 276 | 405 | 519 | 581 | 642 |
| 13,5 |  | НD |  | 35 | 63 | 84 | 105 | 119 | 122 | 126 |
| Вересень | 50 | НВ |  |  | 63 | 182 | 300 | 447 | 513 | 580 |
| 2,2 |  | НD |  | 28 | 49 | 66 | 84 | 98 | 101 | 105 |
| Жовтень | 50 | НВ |  |  | 7 | 70 | 133 | 328 | 374 | 419 |
| -9,6 |  | НD |  |  | 2 | 40 | 63 | 77 | 80 | 84 |
| Листопад | 50 | НВ |  |  |  | 12 | 42 | 216 | 251 | 286 |
| -18,9 |  | НD |  |  |  | 12 | 35 | 56 | 66 | 77 |
| Грудень | 50 | НВ |  |  |  |  | 7 | 112 | 161 | 210 |
| -23 |  | НD |  |  |  |  | 28 | 56 | 63 | 70 |
|  |  |  | Години доби після полудня |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18-19 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |

Питомий тепловий потік  що надходить на 1 м2 похилої поверхні сонячного колектора за i-ту годину за реальних умов хмарності та втрат теплоти, визначається за рівнянням:

,					(2.11)

де O - коефіцієнт, що враховує реальні умови хмарності; 1 – коефіцієнт, що враховує ступінь прозорості атмосфери, величина його коливається від 0,8 в промислових районах до 1 в курортній зоні.

Питомий тепловий потік  що корисно використовується в системі гарячого водопостачання щогодини за реальних умов хмарності та втрат теплоти, визначається за формулою:

(2.12)

де 2 - коефіцієнт, що враховує втрати, обумовлені нестаціонарним теплообміном при змінній хмарності, рекомендується приймати 2 = 0,9; 3 – коефіцієнт, що враховує втрати теплоти від сонячного колектора до споживача, величина цього коефіцієнта приймається 0,85 для централізованих  систем  гарячого  водопостачання, а для локальних водонагрівачів - 0,98; K - коефіцієнт корисної дії сонячного колектора, який залежить від його конструкції.

Розрахунки проводяться для кожного місяця та заносено до таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Розрахунки питомої теплової енергії

| Місяць | Години доби до полудня |  |  |  |  |  | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 |  |
| Січень |  |  | 197,47 | 391,70 | 525,03 | 673,30 | 1787,51 |
| Лютий |  | 101,66 | 414,37 | 529,71 | 675,54 | 816,54 | 2537,81 |
| Березень | 100,33 | 318,41 | 530,93 | 716,95 | 841,51 | 969,27 | 3477,42 |
| Квітень | 177,37 | 367,28 | 562,38 | 785,92 | 882,05 | 972,16 | 3747,16 |
| Травень | 234,07 | 419,15 | 606,55 | 820,72 | 900,77 | 980,13 | 3961,39 |
| Червень | 248,38 | 428,24 | 607,98 | 803,10 | 890,77 | 967,85 | 3946,33 |

Продовження таблиці 3.3

| Липень | 228,96 | 427,16 | 619,78 | 764,67 | 880,39 | 959,81 | 3880,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серпень | 175,58 | 367,67 | 565,57 | 737,95 | 831,72 | 918,36 | 3596,86 |
| Вересень | 124,54 | 312,26 | 501,11 | 726,46 | 826,06 | 926,57 | 3417,00 |
| Жовтень | -8,19 | 220,87 | 323,95 | 669,40 | 732,21 | 804,57 | 2742,82 |
| Листопад |  | 220,87 | 182,47 | 602,93 | 633,69 | 697,39 | 2337,36 |
| Грудень |  |  | 72,73 | 418,71 | 495,31 | 598,21 | 1584,95 |
|  | 82,50 | 67,50 | 52,50 | 37,50 | 22,50 | 7,50 |  |

Таблиця 3.4 – Розрахунок питомих теплових потоків

| Місяць | qi∑ | η0 | qi' | qik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 1787,51 | 0,49 | 875,88 | 595,60 |
| Лютий | 2537,81 | 0,52 | 1319,66 | 897,37 |
| Березень | 3477,42 | 0,52 | 1808,26 | 1229,61 |
| Квітень | 3747,16 | 0,58 | 2173,36 | 1477,88 |
| Травень | 3961,39 | 0,68 | 2693,75 | 1831,75 |
| Червень | 3946,33 | 0,70 | 2762,43 | 1878,45 |
| Липень | 3880,77 | 0,69 | 2677,73 | 1820,86 |
| Серпень | 3596,86 | 0,72 | 2589,74 | 1761,02 |
| Вересень | 3417,00 | 0,62 | 2118,54 | 1440,61 |
| Жовтень | 2742,82 | 0,55 | 1508,55 | 1025,81 |
| Листопад | 2337,36 | 0,38 | 888,20 | 603,97 |
| Грудень | 1584,95 | 0,40 | 633,98 | 431,11 |

Площа A, м2, сонячного колектора визначається за формулою:

(2.13)

де  - коефіцієнт інвестора, величина якого планується в залежності від бажаного ступеню заміщення сонячною енергією традиційних енергоносіїв, 0,5    1,0;   – сума добових значень питомої енергії випромінювання, розрахованих за формулою (2.13) у самому теплому місяці  періоду, протягом якого повинен працювати сонячний водопідігрівач.

м2.

Для встановлення обираємо сонячний колектор марки auroTHERM pro VFK 125/3 з наступними технічними характеристиками (таблиця 3.5):

Таблиця 3.5 – Технічні характеристики сонячного колектора

| Розміри, мм | 2033х1233х80 |  |
| --- | --- | --- |
| Вага нетто, кг | 38 |  |
| Площа брутто, м2 | 2,51 |  |
| Площа нетто, м2 | 2,35 |  |
| Об’єм теплоносія | 2,1 |
| Нормативний ККД, % | 78 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 40 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 10 |
| Коефіцієнт прозорості скла, % | 91 |
| Коефіцієнт поглинання абсорбера, % | 90 |
| Коефіцієнт випромінювання абсорбера, % | 20 |
| Температура стагнації, °С | 175 |
| Коефіціент втрат тепла k1, Вт/м2К | 3,89 |
| Коефіціент втрат тепла k2, Вт/м2К | 0,018 |

Так як площа абсорбера одного сонячного колектора складає 2,35 м2, а розрахункова площа сонячного колектора складає 148,59  м2, то необхідна кількість сонячних колекторів складає 63 шт.

Денна витрата енергії на потреби ГВП: 279,12

Загальна економія ГВП складає 2256,54 м3 м3за рік, що при ціні на гарячу воду рівній 80,62 грн/м3 дорівнює:

Розрахунок впровадження даного заходу (таблиця 3.6)

Таблиця 2.16 – Розрахунок впровадження геліосистеми

| № | Товар | Кіл-ть | Ціна, € | Вартість, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | auro VFK 145/2 V - плоский колектор, 2,51 кв.м, | 63 | 682 |  |
| 2 | Система підключення для 10 колекторів | 6 | 657,6 |  |
| 3 | Контролер Tech ST 402N | 3 | 127 | 48625,6 |
| 4 | Подвійна насосна станція ENSOL з насосом Grundfos UPM 3 Solar | 2 | 385 |  |
| 5 | Розширювальний Бак ELBI ERCE 35 л | 1 | 65 |  |
| 6 | Теплоносій, 30 л | 6 | 83 |  |
| 7 | Бак-аккумулятор Drazice стац. OKC 1000 NTR/1 Mpa, 1000 л | 3 | 1625 | 5179 |
| 8 | Розширювальний Бак Aquasystem VRV 200L | 2 | 152 |  |
| 9 | Монтажний комплект для плоскої поверхні для 6 колекторів 2,51 м² | 10 | 415 | 4150 |
| 10 | Термостатичний змішуючий клапан Afriso ATV334 DN25 | 4 | 81 | 324 |
| 11 | Трубопровід з нержавіючої сталі в ізляції(з ел. кабелем), 10м | 8 | 175 | 1400 |
| 12 | Робота та витратні матеріали | 1 | 10% | 5967,8 |
|  |  |  | Сума | 65646,46 |

Враховуючи курс Євро 30,76 грн/€,  визначимо витрати на встановлення геліосистеми у гривнях:

Ц = 65646,4630,76 = 2019285,12  грн.

Термін окупності геліосистеми складає:

.

  - Моделювання геліосистеми в програмному середовищі TSOL

Пропонується на даху навчального закладу, встановити сонячні колектори, які задовольнятимуть потребу гімназії з ГВП. А також провести аналіз щодо рекомендованих коефіцієнта і кількість встановлення колекторів заміщення для даного закладу, яка принесе найбільшу вигоду.

Розрахунок параметрів СК проводимо за допомогою програмного забезпечення «Т*SOL 2018 R1», яке розраховує такі важливі параметри, як:

- загальна потужність системи;

- кількість та конфігурацію сонячних колекторів;

- додаткове обладнання, яке необхідне для функціювання системи;

- загальна річна генерація теплоти;

- грошові потоки та ін.

### Моделювання системи гарячого водопостачання з використанням плоских колекторів.

Розглянемо використання плоских колекторів (рис.3.1). Задаємо три різних частки заміщення даного навантаження колекторами, а саме 80 %, 60 % та 40 % для даної потужності .

У 1 випадку пропонується розмістити 73 колекторів (заміщення 80 % ) виробництва компанії Viessmann моделі Vitosol 100-FM SH1F, під’єднаних до баку-акумулятору об’ємом 1000 л, який, у свою чергу, контактує з мережею централізованого водопостачання (рис. 3.1). Колектори розташовані на південній половині скатного даху під кутом 30° до горизонту. Результати симуляції роботи колекторів, наведені на  рис. 3.2, 3.3 та в табл. 3.6

Рисунок 3.1 – Схема функціонування системи сонячних колекторів

Рисунок 3.2 – Генерація теплоти від СК фірми «Viessmann»

Рисунок 3.3 – Генерація теплоти від СК фірми «Viessmann» з коефіцієнтом заміщення 80%

Таблиця 3.7 – Характеристики встановленої системи сонячних колекторів

| Параметр системи СК | Характеристика |
| --- | --- |
| Теплова потужність системи, кВт | 128,26 |
| Загальна площа поверхні колекторів, м2 | 183,23 |
| Частка заміщення централізованого ГВП, %/рік | 67,8 |
| Річна генерація теплоти, (кВт∙год)/рік | 50134,06 |
| Ефективність роботи системи, % | 22,2 |
| Зниження викидів CO2, кг/рік | 12100,15 |

Програмне забезпечення «Т*SOL 2018 R2» також розраховує величину капіталовкладень та термін їх окупності. Загальна величина капіталовкладень К = 108112$, термін окупності 20 років.

У 2 випадку пропонується розмістити 36 колекторів тієї ж моделі, під’єднаних до баку-акумулятору об’ємом 1000 л, який контактує з мережею

централізованого водопостачання (рис. 4.1). Колектори розташовані на південній половині скатного даху під кутом 30° до горизонту. Результати симуляції роботи колекторів, наведені на  рис. 3.4, 3.5 та в табл. 3.7

Рисунок 3.4 – Генерація теплоти від СК фірми «Viessmann»

Рисунок 3.5 – Генерація теплоти від СК фірми «Viessmann» з коефіцієнтом заміщення 60%

Таблиця 3.8 – Характеристики встановленої системи сонячних колекторів

| Параметр системи СК | Характеристика |
| --- | --- |
| Теплова потужність системи, кВт | 63,25 |
| Загальна площа поверхні колекторів, м2 | 90,36 |
| Частка заміщення централізованого ГВП, %/рік | 57,3 |
| Річна генерація теплоти, (кВт∙год)/рік | 41950,23 |
| Ефективність роботи системи, % | 37,6 |
| Зниження викидів CO2, кг/рік | 10184,19 |

Програмне забезпечення «Т*SOL 2018 R2» також розраховує величину капіталовкладень та термін їх окупності. Загальна величина капіталовкладень К = 53124$, термін окупності 20 р.

У 3 випадку пропонується розмістити 13 колекторів тієї ж моделі 
(рис. 4.1). Колектори розташовані на південній половині скатного даху під 
кутом 30° до горизонту. Результати симуляції роботи колекторів, наведені на  рис. 3.6, 3.7 та в табл. 3.8

Рисунок 3.6 – Генерація теплоти від СК фірми «Viessmann»

Рисунок 3.7 – Генерація теплоти від СК фірми «Viessmann» з коефіцієнтом заміщення 40%

Таблиця 3.9 – Характеристики встановленої системи сонячних колекторів

| Параметр системи СК | Характеристика |
| --- | --- |
| Теплова потужність системи, кВт | 36,9 |
| Загальна площа поверхні колекторів, м2 | 52,71 |
| Частка заміщення централізованого ГВП, %/рік | 44,7 |
| Річна генерація теплоти, (кВт∙год)/рік | 33229,34 |
| Ефективність роботи системи, % | 51,1 |
| Зниження викидів CO2, кг/рік | 8109,57 |

Програмне забезпечення «Т*SOL 2018 R2» також розраховує величину капіталовкладень та термін їх окупності. Загальна величина капіталовкладень К = 31688$, термін окупності більше 20 р.

Для гімназії було проведено дослідження різних коефіцієнтах заміщення традиційної енергії сонячною: 40% 60% 80%  і зрівняти при цьому коефіцієнт корисної дій системи.

Для гарячого водоспоживання гімназії програмою був запропонований колектор VIESSMANN vitosol 100-FM тип SH1F  для нагріву води температурою в 38 градусів. З результатів розрахунку, ми отримали, коефіцієнт корисної дії при коефіцієнті 40% - 22,2, при 60% -37,6 а при 80% -51,1. Хоча при останньому варіанті тільки у найхолодніші пори роки не досягає 38 градусів, майже повністю частка сонячної енергї може покривати загальне споживання , має найвищу температуру 140 градусів. Проте у цілому система має дуже низький коефіцієнт корисної дії і дуже фінансово невигідно, адже система себе не окупить. Тому все ж таки найкращий перший варіант, адже хоча й неповністю сонячна енергія покриває загальне споживання енергії, але система має в цілому найбільший коефіцієнт корисної дії і найбільш фінансово вигідна. Максимальна температура 90 градусів. Хоча й восени і взимку температура не сягає 38 градусів, але ми можемо взяти на догрів вже 30 градусну воду це буде також непогано і більш економічно вигідно.  З графіків добової максимальної температури води можемо побачити, що максимальна температура теплоносія при 80% вища и сягає близько 140 градусів, а у при 40% максимальна температура води сягає 90 градусів. Також з квітня по жовтень  геліосистема може бути основним джерелом нагрівання води і підігрівати воду до температури 55 ° C  (при необхідності може довести воду до кипіння). У зимовий період геліосистема служить джерелом попереднього нагрівання з температурою нагріву до 30 ° C. Термін окупності впровадження геліосистеми для гвп близько 20 років.

### Висновки до розділу

Отже, в зв’язку  зростання тарифів на теплову енергію і зважаючи на всю ситуацію позитивних змін не буде, можна сказати термін окупності може й зменшитися.

У даному розділі було проведено моделювання на гаряче водоспоживання у гімназії новітніх біотехнологій №177.  Було перевірено три коефіцієнта заміщення. виходячи з розрахунків найкращий коефіцієнт заміщення 60%, адже хоча й коефіцієнт корисної дії трохи менший ніж при 40 %, проте ми повністю можемо покрити потребу в енергії влітку.  Також прийнятним є варінат при коефіцієнті заміщення в 40% система хоча й має більшу ефективність роботи, проте не можу покрити потребу енергії влітку, але при цьому має найменші капіталовкладення . Також з квітня по жовтень  геліосистема може бути основним джерелом нагрівання води. У зимовий період геліосистема служить джерелом попереднього нагрівання з температурою нагріву до 30 ° C.

4 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА МОНІТОРИНГ

Система енергоменеджменту є головним засобом, яка дозволяють знизити споживання енергії та збільшити ефективність її використання на усіх видах об’єктів. Система заснована на проведенні типових вимірювань, аналізу і перевірок.

Енергоменеджмент для підприємства – це метод управління енергоспоживанням та простий шлях забезпечення енергоефективності підприємства.

Енергоменеджмент – це система керування, заснована на проведенні типових вимірів і перевірок, які забезпечують таку роботу систем теплопостачання, при якій споживається лише необхідна кількість енергії, яка необхідна для підтримання комфортних умов в приміщеннях корпусу.

Енергоменеджмент включає:

- моніторинг енергоспоживання;

- аналіз існуючих показників як основи складання нових бюджетів;

- розроблення нових маловідходних та безвідходних технологій;

- розробку енергетичних бюджетів;

- розроблення енергетичної політики;

- планування нових енергозберігаючих заходів;

- розроблення ефективних систем та засобів контролю за енергоспоживанням та захисту довкілля від забруднення;

- організація інтегрованого енергетичного та економічного менеджменту.

Впровадження системи енергетичного менеджменту на підприємстві є широко поширеною світовою практикою. Так у 2011 році Міжнародна організація зі стандартизації ввела в дію стандарт ISO 50001.

В гімназії №177 системи енергетичного менеджменту не передбачено. Тому пропоную впровадити дану систему в гімназію. Енергетичний менеджмент починається з призначення дирекцією на відповідну посаду людину, відповідальну за введення енергетичного менеджменту на об’єкті – енергетичного менеджера. Роль менеджера по енергетиці - це управлінська посаду. Не звертаючи увагу на всі інші якості і кваліфікації, енергоменеджер має бути добре підготовлений і навчений як менеджер, щоб керувати. Без чітко вираженого управлінського мислення і здібностей енергоменеджер навряд чи буде ефективним в управлінні своїми підлеглими або в досягненні прийняття енергоменеджменту на об’єкті [9].

Зразкове опис роботи енергоменеджерів:

- формулювання і виконання енергетичної політики;

- введення і підтримання затратно-ефективних шляхів забезпечення упралінської інформацією про енергоспоживання і викиди в навколишнє середовище;

- доведення такої інформації регулярно до співробітників, відповідальних за споживання, і до старших менеджерів;

- введення і підтримання ефективної та екологічно дружньої політики і практики в області придбання енергоресурсів і спалювання палива;

- підвищення і підтримання обізнаності про проблеми енергетики на всьому підприємстві;

- використання і підтримка ефективних адміністративно-господарських заходів і ефективної експлуатаційної практики;

- визначення потреб підприємства в навчанні досвіду енергозбереження;

- виявлення економічно обґрунтованих можливостей для підвищення енергоефективності - в нових або існуючих установках і підрозділах;

- формулювання інвестиційної програми по зниженню енергоспоживання і забруднення навколишнього середовища;

- запровадження і підтримка процедур оцінки економічної ефективності заходів енергетичного менеджмент.

Енергетичний менеджмент повинен поширюватися на всі підприємство. Енергоменеджер повинен мати зв'язок з усіма підрозділами підприємства. Але енергоменеджменту в структурі підприємства десь має бути визначено місце. Може бути кілька варіантів розміщення, наприклад: технічний відділ, відділ

кадрів, фінансовий відділ, управління виконавчого директора, зовнішні консультанти.

Для впровадження енергомоніторингу систем опалення будівель потрібно досить небагато: лічильники тепла та їх щомісячні показники, будь-який комп’ютер та нескладна програма або, точніше, електронна таблиця EXEL.

Для ефективного енергоменеджменту необхідно:

- недвозначне делегування відповідальності за контроль над енергоспоживанням відповідним власникам бюджету в кожному підрозділі підприємства;

- одна людина, що несе відповідальність за координацію всіх дій з енергетичного менеджменту і регулярно доповідає, наскільки добре кожен підрозділ контролює кількість енергії, яку споживає;

- чіткі канали подання звітів та підзвітності цієї людини з боку споживачів енергії;

- чіткі канали подання звітів та підзвітності щодо діяльності енергоменеджменту від даної людини до керівництва;

- чітка структура комітету, що об'єднує різні підрозділи, з управління енергією.

Енергоменеджер повинен звітувати перед керівником підрозділу, до якого належить, принаймні раз на місяць. Через керівника даного підрозділу енергоменеджер повинен мати прямий доступ і звітувати по крайній мірі один раз в квартал перед комітетом з енергоменеджменту, що об'єднує різні підрозділи. Перевагою такого комітету є те, що він забезпечує доступ до сфер прийняття рішень, що впливають на енергоспоживання, якого немає у енергоменеджера. Через цей комітет енергоменеджер повинен звітувати принаймні раз на рік перед керівним складом підприємства.[9]

Також корисно розділити функції робітників з енергоменеджменту таким чином, щоб одна група персоналу несла відповідальність за інвестування в заходи з енергозбереження, а інша - за аудит повернення цих вкладень. Дивлячись на те, що обидві групи працівників можуть терміново звітувати

перед енергоменеджерами, цей процес аудіювання має бути об'єктом постійного зовнішнього контролю, зазвичай як з боку керівництва гімназії, так і комітету з енергоменеджменту.

Витрати тепла на опалення залежать не лише від теплотехнічних характеристик будівель, а і від погодних умов. Кожна зима характеризуються зовнішньою температурою та тривалістю стояння. Кожна зима має різну кількість, так званих градусо-днів.

Даний метод енергомоніторингу дає змогу об’єктивної оцінки використання тепла з поняття градусо-днів і має бути задіяний в період підготовки попередніх пропозицій по розробці і впровадженню заходів з енергозбереження.

Основні потенційні шляхи економії енергії в гімназії за допомогою системи енергоменеджменту:

- встановлення доводчиків в тамбурах та вхідних групах для зменшення втрат на нагрівання інфільтраційного повітря;

- нагляд за відчиненими вікнами та кватирками;

- проведення занять по зменшенню втрат енергії, які є наслідком людського фактору (вимикання світла, приладів які не використовуються);

- введення заохочувальної системи;

- встановлення аераторів на змішувачах на кранах.

Інвестиції:

- Управління Проектом                             5000,00 грн

- Обладнання                                           10 000,00 грн

- Заробітна плата                                    15 000,00 грн

- Загальні                                               25 000,00 грн

Результатом роботи енергоменеджера буде зниження споживання енергетичних ресурсів.

Так як об’єм можливих організаційних та технічних заходів в гімназії невеликий, то візьмемо економію у розмірі 3% від усього споживання теплової та електричної енергії:

(4.1)

де Q – річне споживання теплової енергії,   W – річне споживання електричної енергії.

Знайдемо економію в грошових одиницях:

(4.2)

де b – тариф на електроенергію,

Розрахуємо простий термін окупності:

Отже, бачимо з розрахунків впровадження системи енергоменеджменту в гімназії № 177 не потребує великих капіталовкладень та має дуже низький термін окупності. Отже, робимо висновок, що цей захід необхідно впроваджувати на нашому об’єкті.

- СТАРТАП–ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  - Цілі та етапи реалізації стартап-проекту

Використання сонячних колекторів означає революцію в принципах будівництва, опалення та забезпеченні житла гарячою водою. Використання сонячної енергії дозволяє зменшити витрати на опалення в два рази, а на отримання гарячої води в 4 рази. Сонячні колектори - найефективніші на сьогодні пристрої з використання енергії сонця. Якщо фотоелектричні панелі використовують 14-18% від що надходить до них енергії сонця, то ефективність сонячних колекторів 90-95%. Основний принцип роботи полягає в тому, що сонячні колектори захоплюють теплову енергію, концентрують і спрямовують для використання людиною.

Існує помилкова думка, про малість сонячних ресурсів України для повноцінного використання фотоелектричних установок. У Німеччині сонячної енергії менше, ніж в Київській області, але, вже кілька років з успіхом реалізується програма «Сто тисяч сонячних дахів», в рамках якої держава стимулює розвиток сонячної енергетики, видаючи дешеві кредити на покупку сонячних електростанцій і купуючи вироблену енергію за підвищеними тарифами . Аналогічні програми діють в Іспанії, США, Греції, Болгарії та інших країнах. Країни ЄЕС планують довести виробництво електроенергії від альтернативних і поновлюваних джерел до 20% від всієї виробленої енергії до 2020 року.

Іноваційність проекту полягає в улаштуванні на даху приміщення сонячних колекторів, які виробляють енергію для обігріву, встановленні енергозберігаючих склопакетів, утеплення будівлі мінеральними плитами, що забезпечить максимальний рівень енергозбереження та шумоізоляції.

Соціальна спрямованість проекту полягає у поліпшенні комфорту дітей та працівників у шкільному навчальному закладі.

Економічний ефект. Застосування пропонованої установки знизить витрати електроенергії на опалення та гаряче водопостачання у порівнянні з традиційними системами.

Метою проекту є поліпшення якості надання освітніх послуг, забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов для перебування дітей, роботи педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу у гімназії №117 міста Києва із застосуванням енергоощадних заходів та відновлювальних джерел енергії.

Завдання проекту:

- Провести реконструкцію даху приміщення школи .

- Встановити обладнання  обігріву води для побутових потреб вихованців шкільного закладу від енергії сонця.

- Перевести котельню на альтернативні види палива.

- Висвітити результати реалізації проекту у ЗМІ.

На початку розроблення стартап-проекту доцільно обґрунтувати цілі етапів його реалізації (таблиця 5.1).

Таблиця 5.1 – Цілі основних етапів реалізації стартап-проекту

| Етапи реалізації стартап-проекту | Цілі етапів реалізації стартап-проекту |
| --- | --- |
| Початковий етап стартап-проекту | Дослідження потреб та запитів споживачів, суперечностей та технологічних недосконалостей діючих продуктів-аналогів конкурентного середовища |
| Етап обґрунтування актуальності та новизни інноваційної ідеї | Задоволення нових потреб споживачів, подолання певних суперечностей поточних технологічних процесів, вдосконалення діючих технологій та устаткування тощо |
| Етап аналізу конкурентного середовища | Виявлення можливих конкурентів-виробників, які виготовляють схоже обладнання або пропонують схожі технології та здійснення порівняльного аналізу техніко-економічних переваг та недоліків реалізації пропонованої ідеї |
| Етап обґрунтування ресурсного забезпечення проекту | Визначення необхідних матеріальних, трудових, капітальних ресурсів, ключових процесів, технології, обладнання та реалізації проекту в часі і просторі |
| Етап фінансового забезпечення реалізації проекту | Обґрунтування собівартості та ціни реалізації інноваційної ідеї |
| Інвестиційний етап реалізації стартап-проекту | Пошук потенційних інвесторів фінансування стартап-проекту |
| Маркетинговий етап реалізації проекту | Обґрунтування каналів збуту продукту стартап-проекту, залучення потенційних споживачів, формування необхідних сегментів ринку |

# Обґрунтування актуальності та новизна інноваційної ідеї стартап-проекту.

Іноваційність проекту полягає в улаштуванні на даху приміщення сонячних колекторів, які виробляють енергію для обігріву, встановленні енергозберігаючих склопакетів, утеплення будівлі мінеральними плитами, що забезпечить максимальний рівень енергозбереження та шумоізоляції.

Очікувані результати виконання проекту: в результаті реалізації проекту буде досягнуто показників спрямованих на створення комфортних умов для виховання дітей та роботи працівників дитячого садка, стале функціонування дошкільного навчального закладу, охоплення додаткової кількості дітей дошкільним вихованням, забезпечення закладу гарячим водопостачанням за рахунок відновлювальних джерел енергії, значну економію бюджетних коштів на використання енергоносіїв, створення нових робочих місць, покращення зовнішнього та внутрішнього естетичного вигляду приміщення, залучення жителів громади д  о участі у громадських роботах в місцях, що мають загальну суспільну користь.

Таблиця 5.2 – Актуальність та новизна ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Переваги та вигоди споживача |
| --- | --- | --- |
| Встановлення сонячного колектору у шкільному закладі | 1.Школи | 1.Зменшення рівня оплати за послуги гарячого водопостачання 2.Зменення рівня викидів в атмосферу 3. Відмова від традиційних теплоносіїв |
|  | 2.Дитячі начальні заклади |  |
|  | 3.Інші навчальні заклади |  |

# Аналіз конкурентного середовища.

В табл. 5.3 проаналізовані альтернативи ринкової поведінки для виведення стартап-проекту на ринок з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок. Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів.

Таблиця 5.3 – Переваги ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | Стартап проект | Конкурент 1 (вакуумний колектор) | Конкурент 2 (прямоточний колектор) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площа обігріву | 0,79 | 0,6 | 0,63 |
| 2. | Потужність Вт/м2 | 3,4 | 2,7 | 2,9 |

Водночас, в ході реалізації стартап-проекту доцільно здійснити SWOT-аналіз потенційних загроз та можливостей реалізації стартап-проекту, визначивши сильні та слабкі сторони, а також його можливості та загрози. SWOT-аналіз не охоплює остаточну інформацію для реалізації стартап-проекту, однак дозволяє упорядкувати процес формування бізнес-ідеї.

Таблиця 5.4 –. Форма для проведення SWOT-аналізу

| Фактори | Оцінка середовища |  | Оцінка підприємства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози | Сильні сторони | Слабкі сторони |
| 1.Внутрішні | -додаткова генерація енергії для споживчих потреб; - значне зниження забруднення навколишнього середовища; - широкі можливості для міжнародних інвестицій; | - технічні нюанси при підключені в загальну електромережу; | - можливість створення електростанції різної потужності (модульність конструкцій); | - нерівномірність генерації енергії в просторі та часі; |
| 2.Зовнішні | збільшення ціни на сам товар, відповідно зменшення попиту на його використання. - наявність необхідних умов в географічному ландшафті (степи). | За наявності нестабільного фінансового стану у країні, можливе збільшення ціни на обладнання для ТН та енергоносії. - нефіксований тариф на електроенергію; - політична нестабільність; - високі кредитні ставки; - бюрократичні перешкоди. | - значний потенціал генерації в існуючих географічних та кліматичних умовах. | - слабкий розвиток вітчизняних технологій на промисловому рівні; - необхідність створення супутньої інфраструктури (дороги, ЛЕП, трансформаторні підстанції). |

Як показав аналіз, більшість із загроз для розвитку сонячної енергетики в

Україні знаходяться в зоні відповідальності держави. При ефективному управлінні енергомережою та створенні сприятливих умов для роботи приватних СЕС, сфера сонячної енергетики має значний потенціал для досягнення планів уряду по збільшенню частки ВДЕ у енергобалансі країни.

Результати SWOT-аналізу доцільно узагальнити у відповідній матриці (таблиця 5.5).

Таблиця 5.5 – Матриця SWOT-аналізу

| S (strength) – Сильні сторони. | W (weaknesses) – Слабкі сторони |
| --- | --- |
| • вигідне місце розташування; • зростання енергопостачання м Києва; • відсутність конкурентів; • екологічна безпека виробництва електроенергії; • підтримка з боку населення; • постійний попит; • внесок в соціальну сферу міста; • загальнодоступність одержуваної електроенергії; • невичерпність джерела енергії; • тривалий термін служби використовуваних фотоелементів. | • високі інвестиційні витрати, що залежать від курсу долара; • висока залежність від зарубіжних виробників; • жорсткі законодавчі вимоги • необхідність звертатися за допомогою до міжнародних інвестиційних фондів; • залежність від погодних умов, клімату, часу доби, сезону і місця розташування; • складність технічного обслуговування; • впровадження проекту потребує значної площі території; • недостатньо сприятлива державна політика; • низький рівень ККД сонячних батарей; |
| O (opportunities) – Можливості | T (threats) – Загрози |
| • підтримка з боку великих організацій і соціальних фондів, уряду та іноземних інвесторів; • податкові пільги і зелений тариф; • високі темпи розвитку галузі; • вироблювану енергію можна використовувати для різних цілей; • можливість застосування сонячної енергії в інноваційних проектах; • можливість експорту електроенергії при достатніх обсягах вироблення. | • вироблення залежить від клімату; • довгий процес підготовки документації; • СЕС не можуть покрити потреби міст; • реалізація проекту може затягнутися; • використання сонячних батарей протягом тривалого часу може надати негативний ефект на атмосферу; • складний процес утилізації фотоелементів (забруднення навколишнього середовища); |

# Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту.

Описати ресурси, які планується використовувати (матеріальні, капітальні, інтелектуальні, трудові, нематеріальні, інформаційні, тощо.

Вартість проекту об'єднує процеси планування, складання бюджету фінансування, власне фінансування, управління та контроль, які забезпечують виконання проекту в межах схваленого бюджету. Управління вартістю проекту включає наступні процеси:

планування вартості – процес складання документації, обґрунтування витрат та процедур виконання, управління, контролю та політики вартості проекту;

оцінка вартості – процес обґрунтування та оцінки необхідних грошових засобів для виконання всіх операцій проекту;

складання бюджету – процес консолідації оціночних вартостей окремих операцій та комплексу робіт в авторизованого базового плану вартості проекту;

контроль вартості – процес моніторингу стадій виконання проекту та актуалізація планованих (базових) та поточних (реальних) складових вартості проекту, корегування базових змін вартості проекту. [13]

Таблиця 5.6 – Ресурсне забезпечення проекту

| № п/п | Найменування технічних засобів | Кількість, шт. | Ціна за одиницю, грн. | агальна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумний колектор | 4 | 29000 | 116 000 |
| 2 | Контролер | 1 | 3330 | 3 330 |
| 3 | мішувач | 1 | 2000 | 2000 |
| 4 | Бак-акумулятор | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Всього: |  |  |  | 136 330 |

У ході контролю вартості проекту доцільно враховувати зміни витрат, які висуваються зацікавленими сторонами проекту, оскільки учасники проекту можуть обчислювати його вартість різними способами. Передусім це стосується необхідних для виконання операцій проекту вартості ресурсів. Водночас, в управлінні вартістю проекту доцільно прогнозувати вплив прийнятих управлінських рішень на його обслуговування та технічну підтримку, подальші поточні споживчі та експлуатаційні витрати та результати впровадження. Наприклад, обмеження кількості перевірок відповідності реального виконання конструкторським кресленням може знизити вартість проекту, однак суттєво знизити його якість та підвищити експлуатаційні витрати замовника.

# Ключові види діяльності та ключові партнери.

Сутність інновації, яку передбачається  використати в проекті в тому, що буде застосована технологія використання відновлювальних джерел енергії, в даному випадку енергія сонця, так як сонячні колектори, які будуть впроваджуватися при реалізації проекту є саме такими пристроями. Практичне використання інновації в місцевому значенні перш за все передбачає застосування новітніх технологій, використання яких в свою чергу призводить до економії традиційних енергоресурсів та відповідно коштів на утримання об’єктів соціальної сфери і дозволяє в подальшому їх розвивати, надаючи жителям громади більш якісні послуги [14]

Таблиця 5.7 – Ключові види діяльності

| Назва діяльності | Опис діяльності | Результат діяльності |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Реалізація проекту | Висвітлення проблеми, яка потребує вирішення; надання статистичної, технічної та бухгалтерської інформації; проведення замірів; формування бюджету проекту. | Безпосередня реалізація проекту. |

Продовження таблиці 5.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Інформаційна підтримка | Підготовка та оформлення проектної пропозиції; комунікація з технічними фахівцями щодо оптимальних шляхів вирішення проблеми. | Участь в інформаційно-роз’яснювальній кампанії,сприяння проведенню внутрішнього проектного моніторингу |
| Місцеві ради | Співфінансування проекту | Надання грошової допомоги у реалізації проекту |

Таблиця 5.8 – Інформація про партнерські організації

|  | Партнер |
| --- | --- |
| Повна назва | Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед |
| Організаційно-правова форма установи | Представництво |
| Поштова адреса | Україна, 03150, м.Київ, вул.Димитрова,5 |
| Контактна особа | Погорелов Владислав Леонідович |
| Телефон/факс | 044-364-79 / 05356-9-66 |
| Адреса електронної пошти | V.Steziuk@regalukraine.com |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 144 |
| Роль у підготовці проекту | Учасник проекту. |
| Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту | Забезпечення співфінансування проекту |
| Повна назва | ПрАТ «Природні ресурси» |
| Організаційно-правова форма установи | Акціонерне товариство |
| Поштова адреса | Україна, 01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд.7 А |
| Контактна особа | Крапівін Петро Георгійович |
| Телефон/факс | 044-490-48 / 044-490-48 |
| Адреса електронної пошти | company@geо-alliance.com.ua |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 150 |
| Роль у підготовці проекту | Учасник проекту |
| Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту | Забезпечення співфінансування проекту |
| Повна назва | ГО «Нова Хвиля». |
| Організаційно-правова форма установи | Громадська організація |
| Поштова адреса | Україна, 37200, м.Київ, вулшевченка,8 |

Продовження таблиці 5.8

| Контактна особа | Кононенко Костянтин Анатолійович |
| --- | --- |
| Телефон/факс | 099-447-82 / 05356-3-24 |
| Адреса електронної пошти | Gwert03@i.ua |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) |  |
| Роль у підготовці проекту | Учасник проекту |
| Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту | Участь в інформаційно-роз’яснювальній кампанії,сприяння проведенню внутрішнього проектного моніторингу |

З огляду на соціальне призначення проекту планується залучення коштів від місцевих та державних органів влади, а саме спів фінансування від Київської міської адміністрації.

# Фінансове обґрунтування стартап-проекту.

Витратне обґрунтування ціни товару (послуги) передбачає обґрунтування собівартості виробництва товару (надання послуг). Собівартість узагальнює витрати підприємства на виробництво і реалізацію товару (надання послуги). Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку – 16 «Витрати» [4], найбільш узагальнений підхід до класифікації витрат, передбачає п’ять економічних елементів (таблиця 5.9).

Таблиця 5.9 – Витрати виробництва за економічним елементами

| Виробнича собівартість продукції | Прямі матеріальні затрати: - витрати сировини й матеріалів за винятком повернених відходів; - витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; - витрати палива й енергії; - витрати тари й тарних матеріалів; - витрати будівельних матеріалів; - витрати запасних частин; - витрати матеріалів сільськогосподарського призначення; - інші матеріальні витрати; |
| --- | --- |
|  | Прямі затрати на оплату праці: - заробітна плата за ставками і тарифами; - премії, заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток; - оплата іншого невідпрацьованого часу; - інші витрати на оплату праці. |
|  | Соціальні відрахування до Пенсійного фонду – 22% по заробітній платі |
|  | Амортизація основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого призначення: - амортизація основних засобів та необоротних нематеріальних активів; - амортизація інших необоротних матеріальних активів;. |
|  | Інші прямі витрати: - витрати на дослідження та розробки - вартість робіт, послуг сторонніх підприємств та комунальних послуг; - вартість оренди, повернення кредитів та їх обслуговування; - втрати від браку з технологічних причин. - собівартість реалізованих виробничих запасів; - сума безнадійної дебіторської заборгованості; - втрати від операційної курсової різниці; - втрати від знецінення запасів, нестачі та псування цінностей; - визнані штрафи, пеня, неустойка; - витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення; - інші витрати операційної діяльності |
|  | Загальновиробничі витрати |

# Прямі матеріальні витрати.

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» обґрунтуємо прямі матеріальні витрати на одиницю продукції (норму витрат ресурсів, кг, т, од., м3 тощо) – витрати на сировину, матеріали, комплектуючі, паливо, енергію, комунальні послуги, запасні частини, малоцінні необоротні активи (МНМА).

Означені витрати узагальнимо в таблиці 5.10.:

Таблиця 5.10 – Прямі матеріальні витрати

| № п/п | Назва ресурсу | Одиниця вимір. | Ціна | Кількість ресурсу | Потреба на місяць | Потреба на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати сировини й матеріалів | грн. | 4250,00 | 24,8 | 14254,0 | 171047,6 |
| 2 | Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів | грн. | 1300 | 24,8 | 2496,0 | 29952,4 |
| 3 | МНМА |  | 134,00 | 47,1 | 526,2 | 6314,3 |
| Всього: |  |  |  |  |  | 207314,3 |

# Витрати на оплату праці.

Середні розцінки на оплату праці взято за середніми показниками оплати аналогічних видів роботи згідно даним сайтів працевлаштування.

Дані структури персоналу та фонду оплати праці узагальнюємо в 
таблиці 5.11.

Таблиця 5.11. Структура персоналу та ФОП, тис. грн.

| № П/П | Посада | Форма оплати | Кількість працівників | Заробітна плата (грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за місяць | за квартал | за рік |
| Адміністративно-технічний персонал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Керівник проекту | ставка | 1 | 10000 | 30000 | 120000 |
| 2. | Технічний нагляд | ставка | 1 | 8000 | 24000 | 92000 |

Продовження таблиці 5.11

| Всього |  |  |  |  | 18000 |  | 54000 | 212000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  |  | 3960 |  | 11880 | 46640 |
| ФОП |  |  |  | 21960 |  | 65880 | 258640 |
| Виробничий персонал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтажник | відрядна | 5 | 7600 |  | 162857 | 651429 |
| 2. | Налаштувальник | відрядна | 3 | 7800 |  | 66857,1 | 267429 |
| Всього |  |  |  | 160800 |  | 482400 | 1929600 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  | 35376 |  | 106128 | 424512 |
| ФОП |  |  |  | 196176 |  | 588528 | 2354112 |

# Обґрунтування вартості задіяних основних фондів та амортизаційних відрахувань.

Згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” до основних фондів підприємства відносять: 1) основні засоби: (земельні ділянки, капітальні витрати, пов’язані з їх поліпшенням, будинки, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), робочу і продуктивну худобу, багаторічні насадження, інші основні засоби; 2) інші необоротні матеріальні активи (бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА), тимчасові споруди, природні ресурси, інвентарну тару тощо) Як зазначалося вище МНМА можуть списуватися одноразово на собівартість [5].

Узагальнимо вартість основних фондів та амортизаційних відрахувань у таблиці 5.12.

Таблиця 5.12 – Обґрунтування вартості амортизаційних відрахувань основних фондів підприємства на 2019 рік, тис. грн.

| Назва об’єкта основних фондів | Кількість, шт. | Вартість на початок року, грн. | Річна норма амортизації, % | Амортизаційні відрахування в поточному році, грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | За рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Панелі | 25 | 12190 | 4 | 25387 | 25387 | 25387 | 25387 | 55024 |
| Основа панелі | 25 | 2014 | 4 | 4195 | 4195 | 4195 | 4195 | 16779 |
| Поворотні кріплення | 13 | 5357 | 4 | 11156 | 11156 | 11156 | 11156 | 44625 |
| Сітка кріплення | 17 | 6381 | 4 | 13288 | 13288 | 13288 | 13288 | 53153 |
| Комплектуючі для панелей | 12 | 6000 | 4 | 12495 | 12495 | 12495 | 12495 | 49980 |
| Всього |  | 31943 | 0 | 66521 | 66521 | 66521 | 66521 | 170040 |

# Інші прямі витрати.

До прямих інших прямих витрат належать витрати на дослідження та розробку, послуги сторонніх організацій, комунальні послуги та оренду, кредити та їх обслуговування, втрати від браку з технологічних причин, безнадійної дебіторської заборгованості, операційної курсової різниці, витрати штрафів, пені, неустойок, утримання об’єктів соціально-культурного призначення тощо. Узагальнимо інші прямі витрати в таблиці 5.13.

Таблиця 5.13 – Обґрунтування прямих інших витрат

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| 1. Охорона | Угода | 7500 | 90000 |
| 2. Реклама | Угода | 4375 | 52500 |
| 3.Оренда | Угода | 15000 | 180000 |
| 3. Транспортні витрати | Розрахунки | 8250 | 99000 |
| Всього: |  | 56200 | 35125 |

# Загальновиробничі витрати.

Відповідно до П(С)БО – 16 «Витрати до складу загальновиробничих витрат включаються [15]:

- витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

- амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення;

- амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення;

- витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

- витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології і організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);

- витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

- витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

- витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

- інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

Узагальнимо загальновиробничі витрати в таблиці 5.14.

Таблиця 5.14 – Загальновиробничі витрати

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Продовження таблиці 5.14

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Витрати на охорону праці | Згідно інструкцій | 2500 | 30000 |
| 2.Втрати від псування МЦ | Згідно ВН (3%) | 43200 | 43200 |
| всього: |  | 6100 | 73200 |

# Умовно-змінні витрати.

До умовно-змінних витрат відносять витрати на виробництво певного виду продукції. Величина їх змінюється залежно від зміни обсягу випуску продукції. Умовно-змінні витрати підприємства узагальнимо в таблиці 5.15.

Таблиця 5.15 – Умовно-змінні витрати підприємства

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати (грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на місяць | на квартал | на рік |
| 1. Прямі матеріальні витрати | табл.9 | 3987 | 17276 | 51829 | 207314 |
| 2. ФОП виробничого персоналу | табл. 10 | 21558 | 93417 | 280251 | 1121006 |
| 3. Транспортні витрати | табл. 12 | 2580 | 8250 | 24750 | 99000 |
| всього: |  | 28125 | 118943,3 | 356830 | 1427320 |

# Умовно-постійні витрати.

До умовно-постійних виробничих витрат відносять витрати на обслуговування і управління виробництва, які залишаються незмінними або майже незмінними при зміні обсягів діяльності. До них відносять: амортизаційні відрахування, Фонд оплати праці адміністративно-технічного персоналу з нарахуваннями, орендну плату підприємства, комунальний податок, збір за забруднення навколишнього природного середовища, витрати на пожежну сигналізацію, тощо [8]. Розрахунок умовно-постійних витрат підприємства записують у таблицю 5.16.

Таблиця 5.16 – Умовно-постійні витрати підприємства

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 од. | на місяць | на квартал | на рік |
| 1. ФОП адміністративно-технічного персоналу | табл.10 | 2368 | 10263 | 30790 | 123162 |
| 2. Амортизаційні відрахування | табл. 11 | 3270 | 14170 | 42510 | 170040 |
| 3. Оренда | табл. 12 | 2637 | 11429 | 34286 | 137143 |
| 4.Охорона | табл. 12 | 1319 | 5714 | 17143 | 68571 |
| 5.Реклама | табл. 12 | 769 | 3333 | 10000 | 40000 |
| всього: |  | 21764 | 10364 | 44910 | 134729 |

# Накладні витрати.

Зазначимо, що умовно-постійні витрати є накладними, тобто розподіляються між усіма видами продукції підприємства, якщо такі підприємство випускає. Дані розрахунку накладних витрат записуються у таблицю 5.17.

Таблиця 5.17 – Розрахунок накладних витрат підприємства, тис. грн.

| Показники | Джерела даних | На одиницю | На місяць | На квартал | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Умовно-постійні витрати, тис. грн. | табл. 15 | 21764 | 10364 | 44910 | 134729 |
| 2.Частка випуску продукції у загальному обсягу виробництва, % | Обґрунтування (планується перейти на 50% сонячної енергії) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.Накладні витрати, тис. грн. | стр.1 * стр.2 / 100% | 10882 | 5182 | 22454,8 | 67364,5 |

# Обґрунтування собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту.

Собівартість інноваційної ідеї складається з умовно-змінних та умовно-постійних (накладних) витрат.

Розрахунок собівартості узагальнимо в таблиці 5.18.

Таблиця 5.18 – Обґрунтування собівартості товару (послуги), грн.

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на одиницю | на місяць | на квартал | на рік |
| 1.Умовно-змінні витрати | табл. 14 | 21764 | 10364 | 44910 | 134729 |
| 2 Умовно-постійні (накладні) витрати | табл.15 | 10882 | 5182 | 22454,8 | 67364,5 |
| 3. Собівартість | стр.1+стр.2 | 32646,0 | 15546,0 | 67364,5 | 202093,5 |

# Обґрунтування рівня рентабельності (прибутковості) інноваційної ідеї.

Відповідно до розділу 3 «Податок на прибуток підприємства» Податкового кодексу України, прибуток – це частина валового доходу підприємства (фірми) за винятком усіх витрат на виробничу та комерційну діяльність [17].

Відносна величина прибутку підприємства характеризується рівнем рентабельності. Рівень рентабельності це співвідношення прибутку до витрат виробництва, розрахованих у відсотках:

Nпр. = *100%, 						(14)

де П – прибуток підприємства, ВВ – валові витрати.

Прибуток – це не арифметична ймовірність, яка визначається  лише наприкінці звітного періоду (місяця, кварталу, року). Це специфічна мета підприємства, яка вимірюється кількісно, тому величину прибутку доцільно планувати та визначати з самого початку [6].

В умовах ринкової економіки величина прибутку повинна відображати відносини власності або інші фінансові зобов’язання, наприклад, оплату дивідендів власникам акцій або залучення кредиту, тощо. Рекомендований розподіл прибутку підприємства за фондами такий:

- фонд розвитку виробництва (ФРВ) – 50%;

- фонд соціального розвитку (ФСР) – 25%;

- преміальний фонд (ПФ) – 10%;

- дивіденди засновникам – 15%.

Дані обґрунтування необхідного рівня прибутку інноваційної ідеї, для якої розраховується ціна узагальнюємо в таблиці 5.19.

Таблиця 5.19 – Обґрунтування рівня рентабельності товару (послуги)

| Статті витрат | Джерело даних | Од. вимір. | Значення показників. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці продукції | табл. 17 | грн. | 194266 |
| Обсяг виробництва в рік | Прогноз |  | 330253 |
| 2. Необхідний прибуток | пп.2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+ 2,6+2,7 | грн. | 301113 |
| 2.1. Кредитні засоби та їх обслуговування | Кредитна угода | грн. | 180667 |
| 2.2. Засоби ФРВ | Колективна угода | грн. | 42155 |
| 2.3. Засоби ФСР | Колективна угода | грн. | 33122 |
| 2.4. Засоби ПФ | Колективна угода | грн. | 27100 |
| 2.5. Грошові виплати власникам підприємства | Колективна угода | грн. | 33122 |
| 2.6. Фінансовий резерв | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.05/0.95 | грн. | 316168 |
| 2.7. Податок на прибуток | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.18 | грн. | 56910 |
| 3. Необхідний рівень рентабельності продукції | п.2 / п.1*100% | % | 46 |

# Обґрунтування вартості виробництва інноваційної техніки.

Враховуючи необхідність наповнення виробничих фондів підприємства, підтримання належного рівня рентабельності, обґрунтуємо вартість обладнання (технології). Зазначимо, що саме податок на додану вартість (ПДВ), який сплачується всіма суб’єктами господарської діяльності відповідно до розділу 5 По

даткового кодексу України перетворює вартість товару (послуги) на його ціну. Величина ПДВ становить 20% доданої вартості товару (послуги) [17]. Визначимо величину ПДВ та ціни техніки (технології). Узагальнимо результати обґрунтування в таблиці 5.20.

Таблиця 5.20 – Обґрунтування вартості та ціни

| Статті витрат | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість проекту | табл. 17 | грн. | 194266 |
| 2. Норма рентабельності | табл. 18 | % | 46 |
| 3. «Нормальний» питомий прибуток | п.1 * п.2 / 100% | грн. | 89362 |
| 4. Вартість виробництва одиниці продукції | п.1 + п.3 | грн. | 283628 |
| 5. ПДВ | п.4*0,2 | грн. | 56726 |
| 6. Відпускна ціна товару (послуги) | п.4+п.5 | грн. | 340354 |

Для обґрунтування залежності між обсягами виробництва, прибутку та витратами доцільне формування ціни на основі беззбитковості виробництва. При цьому особлива увага приділяється аналізу випуску продукції, що дозволяє визначати критичний обсяг виробництва товару при якому витрати дорівнюють виручці від реалізації товару. При цьому підприємство не має ні прибутків, ні збитків, що означає такий обсяг виробництва товару, який покриває здійснені підприємством витрати [13].

Обґрунтування беззбиткового обсягу виробництва здійснюється за таких такі припущень:

- ціна реалізації товару, як і ціни на спожиті виробничі ресурси, незмінні;

- витрати поділяються на постійні, які залишаються сталими при змінах обсягів виробництва, та змінні, які змінюються пропорційно обсягам виробництва;

- виручка від реалізації товару пропорційна обсягу його реалізації;

- при зміні рівня рентабельності, а значить виручки від реалізації може бути декілька точок беззбиткового обсягу виробництва;

- асортимент виробів постійний, якщо підприємство виготовляє декілька виробів (величина граничного прибутку в цьому випадку буде залежати від асортименту продукції, а точки критичних обсягів виробництва обґрунтовуються для кожної асортиментної одиниці товару);

- обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації.

Точку критичного обсягу виробництва (точку беззбитковості) можна розрахувати за наступними формулами:

TR = FC + VC;						(5.15)

TR = Q ∙ P = FC +AVC ∙ Q;				(5.16)

Q∙(P - AVC)= FC;					(5.17)

Q = FC / P – AVC = FC / MR;			(5.18)

де , FC – постійні витрати в собівартості продукції (на весь її обсяг); VC – змінні витрати в собівартості продукції (на весь її обсяг);Р – ціна продажу виробу;TR – виручка від реалізації продукції; Q – обсяг виробництва (реалізації); AVC – питомі середні змінні витрати; MR – питомий граничний прибуток.

У точці беззбитковості величина граничного прибутку дорівнює сумі постійних витрат [18].

Критична ціна продажу (ціна реалізації), при заданому обсягу реалізації, постійних та середніх змінних витрат на одиницю товару (AVC), на рівні якої здійснюється покриття загальних витрат та обчислюється таким чином:

P = FC / Q + AVC;						(5.19)

Величину критичної виручки від реалізації товару (послуги) доцільно обчислити за формулою:

або TR = ,					(5.20)

Якщо підприємство планує отримати певну величину прибутку, то необхідний обсяг виробництва визначається з урахуванням бажаної величини прибутку:

Qприбутк=FC+ПP-AVC	,					(5.21)

Для аналізу границь змін відпускної ціни в умовах вільного ринку необхідне проведення маркетингового дослідження на продукти-аналоги. Результати досліджень записуються в таблицю 5.21.

Таблиця 5.21 – Порівняльний аналіз сформованої ціни з цінами конкурентних товарів-аналогів

| Види ціни | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Розрахункова ціна виробництва одиниці продукції з ПДВ | Табл. 19 | грн. | 340354 |
| 2. Ринкові ціни товарів-аналогів на ринку | Маркетингове дослідження ринку | грн. |  |
| - Мінімальна |  | грн. | 310561 |
| - максимальна |  | грн. | 370214 |
| - середня |  | грн. | 340321 |
| 3. Скоригована ціна реалізації |  |  | 398214 |

# Цільові групи потенційних споживачів.

В обґрунтуванні потенційних споживачів доцільно виявити цільові групи, яким будуть пропонуватися створені обладнання або технології, а також визначити відповідну стратегію охоплення ринку [13]:

- концентрованого маркетингу, якщо розробники ідеї стартап-проекту зосереджують увагу на одному сегменті ринку;

- диференційованого маркетингу, якщо розробники ідеї стартап-проекту працюють на декількох сегментах, розробляючи для них окремі програми ринкового впливу;

- масового маркетингу, якщо розробниками ідеї стартап-проекту пропонується стандартизована програма її впровадження для всіх суб’єктів ринку.

Таблиця 5.22 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис цільової групи потенційних клієнтів | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Економічна вигідність використання систем сонячних панелей в дитячих садках (школах, інтернатах) | Різна купівельна спроможність | Конкуренці я не надто інтенсивна. Тип конкуренціх – чистий. | Є достатньо можливостей для виходу на ринок |
| Цільові групи: (обладнання, технології, продукти особливого споживчого попиту) |  |  |  |  |

Обраний сегмент ринку передбачає розроблення базової стратегію розвитку (таблиця 5.23) [13].

Таблиця 5.23 – Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентні позиції відповідно до обраної стратегії | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегія лідерства на ринку | За рахунок великих можливостей по об’ємах збуту товарів (укладених контрактів на постачання) і продуктивності, підприємство доб’ється менших витрат | Витрати на виробництво та рекламу товару | Стратегія лідерства на характеристиках і якостях сонячного елементу |

# Канали збуту.

Канали збуту — це сукупність фірм або окремих осіб, які виконують посе

редницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача. Незважаючи на те, що при використанні послуг посередників виробник певною мірою втрачає контроль за реалізацією товарів, більшість підприємців вважає вигідним залучення посередників. Необхідно визначитися або проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників (власна або залучена система збуту); вибрати та обґрунтувати необхідність та вид посередників.

Необхідно визначитися з оптимальної системи збуту обладнання (технології) і описати процес продажу, який буде включати проведення комерційних переговорів, торгівельних семінарів, демонстрування можливостей обладнання або технології та прогресивних методів їх експлуатації.

Таблиця 5.24 – Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Клієнти напряму звертаються до компанії, реклама у ЗМІ | Співвідношення ціна/якість, надійність та економічність запропонованої системи | Виробник збуває продукцію покупцям |

Ринок на сьогоднішній день є особливо привабливим для входження, оскільки галузь альтернативних джерел енергії, зокрема і сонячна енергетика стрімко розвиваються. Ця сфера отримує великий рівень уваги з боку інвесторів. Конкуренцію на ринку подібних систем складають лише невеликі локальні компанії. Поява нового продукту, з позитивною «розкачкою» бренду дозволить вирости компанії до національного рівня. У проекту є широкий вибір альтернатив ринкової поведінки, адже дослідження по підвищенні ефективності систем фотоелектричних перетворювачів ведуться постійно у всіх країнах, які мають відповідні наукові та технічні можливості. Адже, зокрема і за сонячною енергетикою найближче майбутнє енергетичних технологій.

# Бізнес-модель проекту (обладнання, технології).

Розробка стартап-проекту - це створення бізнес-моделі комерціалізації науково-технічних розробок. Побудова конкурентної бізнес-моделі є ефективним інструментом вирішення поставлених у роботі задач і представляє структуру найважливіших елементів бізнес-проекту та є джерелом інноваційних ідей і підходів, які можуть бути застосовані в унікальному поєднанні компонентів [15]. В таблиці 5.25 представляємо структуру бізнес-моделі інноваційного обладнання або технології.

Таблиця 5.25 – Структура бізнес моделі обладнання (технології)

| Ключові партнери Київська адміністрація Керівництво гімназій Програма «Зелена карта» | Ключові види діяльності Встановлення сонячних колекторів та реорганізація будівлі закладів | Цінність пропозиції Економічна вигідність проекту |  | Взаємовідносини з клієнтами Клієнти готові до впровадження нової системи | Споживчі сегменти Школи та дитячі установи (можливість застосування та адаптації проекту для інших сегментів ринку) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ключові ресурси Сонячні батареї |  |  | Канали збуту Реклама, прямий збут |  |
| Структура собівартості 1.Витрати разові (капітальні): 136330 тис. грн 2.Витрати постійні 134729 тис грн 3.Витрати змінні: 67364,5 тис грн |  |  | Потоки надходження доходу Кредитні кошти згідно програми модернізації «Зелена планета» Кошти міської адміністрації, кошти фондів гімназії |  |  |

# Аналіз ризиків стартап проекту.

Впровадження та реалізація стартап-проекту може мати значні ризики, тому необхідно проводити обґрунтування ризиків, які залежать від факторів невизначеності.

Як зазначалося раніше, ефект від впровадження проекту з забезпечення

стійкого інноваційного розвитку повинен бути помітний на короткостроковому періоді діяльності підприємства враховуючи численні проблеми зовнішнього та внутрішнього середовища. Для прийняття адекватного рішення про впровадження проекту та шляхів реалізації заходів, які ним зумовлюються необхідно оцінити економічний, екологічний та соціальний ефект від нововведення та сформувати комплексну оцінку рівня стійкого інноваційного розвитку який очікується після впровадження проекту.

Реальна ефективність проекту в економічному вимірі більшою мірою залежить від ризиків які оточують підприємство в ході впровадження. Отже перед безпосередньою оцінкою прибутковості та окупності інвестицій у проект проведемо аналіз ризиків інноваційного проекту.

Проведемо роботу над ідентифікацією та оцінкою ризиків в умовах невизначеності. Для цього визначимо основні ризиків проекту та розподілимо за наступними категоріями [16]:

К – контрольований ризик;

ЧК – частково контрольований ризик;

НК – неконтрольований ризик;

Далі визначаємо вплив кожного ризику на проект за наступними поділками:

0,80 – дуже сильний вплив на проект;

0,40 – сильний вплив на проект;

0,20 – помірний вплив на проект;

0,10 – слабкий вплив на проект.

А також визначаємо ймовірність виникнення кожного ризику за наведеною шкалою:

0,95 (95 %) – ризик виникне;

0,75 (75 %) – ризик скоріше всього виникне;

0,50 (50 %) – однакова ймовірність того, що ризик виникне чи не виникне;

0,25 (25 %) – ризик скоріше всього не виникне;

0,05 (5 %) – ризик не виникне.

## Таблиця 5.25 – Класифікація ризиків інноваційного проекту

| № | Назва ризику | Категорія | Джерело ризику | Наслідки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неможливість вивільнення коштів для фінансування проекту | ЧК | Ринкове середовище, організаційне середовище підприємства | Нестача коштів для первинної реалізації проекту, погіршення якості обладнання, що закуповується |
| 2 | Проблеми застосування обладнання в виробничому процесі | К | Виробничий цех, робочий коллектив | Зменшення виробничої ефективності, збільшення навантаження на працівників |
| 3 | Зміни в законодавстві щодо стандартів виробничих процесів | НК | Уряд, законодавча система | Збільшення витрат на впровадження інноваційного проекту, вибір іншого обладнання |
| 4 | Неможливість впровадження повторного використання певних ресурсів | К | Технологічний відділ | Неповне використання потенціалу впроваджених нововведень |
| 5 | Внутрішній опір організації до впровадженя проекту | ЧК | Організаційна структура звязків | Операційна складність імплементації проекту, підвищення термінів впровадження проекту |
| 6 | Старіння технологій що використовуються в іннов. проекті | НК | Науково-технічний прогрес | Додаткові витрати на модернізацію, втрата конкурентних позицій |

# Оцінка ефективності впровадження стартап-проекту та пропозиції інвестору.

Сонячна електростанція в гімназії №117 м. Києва  буде включати в себе 26 сонячних колекторів. В якості постачальника була обрана компанія «Зелена система». Постачальник надасть для проекту сонячні батареї українського виробництва в кількості 26 шт.

Сервісне обслуговування встановлюється автономної сонячної енергосистеми, що включає такі сонячні батареї, буде проводитися один раз в 
5 років.

Фінансуванням інноваційного проекту передбачається залучення інвестиційних коштів та використання власних фінансових ресурсів. Найбільш ефективним буде залучення інвестицій, пропонованих міжнародним фондом Clean Technology Fund як гранти на фінансування проектів у сфері альтернативної енергетики (за підтримки Європейського Банку реконструкції та розвитку).

Таблиця 5.26 – Показники, що використовуються для розрахунку NPV проекту

| Період | Доходи ,тис.грн | Витрати , тис.грн | Д-З |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 10,61 | 9,85 | 0,76 |
| 4 | 14,14 | 9,85 | 4,29 |
| 5 | 14,14 | 9,85 | 4,29 |
| 6 | 14,14 | 9,85 | 4,29 |
| 7 | 14,14 | 9,85 | 4,29 |
| 8 | 14,14 | 4,20 | 9,94 |

Для того щоб проаналізувати ефективність реалізованого інноваційного проекту, порахуємо такі показники, як чистий дисконтований дохід, індекс рентабельності інвестицій, період окупності проекту, точку беззбитковості.

Оскільки обсяг первинних інвестицій склав  136330 тис  грн, а щорічний прибуток (економічна вигода)  34082 тис . грн, термін окупності складе близько 4 років . Показник рентабельності проекту складе 46,3% після завершення виплат по кредиту.

Оскільки відшкодування кредитних коштів здійснюється з 3 року, витрати протягом перших двох років у формулі не враховуються.

Таблиця 5.27 – Фінансові показники проекту (після завершення виплат по кредиту)

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Інвестиційні кошти, тис.грн | 136330 |
| Виручка, тис.грн | 42056 |
| Витрати, тис.грн | 7974 |
| Чистий прибуток, тис.грн | 34082 |
| Період окупності | 4 роки |
| Рівень рентабельності, IR | 46 % |
| Чиста поточна вартість, NPV | 9,94 |
| Індекс рентабельності інвестицій, PI | 1,26 |
| Точка беззбитковості, кВтг | 138 |

Оскільки реалізація проекту забезпечує отримання прибутку вже в перший рік роботи електростанції (тому що NPV не дорівнюватиме від'ємного значення), розрахунок внутрішньої норми рентабельності не має сенсу. Проведені розрахунки показників ефективності свідчать про те, що проект є рентабельним і здатний приносити прибуток. Це говорить про те, що проект може бути привабливим для інвесторів.

Висновки до розділу

У роботі було проведено огляд ринку сонячних колекторів, їх ефективності, плюси і мінусу сонячного колектора стосовно їхньої експлуатаційних параметрів. А так розглянуті можливості використання різних колекторів ушкільних закладах.

Був проведений розрахунок впровадження сонячного колектора для потреб вибраного об’єкту. Були вибрані комплектуючі для впровадження даної системи згідно проведених розрахунків.

Вибір колектора здійснювався на основі технічних параметрів. Також була обґрунтована економічна доцільність впровадження даного рішення на основі таких параметрів: проведений розрахунок капітальних витрат на придбання та монтаж обладнання; розрахунок річних експлуатаційних витрат на утримання і обслуговування об'єкта проектування. Розраховано терміни окупності, який підтвердив  економічну доцільність впровадження проекуту.

Оскільки реалізація проекту забезпечує отримання прибутку вже в перший рік роботи електростанції (тому що NPV не дорівнюватиме від'ємного значення), розрахунок внутрішньої норми рентабельності не має сенсу. Проведені розрахунки показників ефективності свідчать про те, що проект є рентабельним і здатний приносити прибуток. Це говорить про те, що проект може бути привабливим для інвесторів.

ВИСНОВКИ

В даній магістерській дисертації було проведено аналіз енергетичних систем в гімназії №177. Було виконано розрахунок втрат теплової енергії, визначено енергопотребу та клас енергетичної ефективності будівлі за діючими нормативними документами, проведений енергетичний аудит.

В ході проведення енергетичного аудиту було розглянуто та проаналізовано всі діючі  на даний момент енергетичні системи будівлі. В результаті даного дослідження були рекомендовані заходи з енергозбереження, які могли б збільшити енергоефективність гімназії.

Заходи з енергозбереження:

- утепленн зовнішніх стін будівлі;

- теплоізоляція покрівлі та підлоги будівлі;

- заміна склопакетів вікон та дверей;

- встановлення геліосистеми;

- заміна системи освітлення;

- заміна електричних плит.

Аналіз системи електрозабезпечення виявив застраліле і дуже енергоємне облажння. Були проаналізовані різні методи підвищення енергоефективності системи електропостачання, такі як встановлення лічильників, заміна плит, системи освітлення та був проведений аналіз сучасного стану системи.

Основною метою дослідження було встановлення екологічно чистої геліосистеми та дати оцінку ефективності та доцільності встановлення на потреби гарячого водопостачання в даному закладі. Провівши розрахунки, для існуючих характеристик зовнішньої оболонки будівлі, було визначено економію від модернізації.

Використовуючи програмне середовище Tsol було порівняно коефіцієнт заміщення сонячною енергією 40% 60% та 80% , визначили термін окупності та економію.

За допомогою програмного середовища було визначена кількість та  вид сонячних колекторів, які б могли допомогти та майже повністю повністю задовольняли потреби в гарячому водопостачання для гімназії №177.

Також ми впровадили систему енергетичного менеджменту та моніторингу, що дає змогу контролювати, передбачати та аналізувати енергоспоживання

До цього всього ми створили  стартап-проект в якому запропонували запровадити організацію по впровадженню геліосистем у навчальних закладах. Була створена бізнес-модель проекту, розраховані витрати та рентабельність цього проекту.

# ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2016. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2017. – 11с.

- Системи електропостачання [Текст]: Методичні вказівки / О.С. Ярмолюк, В.А. Попов, В.В. Ткаченкою – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 17 с.

- Розрахункові електричні навантаження: ДБН В.2.5-23 2003. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2003. – 20с

- Системи електропостачання [Текст]: Довідкові дані / О.С. Ярмолюк, В.А. Попов, В.В. Ткаченкою – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 17 с.

- ДТЕК Київські Електромережі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://dtek-kem.com.ua/ru/ee-company/tarifi, вільний.

- Правила улаштування електроустаново: вид. 3-є, перероб. і доп. – Офіц. вид. – К. : Мінпаливенерго України, 2010. – 158 с.

- ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. На заміну СНиП II-4-79; чинний з 01.10.2006. – К. : Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 206. – 96 с. – (Державні будівельні норми України).

- Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько–побутові потреби в Україні.   КТМ 204 Україна 244–94. – К.:ЗАТ „ВІПОЛ”. – 2001. – 376с. – (Нормативний документ Державного комітету по житлово-комунальному господарству).

- Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель: ДСТУ Б В.2.2-39:2016 наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.06.2016 р. № 159, чинний з 2017-01-01.

- ДСН 3.3.6.042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень; чинний з 01.12.99. – К. : Міністерство охорони здоров'я України, – 35с. (Державні санітарні норми та правила).

- ДСН 3.3.6.037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку; чинний з 01.12.99. – К. : Міністерство охорони здоров'я України, – 35с. (Державні санітарні норми та правила).

- ДБН В.2.2-28:2010. Державні будівельні норми. Адміністративні та побутові будівлі; чинний з 01.10.2011р. – К. : 	Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, – 34с. (Державні будівельні норми України).

- Стартап-проект. Рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації «Розроблення стартап-проекту» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей: 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплотехніка», спеціалізацій: «Інженерна екологія та ресурсозбереження», «Інжиніринг електротехнічних комплексів», «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв», «Системи електропостачання», «Енергетичний менеджмент та енергоефективність» «Енергетичний менеджмент та інжиніринг» / П. В. Круш, Н. А. Шевчук, О. І. Андрусь ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові дані (1 файл: 127 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27914

- Що таке стартап? 2017 [online] (останнє оновлення вересень 2017) Доступно: https://biznesua.com.ua/shho-take-startap [Дата звернення 25.04.2018].

- Закон України «Про інститути спільного інвестування, 2017 [online] (останнє оновлення листопад 2017). Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/5080-17  [Дата звернення 26.04.2019].

- Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування №2464-VІ.» http://www.president.gov.ua/documents/2464-vi-11763/

- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України від 11.12.2006 р. № 1176.

- Економіка підприємства: Книга 1. [підручник для студентів вищих навч. закладів]; за заг.ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2014. -676 с.

- Startup-project: Recommendations for the elaboration of the Master's thesis section «Startup Project Elaboration» [Electronic resource] : teach. edition for studio specialties 101 «Ecology», 141 «Power, electrical engineering and electromechanics», 144 «Thermal engineering» specializations «Engineering Ecology and Resource saving», «Engineering of Automated Electrotechnical Complexes», «Electromechanical and Mechatronic Systems of Power-intensive Industries», «Power Supply Systems», «Energy Management and Energy Efficiency», «Energy Management and Engineering» / P. Krush, N. Shevchuk, O. Andrus ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic test data (1 file: 109 Kb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2019. – 50 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27938

- Шевчук Н.А. Розробка та впровадження стартап проекту на прикладі геосинтетичного модуля-опалубки / Шевчук Н.А., Вапнічна В.В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Вип. 23. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2019 C.32-40. file:///C:/Users/user/Downloads/165788-384771-1-PB%20(6).pdf

- Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання : навч. посіб. / В. В. Дубровська, В. І. Шкляр.– К: НТУУ «КПІ», 2011. – 116 с.

- Розрахунок основних елементів системи сонячного гарячого водопостачання : метод. рек. до викон. домашньої контрольної роботи для студ. напряму підготовки «Теплоенергетика» /Уклад: В.В.Дубровська, В.І Шкляр, Т.Н. Ковтанюк – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 28 с.