Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

(повна назва інституту/факультету)

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

(повна назва кафедри)

| «На правах рукопису» УДК ______________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри ______ Віталій ЦАПАР “___”_____________2024 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Технічні та програмні засоби автоматизації»

зі спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(код і назва)

на тему:  Система керування процесом отримання триполіфосфату натрію

_____________________________________________________________________

Виконав (-ла): студент (-ка) __2__ курсу, групи _ЛА-22мп_

(шифр групи)

Соколов Костянтин Ігорович

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник _______к.т.н., ст. вкл. Ситніков О. В.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище,імя, по батькові)

Консультант

(назва розділу)	(науковий ступінь, вчене звання, прізвище,імя, по батькові)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище,імя, по батькові)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

Київ – 2024 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

(повна назва)

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма «Технічні та програмні засоби автоматизації»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ Віталій ЦАПАР

«___»_____________2024 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

_____________________Соколову Костянтину Ігоровичу_________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації Система керування процесом отримання триполіфосфату натрію_________________________________________________________________,

науковий керівник дисертації ______к.т.н., ст. вкл. Ситніков О. В.	,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом дисертації

3. Об’єкт дослідження процес отримання триполіфосфату натрію та процес висушування у розпилювальній сушарці_________________________________

4. Вихідні дані Схема автоматизації; система яка забезпечує перехідний процес з перегулюванням не більше ніж 30%; параметри які підлягають керуванню: відносний вологовміст висушеної речовини не більше 5%, температура гріючого агенту________________________________________

5. Перелік завдань, які потрібно розробити Дослідити процес отримання триполіфосфату натрію та процес висушування речовини у розпилювальній сушарці; розробка та проектування функціональної схеми автоматизації; розробка математичної моделі розпилювальної сушарки як технологічного об’єкту керування; спроектувати та дослідити систему керування у розпилювальній сушарці______________________________________________

6. Орієнтовний перелік графічного ( ілюстративного )матеріалу Графічні зображення об‘єкту керування; схема процесу отримання триполіфосфату натрію; перехідні характеристики об‘єкту; зображення розробленої у MATLAB нечіткої системи___________________________________________

7. Орієнтовний перелік публікацій Ситніков, О. В., Складанний, Д. М., & Соколов, К. І. (2023). Розроблення математичної моделі розпилювальної сушарки для задач керування (англ. мовою). Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), 52–62. https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2023.288249

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз виробництва та процесу що досліджується | 29.09.2023 |  |
| 2 | Розробка функціональної схеми автоматизації, систем дистанційного керування і аварійного захисту | 17.10.2023 |  |
| 3 | Математичне моделювання досліджуваного об’єкту | 02.11.2023 |  |
| 4 | Синтез системи керування для досліджуваного процесу | 05.12.2023 |  |
| 5 | Створення стартап-проєкту | 15.12.2023 |  |

Студент	Костянтин СОКОЛОВ

Науковий керівник дисертації                                     Олексій СИТНІКОВ

РЕФЕРАТ

У магістерській дисертації розглядається процес отримання триполіфосфату натрію, а саме процес висушування його у розпилювальній сушарці.

Метою роботи є підвищення ефективності виробництва триполіфосфату натрію та дослідження можливості керування процесом висушування у розпилювальній сушарці шляхом регулювання температури гріючого агенту.

Підхід до дослідження включав у себе розробку математичної моделі процесу сушіння у розпилювальній сушарці, ідентифікацію статичного режиму роботи сушарки, а також розробка та проектування функціональної схеми автоматизації відділу сушіння, у який входить безпосередньо розпилювальна сушарка, топка для генерування гріючого агенту, та насоси подачі сировини.

Також, було розроблено та запропонований стартап-проект, щодо створення компанії, яка буде займатися розробкою рішень автоматизації технологічних виробництв та процесів, а також подальшою їх підтримкою.

Для виконання роботи були використані теорії математичного моделювання, оптимізації та автоматичного керування. Висновки дослідження демонструють потенціал керування процесом висушування шляхом регулюванням температурою гріючого процесу, для досягнення поставленої цілі у відносному вологовмісті менше 5% у цільовому продукті. Також показ гарних результатів керування, застосовуючи сучасні засоби автоматизації процесу.

Ключові слова: триполіфосфат натрію, розпилювальна сушарка, сушарка розпилювального типу, функціональна схема автоматизації, керування, оптимізація керування, ідентифікація, математична модель, система керування, MPC-регулятор, лінеаризація.

ABSTRACT

The master's dissertation considers the process of obtaining sodium tripolyphosphate, specifically the drying process of it in a spray dryer. The purpose of the work is to increase the production efficiency of sodium tripolyphosphate and investigate the possibility of controlling the drying process in the spray dryer by controlling the temperature of the heating agent.

The study approach involved the development of a mathematical model of the drying process in a spray dryer, identification of the static operation mode of the dryer, development, and design of a functional diagram of drying department automation which includes spray dryer itself and heating agent generation furnace and feed pumps.

Additionally, a start-up project was developed and proposed to create a company that will develop solutions for the automation of technological production and processes as well as their further support.

Theories of mathematical modeling were used to perform the work, optimization, and automatic control. Study conclusions demonstrate the potential to control the drying process by regulating the temperature of the heating agent, to achieve the target in a relative moisture content of less than 5% in the target product. It also shows good management results using modern process automation tools.

Key words: Sodium Tripolyphosphate, spray dryer, spray type dryer, functional automation diagram, control, optimization control, identification, mathematical model, control system, MPC controller, linearization.

Зміст

ВСТУП	8

1. ОТРИМАННЯ ТРИПОЛІФОСФАТУ НАТРІЮ	10

1.1. Теоретичні відомості про триполіфосфат натрію	10

1.1.1. Загальні відомості	10

1.1.2. Застосування у різних галузях	11

1.1.3. Способи отримання триполіфосфату натрію	13

1.2. Опис технологічної схеми отримання триполіфосфату натрію	16

1.3. Постановка задачі на дослідження	19

2. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИСУШУВАННЯ ТРИПОЛІФОСФАТУ НАТРІЮ У СУШАРЦІ РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО ТИПУ	20

2.1. Аргументування підходу до автоматизації апарату згідно до процесів і функцій які виконує апарат	20

2.2. Опис принципу роботи функціональної схеми автоматизації керування процесів у розпилювальній сушарці	21

3. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИСУШУВАННЯ ТРИПОЛІФОСФАТУ НАТРІЮ У РОЗПИЛЮВАЛЬНІЙ СУШАРЦІ	25

3.1. Постановка задачі на моделювання	25

3.2. Моделювання статичного режиму та ідентифікація об’єкту керування нейронною мережею	27

3.3. Моделювання динамічного режиму	38

3.3.1. Лінеаризація рівнянь та визначення коефіцієнтів рівнянь	40

3.3.2. Передатні функції за каналами збурення і керування та перехідні характеристики ТОК	52

4. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ СУШАРКИ ЯК ТЕХНОЛОГІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ	56

4.1. Синтез системи керування з використання MPC-регулятора	56

4.2. Розробка нечіткої автоматичної системи керування розпилювальної сушарки	59

5. СТВОРЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ	67

ВИСНОВКИ	83

ЛІТЕРАТУРА	84

Додаток A	86

- ВСТУП

У сучасному світі, де швидкість виробництва напряму визначає ефективність підприємства і дає йому можливість конкурувати на ринку, використання передових технологій у розробці та модернізації технічних рішень є стратегічно важливою ціллю для підприємства. Один з важливих процесів є сушіння матеріалів, у якій впровадження розпилювальних сушарок дало змогу швидко та економічно здійснювати процес висушування.

Важливість використання сушарок розпилювального типу визначається їх високою ефективністю, що впливає й на загальний об’єм і якість виробництва. Розпилювальна сушарка, через її ефективність, широко застосовується у нафто-хімічному виробництві, харчовому виробництві, та інших галузях промисловості.

Високий рівень ефективності та швидкість обробки сировини є однією з основних переваг використання розпилювальних сушарок. Ці системи зменшують час сушіння, що підвищує продуктивність і економить енергію.

Можна зрозуміти, що розпилювальна сушарка досить важливий технологічний апарат, автоматизація управління якого є вагомим фактором для забезпечення виконання задач технологічного процес.

Метою дисертації, дослідити роботу розпилювальної сушарки, а також можливість регулювання процесу за допомогою температури гріючого агенту. Розробити та спроектувати систему автоматизації, дослідити систему керування процесом.

Рішенням поставлених цілей, є виконання таких завдань:

- Аналіз виробництва триполіфосфату натрію та дослідження роботи технологічного об’єкту;

- Розробка та проектування функціональної схеми автоматизації розпилювальної сушарки;

- Аналіз процесу сушіння, визначення основних параметрів статичного та динамічного режимів, визначення каналу керування та розрахунок математичної моделі об’єкту;

- Проектування системи керування для процесу сушіння та аналіз її ефективності.

Розроблені розділи дисертації представляють рішення поставлених задач. Результати досліджень можуть бути застосовані для впровадження їх у виробництві триполіфосфату натрію, а також інших виробництвах де використовується сушарка розпилювального типу.

ОТРИМАННЯ ТРИПОЛІФОСФАТУ НАТРІЮ

Теоретичні відомості про триполіфосфат натрію

Загальні відомості

Триполіфосфат натрію – неорганічного походження речовина, а точніше мало гігроскопічна натрієва сіль ортофосфорної кислоти Na5P3O10.

Речовина являє собою білу розсипчасту порошкову масу або у вигляді гранул. Є можливість візуально дати оцінку якості продукту за наявності домішків іншого кольору, різного роду вкраплень, а також присутність великих конгломератів.

Якісні характеристики триполіфосфату натрію: молекулярна маса – 368 г/моль; густина – 2,5 кг/м3; насипна густина 690-770 кг/м3; теплоємність – 995,4 Дж/(г·°C); температура плавлення – 880 °C; вміст Na5P3O10 – не менше 92 % (мас.); вміст P2O5 в триполіфосфаті – не менше ніж 56,5 %; pH-фактор водного розчину 9,3 – 9,8; розчинність у воді 12,9 – 32,5% (мас.) за температурою в межах 20 – 100 °C [1].

Виготовляється у двох модифікаціях, форма I й форма II, які між собою різняться координацією атомів натрію і параметрами кристалічної решітки. Форма I має більшу швидкість руйнування структури та термічно менш стабільна. Форма II – більш стабільна за першу.

Таблиця 1.1 – Модифікації триполіфосфату натрію.

| Модифікація | Сингонія | Параметри решітки |  |  |  | Число одиниць | Просторова група |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a, нм | b, нм | c, нм | кут, ° |  |  |
| Na5P3O10 I | Моноклінна | 0,961 | 0,534 | 1,973 | 112,0 | 4 | C2/c |
| Na5P3O10 II | Моноклінна | 1,600 | 0,524 | 93,0 | 93,0 | 4 | C2/c |

Промисловість потребує технічний (перший і вищий ґатунок) та харчовий (Е451) триполіфосфат натрію в обох його модифікаціях. Хімічно і фізично харчовий натрійтрифосфат і технічний не відрізняються, загальна відмінність полягає лише у якості очищення цільового продукту, виборі пакувального матеріалу та забезпечених умовах зберігання.

Речовина є пожежо- та вибухобезпечною, належить до IV класу небезпеки, не токсична, сприяє кращому розмноженню мікроорганізмів у водних середовищах які виділяють у великій кількості аміак і сірководень, що в свою чергу збільшує кількість водоростей у водосховищах та негативно впливає на інших мешканців водного середовища. Через це в багатьох європейських країнах вміст реактиву в побутових засобах жорстко регламентується.

Застосування у різних галузях

Даний реактив має велику розповсюдженість використання у різних галузях промисловості та побуду. Властивості реактиву дають змогу застосовувати його суттєво різних сферах.

Основна частка виготовленого триполіфосфату натрію використовується на виробництво синтетичних миючих засобів. Реактив сам по собі не має миючих властивостей, але покращує відбілюючі і миючі характеристики розчину СМЗ.

Велика проблема, яка впливає на ефективність миючої дії, є жорсткість води. Через те, що миючі елементи в процесі вступають у реакцію і утворюють нерозчинні кальцієві і магнієві солі жирних кислот. Дані елементи не беруть участі у процесі, при цьому вони осідають на тканині у вигляді забруднень, що спричиняє перевитрату миючих засобів. Цей недолік повністю усувається використанням активних добавок, в тому числі фосфатів, у склад СМЗ.

Роль фосфатів полягає у зв’язуванні іонів лужноземельних металів і заліза в комплексні сполучення, які розчинні у воді:

Власне ці властивості зумовлюють застосування триполіфосфату натрію в якості основного компонента синтетичних миючих засобів.

Зокрема фосфати мають здатність до розчинення солей жирних кислот, які являються нерозчинними, завдяки чому сучасні миючі засоби які вміщують від 25 до 45% (мас.) фосфатів натрію у своєму складі, здатні розчиняти навіть накипи:

Фосфати запобігають повторному осадженню сполучень солей жирних кислот утримуючи їх у миючому розчині в диспергованому стані.

Триполіфосфат натрію використовують в якості пластифікуючої  добавки до бетонів з низьким вмістом цементу для зниження водної потреби і збереження потрібної рухомості бетонної суміші, що в свою чергу при формуванні сприяє ущільненню маси, покращення механічної  міцності бетону, знижує пористість. Додавання до цементної суміші реагенту в відсотковому відношенні 0,1 – 0,2 % (мас.) сприяє зниженню поверхневого натягу води, що збільшує його текучість в 1,3 – 1,5 разів, а також зменшує термін схоплювання суміші і час її твердіння.

В нафтогазовій промисловості триполіфосфат натрію бере участь у ролі добавки до буферної рідини для видалення полімерних, глинистих та нафтових плівок після буріння свердловини. Буферна рідина, в складі якої входить триполіфосфат натрію у відсотковому відношенні 3 – 4 % (мас.) та бутилгліколь 10 – 15 % (мас.), інше вода, має покращену миючу дію, для обробки свердловини перед її цементацією і покращує зчеплення цементного каміння з колоною обсадних труб та стінкою свердловини. Дана буферна рідина ефективніша, менш токсична та належить до IV класу небезпеки в порівнянні з буферною рідиною на основі дизельного палива, жирних кислот, основ металів та продукту відмивання контактних газів дегідрування у виробництві ізопрену.

Для захисту від корозії і боротьби з утворенням відкладень у теплообмінній апаратурі на коксохімічних підприємствах застосовують триполіфосфат натрію в дозуванні 20 мг/л, що сприяє утворенню захисної фосфатної плівки. Застосування реактиву знижує інтенсивність корозії в 2,5 рази, а інтенсивність утворення відкладень у 2,3 рази.

Загально можна навести такі сфери застосування:

- флотаційний реагент в збагаченні металевих руд;

- відбілювач при виробництві штучних матеріалів, паперу, шкіри;

- в ролі емульгатора, диспергатора і регулятора кислотності у м’ясній і молочній промисловості.

З наведених прикладах можна зрозуміти масштаб ролі яку бере на себе реактив і важливість його виробництва в цілому.

Способи отримання триполіфосфату натрію

Поліфосфати натрію отримують дією лугу або соди на фосфорну кислоту. При підвищенні температури фосфати натрію розкладаються з виділенням води, утворюючи такі зневоднені сполучення як: дифосфат натрію Na4P2O7; триполіфосфат натрію Na5P5O10; метафосфат натрію NaPO3  та інші так звані конденсовані фосфати натрію.

Виробництво поліфосфатів натрію, в які входить і триполіфосфат натрію, супроводжується з виробництвом фосфорної кислоти з природних фосфоритів і подальшої переробкою її в фосфати.

Фосфорну кислоту отримують екстракційним або термічним методами. Екстракційний метод виробництва основується в розкладанні природних фосфатів кислотами, зазвичай сірчаною та фосфорною, рідше азотною і соляною:

та подальшим фільтруванням для поділу утвореної фосфорної кислоти з нерозчинним CaSO4.

Термічний спосіб ґрунтується на спалюванні фосфору у надлишку повітря до декаоксиду тетрафосфору:

і гідратації останнього:

Отримана цим способом кислота значно чистіше і більш високої концентрації.

У промисловості поліфосфати отримують нейтралізацією фосфорної кислоти лугом або содою. Спочатку фосфорну кислоту, отриману екстракційним методом, нейтралізують содою до утворення розчину, в якому співвідношення Na2O і P2O5 становить 5:3:

Розчин випарюють, залишок висушують до отримання безводної суміші гідро- і дигідрофосфат натрію. Далі суміш солей зневоднюють в випалювальних печах при температурі 300 – 400 °С:

У тих же печах при тій же температурі дифосфат натрію і метафосфат натрію реагують з утворенням триполіфосфату натрію:

Продукт сушать і дегідратують в обертальних печах з мішалкою при температурі 250 – 400 °С.

Фосфорну кислоту, отриману термічним методом, нейтралізують кальцинованою содою до pH = 8,8 – 9,0, потім розчин кип'ятять для видалення CO2, випарюють до концентрації Na2HPO4 48 – 50 % (мас.) і змішують з 3 – 4 частинами сухої речовини для утворення суміші вологістю 10 - 12% (мас.). Суміш висушують в сушильному барабані, що нагрівається топковими газами до 300 – 400 °С. Запечені частки, розміри яких до 10 мм, охолоджують і подрібнюють. Безводний дифосфат натрію містить 52- 53,5 % (мас.) P2O5, в тому числі 50,5 – 52 % (мас.) В ди-формі (Na4P2O7) і 40,9% - в мета-формі (NaPO3). При подальшій дегідратації утворюється триполіфосфат натрію.

Нейтралізацією фосфорної кислоти лугом отримують моногідрофосфати і дигідрофосфат натрію:

Водну суспензію солей висушують в розпилювальній сушарці і отримують порошкоподібний продукт, який потім подають в піч кальцинації. Тут при високих температурах відбувається дегідратація фосфорних солей з утворенням триполіфосфату натрію:

Поряд з основною реакцією в процесі дегідратації протікають і побічні реакції з утворенням мета- і дифосфатів:

Кінцевий готовий продукт містить 92 – 95 % (мас.) триполіфосфату натрію, іншу частину складають домішки у вигляді дифосфату, триметафосфату натрію і непрореагованих  вихідних компонентів.

Триполіфосфат натрію високої насипної щільності отримують випарюванням суміші 85 % фосфорної кислоти з содою. Сухий залишок подрібнюють, подають в кальцинатор, обприскують водою у кількості 4% (мас.) від ваги речовини і прожарюють 30 хвилин при 400 °С. Створений в цих умовах продукт має насипну вагу 550 кг/м3. Для отримання гранульованого триполіфосфату натрію його пресують сталевими обертальними вальцями. З гранульованого продукту відбирають велику фракцію, дрібну (< 0,5 мм) повертають в цикл на повторне пресування.

Опис технологічної схеми отримання триполіфосфату натрію

Технологічна схема виробництва триполіфосфату натрію наводиться на Рисунку 1.1. Кальцинована сода та фосфорна кислота є основною сировиною. 73% води та фосфорної кислоти подають у нейтралізатор 1, який має влаштовану мішалку [1].

Рис. 1.1 – Технологічна схема отримання триполіфосфату натрію:

1 - нейтралізатор; 2 - фільтр; 3 - збірник фільтрату; 4 - сушильна вежа; 5 - топка; 6 - шнековий транспортер; 7 - кальцинатор; 8 - турбіна; 9 - тарелі; 10 - мультициклони; 11 - промивний скрубер; 12 - вентилятор; 13- насос.

Кальциновану соду всипають до розведеної кислоти до 40 – 44% під час постійного перемішування:

З нейтралізатора розчин фосфатів йде на фільтр 2. У фільтрі наявна парова сорочка для підігріву вмісту, насос, компресор, мішалка та система автоматизації. Розчин після фільтру 2 подають у збірник 3, який має обігрів паровим змійовиком.

Для кращого фільтрування та ефективнішого відділення осаду, на елементи фільтрування наносять шар кізельгуру; наносять його на фільтрувальну перегородку як пульпу, циркулюючи її через цю перегородку. Зазвичай у схемі включено два фільтри, один для фільтрації, інший для регенерування (промивання). Після фільтрування осад відмивають і скидають у відвал.

Фільтрат у збірнику 3 підігрівають до 80 - 100 °С та подають у розпилювальну сушарку  за допомогою насосу високого тиску (0,90 - 1,20 МПа). У сушарці розчин розпилюють через форсунку та висушують топковими газами з топки 5 температурою 320 - 480 °С які надходять у сушарку противотоком.

Після розпилювальної сушарки, суміш фосфатів містить 2% кристалізаційної води. З конуса камери сушіння суміш потрапляє на шнековий транспортер 6, який вже направляє її у кальцинатор 7. Суміш фосфатів зволожують розчином фосфатів або ж водою до вологовмісту 5% (мас.) перед надходженням у кальцинатор для прискорення процесу кальцинації за допомогою перепаду температур. Для утворення триполіфосфату натрію і прискорення цього процесу, до фосфатної суміші додають вже готовий триполіфосфат натрію у пропорції 1:10, тобто на 1 т. сировини продукту додають 100 кг. готового продукту. Вже зволожену суміш далі подають на тарелі 9 кальцинатора, які складаються з сегментів та приводяться в рух електродвигуном із змінною швидкістю в 1 оберт за 3 - 6 хвилин. Суміш фосфатів потрапляє на верхній ряд тарелей, на цьому ряду робить повний оберт і шкребками зсипається на наступний ряд, послідовно суміш проходить 17 таких рядів. У кальцинаторі 7 суміш фосфатів прожарюють топковими газами з топки 5; температура їх на вході кальцинатора 500 - 580 °С, на виході 240 - 300 °С. Рівномірний розподіл топкових газів по тарелях забезпечує турбіна 8, яка обертається зі швидкістю 40 - 42 об/хв.

Загальний час находження суміші у кальцинаторі 60 - 90 хвилин. Триполіфосфат натрію утворюється як результат термічного прожарення фосфатів та їх зневоднення.

Процес утворення починається за температурою 260 - 320 °С. Готовий триполіфосфат натрію пропускають через дробарку, фасують і складують.

Температура кальцинації суттєво впливає на готовий продукт. Таким чином, недостатня температура до нормальної несе за собою підвищення вмісту форми I в кінцевому продукті, а також зменшення pH та збільшення вмісту нерозчинних речовин. Натомість, вища температура за нормальну – підвищенню вмісту форми I, але вже зменшенню pH і також збільшенню нерозчинних речовин у кінцевому продукті. Якщо ж розчин недостатньо очистити на етапі фільтрування, кінцевий продукт міститиме більший вміст нерозчинних речовин.

Процес кальцинації залежить від розміру гранул після сушарки, чим вони менші, тим простіше проходить процес кальцинації. Контроль кисню в газовій суміші у топці дуже важливий, недостатній вміст кисню у продукті згорання суміші [нижче 2,12% (об.)], несе за собою неповне згорання природного газу, що в свою чергу приводить до появи сірого відтінку у готовому продукті.

Після процесу сушіння у сушарці розпилювального типу, вихідні гази очищують у мультициклонах 10, а після і в промивному скрубері 11, після чого вентилятором 12 скидають в атмосферу. Топкові гази з кальцинатора проходять аналогічний процес очищення.

У світі, виробництво триполіфосфату натрію зростало та нарощувалося до 1972 року, до моменту, доки не почали вводити обмеження в стандарти якості щодо вмісту триполіфосфату натрію в складі синтетичних миючих засобів (СМЗ). Причиною цього стало забруднення водойм і збільшення рослинності у них.

Постановка задачі на дослідження

Один з основних та ключових апаратів у технологічній схемі виробництва триполіфосфату натрію є сушарка розпилювального типу. Процес сушіння досить важко моделюється через багато факторів, тому за основну ціль було взяти розробити математичну модель сушарки та дослідити її. Також одним із завдань було дослідити керування процесом сушіння за допомогою зміни температури гріючого агенту, з перспективою на використання таких установок на виробництвах з дорогим та летючим матеріалом який висушують, унесення якого несе збитки підприємству.

Тому метою дослідження було визначення пошук рішень таких завдань:

- Дослідження процесу отримання триполіфосфату натрію та процесу висушування;

- Проектування системи автоматизації для відділу сушіння;

- Моделювання математичної моделі розпилювальної сушарки за допомогою нечіткої логіки та математичних методів отримання;

- Дослідження керування процесом за допомогою MPC-регулятора та нечіткої системи керування;

- Розробка та створення стартап проєкту.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИСУШУВАННЯ ТРИПОЛІФОСФАТУ НАТРІЮ У СУШАРЦІ РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО ТИПУ

Аргументування підходу до автоматизації апарату згідно до процесів і функцій які виконує апарат

В даній задачі автоматизації, розпилювальна сушарка розглядається як окремий від технологічної схеми об’єкт керування, тому система керування розроблялася для сушарки як окремий технологічний процес. Система автоматизації розроблялась для типового підходу в керуванні процесом, а саме керування вологовмістом у висушеній речовині за допомогою витрати гріючого агенту, але модифікувавши систему на програмному рівні, можна переключити її в режим керування вологовмістом речовини за допомогою температури гріючого агенту, без встановлення додаткового обладнання.

Проаналізувавши процес сушіння, була створена технологічна схема автоматизації, яка забезпечує параметри нормальної роботи апарату [2]:

- Керування витрати вхідної суміші;

- Керування вологовмісту висушеної суміші;

- Контроль температури середовища всередині розпилювальної сушарки;

- Керування витратою природного газу на вході у топку;

- Керування співвідношення природного газу та первинного повітря для правильного згорання природного газу у топці;

- Керування температурою топкових газів на виході з топки;

- Керування температурою гріючого агенту після додавання вторинного повітря до топкового газу.

Також забезпечена система аварійного захисту та автоматичного блокування у випадку виходу з ладу насосів подачі сировини, природного газу та повітря [3].

Аналіз проводився згідно параметрів, які були визначені як важливі для нормального проходження процесу, та створена схема враховуючі параметри які підлягають контролю. Зображення параметрів показано на Рисунку 2.1.

Рис. 2.1 – Структурно-параметрична схема висушування триполіфосфату натрію: ВН1 – відцентровий насос; РП1 – розпилювальна сушарка; Т1 - топка.

Опис принципу роботи функціональної схеми автоматизації керування процесів у розпилювальній сушарці

Для процесу висушування триполіфосфату натрію в розпилювальній сушарці, розроблена функціональна схема автоматизації, яка наведена на Рисунку 2.2 і Рисунку 2.3.

Функціональна схема автоматизації розроблена згідно з ДСТУ Б А.2.4- 3:2009 «Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів» [4].

Рис. 2.2 – Функціональна схема автоматизації розпилювальної сушарки:

1 – розпилювальна сушарка; 2 – топка; 3 - насос.

Рис. 2.3 – Функціональна схема автоматизації розпилювальної сушарки

Розпилювальна сушарка, як технологічний об’єкт, досить просто влаштований. Але процес висушування речовини у потоці сушильного агенту чутливий до параметрів та режимів роботи. Якість триполіфосфату натрію залежить від параметрів сушильного агенту та якість висушування.

Контур 1 забезпечує контроль та регулювання витрати сировини для її висушування до розпилювальної сушарки [2]. На трубопроводі знаходиться насос, який витримує подачу сировини під тиском, та має аварійний захист та технологічне блокування, у випадку показу не відповідного тиску у трубопроводі після насосу, який забезпечує контур 9 з датчиком тиску.

Основний параметр який повинна забезпечувати установка, це вологовміст у висушеному триполіфосфату натрію, який повинен витримуватися у межах до 2% . Забезпечує правильне регулювання параметру контур 2, який в залежності від відсотку вологовмісту відкриває клапан (2В), що зменшує чи збільшує витрату гріючого агенту. Як було зазначено вище, регулювати можна і температурою гріючого агенту, тоді значення мікропроцесорний регулятор (2Б), який приймає значення вологовмісту з датчика (2А), буде керувати клапаном (8В), який керує витратою вторинного повітря для змішування його з топковим газом.

Контур 3 забезпечує світлову сигналізацію параметру температури всередині розпилювальної сушарки, за допомогою ламп жовтого та червоного кольорів, (HL1) і (HL2) відповідно. У випадку, коли температура нормальна, тобто в межах 250..300 °C, горить жовтий індикатор, коли температура виходить за межі нормальної для протікання процесу – червоний індикатор.

Контур 4 забезпечує витрату природного газу до топки 2 за допомогою витратоміру (4А) та клапану (4Г).

Контури 5 та 6 забезпечують правильне співвідношення витрати природного газу та повітря які подаються у топку, що дуже важливо для повного згорання природного газу. Керування відбувається за допомогою клапану (5Г), який стоїть на трубопроводі подачі повітря. Параметри витрати повітря та природного газу надходять з витратомірів (5А) та (6А), які стоять на трубопроводах. На них же стоять насоси (М2) та (М3) які мають аварійний захист та технологічне блокування за допомогою датчиків тиску (10А) та (11А). Поправка для мікропроцесорного контролера співвідношення витрати (5В) надходить з контролера температури (7Б), значення температури в який надходить з датчика температури (7А), який стоїть на вихідному трубопроводі з топки 2.

Температуру гріючого агенту забезпечує контур 8, за допомогою датчика температури (8А) та клапану (8В) на трубопроводі з вторинним повітрям який надходить до топкових газів перед подачею у розпилювальну сушарку 1.

Замовна специфікація обладнання, яке використовується для автоматизації технологічного процесу роботи розпилювальної сушарки надається у Додатку 1.

Для забезпечення швидкого усунення аварійних ситуацій які можуть виникнути під час роботи технологічного апарату, запропоновано дерево аварійних ситуацій  з рекомендаціями по їх усуненню Рисунку 2.4 [5].

Рис. 2.4 – Дерево аварійних ситуацій у відділенні висушування триполіфосфату натрію

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИСУШУВАННЯ ТРИПОЛІФОСФАТУ НАТРІЮ У РОЗПИЛЮВАЛЬНІЙ СУШАРЦІ

Постановка задачі на моделювання

У виробництві триполіфосфату натрію одним з основних апаратів є розпилювальна сушарка у якій водну суспензію солей висушують за допомогою топкових газів температурою 320 – 480 °C і отримують порошкоподібний продукт, який потім подають в піч кальцинації [6].

Водну суспензію солей висушують в розпилювальній сушарці і отримують порошкоподібний продукт, який потім подають в піч кальцинації. Тут при високих температурах відбувається дегідратація фосфорних солей з утворенням триполіфосфату натрію:

2Na2HPO4 + NaH2PO4 = Na5P3O10 + 2H2O

Суспензію підігрівають до температури 80 - 100 °С і насосом високого тиску (0,90 - 1,20 мПа) подають до розпилювальної сушарки. Тут розчин розпилюють і висушують топковими газами температурою 320 - 480 °С які надходять противотоком з топки. Висушену суміш фосфатів, що містить до 2% кристалізаційної води, з конуса сушильної камери подають на шнековий транспортер.

На Рисунку 3.1 показано розрахункову схему розпилювальної сушарки.

Рис. 3.1 – Розрахункова схема розпилювальної сушарки [6]

Розшифровування умовних значень позначених на технологічній схемі:

Gc.1 – витрата суспензії;

wc.1 – відносний вологовміст суспензії;

Tc.1 – температура суспензії;

cc. – питома теплоємність суспензії та сухої речовини;

Gc.2 – витрата сухої речовини;

wc.2 – відносний вологовміст сухої речовини;

Tc.2 – температура сухої речовини;

Gg. – витрата вхідного та вихідного топкового газу;

wg.1 – відносний вологовміст вхідного топкового газу;

Tg.1 – температура вхідного топкового газу;

cg. – теплоємність топкового газу;

wg.2 – відносний вологовміст вихідного топкового газу;

Tg.2 – температура вихідного топкового газу;

Vg. – об’єм апарату який заповнює топковий газ;

ρg. – густина топкового газу;

Vc. – об’єм сушарки, зайнятий суспензією (висушуваним матеріалом);

ρc. – густина суспензії;

KT. – коефіцієнт теплопередачі;

S –площа поверхні теплообміну між суспензією і топковими газами;

r – питома теплоємність пароутворення води;

KT1 – коефіцієнт теплопередачі;

S1 –площа поверхні теплообміну між топковими газами і навколишнім середовищем;

Технологічний об’єкт який розглядається та для якого виконуються розрахунки та моделювання це сушарка конвективного типу. Наш матеріал безпосередньо контактує з сушильним агентом у нашому випадку топковим газом. В процесі топковий газ передає своє тепло до матеріалу та охолоджується зі збільшенням вмісту вологості. Сам матеріал на виході має меншу вологість ніж на вході. Для керування процесом висушування контролюють витратою сушильного агенту, або ж його температурою, що дорожче в порівнянні з першим варіантом. У нашому випадку розглянуто варіант у якому збільшення витрати топкового газу, може спричинити унесення матеріалу. Тому керування процесом здійснюється зміною температури сушильного агенту [6].

Основним вихідним параметром (регульованою величиною) є вологовміст сухої речовини на виході з розпилювальної сушарки wc.2,  а вхідним (сигнал керування,  керівна дія) – температура топкового газу Tg.1.

Збуренням виступає витрата суспензії на вході в апарат Gc.1.

Моделювання статичного режиму та ідентифікація об’єкту керування нейронною мережею

Виведені рівняння балансів для подальшої роботи над моделюванням [6].

Матеріальний баланс по кількості вологи  сипучої речовини:

(3.1)

де Gc.1, Gc.2 – витрата сухої складової суспензії на вході та сухої речовини на виході відповідно;

Tc.1, Tc.2 – температура суспензії на вході та виході відповідно;

Tg.1, Tg.2 – температура топкового газу на вході та на виході відповідно;

wc.1, wc.2, – відносний вологовміст суспензії та сухої речовини відповідно;

KT.S – коефіцієнт теплопередачі і площа поверхні теплообміну між топковими газами і суспензією;

Vc, .ρc. – об’єм сушарки, зайнятий суспензією (висушуваним матеріалом) та густина суспензії.

Матеріальний баланс по кількості вологи в  топковому газі:

(3.2)

де Gg – витрата топкового газу на вході та на виході;

Tc.1, Tc.2 – температура суспензії на вході та виході відповідно;

Tg.1, Tg.2 – температура топкового газу на вході та на виході відповідно;

wg.1, wg.2 – відносний вологовміст топкового газу на вході та на виході відповідно;

KT.S – коефіцієнт теплопередачі і площа поверхні теплообміну між топковими газами і суспензією;

Vg.ρg. – об’єм апарату який заповнює топковий газ, густина топкового газу відповідно.

r – питома теплота пароутворення води;

Тепловий баланс висушуваного матеріалу:

(3.3)

де Gc.1, Gc.2 – витрата суспензії на вході та сухої речовини на виході з сушарки відповідно;

Tc.1, Tc.2 – температура суспензії та сухої речовини відповідно;

Tg.1, Tg.2 – температура топкового газу на вході та на виході відповідно;

cc. – питома теплоємність суспензії та сухої речовини;

KT.S – коефіцієнт теплопередачі і площа поверхні теплообміну між топковими газами і суспензією;

Vc.ρc. – об’єм сушарки, зайнятий висушуваним матеріалом та його густина відповідно.

Тепловий баланс газового середовища:

(3.4)

де Gg. – витрата топкового газу на вході та на виході;

Tg.1, Tg.2 – температура топкового газу на вході та на виході відповідно;

Tc.1, Tc.2 – температура суспензії та сухої речовини відповідно;

cg. – питома теплоємність топкового газу;

KT.S – коефіцієнт теплопередачі і площа поверхні теплообміну між топковими газами і суспензією;

Vg.ρg. – об’єм апарату який заповнює топковий газ, густина топкового газу відповідно.

Моделюється статична характеристика для каналу керування «температура топкового газу – відносний вологовміст висушеної речовини». Для моделювання статичного режиму прийнято припущення, що у процесі відсутнє збурення та кількість речовин які входять до апарату дорівнюють кількості речовини які виходять з нього [7].

Таблиця 3.1 – Значення параметрів у статичному режимі

| № п/п | Назва параметру | Позначення | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрата суспензії | Gc.1 | кг/с | 1.02 |
| 2 | Витрата сухої речовини | Gc.2 | кг/с | 0.84 |
| 3 | Питома теплоємність суспензії та сухої речовини | cc. | кДж/кг·К | 995.5 |
| 4 | Відносний вологовміст суспензії | wc.1 | % | 40 |
| 5 | Відносний вологовміст сухої речовини | wc.2 | % | 2 |
| 6 | Температура суспензії | Tc.1 | К | 368 |
| 7 | Температура сухої речовини | Tc.2 | К | 518 |
| 8 | Витрата вхідного та вихідного топкового газу | Gg. | кг/с | 1 |
| 9 | Теплоємність топкового газу | cg. | кДж/кг·К | 7.53 |
| 10 | Відносний вологовміст вхідного топкового газу | wg.1 | % | 5 |
| 11 | Відносний вологовміст вихідного топкового газу | wg.2 | % | 10 |
| 12 | Температура вхідного топкового газу | Tg.1 | К | 673 |
| 13 | Температура вихідного топкового газу | Tg.2 | К | 553 |
| 14 | Об’єм сушарки, зайнятий суспензією (висушуваним матеріалом) | Vc. | м3 | 0.003 |
| 15 | Об’єм апарату який заповнює топковий газ | Vg. | м3 | 1 |
| 16 | Густина суспензії | ρc. | кг/м3 | 1002.5 |
| 17 | Густина топкового газу | ρg. | кг/м3 | 3.42 |
| 18 | Добуток коефіцієнта теплопередачі на площу поверхні масообміну між суспензією і топковими газами | KT. S | кВт·м/К | 3.19 |
| 19 | Добуток коефіцієнта теплопередачі на площу поверхні теплообміну між і топковими газами | KT1 S1 | кВт·м/К | 1.129 |
| 20 | Питома теплоємність пароутворення води | r | кДж/кг | 2260 |

Виведемо рівняння статику у чисельному вигляді

Статична характеристика процесу висушування зображена на Рисунку 3.2.

Рис. 3.2 – Статична характеристика процесу за каналом керування

Проаналізувавши статичну характеристику, можна зробити висновок, що на робочому діапазоні відсутні нелінійності.

Для проведення ідентифікації нашого досліджуваного об’єкту застосуємо нейронну мережу. Як досліджувана функція, було обрано статичну характеристику яку ми отримали з матеріальних балансів та параметрів , де керована величина це відносний вологовміст висушеної речовини, а керівна величина – температура гріючого агенту [8].

Статичну характеристику перенесемо у середовище MATLAB та встановимо можливі значення керування [9]:

Tc = [273:10:693]

За значеннями керівного впливу, можемо розрахувати значення величини яку керуємо:

Wc = -0.001 .* Tc + 0.693

Зображена статична характеристика на Рисунку 3.2 є зображенням теоретичного представлення технологічного об’єкту, для зображення характеристики в більш наближених до реальних даних, необхідно ввести похибку:

Wcp = Wc + 0.03 .* rand(1,length(Wc))

Рис. 3.3 – Статична характеристика процесу за каналом керування із збуренням

Сформувавши вибірку, можна почати роботу над створенням нашої нейронної мережі. Для створення нейронної мережі використаємо вмонтований програмний засіб nntool, який є частиною програмного продукту MATLAB.

Для початку роботи, потрібно завантажити готові дані у середовище програмного засобу nntool. На Рисунку 3.4 показане вікно засобу nntool, за допомогою якого ми завантажуємо дані у робоче середовище [9].

Рис. 3.4 – Вікно для завантаження отриманих даних у nntool

Маючі завантажені дані у середовище nntool, можна з ними починати працювати та почати створювати нейронну мережу. Для досягнення нами хорошого результату та його високої точності, будемо будувати 5 шарів нейронів. На Рисунку 3.5 показане вікно створення та налаштування основних параметрів нейронної мережі.

Рис. 3.5 – Вікно створення та налаштування нейронної мережі

Після вікна налаштувань та створення мережі, відкривається вікно для перегляду створеної структури налаштованої нейромережі, яке зображене на Рисунку 3.6 [9].

Рис. 3.6 – Вікно перегляду створеної нейромережі

Для продовження роботи, потрібно відкрити вкладку Train, та обрати імпортовані вхідні та вихідні дані, які ми додали раніше, та додаткові параметри. Після даних операцій можна приступити до навчання нейронної мережі. Вигляд вкладки Train, показано на Рисунку 3.7.

Рис. 3.7 – Вікно перегляду створеної нейромережі

Тепер можна обрати відповідні дані статичної характеристики розпилювальної сушарки. Інші параметри варто лишити без змін.

Налаштувавши всі параметри вікна, запустимо навчання нейромережі. Після натискання кнопки Train Network, відкриється вікно навчання нейромережі, вікно показано на Рисунку 3.8.

Рис. 3.8 – Вікно навчання нейромережі

Вікно навчання нейромережі Рисунку 3.8 демонструє процес навчання нейронної мережі. Кнопки Performance, Training State, Regression, дозволяють побудувати графіки, що зображують якість навчання нейромережі. Зображення графіків plotperform, plottrainstate, plotregression наведено на Рисунку 3.9, Рисунку 3.10 і Рисунку 3.11 відповідно [9].

Рис. 3.9 – plotperform, середньоквадратичне відхилення на кожному етапі навчання нейромережі

Рис. 3.10 – plottrainstate, якість оптимізації коефіцієнтів

Рис. 3.11 – plotregression, регресія навчена нейромережею на відповідній вибірці

Вже у навчену нейронну мережу, можна завантажувати експериментальні данні для їх обрахунку та апроксимації. Цей процес виконується через вкладку Simulate.

Нейронна модель, яку ми створили та навчили, прогнозує наступні значення на основі введених наших експериментальних даних. Отриманий набір даних експортуємо в основне робоче середовище MATLAB, для подальших аналізів та порівнянь.

Для наглядності, побудуємо графіки за експериментальними даними і за апроксимованими за допомогою нейромережі та порівняємо їх, графіки зображені на Рисунку 3.12

Рис. 3.12 – Графік зображення експериментальних та апроксимованих даних

Розглянемо графік на Рисунку 3.12. За графіком можемо побачити, що апроксимація була здійснена коректно, значення після проведення апроксимації згладжують та прогнозують експериментальні дані. Як висновок, нейронна мережа виконала свою функцію, та видає достатній результат для наступної роботи в дослідженнях. Комбінуючи різну структуру нейромережі, та підходи до дослідження, можна досягти кращих результатів [9].

Моделювання динамічного режиму

Для моделювання динамічного режиму, використаємо рівняння балансів (3.1-4), які були виведені вже раніше. Також, для моделювання, врахуємо допущення, а саме витрата тепла апарату в навколишнє середовище [6].

Тепловий баланс газового середовища з врахування допущення:

(3.5)

де Gg. – витрата топкового газу на вході та на виході;

Tg.1, Tg.2 – температура топкового газу на вході та на виході відповідно;

Tc.1, Tc.2 – температура суспензії та сухої речовини відповідно;

cg. – питома теплоємність топкового газу;

KT.S – коефіцієнт теплопередачі і площа поверхні теплообміну між топковими газами і суспензією;

KT1.S1 – коефіцієнт теплопередачі і площа поверхні теплообміну між топковими газами і навколишнім середовищем;

TНавк. – температура навколишнього середовища;

Vg.ρg. – об’єм апарату який заповнює топковий газ, густина топкового газу відповідно.

Для кращого розуміння математичного об’єкту перед лінеаризацією побудуємо структурно-параметричну схему об’єкту, та визначимо основні допущення для спрощення моделі і можливості її математично розрахувати.

На Рисунку 3.13 наведена структурно-параметрична схема для об’єкта [6].

Рис. 3.13 – Структурно-параметрична схема об’єкта

Основними акумулюючими ємностями, для яких складені рівняння балансів є суспензія і топковий газ.

Для спрощення моделі приймаємо наступні допущення [6]:

1. Відносний вологовміст суспензії на вході в сушарку постійний wc.1 = const;

2. Відносний вологовміст топкового газу на вході постійний wg.1 = const;

3. Температура суспензії на вході у сушарку постійна Tc.1 = const.

4. Втрата тепла у зовнішнє середовище дорівнює нулю.

5. Сушарка – апарат з лінійним розподілом вологості висушеної речовини, вологості димових газів  та температур димових газів і висушеного матеріалу по висоті апарату.

6. Процес висушування вологи відбувається з поверхні матеріалу в газове середовище і є визначальним для швидкості цього процесу.

7. Нехтуємо зміною витрати димових газів за рахунок збільшення вологості.

8. Тепло від топкових газів пішло не тільки а випаровування, а і на нагрів сухої частини від Tc.1 до Tc.2, а вологої від Tc.1 до Tg.2.

За досліджуване допущення було обране допущення під номером 4 - втрата тепла у зовнішнє середовище дорівнює нулю. Прийнято, що втрата тепла у зовнішнє середовище пропорційна різниці температур між топковим сушарці і зовнішнім середовищем і дорівнює ,

де Tg.1, Tg.2 – температура топкового газу на вході та на виході відповідно;

KT1.S1 – коефіцієнт теплопередачі і площа поверхні теплообміну між топковими газами і навколишнім середовищем;

TНавк. – температура навколишнього середовища;

Лінеаризація рівнянь та визначення коефіцієнтів рівнянь

Визначимо параметри які фігурують у розрахунках та є динамічними [7].

Параметри стану:

Температура висушеної речовини Tc.2;

Температура топкового газу на виході Tg.2;

Відносний вологовміст топкового газу на виході wg.2.

Відносний вологовміст сухої речовини wc.2 (регульована величина).

Керівна дія:

Температура топкового газу на вході Tg.1.

Збурення:

Витрата суспензії Gc.1.

Змінні які підлягають лінеаризації: Gc.1, Tc.2, Tg.1, Tg.2, wc.2, wg.2.

Для отримання рівнянь у відхиленнях (лінеаризованих) приймаємо:

Рівняння 1:

(3.1)

Множимо на 2 і розкриваємо дужки:

(3.6)

Виносимо за дужки відхилення змінних від їх значень в статичному режимі (в дужках – частинні похідні в точці основного статичного режиму):

(3.7)

Приводимо до виду зручного для використання метода Крамера:

(3.8)

Приводимо до канонічного виду, поділивши все на  і приймемо наступні позначення:

(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

Підставимо наші позначення (3.9), (3.10), (3.11) , (3.12) , (3.13) у (3.8) та отримаємо лінеаризоване рівняння (3.1) у відхиленнях в канонічній формі:

(3.14)

Перетворення за Лапласом змінної часу t → p:

Отримаємо:

(3.15)

Зведемо подібні члени та отримаємо рівняння (3.1) у зображеннях змінних величин:

(3.16)

Рівняння 2:

(3.2)

Множимо на 2 і розкриваємо дужки:

(3.17)

Виносимо за дужки відхилення змінних від їх значень в статичному режимі:

(3.18)

Приводимо для виду зручного використання метода Крамера:

(3.19)

Приводимо до канонічного виду, поділивши все на і приймемо наступні позначення:

(3.20)

(3.21)

(3.22)

(3.23)

Підставимо наші позначення (3.20), (3.21), (3.22), (3.23) у (3.19) та отримаємо лінеаризоване рівняння (3.2) у відхиленнях в канонічній формі:

(3.24)

Перетворення за Лапласом змінної часу t → p:

Отримаємо:

(3.25)

Зведемо подібні члени та отримаємо рівняння (3.2) у зображеннях змінних величин:

(3.26)

Рівняння 3:

(3.3)

Множимо на 2 і розкладаємо дужки:

(3.27)

Виносимо за дужки відхилення змінних від їх значень в статичному режимі:

(3.28)

Приводимо для виду зручного використання метода Крамера:

(3.29)

Приводимо до канонічного виду, поділивши все на  і приймемо наступні позначення:

(3.30)

(3.31)

(3.32)

(3.33)

Підставимо наші позначення (3.30), (3.31), (3.32), (3.33) у (3.29) та отримаємо лінеаризоване рівняння (3.3) у відхиленнях в канонічній формі:

(3.34)

Перетворення за Лапласом змінної часу t → p:

Отримаємо:

(3.35)

Зведемо подібні члени та отримаємо рівняння (3.3) у зображеннях змінних величин:

(3.36)

Рівняння 4:

(3.4)

Множимо на 2 і розкладаємо дужки:

(3.37)

Виносимо за дужки відхилення змінних від їх значень в статичному режимі:

(3.38)

Приводимо дo виду зручного для використання метода Крамера:

(3.39)

Приводимо до канонічного виду, поділивши все на  і приймемо наступні позначення:

(3.40)

(3.41)

(3.42)

Підставимо наші позначення (3.40), (3.41), (3.42) у (3.39) та отримаємо лінеаризоване рівняння (3.4) у відхиленнях в канонічній формі:

(3.43)

Перетворення за Лапласом змінної часу t → p:

Отримаємо:

(3.44)

Зведемо подібні члени та отримаємо рівняння (4) у зображеннях змінних величин:

(3.45)

Рівняння 5 (з врахуванням допущення):

(3.5)

Множимо на 2 і розкладаємо дужки:

(3.46)

Виносимо за дужки відхилення змінних від їх значень в статичному режимі:

(3.47)

Приводимо дo виду зручного для використання метода Крамера:

(3.48)

Приводимо до канонічного виду, поділивши все на  і приймемо наступні позначення:

(3.49)

(3.50)

(3.51)

Підставимо наші позначення (3.49), (3.50), (3.51) у (3.48) та отримаємо лінеаризоване рівняння (3.4) у відхиленнях в канонічній формі:

(3.49)

Перетворення за Лапласом змінної часу t → p:

Отримаємо:

(3.50)

Зведемо подібні члени та отримаємо рівняння (3.4) у зображеннях змінних величин:

(3.51)

Застосовуємо метод Крамера для знаходження складових передатних функцій:

Рівняння 1 у зображеннях змінних величин:

(3.16)

Рівняння 2 у зображеннях змінних величин:

(3.26)

Рівняння 3 у зображеннях змінних величин:

(3.36)

Рівняння 4 у зображеннях змінних величин:

(3.45)

Рівняння 5 з врахуванням допущення у зображеннях змінних величин:

(3.51)

Спочатку розраховуємо без врахування допущення використовуючи рівняння (3.1), (3.2), (3.3), (3.4):

Матриця нашої системи зі стовпцями wc.2,  wg.2, Tc.2, Tg.2:

(3.52)

Визначник системи:

(3.53)

Транспонований вектор-стовпець коефіцієнтів при керуванні :

(3.54)

Доповнення по керуванню:

(3.55)

Визначник системи по керуванню:

(3.56)

Транспонований вектор-стовпець коефіцієнтів при збуренні :

(3.57)

Доповнення по збуренню:

(3.58)

Визначник системи по збуренню:

(3.59)

Тепер розраховуємо з врахуванням допущення використовуючи рівняння (3.1), (3.2), (3.3), (3.5):

Матриця нашої системи зі стовпцями wc.2,  wg.2, Tc.2, Tg.2:

(3.60)

Визначник системи:

(3.61)

Транспонований вектор-стовпець коефіцієнтів при керуванні :

(3.62)

Доповнення по керуванню:

(3.63)

Визначник системи по керуванню:

(3.64)

Транспонований вектор-стовпець коефіцієнтів при збуренні :

(3.65)

Доповнення по збуренню:

(3.66)

Визначник системи по збуренню:

(3.67)

Передатні функції за каналами збурення і керування та перехідні характеристики ТОК

Передатні функції без врахування допущення:

Передатна функція за каналом керування:

(3.68)

Передатна функція за каналом збурення:

(3.69)

Передатні функції з врахуванням допущення:

Передатна функція за каналом керування:

(3.70)

Передатна функція за каналом збурення:

(3.71)

За виведеними передатними функціями, можна побудувати їх перехідні характеристики, попередньо ввівши основні параметри у програму [6].

На Рисунках 3.14 та 3.15 зображена перехідна характеристика за каналом керування та збурення до передатних функцій (3.68) і (3.69) відповідно.

Рис. 3.14 – Перехідна характеристика ТОК за каналом керування Tg.1→wc.2

Рис. 3.15 – Перехідна характеристика ТОК за каналом збурення Gc.1→wc.2

На Рисунках 3.16 та 3.17 зображена перехідна характеристика за каналом керування та збурення вже із допущенням, у вигляді витрат у навколишнє середовище, до передатних функцій (3.70) і (3.71) відповідно.

Рис. 3.16 – Перехідна характеристика ТОК за каналом керування Tg.1→wc.2 з допущенням

Рис. 3.17 – Перехідна характеристика ТОК за каналом збурення Gc.1→wc.2 з допущенням

Висновок: результатом роботи над розділом, є аналіз ідентифікованої статичної моделі розпилювальної сушарки та її математичної моделі для динамічного режиму, який виражається у передатних функціях та передатних характеристиках за ними. Для цього була проведена ідентифікація моделі, застосовуючи засоби програмного продукту MATLAB, та використовуючи нейронну мережу. Як результат створена нейромережа та отримана статична характеристика процесу сушіння у розпилювальній сушарці. Проведене також математичне моделювання динамічного режиму, проводячи розрахунки з рівняннями 4-го порядку. Передавальні функції були створені для випадку з врахуванням допущення, витрати тепла в навколишнє середовище, та без нього. Можна помітити, що на часових характеристиках, мінімальні відхилення графіка функції з досліджуваним допущенням в порівнянні з графіком функції без досліджуваного допущення, що може свідчити про те що втрата тепла в зовнішнє середовище практично не має впливу на роботу сушарки. Причиною цього можуть бути: будова стінок сушарки та значно високі температури в середині апарату.

Отримані перехідні характеристики відповідають процесу висушування.

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ СУШАРКИ ЯК ТЕХНОЛОГІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ

Синтез системи керування з використання MPC-регулятора

Model Predictive Control, скорочено MPC (Метод передбачуваного управління) –  це передова технологія керування, яка досить розповсюджено застосовується для автоматизації різногалузевих технологічних виробництв. Його суть полягає в використанні математичних моделей типових процесів для прогнозування майбутнього стану системи та розробки оптимальної системи управління для досягнення поставлених цілей. Однією з ключових особливостей MPC, є можливість враховувати обмеження на параметри входу та виходу системи, а також додаткові обмеження, що можуть виникнути в процесі проектування системи та встановлення її критичних параметрів. Це робить його ефективним для рішення задач управління в умовах малої стабільності та змінних параметрів. Однією з переваг MPC є його здатність до оптимізації на основі прогнозу на певний часовий горизонт вперед. Враховуючи динаміку системи, він розробляє оптимальне управління, забезпечуючи високу точність та стабільність керування.

MPC широко використовується в автоматизації технологічного виробництва, такого як хімічна промисловість, харчова промисловість, енергетика та інші сфери. Використання MPC в цих галузях дає можливість суттєво оптимізувати виробничі процеси, підвищуючи ефективність та забезпечуючи якість продукції на високу рівні. Допомагає цьому, здатність адаптуватися до змін у вхідних параметрах та зовнішніх умовах, роблячи його ефективним у випадках змінних характеристик системи. Крім того, MPC може легко інтегруватися з іншими системами автоматизації та збору даних, що дозволяє створювати комплексні рішення для систем управління з високим рівнем автоматизації та контролю виробничих процесів.

Налаштовуючи MPC-регулятор, візьмемо спрощену модель, у якій зворотні зв’язки відсутні між входами та виходами. Робиться це через можливі проблеми при налаштуванні регулятора. Задача, яка стоїть перед нами, це знайти оптимальні налаштування регулятора, для знаходження параметрів які забезпечитимуть якісний перебіг процесу висушування сировини у сушарці.

Для роботи, створимо схему  системи керування, яку показано на Рисунку 4.1. Як модель, будемо використовувати раніше створену в третьому розділі та параметри входу.

Рис. 4.1 – Схема системи керування із застосуванням MPC-регулятора

Вікно налаштування MPC-регулятора показано на Рисунку 4.2.

Рис. 4.2 – Налаштування MPC-регулятора

Покажемо значення на виході з MPC-регулятора на рисунках 4.3 і 4.4.

Рис. 4.3 – Вихідні значення з регулятора у дискретному зображені

Рис. 4.4 – Вихідні значення з регулятора

Вихідні параметри моделі із застосуванням MPC-регулятора показані на рисунку 4.5.

Рис. 4.5 – Вихідні значення моделі з використанням MPC-регулятора

Розробка нечіткої автоматичної системи керування розпилювальної сушарки

Для створення нечіткої системи керування розпилювальної сушарки потрібно обрати змінні для системи керування та провести фаззифікацію.

Керуючою змінною буде температура сушильного агенту, а керованою величиною – вологовміст висушеної речовини.

Для початку потрібно ввести лінгвістичні змінні, за допомогою яких описуватимемо наші величини.

Лінгвістична змінна:

Температура топкового газу на вході;низьканормальнависока ;663<T≤683

Опишемо функції належності:

TСА_Мала=1,T<668673-T5,668≤T≤6730, T>673		(4.1)

TСА_Нормальна=0,T<668 або T>678T-6685,668≤T<673678-T5,673≤T≤678	(4.2)

TСА_Велика=1,T>678T-6785,673≤T≤6780, T<673	(4.3)

Лінгвістична змінна:

Вологовміст;низькийнормальнийвисокий ;0.019<W≤0.021

Опишемо функції належності:

WВТН_Низький=1,W<0.01950.02-W0.0005,0.0195≤W≤0.020, s>0.02	(4.4)

WВТН_Нормальний=0,W<0.0195 або W>0.0205W-0.01950.0005,0.0195≤W<0.020.0205-W0.0005,0.02≤W≤0.0205	(4.5)

WВТН_Високий=1,W>0.0205W-0.020.0005,0.02≤W≤0.02050,W<0.02	(4.6)

Маючи сформовані лінгвістичні змінні, ми можемо почати створювати нечіткі правила керування:

ЯКЩО Вологовміст «Малий» ТО Температура «Низька».

ЯКЩО Вологовміст «Нормальний» ТО Температура «Нормальна».

ЯКЩО Вологовміст «Великий» ТО Температура «Висока».

Створення нечіткої системи керування буде відбуватися у Fuzzy Logic Toolbox, який є частиною програмного продукту MATLAB [10]. Система керування буде містити 1 вхід та 1 вихід, якого достатньо для нашого об’єкту. Створені система керування показана на Рисунку 4.6.

Рис. 4.6 – Параметрична схема системи керування

Тепер розглянемо лінгвістичні змінні у нашій системі керування, перейшовши до вікна редагування функцій належності. Графіки функцій належності для термів цих змінних представлені на Рисунках 4.7 та 4.8 [10].

Рис. 4.7 – Лінгвістична змінна «Вологовміст».

Рис. 4.8 – Лінгвістична змінна «Температура»

Далі необхідно визначити нечіткі правила для нашої системи керування, щоб це зробити, слід відкрити вікно редагування правил. Його інтерфейс подано на Рисунку 4.9.

Рис. 4.9 – Вікно редагування правил

Після здійснення вказаних налаштувань, наша система керування готова до використання. Ми можемо оцінити її функціонування, перевіривши, як ефективно працюють нечіткі правила, і розглянути графік поверхні нечіткого висновку [11]. Відповідний аналіз правил представлений на Рисунку 4.10, а графік поверхні нечіткого висновку зображено на Рисунку 4.11 [11].

Рис. 4.10 – Перегляд роботи правил при значенні вологовмісту 2%.

Рис. 4.11 – Графік поверхні нечіткого висновку

Для підтвердження ефективності нашої системи керування ми складемо контур керування в Simulink і проведемо симуляцію його роботи.

Для початку необхідно задати передавальну функцію нашого об’єкту:

W=-0.036552*s2 -0.042744*s -0.01248896.478*s4+232.679*s3+209.682*s2+83.711*s+12.495	 (4.7)

Та зібрати схему керування у Simulink. Структура буде включати блоки нечіткої системи керування з відображенням правил нечіткого висновку та блок передавальної функції об'єкту для представлення результатів роботи [12]. Схема в Simulink наведена на Рисунку 4.12.

Рис. 4.12 – Схема керування в середовищі Simulink

Розпочнемо симуляцію та відкриємо вікно осцилографа для оцінки перехідної характеристики замкнутого контуру керування із нечіткою системою керування. Графік перехідної характеристики замкнутого контуру подано на Рисунку 4.13.

Рис. 4.13 – Перехідна характеристика замкнутого контуру регулювання

Висновок: у даному розділі було розроблено та порівняно два види систем керування для модельованого об'єкту: систему керування з MPC-регулятором та систему керування на основі нечіткої логіки [12]. Згідно з результатами дослідження та характеристиками, отриманими під час експериментів, виявлено, що використання MPC-регулятора переважає за часом реакції. MPC-регулятор має свої переваги, такі як невелика складність налаштування та висока швидкість виконання процесу. З іншого боку, використання нечітких множин надає більше гнучкості при налаштуванні системи управління.

СТВОРЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ

Опис стартап проєкту

Ми плануємо комерціалізувати нашу стартап-ідею шляхом надання послуг проектування та розробки систем автоматизації виробництв малих і великих компаній. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти клієнтам зменшити витрати на матеріали та енергію, підвищити ефективність виробництва та забезпечити високу якість продукції. Ми будемо пропонувати індивідуальний підхід до кожного замовника, а також довгострокову підтримку та можливість удосконалення обладнання з часом. Для комерціалізації нашої ідеї ми будемо залучати провідних фахівців з різних галузей, які мають досвід та наукові досягнення з сфери автоматизації в наш штат. Ми також плануємо співпрацювати з виробниками та постачальниками засобів автоматизації для надавання послуг з реалізацією їх продукції. Наша маркетингова стратегія буде базуватися на рекомендаціях клієнтів та постачальників засобів автоматизації.

У нашому стартап-проєкті було поєднано такі ринки:

Market A: хімічне виробництво

Market B: переробка нафтопродуктів

Market C: теплоенергетика

Назвою компанії було обрано – Sokolov CAD Services, прототип логотипу компанії наведено на Рисунку 6.1.

Рис. 6.1 – Логотип стартап-проєкту

Обґрунтування обраної сфери бізнесу з позиції 17 Цілей Сталого розвитку

Партнерство для досягнення цілей – співпраця з виробниками та постачальниками засобів автоматизації може допомогти зменшити екологічний відбиток виробництва та сприяти розвитку сталого бізнесу.
Гідна праця та економічне зростання - використання систем автоматизації може знизити витрати на працю та збільшити ефективність виробництва, що може сприяти збільшенню прибутків компаній та збільшенню кількості гідних робочих місць. Відповідальне споживання та виробництво – системи автоматизації можуть допомогти знизити відходи та забруднення, зменшити використання ресурсів та сприяти використанню відновлювальних джерел енергії.

Цільова аудиторія

Підприємства різних розмірів, які мають виробничу діяльність і потребують автоматизованих систем керування виробництвом. Наші потенційні клієнти можуть бути в галузях хімії, медицини та інших виробничих секторах, де важливо підтримувати ефективність та якість виробництва.

Конкурентний аналіз

Конкурентна перевага: Ми пропонуємо інноваційну систему автоматизації, яка базується на використанні штучного інтелекту та відкриває нові можливості для оптимізації виробництва та зниження витрат. Ми також залучаємо провідних фахівців з різних галузей для розробки дизайну системи, що дозволяє нам створювати індивідуальні рішення для кожного клієнта. Крім того, ми пропонуємо гарантійне обслуговування нашого обладнання, що забезпечує безперебійну роботу виробництва:

В таблицях 6.1-6.2 наведено перелік конкурентів

Таблиця 6.1 – Конкуренти на ринку

| Країна | № | Назва закладу | Місце розташування |
| --- | --- | --- | --- |
| Україна | 1 | Greenex Eco | Київ, Харків |
|  | 2 | SIGMA Engineering | Київ |
|  | 3 | DEPS | Київ |
|  | 4 | PDM Engineering | Київ |
|  | 5 | IRRIGATOR | Одеса |
| США, Європа | 6 | SIMENS | Мюнхен |
|  | 7 | Schneider Electric | Рюей-Мальмезон |
|  | 8 | ABB | Цюрих |
|  | 9 | Emerson Electric | Сент-Луїс |
|  | 10 | Honeywell | Шарлотт |
| Східні країни | 11 | Tata Consultancy Services | Мумбаї |
|  | 12 | Yokogawa Electric Corporation | Токіо |
|  | 13 | Nichia | Анан (Токусіма) |
|  | 14 | Mitsubishi Heavy Industries | Токіо |
|  | 15 | WEG | Жарагуа-ду-Сул |

Таблиця 6.2 – Основні учасники кожної частини ринку

| Країна | Назва закладу | Розмір підприємства | Які послуги надає заклад | Конкурентні переваги | Збутова система | Політика просування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Україна | Greenex Eco | Середнє підприємство | Проектування систем автоматизації | Індивідуальний підхід. Сучасні рішення. Підтримка на всіх етапах. | Прямий продаж; Бізнес-партнери; Корпоративний продаж; | Реклама різного роду. Розвиток відносин з клієнтами. |
| Німеччина | SIMENS | Велике підприємство | Проектування систем автоматизації та розробка приладів | Індивідуальний підхід. Сучасні рішення. Власні програмні комплекси. Різні сфери автоматизації. Підтримка на всіх етапах. | Прямий продаж; Дистриб'юторська мережа; Роздрібна мережа; Інтернет-магазин; Бізнес-партнери; Корпоративний продаж; | Реклама різного роду. Розвиток відносин з клієнтами. Спонсорство та благодійність. Торгові виставки. |
| Франція | Schneider Electric | Велике підприємство | Проектування систем автоматизації та розробка приладів | Індивідуальний підхід. Сучасні рішення. Власні програмні комплекси. Різні сфери автоматизації. Підтримка на всіх етапах. | Прямий продаж; Дистриб'юторська мережа; Роздрібна мережа; Інтернет-магазин; Бізнес-партнери; Корпоративний продаж; | Реклама різного роду. Розвиток відносин з клієнтами. Спонсорство та благодійність. Торгові виставки. |
| США | Honeywell | Велике підприємство | Проектування систем автоматизації та розробка приладів | Індивідуальний підхід. Сучасні рішення. Власні програмні комплекси. Різні сфери автоматизації. Підтримка на всіх етапах. | Прямий продаж; Дистриб'юторська мережа; Роздрібна мережа; Інтернет-магазин; Бізнес-партнери; Корпоративний продаж; | Реклама різного роду. Розвиток відносин з клієнтами. Спонсорство та благодійність. Торгові виставки. |
| Японія | Yokogawa Electric Corporation | Велике підприємство | Проектування систем автоматизації та розробка приладів | Індивідуальний підхід. Сучасні рішення. Власні програмні комплекси. Різні сфери автоматизації. Підтримка на всіх етапах. | Прямий продаж; Дистриб'юторська мережа; Роздрібна мережа; Інтернет-магазин; Бізнес-партнери; Корпоративний продаж; | Реклама різного роду. Розвиток відносин з клієнтами. Спонсорство та благодійність. Торгові виставки. |

Загальні тенденції за трьома проаналізованими частинами глобального ринку

Проаналізувавши ринки, можна зробити такі висновки:

- Фокус на сталому розвитку, компанії активно працюють у сторону екології та притримування принципів сталого розвитку.

- Різноманітність послуг, компанії пропонують послуги в різних галузях, включаючи автоматизацію та електрифікацію, цифрові технології, інфраструктуру та містобудування, медичні технології, фінансові послуги тощо.

- Глобальна присутність, компанії розповсюджують свої послуги та обладнання у більшість країн та співпрацюють з різними підрядниками.

Висновок про основні конкурентні переваги кожного конкурента

Проаналізувавши досліджену інформацію, можу сказати, що для забезпечення корпоративної участі мого стартапу, потрібно створити інформативний та зручний сайт у корпоративному стилі. На сайті потрібно дати всю інформацію про послуги які може надати компанія та способи зв’язку та шляхи співпраці з нами. Також потрібно вести соціальні мережі, для заохочення людей у команду компанії та показ наших інновацій.

Фактори конкурентоспроможності

На основі аналізу конкуренції визначається та обґрунтовується список факторів конкурентоспроможності з урахуванням характеристик ідеї нашого проєкту та факторів маркетингового середовища. Таблиця 6.3 містить результати аналізу.

Таблиця 6.3 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспро‐ можності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цінова політика | GE та Siemens мають низькі витрати на виробництво та можуть запропонувати конкурентні ціни. Використовують цифрову технологію, що дозволяє значно підвищити ефективність та знизити витрати на виробництво електроенергії. |
| 2 | Технологічний рівень | Bosch, Schneider та GE мають значний досвід та велику мережу виробництва, що дозволяє їм виробляти продукцію великими партіями та знизити витрати на виробництво. Також вони є відомими брендами, що використовуються у багатьох країнах світу та мають добру репутацію. |
| 3 | Екологічна придатність | Omron, Bosch та GE активно працюють над розробкою та виробництвом екологічно чистої продукції |

Аналіз сильних і слабких сторін стартап-проєкту проводиться за визначеними факторами конкурентоспроможності (Таблиця 6.4).

Таблиця 6.4 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1‐20 | Рейтинг товарів‐конкурентів у порівнянні з SmartEnergy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Цінова політика | 14 | a | e | f |  | c | d | b |
| 2 | Технологічний рівень | 18 | e | a | d |  | b | f | c |
| 3 | Екологічна придатність | 20 | f | d | a |  | c | e | b |

Де:

a – Fanuc;

b – GE;

c – Bosch;

d – Siemens;

e – Omron;

f – Schneider;

Висновок: Загалом, Sokolov CAD Services має високі бали в більшості факторів конкурентоспроможності, що може допомогти їй привернути клієнтів і зайняти свою нішу на ринку. Сильні сторони:

Високий технологічний рівень системи Sokolov CAD Services дозволяє досягти високої ефективності виробництва та забезпечує стале виробництво з урахуванням принципів сталого розвитку.

Екологічна придатність системи Sokolov CAD Services є її ключовою перевагою, що може привернути увагу екологічно свідомих підприємств.

Висока оцінка технологічного рівня Sokolov CAD Services в порівнянні з конкурентами, такими як Siemens, може забезпечити перевагу на ринку.

Слабкі сторони:

Цінова політика Sokolov CAD Services не є конкурентоспроможною порівняно з конкурентами, такими як Bosch.

Бренд Sokolov CAD Services поки не має достатньої відомості на ринку, що може бути перешкодою при входженні на ринок.

На ринку вже існують відомі конкуренти, такі як Schneider, які мають великий ринковий досвід та вплив.

Аналіз динаміки ринку

Динаміка ринку «А»

Рис. 6.2 – Динаміка світового ринку хімічного виробництва

Ринок «А» під час економічних криз зазвичай демонстрував наступну поведінку: зменшення попиту на хімічні вироби, зниження цін та збільшення конкуренції між підприємствами. У періоди зростаючої економіки ринок «А» зазвичай демонструє збільшення попиту на хімічні вироби, підвищення цін та зменшення конкуренції між підприємствами. Це означає, що прогноз для ринка «А» у наступні 10 років залежатиме від загального стану економіки.

Етап життєвого циклу ринка «А»: запровадження нової технології та продукту, зростання попиту, збільшення конкуренції та зниження цін, насичення ринку та зниження зростання.

Динаміка ринку «В»

Рис. 6.3 – Динаміка світового ринку нафтопереробної галузі

Ринок «В» під час економічних криз зазвичай демонструє зменшення попиту на нафтопереробні вироби, зниження цін на нафтопродукти та збільшення конкуренції між підприємствами. У періоди зростаючої економіки ринок «В» зазвичай демонструє збільшення попиту на нафтопереробні вироби, підвищення цін та зменшення конкуренції між підприємствами. Це означає, що прогноз для ринка «В» у наступні 10 років буде залежати від загального стану світової економіки та технологічних тенденцій у галузі нафтопереробки.

Етап життєвого циклу ринка В може бути різним, в залежності від стадії розвитку ринку. Проте, загалом, можна виділити етапи: започаткування та розвиток ринку, зріст та насичення ринку, зниження темпів зростання та консолідація ринку.

Динаміка ринку «С»

Рис. 6.4 – Динаміка світового ринку теплоенергетики

Ринок «С» під час економічних криз може демонструвати зниження попиту на теплоенергетику, зменшення цін на енергетичні ресурси та збільшення конкуренції між підприємствами. У періоди зростаючої економіки ринок «С» зазвичай демонструє збільшення попиту на теплоенергетику, підвищення цін та збільшення інвестицій у розвиток галузі. Це означає, що прогноз для ринка «С» у наступні 10 років буде залежати від розвитку енергетичних технологій, споживчого попиту та державної політики щодо розвитку енергетики.

Етап життєвого циклу ринка «С» може бути різним в залежності від конкретної ситуації на ринку та в енергетичній галузі загалом. Проте, можна виділити такі етапи: початкова стадія, зростання, зрілість та спад.

Графік динаміки ринку, що можна вважати схожим до міждисциплінарного ринку «F»

Рис. 6.5 – Динаміка світового ринку розробки систем автоматизованого керування

Ринок виробництва електроніки демонструє наступні поведінку та тренди на майбутнє:

- Зростаюча популярність великих компаній.

- Зниження вартості виробництва сенсорів та супутникової технології.

- Розвиток штучного інтелекту та машинного навчання.

Етап життєвого циклу: стабільне зростання:

Рис. 6.6 – Історична динаміка усіх ринків «А», «В», «С»

Рис. 6.7 – Якісний прогноз для ринку автоматизації виробництва на наступні 10 років

За моїм якісним графічним передбаченням Рисунок 6.7, міждисциплінарний ринок «F» повинен демонструвати наступні тренди:

- Розширення використання штучного інтелекту (AI), оскільки він дозволяє автоматизувати складні рішення та оптимізувати роботу систем.

- Зростання використання Інтернету речей (IoT), оскільки він забезпечує збір та обробку даних, що дозволяє вдосконалювати процеси автоматизації.

- Розвиток облачних технологій, оскільки вони дозволяють зберігати, обробляти та передавати великі об'єми даних, що покращує ефективність автоматизації.

Визначення етапу життєвого циклу ринку

Можна стверджувати, що цей ринок знаходиться на етапі стабільності та навіть зростанні.

Висновки та прогнози стартап-проекту:

Очікується, що ринок буде спрямований на зниження витрат на виробництво, збільшення продуктивності та надійності, а також на покращення технічної ефективності.

Враховуючи тенденції ринку, можна припустити, що стартап буде успішним. Якщо проект буде зосереджено на зниженні витрат на виробництво, покращенні продуктивності та надійності, а також на забезпеченні технічної ефективності, то його можна успішно запустити на ринку.

SWOT-Аналіз

Таблиця 6.6. SWOT-Аналіз

| СИЛЬНІ СТОРОНИ - Ефективність виробництва завдяки автоматизації процесів. - Підвищення якості продукції завдяки точній регуляції процесів. - Підтримка сталого розвитку та зменшення впливу на довкілля завдяки економії енергоресурсів та зниження викидів.. | СЛАБКІ СТОРОНИ - Високі витрати на розробку та виготовлення систем автоматизованого керування виробництвами. - Велика конкуренція на ринку систем автоматизованого керування виробництвами. - Високі вимоги до кваліфікації персоналу, що обслуговує системи. |
| --- | --- |
| МОЖЛИВОСТІ - Розширення ринку завдяки збільшенню попиту на системи автоматизованого керування виробництвами з метою підтримки сталого розвитку. - Вивчення та впровадження нових технологій у сфері автоматизації виробництва. - Розширення продуктової лінійки систем автоматизованого керування виробництвами. | ПРОБЛЕМИ - Необхідність постійного оновлення технологій та програмного забезпечення систем автоматизованого керування виробництвами. - Невизначеність щодо регулювання та стандартизації систем автоматизованого керування виробництвами. - Непередбачувані ситуації на виробництві, які можуть призвести до виникнення аварій та простоїв у роботі систем автоматизованого керування виробництвами. |

Відповідно до SWOT-аналізу, проект з системами автоматизованого керування виробництвами має сильні сторони, такі як підвищення ефек тивності виробництва, підвищення якості продукції та підтримка сталого розвитку. Однак, проект також має свої слабкі сторони, такі як високі витрати на розробку та виготовлення систем, велика конкуренція на ринку та високі вимоги до кваліфікації персоналу.

Проект має значні можливості, такі як розширення ринку завдяки збільшенню попиту на системи автоматизованого керування виробництвами з метою підтримки сталого розвитку, вивчення та впровадження нових технологій у сфері автоматизації виробництва та розширення продуктової лінійки систем автоматизованого керування виробництвами.

Однак, проект стикається з деякими проблемами, такими як необхідність постійного оновлення технологій та програмного забезпечення, невизначеність щодо регулювання та стандартизації систем автоматизованого керування виробництвами та непередбачувані ситуації на виробництві, які можуть призвести до виникнення аварій та простоїв у роботі систем автоматизованого керування виробництвами.

Усі ці фактори необхідно враховувати та брати до уваги при розробці та впровадженні систем автоматизованого керування виробництвами, щоб максимально використати можливості та зменшити ризики.

- ВИСНОВКИ

У магістерській дисертації розглянутий процес отримання триполіфосфату натрію, а саме процес висушування сировини у розпилювальній сушарці. У результаті роботи виконано ряд досліджень та розробок: спроектовано функціональну схему автоматизації керування процесом висушування триполіфосфату натрію у сушарці розпилювального типу, розроблена математична модель роботи сушарки як об’єкта автоматизації, проведена ідентифікація статичного режиму роботи сушарки, на її основі розроблена та досліджена система керування на основі нечіткої логіки та MPC-регулятора.

Також представлений стартап-проєкт який представляє ідею створення компанії з розробки та проектуванню автоматизованих систем керування технологічних об’єктів.

Результати дослідження можна застосовувати для подальших розробок систем керування розпилювальними сушарками.

- ЛІТЕРАТУРА

1. Kowalski, Z. & Kijkowska, Regina & Pawłowska-Kozińska, D. & Wzorek, Zbigniew. (2002). Sodium Tripolyphosphate and other Condensed Sodium Phosphates Production Methods. Pol. J. Chem. Technol.. 4.

2. Лукiнюк М. В. Автоматизація типових технологічних процесів: технологічні об’єкти керування та схеми автоматизації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» / М. В. Лукінюк; Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 236 c.

3. Проектування систем керування: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом «Автоматизація і комп’ют.-інтегр. технології»/ М. З. Кваско, Я. Ю. Жураковський, А. І. Жученко, В. В. Миленький – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 342 с.

4. ДСТУ Б А.2.4-3:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів. [Чинний від 23.01.2009]. Вид. офіц. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 54 с.

5. Інтелектуальні системи управління: Курс лекцій до теми «Системи експертного оцінювання» розділу «Основи штучного інтелекту» кредитного модуля «Інтелектуальні системи управління» для студ. спец. 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Уклад.: Л.Д. Ярощук. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 40 с.

6. Ситніков, О. В., Складанний, Д. М., & Соколов, К. І. (2023). Розроблення математичної моделі розпилювальної сушарки для задач керування. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), 52–62.

7. Остапенко Ю.О. Ідентифікація та моделювання технологічних об`єктів керування: Підручних для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за напрямом «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології». – К.: Задруга, 1999. – 424с..: Іл. – Бібліогр. в кінці розділів.

8. Комп’ютерне моделювання та ідентифікація автоматичних систем: навч. посіб. для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології»/ А.І. Кубрак, А.І. Жученко, М.З. Кваско.- К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004.- 424 с.

9. Коржик М.В. Моделювання об’єктів та систем керування засобами MatLab / Навч. посібн. для студентів вищих навч. закл. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 174 с.

10. Методологія удосконаленого керування технологічними процесами. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для аспірантів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Укладачі: О. В. Степанець, Ю. І. Маріяш; КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 26 с.

11. Апостолюк В. О. А76 Інтелектуальні системи керування: конспект лекцій [Текст] / В. О. Апостолюк, О. С. Апостолюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 88 с. – Бібліогр.: с. 84 –85. – 50 пр.

12. Інтелектуальні системи управління: Курс лекцій до теми «Системи експертного оцінювання» розділу «Основи штучного інтелекту» кредитного модуля «Інтелектуальні системи управління» для студ. спец. 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Уклад.: Л.Д. Ярощук. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 40 с.

- Додаток A

СПЕЦИФІКАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ ВИРОБІВ МАТЕРІАЛІВ

| Позиція на схемі | Технологічний параметр | Середовище і місце відбору інформації | Граничне значення параметра | Місце монтажу | Назва та характеристика | Тип моделі | Кіль-кість | Завод-виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПРИЛАДИ ТА УСТАТКУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3А | Температура | Розпилювальна сушарка | 270 °С | Трубопровід та апарат 1 | Термоперетворювач опору платиновий з уніфікованим вихідним сигналом, НСХ 100М, діапазон вимірювання 0…400 °С, основна похибка 1 %, Uжив= 12 – 36 В, Р= 50 МПа, L=200 мм, Івих = 4…20 мА | ТСПУ–0288 | 3 | НВО «Електротермія», Приладобудівний з-д, м. Луцьк |
| 7А | Температура | Трубопровід | 320 °С |  |  |  |  |  |
| 8А | Температура | Трубопровід | 180 °С |  |  |  |  |  |
| 3Б | Температура | Розпилювальна сушарка | - | Щит керування | Індикатор технологічний мікропроцесо-рний одноканальний; Івих = 0…5 мА, 4…20 мА; виходи: 1 аналоговий і 2 дискретні; НСХ перетворювачів: термоеле-ктричних – А–1, B, K, L, S, опору – 50П, 100П, 50М, 100М; граничнодопустима зведе-на похибка 0,2 %; цифрова індикація | ІТМ-11 | 1 | ВАТ «Підприємство “МІКРОЛ”», м. Івано-Франківськ |
| 7Б | Температура | Трубопровід | - | Щит керування | Автоматичний показувальний і реєст-рувальний вторинний прилад; вхідні сигнали: 0…5 мА, 4…20 мА; НСХ пере-творювачів: термоелектричних – B, K, L, S, опору – 50П, 100П, 50М, 100М, граничнодопустима основна похибка показань 0,5 %, реєстрації¦та¦ 1 % | ДИСК-250 | 2 | ЗАТ „Промышленная группа «Метран»”, м. Челябінськ |
| 8Б | Температура | Трубопровід |  |  |  |  |  |  |
| 8В | Температура | Трубопровід | - | Трубопровід | Затвор шлюзовий продуктивність до 16,5 м³/год, діаметр ротора 250 мм, довжина ротора 265 мм, число комірок ротора 6, частота обертання ротора 46 об/хв, споживана потужність 1,1 Вт. вихідні сигнали: Івх =4…20 мА | ШЗХ-10 | 1 | ПАТ «Хорольський механічний завод», м. Хорол Полтавської обл. |
| 9А | Тиск | Трубопровід з речовиною на виході з насосу | 0,90..1,20 МПа | Трубопровід | Вимірювальний тензоперетворювач різниці тисків , ΔPmax = 4,0 МПа, температура 5…50 °С, матеріал мембрани – сплав 06ХН28МДТ; клас точності 0,25; Івих = 4...20 мА | Сафір-М-2460 | 3 | ЗАТ «Манометр», м. Харків |
| 10А | Тиск | Трубопровід з газом на виході з насосу | 0,10..0,80 МПа | Трубопровід |  |  |  |  |
| 11А | Тиск | Трубопровід з газом на виході з насосу | 0,10..0,80 МПа | Трубопровід |  |  |  |  |
| 9Б 10Б 11Б | Тиск | Те саме | - | Щит керування | Індикатор технологічний мікропроцесо-рний одноканальний; Івих = 0…5 мА, 4…20 мА; виходи: 1 аналоговий і 2 дискретні; НСХ перетворювачів: термоеле-ктричних – А–1, B, K, L, S, опору – 50П, 100П, 50М, 100М; граничнодопустима зведе-на похибка 0,2 %; цифрова індикація | ІТМ-11 | 3 | ВАТ «Підприємство “МІКРОЛ”», м. Івано-Франківськ |
| 1А | Витрата | Триполіфосфат натрію | 0,8 кг/с | Трубопровід | Діафрагма камерна, Pу = 0,6 МПа; Dтр = 150 мм; граничнодопустима основна похибка 1,5 % | ДКС 0,6–150 | 4 | ВАТ «Промприлад», м. Івано-Франківськ |
| 4А | Витрата | Природний газ | 0,65 кг/с |  |  |  |  |  |
| 5А | Витрата | Повітря | 2,1 кг/с |  |  |  |  |  |
| 6А | Витрата | Природний газ | 0,65 кг/с |  |  |  |  |  |
| 1Б 4Б 5Б 6Б | Витрата | Те саме | Те саме | Місцевий | Вимірювальний тензоперетворювач перепаду тиску з блоком добування квадратного кореня, ΔPmax = 0,4 МПа, температура 5…50 °С, матеріал мембрани – сплав 36НХТЮ; Івих = 0...5 мА; 0(4)…20 мА | «Сапфир- 22ДД», мод.2450 | 4 | ВО «Геофізприлад», м. Івано-Франківськ |
| 1В 4В | Температура | Трубопровід | - | Щит керування | Автоматичний показувальний і реєст-рувальний вторинний прилад; вхідні сигнали: 0…5 мА, 4…20 мА; НСХ пере-творювачів: термоелектричних – B, K, L, S, опору – 50П, 100П, 50М, 100М, граничнодопустима основна похибка показань 0,5 %, реєстрації¦та¦ 1 % | ДИСК-250 | 2 | ЗАТ „Промышленная группа «Метран»”, м. Челябінськ |
| 5В | Витрата | Те саме | - | Щит керування | Мікропроцесорний універсальний ПІД-регулятор. Може використовуватися як 2-¦, 3-позиційний регулятор; П-, ¦ПІ-, ПД-, ПІД-регулятор з¦із¦ аналоговим або імпульсним виходом; ¦ П¦-, ПІ-, ПД-, ПІД-регулятор співвідношення; П¦-, ПІ-, ПД-, ПІД-регулятор каскадний. Вхідні сигнали: уніфіковані 0…5 мА, 0(4)… 20 мА, термоперетворювачі опору мідні з НСХ 50М і 100М; платинові з НСХ 50П, 100П. Кількість входів-виходів контролера у базовій моделі: аналогові входу – 4 (2 універсальні, 2 уніфіковані), аналогові виходи – 1; дискретні входи – 3; дискретні виходи – 5. Інтерфейс RS-485 | МІК-25 | 1 | ВАТ «Підприємство “МІКРОЛ”», м. Івано-Франківськ |
| 1Г 4Г 5Г | Витрата | Те саме | - | Трубопровід | Затвор шлюзовий продуктивність до 16,5 м³/год, діаметр ротора 250 мм, довжина ротора 265 мм, число комірок ротора 6, частота обертання ротора 46 об/хв, споживана потужність 1,1 Вт. вихідні сигнали: Івх =4…20 мА | ШЗХ-10 | 3 | ПАТ «Хорольський механічний завод», м. Хорол Полтавської обл. |
| 2А | Вологість | Трубопровід | 5% | Трубопровід | Промисловий датчик температури та вологості ОВЕН ПВТ100 призначений для роботи в неагресивних середовищах. Температура вимірювання: -40…+80 °C. Розширений діапазон вимірювання температури (до +120 °С) завдяки застосуванню високотемпературного кабелю. Висока точність вимірювання: абсолютна похибка вимірювання вологості – до ±3,0 %, температури – до ±0,5 °С. Два незалежні вихідні канали 4..20 мА. Можливість обміну інформацією за інтерфейсом RS-485 (протокол Modbus RTU), швидкість до 57600 біт/с. Ергономічний корпус зі ступенем захисту IP65. | ПВТ100 | 1 | ВАТ «ОВЕН”», м. Харків |
| 2Б | Вологість | Трубопровід | - | Щит керування | Автоматичний показувальний і реєст-рувальний вторинний прилад; вхідні сигнали: 0…5 мА, 4…20 мА; НСХ пере-творювачів: термоелектричних – B, K, L, S, опору – 50П, 100П, 50М, 100М, граничнодопустима основна похибка показань 0,5 %, реєстрації¦та¦ 1 % | ДИСК-250 | 1 | ЗАТ „Промышленная группа «Метран»”, м. Челябінськ |
| 2В | Витрата | Те саме | - | Трубопровід | Затвор шлюзовий продуктивність до 16,5 м³/год, діаметр ротора 250 мм, довжина ротора 265 мм, число комірок ротора 6, частота обертання ротора 46 об/хв, споживана потужність 1,1 Вт. вихідні сигнали: Івх =4…20 мА | ШЗХ-10 | 1 | ПАТ «Хорольський механічний завод», м. Хорол Полтавської обл. |
| Електроапарати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 HL6 HL7 HL8 HL9 HL10 HL11 HL12 HL13 HL14 HL15 HL16 | Сигналізація | - | - | Щит керування | Лампа сигнальна світлодіодна (LED) з жовтим індика-тором (матриця), Wмах = 0,01 Вт, U ном = 230 В, 50 Гц, монтажна глибина ніші: 72,5 мм; кріплення на DIN-рейку | ЛС-47М | 16 | «ІЕК Україна», м. Вишневе Київська обл. |
| FP1, FP2 | Контроль струму у ланцюгу живлень обмоток мотору М1 | Ланцюг живлення після контактів магнітного пускача МП1 | 0...20 А | Місцевий | Автоматичний вимикач з тепловим реле, струм відключення 25 А, 380 В, 50 Гц, час відключення 0,05 с | РТ-1308 (LR2-D1308) | 2 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| FP3, FP4 | Контроль струму у ланцюгу живлень обмоток мотору М2 | Ланцюг живлення після контактів магнітного пускача МП2 | 0...20 А | Місцевий | Автоматичний вимикач з тепловим реле, струм відключення 25 А, 380 В, 50 Гц, час відключення 0,05 с | РТ-1308 (LR2-D1308) | 2 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| FP5, FP6 | Контроль струму у ланцюгу живлень обмоток мотору М3 | Ланцюг живлення після контактів магнітного пускача МП3 | 0...20 А | Місцевий | Автоматичний вимикач з тепловим реле, струм відключення 25 А, 380 В, 50 Гц, час відключення 0,05 с | РТ-1308 (LR2-D1308) | 2 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| FP7, FP8 | Контроль струму у ланцюгу живлень обмоток мотору М4 | Ланцюг живлення після контактів магнітного пускача МП4 | 0...20 А | Місцевий | Автоматичний вимикач з тепловим реле, струм відключення 25 А, 380 В, 50 Гц, час відключення 0,05 с | РТ-1308 (LR2-D1308) | 2 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SA1 | Вмикання/вимикання ланцюга живлення до МП1 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка запобіжного вими-кання; номінальна робоча напруга: змінна (частота 50/60 Гц) 660 В, постійна – 440 В, номінальний тепловий струм – 10 А | ПКП SBI | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SA2 | Вмикання/вимикання ланцюга живлення до МП2 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка запобіжного вими-кання; номінальна робоча напруга: змінна (частота 50/60 Гц) 660 В, постійна – 440 В, номінальний тепловий струм – 10 А | ПКП SBI | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SA3 | Вмикання/вимикання ланцюга живлення до МП3 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка запобіжного вими-кання; номінальна робоча напруга: змінна (частота 50/60 Гц) 660 В, постійна – 440 В, номінальний тепловий струм – 10 А | ПКП SBI | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SA4 | Вмикання/вимикання ланцюга живлення до МП4 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка запобіжного вими-кання; номінальна робоча напруга: змінна (частота 50/60 Гц) 660 В, постійна – 440 В, номінальний тепловий струм – 10 А | ПКП SBI | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| FU1 | Запобіжний контроль струму у ланцюгу живлення до пускача МП1 | Ланцюг між фазою C та N | 10 А | Щит керування | Плавкий запобіжник, МАХ струм 10 А, ГОСТ 17242, 220 В, контакти з електротехнічної міді, ТУ-3424-050-057581109-2009 | NH00 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| FU2 | Запобіжний контроль струму у ланцюгу живлення до пускача МП2 | Ланцюг між фазою C та N | 10 А | Щит керування | Плавкий запобіжник, МАХ струм 10 А, ГОСТ 17242, 220 В, контакти з електротехнічної міді, ТУ-3424-050-057581109-2009 | NH00 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| FU3 | Запобіжний контроль струму у ланцюгу живлення до пускача МП3 | Ланцюг між фазою C та N | 10 А | Щит керування | Плавкий запобіжник, МАХ струм 10 А, ГОСТ 17242, 220 В, контакти з електротехнічної міді, ТУ-3424-050-057581109-2009 | NH00 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| FU4 | Запобіжний контроль струму у ланцюгу живлення до пускача МП4 | Ланцюг між фазою C та N | 10 А | Щит керування | Плавкий запобіжник, МАХ струм 10 А, ГОСТ 17242, 220 В, контакти з електротехнічної міді, ТУ-3424-050-057581109-2009 | NH00 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SB1 | Вимикання живлення для пускача МП1 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка управління, типу АСКО, зелена «Стоп» | ХВ-2ВА31 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SB2 | Вимикання живлення для пускача МП1 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка управління, типу АСКО, зелена «Пуск» | ХВ-2ВА31 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SB3 | Вимикання живлення для пускача МП2 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка управління, типу АСКО, зелена «Стоп» | ХВ-2ВА42 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SB4 | Вимикання живлення для пускача МП2 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка управління, типу АСКО, зелена «Пуск» | ХВ-2ВА42 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SB5 | Вимикання живлення для пускача МП3 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка управління, типу АСКО, зелена «Стоп» | ХВ-2ВА31 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SB6 | Вимикання живлення для пускача МП3 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка управління, типу АСКО, зелена «Пуск» | ХВ-2ВА31 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SB7 | Вимикання живлення для пускача МП4 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка управління, типу АСКО, зелена «Стоп» | ХВ-2ВА42 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| SB8 | Вимикання живлення для пускача МП4 | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Кнопка управління, типу АСКО, зелена «Пуск» | ХВ-2ВА42 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| МП1 | Вмикання/вимикання 380 В для мотора М1 | Насос | 380 В, 10 кВт | Щит керування | Магнітний пускач безконтактний (на семісторах), реверсивний, для керування електричними виконавчими механізмами, у приводі яких використано трифазні електродвигуни; температура довкілля (-10)…50 °С, відносна вологість до 80 %; ке¬ру-вальний сигнал Uвх = 24 ± 6 В, Uжив = 380 В, 50/60 Гц, Wжив = 10 В·А | ПМК 25 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| МП2 | Вмикання/вимикання 380 В для мотора М2 | Насос | 380 В, 10 кВт | Щит керування | Магнітний пускач безконтактний (на семісторах), реверсивний, для керування електричними виконавчими механізмами, у приводі яких використано трифазні електродвигуни; температура довкілля (-10)…50 °С, відносна вологість до 80 %; ке¬ру-вальний сигнал Uвх = 24 ± 6 В, Uжив = 380 В, 50/60 Гц, Wжив = 10 В·А | ПМК 25 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| МП3 | Вмикання/вимикання 380 В для мотора М3 | Насос | 380 В, 10 кВт | Щит керування | Магнітний пускач безконтактний (на семісторах), реверсивний, для керування електричними виконавчими механізмами, у приводі яких використано трифазні електродвигуни; температура довкілля (-10)…50 °С, відносна вологість до 80 %; ке¬ру-вальний сигнал Uвх = 24 ± 6 В, Uжив = 380 В, 50/60 Гц, Wжив = 10 В·А | ПМК 25 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| МП4 | Вмикання/вимикання 380 В для мотора М4 | Насос | 380 В, 10 кВт | Щит керування | Магнітний пускач безконтактний (на семісторах), реверсивний, для керування електричними виконавчими механізмами, у приводі яких використано трифазні електродвигуни; температура довкілля (-10)…50 °С, відносна вологість до 80 %; ке¬ру-вальний сигнал Uвх = 24 ± 6 В, Uжив = 380 В, 50/60 Гц, Wжив = 10 В·А | ПМК 25 | 1 | ТОВ "АСКО-УКРЕМ" с. Новосілки Київська обл. |
| КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 | Дискретний сигнал | Ланцюг між фазою C та N | 220 В | Щит керування | Реле електромагнітне, жив/max AC 400V/DC24V, контакти AC1 16A/250V, контакти DC1 16A/24 V | RM63 | 4 | м. Київ, вул. Лепсе 4, «СВ АЛЬТЕРА» |
| БПС24-2К | Напруга живлення 24 В | Ланцюг струму між платою КБЗ-17К-01 і блоком живлення 24 V | 24 В | Щит керування | Блок живлення МІКРОЛ стабілізований: - номінальний струм навантаження на кожний канал живлення 300 mA; - забезпечується захист від перенавантаження та короткого замикання; - струм короткого замикання не більше 50 mA; - потужність споживання 30 Вт; - маса блока живлення 1,2 кг | БПС24-2К двоканальний | 3 | ТОВ МІКРОЛ, м. Івано-Франківськ, вул. Автолітмашевсь ка, 5, ООО «МІКРОЛ» |
| КБЗ-17К-01 | Ланцюги підключення живлення 24 В | Плата клемноблочних з’єднань ланцюгів системи аварійного захисту | 24 В | Щит керування | Плата клемноблочних з’єднань приладу ІТМ-11: - на вході стандартні струми; - на виході струмовий сигнал; - модуль інтерфейсу RS485б швидкість лінії зв’язку 62,6 кбіт/с, протокол ModBus, гальванічна ізоляція | КБЗ-17К-01 | 1 | ТОВ МІКРОЛ, м. Івано-Франківськ, вул. Автолітмашевсь ка, 5, ООО «МІКРОЛ» |
| КБЗ-17Р-01 | Ланцюги підключення живлення 24 В | Плата клемноблочних з’єднань ланцюгів системи аварійного захисту | 24 В | Щит керування | Плата клемноблочних з’єднань приладу ІТМ-11: - на вході стандартні струми; - на виході струмовий сигнал; - модуль інтерфейсу RS485б швидкість лінії зв’язку 62,6 кбіт/с, протокол ModBus, гальванічна ізоляція | КБЗ-17Р-01 | 2 | ТОВ МІКРОЛ, м. Івано-Франківськ, вул. Автолітмашевсь ка, 5, ООО «МІКРОЛ» |
| VD1 VD2 | Струм у ланцюгу реле КМ1 | - | 0,5 А | Щит керування | Діод марки КД209 для зменшення струму самоіндукції на контактах DO1, DO2, розрахункові зворотні; напруга 100 В; струм 0,5 А | КД209 | 1 | ТОВ МІКРОЛ, м. Івано-Франківськ, вул. Автолітмашевсь ка, 5, ООО «МІКРОЛ» |

Консультантом не може бути зазначено наукового керівника магістерської дисертації.