Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний

(повна назва інституту/факультету)

Оптичних та оптико-електронних приладів

(повна назва кафедри)

| На правах рукопису УДК 621.384.3 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри ________ В. Г. Колобродов (підпис) (ініціали, прізвище) “_16__”_____05________2018р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

зі спеціальності (спеціалізації) 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна

(код і назва спеціальності)

техніка

на тему: Методи проектування оптичних систем з дифракційними поверхнями

Виконала: студентка __6__ курсу, групи  ПО-62 м

(шифр групи)

Карпенко Ірина Вікторівна

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Науковий керівник  зав. кафедри ООЕП, д.т.н.,професор Колобродов В.Г.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультант	стартап-проект		к.е.н., доцент, Бояринова К.О.

(назва розділу)	(науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали)	(підпис)

Рецензент   д.т.н., професор Куц Ю.В.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2018 року

РЕФЕРАТ

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ПРИЦІЛІВ

Обсяг роботи – 69 сторінок;

Кількість ілюстрацій – 15;

Кількість таблиць – 30;

Кількість додатків – 2;

Кількість джерел за переліком посилань – 13.

Актуальність. За останні роки у світовому та вітчизняному розвитку науки спостерігається стрімке використання тепловізійних прицілів у військовій справі. Розробка нових і вдосконалення вже існуючих приладів, в яких збільшується швидкодія, підвищується дальність спостереження, є актуальною задачею, що стоїть перед інженерами в галузі оптичного приладобудування.

Забезпечення національної безпеки  є національним пріоритетом будь-якої розвиненої країни. Термографія займає важливе місце, тому що теплове випромінювання дозволяє аналізувати розподіл температур, що випромінюється з поверхні аналізуючого предмета. Це дає можливість кращого керування судном та наведенням на ракети, а також чіткого пострілу по цілі.

Розробці тепловізійної техніки присвячено багато науково-технічних робіт вітчизняних та зарубіжних авторів таких як В. Г. Колобродов, А. А. Голіцин, D. H. Hanke, R. R. Smith та багато інших.

На сьогоднішній день тепловізійна техніка широко використовується в усіх сферах людської діяльності, наприклад, торгівля, господарство, архітектура тощо. Тепловізійна техніка ще на початку свого розвитку і в подальшому стає більш актуальною, а саме, в сфері безпеки. Тому дослідження тепловізійної техніки, в тому числі і тепловізійних прицілів, є актуальним завданням оптико-електронного приладобудування.

Мета дослідження: мета роботи полягає в аналізі тепловізійних прицілів на основі мікроболометричних матриць при зміні параметрів об’єктиву та приймача випромінюівння, забезпечення необхідних характеристик для виявлення цілей, визначення максимальної дальності виявлення.

Завдання дослідження:

- Розглянути фізичні основи роботи тепловізійного прицілу.

- Удосконалити математичну модель, яка описує процес перетворення інфрачервоного випромінювання від об’єкта, що проходить крізь атмосферу та об’єктив тепловізійного прицілу та потрапляє на приймача випромінювання.

- Розробити методику розрахунку максимальної дальності виявлення цілі.

- Провести розрахунок максимальної дальності виявлення в залежності від конструктивних параметрів об’єктива та приймача випромінювання.

Об’єкт дослідження: процес перетворення інфрачервоного випромінювання в тепловізійних прицілах від цілі до ока спостерігача.

Предмет дослідження: методика оптимізації параметрів тепловізійних прицілів з метою збільшення максимальної дальністі виявлення.

Публікації.

За матеріалами дисертації опубліковано одну статтю у фаховому виданні, два наукових труда, опубліковано 2 тези у збірниках конференцій, одна з яких у закордонному виданні.

1. И.В. Карпенко. Методы оптимизации тепловизионных прицелов // «Новие направления развития приборостроения» . – Минск: БНТУ. – 2017. – Т.2 – С. 16.

2. І.В. Карпенко. Оптимізація тепловізійних прицілів // Збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”, м. Київ, ПБФ. – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 2017. – С. 28.

3. І.В. Карпенко, В.Г. Колобродов, Б.В. Сокол. Поляризаційний метод виявлення тепло контрастної цілі на фоні завад // ВІСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, серія: Технічні науки. – 2018. – №1. – С. 33 – 38.

4. І.В. Карпенко, В.Г. Колобродов, Є.Г.Балінський, Б.В. Сокол. Методика розрахунку максимальної дальності розпізнавання тепловізійного прицілу // ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентій, аспіратнів, та молодих вчених «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», м.Київ, ПБФ. – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 2018.

5. Б.В. Сокол, В.Г. Колобродов, Є.Г.Балінський, І.В. Карпенко. Оптична та радіочастотні методи і засоби протидії безпілотним літальним апаратам // ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентій, аспіратнів, та молодих вчених «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», м.Київ, ПБФ. – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 2018.

Ключові слова: тепловізійний приціл, проектування тепловізійних прицілів, максимальна дальність виявлення.

ABSTRACT

METHODS OF OPTIMIZATION OF THE EFFICIENCY OF THERMAL SIGHT

Scope of work - 69 pages;

Number of illustrations - 15;

Number of tables - 30;

Number of applications - 2;

Number of sources according to the list of references - 13.

Topicality. In recent years, in the world and domestic science of development, there is a rapid use of thermal imaging sights in military affairs. The development of new and improved existing devices, which increase the speed, increases the range of surveillance, is an urgent task facing engineers in the field of optical instrumentation.

Ensuring national security is a national priority for any developed country. Thermography occupies an important place, because thermal radiation allows to analyze the temperature distribution emitted from the surface of the analyzing object. This gives you better guidance and guidance on the missile, as well as a clear target shot.

The development of thermal imaging technology is devoted to many scientific and technical works of domestic and foreign authors such as VG Kolobrrodov, AA Golitsyn, D. H. Hanke, R. R. Smith and many others.

Today, thermal imaging technology is widely used in all spheres of human activity, for example, trade, economy, architecture, etc. Thermal imaging technology at the very beginning of its development and in the future becomes more relevant, namely, in the field of security. Therefore, the study of thermal imaging technology, including thermal imaging sights, is an actual task of optoelectronic instrumentation.

Purpose of the study: the purpose of the work is to analyze thermal imaging sights based on microbolometer matrices when changing the parameters of the lens and the receiver of radiation, providing the necessary characteristics for the purpose of detection, determination of the maximum detection distance.

Objectives of the study:

1. Consider the physical basis of the thermal imaging sight.

2. To improve a mathematical model that describes the process of transforming infra-red radiation from an object passing through the atmosphere and the objective of the thermal imaging sight and enters the radiation receiver.

3. Develop a methodology for calculating the maximum target detection distance.

4. Perform the calculation of the maximum detection distance depending on the design parameters of the lens and the receiver of radiation.

Object of research: the process of transformation of infrared radiation in thermal imaging sights from the target to the eye of the observer.

Subject of research: method of optimization of parameters of thermal imaging sights in order to increase the maximum range of detection.

Keywords: heat sighting, design of thermal imaging sights, maximum detection range.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ	11

ВСТУП	12

РОЗДІЛ 1 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ПРИЦІЛІВ	14

1.1 Інфрачервона термографія	14

1.2 Принцип роботи тепловізійних прицілів	15

1.3 Узагальнена схема тепловізійної системи	17

1.4 Огляд схем тепловізійних прицілів	22

1.5 Огляд сучасних тепловізійних прицілів	24

Висновоки до розділу 1	28

РОЗДІЛ 2 ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ПРИЦІЛІВ	29

2.1 Атмосфера	29

2.2 Оптична система	31

2.3 Приймач випромінювання	34

2.4 Дисплей	38

2.5 Стандарт NАТО 4347	39

2.6 Максимальна дальність виявлення	41

Висновки до розділу 2	43

РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ПРИЦІЛІВ	44

3.1 Проблеми проектування тепловізійних прицілів	44

3.2 Розрахунок залежності МДВ від параметрів об’єктива	44

3.3 Розрахунок залежності МДВ від розміру чутливого елемента ПВ	48

Висновки до розділу 3	51

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ «МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ПРИЦІЛІВ	53

4.1 Опис ідеї проекту	53

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту	54

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	54

4.4 Розробка ринкової стратегії проекту	60

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту	62

Висновки до розділу 4	64

ВИСНОВКИ	66

Список використаної літератури	68

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ПВ – приймач випромінювання

ПЗЗ – пристрій з зарядовим зв’язком

КМОН – комплементарні метал-оксидні-напівпровідникові

ОЕСС – оптико-електронна система спостереження

ОС – оптична система

ТПСС – тепловізійна система спостереження

МПВ – матричний приймач випромінювання

ТС – тепловізійна система

МДВ – максимальна дальність виявлення

ЧЕ – чутливий елемент

ВСТУП

Інтенсивний розвиток науки і техніки постійно ускладнює задачі, які стоять перед оптикою та оптичним приладобудуванням. З одного боку, висуваються більш високі вимоги до традиційних характеристик оптичних приладів, а з другого боку, спостерігається тенденція до зменшення розмірів приладу. Тепловізійні приціли є одним з представників приладів, які стрімко розвивають технологію розвитку.

Оптико-електронні системи візуалізації невидимих людському оку зображень, що створюються в рентгенівському, ультрафіолетовому і інфрачервоному діапазонах спектру, знаходять широке застосування в найрізноманітніших галузях науки, техніки, народного господарства. Метою візуалізації зазвичай є забезпечення можливості сприйняття людиною інформації про навколишній світ або про окремі об'єкти в зручному для нього виді - в оптичних образах або зображеннях.

Нині найбільш поширені інфрачервоні системи візуалізації, тобто системи, що приймають сигнали в інфрачервоній області спектру і перетворюють їх у видимі зображення. Багато в чому це пояснюється тим, що саме в цій області зосереджена основна доля власного електромагнітного випромінювання більшості об'єктів природного і штучного походження, що оточують нас.

Тепловізійні приціли широко застосування у військовій справі. Пояснюється це декількома причинами. По-перше, всі об'єкти мають специфічні характеристики випромінювання, які легко виявити за допомогою тепловізійного прицілу. Адже тепловізійний приціл дозволяє отримувати теплову картину місцевості. По-друге, тепловізійний приціл може виявити значно більше деталей об'єкту завдяки тому, що в ньому використовуються довші хвилі. У різних приладах, що використовуються у військовій справі, використовуються ті або інші переваги інфрачервоної техніки. Інфрачервоні прилади можуть використовуватися для визначення напряму руху цілей і для управління вогнем, а також для виявлення переміщень військ супротивника в повній темряві.

На сьогоднішній день існує багато методів для виявлення цілей візуальними системами. У даній роботі буде розглянутий метод проектування тепловізійних прицілів, буде проаналізовано залежність максимальної дальності виявлення від конструктивних параметрів об’єктива та розміру пікселя мікроболометричної матриці.

РОЗДІЛ 1 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ПРИЦІЛІВ

1.1 Інфрачервона термографія

Інфрачервона термографія, теплове зображення або теплове відео - це науковий спосіб отримання термограми - зображення в інфрачервоних променях, що показує картину розподілу температурних полів. Термографічні камери виявляють випромінювання в інфрачервоному діапазоні електромагнітного спектру (приблизно 0,9-14 мкм) і на основі цього випромінювання створюють зображення, що дозволяють визначити перегріті або переохолоджені місця. Так як інфрачервоне випромінювання випускається всіма об'єктами, що мають температуру, згідно з формулою Планка для випромінювання чорного тіла, термографія дозволяє «бачити» навколишнє середовище з або без видимого світла. Інтенсивність теплового випромінювання тіла збільшується з підвищенням його температури, тому термографія дозволяє бачити розподіл температури по поверхні тіла. Коли дивимося через тепловізор, то тепліші об'єкти видно краще на тлі навколишнього середовища; люди і теплокровні тварини краще помітні в навколишньому середовищі, як вдень, так і вночі. Завдяки цьому термографія отримала широке визнання серед військових і служб безпеки[1].

Створення термограм на основі теплових зображень знайшло багато застосувань. Наприклад, пожежники використовують їх для виявлення в умовах задимлення людей і встановлення осередків займання. За допомогою теплових зображень в техніці, яка обслуговує лінії електропередач виявляють перегрів в місцях з'єднань і частини, що перебувають в аварійному стані, потребують усунення потенційної небезпеки. Коли порушена теплоізоляція, будівельники можуть бачити витік тепла і запобігти несправності при охолодженні або обігріві системами кондиціонування повітря. Деяка фізіологічна діяльність організму, що вимагає більш пильної уваги у людей і теплокровних тварин, також може спостерігатися за допомогою теплових зображень.

Замість ПЗЗ датчиків більшість тепловізорів використовують КМОП-матрицю (комплементарний метал-оксидний-напівпровідник). Найбільш часто використовуються матриці з антимоніду індію InSb, арсеніду галію GaAs, індію In, телуриду ртуті HgTe та кадмію Cd. Новітні технології дозволяють використовувати дешеві неохолоджувані мікроболометричні матриці. Їх щільність пікселів більш низька, ніж у оптичних камер, - в основному 160 × 120 або 320 × 240 пікселів до 1024 × 768 у найбільш сучасних моделей. Тепловізори та інфрачервоні приймачі високого класу мають більш важливе значення у виробництві військової техніки, ніж їх аналоги для видимої частини спектру і на них часто накладаються експортні обмеження. Старі болометри і більше чутливі моделі, такі, як з використанням антимоніду індію, вимагають кріогенного охолодження[2].

1.2 Принцип роботи тепловізійних прицілів

В даний час тепловізійні приціли широко застосовуються не тільки військовими та іншими структурами, але й мисливцями, охоронними підрозділами та ін. Вони дають незаперечні переваги їх власникам в сутінковий і нічний час.

Вони дозволяють у нічний або сутінковий час, практично як і вдень, спостерігати за різними об'єктами, орієнтуватися на місцевості, вести прицільну стрільбу, водити транспорт, літати, виконувати ремонтні та інші роботи.

За допомогою тепловізійного прицілу можна бачити вночі внаслідок того, що вони перетворюють і багаторазово посилюють випромінювання джерел природної нічної освітленості, тобто відбиване від планет сонячне світло, світло зірок і туманностей, світіння кисню і озону у верхніх шарах атмосфери.

Рисунок 1.1 - Схема тепловізійного прицілу

На Рисунку 1.1 зображено схему тепловізійного прицілу, де 1 – об’єктив, 2 – електронно-оптичний перетворювач, 3 – окуляр, 4 – елементи живлення, 5 – корпус.

Слабке світло в нічний час, відбите від об'єкту, потрапляє через об'єктив (1), який формує зображення на вході електронно-оптичного перетворювача. Електронно-оптичний перетворювач (2) електронним способом багаторазово підсилює зображення і передає на екран, який спостерігається через окуляр (3) у вигляді жовто-зеленого свічення.

Основним елементом тепловізійного прицілу є електронно-оптичний перетворювач. Електронно-оптичний перетворювач - це електровакуумний прилад, що має фоточутливий шар, який сприймає слабке світіння, відбите від об'єктів, електронну систему підсилення і електролюмінісцентний екран, на якому формується видиме зображення об'єкта.

Замість електронно-оптичних перетворювачів можуть бути використані ПЗЗ матриці. ПЗЗ матриця - це прилад із зарядовим зв'язком, виконаний у вигляді монолітного чіпа, що представляє собою сукупність найдрібніших фоточутливих датчиків, певним чином зібраних в єдину матрицю. Сигнали від фоточутливих елементів обробляються електронним чином і передаються на екран, наприклад, ЖК індикатор[3].

1.3 Узагальнена схема тепловізійної системи

Принцип роботи тепловізійної системи представлено блок-схемою на Рисунку 1.2:

Рисунок 1.2 - Блок-схема роботи тепловізійної системи

Інфрачервоне випромінювання від нагрітих об'єктів спостереження і фонів проходить через атмосферу і потрапляє в оптичну систему приладу. Оптична система формує теплове зображення об'єктів і фонів в площині приймача випромінювання. Скануюча оптико-механічна система здійснює розгортку цього зображення і перетворює двомірний розподіл освітленості на одновимірний світловий потік, який сприймає приймач випромінювання. Приймач випромінювання перетворює цей потік на електричний відеосигнал, який після посилення поступає у блоки аналогової і цифрової обробки. Після необхідних перетворень відеосигнал поступає до відеооглядового пристрою, де формується видимий аналог об'єкту і фону, які і сприймаються оператором.

Розглянемо тепер детальніше окремі елементи функціональної схеми тепловізорів.

Джерелами випромінювання для тепловізійних систем є нагріті до атмосферної температури об'єкти (дома, мости, автомобілі, кораблі, літаки, люди та ін.) і фони (земна поверхня, небо, дерева та ін.). Об'єкти і фони характеризуються як просторовими(геометричними розмірами) так і енергетичними (світністю або яскравістю) параметрами. Причому для об'єктів ці параметри описуються детермінованими функціями, а для фонів вони описуються випадковими.

Атмосфера - це проміжне середовище між джерелами випромінювання і тепловізійною системою. У атмосфері відбувається зміна параметрів випромінювання об'єктів і фонів за рахунок поглинання і розсіювання. Поглинання зумовлене взаємодією електромагнітної світлової хвилі з молекулами атмосферних газів і води, а розсіювання пов'язане з наявністю накопичення атмосферних газів, часток пилу і крапель води. При цьому може спостерігатися зміна як просторових так і енергетичних параметрів випромінювання, які, як правило, випадково змінюються в часі.

Оптична система складається з різного роду комбінацій лінз, дзеркал, призм, світлофільтрів та ін.

Оптична система виконує такі основні функції:

- формує теплове зображення об'єктів і фонів в площині приймача випромінювання з необхідним масштабом і якістю;

- ирансформує з мінімальними втратами як можна більший потік випромінювання від об'єктів і фонів до приймача випромінювання;

- забезпечує необхідний огляд простору об'єктів при малому миттєвому полі зору;

- забезпечує спектральну фільтрацію оптичного сигналу з метою збільшення відношення величини випромінювання від об'єкту до величини випромінювання від фону;

- виконує стеження за об'єктом і визначає його координати.

Важливою складовою частиною оптичної системи є інфрачервоний об'єктив, призначений для формування зображення об'єктів і фонів в площині приймача випромінювання в заданому спектральному діапазоні. Вимоги до світлосили об'єктиву і якості зображення визначаються завданнями, які вирішує тепловізійна система. При проектуванні об'єктиву завжди доведеться шукати компромісне рішення з точки зору створення простого об'єктиву, який забезпечує потрібну світлосилу і якість зображення.

Система сканування призначена для перетворення двомірного розподілу освітленості зображення на одновимірний світловий потік, який сприймає приймач випромінювання. Вона будується залежно від типу приймача випромінювання (одноелементний, лінійка або матриця) і завдання, яке вирішує тепловізійна система. Скануючі системи бувають з оптико-механічною і електронною розгорткою зображення, з паралельним або послідовним принципом розкладу двомірного оптичного сигналу в одновимірний. Вони можуть працювати спільно з оптичною системою або приймачем випромінювання, але з обов'язковою синхронізацією при відтворенні зображення на відеооглядовому пристрої.

Приймач випромінювання є основним елементом, який визначає можливості тепловізійних систем, і служить для перетворення світлового потоку на електричний сигнал. Існують різні визначення приймача випромінювання, проте усі вони відображають головну його властивість – це здатність виявлення наявності випромінювання шляхом перетворення його на електричну енергію з наступною реєстрацією. У іноземній літературі приймач випромінювання називають детектором (detector), тобто виявником.

Приймачі випромінювання можуть класифікуватися за такими ознаками: виду енергії на яку перетворюється випромінювання; характеру зміни чутливості при зміні довжини хвилі сприймаючого випромінювання; області спектру, де вони найбільш чутливі і знаходять широке застосування; робочій температурі чутливої площадки. Основною і необхідною умовою роботи приймача випромінювання у складі тепловізійної системи є його робоча область спектру 8…14 мкм або 3...5 мкм. По виду енергії, на яку перетворюється випромінювання, приймачі випромінювання розділяються на теплові і фотонні.

Підсилювач відеосигналів служить для посилення досить слабкого вихідного електричного сигналу (одиниці наноампер або мікровольт). Сигнал від приймача випромінювання поступає до підсилювача через вхідний налагоджений круг, вибір параметрів якого є важливою проблемою, що дозволяє збільшити відношення сигнал/шум. Основними характеристиками підсилювача є коефіцієнт посилення, смуга пропускання, рівень власних шумів.

Як відеопідсилювачі використовують різного роду підсилювачі змінного струму оскільки початковий сигнал приймача випромінювання є модульованим оптико-механічним або електронним облаштуванням розгортки. Відеопідсилювачі конструктивно розділяють на попередній підсилювач і головний. Попередній підсилювач служить для попереднього посилення надмірно слабких сигналів приймача випромінювання до рівня, достатнього для наступної передачі сигналів по кабелю до головного відеопідсилювача в умовах навколишніх електромагнітних завад. Конструктивно попередній підсилювач розміщують в екранованому корпусі безпосередньо біля приймача випромінювання.

Блоки аналогової і цифрової обробки  призначені для виділення необхідної інформації з суміші корисного сигналу від об'єкту і шуму і перетворення її у форму, зручну для сприйняття оператором на екрані відеооглядового пристрою. Аналогова обробка складається, як правило, із спектральної фільтрації, гамма-корекції і апертурної корекції, реверсування контрасту та ін. При цифровій обробці відбувається перетворення аналогового відеосигналу на цифрову форму обробки цифрового сигналу(додавання і віднімання кадрів, псевдокольорове кодування, оконтурювання зображення об'єктів, зміна масштабу, визначення координат об'єкту та ін.) і перетворення його в аналогову форму.

Відеооглядовий пристрій (дисплей, індикатор) призначений для перетворення електричного відеосигналу на просторовий розподіл яскравості екрану, що відповідає розподілу теплових полів в площині об'єктів. Основними елементами перетворення можуть бути електронно-променеві трубки, матриці світлодіодів і рідких кристалів і т. п. Випромінювання екрана може бути монохромним (найчастіше зеленим), білим або кольоровим (використовуються трьох кольорові електронно-променеві трубки). У ряді випадків відеооглядовий пристрій не є лінійним елементом, тобто яскравість екрану не пропорційна амплітуді відеосигналу. Для отримання лінійного перетворення використовують так звану гамма-корекцію. Необхідно ще раз відмітити, що формування зображення у відеооглядовому пристрої відбувається синхронно з роботою скануючої системи розгортки зображення.

Оператор (льотчик, медик, технолог, дослідник) є споживачем інформації, створеної на екрані відеооглядових облаштувань тепловізійної системи.

Сприйнята оператором інформація залежить від:

- параметрів зображення на екрані відеооглядових пристроїв – середньої яскравості, контрасту, розмірів екрану, спектрального складу випромінювання, швидкості руху зображення об'єкту та ін.;

- умов спостереження – відстані до екрану, яскравості навколишнього фону, вібрацій відеооглядових облаштувань та ін.

Оператор використовує свій досвід і кваліфікацію в розшифровці зображень для виявлення і розпізнавання об'єктів, оптимізує свої здібності в певних навколишніх умовах при заданому режимі роботи.

Таким чином, в основі отримання теплового зображення лежать такі процеси:

- для того, щоб за допомогою тепловізійного прицілу можна було виявити і розпізнати об'єкт, він повинен відрізнятися від фону по температурі або по коефіцієнту випромінювання. Ця ефективна різниця температур зумовлена внутрішнім нагрівом, теплообміном із зовнішнім середовищем або іншими процесами;

- випромінювання від об'єктів і фонів, що потрапляє до тепловізійного прицілу через атмосферу, не повинно сильно його послабляти;

- оператор повинен знати, який об'єкт йому необхідно виявити і розпізнати, тому він орієнтує тепловізійний приціл з обмеженим полем зору для пошуку потрібного об'єкту;

- тепловізійний приціл сприймає інфрачервоне випромінювання від досліджуваного об'єкту і перетворює його на видиме зображення;

- оператор сприймає тепловізійне зображення, змінюючи його яскравість і контрастність. Аналізуючи контури, контрастність та окремі деталі сприймаючого зображення, а також мати досвід розшифровки тепловізійних термограм, він здійснює виявлення і розпізнавання об'єктів[2,3].

1.4 Огляд схем тепловізійних прицілів

Тепловізійні приціли широко використовуються військовими, мисливцями тощо, стало можливим у зв’язку з бурхливим розвитком техніки. У цьому підрозділі розглянуто фізичні й практичні проблеми проектування тепловізійних прицілів.

Оптична система тепловізійного приціла може мати наступний вигляд.

Рисунок 1.3 - Оптична схема тепловізійного приціла

За допомогою кронштейна 1 оптико-електронний приціл жорстко кріпиться на посадочне місце 2 зброї.

Після установки на зброю з метою узгодження осі каналу ствола з візирної віссю, оптико-електронний приціл приводиться до нормального бою відповідно до загальноприйнятих методик.

Зображення об'єкта, що спостерігається будується об'єктивом 4 в його фокальній площині, яка є площиною розташування прицільної сітки 5. Потім зображення об'єкта, що спостерігається перетворюється в першому компоненті 9 системи перенесення зображення в паралельний пучок променів, який переноситься на другий компонент 10 системи перенесення зображення. Другий компонент 10 в своїй фокальній площині, яка збігається з площиною розташування фотоприймального пристрою 17, будує перевернуте зображення об'єкта, що спостерігається.

При використанні в якості фотоприймального пристрої 17 ПЗЗ-матриці або мікроболометричної матриці координатно-чутливий приймач оптичного випромінювання 6 в електронному блоці обробки сигналу (на кресленні не показаний) формує зображення об'єкта, що спостерігається в електронному вигляді і передає його на відеоконтрольний пристрій 7 для відтворення[4].

Створення сучасних оптико-електронних засобів спостереження з технічними характеристиками, які не поступаються кращим світовим аналогам потребує вирішення наступних завдань:

- вибір і обґрунтування оптимального комплекту оптико-електронних засобів спостереження, розвідки і прицілювання для стрілецької зброї;

- визначення оптимальних тактико-технічних характеристик створюваних оптико-електронних засобів спостереження, розвідки і прицілювання для стрілецької зброї;

- визначення оптимальних параметрів оптичних і електронних схем;

- визначення ергономічних вимог до виробу і їх габаритних параметрів;

- визначення вимог до фотоприймальних і телевізійним модулів і систем відображення інформації;

- визначення параметрів надійності;

- розробка комплексу заходів щодо забезпечення серійного виробництва оптико-електронних систем та їх компонентів[5,6].

1.5 Огляд сучасних тепловізійних прицілів[7]

Тепловізійний приціл ARCHER TSA-7

Тепловізійний приціл ARCHER TSA-7 – новітня розробка компанії «Термал Віжн Текнолоджис». Високі технічні характеристики, відмінні експлуатаційні показники, широка функціональність – значущі ознаки стрілецького прицільного комплексу ARCHER TSA-7.

Особливістю прицільного комплексу є вбудований далекомір, метеостанція, акселерометр, а також наявність балістичного обчислювача, що здатен враховувати атмосферні умови (отримані із вбудованої або зовнішньої метеостанції), деривацію, кут місця цілі та силу Коріоліса.

Також окремо враховується температура пороху з фактором температурної чутливості (автоматично чи вручну). Окрім того, комплекс автоматично запам’ятовує умови пристрілювання конкретного набою та вносить поправки при стрільбі за інших умов. Підтримуються як стандартні драг-функції (G1, G7), так і специфічні (на основі Lapua Radar Data чи сформовані сторонніми балістичними програмами).

Лазерний далекомір діапазону 1550 нм, інтегрований у тепловізійний приціл, дозволяє точно вимірювати дистанцію до цілей на великих відстанях.

Рисунок 1.4 – Тепловізійний приціл ARCHER TSA-7

Дальність дії для ростової фігури людини при 100 мм об’єктиві наступна:

Рисунок 1.5 – Дальність дії тепловізійного прицілу ARCHER TSA-7

Тепловізійний приціл ARCHER TSA-9

ARCHER TSA-9 – найкращий приціл у своїй серії. Гранично великі відстані і по-справжньому екстремальні умови не будуть перешкодою для ведення точної стрільби, а розширений функціонал і нове програмне забезпечення прицілу стануть відмінними помічниками у виконанні найскладніших завдань.

Зберігаючи відмінні технічні показники своїх попередників, приціл ARCHER TSA-9 отримав низку істотних переваг. Електроніка прицілу оснащена набором датчиків і засобів комунікації, що розширюють функціональні та експлуатаційні можливості і зручність використання приладу.

У прицілі застосовуються високочутливі пасивні приймачі далекого інфрачервоного теплового (LWIR) діапазону високої роздільної здатності та чутливості в межах 20–30 mK.

Кілька модифікацій об’єктивів (50 mm, 75 mm і 100 mm) забезпечують можливість вибору моделі прицілу, що найбільш повно відповідає завданню. Всі моделі мають ручне фокусування для комфортного та ефективного використання приладу.

Рисунок 1.6 – Тепловізійний приціл ARCHER TSA-9

Дальність дії для ростової фігури людини при 100 мм об’єктиві наступна:

Рисунок 1.7 – Дальність дії тепловізійного прицілу ARCHER TSA-9

Тепловізійний приціл ARCHER TSA-11

ARCHER TSA-11 – новітній спеціально розроблений приціл для використання на тактичній стрілецькій зброї. Особливістю цього тепловізійного прицілу є невеликі розміри та фіксований фокус (25 m ÷ ∞). Водночас прилад зберіг всі функціональні переваги прицілів ARCHER: гнучку систему налаштувань режимів, редаговані прицільні сітки, що завантажуються, наявність профілів під різні типи зброї та набої.

Пристрій має механічний багатопозиційний перемикач, що дозволяє не тільки ввімкнути пристрій «на дотик», але й миттєво вибрати один з попередньо встановлених робочих режимів. Прилад може бути оснащений об’єктивом 40 мм з фіксованим фокусом або об’єктивом 50 мм з механізмом ручного фокусування. В прицілі використовуються високочутливі пасивні приймачі дальнього інфрачервоного діапазону високої роздільної здатності з чутливістю менше 30 mK. ARCHER TSA-11 обладнаний кольоровим мінідисплеєм високої роздільної здатності, що разом з високо контактним та чітким зображенням забезпечує високу якість відображення прицільних міток і мінімальний крок їх переміщення при пристрілці. Для прицільних міто реалізовані функції автоматичного реверса для зберігання високого контрасту мітки і автоматичного масштабування в залежності від кратності збільшення. Прилад оснащений датчиками присутності і освітленості, послідовним інтерфейсом для програмування зчитування інформації. Вбудований модуль запису дозволяє вести фото- і відеозапис. Прилад має одне універсальне гніздо для живлення, зарядки, відеовиходу й програмування приладу.

Рисунок 1.8 – Тепловізійний приціл ARCHER TSA-11

Дальність дії для ростової фігури людини при 40 мм об’єктиві наступна:

Рисунок 1.9 – Дальність дії тепловізійного прицілу ARCHER TSA-11

Висновоки до розділу 1

Аналіз сучасних тепловізійних прицілів, наукових статей та публікацій показав, що під час створення тепловізійних прицілів виникає ряд проблем, які необхідно усунути. Це доводить, що треба вдосконалити математичну модель тепловізійного прицілу, а саме, забезпечити необхідні характеристики для виявлення цілей.

РОЗДІЛ 2 ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ПРИЦІЛІВ

2.1 Атмосфера

Випромінювання від об’єктів, перш ніж потрапити до ОЕСС, проходить атмосферу, де воно ослаблюється. Одночасно з різноманітним ослабленням відбуваються і структурні спотворення випромінювання, зумовлені градієнтом температури та турбулентністю, що викликає неоднорідність показника заломлення повітря. Крім того, атмосфера являє собою джерело власного випромінювання. Усі ці явища погіршують якість зображення віддалених об’єктів.

Ослаблення випромінювання залежить, головним чином, від трьох явищ: поглинання молекулами атмосферних газів; розсіювання на молекулах, аерозолях та частинках, що присутні в атмосфері; ослаблення за рахунок гідрометеорів (хмар, туман, дощ, сніг).

Пропускання атмосфери характеризується:

- спектральним коефіцієнтом пропускання τА(λ) і показником ослаблення kА(λ), які пов’язані між собою законом Бугера-Ламберта

τАλ=Фλλ,RФλλ,0=exp⁡[-kАλR],                     (2.1)

де Фλλ,R - спектральний потік випромінювання на вході ОЕСС, R - відстань між об’єктом спостереження та ОЕСС;

- інтегральним коефіцієнтом пропускання

τАR=λ1λ2Фλλ,0τА(λ,R)dλ λ1λ2Фλλ,0dλ ,                          (2.2)

де λ1…λ2 - робочий спектральний діапазон;

- середнім коефіцієнтом пропускання

τAR=1λ1-λ2λ1λ2τAλdλ ;                       (2.3)

- ефективним коефіцієнтом пропускання

τА,effR=λ1λ2LtλτА(λ,R)τ0(λ)RD(λ)dλ λ1λ2Ltλτ0(λ)RD(λ)dλ ,                      (2.4)

де Ltλ - спектральна яскравість випромінювання об’єкта; τ0(λ) - спектральний коефіцієнт пропускання ОС; RD(λ) - спектральна чутливість ПВ.

Величину TA=kAR називають оптичною товщиною атмосфери. Якщо коефіцієнт ослаблення атмосфери залежить від довжини траси, то

TA=0RkARdR.                                        (2.5)

Загальний спектральний коефіцієнт пропускання атмосфери визначають співвідношенням

τАλ=τH2OλτСO2λτSλτrsλ,                    (2.6)

де τH2Oλ,  τСO2λ – спектральні коефіцієнти пропускання атмосфери, зумовлені поглинаннями парами води та молекулами вуглекислого газу відповідно; τSλ, τrsλ - спектральні коефіцієнти пропускання атмосфери, зумовлені розсіюванням і ослабленням за рахунок гідро метеорів відповідно.

З урахування поглинання і розсіювання показник ослаблення атмосфери інколи подають у вигляді суми kA=kAa+kAs.

Атмосфера має спектральні області, де поглинання дуже мале. Такі області називають вікнами прозорості. Сучасні ОЕСС працюють у вікнах прозорості 0,4…1,1; 3,5…5 мкм та 8…14 мкм. Тепловізійні системи використовують вікно прозорості атмосфери 8…14 мкм, оскільки це вікно прозорості збігається з максимумом спектральної енергетичної світності тіл, нагрітих до атмосферних температур.

Атмосфера спотворює зображення, що формує ОЕСС, за рахунок турбулентності та розсіювання випромінювання аерозолями. Турбулентність виникає внаслідок випадкових змін показника заломлення атмосфери, що спричиняє зміну кута падіння променів на вхідну зіницю ОЕСС.

Крім турбулентності на розповсюдження випромінювання в атмосфері впливає розсіювання і поглинаня молекулами й аерозолями, що існують в атмосфері. Розсіювання і поглинання випромінювання аерозолями відбувається на всіх просторових частотах, що обумовлює розмиття зображення[3].

2.2 Оптична система

Оптичні системи (ОС) ОЕСС виконують такі функції:

1. Формують зображення у площині ПВ. При цьому має забезпечуватись необхідне просторове розділення (якість зображення) та енергетичне розділення (світлосила).

2. Забезпечують просторовий аналіз у заданому полі зору.

Першу функцію виконує об’єктив, а другу – система сканування. Основна вимога до ОС –  мати великий (достатній) коефіцієнт пропускання у робочому спектральному діапазоні 1...2.

Інфрачервоний об’єктив – це важлива частина оптичної системи тепловізійних прицілів, призначена, в першу чергу, для формування зображення об’єктів та фонів в площині аналізу в заданому спектральному діапазоні. Вимоги по світлосилі об’єктива та якості сформованого зображення визначається задачами, які вирішує тепловізійна система. При обранні конструкції об’єктиву завжди потрібно шукати компромісні рішення з точки зору створення простого об’єктиву, що забезпечує  необхідну світлосилу та якість зображення.

Спрощену схему об’єктива ОЕСС зображено на Рисунку 2.1. Дія об’єктива у цій схемі описується головними площинами H, H′ та фокусами F, F′, розміщення яких залежить від конкретної ОС (радіусів кривизни поверхонь, що заломлюють та відбивають промені, товщини оптичних середовищ, показників заломлення). Якщо об’єктив міститься у повітрі, то його передня та задня фокусні відстані зв’язані співвідношенням  Відстань a′ від задньої головної площини до ПВ  та відстань а від передньої головної площини до об’єкта зв’язані між собою формулою відрізків

(2.7)

Відстані a та a′ визначають лінійне (поперечне) збільшення зображення:

(2.8)

Із системи рівнянь (2.2) і (2.8) легко отримати корисне співвідношення для габаритного розрахунку ОС:

(2.9)

Рисунок 2.1 Схема ідеальної ОС об’єктива: 1 – площина об’єкта; 2 – площина зображення; 
3 – вхідна зіниця; 4 – вихідна зіниця

Поле зору ОС можна задавати як у лінійних, так і в кутових величинах як у просторі предметів, так і у просторі зображень. У більшості випадків кутове поле зору об’єктива у просторі предметів  збігається з полем зору у просторі зображень , тобто .

Із Рисунку. 2.1 випливають кілька формул для розрахунку поля зору об’єктива:

(2.10)

(2.11)

(2.12)

де  – кутові поля зору уздовж відповідних осей;  – лінійні поля зору у площині зображення (розмір МПВ) і у площині об’єктів відповідно.

Якщо об’єкт міститься на значній відстані від ОЕСС (), то ПВ потрібно розміщувати в задній фокальній площині об’єктива. При цьому , а .

Таким чином, поле зору ОЕСС визначають розмірами ПВ, фокусною відстанню об’єктива, а також параметрами системи сканування та телескопічної насадки. Найчастіше застосовують телескопічну насадку Кеплера, кутове збільшення якої визначається фокусними відстанями компонентів  і : . Насадка змінює кут поля зору  системи «телескопічна насадка – об’єктив – ПВ» згідно із рівнянням

.                             (2.13)

Якщо ОЕСС використовує МПВ з числом елементів (пікселів) , рівним числу елементів розкладу зображення, то кути поля зору визначають із рівняння:

.                         (2.14)

Окуляр – це багатолінзова конструкція, що призначена для розглядання збільшеного прямого зображення об’єкта дослідження. Щоб швидко і точно зафіксувати положення ока в зоні повної видимості поля зору прицілу, а також уникнути відблисків і засвічень лінзи на окуляр часто надягають гумовий наглазник. Окуляри прицілів зазвичай мають діоптрійність кільце для підстроювання окуляра під зір спостерігача[3].

2.3 Приймач випромінювання

Приймач випромінювання (ПВ), детектор (detector) – найважливійший елемент ОЕСС, де він здійснює перетворення слабких потоків випромінювання з низьким контрастом в електричний сигнал.

На сучасному рівні в якості приймача випромінювання в тепловізійних прицілах доцільно використовувати неохолоджувані мікроболометричні матриці. Це прилад, побудований за технологією мікроелектромеханічних систем (MEMS). У той момент, коли хвилі інфрачервоного випромінювання (довжина хвилі 7-13 мкм) стикаються з матеріалом детектора мікроболометр, останній нагрівається і змінює електричний опір в кожній своїй точці. Ці зміни реєструються електронною складовою пристрою і, на основі отриманих від детектора даних, будується тепловізійне зображення досліджуваного об'єкта. Подібного роду детектори є дуже чутливим реєстратором і здатні вловити найменшу зміну температури теплового випромінювання, що випромінюється від предмета[3].

Існують два найбільш поширених матеріали, які використовують для виготовлення мікроболометрів - це аморфний кремній (amorphous silicon або a-Si) і оксид ванадію (vanadium oxide або VOx). Незважаючи на те, що механізми їх роботи схожі, між самими матеріалами існує безліч відмінностей.

Мікроболометр, в яких матеріалом термометра є кремній, розроблялися використовуючи складні методи механічної обробки поверхні. Таким чином, було організовано виробництво дуже тонких і чутливих мембран. В них детектори випромінювання щільно упаковані в надтонкий, спеціально розробленому для цього, керамічному блоці.

Потім, вся конструкція ізолюється у вакуумній трубці. Розрахунковий термін придатності такого датчика - 15 років в умовах зберігання при кімнатній температурі.

Такі датчики знайшли широке застосування в різних комерційних і військових пристроях. Причиною цьому послужило використання аморфного кремнію при виробництві матриць і низьку собівартість самого процесу. Незважаючи на те, що матриці на основі оксиду ванадію продемонстрували, правда в незначній мірі, кращі результати фільтрації сторонніх шумів, технологічний процес і економічний ефект використання аморфного кремнію при виробництві датчиків привели до популяризації саме цієї технології виготовлення детекторів інфрачервоного випромінювання. На сьогоднішній день, тридцятирічний досвід дозволяє налагодити масовий процес виробництва матриць, при цьому забезпечується висока продуктивність при мінімальному процентному відношенні браку[3].

За останні кілька років, у розвитку виробництва неохолоджуваних інфрачервоних детекторів відбулися значні зміни - підвищилася роздільна здатність матриць, чутливість приладів та інші їх технічні характеристики. Наявність матриць різного розміру і кількості пікселів дозволяє задіяти їх у багатьох галузях, з урахуванням специфічних вимог кожної з них.

До основних характеристик приймачів випромінювання належить:

- чутливість RD - це відношення електричного сигналу (напруги us або струму is) до оптичного сигналу ( потоку випромінювання Фe', освітленості Ee', експозиції He'), який падає на чутливу площадку ПВ і створє електричний сигнал:

RD=usФe', ВВт                                            (2.15)

- спектральна чутливість RDλ визначає, що перш за все, матеріал чутливого елемента ПВ. Більшість ПВ мають захисні вікна, які виконують роль додаткового спектрального фільтра.

- частотна характеристика чутливості RDf - це залежність чутливості від частоти модуляції f потоку випромінювання, який падає на ПВ. Ця характеристика залежить від постійної часу ПВ tD або відповідної релаксаційної частоти:

fD=12πtD,                                              (2.16)

де fD - частота модуляції потоку випромінювання, за якої чутливість ПВ зменшується до 0,707 від максимального значення (або на 3 dВ).

- спектр потужності шуму Gnf або NPS(f) (Noise Power Spectrum) залежить від частоти і визначається як

Gnf=dPn(f)df,                                       (2.17)

де dPn(f) - потужність шумового сигналу на виході ПВ. Інколи функція NPS(f) визначається як нормоване значення спектру шуму.

NPS(f) =Gn(f)Gn max.                                       (2.17)

Якщо функція Gnf=Gn=const не залежить від частоти f, то такий шум називають «білим».

- потужність, еквівалентна шуму NEP (Noise Equivalent Power), або пороговий потік Фe min- це таке значення потоку випромінювання, що створює на виході ПВ сигнал, який дорівнює середньоквадратичному значенню шуму Un у заданій смузі частот:

NEP=Фe min=Un RD .                                     (2.18)

- ефективна шумова смуга Δf характеризує здатність підсилювача перетворювати сигнал і шум ПВ. Її визначають співвідношенням

Δf=1Gn max0∞GnfMEl2fdf,                        (2.19)

де MEl(f) - МПФ підсилювача (нормований частотний коефіцієнт підсилення).

- питома виявлювальна здатність D* характеризує шумові властивості ПВ і визначається за формулою

D*=ADΔfNEP, см ГцВт,                                   (2.20)

де AD - площа чутливої площадки ПВ, см2.

Питома виявлювальна здатність D* залежить від температури об’єкта, робочої температури ПВ, довжини хвилі і частоти модуляції випромінювання.

- освітленість, еквівалентну шуму En визначають із умови рівності числа фотонів Nph, які падають на чутливу площадку за умови рівномірної освітленості En за час накопичення (інтегрування) ti, числа фотонів Nn, які відповідають шумовому сигналу Un ПВ. При цьому

Nph=EnkoeADti;                                   (2.21)

Nn=UnkueηD,                                          (2.22)

де koe=1016 – перевідний коефіцієнт, фотон/(лм∙с); kue - коефіцієнт перетворення ПВ, В/електрон; ηD - квантова ефективність, електрон/фотон[3]. Із рівності Nph=Nn отримуємо формулу

En=UnkueηDkoeADti.                                        (2.23)

2.4 Дисплей

Відеосигнал після аналогової та цифрової обробки в електронному тракті надходить до дисплея, головне завдання якого – формування на екрані зображення у видимій області спектра, що відповідає розподілу яскравості у площині спостереження. У наш час відома велика кількість різноманітних дисплеїв. Серед яких найбільш розповсюджені в ОЕСС електронно-променеві трубки (ЕПТ), матриці світло діодів, а також рідиннокристалічні дисплеї. Вибираючи той чи інший дисплей важливо пам’ятати, що він призначений для формування зображення, яке сприймає спостерігач.

Основні характеристики дисплеїв такі:

1. Світність або яскравість екрана, що характеризує можливість застосування дисплеїв в умовах сильного зовнішнього освітлення. Яскравість залежить від відносної спектральної чутливості людського зору, чим визначається коефіцієнт корисної дії приладу.

2. Контраст зображення визначають як

Сν1=Lν max-Lν minLν min,                                       (2.24)

Сν2=Lν max-Lν minLν max+Lν min,                                        (2.25)

де Lν max - максимальна яскравість екрана, Lν min - яскравість екрана вимкнутого дисплея. Контраст можна визначити для усього екрана відносно зовнішнього фоні або між сусідніми точками зображення на екрані. Очевидно, у другому випадку він буде значно нижчим.

3. Діаграма направленості випромінювання екрана визначає можливість спостереження зображення в усіх можливих напрямках.

4. Ефективність (світловіддача) визначають коефіцієнтом корисної дії, тобто відношенням інтегральної потужності випромінювання екрана до потужності управління (живлення).

5. Швидкодію визначають швидкістю відгуку, який для ОЕСС повинен мати величину близько 1 мкс для послідовного адресування кожного елемента розкладання зображення. Швидкодію оцінюють часом розгортки і часом післясвітлення елемента розділення екрана.

6. Розміри екрана Lsh×Lsv.

7. Роздільну здатність визначають кількістю ліній, які розділяються на одиниці довжини. Наприклад, розділення 20 лін/мм вважається адекватним спостереженню з відстані 25 см нормальним оком. При цьому елемент розділення має розмір 20 мкм.

При проектування ОЕСС вважають дисплей лінійною інваріантною системою, дл якої можна застосвувати поняття МПФ. Для матриці світло діодів з ортогональним розташуванням пікселів розміром νs×ωs МПФ дисплея

MSνx,νy=sinπνSνxπνSνxsin⁡(πωSνy)πωSνy.                           (2.26)

Рідиннокристалічні дисплеї сьогодні становлять майже 85% від випуску усіх дисплеїв. Це пояснюється великою кількістю ефектів і конструктивним різноманіттям приладів. Найчастіше використовують твіст-ефект з високим оптичним контрастом, супертвіст зі збільшеним кутом огляду, фазові переходи в холетерико-нематичних сумішах з простими режимами керування, а також ефекти в сегнетоелектричних рідинних кристалах з високою швидкістю дії[3].

2.5 Стандарт NАТО 4347

У стандарті NАТО 4347 визначено статичні характеристики дальності дії ТПСС у разі відсутності пошуку, коли об’єкт знаходиться в полі зору системи, а оператор має необмежений час для виявлення об’єкта. Стандарт стосується тільки тих ТПСС, які відповідають характеристикам MRTD і застосовується для наземних цілей. Використовуються спектральні діапазони 3...5, 8...14 мкм або частина цих діапазонів.

Країни, що беруть участь в угоді за стандартом 4347, дали згоду використовувати такі дальності дії: номінальні статичні дальності виявлення, розпізнавання, ідентифікації, [км].

Для кожної дальності слід указувати умови пропускання атмосфери (добрі чи обмежені), поле зору системи (у градусах або мілірадіанах), а також спосіб отримання MRTD (вимір або розрахунок). Залежно від типу системи може застосовуватись одна або дві з наведених вище видів дальності.

Номінальні значення статичної дальності для ТПСС визначаються на основі усередненої МИТИ і за таких умов:

-розмір об’єкта – Vt×Wt = 2,3x2,3 м2;

- температурний контраст між об’єктом і заднім фоном (відносно температури АЧТ в 288 К) – ∆T0= 2 К;

- коефіцієнт пропускання атмосфери в межах робочого спектрального діапазону визначається законом Бугера:

τAR=exp-kAR,                                          (2.27)

де R - дальність, км; kA= 0,2 км-1 – показник ослаблення для сприятливих умов пропускання атмосфери; kA= 1,0 км-1 – показник ослаблення для обмежених умов пропускання атмосфери;

- критерії розділення для ймовірності 50 %:

- виявлення – 1 лінійна пара/об’єкт;

- розпізнавання – 3 лінійні пари/об’єкт;

- ідентифікація – 6 лінійних пар/об’єкт.

Зміна початкового температурного контрасту ∆T0 між об’єктом і заднім фоном унаслідок ослаблення випромінювання в атмосфері враховується як[3]

∆TR=∆T0exp-kAR.                               (2.28)

2.6 Максимальна дальність виявлення

Вихідним рівнянням для одержання формули для розрахунку максимальної дальності виявлення є рівняння мінімальної виявлювальної різниці температур MDTD при температурному контрасті ∆T об’єкта. Функція MDTD(νx) визначають для просторової частоти νx=1/2ξt, де ξt– кутовий розмір об’єкта:

∆T=MDTDξt=12νx=NETD∙SNRdLS,n(νx)νx2αDβD∆ft0fftE                 (2.29)

З урахуванням формул

NETD=4kef2τ0λ1λ2D*(λ)∂Mλ(λ,T)∂Tdλ∆fAD                           (2.30)

MRTDνx=0.66∙SNRd νxMsνxαDβD∆ft0fftENETD                        (2.31)

та після підстановки закону Бугера для коефіцієнта пропускання атмосфери та значення NETD отримуємо трансцендентне рівняння для пошуку максимальної дальності виявлення:

exp-kARd=∆TLS,n(νx)τ04kef2 SNRd νxt0fftEAD2αDβDλ1λ2D*(λ)∂Mλ(λ,T)∂Tdλ     (2.32)

Рівняння (2.32) можна спростити, якщо врахувати, що об’єкти будуть малих розмірів. При реєструванні випромінювання на чутливу ділянку пікселя буде потрапляти інформація як від фона, так і від об’єкта, тому рівняння для виявлення максимальної дальності виявлення можна записати в наступному вигляді:

Rd3expkAR=LS,nSNRd2t0fftEαDβDADApτ0VtAtπ×λ1λ2ε1Mλ-εbMλD*(λ)         (2.33)

Будемо також спочатку вважати, що об’єкт спостереження має малі розміри, тобто ξt<αD,  де

αD=βD=VDf`

Для ефективних температур об’єкта і фону рівняння (2.33) матиме наступний вигляд:

Rd3expkAR=LS,nSNRd2t0fftEαDβDAD0.5Apτ0VtAtπІ ,                    (2.34)

де I – інтеграл, ΔT – температурний контраст:

I=ΔTλ1λ2∂Mλ(λ,Tb)∂TD*(λ)dλ                                   (2.35)

Розрахуємо інтеграл І, в якому для виявлення питомої виявлювальної здатності D*(λ) використовуємо параметр МПВ NETD. Цей параметр визначимо за формулою:

NETD=4kef22t0AD λ1λ2D*(λ)∂Mλ(λ,Tb)∂Tdλ                         (2.36)

Тоді інтеграл (2.35) матиме вигляд:

I=ΔT4 kef2NETD2t0AD  ,                                                  (2.37)

де kef – діафрагмове число.

Середнє нормоване значення яскравості зображення об’єкта LS,n(ξ"t) визначається з таблиці 2.1. Для цього потрібно знати відношення кутового розміру зображення об’єкта ξ"t до радіуса кружка розсіювання rs[3].

Таблиця 2.1 Визначення середнього нормованого

значення яскравості зображення об’єкта

| ξ"t/rs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LS,n | 0 | 0.084 | 0.174 | 0.256 | 0.327 | 0.387 | 0.438 | 0.481 | 0.519 |
| ξ"t/rs | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| LS,n | 0.551 | 0.58 | 0.605 | 0.628 | 0.648 | 0.666 | 0.682 | 0.697 | 0.71 |
| ξ"t/rs | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |
| LS,n | 0.723 | 0.734 | 0.744 | 0.753 |  |  |  |  |  |

З урахуванням інтегралу (2.37) остаточне рівняння матиме вигляд[3]:

Rd3expkAR=LS,nSNRdfftEαDβD0.5Apτ0lcrAtπ ADΔТ4kef2NETD                 (2.38)

Висновки до розділу 2

В другому розділі даної дисертації досліджено фізико-математичну тепловізійного прицілу: розглянуто вплив атмосфери на якість зображення, оптичну систему, приймач випромінювання, дисплей. Розглянуто найважливішу характеристику тепловізійних прицілів максимальну дальність виявлення та Стандарт NАТО 4347, що використовується при проектування ТС.

РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ПРИЦІЛІВ

3.1 Проблеми проектування тепловізійних прицілів

Метою проектування є отримання оптимізованих параметрів тепловізійного прицілу. Серед методів проектування тепловізійних прицілів одним із основних є розробка методів розрахунку узагальнених характеристик, що визначають властивості приладу та його роботу.

При створенні сучасних оптико-електронних приладів спостереження з технічними характеристиками, що не поступаються кращим світовим аналогам потребує вирішення наступних задач:

- вибір та обґрунтування оптимального комплекту оптико-електронного приладу спостереження;

- визначення оптимальних тактико-технічних характеристик створюваних оптико-електронних систем спостереження;

- визначення оптимальних параметрів оптичних та електронних схем;

- визначення ергономічних вимог до виробу та його габаритних параметрів;

- визначення вимог до фотоприймальних та телевізійних модулів та систем відображення інформації;

- визначення параметрів надійності;

- розробка комплексу заходів по забезпеченню серійного виробництва оптико-електронних систем та їх компонентів.[5,6]

В даному розділі буде розглянуто залежність максимальної дальності виявлення від конструктивних параметрів об’єктива та розміру пікселя мікроболометричної матриці.

3.2 Розрахунок залежності МДВ від параметрів об’єктива

Для знаходження максимальної дальності виявлення скористаємося формулою (2.38):

Rd3expkAR=LS,nSNRdfftEαDβD0.5Apτ0lcrAtπ ADΔТ4kef2NETD ,                (3.1)

де kA = 0.2 км-1 – показник ослаблення для сприятливих умов пропускання атмосфери; kA= 1,0 км-1 – показник ослаблення для обмежених умов пропускання атмосфери;

SNRd = 6.5 – відношення сигнал/шум, яке сприймає око оператора, для ймовірності правильного виявлення Pd = 0.9 [3, с.200];

αD та βD - кутові розміри чутливої площадки пікселя приймача випромінювання по горизонтальній вертикалі VD=WD=pixel;

αDβD=VDf'WDf'=pixelf',                               (3.2)

АD=VDWD=pixel2 - площа чутливої площадки ПВ;

lcr=VDWD – критичний розмір, вздовж якого повинні розміщуватися штрихи Фуко;

At=VtWt - площа об’єкта спостереження, де

VtWt= 0.5х0.5 м2 – розмір об’єкта, визначені стандартом NАТО 4347;

ΔТ0= 2К – температурний контраст, визначені стандартом NАТО 4347;

ff= 60 Гц – частота кадрів відображувального пристрою;

tE = 0.2 с – час сприйняття оком інформації;

NETD=0.06К - еквівалентна шуму різниця температур;

Ap=πDp24- площа вхідної зіниці; де Dp – діаметр вхідної зіниці;

τ0- коефіцієнт пропускання об’єктива;

kef=f'Dp – діафрагмове число;

LS,n - нормоване значення яскравості зображення об’єктива на екрані монітора (Таблиця 2.1). Для знаходження нормованого значення яскравості необхідно знати відношення кутового розміру зображення об’єкта ξ"t до радіуса кружка розсіювання rs,

ξ"trs=lcrRd1rs=lcrf'Rd10.28pixel,                                    (3.3)

Rd1- перше наближення МДВ;

f'= {15, 19, 25, 50, 60, 100, 150}[8, 9, 10] (див. Додаток А).

Виконавши підстановку (3.2) та (3.3) в (3.1) та спростивши отримуємо

Rd3expkAR=LS,nξ"trsSNRdfftEτ0(VDWD)3f'3pixel3ΔT0NETD ,                (3.4)

Підставляючи всі відомі значення у (3.4) отримаємо вираз відносно дальності виявлення Rd, але також необхідно враховувати значення LS,n, що обирається з Таблиці 2.1 в залежності від співвідношення ξ"trs:

Rd3exp0.0002R=LS,n74.09f'2.376∙1016f'3                  (3.5)

Таблиця 3.1 Залежність МДВ від фокусної відстані

за сприятливих умов

| f’,мм | 15 | 19 | 25 | 50 | 60 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd(kA=0.2),м | 400 | 502 | 655 | 1259 | 1850 | 2880 | 4430 |

Рисунок 3.1 Залежність МДВ від фокусної відстані за сприятливих умов

При обмежених погодних умовах рівняння (3.5) матиме наступний вигляд

Rd3exp0.001R=LS,n74.09f'2.376∙1016f'3                   (3.6)

Таблиця 3.2 Залежність МДВ від фокусної відстані

при обмежених умовах

| f’,мм | 15 | 19 | 25 | 50 | 60 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd(kA=1),м | 364 | 448 | 567 | 986 | 1340 | 1870 | 2547 |

Рисунок 3.2 Залежність МДВ від фокусної відстані при обмежених умовах

Зробимо ці два графіки на одному, щоб оцінити їх у однаковому масштабі:

Таблиця 3.3 Залежність МДВ від фокусної відстані

при різних умовах пропускання атмосфери

| f’,мм | 15 | 19 | 25 | 50 | 60 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd(kA=0.2),м | 400 | 502 | 655 | 1259 | 1850 | 2880 | 4430 |
| Rd(kA=1),м | 364 | 448 | 567 | 986 | 1340 | 1870 | 2547 |

Рисунок 3.3 Залежність МДВ від фокусної відстані при різних умовах пропускання атмосфери

3.3 Розрахунок залежності МДВ від розміру чутливого елемента ПВ

В п. 3.2 максимальна дальність виявлення знаходилася для матриці АСТРОН-64017-1 форма пікселя квадратна та складає VD=WD=pixel=17 мкм[11] (див. Додаток Б). Розрахуємо максимальну дальність виявлення для матриці АСТРОН-38425-2 форма пікселя квадратна та складає VD=WD=pixel=25 мкм[12] (див. Додаток Б) та порівняємо результати.

Максимальна дальність виявлення розраховується за формулою (3.5), але з врахуванням того, що розмір пікселя складає 25 мкм співвідношення має наступний вигляд:

Rd3exp0.0002R=LS,n314.8f'8.105∙1016f'3                  (3.7)

Таблиця 3.4 Залежність МДВ від фокусної відстані

за сприятливих умов при розмірі ЧЕ 25 мкм

| f’,мм | 15 | 19 | 25 | 50 | 60 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd(kA=0.2),м | 275 | 346 | 452 | 878 | 1042 | 2067 | 2928 |

Рисунок 3.4 Залежність МДВ від фокусної відстані

за сприятливих умов при розмірі ЧЕ 25 мкм

Зробимо залежність МДВ від фокусної відстані за сприятливих умов з розмірами чутливих елементів 17 мкм та 25 мкм на одному графіку, щоб краще їх оцінити:

Рисунок 3.5 Залежність МДВ від фокусної відстані

за сприятливих умов при розмірі ЧЕ 17 мкм та 25 мкм

Таблиця 3.5 Залежність МДВ від фокусної відстані за сприятливих

умов пропускання атмосфери при різних розмірах ЧЕ

| f’,мм | 15 | 19 | 25 | 50 | 60 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 мкм | 400 | 502 | 655 | 1259 | 1850 | 2880 | 4430 |
| 25 мкм | 275 | 346 | 452 | 878 | 1042 | 2067 | 2928 |

Розрахуємо максимальну дальність виявлення при обмежених погодних умовах з розміром пікселя 25 мкм. Отримано наступні результати:

Таблиця 3.6 Залежність МДВ від фокусної відстані

при обмежених умовах при розмірі ЧЕ 25 мкм

| f’,мм | 15 | 19 | 25 | 50 | 60 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd(kA=1),м | 256 | 319 | 407 | 730 | 844 | 1459 | 1894 |

Рисунок 3.4 Залежність МДВ від фокусної відстані при обмежених умовах при розмірі ЧЕ 25 мкм

Зробимо залежність МДВ від фокусної відстані при несприятливих умовах з розмірами чутливих елементів 17 мкм та 25 мкм на одному графіку, щоб краще їх оцінити:

Таблиця 3.7 Залежність МДВ від фокусної відстані при несприятливих

умовах пропускання атмосфери при різних розмірах ЧЕ

| f’,мм | 15 | 19 | 25 | 50 | 60 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 мкм | 364 | 448 | 567 | 986 | 1340 | 1870 | 2547 |
| 25 мкм | 256 | 319 | 407 | 730 | 844 | 1459 | 1894 |

Рисунок 3.5 Залежність МДВ від фокусної відстані та розміру чутливого елемента при несприятливих умовах

Висновки до розділу 3

В цьому розділі було досліджено залежність максимальної дальності виявлення від конструктивних параметрів об’єктива, а саме, фокусної відстані. Під час аналізу було виявлено, що зі збільшенням фокусної відстані збільшується максимальна дальність виявлення. Також було виявлено залежність, що максимальна дальність виявлення значно зменшується при несприятливих умовах, ніж за сприятливих. Також порівняно значення максимальної дальності виявлення при розмірі чутливого елемента приймача випромінювання 17 мкм та 25 мкм. Під час розгляду даної залежності виявлено, що максимальна дальність виявлення значно більша при 17 мкм, тому при даному розмірі пікселя зображення на екрані дисплея більш деталізоване.

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ «МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ ПРИЦІЛІВ»

4.1 Опис ідеї проекту

Запропонований метод належить до оптичного приладобудування, зокрема до тепловізійної техніки. Тепловізійні приціли широко використовуються військовими та мисливцями. Результатом використання цього методу є оптимізація параметрів тепловізійних прицілів.

Таблиця 4.1

Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Методи оптимізації ефективності тепловізійних прицілів | 1.тепловізійні приціли військового призначення | Зменшення ваги, габаритних розмірів, покращення якості зображення, збільшення максимальної дальності виявлення |
|  | 2.тепловізійні приціли для мисливців | Зменшення ваги, габаритних розмірів, покращення якості зображення |

На сьогоднішній день тепловізійні приціли широко використовуються у військовій справі та мисливцями. Головними вигодами для користувача є зменшення ваги та габаритних розмірів, покращення якості зображення, а особливо, збільшення максимальної дальності виявлення приладу.

Таблиця 4.2

Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | (Потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | ДП «Завод «Арсенал» | FLIR SYSTEMS | PULSAR |  |  |  |
| 1 | Вартість програмного забезпечення | Безкош. | $1000 | $2000 | $3000 |  |  | + |
| 2 | Кількість розробників | 1-2 | 5-7 | 9-10 | 12-15 |  |  | + |
| 3 | Автоматизація розрахунків | Автом. | Автом. | Автом. | Автом. |  | + |  |

До сильних сторін проекту відноситься безкоштовне програмне забезпечення, в той час як у конкурентів вартість складає від $1000 до $2000, а також невелика кількість розробників, нейтральною сторіною проекту є автоматизація розрахунків.

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту

Таблиця 4.3

Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Методи оптимізації ефективності тепловізійних прицілів | Оптимізація основних параметрів тепловізійних прицілів | Наявні | Доступні |
| 2 |  | Оптимізація готових оптичних рішень | Наявні | Доступні |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: оптимізація основних параметрів тепловізійних прицілів |  |  |  |  |

Обраною технологією реалізації проекту є  оптимізація основних параметрів тепловізійних прицілів, адже ця технологія є більш зручною, результативною та простою у використанні. За результатами аналізу технологічної здійсненності ідеї проекту можна зробити висновок, що реалізація проекту можлива.

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Таблиця 4.4

Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 6 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | $5млрд. |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає (6% рік) |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Відсутні |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Відсутні |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 20% |

Аналіз попередньої характеристики потенційного ринку стартап-проекту показав, що ринок оптичного приладобудування є привабливим для входження, адже сприяють відсутність обмежень та позитивна динаміка ринку.

Таблиця 4.5

Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання якісного вітчизняного продукту з оптимізованими основними характеристиками, що задовольняють вимогу «ціна/якість» | Військові, мисливці, а також, компанії, що займаються оптичним приладобудуванням та навчальні заклади | Ціна та час отримання кінцевого результату | Приваблива ціна, надійність, результативність |

Цільовою аудиторією є військові, мисливці, а також компанії оптичного приладобудування та навчальні заклади. Різницею у їх поведінці є ціна, оскільки військові та компанії можуть дозволити собі більш дорогу продукцію, а мисливці та навчальні заклади – більш дешевшу. Проте для всієї аудиторії важлива надійність, компактність та оптимізовані параметри приладу.

Таблиця 4.6

Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усі компанії - міжнародні | Реалізація на міжнародному ринку може бути складною | Створення простішого та кращого методу |
| 2 | Поведінка компаній-конкурентів | Конкуренти можуть знизити ціну на власну продукцію з метою залучення користувачів | Зменшення ціни або заміна моделі розповсюдження, що може привабити клієнтів |
| 3 | Ноу-хау конкурентів | Конкуренти можуть створити інший підхід або метод | Вдосконалення методу та випуск нової моделі для продажу |
| 4 | Зниження доходів клієнтів | Зниження доходів клієнтів може призвести до відмови від продукту | Запровадження розповсюдження продукції за «підпискою» |
| 5 | Брак при виготовленні | Неналагодженість виробництва | Випуск невеликих партій |

Аналіз ринкового середовища, а саме факторів загроз, показав, що загрози пов’язані з міжнародними компаніями та їх діяльністю, браком при виготовленні, проте існують можливі реакції компаній для створення простішого або кращого методу або зменшення ціни на продукцію.

Таблиця 4.7

Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потреба клієнтів в дешевому та універсальному методі | Велика кількість споживачів потребує універсального, дешевого та результативного методу | Створення простого, універсального методу, який задовольнятиме вимоги клієнтів |
| 2 | Досягнення лідерства на внутрішньому ринку | На ринку Україні немає представництв та технічної підтримки інших компаній | Відносно вільний ринок держави, де розробляється продукт, дарує можливості з реалізації та технічної підтримки |
| 3 | Можливість почати роботу в схожих сегментах | Успішний запуск проекту дає можливість створити новий продукт в області проектування ОС | Розробка нових продуктів в сфері проектування ОС з подальшим випуском цілого пакету |
| 4 | Поява нових технологій | Нові технології стимулюють появу нових застосувань продукту або його подальше вдосконалення | Вдосконалення продукту та його адаптація під новітні тенденції розвитку технологій |
| 5 | Нові потреби споживачів | Нові потреби споживачів у схожих сферах стимулюють вдосконалення та створення нової | Розробка нових продуктів, вдосконалення старих, які б задовольняли нові потреби споживачів |

Аналіз ринкового середовища, а саме факторів можливостей, показав, що у споживачів існує потреба в універсальному, дешевому та результативному методі, а досягнення лідерства на внутрішньому ринку, початку роботи в схожих сегментах та поява нових технологій – можливості, які дозволяють впроваджувати власний проект.

Таблиця 4.8

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Монополістична конкуренція | Галузь в основному є конкурентною, проте існує декілька явних лідерів | Ускладнений вихід на міжнародний ринок |
| 2. Глобальний рівень конкурентної боротьби | Конкуренти з різних країн світу | Здобути першість на ринку України |
| 3. Внутрішньогалузева | Конкуренція спостерігається лише в галузі оптичного приладобудування | Розробка більш якісного, простого продукту |
| 4. Товарно-видова конкуренція | Конкуренція між товарами одного виду | Створення кращої продукції за продукти інших компаній |
| 5. Ціновий характер | Продукція є дорогою | Зменшення вартості розробленої продукції |
| 6. Марочний характер | Для споживачів має значення «бренд» | Популяризація власного продукту та створення на ринку власного «бренду» |

Після проведеного ступеневого аналізу на ринку видно, що галузь є ноку рентною, проте конкуренція спостерігається лише між товарами даного видую. Конкуренти – закордонні компанії, представництв яких немає в Україні, що дозволяє здобути першість в Україні. Оскільки боротьба носить марочний характер, то для споживачів має значення «бренд».

Таблиця 4.9

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДП «Завод «Арсенал», FLIR SYSTEMS, PULSAR, FORTUNA, YUKON, EOTech | Наявність товарних знаків, розмір капіталовкладень, доступ до ресурсів | Значення розміру поставок для постачальнікв | Торгівельні знаки, прибутки, система інформації | Ціна, лояльність споживачів |
| Висновки: | В межах України конкурентна боротьба не є інтенсивною | Є можливості входу на ринок за рахунок гнучкості цін і переваг у затратах, потенційні конкуренти є серед існуючих компаній | Постачальники не диктують умови роботи на ринку | Клієнти диктують певні умови, а саме, впізнаваність продукту, ціна на товар, реклама | Великий асортимент товару у конкурентів |

З огляду на конкуренту ситуацію, робота на ринку можлива, а особлива в Україні. Проект повинен бути затребуваним, відповідати вимогам споживачів «ціна/якість», а також мати маркетинговий потенціал.

Таблиця 4.10

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ціна та якість | Вихід на міжнародний ринок можливий за рахунок низької ціни зі збереженням якості |
| 2 | Потреба споживачів | Потреба споживачів у продукції обумовлює розробку проекту |
| 3 | Ринок входження | Внутрішній ринок України є легким для входження |
| 4 | Маркетинговий потенціал | Можливе закріплення власного «бренду» на внутрішньому ринку з подальшими рекомендаціями на світовому ринку |
| 5 | Результативність | Завжди досягається кінцевий результат |

В результаті обґрунтування факторів конкурентоспроможності можна зробити висновок, що існує фактор потреби споживачів, який обумовлює необхідність розробки проекту, що може конкурувати за факторам результативності, тобто можливості досягнення кінцевого результату, ціни, якості.

Таблиця 4.11

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «Методи оптимізації ефективності тепловізійних прицілів»

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з «Методи оптимізації ефективності тепловізійних прицілів» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Потреба | 18 |  |  |  |  |  | + |  |
| 2 | Внутрішній ринок | 16 |  |  |  |  |  | - + |  |
| 3 | Ціна та якість | 15 |  |  |  |  |  |  | + |
| 4 | Маркетинговий потенціал | 11 |  |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Простота експлуатації | 14 |  |  |  |  | + |  |  |
| 6 | Технічна підтримка | 17 |  |  |  |  |  | + |  |

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту «Методи оптимізації ефективності тепловізійних прицілів» показав, що слабкою стороною проекту у порівнянні з конкурентами є маркетинговий потенціал, тому необхідно покращувати позиції в цьому напрямку. До сильних сторін проекту можна віднести потребу споживачів, внутрішній ринок, простоту в експлуатації та технічну підтримку клієнтів.

Таблиця 4.12

SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: низька собівартість продукції дає змогу зменшити поріг на кінцеву ціну; висока якість продукції – за рахунок використання простого алгоритму досягається простота, швидкодія та результативність методу | Слабкі сторони: слабкий імідж продукції – на міжнародному ринку певний час компанія буде маловідомою; малий асортимент продукції та послуг – великі конкуренти мають ширший асортимент продукції та послуг |
| --- | --- |
| Можливості: можливість початку роботи у схожих сегментах, нові потреби споживачів, поява нових технологій – з розвитком технологій з’являється більший інтерес до сегменту, а тому і зростає ринок; можливість досягнення лідерства на внутрішньому ринку | Загрози: зниження доходів потенційних клієнтів; поява нових гравців на ринку, які запропонують кардинально новий підхід, змусять створювати новий продукт або покращувати існуючий; активність конкурентів – конкуренти можуть запропонувати нові |

SWOT- аналіз проекту показав сильні сторони проекту до яких можна віднести низька собівартість продукції, що дає змогу зменшити поріг на кінцеву ціну, висока якість продукції за рахунок використання простих алгоритмів розрахунку. До слабких сторін належить можливість браку при виготовленні,що впливає на використання матеріалів та часу на технологічні процеси, недостатня відомість компанії та невеликий асортимент продукції в порівнянні з конкурентами. Ринкові можливості та загрози є наслідками впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення. Тому, зниження доходів клієнтів, вихід на ринок нових конкурентів, активність вже існуючих компаній – це ринкові загрози, а поява нових технологій сприятиме збільшенню потреб споживачів та поява нових клієнтів, а отже і зростанню ринку – це ринкові можливості.

Таблиця 4.13

Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення курсів з проектування тепловізійних прицілів | 70% | 1-3 міс. |
| 2 | Проведення відео курсів для користувачів | 60% | 3-4 міс. |

В якості альтернативного комплексу заходів ринкової поведінки обрано проведення курсів з проектування тепловізійних прицілів та проведення відео курсів для користувачів, оскільки ймовірність отримання ресурсів є найбільшою, а строки реалізації короткими.

4.4 Розробка ринкової стратегії проекту

Таблиця 4.14

Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Військові | Готові | 1000 шт. | Незначна в Україні | Легкий вхід в Україні |
| 2 | Мисливці | Готові | 200 шт. | Незначна в Україні | Легкий вхід в Україні |
| Які цільові групи обрано: в якості цільових груп обрано військових та мисливців. |  |  |  |  |  |

В якості цільових груп потенційних клієнтів обрано військових та мисливців. Обидві групи готові сприйняти новий продукт. Орієнтовний попит для першої групи – 1000 шт, а для другої – 200 шт. Інтенсивність конкуренції в сегменті в Україні є незначною, а вхід у сегмент – легкий.

Таблиця 4.15

Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення курсів з проектування тепловізійних прицілів або дистанційне навчання | Ексклюзивний розподіл | - За невелику ціну можна отримати навчання з проектування тепловізійних прицілів, які будуть корисними | Стратегія дифектації |

Для обраної альтернативи розвитку проекту було обрано ексклюзивний розподіл як стратегію охоплення ринку, а базовою стратегією – стратегію дифектації. Дана стратегія є найбільш доцільною, оскільки вона знижує ступінь замінності товару по відношенню до прямих конкурентів, посилює прихильність марці, зменшує чутливість до ціни і тим самим підвищує рентабельність. Прихильність клієнтів ослабляє їх тиск на фірму і перешкоджає приходу на ринок нових конкурентів. Підвищена рентабельність збільшує стійкість до можливого зростання витрат в результаті дій сильного постачальника.

Таблиця 4.16

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ні, не є | Компанія буде забирати існуючих споживачів у конкурентів та шукати нових | Ні, не буде | Стратегія позиціювання |

В якості стратегії конкурентної поведінки обрано стратегію позиціювання. Компанія показує чим продукт унікальний, чим відрізняється від конкурентів, чим корисний споживачу,а саме, відбувається позиціонування на особливостях технології, що є ваєливим для споживачів.

Таблиця 4.17

Визначення стратегії позиціонування

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Результативність | Стратегія диференціації | Розробка методу оптимізації ефективності тепловізійних прицілів та отримання задовільних кінцевих результатів | Універсальність, результативність, простота |
| 2 | Простота |  |  |  |

Три ключаві асоціації, які мають сформувати комплексну позицію власного продукту є універсальність, результативність, простота.

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Таблиця 4.18

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об’єктиви, окуляри | Покращення якості зображення зі зменшенням габаритів та маси | Запропонований метод є універсальним, тому його використання є простим і не потребує додаткових знань та вмінь користувача |
| 2 | Дисплей | Надання точних та якісних результатів |  |
| 3 | Мікроболометрична матриця |  |  |

Універсальність методу, його простота є ключовими перевагами перед конкурентами, що обумовлює вигоди від його використання.

Таблиця 4.19

Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Товар за задумом | Метод оптимізації ефективності тепловізійного приціла, оптимізація існуючих та пошук нових рішень |  |  |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх /Тл/Е/Ор |
|  | 1. Результативність 2. Простота використання 3. Швидкодія | Нм Нм М | Тх Е Тх |
|  | Якість: параметри тестування, стандарти, нормативи |  |  |
|  | Пакування: електронний варіант |  |  |
|  | Марка: «Termiren» |  |  |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | До продажу: не потребує особливих навичок |  |  |
|  | Після продажу: підтримка клієнтів |  |  |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: комерційна таємниця |  |  |  |

З опису трьох рівнів моделі товару випливає, що за задумом товар є методом оптимізації ефективності тепловізійних прицілів. Його перевагою є оптимізація існуючих та пошук нових рішень. До продажу клієнтам не потрібно мати особливих навичок для користування методом, а після продажу їх очікує технічна підтримка. Метод буде захищено за допомогою патенту на корисну модель та комерційної таємниці.

Таблиця 4.20

Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 000 - 20 000$ | 30 000-40 000$ | 1 000-3 000$ | 5 000-10 000$ |

Провівши аналіз рівня цін на товари замінники, товари аналоги та доходи цільової групи споживачів було сформовано верхню 10 000$ та нижню 5 000$ межі встановлення ціни на товар.

Таблиця 4.21

Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На сьогоднішній день клієнти купують продукт безпосередньо у компанії розробника | - встановлення контактів зі споживачами та їх підтримка; - дослідницька робота із збору маркетингової інформації; - розробка і реалізація програм з підтримки лояльності клієнтів | Канал нульового рівня (виробник безпосередньо продає товар клієнту) | Збут продукції відбуватиметься безпосередньо через сайт виробника |

Зазначені канали збуту, глибина каналу формують оптимальну систему збуту, яка відбуватиметься через сайт розробника. Завдяки цьому можна легко встановити контакти зі споживачами та їх подальшу підтримку.

Таблиця 4.22

Концепція маркетингових комунікацій

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клієнти дізнаються про нову продукцію з реклами в мережі Інтернет, наукових публікації, соціальних мереж, по рекомендаціям клієнтів | Інтернет, соціальні мережі, сайти, публікації | SMM, контент-маркетинг | Представлення товару, його позиціонування з метою залучення клієнтів | «Нове рішення в проектуванні тепловізійних прицілів» |

Зважаючи на те, що цільові клієнти більшу частину інформації про товари отримують через мережі Інтеренет, сайти, соціальні мережі та публікаї, в якості ключових позицій для позиціонування було обрано SMM та контент-маркетинг. Завданням рекламного повідомлення є позиціонування товару та його представлення клієнтам.

Висновки до розділу 4

Виконавши загальний аналіз здійснення стартап-проекту можна зробити загальний висновок.

Попит на продукцію є, що підтверджується позитивною динамікою ринку та необхідністю у сучасному універсальному методі проектування тепловізійних прицілів.

Конкуренція на ринку України в цій області є незначною, що обумовлює легкий вхід на український ринок. За кордоном вже існують компанії, що працюють у сфері проектування тепловізійних прицілів, проте наявні фактори конкурентоспроможності робить можливим і вихід на закордонний ринок.

В якості альтернативи впровадженого проекту доцільно обрати додаткові курси, оскільки ця пропозиція буде актуальною та цікавою для потенційних клієнтів.

Здійснення запропонованого методу є доцільною, оскільки технології та проекти в області проектування тепловізійних прицілів розвиваються і в майбутньому ще більше наберуть попиту.

Перевагою запропонованого методу є оптимізація основних параметрів вже існуючих тепловізійних прицілів. До продажу клієнтам не потрібно мати особливих навичок для використання запропонованого методу, а після продажу клієнтів очікує технічна підтримка. Проект буде захищено від копіювання за рахунок патенту на корисну модель та комерційної таємниці.

Для оповіщення клієнтів про нову продукцію було вирішено провести розповсюдження інформації через мережі Інтернет, а саме, через сайт виробника, через який також можна реалізувати технічну підтримку клієнтів та курси.

Запропонований метод є доцільним, технології та проекти в тепловізійному приладобудуванні широко використовуються та мають на сьогоднішній день великий попит і ще більше будуть популярнішими в майбутньому.

ВИСНОВКИ

Однією з актуальних задач проектування тепловізійних прицілів є досягнення максимальної дальності виявлення, адже дана характеристика є визначальною для приладів даного типу. Тому дана робота була направлена на визначення впливу характеристик об’єктива та приймача випромінювання на максимальну дальність виявлення.

В даній роботі було розглянуто загальний принцип роботи тепловізійних прицілів, розглянуто фізико-математичну модель приладу та досліджено вплив атмосфери на якість зображення. Використовуючи узагальнену модель тепловізійного прицілу досліджується вплив параметрів об’єктива, приймача випромінюваня та погодних умов на значення максимальної дальності виявлення.

В третьому розділі було досліджено залежність максимальної дальності виявлення від конструктивних параметрів об’єктива, а саме, фокусної відстані. Встановлено, що зі збільшенням фокусної відстані збільшується максимальна дальність виявлення. Також було виявлено залежність, що максимальна дальність виявлення значно зменшується при несприятливих умовах, ніж за сприятливих. Також показано порівняння значеннь максимальної дальності виявлення при розмірі чутливого елемента приймача випромінювання 17 мкм та 25 мкм. Під час розгляду даної залежності показано, що максимальна дальність виявлення значно більша при 17 мкм, тому при даному розмірі пікселя зображення на екрані дисплея більш деталізоване.

В четвертому розділі показано аналіз здійснення стартап-проекту. Було виявлено, що вихід на ринок України є легким та перспективним, але вихід на закордонний ринок є дещо ускладненим через велику конкуренцію компаній, що мають «ім’я». Розроблено маркетингову стратегію, альтернативи впровадження даного проекту та захист проекту від копіювання. Доведено, що здійснення запропонованого методу є доцільною, оскільки технології та проекти в області проектування тепловізійних прицілів розвиваються і в майбутньому ще більше наберуть попиту.

Список використаної літератури

1. Ллойд, Дж. Системы тепловидения. – М. : «Мир», 1978

2. Вавилов В.П., КлимовА.Г. Тепловизоры и их применение. М.:Интел универсал, 2002

3. Колобродов В. Г. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження: Підручник / В. Г. Колобродов, М. І. Лихоліт – К.; НТУУ «КПІ», 2007. 364 с.

4. Патент РФ 2349860, 20.03.2009

5. Сравнение визуальних параметров и дальности опознования объектов в гражданскихприборах ночного видения Комбаров М.С., Еловекнко Ю.Г., Кузнецов М.М. Современные проблемы науки и образования. 2015 №2-2. С.184

6. Комбаров М.С., Кузнецов М.М. Перспективы развития оптико-электронных измерительных приборов на Российском рынке//Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. ІХ Междунар. науч. конгр.:Междунар. науч. конф. «СибОптика-2013»: сб. материалов в 2т. (Новосибирск, 15-26 апреля 2013 г.). – Новосибирск: СГГА, 2013. Т.1. – с.290-292

7. URL: https://archer.ua (дата звернення 04.04.2018)

8. URL: https://www.pergam.ru/catalog/cctv/oem/lenses/ (дата звернення 09.05.2018)

9. URL: https://optotl.ru/optical_assemblies/ir_thermal_imaging_lenses/ (дата звернення 09.05.2018)

10. URL: https://www.opto-lab.ru/ru/produktsiya-i-uslugi/ik-ob-ektivy/ (дата звернення 09.05.2018)

11. URL:  http://astrohn.com/ru/product/astrohn-64017-1/ (дата звернення 11.05.2018)

12. URL: http://astrohn.com/ru/product/astrohn-38425-2/ (дата звернення 11.05.2018)

13. Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.