МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Кафедра АЕС та ІТФ

Системи автоматизованого проектування в енергетичних установках
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ лабораторних робіт
для студентів спеціальності 143 „Атомна енергетика”
спеціалізації „Атомні електричні станції”
Рекомендовано Вченою радою теплоенергетичного факультету

Київ 
„КПІ ім. Ігоря Сікорського”
2016
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Системи автоматизованого проектування в енергетичних установках” / Уклад.: Баранюк О.В., Васечко О.О. – К.: „КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2016. – 117 с.
Рекомендовано Вченою радою ТЕФ НТУУ „КПІ”
в якості електронного засобу навчання 
(Протокол №5 від 27 грудня 2016 р.)

Електронне видання

Системи автоматизованого проектування в енергетичних установках
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ лабораторних робіт
для студентів спеціальності 143 “Атомна енергетика” 

спеціалізації „Атомні електричні станції”
Укладачі:  О.В. Баранюк, к.т.н., ст.вик. каф. АЕС і ІТФ


О.О. Васечко, асистент каф. АЕС і ІТФ
Відповідальний редактор
Д.С. Кутра, доц., к.т.н., доцент каф. ТПТ 

Рецензент:
І.В. Сегеда, доц., к.е.н., доцент каф. АПЕПС
За редакцією укладачів
Вступ
Завдяки інтенсивному впровадженню в обчислювальну практику сучасних CFD-методів обчислювальної гідродинаміки  (Computation Fluid Dynamics), що ґрунтуються на комп’ютерних технологіях, найновіших математичних моделях процесів переносу, ефективних та достатньо точних числових алгоритмах. Застосування зазначених методів потребує підготовки коректної CFD-моделі, яка повинна відображати сутність фізичного процесу, який досліджується за допомогою сучасних методів числового моделювання. Таким чином, майбутні фахівці зі спеціальністю „Атомні електричні станції” повинні мати навики побудови CFD-моделей, як того потребують сучасні тенденції. 

За останні десятиліття найбільш розповсюдженими та загально визнаними комплексами програм числового моделювання є ANSYS, Nastran, CSX та інші програмні модулі. Тому метою дисципліни „Системи автоматизованого проектування в енергетичних установках” є ознайомлення студентів з загальними принципами ведення розрахунків за допомогою програмного комплексу ANSYS, який є базовим комплексом для освоєння інших подібних сучасних програмних комплексах. Для отримання досвіду роботи з комплексом ANSYS розроблений цикл лабораторних робіт, що охоплює більшість функцій комплексу.

Лабораторна робота №1. Методи числових рішень задач теплопровідності

1.1 Мета та завдання роботи

Мета роботи – освоїти методику вирішення граничних задач для диференційних рівнянь в часткових похідних в двовимірних областях методом скінчених елементів засобами комплексу Ansys WorkBanch.

Завдання роботи – визначити стаціонарне температурне поле в деталі, зображеній в табл. 1.1. Розміри задані в міліметрах. Зовнішні межі області знаходяться при умовах вільної конвекції ( = 25 ( N Вт/(м2(К), t = 22 ( N (C), де N – номер варіанту за списком академічної групи. Знак „+” відповідає парним варіантам, знаки „–” – непарним. Поверхня центрального отвору деталі знаходиться в умовах t = const = 100 (C.

Таблиця 1.1. Геометричні характеристики розрахункових областей
	[image: image212.png]() Multiple Systems - Mechanical [ANSYS Multiphysics] SR NS e S

File Edit View

Outline

Units Tools

Help

Q| Fsobve ~ 1A W [0 [ @~ =
Result 57-002 (AutoSale) ~ @1~ [{ ~ @1~ 3

2

-+/@ Solution (D

5/ Steady-state Thermal (05)

mp W | B9 Probe

E:Static Structural (ANSYS)
Total Defarmation

Type: Tatal Deformation
Unit:m

Time: 1
05122012 20:47

0,00016136 M:
000014343
00001255
000010757
8964425
747155
53787e-5
3585865
1,7920e-5

B 0
etsils of Totsl Deformation [
= scope 3
Scoping Method | Geometry Selection
Geomety Al Bodies M
= Defnition
Type Total Deformtion "
By Time. = of
Oispisy Time st
Calcutte T istory | ves
gentier
= Resuts
Minimum om Geometry (Print Preview } ReportPreviev
Miximum 1,6136¢004 m
Waimimim Ovrrire On | Vima R - | - R ki
ion Planes 2 x || Animation B W |01 1] | @ 10Frames -+ 2secuto) B
]
| Messsges Graph
Press P for Help (1 Message No Selection Metric (m, kg, N, 5V, A)_Degrees rad/s _Celsius

@& C)

B o

& oma

©

05122012 |




	[image: image2.wmf]

	Варіант 1
	Варіант 2

	[image: image3.wmf]À - À


	[image: image4.wmf]

	Варіант 3
	Варіант 4

	[image: image5.wmf]ï.4


	[image: image6.wmf]

	Варіант 5
	Варіант 6

	[image: image7.wmf]ï.4


	[image: image8.wmf]

	Варіант 7
	Варіант 8

	[image: image9.wmf]À

À

À-À


	[image: image10.wmf]8 îòâ.



	Варіант 9
	Варіант 10

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]

	Варіант 11
	Варіант 12


Матеріал деталі – конструкційна сталь, що знаходиться за замовчуванням в базі даних матеріалів Ansys WorkBanch. 
Теоретичні відомості щодо процесів теплопровідності та числові методи, що використовуються для їх вирішення розглянуті у монографіях [5 с.74-113, 7, с.224-232].

1.2 Порядок вирішення нестаціонарної задачі засобами комплексу програм Ansys WorkBanch
1. Запустити Ansys WorkBanch і в вікні Ansys Toolbox натиснувши ліву кнопку миші на робочу площину Project Schematic перетягнути блок „Steady-State Thermal”. 
2. Для встановлення матеріалу та його властивостей активуємо строку „Engineering Data”. У результаті з’являється робоча область модуля управління матеріалами (рисунок 1.1).
[image: image13.emf]
Рис. 1.2. Робоча область модуля управління матеріалами.
Функції, які виконують вікна в редакторі матеріалів, які позначені блоками з латинськими позначками A…F докладно описані в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2. Функції вікон редактору матеріалів
	Позначення
	Заголовок вікна
	Опис

	А
	Toolbox
(Вікно властивостей матеріалів)
	Містить властивості, які можуть бути використані при завданні матеріалів

	В
	Outline Filter

(Вікно джерел даних)
	Відображає доступні джерела даних про матеріали, їх розташування та опис

	С
	Outline Pane
(Панель структури даних)
	Відображає структуру обраного джерела даних у вікні (Outline Filter)

	D
	Properties Pane

(Панель властивостей)
	Відображає властивості обраного елементу на панелі структури даних (Outline Pane)

	E
	Table Pane

(Панель таблиць)
	Відображає табличні дані для обраного елементу на панелі властивостей (Properties Pane)

	F
	Chart Pane
(Панель діаграм)
	Відображає діаграму елемента, обраного на панелі властивостей (Properties Pane)


За замовчуванням в базі даних матеріалів ANSYS WorkBanch знаходиться конструкційна сталь „Structural Steel” (блок С).

Для безпосереднього додавання матеріалу необхідно натиснути на кнопку переходу до бібліотечних матеріалів „Engineering Data Sources”, у результаті чого з’являється вікно „Engineering Data Sources”, в якому слід обрати „General Materials” або „Thermal Materials”, після чого з’являється вікно бібліотеки матеріалів „Outline of General/Thermal Materials” (рис. 1.3).
[image: image14.emf]
Рис. 1.2. Кнопка переходу до бібліотечних матеріалів

[image: image15.emf]
Рис. 1.3. Вид вікна бібліотеки матеріалів 
Для активації потрібного матеріалу натискаємо на позначку [image: image16.emf].
3. Вибираємо строку „Geometry”. У діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати одиниці довжини – міліметри. Також, розмірність  можна змінити в DesignModeler, відкривши вкладку Unit у головному меню (рис. 1.4).
[image: image17.emf]
Рис. 1.4. Зміна розмірності в DesignModeler
Далі вбирати площину YZ, на якій далі буде виконано контур моделі об’єкта. Перейти на вкладку „Sketching” та за допомогою елементів „Draw” накреслити контур об’єкта обертання). Далі, використовуючи „Dimensions”, задати розміри для контурів об’єкта у відповідності до завдання (рис. 1.5).

4. Для створення тривимірного об’єкта натиснути „Revolve”, обираємо вісь навколо якої буде обертатися побудований контур, а далі – „Generate”. Отримуємо тривимірне зображення деталі.

[image: image1.wmf]G 1/2 - B

26

30

°

Ì20õ1.5

14

1.6õ45

°

6

R 1.6

20.7

R 1

30.5

0.5õ45°

25.5

29.6


[image: image18]
Рис. 1.5. Побудова тривимірної моделі за допомогою „ Geometry ”

5. Для створення ребер жорсткості (згідно варіанту, зображеного на рис. 1.6) необхідно вибрати ту саму площину, в якій креслили перший ескіз (площину YZ), в ній накреслити замкнений контур ескізу (рис. 1.6) і за допомогою команди Revolve створити тривимірний об’єкт. Отримане ребро необхідно розмножити за допомогою команди „Pattern”.
[image: image170.png]ss... | f)import

Anin Systens
lectric (ANSYS)
. w.amm (ansvs)
n..an..w BlowMolding (¢
g Fluid Flow - Extrusion (POLY
@ Fud nnw«m
g Fluid Flow
Hudﬁnw(POLVROw)
HarmonicResponse (ANSYS
HycrodynamicDiffraction
ing (ANSYS)

L
) Rendom Vibration (ANSYS)
m nspmes.am(msw
[ Shape Optim mnnn(msvs
Structural

@ Transient Sructural (48D)
Transient Thermel (mSvS)
AUTODW

@ o

& Engincering Data

Expict Dynamics (LS DYNA

% Bternal Comection

P Finite BementModeler

) Geometry

7 1ok

& Mechanical 4PDL

$ VechanicalModel
Mesh

2 POLYFLOW

‘Application Errorin CFD-Post

Eron | sspictiongrorincro
T

4

View All/ Customize




[image: image171.png]Meshing [ANSYS ICEM CFI
s vep ||| t 8
Bselection ~ @ Visbilty +

File Edit View Units

Contact » , Spot.

Connections

8 Fud
4 vk cwam«e Systems

9 8 crocers
tact Region

o

Contact Region”

Contact Region
16.11.2011 18:20

[ Cortact Region

= scope
Scoping Method | Geometry Selection

5 Faces

5 Faces

Contact
Target

Contact Bodies
Target Bodies

Section Planes

z ,//
0,070 “\

0,000 0035
[ B |
0053 X

0018 X

[Metric (m, kg, N.5,V, A) Degress rad/s

Geometry {Print Preview,

Messages

No Selection

Press FL for Help




[image: image19]
а)

[image: image172.png]ANSYS Workbench

@ Do) x

| Fie_crese_concept Took View e

|08 | HEE|[@]] Dwe Grew [[see [ b [wE BB G- [|S+QRAQER QR [[+[6]n

[ wpre vk s -
Sching Teobores

*

|| faenerate | ecne gorevove Qosweep §okinfoft Wi/ Wobud - & o @pont [Eparameters

2 [Graphics

Draw

*\ Line.
& TangentLine
& ine by 2 Tangents
Polyine
Sealygon
Rectangle
Rectange by 3 Points
Soval
@ crde
£Cicle by 3 Tangents
“uArcby Tangent
£ drcby 3 Points

2 frc by Center
Modfy -

Dinesians
Constrants
Settings
Shetching
Detals View ®
[ [Details of Sketcht ~
Shetch Shotcht
Sketch isbity | hon Sketch i
Show Constraints? | No E
= Edges: 14 )
Line 17 %
e [ | 4000 8,000 (mrr)
Line )
Line Lnio 2,000 6.000
Line L1t
Line iz ] | Modelview [Print revien |
@ e [N Selction = —

o R LI+ v o

(B recsroneron

QO m@ 2





[image: image20]
б)

Рис. 1.6. Створення ескізу (а) та моделі (б) ребер жорсткості 

6. Далі створюємо сітку розбиття на елементарні об’єми. Для цього закриваємо „Geometry”, а у вікні, зображеному на рисунку 1.1, обираємо строку Model. Програма автоматично імпортує створений раніше об’єкт в нове діалогове вікно (рис. 1.7).

[image: image173.wmf]8 âèñòóï³â

2 îòâîðè

[image: image174.png]


[image: image175.png]ANSYS Workbench

@ Dosmrvoom] x T

| Fie_crese_concept Took View e

o HEE[@] o Grew [[sea[n b RRRR O[S QRAQEQ QR +[6]n

| fPlane v | Sketchz v || Soeerate | Rexrude gloRevove Qosweep skniiofe @Thijsuface QBend + QChanfer @point [Flparameters
Tree Outlne B Graphics
= I8 Unnamed
=, X¥Plane
Stetcht
03 Stetche
b DiFane
o vzPlane
80 Revalvel
"o Planes
o Revol
e o S Ede slections B
et * el Revolve
Suppress & sweep

Suppres Al el

Show Dependencies

Modeing

§ skinlLoft
@ Thinfsutace
@ Fixed Radius

X Dekte @ varitle Radis
¥ Generate Q Chanfer
s Rename @ Point:

e
8 503y oporation
B FoceDete

et rnemvez
Revalve Revalvez Coneept
Base Object Shetchz © Fresze
s Selected B Unfreeze
Operation add Materisl @) Named Selection
Direction Hormal @ Endosure
FDI, Ange (>0) 360 D symmetry 30,000 rm)
4 Thinfsurface? o |ri
Merge Topology? | ves @ mdsuface
 Windng Tool
S Hew lane
@ Degtoslview | [ import External Geamety Fe, [0 Selecton pillneter [0
[ B rotel conmender 5.0... | ) ) attach to Active CAD Geometry 5] Mirosoft Powerpaint: e




[image: image176.png]Dimensions: 4

L]




[image: image177.png]ANSYS Workbench

@ Dosmrvoom] x T

| Fie_crese_concept Took View e

o HEE[@] D Grew sk b RBOB O[S+ QRRAQEQ QR +[6]n

| fPlane v | sketehz v 8 || Soeerate | Rexrude gorevove Qosweep kniiofe @Thijsuface QeBend + Qchanfer @point [Fparameters

Tre Outine 2 G -
5/ Umnaned

03 Stetche
b DiFane

o vzPlane

80 Revalvel
"o Planes

88 Revalvez
B patters
€ 1, 1 ody

Modeing

DetaisView [
=[Details of Patternt,
Patam Patins
Patten Type | Cradar Y
Geametry 1oy
e sotod T
POz, fngle|45°
FD3, Copies (>0) |8 000 2000 40,00 (mm) \
— —
10.00 3000

D resdy [io Section Mimeter [0
()| ot Commander 6.0... | B nepeni_saea . a ST [ ricrosoft Poverpoit .. Q)




[image: image178.png]0.2 A
00125 0.0375




[image: image179.png]ANSYS Workbench

@ Dosmrvoom] x T

| Fie_crese_concept Took View e

Do EW[E[@]] Dun Grew [Jsee: s & BHBBIS- IS +QAQRQAQ QR [+[6]n

| fPlane v | sketchz v 29 || Foonerate | Mexrude Mrevoive Wosvesp @injiclc WMThijsuface @ dend -+ N Chanfer @point Eparameters
Tree Outlne B Graphics 5

= @l Urroned : :
[Ep .
et :
5 e . ® 1o

b XPlane. A\

oA vzplne

68 Revoet
o4 Flaned

6 revohez
T attems
& 1par, 1 ody

Modeing

Detais View L)
[=[Detals of Patterns.
Pattern Patterns
Pattern Type. Circulr
Geametry LBody
s Selected
02, Angle|45°
FD3, Copis (>0) 8 Q6 SR 40,00 (mm)
S e
10.00 30.00

Model view [Print Previen

Patern Creation  Clck Generate conplete the Ptter Feature o Seection ilimeter [0

|12 rotl Commarcer 5.0, | 8] nepars sam TR [ icrosot oo .. e




[image: image180.png]


[image: image181.png]


[image: image182.png]V' ANSYS Workbench [ANSYS Multiphysics]

A Proet] | @) Perexodhik [DesignModeler]

© il x

Fle Edt Vew Unts Tods Help

b ®

G

TRRO@ &S

o NE

P AR QR

Eltewandysis « fsobe - | 1A 8
imp

Envionment: @ Temperature @jconvection Radation Pyriest - S crxLoads - | B

Outine for Perexadn

Project
Model
# & Geometry
L esh

= 781 Transient Thermal
/2 kil Condiion
72\ Analysis Sttings
8y convection
9 Temperature
= 781 solution

- /3] Soltion Information

80 Tenperatre

Detailsof "Canvectia
=[Scope
Scoping Method Geometry Selection
Geametry LBody
= Definition
Type Convection

Fim Cosfficint |5, Wjm®°C (step applied)
Amblent Temperature |25, °C (step appliec)

Suppressed o

Press F1 for Help

e TrT—

5
Convection
Tine: 10,5
13.09.2011 23145
[ Convection: 25, °C, 5, iim=C.
& 0.000 0.030 0.060 (m)
o0 00
Geometr Frint Preview \Report Freview, ]
Tineine Tabudr Data »
10, Steps [Time [51 [V Convection Cosfficent [W;
il 5
201
1

Messages

) e ssma

Timeline

0 o Messoges

o Selection

< >
etri (m, kg, N, °C, 5, ¥, &)
23146




[image: image183.png]V' ANSYS Workbench [ANSYS Multiphysics]

Fie Edt Yew Unts Toos Heb || 17 5 | R Y
K- ® §- S5 ¢QA | QEFA XK m]
Result 0, (Auto Scake) - D B- - 0 ED | EProbe
- & Geometry Units o
T Mesh Time: 0,5
= /(@) Transient Thermal 14.08.2011 016
78 Convection 407,78
= 78l solution 497,45
- #{3] Soluton Information P
8 Temperatre oo
.
= Scope ®
= Definition 0013 0037
b o Geometr: Print Preview ARepart Preview, ]
Winimm [495,16 °C anmaton B[ W [0 11| @ 5Frames - tsec &
ta
Press F1 for Help A 2 Messages o Selection Wetri (m, kg, N, °C, 5, ¥, &)

e T (1 s woen .. [T

00




[image: image184.png]


[image: image21.wmf]
Рис. 1.7. Робоче вікно блоку Model
В дереві проекту треба натиснути „Mesh”, в результаті чого в лівому нижньому кутку (вікно налаштувань), активується блок „Details of „Mesh”
У блоці „Details of „Mesh” присутній параметр Revelance, який визначає характеристику щільності сітки й задається в межах від -100 до +100. Початкове значення параметра щільності сітки задається в розділі Revelance сenter (рис. 1.8). Для даної лабораторної роботи ці параметри залишаються встановленими за замовчанням.

[image: image185.png]i G O
File Edit Sesson Insert Toolks Help
FEEDTIERS

25

indary 3
ry 4

bk

Bounda
Boundary 5

J& Defauilt Fluid Solid Interface Side 2

8 Defout P Sokd Itefoce

Solver
& Solution Units

S, b A%
G @@ O
View1 +

Domain



 [image: image22.emf]
[image: image23.emf]
Рис. 1.8. Характеристика параметру Revelance
Розмір елементів сітки задається в полі „Element Size”. Задаємо крок розбивки 1(10–3 м, замість Default (рис. 1.910). 
[image: image24.emf]
Рис. 1.9. Встановлення розміру елементів сітки.
Параметр Span Angle Center регулює точність розбиття криволінійних граней. Сітка буде генеруватися на областях із різною кривизною до тих пір, поки окремі елементи не вкладуться у відповідний діапазон:
- Coarse (груба сітка) - від 91° до 60°;

- Medium (середня сітка) - від 75° до 24°;

- Fine (дрібна сетка) - від 36° до 12°.

Приклади побудови сітки з різними параметрами Span Angle Center представлені на рис. 1.10.
[image: image25.emf]
а)

[image: image26.emf]
б)

Рис. 1.10. Приклади побудови сітки з різними параметрами Span Angle Center:

а) грубе розбиття отвору та б) дрібне розбиття отвору
Опція Method випадного меню Mesh Control панелі інструментів дозволяє контролювати форму елементів при автоматичній генерації сітки (рис. 1.11).

[image: image27.emf]
Рис. 1.11. Опція Method

Основні методи контролю форми елементів сітки:
· Automatic (автоматичний) – автоматично визначає форму елементів при генерації сітки;Tetrahedrons (тетраедри) – створює елементи тетраедричної форми (рис. 1.12, а); 

[image: image28.emf] [image: image29.emf] [image: image30.emf]
а)



б)



в)

[image: image31.png]



г)
Рис. 1.12. Приклади застосування різних методів контролю форми елементів сітки

· Hex Dominant (переважно гексаедри) – створює, по можливості, паралепіпеди, а там, де це неможливо, використовує піраміди та тетраедри (рис. 1.12, б); 

· Sweep (протягування) – створює елементи протягуванням плоских елементів за напрямком, що задається, для чого тіло повинно мати однакові початкову та кінцеву поверхні (рис. 1.12, в);
·  MultiZone (багатозонний) – розбиває основну частину об’єкту на блоки – гексаедри, гексаедри/призми (рис. 1.12, г) або призми на вибір, а решту об’єкту – на гексаедри або тетраедри на вибір;
Для застосування цієї функції необхідно на випадному меню Mesh Control панелі інструментів натиснути строку Method, або виділити строку Mesh в дереві побудови, потім правою кн. миші Insert – Method. В результаті в лівому нижньому кутку (вікно налаштувань), активується блок „Details of „Automatic Method”. У графічному вікні обирається необхідний об’єкт, після чого у блоці в строці Geometry натиснути на Apply, таким чином підтвердивши вибір об’єкту. Далі в строці Method із випадного списку обрати бажаний варіант методу (рис. 1.13). У дереві побудови під рядком Mesh з’явиться відповідна строка.
[image: image32.emf]
Рис. 1.13. Застосування функції методу контролю форми елементів сітки
В Ansys Workbench є можливість локальної зміни сітки. Для цього необхідно на випадному меню Mesh Control панелі інструментів натиснути строку Sizing, або виділити строку Mesh в дереві побудови, потім правою кн. миші Insert – Sizing. В результаті в лівому нижньому кутку (вікно налаштувань), активується блок „Details of „ Sizing ”. Далі за допомогою кнопок обрати необхідний режим вибору геометричних елементів [image: image33.emf]  (відповідно точка/вершина, ребер, поверхня, тіло), далі у графічному вікні обрати бажаний геометричний елемент, на якому буде здійснюватися локальне розбиття сітки. В рядку Geometry натиснути на Apply, таким чином підтвердивши вибір об’єкту.

У блоці будуть доступні, зокрема, наступні налаштування:

· Element Size (розмір елементів) задає середню довжину сторін елементів для обраних геометричних об’єктів; 

· Number of Divisions (число розбивок, діє тільки для ребер) задає кількість елементів на ребрі для обраних геометричних об’єктів;
·  Sphere of Influence (зона змін у формі сфери) задає радіус сфери, всередині якої генеруються елементи із заданим розміром.
Інші опції випадного меню Mesh Control:
· Refinement: при виборі значення даного параметру, рівного одиниці, довжина ребер елементів розбиття сітки зменшується вдвічі, а щільність сітки подвоюється. При значенні 2 щільність сітки зростає в 4 рази і т.д. (рис. 1.14);
· Mapped Face Meshing: дозволяє створювати більш однорідну сітку для циліндричних поверхонь, що забезпечує кращу точність рішення (рис. 1.15); 
· Inflation: дозволяє створювати дрібну сітку, щільність якої збільшується в напрямку встановленої грані. Використовується переважно для дослідження прикордонних шарів потоку (рис. 1.16).
[image: image34.emf]
Рис. 1.14. На лівій поверхні сітка розбита з параметром Refinement =1, а на правій поверхні сітка отримана з параметрами за замовчуванням
[image: image35.emf]



а)





б)
Рис. 1.15. Сітка розбита а) з параметрами за замовчуванням та б) з параметром Mapped Face Meshing
[image: image36.emf]
Рис. 1.16. Сітка розбита з параметром Inflation 
Для отримання сітки розбиття на елементарні об’єми треба  натиснути „Mesh” – права кнопка миші – „Generate Mesh”.
7. Для завдання ГУ натиснути на „Steady-State Thermal” (АS) на дереві проекту і за допомогою пр. кнопки миші обрати „Temperature”. Виділяємо грань, на якій буде задано температуру, підтверджуємо її вибір (Geometry – Apply) і вказуємо значення 22 °С у блоці „Details of „Temperature”, що з’явився.

8. Для завдання ГУ на інших гранях необхідно виділити всю деталь при активованій кнопці „bodies” і аналогічно вибрати „Convection”, де вказати у відповідному блоці температуру 22 °С і коефіцієнт тепловіддачі 5 Вт/(м2(К). У дереві проекту під рядком „Steady-State Thermal” з’являться строки вищевказаних граничних умов, які можна змінювати у відповідному блоці.
9. Після завдання ГУ натиснути кнопку [image: image37.emf]. Далі перейти на закладку „Solution” і обирати „Thermal” ( „Temperature” ( „Evaluate all Results”. В результаті отримуємо графічне зображення розподілу температури (рис. 1.17).
10. Зробити переріз деталі вздовж її осі. Площина перерізу задається за допомогою кнопки New Section Plane [image: image38.emf], розташованої на панелі інструментів. Далі на екрані за допомогою курсору провести площину перерізу уздовж осі. На деталі з’являться дві лінії (суцільна та штрихова), при цьому суцільна показує, яка частина моделі буде відображатися на екрані. За допомогою курсору можна змінити сторони площини перерізу на екрані. При цьому з’явиться нове вікно „Section Planes”, на якому можна погасити/відобразити площину перерізу, видалити її або створити нову (рис. 1.18).
[image: image186.png]‘Domain: Domain 2
Detais of Domain 2in Flow Analysis 1





[image: image39]
Рис. 1.17. Результат розрахунку температурного поля .

[image: image40.png]



Рис. 1.18. Вікно „Section Planes”
1.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити побудований згідно заданих розмірів кресленик розрахункової області, застосовані граничні умови і мати наступну структуру: 

· Назва і мета роботи.

· Вихідні дані для розрахунку.
· Результати числового моделювання поля температур.
· Висновки.
Результати числового моделювання поля температур потрібно представити на виді в ізометрії та в центральному перерізі деталі, для того щоб оцінити фізичну картину розповсюдження теплоти в дослідній ділянці.

У висновках про виконану роботу необхідно привести пояснення, згідно теорії теплопровідності щодо отриманих закономірностей розподілу температурного поля.

1.4 Контрольні запитання

1. Математичний опис процесу теплопровідності.

2. Фізичний зміст рівняння теплопровідності Фур’є та запис граничних умов.

3. Умови однозначності при аналізі процесів теплопровідності.

4. Порядок створення скінчено-елементної сітки в середовищі Ansys WorkBanch.
5. Визначення і завдання граничних умов в середовищі Ansys WorkBanch.
6. Фізичний зміст коефіцієнту теплопровідності.

7. Фізичний зміст коефіцієнту температуропровідності

8. Застосування методу скінчених різниць, при дискретизації диференційних рівнянь теплопровідності.
Лабораторна робота №2. Рішення нестаціонарних задач теплопровідності

2.1 Мета та завдання роботи

Мета роботи – освоїти методику моделювання нестаціонарного температурного поля засобами комплексу Ansys WorkBanch.

Завдання роботи – визначити час, за який деталь нагріта до початкової температури 300 (С, досягне температури навколишнього середовища. Розміри задані в міліметрах. Зовнішні межі області знаходяться при умовах вільної конвекції ( = 25 ( N Вт/(м2(К), t = 22 ( N (C), де N – номер варіанту за списком академічної групи. Знак „+” відповідає парним варіантам, знаки „–” – непарним.
Таблиця 2.1. Геометричні характеристики розрахункових областей
	
[image: image41.png]



	
[image: image42.png]




	Варіант 1
	Варіант 2

	
[image: image43.png]



	
[image: image44.png]




	Варіант 3
	Варіант 4

	
[image: image45.png]



	
[image: image46.png]




	Варіант 5
	Варіант 6

	
[image: image47.png]Omb. 220
Hackpisb
S|
3




	
[image: image48.png]




	Варіант 7
	Варіант 8

	
[image: image49.png]



	
[image: image50.png]Sls
w_m
2






	Варіант 9
	Варіант 10

	
[image: image51.png]



	
[image: image52.png]




	Варіант 11
	Варіант 12


Дослідження провести для конструкційної сталі, міді та алюмінію, що знаходиться за замовчуванням в базі даних матеріалів Ansys WorkBanch. 

Теоретичні відомості щодо процесів теплопровідності та числові методи, що використовуються для їх вирішення розглянуті у монографіях [5 с.74-113, 7, с.224-232].

2.2 Порядок вирішення нестаціонарної задачі засобами комплексу програм Ansys WorkBanch
1. Запустити Ansys WorkBanch і в вікні Ansys Toolbox, натиснувши ліву кнопку миші на робочу площину Project Schematic, перетягнути блок „Transit Thermal”. Натиснувши „Engineering Date”, додати до стандартного матеріалу (вуглецева сталь) алюмінієвий сплав та мідь.

2. Натиснувши Return to Project зі списку на робочому полі, повернутись до Project Schematic і в блоці „Transit Thermal” вибрати строку „Geometry”.

3. У діалоговому вікні, що відкрилося, вибирати одиниці довжини – міліметри. Обрати площину YZ, на якій далі буде виконано контур моделі об’єкта. Перейти на вкладку „Sketching” та за допомогою елементів „Draw” накреслити контур об’єкта. Далі, використовуючи „Dimensions”, задати розміри для контурів об’єкта. При коректному розташуванні і кількості розмірів та прив’язок колір елементів ескізу стане темно синього кольору.

4. Для створення тривимірного об’єкта натиснути „Extrude”, задаємо необхідні параметри, а далі – „Generate”. Побудова деталі проводиться послідовним витісненням елементарних блоків, які можна виділити в них уявно, а потім накреслити їх проекції засобами „Design Modeler” Ansys WorkBanch.
5. Наступним кроком необхідно створити скінчено-елементну сітку. Для цього у робочому вікні проекту обирати строку „Model”. Програма автоматично імпортує створений раніше об’єкт в нове діалогове вікно.

6. В новому вікні програми натиснути „Mesh”, далі „Sizing” і в полі „Element Size” задаємо крок розбивки 1(10–3 м. Далі натиснути „Mesh” – „Generate Mesh”. Отримуємо сітку розбиття на елементарні об’єми.

7. Для завдання початкової температури тіла натиснути на „Transit Thermal” (А8) і обирати „Initial Temperature”. В строчці „Initial Temperature Value” блоку «Details of «Initial Temperature» задати початкову температуру 300°С.

8. Вказати час, впродовж якого буде проводитись охолодження деталі. Для цього в пункті меню „Analysis Settings” задаємо час розрахунку, наприклад 3600 с, в строчці „Step End Time”.

9. Для завдання умов охолодження тіла вибирати кнопку „Convection”, де вказати температуру 22 (С і коефіцієнт тепловіддачі 25 Вт/(м2(К) (рис. 2.1). В рядку „Geometry” обрати все тіло деталі.
[image: image53.png]@ A Transient Thermal - Mechanical [ANSYS Multiphysics]

| File Edit View Units Tools Help || @ =+ | 3 Solve v 2/ShowErmors W @ & A
A TR - vORER @S AR QEQ QRS
| 5 Show Vertices §RWireframe | T Show Mesh X Bl Random Colors @ Annotation Preferences
| WNEdgeColoring v £~ Jfiv A~ A~ A~ A |l I+IThicken Annotations

| Environment @ Temperature @ Convection @jRadiation PHeat v @ Conditions v | B

A: Transient Thermal
Transient Thermal
Time: 10,5
13/10/2015 9:01 AM
Coordinate Systems
“=e Initial Tempel . Fluid Solid Interface
v/ Analysis Set{
29y Convection | ¥ Solve Bt Coupling
;ﬂ ] Clear Generated Data @) Temperature
b Rename (F2) 3y
@ Radiati
23 Open Solver Files Directory 4 Radiation
G, Heat Flow
G, Perfectly Insulated
@, Heat Flux

@, Intemal Heat Generation

Details of "Transient Thermal (A5)" 2 B Commands





Рис. 2.1. Завдання умов охолодження
10. Після завдання ГУ натиснути „Solve” та перейти на закладку „Solution” і вибрати Thermal ( Temperature ( Evaluate all Results. Отримуємо графічне зображення розподілу температури для деталі, виготовленої із сталі.

11. Наступним кроком розрахунку являється заміна матеріалу, з якого виготовлена деталь. Для цього перейти в Geometry ( Solid і у випадаючому вікні „ Details of „Solid” вибрати у якості матеріалу алюмінієвий сплав (див. рис. 2.2). Після цього знову перераховуємо температурне поле.

[image: image54.png]& Mechanical

| File Edit View Units Tools Help

9

iSom > Wshowkrors Tl [E [0 4 A @~ o

[m}

h

X

iy

[® Wy ke @@@. @

S eQAQemAo RN s | O

| 5 Show Vertices R Wireframe | ;<

sk I Random Colors > Annotation Preferences

| WMEdgeColoring v £~ Jfiv A~ A~ A A |l <1 Thicken Annotations

Outline 2

Filter: Name -

v @ LargeBox 1 ~
@ Cylinder

- § Back Sattelite Wall

v @ Top Wall

v @ Left Sattelite Wall

-~ @ small Box 1

-~ @ Bottom Wall

v @ Leg

v @ Leg

v @ Leg

v @ Leg

v @ Leg

v @ Leg

v @ Leg

v @ Leg

v @ Large Box 2

» @ Front Sattelite Wall

v @ Support v

[+ Graphics Properties
= Definition

Suppressed No
Stiffness Behavior Flexible
Coordinate System | Default Coor
Reference Temperature | By Environment
Material

Structural

Nonlinear Effects Yes
Thermal Strain Effects | Yes
Bounding Box 2

% New Material...

B Impor

@4 Edit Structural Steel...

0.050(m)

Geometry £ Print Preview)\ Report Preview,

JAWING TOOLS
FORMAT

BbCcDd A2

;0 No Messag |No Selection

Metric (m, kg, N, 5, V, A) Degre /|

Sangiang Xiao ~

i Find -
aBb AaBbC 48 AQBI assbced acsbeend  acsbeepd o
85 Replace
7| I3 Select~
Styles Editing ~

120013014 150 N0 170018





Рис. 2.2. Зміна матеріалу
12. Далі виконати заміну матеріалу деталі на мідний сплав і перерахувати температурне поле.

2.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити побудований згідно заданих розмірів кресленик розрахункової області, застосовані граничні умови і мати наступну структуру: 

· Назва і мета роботи.

· Вихідні дані для розрахунку.
· Результати числового моделювання поля температур.
· Висновки.
Результати числового моделювання поля температур потрібно представити на різних графіках, для конкретного моменту часу, вибраного з розрахункового діапазону. Значення вибираються довільно, але таким чином, щоб отримані поля температур, могли відобразити фізичну картину розповсюдження теплоти в розрахунковій області.

У висновках про виконану роботу необхідно привести пояснення, згідно теорії теплопровідності щодо отриманих закономірностей розподілу температурного поля.

2.4 Контрольні запитання

1. Розповсюдження теплоти у високо інтенсивних процесах.

2. Гіперболічне рівняння теплопровідності.

3. Критерії та числа подібності.

4. Умови однозначності при аналізі процесів теплопровідності.

5. Поняття про скінчено-різницеві схеми. Апроксимація диференційних рівнянь.

6. Фізичний зміст коефіцієнта температуропроводності.

7. Визначення сходимості різницевої задачі.
8. Параболічне рівняння теплопровідності.

Лабораторна робота №3. Моделювання стану біметалевих конструкцій

3.1 Мета та завдання роботи

Мета роботи – освоїти методику моделювання термонапруженого стану деталей, створених з різнорідних матеріалів засобами комплексу Ansys WorkBanch.

Завдання роботи – визначити напруги та переміщення що виникають в конструкції, яка складається з двох пластин (мідної та стальної) які дотикаються площинами довжиною l = 150 ( N см і шириною b = 50 ( N см, де N – номер варіанту за списком академічної групи. Знак „+” відповідає парним варіантам, знак „–” – непарним. Товщина пластин однакова – 4 мм.

Пластина знаходиться в полі сил земного тяжіння. На одній площині пластини задана температура t1 = 22 ( N (C, а на протилежній – t2 = 122 ( N (C. Один торець пластини жорстко закріплений, інший – вільний.
3.2 Порядок моделювання термонапруженого стану пластини засобами комплексу програм Ansys WorkBanch
1. Запустити Ansys WorkBanch і в вікні Ansys Toolbox натиснувши ліву кнопку миші на робочу площину Project Schematic, перетягнути блок „Steady-State Thermal”. Натиснувши „Engineering Date”, додати до стандартного матеріалу (вуглецева сталь) алюмінієвий сплав та мідь. Натиснувши „Return to Project”, зі списку на робочому полі вибирати строку „Geometry”.

2. У діалоговому вікні, що відкрилося, вибирати одиниці довжини – міліметри. Обираємо площину YZ, на якій далі буде накреслено прямокутник довжиною l і шириною b, що символізує площину контакту пластин. 

3. Для створення тривимірного об’єкта натиснути „Extrude”, задати товщину пластини, а далі – „Generate”.

4. При побудові другої пластини виконуються аналогічні операції, при цьому в строчці „Operations” меню „Extrude” необхідно задати властивість „Add Frozen”.

5. Наступним кроком створюємо сітку розбиття на елементарні об’єми. Для цього у робочому вікні проекту обирати строку „Model”. Програма автоматично імпортує створений раніше об’єкт в нове діалогове вікно.

6. В новому вікні програми натиснути „Mesh Insert Method”. Значення „Automatic” змінюємо на „НЕХ Dominant”. Далі необхідно перейти в „Sizing” і в полі „Element Size” задати крок розбивки     3(10–3 м. Далі натиснути Mesh ( Generate Mesh. Отримуємо сітку розбиття на елементарні об’єми (див. рисунок 3.2, б).

7. Для завдання температури на поверхнях пластин натиснути при активованій „Steady-State Thermal” кнопку „Temperature”, вибирати нижню поверхню біметалевої пластини і задати температуру 20°С. З протилежного боку пластини задати температуру 100°С. В пункті меню Geometry/Solid для одної з пластин змінюємо матеріал з сталі на мідь.

8. Після завдання ГУ натиснути „Solve” та перейти на закладку „Solution” і вибрати Thermal ( Temperature ( Evaluate all Results. Отримуємо графічне зображення розподілу температури для деталі, виготовленої із сталі. Отримуємо графічне зображення розподілу температури біметалевої пластини (рисунок 3.4). 
9. Наступним кроком розрахунку являється перехід до розрахункового модуля Static Structural. Для цього в головному вікні програми натиснути Solution ( Transfer data to new ( Static structural. При активованому „Static structural” (достатньо натиснути на цьому пункті лівою кнопкою миші, щоб стали активними команди завдань граничних умов модуля „Static structural”) натиснути Support – Fixed Support і обираємо один (згідно завдання варіанту) торець біметалевої пластини (Geometry – Apply). Після цього за допомогою команди „Solve” проводимо розрахунок деформацій пластини.
10. У результаті розрахунку в дереві проекту Solution будуть доступні наступні параметри для відображення:
1) Deformation (деформація):

– Total deformation (загальна деформація): скалярна величина значення деформації за всіма вісями координат:

[image: image55.emf]
– Directional deformation (направлена деформація): значення деформації за однією з вісей координат (x, y, z);

2) Stress (напруження):
- equivalent (von-Mises) – еквівалентне напруження (за фон Мізесом): величина напруження, основана на теорії Мізеса-Хенкі, також відомої як теорія енергії формозміни. Теорія стверджує, що пластичний матеріал починає пошкоджуватися в тих місцях, де напруження за Мізесом σν стає рівним граничному напруженню σy або більшим за нього:




Напруга за Мізесом розраховується із головних складових складових напруги (ф-ла за відсутності напружень зсуву):



- principal maximum/ middle/ minimum (головне максимальне/ середнє/ мінімальне): результат нормальних зусиль прикладених до головної площини (principal plane), тобто площини, в якій дія дотичних напружень дорівнює нулю;
- shear (дотичне, напруження зсуву): зусилля прикладене до одиниці площі перерізу зразка, спрямоване у площині перерізу (xy, yz, zx);
- normal (нормальне): зусилля прикладене до одиниці площі перерізу зразка, спрямоване уздовж осей координат (σx, σy, σz);
- intensity: максимальна різниця головних напружень;

- thermal (термічна напруга): напруга, що виникає: 1) за наявності двох з’єднаних матеріалів із різними коефіцієнтами температурного розширення; 2) за наявності значного градієнта температур в матеріалі, що спричиняє нерівномірне температурне розширення в об’ємі;
3) strain (відносна деформація.
3.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити побудований згідно заданих розмірів кресленик розрахункової області, застосовані граничні умови і мати наступну структуру: 

· Назва і мета роботи.

· Вихідні дані для розрахунку.
· Результати числового моделювання поля температур.
· Висновки.
У висновках про виконану роботу необхідно проаналізувати отримані розподіли температури біметалевої пластини (сталь-мідь), провести аналіз максимальних напруг, що виникають у місті закріплення пластини та привести отримані максимальні переміщення пластини, які спостерігаються на незакріпленому боці.

3.4 Контрольні запитання

1. Перша і друга гіпотези Кірхгофа, що застосовуються при розрахунках пластин на згин.

2. Визначення закону Гука.

3. Поняття скінченого елемента.

4. Зв’язок між деформаціями і переміщеннями. Метод Ньютона-Рафсона.

Лабораторна робота №4. Методи числового моделювання теплообміну та течії в трубах круглого поперечного перерізу

4.1 Мета та основні завдання роботи

Мета роботи – отримати базові навички роботи з комплексом програм Fluent на прикладі моделювання теплообміну та течії в середині циліндричної труби.

Завдання: в круглій прямій трубі внутрішнім діаметром d(3 і довжиною l рухається теплоносій при нормальному атмосферному тиску. Масова витрата теплоносія G, а його середня температура на вході в трубу t’. Середня температура стінки труби tw. Визначити локальні коефіцієнти тепловіддачі вздовж стінки труби, поля швидкостей і температур в поперечному перерізі труби засобами комплексу програм Fluent. 

Розрахунки провести в двомірній нестаціонарній вісесеметричній постановці. В якості теплоносіїв використати сухе повітря (для студентів з парним варіантом в списку академічної групи) та димові гази (для студентів з непарним варіантом в списку академічної групи), теплофізичні властивості яких повинні задаватись у вигляді поліноміальних функцій температури. Варіанти завдання на розрахунок представлені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Варіанти завдання на аеродинамічний розрахунок

	Вар.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 d, мм
	16
	18
	20
	22
	18
	18
	22
	20
	22
	16
	18
	18
	20
	20
	22
	20

	l, м
	1.5
	1.8
	1.2
	1.7
	2
	1.5
	2
	1.2
	1.7
	2
	2
	1.8
	1.2
	1.7
	2
	1.8

	 G(104, кг/с
	11.6
	12.7
	11.3
	10.2
	11.0
	12.3
	12.1
	11.4
	12.5
	11.3
	11.4
	12.9
	11.0
	11.2
	12.1
	12.0

	 t’, (C
	67
	72
	22
	68
	96
	12
	87
	68
	76
	92
	14
	23
	48
	35
	89
	91

	 tw, (C
	20
	22
	97
	54
	18
	98
	21
	21
	22
	22
	97
	55
	18
	99
	21
	21


4.2 Теоретична частина

В комплексі програм Fluent для моделювання руху і теплообміну рідини використовуються рівняння Навьє - Стокса, енергії та нерозривності, що описують в нестаціонарній постановці закони збереження маси, імпульсу і енергії цієї рідини. Крім того, використовуються рівняння стану компонентів рідини, а також емпіричні залежності в’язкості і теплопровідності цих компонентів середовища від температури. 
Для моделювання турбулентної течії середовища усередині об’єкту дослідження використовується усереднений по тимчасовому масштабу вплив турбулентності на параметри потоку, а великомасштабні тимчасові зміни усереднених по малому масштабу часу газодинамічних параметрів потоку (тиску, швидкостей, температури) враховуються введенням відповідних похідних за часом. В результаті рівняння мають додаткові члени – напруги Рейнольдса, а для замикання цієї системи рівнянь використовуються рівняння перенесення кінетичної енергії турбулентності і її дисипації в рамках k -  моделі турбулентності.
Систему рівнянь, що моделює режим теплообміну при турбулентному рухові в’язкої нестискаємої рідини в циліндричній трубі можна записати наступним чином. 

Рівняння нерозривності:

	
	
[image: image58.wmf](

)

0

1

=

¶

¶

+

¶

¶

rv

r

r

z

u


	(4.1)


Рівняння руху:

	
	
[image: image59.wmf](

)

(

)

2

2

2

2

1

1

r

v

r

u

z

r

v

r

r

z

v

z

r

p

rv

r

r

z

uv

eff

eff

eff

eff

n

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

n

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

n

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

n

¶

¶

+

¶

¶

r

-

=

¶

¶

+

¶

¶

;
	(4.2)

	
	
[image: image60.wmf](

)

(

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

n

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

n

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

n

¶

¶

+

¶

¶

r

-

=

¶

¶

+

¶

¶

z

v

r

r

r

r

u

r

r

r

u

r

z

z

p

ruv

r

r

z

u

eff

eff

eff

1

1

2

1

1

2

.
	(4.3)


Рівняння енергії:

	
	
[image: image61.wmf](

)

(

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

=

¶

¶

+

¶

¶

r

T

ra

r

r

z

T

a

z

rvT

r

r

z

uT

eff

eff

1

1

.
	(4.4)


В рівняннях (4.1)-(4.4) (eff – кінематичний коефіцієнт „уявної” або „турбулентної” в’язкості. Для визначення (eff в рамках k -  моделі турбулентності застосовуються значення енергії турбулентності k і дисипації цієї енергії :

	
	
[image: image62.wmf]e

=

n

n

2

09

.

0

k

f

eff

,
	(4.5)


де

	
	
[image: image63.wmf][

]

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

-

=

-

n

T

R

R

e

f

y

5

.

20

1

1

2

025

.

0

, 
[image: image64.wmf]n

=

y

k

R

y

, 
[image: image65.wmf]ne

=

k

R

T

,
	(4.6)


де у – відстань від поверхні стінки,  – молекулярна в’язкість теплоносія.

Для знаходження шуканого числового рішення поставленої вище задачі безперервна стаціонарна математична модель (4.1-4.6) дискретизується по простору.

Прив’язка математичної моделі до конкретної фізичної задачі і до області простору, в якій вона вирішується (так звана розрахункова область), необхідно задати граничні умови.
Обчислювальний алгоритм базується на процедурі SIMPLE, який містить в собі ітераційний цикл, у відповідності з яким тиск розраховується у результаті вирішення дискретного еліптичного рівняння Пуассона для поправки тиску [2].

4.3 Порядок застосування комплексу програм Fluent для моделювання течії в трубі

4.3.1 Побудова розрахункової сітки в межах циліндричної труби

1. Запустити Ansys WorkBanch і в лівому діалоговому вікні подвійним натиском лівої кнопки миші запустити модуль „Geometry”, в якому побудувати геометрію циліндричної труби (рис. 4.1), при цьому для тіла труби необхідно задати властивість „Add Frozen”.


[image: image66.wmf]l    

=    

1    

.    

5    

ì    

d    

=    

2    

0    

ì    

ì    

t    

w    

G    

,    

t    

'    

t    

'    

'    


Рис. 4.1. Геометрія моделюємої труби

У дереві побудови виділити об’єм, що відповідає рідині, після чого у блоці Details View змінити у рядку Body змінити назву з „Solid” на „Fluid”, а в рядку Fluid/Solid змінити властивість із Solid на Fluid (рис. 4.2). Так само перейменовуємо твердотільний об’єм труби, але залишивши його за замовчуванням Solid.
[image: image67.emf]
Рис. 4.2. Властивості матеріалів в розділі Geometry
2. Далі у вікні проекту обирати модуль „Mesh” і імпортувати  вже існуючу геометрію з „Geometry” в „Mesh Geometry” (навівши курсор миші на назву в блоці „Geometry”, натиснути ліву кнопку миші і не відпускаючи її, навести курсор на строку „Geometry” блоку „Mesh Geometry”).


[image: image68]
3. Створити контактні регіони між трубкою і зовнішньою рідиною та трубкою і внутрішньою рідиною за допомогою команди „Connection Contact Region” [image: image69.emf]. В якості „Contact Body” виступає „Solid” (метал циліндричної труби), а в якості „Target Body” виступає потік повітря, який рухається всередині циліндричної труби.

4. Створення скінчено-елементної сітки (модуль „Mesh”): 

4.1. З контекстного меню, що випадає після натиснення правої кнопки миші на строчці „Mesh” вибрати Insert ( Mapped Face Meshing, далі в якості геометрії обирати нижню площину труби. 

4.2. Згущення сітки поблизу стінки задати за допомогою команди „Inflation”; для її активації необхідно спершу вибрати всю геометрію, а потім зовнішню поверхню потоку. Також задаємо кількість шарів примежового шару, наприклад 5, і максимальну товщину, наприклад 4 мм. 

4.3. Далі необхідно вибрати „Method” і потім вказати зовнішню поверхню потоку, далі вибрати „Multizone”. Вказати розмір кроку сітки – 2Е-3 м. 

4.4. Задати метод апроксимації розрахункової сітки труби за допомогою елементарних паралелепіпедів: Mesh ( Insert ( Method ( HEX Dominant (як геометрію вибираємо все тіло труби). 

4.5. Задати метод розбивки по тетраедрам для рідини, що знаходиться в середині труби: Mesh ( Insert ( Method Thetraeder (в якості геометрії вибираємо тіло рідини). 

4.6. Натиснути кнопку „Generate Mesh” для генерації скінчено-елементної сітки.
4.7. Для зручності завдання граничних умов у наступному розділі необхідно створити іменовані поверхні (Named Selection). Для цього у графічному вікні виділяємо потрібну нам поверхню і через клацання прав. кн. миші обираємо опцію Create Named Selection. У вікні, що з’явилося, задаємо потрібну назву: 1) wall для зовнішньої стінки труби; 2) inlet для вхідного торця потоку; 3) outlet для вихідного торця потоку; 4) wall_tor для торця труби.

5. В головному вікні програми навести курсор миші на строку „Mesh” і в контекстному меню вибрати при натисненні правої вбрати  „Transfer data to new” ( „Fluent”. 
4.3.2 Вибір методу вирішення і розрахунок задачі.

Після запуску пакету FLUENT вибирати у вікні, що з’явилося обрати розрахунок з подвійною точністю (рис. 4.3). Далі необхідно притримуватись наступної послідовності дій:

[image: image187.png]


[image: image70.emf]
Рис. 4.3. Вікно налаштування розрахунку у Fluent
1. Після успішного читання скінчено-різницевої сітки  виконується вказівка типу меж і робочого середовища. Далі виконується налаштування методу рішення, вибір моделі і завдання граничних умов. Це робиться у вікні завдання налаштувань, обравши розділ General (рис. 4.4). 
[image: image71.emf]
Рис. 4.4. Розділ General
У підрозділі solver (вирішувач) доступні наступні типи:
1) pressure-based solver вирішує послідовно: а) для роздільного алгоритму рівняння руху на основі полів тиску, а потім, на основі отриманих даних, і рівняння нерозривності, приведене до тиску; б) одночасно рівняння руху та рівняння нерозривності, приведене до тиску. На основі отриманих результатів оновлюються поля масової витрати і ведеться розрахунок рівняння енергії, транспортних рівняння компонентів та їх взаємодії, додаткових рівнянь, пов’язаних із турбулентністю, випромінюванням тощо;
2) density-based solver вірішує рівняння нерозривності, руху, енергії (де необхідно) та транспортні рівняння компонентів та їх взаємодії одночасно, з подальшим вирішенням додаткових рівнянь, пов’язаних із турбулентністю, випромінюванням тощо. Таким чином даний вирішував краще підходить для вирішення задач високошвидкісних потоків, що стискаються (ρ=f(t; P)).
Вирішувач за вираженням швидкості:
1) абсолютний: використовується для випадків, коли більшість об’єму потоку не здійснює обертових рухів, застосовує абсолютну систему координат;
2) відносний: для випадків, коли більшість об’єму потоку здійснює обертових рухів, для чого застосовується відносна система координат (для density-based solver ця опція недоступна).
У даній лабораторній роботі потрібно вибирати вирішувач, заснований на визначенні тиску, неявний метод, вісесиметричний стаціонарний процес.

Натиснувши на кнопку [image: image72.emf], відкривається вікно налаштування розмірності (рис. 4.5).
[image: image73.emf]
Рис. 4.5. Вікно налаштування розмірності у Fluent

2. Перевірити сітку: кнопка Check у підрозділі Mesh перевіряє сітку на наявність помилок. Інформація про тестування міститиме мінімальні і максимальні значення x і у на сітці в одиницях вимірювання системи СІ. На різних платформах мінімальні і максимальні значення можуть змінюватися. Під час тестування відображатимуться помилки, якщо такі є. Зокрема, слід контролювати щоб мінімальний об’єм чарунок не був від’ємним, оскільки в цьому випадку FLUENT не проводитиме розрахунки.
3. Виконати перемаштабування сітки: Mesh ( Scale:
Вибрати мм (міліметри) з випадного списку „Grid Was Created In” (сітка була створена в) з групового блоку „Unit Conversion” (перетворення одиниць вимірювання). Натиснемо на кнопку із стрілкою (що направлена вниз) і виберемо мм (міліметри).

Натиснути „Scale” (масштаб) для масштабування сітки. Кнопку „Scale” необхідно натиснути тільки один раз.
4. Активуємо розділ Models (рис. 4.6). За допомогою кнопки Edit вказати:
1) Energy: вирішуватимемо рівняння енергії для неізотермічної течії;
[image: image74.emf]
Рис. 4.6. Розділ Models
2) Viscous: вибрати тип течії (ламінарна/турбулентна), тип моделі турбулентності, облік в’язкої дисипації і прослизання середовища при низькому тиску. Як модель турбулентності вибираємо стандартну k- модель, яка приведена вище в математичній постановці, із використанням статистичної техніки, основаної на теорії RNG - renormalization group theory, яка покращує точність при розрахунку потоків із різкими змінами траекторії. Решту налаштувань залишити за замовчуванням.
5. Завдання матеріалів та визначення властивостей нового матеріалу під назвою „повітря” (air) або „продукти згорання” (еxhaust gas):

- активуємо розділ Materials, потім кнопку [image: image75.emf]. У вікні „Create/Edit Materials” введемо назву відповідно до варіанту в поле „Name” (ім’я), двічі натиснувши на полі введення тексту під написом „Name”;
- у підрозділі „Properties” в рядку Density змінюємо constant на Рolynomial (рис. 4.7, а). У вікні „Polynomial Profile” (рис. 4.7, б) вказати кількість коефіцієнтів та ввести їх значення, при цьому коефіцієнти 1, 2, 3… відповідають значенням А1, А2, А3 рівняння (4.7)
[image: image188.png]s

Boundary &
"Default Fiuid Solid Interface Side 1

Turbo Initialisation View

/£ & es bl
O %

0070 (m)

00175

WA12:10

N




[image: image76.png]Create/Edit Materials,

ar i 5| @name
—— 7 O Chemical Formula
Cherical Formula FLUENT Fluid Materials
Density (kgim3) [ < Ed.
p (spectic Heat) ke [ & e
Thermal Conductvy (ufk) [ & e
viscosity (hajmes) [ || Ed.
i
[Camemz) (ooee ) [ cwe ] ek




 [image: image77.png]Polynomial Profile.

Define In Terms of
density [Temperature [2 4
Coefficients.
1e 3
5 7

0K | cancel| Help |









а)






б)

Рис. 4.7. Вікно „Create/Edit Materials” а) та вікно „Polynomial Profile” б)
	
	[image: image78.png]$(T) = Ay + AoT + AsT? + ...




	(4.7)


Рівняння (4.7) має бути попередньо розраховане з табличних даних.
- Натиснути кнопку „Change/Create” (змінити/створити). Відкриється діалогове вікно „Question”, що питає, переписувати властивості матеріалу повітря (air) чи ні. Натисніть „Yes”.
Аналогічно виконуємо визначення властивостей нового матеріалу під назвою „сталь” (steel), при цьому властивості можна задавати в якості констант.
6. Завдання граничних умов:
Завдання граничних умов для потоку рідини (fluid):
· активувати розділ Cell Zone Conditions;
· вибрати fluid із списку Zone (області);
· натиснути кнопку „Edit” (задати), в результаті відкриється вікно „fluid” в якому необхідно вибрати „air” з випадного списку „Material Name” (ім’я матеріалу);
· натиснути OK і закриємо вікно „Fluid”. Зараз було вибране повітря (air) як робоча рідина.
Далі необхідно активувати розділ Boundary conditions. Граничні умови, що найчастіше застосовуються у Fluent:

- Pressure inlet – повний тиск і температура на вході у розрахункову область;

- Velocity inlet – вектор швидкості та температура потоку на вході в розрахункову область;

- Mass flow inlet – масова витрата та температура на вході в розрахункову область;

- Pressure outlet – статичний тиск на виході;

- Outflow – гранична умова, що показує, яка доля витрати виходить через дану границю зміною показника Flow Rate Weightning від 0 до 1. Не використовується для рідин, що стискаються;

- Wall – граничні умови на стінці (без введення параметрів стінка за замовчуванням програмою вважається нерухомою адіабатною). Можна задати рух стінки відносно потоку. Для завдання теплової взаємодії стінки з потоком необхідно натиснути на закладку Thermal вікна Wall. Теплову взаємодію можна задати кількома способами: 1) Heat Flux – задається безпосередньо тепловий потік; 2)  Convection – задаються умови, що поисують конвекцію – коефіцієнт тепловіддачі та температуру потоку поблизу стінки; 3) Temperature – задається температура стінки; 4) Radiation – задаються параметри, що характеризують випромінювання тепла стінкою; 5) Mixed – комбіноване завдання;

- Symmetry – гранична умова симетрії. Не потребує введення жодних параметрів. Часто використовується для поверхонь, що беруть мінімальну участь у взаємодії с потоком;
- Periodic – умова періодичності. Необхідно вказати, як утворені періодичні границі: обертанням моделі відносно осі (Rotational) або лінійним переміщенням (Translational);

- Axis – використовується для центральної лінії у вісесиметричних задачах. Не потребує введення жодних параметрів;

- Pressure far field – постійний тиск та напрям потоку на віддаленні від об’єкту.

Потрібно задати граничні умови на вхідному отворі основного каналу:
· вибрати „ inlet” в списку „Zone”;
· у випадному рядку Type задати „mass-flow Inlet”;

· натиснути [image: image79.emf] і відкриється вікно „mass-flow Inlet” (рис. 4.8);
· вибрати „Mass Flow Rate” (витрата) з випадного списку „Mass Flow  Specification Method” (метод завдання потоку маси);

· ввести значення витрати згідно варіанту у вікні „Mass Flow-Rate”;

· залишити значення за замовчуванням строку поблизу вікна „Supersonic/Initial Gauge Pressure” та в вікні „Direction Specification Method” (метод завдання напрямку) натиснути на кнопку із стрілкою (що направлена вниз) і замінити „Direction Vector” на „Normal to Bondary” (перпендикулярно граничній поверхні);

[image: image80.png]Dafin  Peasrysatd  Barnan  Icropin  3aknaakw  IncTywenT  Aosiaka

G fluent boundary condition rpa... X

FLUENT 6.3 Use's Gude-7... % | [§] Merosoft Powerpon - fuen-.. %

) 3answe rparvtaer yorosn.. % |+

i southampton.ac.ukj~nblectures/GoodPracticeCFDArticles/BCs_Fluent-ve.3.04.pcf

Required information
«  Mass Flow Rate or Mass Flux
= Mass Flow Rate implies uniform mass flux.

= Mass Flux can be defined using profile or
UDF

« Supersonic/nitial Gauge Pressure
= Static pressure where flow is locally
supersonic; ignored if subsonic
= Will be usedif flow field is initializedfrom
this boundary
« Total Temperature (on Thermal tab)

= Usedas static temperature for
incompressible flow.

« Direction Specification Method
Mass flow inlets are intended for
compressible flows; however, they can be
used for incompressible flows.

« Total pressure adjusts to accommodate mass
flow inputs

« More difficult to converge than pressure inlet

2008 ANSYS, Inc. Allrghts eserved

Introductory FLUENT Notes
FLUENT 6.3 December 2006

Zane Name.

fimee

Momentum | Thermi | Radiaton| Species | DPM | Mutiphase | UDS |

Moss Flow Speciication Method s Fiow Fale

Moss Flowrlte a2

Supersoniciil Gauge Pressure pascal] fconstant

Direcon Specifcaion Method

Reerence Frame [poaite

Courdinate System

Component ofFow Diecion [

-Companentof Fow Directon [

ZComponent of low Directon s [canctont

Tutbtence.

Specication Methoensity and Hydrautc Dismeter <]

Turbulent Intensity (% 5 1
e Diameer ol -5z

411

Fluent User Services Center

www fluentusers.com

<] cominal s ... | [9]2 pieosote ot

-] BNt pomen,

B ncemedise Lab .| [ A5BYY Lingvo 12

owerfol,





Рис. 4.8. Вікно „mass-flow Inlet”

· для вирішення задач течії за допомогою двохпараметричної моделі турбулентності типу k-ε або k-ω необхідно визначити додаткові граничні умови. У даному випадку для турбулентної течії слід вибрати „Intensity and Hydraulic Diameter” (інтенсивність і гідравлічний діаметр) з випадного списку „Specification Method” з групового блоку „Turbulence” (турбулентність);
· ввести 0.1% для „Turbulence Intensity” (інтенсивність турбулентності) і 20 мм для „Hydraulic Diameter” (гідравлічний діаметр). 

· активувати вкладку „Thermal” (тепловий);
· ввести 433.15 K в полі „Temperature” (температура) і натиснемо OK для того, щоб закрити вікно „mass flow Inlet”.

Задати граничні умови на вхідному отворі основного каналу:
· вибрати „ outlet” в списку „Zone”;

· у випадному рядку Type задати „рressure-outlet”
Завдання граничних умов для твердого тіла (solid):
· активувати розділ Cell Zone Conditions;
· вибрати wall із списку Zone;
· натиснути кнопку [image: image81.emf], в результаті відкриється вікно „Wall”, в якому необхідно вибрати „steel” з випадного списку „Material Name” (ім’я матеріалу).

Натиснути OK і закрити вікно „Solid”. Зараз було вибрана сталь (steel) як матеріал стінки труби.
Задати граничні умови на зовнішній стінці (wall):
· активувати Boundary conditions та вибрати wall із списку Zone;

· у випадному рядку Type задати „ wall ”;

· натиснути кнопку [image: image82.emf], в результаті відкриється вікно „Wall”;
· у вікні „Wall”натиснути вкладку „Thermal” (тепловий).

· ввести значення температури в Кельвінах згідно варіанту в полі „Temperature” (температура) і натиснемо OK для того, щоб закрити вікно „Wall”.
На поверхні wall_tor задати граничні умови symmetry.
7. Рішення. Ініціалізація поля швидкості проводиться з використанням граничних умов на вхідній межі („inlet”) як початкове наближення: Solve ( Initialize ( Initialize:
Вибрати „inlet” з випадного списку „Compute From” (розраховувати від).
Натиснути „Init” (ініціалізувати) і закрити вікно „Solution Initialization” (ініціалізація рішення).
8. Активізувати графічне представлення нев’язки під час розрахунку: Solve ( Monitors ( Residual( Edit:
Вибрати „Plot” (малювати) в груповому блоці „Options” (опції).

Ввести 1e-05 в поле „Absolute Criteria” (абсолютний критерій) для рівняння нерозривності (continuity) і натиснути OK для того, щоб закрити вікно „Residual Monitors” (контроль нев’язки, рис. 4.9). За замовчуванням нев’язка всіх величин відстежуватиметься FLUENT.
[image: image83.emf]
Рис. 4.9. Вікно „Residual Monitors”
9. Активувати розділ Run Calculation. У полі „Number of Iteration” ввести очікувану кількість ітерацій і натиснути кнопку Calculatе. Процес розрахунку повторювати до тих пір доти поки для кожної змінної не буде досягнутий критерій збіжності „Convergence Criteria”. За замовчуванням такий критерій відповідає значенню нев’язки  10–5.
10. Представлення результатів. Результати розрахунку необхідно представити у вигляді:
1) ізоліній температури: Graphics and Animation ( Contours: 
· вибрати опцію „Filled” і переконаємося, що „Node Values” активоване в груповому блоці „Options” (рис. 4.10); 
· вибрати „Temperature” і „Static Temperature” (статична температура) з випадного списку „Contours of” (контурні лінії).

· в області списку Surface обрати поверхню, на якій будуть відображатися ізолінії. Нову поверхню можна створити, натиснувши на кнопку New Surface та задавши її координати за трьома точками

[image: image84.emf]
Рис. 4.10. Вікно „Contours”

2) ізоліній середньої швидкості: Graphics and Animation ( Contours: 
· вибрати опцію „Filled” і переконаємося, що „Node Values” активізоване в груповому блоці „Options”;

· вибрати „Velocity…” і „Velocity Magnitude” (середня швидкість) з випадного списку „Contours of” (контурні лінії).

3) графіку розподілу локальних коефіцієнтів тепловіддачі вздовж внутрішньої твірної циліндричної труби: Plot ( Y Axis Function ( Wall Fluxes… ( Surface Heat Transfer Coef. В блоці „Surface” вибрати „wall-shadow” і натиснути „Plot”. У випадку необхідності конвертації даних в інший редактор необхідно натиснути кнопку „write”. Лінія, за якою буде будуватися графік, створюється за двома точками аналогічно створенню нової поверхні;
4) графіку розподілу середніх швидкостей в поперечному напрямку перерізу труби: Plot ( Y Axis Function ( Velocity… ( Velocity Magnitude. В блоці „Plot Direction” біля відмітки „X” поставити 0, а біля „Y” 1. В блоці „Surface” вибрати „outflow” і натиснути „Plot”.
4) графіку розподілу температур в поперечному напрямку перерізу труби: Plot ( Y Axis Function ( Temperature… ( Static Temperature. В блоці „Surface” вибрати „outflow” і сконвертувати дані в інший редактор натиснувши кнопку „write”. В результаті використання процедури осереднення результатів та оцінити середню температуру на виході з труби і порівняти її з результатами аналітичних розрахунків.
4.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити розподіли швидкостей, температур і локальних коефіцієнтів тепловіддачі в круглій трубі. Структура звіту приведена в п. 1.3.
Приклад результатів моделювання профілів швидкості в декількох перерізах x/d = const, приведено на рис. 4.11; результати свідчать про формування епюр швидкості в початковій ділянці при безвідривній течії.


[image: image85.wmf]0

5

10

15

20

25

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

y/d

w, ì/ñ

0

5

10

15

20

25

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

y/d

w, ì/ñ

0

5

10

15

20

25

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

y/d

w, ì/ñ

0

5

10

15

20

25

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

y/d

w, ì/ñ


x/d = 0.017

x/d = 0.4

x/d = 0.8

x/d = 1
Рис. 4.11. Числові профілі швидкості в радіальному напрямі для сіток різної щільності скінчених елементів:
 ▬ – числові профілі швидкості; ● – закон u = u0(y/R)1/7.
Розрахункові розподіли локальних коефіцієнтів тепловіддачі представлені на рис. 4.12. Вид розподілу характерний для ділянки, в якій спостерігається турбулентний режим течії.

Для верифікації і ідентифікації параметрів числової моделі використати відомі залежності, побудовані за експериментальними 

даними для теплообміну і течії в круглій трубі [9].
[image: image86.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  x/d

Nu/Nu

0

1

2

3


Рис.4.12. Розподіл безрозмірних коефіцієнтів тепловіддачі на стінці труби круглого поперечного перерізу для сіток різної щільності скінчених елементів:
1 – 24(103(вузлів; 2 – 50(103(вузлів; 3 – 98(103(вузлів.

У висновках про виконану роботу необхідно проаналізувати характер течії в примежовому шарі і надати рекомендації щодо генерації розрахункової сітки.

4.5 Контрольні запитання

1. Визначення явища турбулентності.

2. Фізичні аспекти моделювання турбулентності.

3. Осереднені по Рейнольдсу рівняння руху в’язкої нестискаємої рідини.

4. Моделі турбулентності другого порядку.

5. Моделювання конвективного теплообміну.

6. Порядок завдання граничних умов у середовищі Fluent.

7. Встановлення умов сходимості рішення у середовищі Fluent.

8. Створення нерівномірної скінчено-елементної сітки в середовищі Design Modeler.

9. Можливості представлення результатів розрахунку у середовищі Fluent.

10. Створення графіків розподілу теплових величин в засобами Fluent.

Лабораторна робота №5. Методи числового моделювання теплообміну та течії в трубах квадратного поперечного перерізу

5.1 Мета та основні завдання роботи

Мета роботи – отримати базові навички роботи з комплексом програм CFX на прикладі моделювання теплообміну та течії в середині труби квадратного поперечного перерізу.

Завдання: в прямій трубі розмірами перерізу а(а(3 і довжиною l рухається теплоносій при атмосферному тиску. Масова витрата теплоносія G, а його середня температура на вході в трубу t’. Середня температура стінки труби tw. Визначити локальні коефіцієнти тепловіддачі вздовж стінки труби, поля швидкостей і температур в поперечному перерізі труби засобами комплексу програм Fluent. 

Розрахунки провести в двомірній нестаціонарній вісесеметричній постановці. В якості теплоносіїв використати сухе повітря (для студентів з парним варіантом в списку академічної групи) та димові гази (для студентів з непарним варіантом в списку академічної групи). Варіанти завдання на розрахунок представлені в табл. 5.1. В ході виконання роботи необхідно отримати незалежність рішення від щільності розрахункової сітки.
Таблиця 5.1. Варіанти завдання на аеродинамічний розрахунок

	Вар.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 а, мм
	16
	18
	20
	22
	18
	18
	22
	20
	22
	16
	18
	18
	20
	20
	22
	20

	l, м
	1.5
	1.8
	1.2
	1.7
	2
	1.5
	2
	1.2
	1.7
	2
	2
	1.8
	1.2
	1.7
	2
	1.8

	 G(104, кг/с
	11.6
	12.7
	11.3
	10.2
	11.0
	12.3
	12.1
	11.4
	12.5
	11.3
	11.4
	12.9
	11.0
	11.2
	12.1
	12.0

	 t’, (C
	67
	72
	22
	68
	96
	12
	87
	68
	76
	92
	14
	23
	48
	35
	89
	91

	 tw, (C
	20
	22
	97
	54
	18
	98
	21
	21
	22
	22
	97
	55
	18
	99
	21
	21


Теоретичні відомості щодо процесів теплопровідності та числові методи, що використовуються для їх вирішення розглянуті у монографіях [5 с.74-113, 7, с.224-232].

5.2 Порядок застосування комплексу програм CFX для моделювання течії в трубі

1. Запустити Ansys WorkBanch і в лівому діалоговому вікні подвійним натиском лівої кнопки миші запустити модуль „Geometry”, в якому побудувати геометрію труби квадратного перерізу. Після побудови геометрії перейменовуємо твердотільний об’єм труби та внутрішній об’єм, який символізує потік рідини. 

2. Далі у вікні проекту обрати модуль „Mesh” і імпортувати  вже існуючу геометрію з „Geometry” в „Mesh Geometry”.

3. Створити контактні регіони між трубкою і зовнішньою рідиною та трубкою і внутрішньою рідиною за допомогою команди „Connection Contact Region”. В якості „Contact Body” виступає „Solid” (метал труби), а в якості „Target Body” виступає потік повітря, який рухається всередині труби.

4. Створення скінчено-елементної сітки (модуль „Mesh”): 

4.1. З контекстного меню, що випадає після натиснення правої кнопки миші на строчці „Mesh”, вибрати Insert ( Mapped Face Meshing, тут в якості геометрії обрати нижню площину труби. 

4.2. Згущення сітки поблизу стінки задати за допомогою команди „Inflation”; для її активації необхідно спершу вибрати всю геометрію, а потім зовнішню поверхню труби квадратного перерізу. Також задати кількість шарів примежового шару, наприклад 5, і максимальну товщину, наприклад 4 мм. 

4.3. Далі необхідно вибрати „Method”, вказати зовнішню поверхню нашого внутрішнього об’єму труби, далі вибрати „Multizone”. Вказати розмір кроку сітки – 2Е-3 м. 

4.4. Задати метод апроксимації розрахункової сітки труби за допомогою елементарних паралелепіпедів: Mesh ( Insert ( Method ( HEX Dominant (як геометрію вибираємо все тіло труби). 

4.5. За допомогою команди Mesh ( Insert ( Sizing задати розмір сітки для матеріалу трубки – 2 мм, для рідини, що протікає всередині трубки – 2 мм. 

4.6. Натиснути кнопку „Generate Mesh” для генерації скінчено-елементної сітки.
4.7. У графічному вікні виділяємо потрібну нам поверхню і через клацання прав. кн. миші обираємо опцію Create Named Selection. У вікні, що з’явилося, задаємо потрібну назву: 1) wall для зовнішньої стінки труби; 2) inlet для вхідного торця потоку; 3) outlet для вихідного торця потоку; 4) wall_tor для торця труби.

5. В головному вікні програми навести курсор миші на строку „Mesh” і в контекстному меню вибрати при натисненні правої кнопки миші вибрати  „Transfer data to new” ( „Fluent” і виконати розрахунок аналогічно лабораторній роботі №4.

 Далі „Transfer data to new” ( „CFX”( „Setup” (Edit).
5.1. Створити 2 домени, в яких задаємо рідину в труби та матеріал стінки труби. У головному меню обрати Insert ( Domain. У вікні, що з’явилося, у рядку Name ввести „Fluid” та натиснути ОК. З’явиться вікно Details of Fluid (рис. 5.1). У колонці Basic Settings у рядку Location – натиснути на [image: image87.emf] з’являється діалогове вікно Selection Dialog, у якому в списку обрати Fluid та натиснути ОК. У вікні Details of Fluid у рядку Domain Type обрати Fluid Domain. У рядку Material в якості рідини обираємо Air при 25°С. На вкладці „Fluid Models” в розділі „Heat Transfer” вибирати опцію „Thermal Energy”.
[image: image189.png]Turbo Surface

Turbo Line:




[image: image88.emf]
Рис. 5.1. Числові профілі швидкості в радіальному

Решту параметрів залишити за замовчуванням.
У головному меню знову обрати Insert ( Domain. У вікні, що з’явилося, у рядку „Name” ввести „Solid” та натиснути ОК. З’явиться вікно Details of Solid. У колонці Basic Settings у рядку Location – натиснути на [image: image89.emf] з’являється діалогове вікно Selection Dialog, у якому в списку обрати Solid та натиснути ОК. У вікні Details of Solid у рядку Domain Type обрати Solid Domain. У рядку Material обираємо Steel. На вкладці „ Solid Models” в розділі „Heat Transfer” вибирати опцію „Thermal Energy”.
5.2. У вкладці „Connectivity” задати контактні регіони (права кнопка – Define Connection), де вибирати площини, що контактують зі сторони труби та внутрішньої рідини (кнопка [image: image90.emf]). Для даної геометрії всього задається 4 площини контакту. 

5.3. Для кожного з доменів задати граничні умови розрахунку за допомогою команди Insert ( „Boundary”:

5.3.1 У вікні, що з’явилося, у рядку Name ввести «Inlet» та натиснути ОК. З’явиться вікно Details of Inlet. 
У колонці Basic Settings у рядку Location – натиснути на [image: image91.emf] з’являється діалогове вікно Selection Dialog, у якому в списку обрати іменовану поверхню Inlet та натиснути ОК.
У вікні Details of Inlet:

- у розділі Boundary Type обрати Inlet;

- у розділі Boundary Details у підрозділі Mass and Momentum у рядку Option із випадного списку обрати Mass Flow Rate. У рядку Mass Flow Rate нижче ввести значення масової витрати на вході згідно варіанту. У підрозділі Flow Direction у рядку Option обрати Normal to Boundary Condition. У підрозділі Static temperature ввести температуру згідно варіанту.
5.3.2 Задати вихід потоку: Insert ( „Boundary”. У вікні, що з’явилося, у рядку Name ввести «outlet» та натиснути ОК. З’явиться вікно Details of outlet:

- у розділі Boundary Type обрати Outlet;

- у розділі Boundary Details у підрозділі Mass and Momentum у рядку Option із випадного списку обрати „Average Static Pressure”, а в строці Relative Pressure – 101325 Па.
Для зовнішньої стінки задати граничні умови: для іменованої поверхні «wall» (або обрати у графічному вікні зовнішні грані, затиснувши Ctrl) у розділі Boundary Type обрати Wall; у розділі Boundary Details задати температуру стінки згідно варіанту.
5.3.3 Для іменованої поверхні «wall_tor» у розділі Boundary Details у підрозділі Mass and Momentum у рядку Option обрати Adiabatic /„Symmetry” для того, щоб краєві ефекти не впливали на результати розрахунку. 

6. Після завдання граничних умов в головному вікні програми перейти в „Solution”. Далі File ( Define Run. У вікні Define Run обрати подвійну точність (Double Precision), серійний розрахунок (Run Mode ( Serial), потім натиснути Start Run. Розрахунок триватиме до появи вікна «Solver Run Finished Normally», після чого натиснути OK.
7. Візуалізація результатів за допомогою модуля „Results”.

7.1. В пункті списку „User Locations and Plots” натиснути „Insert” ( „Location” ( „Plane”, задавши координати площини (таким чином створена вертикальна площина „Plane 1”, яка розсікає всі домени по центру труби).

7.2. Натиснути команду „Countor” і вибирати розміщення „Location” ( „Plane 1” та величину, розподіл якої необхідно візуалізувати (в даній роботі це тиск, температура та швидкість потоку).

7.3. Аналогічно створити площину, що розсікає канал в поперечному напрямку труби.

7.4. В пункті списку „User Locations and Plots” натиснути „Insert” ( „Location” ( „Line” (створити вісь, що лежить в поперечному перерізі труби).
7.5. В вікні „Details of Chart1” перейти в вкладку „Data Series” і створити новий масив даних кнопкою [image: image92.png]


. В цій же вкладці знайти кнопку „Location” і у вікні, що з’явиться знайти і вибрати „Line 1”.

7.6. В вікні „Details of Chart1” перейти в вкладку „X Axis” і задати зміну геометричних координат (геометрична висота Y).
7.7. В вікні „Details of Chart1” перейти в вкладку „Y Axis” і задати величину, розподіл якої необхідно відобразити (в даній роботі це тиск, температура та швидкість потоку).

7.8. В тому ж вікні „Details of Chart1” перейти в вкладку „Line Display” і в підпункті „Name” вибрати „Series 1”, налаштувати відображення графіку за допомогою „Line Style” і натиснути Apply.
5.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити розподіли швидкостей, температур і локальних коефіцієнтів тепловіддачі в квадратній трубі. Структура звіту приведена в п. 1.3.
В ході виконання роботи необхідно отримати незалежність рішення від щільності розрахункової сітки, тому розрахунки згідно запропонованої числової моделі необхідно виконати для 24, 50, 98 тис. вузлів сітки скінчених елементів. Аналіз даних, приведених на рис. 4.7 свідчить, що розшарування розрахункових профілів швидкостей не перевищує 1%, тому можна стверджувати, що в приведеному прикладі отримано незалежність рішення від щільності розрахункової сітки. Отже, для ділянки труби розмірами 20(20(1000 мм оптимальною є щільність сітки в 24 тис. вузлів.

Моделювання профілів швидкості в декількох перерізах x/d = const, що свідчить про формування епюр швидкості в початковій 
ділянці при безвідривній течії.
[image: image93.emf]25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

х/d

w, м/с

24 тис. вузлiв

50 тис. вузлiв

98 тис. вузлiв


Рис.5.1. Розподіл середніх швидкостей вздовж осі труби
У висновках про виконану роботу необхідно проаналізувати характер течії в примежовому шарі і надати рекомендації щодо генерації розрахункової сітки.

5.4 Контрольні запитання

1. Визначення явища турбулентності.

2. Фізичні аспекти моделювання турбулентності.

3. Осереднені по Рейнольдсу рівняння руху.

4. Моделі турбулентності другого порядку.

5. Моделювання конвективного теплообміну.

6. Порядок завдання граничних умов у середовищі CFX.

7. Встановлення умов сходимості рішення у середовищі CFX.

8. Створення нерівномірної скінчено-елементної сітки в середовищі Design Modeler.

9. Можливості представлення результатів розрахунку у середовищі CFX.

10. Створення графіків розподілу теплових величин засобами CFX.

Лабораторна робота №6. Моделювання теплообміну і гідродинаміки відривної течії на пластині

6.1 Мета та основні завдання роботи

Мета роботи – поглибити досвід роботи з комплексами програм Fluent і отримати досвід роботи при вирішенні теплообміну і аеродинаміки.

Завдання: тонка пластина довжиною l омивається в поздовжньому напрямку потоком теплоносія, ступінь турбулентності якого становить Tu. Масова витрата теплоносія G, а його температура t при тиску р. Температура поверхні пластини tw. Визначити локальні коефіцієнти тепловіддачі вздовж пластини та довжину зони відриву поблизу передньої вхідної кромки пластини. 

Розрахунки провести в двомірній нестаціонарній постановці. В якості теплоносіїв використати димові гази (для студентів з парним варіантом в списку академічної групи) та сухе повітря (для студентів з непарним варіантом в списку академічної групи), теплофізичні властивості яких повинні задаватись у вигляді поліноміальних функцій температури. Варіанти завдання на розрахунок представлені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Варіанти завдання на аеродинамічний розрахунок

	Вар.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 d, мм
	16
	18
	20
	22
	18
	18
	22
	20
	22
	16
	18
	18
	20
	20
	22
	20

	l, м
	1.5
	1.8
	1.2
	1.7
	2
	1.5
	2
	1.2
	1.7
	2
	2
	1.8
	1.2
	1.7
	2
	1.8

	 G(103, кг/с
	11.6
	12.7
	11.3
	10.2
	11.0
	12.3
	12.1
	11.4
	12.5
	11.3
	11.4
	12.9
	11.0
	11.2
	12.1
	12.0

	 t’, (C
	76
	65
	26
	19
	58
	12
	98
	59
	43
	74
	29
	78
	82
	23
	91
	84

	 tw, (C
	20
	22
	97
	54
	18
	98
	21
	21
	22
	22
	97
	55
	18
	99
	21
	21

	Tu, %
	4.0
	1.5
	2.5
	5.0
	4.0
	4.5
	5.0
	3.5
	3.0
	2.8
	3.0
	4.0
	4.2
	5.0
	1.8
	2.2


6.2 Теоретична частина

Інтенсифікація процесів теплообміну та підвищення енергетичної ефективності є головними факторами при удосконаленні і розробці апаратів конвективного теплообміну.

Одним із ефективних методів інтенсифікації теплообміну у газових, або газово-рідинних теплообмінниках є застосування в якості їх конструктивних елементів коротких каналів, труб, що призводить до підвищення компактності і суттєвого зниження металоємності теплообмінників. У короткому каналі або трубі (x/d < 30) локальний коефіцієнт тепловіддачі порівняно з розвиненою областю течії зростає у 2-2.5 рази. Доцільність використання коротких каналів пов’язана ще і з тим, що в них можна достатньо легко впливати на інтенсифікацію теплообміну шляхом зміни форми входу у канал, який, як правило, сприяє виникненню відривної течії і вихорових структур на початковій ділянці [8, 9].

Для розрахунку теплогідравлічного стану короткого каналу існують традиційні методики, що відомі з експериментальних досліджень і представлені у вигляді критеріальних залежностей. Наприклад, для визначення місцевих коефіцієнтів тепловіддачі в [10] для ламінарного примежового шару запропонована наступна залежність:

	
	
[image: image94.wmf]x

x

Nu

Re

Pr

324

.

0

3

=

,
	(6.1)


або

	
	
[image: image95.wmf]x

x

x

Re

Pr

324

.

0

3

l

=

a

.
	(6.2)


Залежності для визначення місцевого коефіцієнту тепловіддачі для турбулентного примежового шару наступні:

	
	
[image: image96.wmf]K

C

U

c

f

p

x

2

=

r

a

,
	(6.3)


де ср, , U відповідно ізобарна теплоємність, густина і швидкість теплоносія, Cf – місцевий коефіцієнт тертя, К – поправковий коефіцієнт. Місцевий коефіцієнт тертя належить розраховувати по формулі:

	
	
[image: image97.wmf]5

1

Re

0592

.

0

x

f

C

=

,
	(6.4)


Поправковий коефіцієнт К обчислюється за допомогою залежності:

	
	
[image: image98.wmf](

)

5

1

8

1

Re

1

Pr

Re

44

.

2

1

x

K

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

=

,
	(6.5)


[image: image190.png]W & [t

o

m # /£ & es bl
@) O %

0070 (m)

00175

WA12:10

N




де Re – число Рейнольдса, визначене за середньою швидкістю.

При омиванні потоком передньої гострої кромки пластини завжди спостерігається вихрова структура, яка виникає внаслідок гідродинамічної взаємодії потоку, що відірвався на вхідній кромці і примежового шару зворотньої течії. Поясненню фізичної природи відриву потоку присвячена значна кількість робіт. В даній лабораторній роботі буде використана емпірична залежність, запропонована [9] з метою верифікації даних, отриманих за допомогою числового експерименту.

Тривалість зони відриву xr залежно від ступеню турбулентності розраховується за допомогою залежності:
	
	
[image: image99.wmf]0.11Tu,%)

9.5exp(

h

x

r

-

=

,
	(6.6)


де h – напівширина вхідної кромки пластини.
Систему рівнянь Нав’є-Стокса та k- моделі турбулентності, що моделює турбулентний режим руху в’язкої нестискаємої рідини на пластині у тензорному вигляді можна записати наступним чином.
Рівняння нерозривності:

	
	
[image: image100.wmf]0

=

¶

¶

i

i

x

u


	(6.7)


Рівняння руху:

	
	
[image: image101.wmf](

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

¶

¶

n

¶

¶

+

¶

¶

r

-

=

¶

¶

+

t

¶

¶

i

j

j

i

eff

i

j

i

j

i

i

x

u

x

u

x

x

p

x

u

u

u

1

;
	(6.8)


Рівняння енергії:

	
	
[image: image102.wmf]2

2

j

eff

j

j

x

T

a

x

T

u

T

¶

¶

=

¶

¶

+

t

¶

¶

.
	(6.8)


В рівняннях (3.1)-(3.4) i, j – індекси, що визначають напрями декартової системи координат; ui, uj – складові швидкості в напрямі відповідних осей; р – тиск;  – час. 

Рівняння k -  моделі турбулентності:

	
	
[image: image103.wmf]e

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

n

¶

¶

=

¶

¶

G

x

k

x

x

k

u

i

eff

i

i

i

,
	(6.9)

	
	
[image: image104.wmf](

)

e

-

e

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

e

¶

n

¶

¶

=

¶

e

¶

92

.

1

44

.

1

G

k

x

x

x

u

i

eff

i

i

i

,
	(6.10)

	
	
[image: image105.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

¶

¶

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

¶

¶

n

=

i

i

i

j

j

i

x

u

x

u

x

u

G

,
	(6.11)


де ( – коефіцієнт молекулярної кінематичної в’язкості, k і  – відповідно кінетична енергія і дисипація енергії турбулентних пульсацій.

Представлена вище система рівнянь замикається граничними умовами, що задаються програмно згідно завдання.

6.3 Порядок застосування комплексу програм Fluent для моделювання відривних течій

6.3.1 Порядок моделювання геометрії і розрахункової сітки

Запустити Ansys WorkBanch і в лівому діалоговому вікні подвійним натиском лівої кнопки миші запустити модуль „Geometry”, в якому побудувати геометрію циліндричної труби згідно варіанту (рис. 6.1). 


[image: image106.wmf]l    

h    

/    

2    

t    

w    

D    

Ð    

,    

t    

'    

t    

'    

'    

a    

b    

c    

d    

0    

.    

5    

l    

0    

.    

5    

l    

0    

.    

2    

5    

l    

e    

f    

g    

h    

Рис. 6.1. Геометрія, що моделюється
Для цього на площині побудувати 5 окремих ескізів (див. рис. 6.2), після чого у головному меню Concept – Surface From Sketches (рис. 6.2), потім за допомогою Ctrl виділити всі створені ескізи та натиснути Аpply у вікні нижче. У рядку Thickness поставити мінімальне значення 0,001 m.

[image: image191.png]File Edit View Units Tools Help

Q| Fsone ~ 1R b

FLERRE @5 Qe e@a 0-
BSelection ~ @ Visibility +
Geometry | @4 Point Mass
et of "ol -
 Graptics Properis 3
= oetogson
Soopreses[te
Srmerssemiar|Fiiie
Cooraate Syt Dot CooainateSsen
Reteence Tempeatre By Eniranment |
= Material -
snmert St
Rontnear ez Jres
hemet i e es
olSomng ox
 Properis
) Statistics 0,000 0,030 0,060 ()
pE—— D . ..
2 s [T
[ ]
= ax
{ [Text Association Timestamp.
Press Fl for Help [§B No Messages No Selection

A) Degrees

rad/s Ce



[image: image192.png]File
Result 1,5¢-003 (Auto Scale) ~ @+ B
Outline

b ot s
78 comcr

@
,m S
i s e
/2] Static Structural (05)
500970e-12 Max
452634e-12
= 423098e-12
35361e-12
3 45825e-12
3,00280e-12
2,9753%e-12
Total Deformation 2,31217e-12
78 Normal st stan AETiem
780 Normal stess J ot
L15608e-12
Detail of Total Deformation” » T3
Sscope B 385361e-13
Scoping Method | Geametry Seection 00000060 Min
Geometry Al Bodies
Deinition
Type Total Deformation
B Time _
Display Time. Last - 0,100 ()
Galcuiste Time Fistory | ves s s
Iaentiier
=l Results i i i ]
Minimum om
Maximum 5,0097e012 m iapi i
& Information ~ [ animation - ([ 1 | @ 10Frames v 25ecautol B
Section Planes 2 x
R I
] Tabular Dats. Graph
Messages 2 x
TTet — =
Press Fl for Help. 40 No Messages No Selection

Metric (m, kg, N, 5,V, A) Degrees rad/s Celsius



[image: image193.jpg]27,73
26.34
24.95
23.57
22.18
20.79
19.41
18.02
16.64

16.25
13.86
12.48
11.09
9.70
8.32
6.93
5.55
4.16
2.77
1.39
0.00

Pathlines Calored by Velocity Magnitude (m/s)

(Time=2.0000e+03)

Feb 26, 2011
FLUENT 8.3 (2d, dp, pbns, rke, unsteady)




[image: image194.jpg]27.73
26.34
24.95
23.57
22.18
20.79
18.41
18.02
16.64
16.25
13.86
12.48
11.08
9.70

8.32

6.93
5.55
4.16
2.77
1.39
0.00

Pathlines Colored by Velocity Magnitude (m/s

)

(Time=2.0000e+03)

FLUENT 6.3 (2d, dp,

Feb 26, 2011
pbns, rke, unsteady)




[image: image195.png]Bl Analysi
@ = (( SVS)

BolictDynamics (ANSYS)
e (oo
Fluid Flow - Bxtrusion (POLYFLOW)
Hud Hnw(‘f’ﬂ

n..a Hnw(POLVROw)
H

(samcef)
) RandomVibration (aNSYS)
m Response Spectrum (ANSYS)
£ shspeoptim: mnn(ANSVS)
Statc Structural
@ satc sructral «ﬂ
[T suem,nd(mSVS)
@) Thermal-Electric (anSvS)
@ Transient Structurl (ANSYS)
@ Transient Sructual (MBD)
Transient Thermal (ANSYS)
Bt

b S

o

@

@ Engineering Data

‘Explicit Dynamics (LS-DYNA Export)
% Bternal Comection

P Finite BementModeler

) Geometry

7 1ok

View Al Custonize.




[image: image196.png][ AFLUENT FLUENT [3d, dp, pbns, mixture, rngke] Sl

|25~ i -

Fie Mesh Define Solve Adapt Surface

o|Bvaasann-o-

Display Report Parallel View _Help

Problem Setup.
General
Models
Materials

el Zone Conditons.
Boundary Condiions.
Mesh Interfaces
Dynamic Mesh
Reference Values
Soution

Solution Methods
Solution Controls
Monitors

Solution Iitlzation
Calaiation Activites
Run Calaation
Resuts

Phases

Checking
Checking
Checking
Checking
Checking
Checking
Checking
Checking
Done..

Face pairs.
uall distance.

B Phase Interaction

orag | Ut | Cotons| Sk | Heat  Mass | Reactons| Surface Tenson
Narber f ase Trnster Mechaisns
8

Mass Transfer
From To

= = —
[ )

node count.
nosolve cell count.
nosolve face count.
face children.

cell children.
storage.

Material air:
New property “Standard State Enthalpy” has been added.
Selecting constant method for “Standard State Enthalpy” -- data required. =

a





[image: image107.wmf]l    

a    

b    

c    

d    

0    

.    

5    

l    

0    

.    

5    

l    

0    

.    

2    

5    

l    

e    

f    

g    

h    

h    

/    

2    

a    

'    

f    

'    

b    

'    

j    

c    

'    

d    

'    

 Рис. 6.2. Створення робочої поверхні з ескізу

 І – вхідний потік; ІІ – вхідний потік перед пластиною; ІІІ – вхідний потік над пластиною; IV – потік над пластиною; V – вихідний потік вихідний потік після пластини

[image: image108.emf]
Рис. 6.3. Створення робочої поверхні з ескізу
Переходимо в розділ Mesh і виконуємо наступне розбиття сітки:
1) Вхідний потік:

- Mesh – (пр.кнопка) Insert – Sizing: 1) в Geometry, задавши вибір «ребром» на контр. панелі, обрати нижнє ребро «вхідного потоку», й натиснути Apply (утворюється Edge Sizing); 2) Type - ▼Number of Division - Number of Divisions: 100; 3) Bias Type - ▼____  ___  _ (згущення ближче до пластини); Bias Factor: 4; 

- Mesh – (пр.кнопка) Insert – Sizing: 1) в Geometry  обрати верхнє ребро «вхідного потоку»; решта пунктів аналогічно;

- Mesh – (пр.кнопка) Insert – Sizing: 1) в Geometry, задавши вибір «ребром» на контр. панелі, обрати вхідне й вихідне ребра «вхідного потоку»; й натиснути Apply; 2) решта пунктів аналогічно;

- Mesh – (пр.кнопка) Insert – Mapped Face Meshing: 1) в Geometry, задавши вибір «поверхнею» на контр. панелі, обрати поверхню «вхідного потоку», й натиснути Apply;

- Generate Mesh;
2) вхідний потік перед пластиною: аналогічно, із згущенням ближче до пластини. У Mapped Face Meshing в Geometry, затиснувши кнопку Ctrl, додати поверхню.

3) вхідний потік над пластиною:

- Mesh – (пр.кнопка) Insert – Sizing: 1) в Geometry, задавши вибір «ребром» на контр. панелі, обрати нижнє і верхнє ребра «вхідного потоку над пластиною», й натиснути Apply (утворюється Edge Sizing); 2) Type - ▼Number of Division - Number of Divisions: 50; 

- Mesh – (пр.кнопка) Insert – Sizing: 1) в Geometry, задавши вибір «ребром» на контр. панелі, обрати вхідне й вихідне ребра «вхідного потоку над пластиною»; й натиснути Apply; 2) Type - ▼Number of Division - Number of Divisions: 100; 3) Bias Type - ▼____  ___  _ (згущення ближче до пластини); Bias Factor: 4;

- У Mapped Face Meshing в Geometry, затиснувши кнопку Ctrl, додати поверхню.

Для решти аналогічно. Згенерувати сітку (Generate Mesh).

Вибрати відповідні ребра й через Create Named Section створити іменовані грані wall_plast, in та out, а також symmetry для верхнього (bc) й нижніх (ae + hd) ребер потоку; wall_tor для (ef + gh).
6.3.2 Вибір методу вирішення задачі

Проводимо запуск пакету FLUENT, вибираємо версію 2ddp (двовимірний випадок, розрахунок з подвійною точністю). 
У вкладці General : 1) Type: Pressure-Based; 2) Velocity Formulation: Absoiute; 3) Time: Steady.

Models: 1) Energy ( Edit ( Energy Equation ввімкнути ( ОК; 2) Viscous ( Edit ( Viscous Model: - Model: k – omega; - k-omega Model: SST.

Materials: Fluid: air

Boundary Conditions:

1) Zone – обираємо «in» - Type: mass-flow-inlet. Далі натискаємо Edit. У вікні «Mass-Flow Inlet» задати значення Mass-Flow Rate. Нижче в рядку Specification Method із випадного вікна вказати, замість „Intensity and Hydraulic Diameter” (інтенсивність і гідравлічний діаметр), „Intensity and Length Scale” (інтенсивність і масштаб). Turbulent Intensity (%) вказати відповідно номеру варіанта; Turbulent Length Scale має відповідати товщині пластини.

У розділі «Thermal» задати температуру. Закрити вікно «Mass-Flow Inlet», натиснувши ОК.

2) Zone – обираємо «out» - Type: outflow. 

3) Zone – обираємо «wall_plast» - Type: wall. Далі натискаємо Edit.

У вікні «Wall» обрати розділ  «Thermal», в якому у підрозділі «Thermal Conditions» поставити галочку навпроти Temperature, після чого задати значення Temperature (с).

4) Zone – обираємо «wall_tor» - Type: wall. Вказати температуру, що й у потоку.

5) Zone – обираємо «symmetry» - Type: symmetry.

Monitors ( виділяємо Residuals – Print, Plot ( тиснемо Edit. З’являється вікно „Residual Monitors”. У полі Absolute Criteria вказати 1е-05. Перевірити, чи присутня галочка навпроти поля Plot. Зачинити вікно „Residual Monitors”, натиснувши ОК.

Натиснути на Create▼, з’явиться випадний список, в якому обрати Drag. Під рядком «Statistic – On» з’явиться новий рядок, за помовчанням «cd – Print, Plot, Write». Виділяємо його і тиснемо Edit. З’являється вікно «Drag Monitor». В деяких випадках вікно з’являється відразу після натиснення Drag.

У вікні перевірити, чи присутня галочка навпроти поля Plot. У підвікні Wall Zones обрати wall. Зачинити вікно, натиснувши ОК.

Solution Initialization: 1) Initialization Methods: Standart; 2) Compute from: обрати in; 3) Reference Frame: Absolute. Натиснути Initialize.

Run Calculation: вказати Number of Iterations. Натиснути Calculate.
Представлення результатів. Результати розрахунку необхідно представити у вигляді ізоліній аксіальної швидкості (Display ( Contours ( Velocity… ( Axial Velocity), графіків розподілу середніх швидкостей в поперечному перерізі вздовж відривної зони (Plot ( Y Axis Function ( Velocity… ( Velocity Magnitude). На основі аналізу представлених даних визначити довжину відривної зони і порівняти її з результатами обчислення по емпіричній залежності (6.6).

6.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен бути оформлений згідно приведеній у п. 1.3 структури. Результати досліджень повинні бути оформлені у вигляді профілів швидкості, температури та локальних коефіцієнтів тепловіддачі для заданого числа Рейнольдса (табл. 6.1).
В розв’язаній вище тестовій задачі досліджено течію вздовж пластини довжиною l = 70 мм і товщиною h = 2.5 мм. Температура поверхні пластини tw = 98 (C. Розрахунки проводилися в діапазоні чисел Рейнольдса Red = (110…28)(103 при фіксованій турбулентності (Tu = 0.3 %) та температурі (t = 20 (C) зовнішнього потоку.

Наприклад, для розв’язаної вище тестової задачі характерною особливістю профілів швидкості (рис. 6.6), що розглядаються, є існування точок перегину та максимумів швидкостей. Один максимум швидкості розташований біля стінки і пов’язаний з наявністю зворотної течії у відривному пузирі.


[image: image109.emf]x/d=0,18

-30 0 30 60

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

w, м/с

r/d

-20-100102030405060

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

w, м/с

r/d

-20-100102030405060

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

w, м/с

r/d

-100 102030405060

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

w, м/с

r/d

-10 0 10 20 30 40 50

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

r/d

0 102030405060

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

w, м/с

r/d

x/d=0,35

x/d=0,51

x/d=0,61

x/d=0,78 x/d=0,85

w, м/с

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Рис. 6.6. Числові профілі швидкості в нормальному напрямку від поверхні пластини:

1 – Red = 110(103; 2 – Red = 77(103; 3 – Red = 42(103; 4 – Red = 28(103;
Результати дослідження тепловіддачі базуються на даних розподілу температур в радіальному напрямі для шести поперечних перерізів вздовж пластини (рис. 6.7) і подовжніх розподілів коефіцієнтів тепловіддачі (рис. 6.8).
Аналіз рис. 6.7 свідчить про те, що в перерізі області, що моделюється, спостерігається характерна для початкової ділянки картина розподілу температурного поля – в пристінній області спостерігається прогрівання повітря на ~12(С, при цьому ядро потоку не прогрілося.

[image: image110.wmf]20

25

30

35

40

45

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1

2

3

4

20

25

30

35

40

45

50

t, 

o

C

1

2

3

4

20

25

30

35

40

45

50

t, 

o

C

1

2

3

4

20

25

30

35

40

45

50

t, 

o

C

1

2

3

4

20

25

30

35

40

45

50

1

2

3

4

20

25

30

35

40

45

50

t, 

o

C

1

2

3

4

t, 

o

C

t, 

o

C

t, 

o

C

t, 

o

C

t, 

o

C

r/d

x/d=0,18

x/d=0,35

x/d=0,51

x/d=0,61

x/d=0,78

x/d=0,85

Рис. 6.7. Числові профілі температури в нормальному напрямку від поверхні пластини:

1 – Red = 110(103; 2 – Red = 77(103; 3 – Red = 42(103; 4 – Red = 28(103;
На рис. 6.8 представлені поздовжні розподіли коефіцієнтів тепловіддачі. Аналіз даних рис. 6.8 свідчить, що криві залежностей     = f(Re) мають мінімум поблизу вхідної кромки, максимум нижче за потоком. Відстань між максимумом і мінімумом приблизно становить 5 мм.

[image: image197.png]I




[image: image198.png]


[image: image199.png]Contours of
illed Phase:

Options
¥

¥ Node Values

© Global Range | | Volume fraction -
¥ Auto Range Phase

phase-2

5
I” Draw Profiles
I” Draw Grid

Levels Setup

Display | Compute| Close Help



[image: image200.png]Fle Edt Sesson Insert Toos Hebp

Szl PO xEEERRNE OmM#£ /4

EER Blocton 3 @
Outine | Variables | Expressions | Calaators | Turbo o (B Q@ e
4@ coses View1 +
4@ o
4O water Fluid 2 Mass Fraction
]9 DefauitFuid Sod Iterface Side 1 Gontour 1
Opn 1.076e-003
O o 9681e-004
4 O soid
[F]P% Defouit Fuid Sold Inerface Side 2 EELLe
CI9% sym 7530e-004
B et 6.454e-004
@ Mesh Regions
User Locations and Plots 53780004
Contour 1 4.303e-004
3.227e-004
21512004
1.0766-004
51006013

o-

Chart Vewer

‘Comment Viewer

1209

07112012




[image: image111.wmf]0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

10

20

30

40

50

60

70

l

, мм

a

, Вт/м

2

К

1

2

3

4


Рис. 6.8. Розподіл локальних коефіцієнтів тепловіддачі вздовж пластини (а) та лінії току в області відриву: 1 – Red = 110(103; 2 – Red = 77(103; 3 – Red = 42(103; 4 – Red = 28(103;
У висновках про виконану роботу необхідно проаналізувати характер течії в примежовому шарі і надати рекомендації щодо генерації розрахункової сітки.

6.5 Контрольні запитання

1. Методи інтенсифікації теплообміну.

2. Рівняння для кінетичної енергії турбулентних пульсацій.

3. Фізичний зміст коефіцієнтів дифузії, перерозподілу енергії.

4. Створення графіків розподілу теплових величин в засобами Fluent.

5. Фізичний зміст коефіцієнтів генерації турбулентності та дисипації.

6. Моделі турбулентності другого порядку.

7. Моделювання конвективного теплообміну.

8. Порядок завдання граничних умов у середовищі Fluent.

9. Встановлення умов сходимості рішення у середовищі Fluent.

10. Створення нерівномірної скінчено-елементної сітки в середовищі Fluent.

Лабораторна робота №7. Розв’язання задач конвективного теплообміну засобами програмного комплексу CFX

7.1 Мета та завдання роботи

Мета роботи – освоїти методику моделювання задач теплопередачі засобами комплексу CFX.

Завдання роботи – визначити температурне поле рухомої рідини, що омиває одиночну трубу плоско-овального профілю. Переріз труби приведений на рис. 7.1. Розміри задані в міліметрах, висота труби становить 140 мм. Труба розміщена в аеродинамічній трубі прямокутного перерізу розмірами 60(140(300 мм, в якій рухається повітря. В середині плоско-овальної труби рухається вода.
Знайти також деформацію та напруги, які виникають в товщині плоско-овальної труби.

Теоретичні відомості щодо процесів теплопередачі розглянуті у монографіях [5 с.74-113, 7, с.224-232].

7.2 Порядок моделювання термонапруженого стану плоско-овальної труби засобами Ansys WorkBanch
1. Запустити Ansys WorkBanch і в лівому діалоговому вікні вмикаємо модуль „Geometry”, в якому потрібно провести побудову геометрії плоско-овальної труби (див. рис. 7.2). [Geometry – Sketching – Draw – Dimensions – Extrude (вказати властивості, наведені на рис. 7.1) – Generate].

[image: image112.jpg]Modesk AaHAN
1 /
3 Ca d
50
300
| Bap 1 | Bap. 7 ™
Q Q ———J— . <N\
e § AL =100 DC——”\r E —Q _@0 e \)
= o =2 / e (\' ,: —_— - :
T ’ \ w MC* / T kw 2 m/c
> 54 = 225"
- 765 45
Bap 2
g / o
S —— 0 o SN e
o e ~ | | =100 °C___ . L 0 = =80 ST
T —a— i K w=3 m/c / (T\l] ——— o w=3 m/c
g —— — ‘ - R—
e =
8175
& oan i s
o N &
S0 (] =100 °C s \m\ f - &
S ———»(\1 W=3 M/C / ™ Q —
| —= - |
= B 54 3 — =
8
\§ Bap 4 ,(\’ . \§ - S
—— D S =80 ‘C\}_ |
=25 W) Tt <Dy N=— =W
> %" = 2N
57 4
Bap 77
o= P iz
e J— s 0 ;o =80 OC__‘ |
f:: = —— Q 1 ! iv0=03 JS;&——- -4Q (v: e — m 4 tw=3 m/c k‘Q{
M - ’ \ Thp—
: %" ® 5
T s =22)
© Bop 6 : S B
S — 1 SR T | —on
—— y ] =100 oC. ~ L\Q _{ =80 C | Ny
S == = il N ~ == w=dule JI
2 % 8 B





Рис. 7.1. Характеристики розрахункових областей
[image: image113.png]IAC-3D ¥9 - [YepTes.cdw ->Bua 1]

=lslx|
n PeaskTop BeaenTs Bra Boraska  MHCToyedTsl Clewndneawa  Cepenc Okeo  Crpaska  BHGMoTeKd _ax
cH SR/t hm se @O Y. TQAQ Q[ ]+ H TUE-
tlo [-]/ &t -] g0 2o -t T[] vy e o],
e
nobinpg |
———

B .

8

a

=

= Hoabo: Fluent_outer
“ ﬂ {Add Frozzen flud air)
2

7 Hoaba: pipe

= Ry {Add Moterid, solid, sfeel]
R — Hoabo: Fluent inner

{Agd Frozzen flud water/

il

Lericsse nepofKHorori Mot Ha O bTe AR 0 A2t (SecTe ¢ Cil i SHF: - AoBeTe K Seiaenerti)
Zrnyad | o avenersep .. | 1l Hilansys W... |1\ ciposumen...| ) cape ey,

raincexa (CUA)
« M ) 13:5¢

| ) Aoxywenrt .. | ) naboparops... | i flowmodelin... [ koMmaC.





Рис. 7.2. До побудови геометрії плоско-овальної труби в аеродинамічній трубі

2. Далі у вікні проекту обирати модуль „Mesh” і імпортувати  вже існуючу геометрію з „Geometry” в „Mesh Geometry” (навівши курсор миші на назву в блоці „Geometry”, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, навести курсор на строку „Geometry” блоку „Mesh Geometry”). 

3. Після побудови геометрії плоско паралельного каналу та труби у дереві побудови (Project) відкрити спойлер „Geometry” і перейменувати об’єми Solid, Fluid і Fluid на Pipe, Fluent_outer та Fluent_inner.
4. Натиснути на спойлер рядка „Connection”, потім „Contacts”. Має бути два контактні регіони, в них перевірити (рис. 7.3):
1) „Contact Region”. В якості „Contact Body” виступає „Solid” (метал плоско-овальної труби), а в якості „Target Body” виступає „Fluent_outer” (потік повітря, який рухається в аеродинамічній трубі);

2) „Contact Region 2”. В якості „Contact Body” виступає „Solid” (метал плоско-овальної труби), а в якості „Target Body” виступає „Fluent_inner”.


[image: image114]
Рис. 7.3. Створення контактних регіонів

5. Створення скінчено-елементної сітки („Mesh”( Insert ():
5.1 для труби
1) Mapped Face Meshing: тут в якості геометрії обирати торець труби;

2) Method і потім вказати зовнішню поверхню внутрішнього об’єму труби, далі вибрати „Multizone”. Вказати розмір кроку сітки – 2Е-3 м.

3) Method ( HEX Dominant (як геометрію вибираємо все тіло труби);

4) Sizing: задати розмір сітки для матеріалу трубки – 2 мм,

5.2 для потоку води
1) Inflation: для її активації необхідно спершу вибрати всю геометрію, а потім пристінну поверхню потоку води. Також задаємо кількість шарів примежового шару, наприклад 5, і максимальну товщину, наприклад 4 мм.;

2) Method Thetraeder (в якості геометрії вибираємо тіло рідини);

3) Sizing задати розмір сітки для рідини, що протікає всередині трубки – 2 мм,

5.3 для потоку повітря
1) Inflation: для її активації необхідно спершу вибрати всю геометрію, а потім пристінну поверхню потоку повітря. Також задаємо кількість шарів примежового шару, наприклад 5, і максимальну товщину, наприклад 4 мм.;

2) Method Thetraeder (в якості геометрії вибираємо тіло рідини);

3) Sizing задати розмір сітки для рідини, що протікає всередині трубки – 3 мм.

5.4 Generate Mesh” для генерації скінчено-елементної сітки.

5.5 За допомогою команди “Create Named Section” створити іменовані грані відповідно до рис. 7.4.

[image: image115.png]EEE

in Peasktop Beeme Bra BeTasks VMCTDYWeHTHl Crewndkauns  Cepenc Okwo  Cnpasks  BBnvoTekn _ax
cH &2 taR s FTM K Sl E B ¥E
tt[o @[ ] 5o ] vt (1745t s5%40

=

out wall

/ outlet

nlef

symmmetry 2 symmmetry_1 symmmetry_2

2Nl ALIR202 00 .

o7 neso0 KHONKOi Mot Ha 0B vercTe A7 210 Beleners (snecre ¢ Ctl i Shit - A06aBHTS Kk SbiaeneHHEIR)

Zrnyad | o avenersep .. | 1l Hilansys w... | 1\ ciposumen...| ) capsev.... | ) gorywenrt . | ] naboparopn. | 5 flownodeln... [ & komnaca.. |





Рис. 7.4. Створення іменованих граней
6. В головному вікні програми навести курсор миші на строку „Mesh” і в контекстному меню вибрати при натисненні правої вбрати  „Transfer data to new” ( „CFX”, де в програмному модулі СFХ „Setup”задаємо граничні умови розрахунку: 
6.1 Створити 3 домена, в яких задати рідину в каналі, трубу, та рідину в трубі. В якості рідини обирати повітря при 25°С. На вкладці „Fluid Models” вибирати опцію „Thermal Energy” в розділі „Heat Transfer”.
6.2 У вкладці „Connectivity” задати контактні регіони, де вибирати площини, що контактують зі сторони труби та зовнішньої рідини та зі сторони труби і внутрішньої рідини. Для даної геометрії всього задається 6 площин контакту. 
[image: image201.png]Fle Edt Sesson Insert Toos Hep
k) 90 % 880 XxEAMA O S)-@-FFh bA%
‘Domain: Water 8 4 EHeraae

Detais of Water i Flow Analysis 1 e

BasiSetings | P Modes | Fuid Specfichodels | Fadpar | ANSYS)

Location and Type
e —— A WA12:1)

Location water - [

Domain Type [Fuid Domain -

Coordnate Frame Coord 0 -

Fiuid and Partice Defirtons... a
[Fiud 1

FE =

ootn

Material Water Vapour at 100 C - j
s

40000 (m)

e

100.00 30000




[image: image202.png]Fle Edt Sesson Insert Toos Hebp

HE %% 90 % 880 XxEAMA O S)-@-FFh bA%
Outine | Domain: Water 8 4 EHeraae
Detais of Water i Flow Analysis 1 e

Setings | Flid Models | Fhuid Spedfic Models | Flud Pair Models

Non-drag forces a
Lift Force -None
Virtual Mass Force -None

Wall Lubricaton Force -None:
Turbulent Dispersion Force - None

— :

-

—— =

oo

EE,

e ———
RN c

e e ——

7] Heat Transfer Coefficient Under Relaxation Factor

] Wall Boling Model

= =

o —

Fuid 1Heat Transfer

Fuid 2 Heat Transfer

Opton

°

100.00

30000

40000 (m)

“

-




[image: image203.png]E,,.lPaltlBudy



[image: image204.png]ject
Hodel (A4)
/& Geometry
72X Coordinate Systems
78 esh

v

7 Miizone
- @ Named selectons

B out
®

Details of “Inflation” - Inflation

= Scope
Scoping Method

Geometry Selection

Geometry 1Body
=) Definition
Suppressed No
Boundary

1Face
Total Thickness
Grovtnate

Maimum Thidenes 5,003 m

Section Planes

[ ifiation




[image: image205.png]oo

[ Mutizo

Source

Sty Seiection |
[source eroa

Section Planes 2 x

XS





[image: image116]
Рис. 7.5. Приклад створення взаємозв’язку між контактуючими поверхнями

6.3 Для кожного з доменів задати граничні умови розрахунку за допомогою команди „Boundary”:

6.3.1 Для зовнішньої рідини задати вхід потоку (Inlet), де вибрати розміщення вхідної площини (Location) та задати швидкість на вході відповідно до варіанту, наприклад 12 м/с, та температуру 25 (С. 
[image: image206.png]\\\\\“““\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
i \\\\\\\\\\\\

i
1/ _________________

_lllllllll




6.3.2 Задати вихід потоку: обирати розміщення вихідної площини (Location) та на вкладці „Boundary” ( „Details” в закладці „Option” задати „Average Static Pressure” 101325 Па. 
[image: image207.bmp][image: image208.png]@nc Mechanical Mor e ,_‘__ (=io x )
Create

| Fle Creste Concept Toolz View
jﬂjﬂna Duns ema s-mf‘wﬁfmw SHARAQEQNE 4l n
n §Skin/Loft @ Thin/Surface QBlend + & Chamfer @) Point [F]Parameters

panes S| sketns erste. @@ Share Topolog; \amdg dhoRevoive Qo Sweep

NNS)S)

WA2:1)

ﬂ e secions
€ 30 Parts 30 Bocies

e P
= g
= Detats of ketchs T

5

40000 600,00 ()
[ S S|

200,00 600,00

~ | Moger Print Preview

1 Sketch





[image: image117]
Рис. 7.6. Приклад завдання властивостей домену

6.3.3 Для інших площин задати граничні умови симетрії за допомогою команди „Boundary” ( „Symmetry” для того, щоб краєві ефекти не впливали на результати розрахунку. 

6.3.4 Для рідини на вході в трубу на вкладці „Boundary” ( „Details” задати швидкість потоку „Normal Speed” 3 м/с та температуру „Static Temperature” 40°С. 
6.3.5 Для виходу з труби задати граничну умову типу „Outlet” і там вибрати „Average Static Pressure”, де задати значення 101325 Па. 
6.3.6 Для частини потоку в трубі, що не контактує з металом задати граничні умови симетрії. Для стінки труби не потрібно задавати жодних граничних умов, окрім симетрії на торцях труби.

7. Після завдання граничних умов в головному вікні програми натиснути „Solution Run”.

8. Візуалізація результатів за допомогою модуля „Results”.
8.1 В пункті списку „User Locations and Plots” натиснути „Insert” ( „Location Plane” (таким чином створена вертикальна площина „Plane 1”, яка розсікає всі домени по центру каналу).

8.2 Натиснути команду „Countor” і вибрати розміщення „Location” ( „Plane 1” та величину, розподіл якої необхідно візуалізувати (в даній роботі це тиск, температура та швидкість потоку).

8.3 Аналогічно створити площину, що розсікає канал в поперечному напрямку в районі максимального перерізу плоско-овальної труби.

[image: image209.png]Outline
i Cletciess
Sh X¥Plane




[image: image210.png]. Line Bo{ /|
“ Line Bo

™ Line Bos 4
™ Line Bos
B Surface
“ Line Bor

etals View

Show Errors or Warnings
Hide Body

Q
Q Hide Al Other Bodies
@

Suppress Body

% Generate

Sketching Modeling | | b Rename

=/ Details of Line Body

Line Body
Faces

Edge s

Vertie:

Cross Section | Channell
Offset Type | User Defined
Xoffset |15mm
Yoftset  |omm

D

Model Vie

Print Pr

25,00





[image: image118]
Рис. 7.7. Приклад проведення візуалізації розподілу швидкості всередині плоско-овальної труби 

9. В вікні Project Schematic результати розрахунку CFX експортувати в „Static Structural”. Розрахункову геометрію з блоку „Mesh Geometry” необхідно імпортувати також. 

[image: image119]
а)


[image: image120]
б)

Рис. 7.8. Схема проекту (а) та налагодження розрахункового модуля „Static Structural” (б)
9.1 Подвійним натиском лівої кнопки миші на строчці „Setup” запустити генератор сітки і в розділі „Bodies” виключити з розрахунку плинні середовища Fluent_outer і Fluent_inner, що є можливим за допомогою контекстного меню (команди „Suppress”). 
9.2 Використовуючи команду „Import” ( „Load/Imported” задати навантаження на внутрішній та зовнішній поверхнях труби (з розрахункового модуля CFX). 
9.3 Додати зафіксовану опору (Fixed Support), де в якості геометрії обираємо всі (чотири) торці труби. 
9.4 Натиснути „Solve”. Результати розрахунку представлені на рисунку 7.9.

[image: image121]
Рис. 7.9. Розподіл зусиль, що виникають в плоско-овальній трубі

7.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити побудований згідно заданих розмірів кресленик розрахункової області, застосовані граничні умови і мати наступну структуру: 

· назва і мета роботи;
· вихідні дані для розрахунку;
· результати числового моделювання поля температур;
· результати числового моделювання поля переміщень;
· висновки.
Результати числового моделювання поля температур потрібно представити на виді в ізометрії та в центральному перерізі плоско-овальної труби, щоб оцінити фізичну картину розповсюдження теплоти, напруг і переміщень.

У висновках про виконану роботу необхідно привести пояснення згідно теорії конвективного теплообміну щодо отриманих закономірностей розподілу температурного поля.

7.4 Контрольні запитання

1. Математичний опис процесу теплопровідності.

2. Фізичний зміст рівняння теплопровідності Фур’є та запис граничних умов.

3. Умови однозначності при аналізі процесів теплопровідності.

4. Порядок створення скінчено-елементної сітки за допомогою Design Modeler Ansys WorkBanch.
5. Визначення і завдання граничних умов в середовищі Ansys WorkBanch.
6. Фізичний зміст коефіцієнтів теплопровідності, температуро-проводності і тепловіддачі.

7. Теплопередача через плоску стінку.

8. Теплопередача через циліндричну стінку.

9. Застосування методу скінчених різниць, при дискретизації диференційних рівнянь теплопровідності.
10. Можливості візуалізації результатів в CFX.
Лабораторна робота №8. Моделювання стану опорних конструкцій

8.1 Мета та основні завдання роботи

Мета роботи – засвоїти методику застосування балкових скінчених елементів при використанні комплексу програм Ansys WorkBanch.

При проведенні роботи необхідно отримати досвід моделювання балкових конструкцій в середовищі комплексу скінчено-елементного аналізу Ansys WorkBanch. 

Завдання на розрахунок – розрахувати напруги та переміщення балки довжиною L = 6(0.1(N, (де N – номер варіанту за списком академічної групи), що знаходиться під дією навантаження P = 50(N кН. Профіль балки вибрати згідно з табл. 8.1, а геометричні параметри профілю – з таблиць сортаменту приведених в [4]. Матеріал балки вибрати згідно варіанту за списком академічної групи в додатку А.

Таблиця 8.1. Перелік досліджуємих перерізів
	Переріз
	Двутавр
	Швелер
	Рівнобокий кутник

	№ проф.
	40
	45
	50
	55
	60
	40
	36
	33
	30
	27
	16
	18
	20
	22
	22

	Варіант
	1
	15
	4
	12
	8
	6
	11
	2
	14
	5
	3
	7
	10
	13
	9


В ході виконання лабораторної роботи необхідно згідно з табл. 8.2 і 8.3 змоделювати переріз балки і визначити поле напруг і переміщень, що виникають в балці внаслідок дії прикладених зусиль. Напруги, що виникають в місці закріплення балки необхідно порівняти з допустимими для матеріалу.

Необхідні теоретичні відомості щодо розрахунку балок на згин, приведені в [4].
Таблиця 8.2. Варіанти розміщення балок і навантажень
	№ варианта заданий
	l1
	l2
	l3
	l4
	а
	b
	c
	F
	F1
	F2
	М
	M1
	М2
	q
	q1
	q2

	
	м
	кН
	кН(м
	кН/м

	1
	2
	3
	1
	1
	1
	2
	1
	10
	20
	30
	б
	8
	10
	10
	12
	8

	2
	2
	4
	4
	2
	2
	1
	2
	40
	50
	60
	10
	8
	б
	8
	15
	б

	3
	4
	3
	5
	1,5
	3
	3
	1,5
	5
	15
	20
	20
	30
	40
	6
	10
	12

	4
	5
	6
	б
	3
	2
	2
	3
	25
	35
	45
	25
	36
	38
	4
	8
	6

	5
	б
	8
	7
	2,5
	1
	1
	1
	10
	8
	6
	12
	б
	18
	2
	4
	3

	6
	7
	5
	8
	1
	3
	2.5
	1.5
	10
	15
	25
	15
	20
	25
	12
	2
	7

	7
	б
	4
	7
	1,5
	1
	1.5
	2,5
	30
	40
	50
	40
	35
	16
	20
	8
	10

	8
	S
	3
	Л
	2
	2
	2
	1,5
	60
	70
	80
	10
	15
	20
	15
	12
	15

	9
	4
	4
	5
	1
	1.5
	1
	2
	30
	15
	18
	25
	30
	35
	12
	2
	5

	10
	3
	б
	4
	1.5
	3
	1.5
	1
	28
	32
	24
	40
	45
	50
	8
	4
	10


Таблиця 8.3. Варіанти розміщення балок і навантажень

[image: image122.jpg]



8.2 Порядок моделювання напруженого стану опорних конструкцій засобами комплексу програм Ansys WorkBanch
1. Запустити Ansys WorkBanch і в вікні Ansys Toolbox, натиснути ліву кнопку миші на робочу площину Project Schematic перетягнути блок „Static Structural”. В закладці Geometry виконати побудову навантаженої балки відповідно до завдання варіанту (табл. 8.3).
2. Для побудови перейти на площину ХY. Далі Draw ( Constuction Point – ставимо точки вздовж осі X, кількість яких відповідає навантаженням, поданим у завданні (рис. 8.1). Потім Dimension ( General або Horizontal – ставимо розміри між точками. Далі Generate [image: image123.jpg]Fie Creste Concet Toos View Hel
B[ @ || Dundo Gro [[sdect * L [w[@ T @ |- | W % [| S & R &
SRAPAIAE Bl

St B

Qa el [

| BEtude goRevole QoSweep § Skin/Loft
| WTHin/Surface @ Blend ~ & Chiamfer @Siice || @b Point B> Conversion
Sketching Toolboxes 2
Draw -] \
£ Circle by 3 Tangents
~Arc by Tangent
£ Arc by 3 Points
4 Arc by Center

@Elipse
2 Spline
+ Construction Point

Construction Point at Intersection

Modify -

Dimensions &
Constraints
Settings
Stetching [Modeling |
Details View 2
= Details of Sketch1 ~ -
sketch sketchi

Sketch Visibility | Show Sketch
Show Constraints? | No

= points: 4 ) 3000(m)
e TG —
Pornt w7 5

Point Ptz
Py ey

v | Model view [Print Preview



.
[image: image124.jpg]Fie Creste Concet Toos View Hel
B[ @ || Dundo Gro [[sdect * L [w[@ T @ |- | W % [| S & R &
SRAPAIAE Bl

St B

Qa el [

| BEtude goRevole QoSweep § Skin/Loft
| WTHin/Surface @ Blend ~ & Chiamfer @Siice || @b Point B> Conversion
Sketching Toolboxes 2
Draw -] \
£ Circle by 3 Tangents
~Arc by Tangent
£ Arc by 3 Points
4 Arc by Center

@Elipse
2 Spline
+ Construction Point

Construction Point at Intersection

Modify -

Dimensions &
Constraints
Settings
Stetching [Modeling |
Details View 2
= Details of Sketch1 ~ -
sketch sketchi

Sketch Visibility | Show Sketch
Show Constraints? | No

= points: 4 ) 3000(m)
e TG —
Pornt w7 5

Point Ptz
Py ey

v | Model view [Print Preview




Рис. 8.1. Функція Constuction Point
 
3. Задати відстані між точками і з’єднати їх за допомогою команди  у головному меню „Concept” ( „Line from point” (рис. 8.2, а): у  дереві побудови з’являється Line 1, після чого .виділяючи за допомогою кнопки „Cntrl” на клавіатурі точку 1 і точку 2, у рядку Point Segments натиснути „Apply”, а потім „Generate”. Далі та ж сама операція для точки 2 й точки 3. Так само для решти. Таким чином створено вісі відрізків між точками.
4. Задати переріз для балки, у даному випадку двотавр. Для цього обрати двотавр (І-section): „Concept” ( „Cross section” ( „І-section” (рис. 8.2, б). У дереві побудови з’являється 1 Cross Section. У вікні Details View, Dimensions вже задані розміри профілю, які необхідно змінити відповідно до розмірів профілю, що відповідають варіанту завдання.
[image: image125.jpg]BN
3 Cines From Sketches
) Lines From Edges
i |W3DCurve

. Split Edges

# Surfaces From Edges

| 0741/ 8 Surfaces From Sketches

SKetching T{  Surfaces Fom Faces

Cross Section

et [ b (M E DO | EE]S - QRQEARQE|[+ @l 2

Sice [| @ Point B> Conversion

Wodity
~ Dmemwions |
& Radius
S
Aol
i R
St
[ Move
e
B8 Display
T =
Setings

Stetching [Modeling |

Details View 2
=) Details o Sketch1 ~
Sketch Sketen

Sketch Visibility | Show Sketch

Show Constraints? | No

=) Dimensions: 4

H im

2 i5m

4,000(m)



 [image: image126.png]lab 8_1.avi =J=JEs

©afin_Burnan_ BiaTeopena Heoiaun 3acnaace fononora

o A:Static Structural - DesignModeler

Fle Greste Concept Too' View Help

A6 B |~ e Fomponts fet [ & ERD @ CEAFNCION)
W Wi~ &8 LiesFrom Sietches
e B tines Fom e
" (a3 Cuve
 Generte <o edges 2
Retnde @ su rom Edges | sad

FromSketches  [psice

Tree Outling I

B Rectanguior
& s 9
-y XVPlone @ Circlor
3 Sketent © CirclarTube
sh ZPan E Channel secton

He VZPian
el

L2

~ Lines
™ Lined
S /& 1Pt 180y

R batsecton
B Rectenguisr Tube.
B i

8 serDetined

Seelding._wogsing

Details View
Lnes From o
poit Segnents |1

o Saecbion

1248

BT R

- » = 2
k) ce CSL.Cyber 501, WE-, Agents of SHIE.L. Ansys WorkBanch ] Lab_Work#8 (Ruban ) ) naiapatopria 8.doc - (TR GINORT]










а) 





б)

Рис. 8.2. Побудова осей відрізків (а) та вибір перерізу балки (б)
5. У дереві побудови натискаємо на закладку “1 Part, 1 Body”, виділяємо Line Body. У вікні Details View навпроти позиції Cross Section стоїть значення “None selected”. Натискаємо на випадне меню біля нього ▼, і замість None обираємо назву профілю, переріз якого був створений раніше.
6. Для визначення орієнтації профілю відносно початку координат необхідно виконати наступні дії: 1) заходимо у View ( Cross Section Solids. У результаті на екрані відображається потенційне розташування профілю; 2) для розвернення профілю в бажаному напрямку виділити Line Body – натиснути праву кнопку миші і у меню, що з’явилося, обрати Selected Unaligned Line Edges (рис. 8.3, а). У вікні Details View навпроти позиції Cross Section Alingment стоїть значення “None (+ Z by default)” (виділено жовтим), яке натискаємо. Після цього обираємо бажану вісь, наприклад Y (рис. 8.3, б). Далі натискаємо Apply. 
[image: image211.png](%) C : Mechanical Model - Mechanical [ANSYS Multiphysics] SRION X

View Units Tools Help || @

File Edit

Dselcton ~_ @ Vit

——a %
s

&

e
‘....“

....|”||

S

T

S —
S

> T=——
N
»4..

e
S
=N

=
=

-

N
g
N
N
N
g
N
N
N
g
N
N
N
N
g
N
N
N
g
N
N
A
N
N

S
l

e

- NANNNNINANNNNANANNNNY

.%%g%
N

Geometry £ Print Preview, Report Preview,

==

==

Degre

No Selection

[Text

2

B w B x| [
M o
H g

& £

> L i B

5 H §.8 ia:d 3

H SEEREEEVES, o0 H

€ [3yysereeieSiis §psd i,

: (222200000008 ; iBsdd | |

3 &8 28 |Lls ], 1
= HHEHEE <

Mesh

Outline

Messages




[image: image127.png]lab 8_1.avi
©afin_Burnan_ BiaTeopena Heoiaun 3acnaace fononora
o
Fle Greste Concest

JdEd @

A:Static Structural - DesignModeler

= View Help

et % - DED@ @

W W- [ fo S S S AT

Whone < o

neste @@Share Tog

o3y [Fpanmeter:

Bide ghrecie Gwesp § Sknlott

@ lend ~

@sice
Graphics

@ A st st

ok XYPlane

& pan 1500

Seetding_wogeing |

Details View
5o,

Geamet Toe

Resd

(C51.Cyber.s01. WEB-

!
@ i Eror o visming:
@ Hide

o

 Generte

Rename

Deonpiade., v | Modelview [Pintpese

Agents of SH.LEL ansys WorkBanch

T Lab_workes (Ruban

< e

e

1250
28102014

) nasoparopria . doc -

=
(]

G

11147



  [image: image128.jpg]Tree Outline i

/8 A Static Structural
B3 X¥Plane
o Sketchl
3 ZXPlane
e VZPlane
o~ Linel
o Line2
o Line3
o Lined
- 1 Cross Section
LN
-8 1Part, 1 Body
/™ Line Body

Sketching_Modeling

Details View 2

Line-Body Edges: 4
Alignment Mode Seledtion

Apply [ Cancel

Algrment X 0








а) 






б)

Рис. 8.3. Активація функції визначення орієнтації профілю (а) та вибір вісі направлення профілю (б)
7. Перейти в розрахунковий модуль „Mesh” для створення сітки. Задати у рядку Element Size розмір елемента 2 мм. Після цього згенерувати сітку розбиття на скінченні елементи.
8. Перейти у вкладку „Static Structural”. Далі зверху на панелі меню натискаємо на кнопку Supports▼ і обираємо наступні умови для подальшого розрахунку:
-  „Fixed Support” в місці жорсткого закріплення: у дереві Static Structural з’являється рядок Fixed Support. Натискаємо на кнопку „Вибір точки” [image: image129.png]lab 8_1.avi
o Burmaa_BiaTooper _Hesiatin_Sexneafonorora
&) A Statc Structural - Mechanical [ANSYS Multiphysics]
Fle £t View Unts Tocs Hep | O fsohe + 2/Shouron 14 W D) 4 R @)~
= TER-AREE &S ¢ WY
7 Show Vetices g@income | W doe Coloing = = fiw fv A fv A I+ Thcken ammotatons Sgshonbien i M Random Colors
Envronment @ netl + O Loscs = OuSuppors = @, Condions = @, DrectFe « | B
Outine -

8 Project
5 @ Model(A9)

78, Fxedsoper
5381 Solation (A6)

copng iethod GeometnySeecior D\Geometey (Pt P\ epot Preves

e Gnsl | (Graph # Tabular Data

suppresed Mo

ieic m. kg, N 5, V,A)_Degress 1ad’s

s 125
BT R

1 NoMessoges _[No Seection

u (5] Korin Resopaopra

B

g ) e (C51.Cyber.s01.WE-. Agents of SH.LEL Ansys WorkBanch




 й обираємо на моделі ту точку, яку ми жорстко закріплюємо. Потім у вікні Details of “Fixed Support” у рядку Geometry тиснемо Apply;

 - „Displacement” в місці розміщення шарової опори: у дереві Static Structural з’являється рядок Displacement. Обираємо на моделі ту точку, яку ми закріплюємо, як плаваючу опору. Потім у вікні Details of „Displacement” у рядку Geometry тиснемо Apply. Далі в рядку Y Component (виділено жовтим) ставимо значення „0” (переміщення вздовж осі У відсутнє);
9. Аналогічно задати і навантаження (кнопку Loads▼):
- Force: у дереві Static Structural з’являється рядок Force. Обираємо на моделі ту точку, до якої прикладена сила. Потім у вікні Details of  „Force” у рядку Geometry тиснемо Apply. У рядку Define by у випадному списку Vector▼ міняємо на „Components. Далі в рядку Y Component (виділено жовтим) ставимо значення „-/+ N”, де N – значення сили у Ньютонах, „-” – напрям сили вниз, „+” – напрям сили уверх;

- Line Pressure (лінійне навантаження): у дереві Static Structural з’являється рядок „Line Pressure. Обираємо на моделі ту лінію, до якої прикладене лінійне навантаження. Потім у вікні Details of „Line Pressure” у рядку „Geometry” тиснемо „Apply”. У рядку „Define by” у випадному списку „Vector▼” міняємо на „Components”. Далі в рядку „Y Component” (виділено жовтим) ставимо значення „-/+ q”, де q – значення лінійного навантаження у Н/м, „-” – напрям сили вниз,   „-” – напрям сили вверх;
- Moment (обертаючий момент). У дереві „Static Structural” з’являється рядок „Moment. Обираємо на моделі ту точку, до якої прикладений обертаючий момент. Потім у вікні „Details of  “Moment” у рядку Geometry тиснемо Apply. У рядку Define by у випадному списку „Vector▼” міняємо на „Components”. Далі в рядку „Y Component” (виділено жовтим) ставимо значення обертаючого момента у Н·м.

10. Натискаємо „Solve”.
8.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити побудований згідно заданих розмірів кресленики балки та поперечного перерізу, застосовані граничні умови і мати наступну структуру: 

· назва і мета роботи;
· вихідні дані для розрахунку;
· результати числового моделювання поля напруг і переміщень;
· висновки.
У висновках про виконану роботу необхідно привести отримані максимальні переміщення пластини та провести аналіз максимальних напруг, що виникають у місті закріплення балки і порівняти їх з допустимими напругами для заданого матеріалу.

8.5 Контрольні запитання

1. Пружні і механічні характеристики матеріалів.

2. Зміна механічних властивостей матеріалів внаслідок впливу температури.

3. Напруги і деформації при розтягуванні і стисканні.

4. Залежність між напругами деформаціями.

Лабораторна робота №9. Моделювання процесу генерації пари в вертикальному парогенеруючому каналі
9.1 Мета та основні завдання роботи

Мета роботи – засвоїти методику моделювання процесів генерації пари при використанні програмних комплексів Fluent і CFX.

Завдання на розрахунок – розрахувати паровміст в циліндричному каналі розмірами L(d = 2((0.16( 0.004(N) м, (де N – номер варіанту за списком академічної групи, знак „+” відповідає парним варіантам, знаки „–” – непарним). Циліндричний канал розміщений всередині графітової кладки квадратного перерізу розміром а = 0.25 м. Швидкість потоку води в циліндричному каналі складає 0.6( 0.01(N м/с. Температура зовнішніх стінок графітової кладки становить 800 К.

Необхідні теоретичні відомості щодо моделювання процесів генерації пари, приведені в [7, 8].
9.2 Порядок моделювання напруженого стану опорних конструкцій засобами комплексу програм Ansys WorkBanch
9.2.1 Побудова розрахункової геометрії

1. Запустити Ansys WorkBanch і в лівому діалоговому вікні вмикаємо модуль „Geometry”, в якому потрібно провести побудову геометрії згідно варіанту Geometry ( Sketching ( Draw ( Dimensions ( Extrude.

2. В Details View для потоку змінюємо назву тіла з Solid на Fluid, у рядку Fluid/Solid ▼ змінюємо Solid на Fluid. У рядку Operation поставити Add Frozen.

3. Побудова сітки: у вікні проекту обирати модуль „Mesh” і імпортувати  вже існуючу геометрію з „Geometry” в „Mesh Geometry”.

Для потоку, попередньо погасивши Solid:

„Mesh”( Insert (:

1) Method і потім вказати тіло потоку (Geometry: 1 Body), далі вибрати Method: „Multizone”. Вказати розмір кроку сітки – 2Е-3 м.

2) Inflation: для її активації необхідно спершу вибрати всю геометрію (Geometry: 1 Body), а потім пристінну поверхню потоку води (Boundary: 1 Face). Також задаємо кількість шарів примежового шару, наприклад 5, і максимальну товщину, наприклад 4 мм.;

3) Sizing, у якості геометрії обрати торець потоку, при цьому утворюється Face Sizing, задати розмір сітки для рідини, що протікає всередині трубки – 2 мм,

Після цього Generate Mesh.

Для тіла труби:

„Mesh”( Insert (:

1) Method і потім вказати тіло труби (Geometry: 1 Body), далі вибрати Method: „Sweep”. У рядку Free Face Mesh Type замінюємо „Quard/Tr” на „All Tri” (всі трикутники). У рядку Src/Trg Selection замінюємо „Automatic” на „Manual Source”, після чого в рядку Source (виділено жовтим), обрати торцеву поверхню труби і натиснути Apply;

2) Sizing і потім вказати тіло труби (Geometry: 1 Body). Element Size: 1,e-002 m.

Після цього Update Mesh.
4. Обрати всі зовнішні стінки труби і через Create Named Selection створити іменовану поверхню „wall”. Обравши торці труби створити іменовану поверхню „wall_tor”.
Обрати торець потоку, найближчий до початку точки координат, і створити іменовану поверхню „in”, а для торця по напрямку осі Z – „out”.

Після виконаних операцій необхідно в контекстному меню, що зявиться після натиску правої кнопки миші на „Mesh” вибрати пункт „Update Mesh”.

9.2.2 Моделювання процесу генерації пари в вертикальному парогенеруючому каналі засобами програмного комплексу Fluent
1. Запустити розрахунковий модуль Ansys WorkBanch, додати на робоче поле проекту модуль Fluent та імпортувати створену сітку.

2. На вкладці „General Scale” встановити одиниці виміру – мм. 
3. На вкладці „Models” ввімкнути „Energy” та вибрати модель турбулентності в розділі „Viscous”.

4. У вкладці „Materials” додати матеріал - графіт. 
5. Підключити модель змішування: Models ( Multiphase ( Mixture.
6. На вкладці „Phases” створити дві фази для рідини: „water-liquid” та „water-vapor” (рис. 9.1, а). Натиснувши „Interaction” на вкладці „Mass”, вибирати механізм переносу „evaporation-condensation” (рис. 9.1, б).

[image: image130.png][ AFLUENT FLUENT [3d, dp, pbns, mixture, rngke] Sl

|25~ i -

Fie Mesh Define Solve Adapt Surface

o|Bvaasann-o-

Display Report Parallel View _Help

Problem Setup.
General
Models
Materials

el Zone Conditons.
Boundary Condiions.
Mesh Interfaces
Dynamic Mesh
Reference Values
Soution

Solution Methods
Solution Controls
Monitors

Solution Iitlzation
Calaiation Activites
Run Calaation
Resuts

Phases

Checking
Checking
Checking
Checking
Checking
Checking
Checking
Checking
Done..

Face pairs.
uall distance.

B Phase Interaction

orag | Ut | Cotons| Sk | Heat  Mass | Reactons| Surface Tenson
Narber f ase Trnster Mechaisns
8

Mass Transfer
From To

= = —
[ )

node count.
nosolve cell count.
nosolve face count.
face children.

cell children.
storage.

Material air:
New property “Standard State Enthalpy” has been added.
Selecting constant method for “Standard State Enthalpy” -- data required. =

a





а)


[image: image131]
б)

Рис. 9.1. Налаштування взаємодії фаз (а) і підключення модулю „evaporation-condensation”

7. Задати граничні умови розрахунку на вкладці „Boundary condition”. Для входу задати тиск на вході „Pressure-inlet”, що дорівнює 101325 Па і температуру потоку на вході 360 К.
8. Задати тиск на виході „Pressure-outlet” рівний 101245 Па і температуру – 385 К. Такий перепад тиску забезпечує швидкість потоку 0.4 м/с, а температура на виході встановлена внаслідок декількох попередніх розрахунків.

9. На вкладці „Solution Methods” параметр SIMPLE змінити на SIMPLEC.

10. На вкладці „Run Calculation” вказати кількість ітерацій і запустити розрахунок. По завершенню розрахунку перейти на вкладку Result ( Graphics and Animations ( Countours і вивести результати розрахунку.


[image: image132] 
[image: image133]
а)





б)

Рис. 9.3. Результати розрахунку в Fluent поля температур (а) і паровмісту (б) вздовж парогенеруючого каналу
9.2.3 Моделювання процесу генерації пари в вертикальному парогенеруючому каналі засобами програмного комплексу CFX
1. Імпортувати сітку в розрахунковий модуль СFХ. 
2. Створити 2 домени: „Solid” та „Fluid”. 
Для „Solid”: Натиснути на кнопку [image: image134.emf] (Insert Domain). У вікні „Insert Domain” вказати ім’я „Solid”, натиснути OK. З’являється Details of Solid. У колонці Basic Settings, в рядку Location – натиснути на [image: image135.emf]. З’являється діалогове вікно, в якому обрати Solid (тіло труби підсвічується зеленим). Тиснемо OK. Вказуємо Domain Type: - Solid Domain.
В рядку Material натиснути на [image: image136.emf]. З’являється діалогове вікно Material. В ньому натиснути на кнопку [image: image137.png]lab 9.avi BE

@afin_Burnan_ BiaTeopena Heoiaun 3acnaacn Aononora

2: CFX- CFX

HE %% @ 90c % 43 : Sreenl, b

utios | oman: s B D-liw
Detalof Sobd i Fow Analyss 1
fasc ettngs | Fusdvodds | intaaaton
CordntzFrame Cond
Material
Fhidandpartide Deftons,
= et
G aviosaion
0
it Sopas
Calohaliy pertect acal Gases
O
Constant Property Liquds
Partice Sobds
Contruss had —

e e o 0200 (m)
]
Suayancy e 0100
acive. T o

seen e

LR

®0e OO ® { J

] ce” a6 Chx Homa Texa (10) ) Gt . doc - ) nsoparopmia pos.. | @) nasoparopnapet.. |JED 8 CPitutoia-duc




 (база даних). З’являється нове вікно „Select Library Data to Import”. Знайти вуглець або бетон. Закриваємо вікна, натиснувши ОК. Потім у випадному вікні рядку „Material” обираємо доданий матеріал. Закриваємо „Details of Solid”, натиснувши ОК.
3. Для „Fluid” створити дві рідини: воду та водяний пар (рис. 9.4).

[image: image138.emf]
Рис. 9.4. Послідовність завдання фазового переходу в CFX 

Знову натиснути на кнопку [image: image139.emf] (Insert Domain). У вікні „Insert Domain” вказати ім’я „Fluid”, натиснути OK.
3.1 З’являється „Details of Fluid”. У колонці „Basic Settings”, в рядку „Location” – натиснути на [image: image140.emf]. З’являється діалогове вікно, в якому обрати Fluid (тіло потоку підсвічується зеленим). Тиснемо OK.

Вказуємо Domain Type: - Fluid Domain

3.2 У підвікні Fluid and Particle Defenitions обираємо „Fluid 1”. В рядку Material натиснути на [image: image141.emf]. З’являється діалогове вікно Material. В ньому натиснути на кнопку [image: image142.png]lab 9.avi BE

@afin_Burnan_ BiaTeopena Heoiaun 3acnaacn Aononora

2: CFX- CFX

HE %% @ 90c % 43 : Sreenl, b

utios | oman: s B D-liw
Detalof Sobd i Fow Analyss 1
fasc ettngs | Fusdvodds | intaaaton
CordntzFrame Cond
Material
Fhidandpartide Deftons,
= et
G aviosaion
0
it Sopas
Calohaliy pertect acal Gases
O
Constant Property Liquds
Partice Sobds
Contruss had —

e e o 0200 (m)
]
Suayancy e 0100
acive. T o

seen e

LR

®0e OO ® { J

] ce” a6 Chx Homa Texa (10) ) Gt . doc - ) nsoparopmia pos.. | @) nasoparopnapet.. |JED 8 CPitutoia-duc




. З’являється нове вікно „Select Library Data to Import”, в якому обираємо Water Data – Water at 100°C. Закриваємо вікна, натиснувши ОК. Потім у випадному вікні рядку Material обираємо доданий матеріал Water at 100°C.

3.3 Натискаємо на кнопку [image: image143.png]lab 9.avi =J=JEs

@afin_Burnan_ BiaTeopena Heoiaun 3acnaacn Aononora

HE %% @ 9c % 430 x@0 =
Outine | Domain: Fues [x]

sad

[
opier ot Sid
Doman oeis

opten
0200 (m)

LR

ce” a6 Chx Hoea Tera (10) ) Gt . doc - 5 nisoparopria pos... | ) nesoparoprapot... [IENEI I

3
crrtonssoct, JPIIQE 1245




. У вікні „Insert Fluid Defenitions”, що з’явилося, задаємо ім’я „vapor”. У рядку Material натиснути на [image: image144.emf]. З’являється діалогове вікно Material. В ньому натиснути на кнопку [image: image145.png]lab 9.avi BE

@afin_Burnan_ BiaTeopena Heoiaun 3acnaacn Aononora

2: CFX- CFX

HE %% @ 90c % 43 : Sreenl, b

utios | oman: s B D-liw
Detalof Sobd i Fow Analyss 1
fasc ettngs | Fusdvodds | intaaaton
CordntzFrame Cond
Material
Fhidandpartide Deftons,
= et
G aviosaion
0
it Sopas
Calohaliy pertect acal Gases
O
Constant Property Liquds
Partice Sobds
Contruss had —

e e o 0200 (m)
]
Suayancy e 0100
acive. T o

seen e

LR

®0e OO ® { J

] ce” a6 Chx Homa Texa (10) ) Gt . doc - ) nsoparopmia pos.. | @) nasoparopnapet.. |JED 8 CPitutoia-duc




. З’являється нове вікно „Select Library Data to Import”, в якому обираємо „Water Data – Water Vapor at 100°C”. Закриваємо вікна, натиснувши ОК. Потім у випадному вікні рядку „Material” обираємо доданий матеріал „Water Vapor at 100°C”.

Нижче у розділі „Morphology” в рядку „Options” замість „Continuous Fluid” вказати Dispersed Fluid. У рядку „Mean Diameter”, що з’явився, ставимо розмірність „мм” і значення, яке відповідає діаметру труби.

3.4 Переходимо з колонки „Basic Settings” до колонки „Fluid Models”.

Ставимо галку навпроти рядка Homogeneous Model.

Нижче, у випадному вікні рядка „Options” обираємо Thermal Energy.

3.5 Переходимо з колонки „Fluid Models” до колонки Fluid Pair Models. Ставимо галку навпроти рядка Surface Tension Coefficient і вказуємо значення 0.0717 N m^-1. Вмикаємо опцію „Thermal Phase Change” і задаємо температуру насичення 373 К. Закриваємо „Details of Fluid”, натиснувши ОК.

4. Завдання граничних умов: 

4.1 Натискаємо на кнопку [image: image146.png]lab 9.avi
©afin_Burnan_ BiaTeopena Heoiaun 3acnace Aononora
B2:CFX - CFX-Pre

oot
90 % B OXENA OF S K- 8- O-PlbAr%D

]

Detatof Fued n Flow Analysi 1
ivodds | Fuidpai Mokl | il

o

P 1 oer

Vs Tansir

0200 (m)

AT T

2
Homa Texa (10) ) Gt . doc - 3 nsoparopmia pos... | ) MaGparopa b, Ctutorakduc HQE w12



 (Boundary). У випадному списку обираємо „in Fluid”. У вікні „Insert Boundary” вказати ім’я „in”, натиснути OK. З’являється „Details of in Fluid”. У колонці „Basic Settings”, в рядку „Boundary Type” вказуємо „Inlet”. У рядку „Location” у випадному списку обрати in (тіло потоку підсвічується зеленим).
У колонці „Boundary Details” у підвікні „Mass and Momentum” у рядку „Option” залишаємо „Normal Speed”, і вказуємо значення 0,8 м/с. У підвікні „Heat Transfer” у рядку „Option” залишаємо „Static Temperature”, і вказуємо значення, наприклад, 98 °С (трохи менше, ніж сама температура кипіння).

У колонці „Fluid Values” у підвікні „Boundary Conditions” обираємо „Fluid 1”, для якого ставимо значення „Volume Fraction” – 1, а для „Vapor” – 0. Тиснемо OK.

4.2 У випадному списку [image: image147.png]lab 9.avi
©afin_Burnan_ BiaTeopena Heoiaun 3acnace Aononora
B2:CFX - CFX-Pre

oot
90 % B OXENA OF S K- 8- O-PlbAr%D

]

Detatof Fued n Flow Analysi 1
ivodds | Fuidpai Mokl | il

o

P 1 oer

Vs Tansir

0200 (m)

AT T

2
Homa Texa (10) ) Gt . doc - 3 nsoparopmia pos... | ) MaGparopa b, Ctutorakduc HQE w12



 (Boundary) обираємо „in Fluid”. У вікні „Insert Boundary” вказати ім’я „out”, натиснути OK. З’являється „Details of out in Fluid”. У колонці „Basic Settings”, в рядку „Boundary Type” вказуємо „Outlet”. У рядку „Location” у випадному списку обрати out.

У колонці „Boundary Details” у підвікні „Mass and Momentum” у рядку „Option” залишаємо „Normal Speed”, і вказуємо значення згідно варіанту у м/с. Тиснемо OK.

4.3 У випадному списку [image: image148.png]lab 9.avi
©afin_Burnan_ BiaTeopena Heoiaun 3acnace Aononora
B2:CFX - CFX-Pre

oot
90 % B OXENA OF S K- 8- O-PlbAr%D

]

Detatof Fued n Flow Analysi 1
ivodds | Fuidpai Mokl | il

o

P 1 oer

Vs Tansir

0200 (m)

AT T

2
Homa Texa (10) ) Gt . doc - 3 nsoparopmia pos... | ) MaGparopa b, Ctutorakduc HQE w12



 (Boundary) обираємо «in Solid». У вікні „Insert Boundary” вказати ім’я „wall”, натиснути OK. З’являється „Details of wall in Solid”. У колонці „Basic Settings”, в рядку „Boundary Type” вказуємо „wall”. У рядку „Location у випадному списку обрати „wall” (підсвічується зеленим).

У колонці „Boundary Details” у підвікні „Heat Transfer” у рядку „Option” ставимо „Temperature”, і після цього вказуємо значення згідно варіанту.

4.4 У випадному списку [image: image149.png]lab 9.avi
©afin_Burnan_ BiaTeopena Heoiaun 3acnace Aononora
B2:CFX - CFX-Pre

oot
90 % B OXENA OF S K- 8- O-PlbAr%D

]

Detatof Fued n Flow Analysi 1
ivodds | Fuidpai Mokl | il

o

P 1 oer

Vs Tansir

0200 (m)

AT T

2
Homa Texa (10) ) Gt . doc - 3 nsoparopmia pos... | ) MaGparopa b, Ctutorakduc HQE w12



 (Boundary) обираємо «in Solid». У вікні „Insert Boundary” вказати ім’я „wall_tor», натиснути OK. З’являється „Details of wall_tor in Solid”. У колонці „Basic Settings”, в рядку „Boundary Type” вказуємо„wall”. У рядку „Location” у випадному списку обрати „wall_tor” (підсвічується зеленим).

У колонці „Boundary Details” у підвікні „Heat Transfer” у рядку „Option” залишаємо „Adiabatic”.

5. Перевірити з’єднання:
 У дереві побудови натиснути на „Сonnectivity”. Натиснути на координати, що з’явилися нижче. Перевірити, чи правильно підсвічена границя між потоком і трубою.
6. Після завдання ГУ запустити розрахунок. Для цього закриваємо „Setup” і переходимо у „Solution”. З’являється вікно „Define Run”. Тиснемо „Start Run”. Результати розрахунку представити у вигляді полів температур (а) і „Mass Fraction” (б) вздовж парогенеруючого каналу (рис. 9.5).

[image: image150]
Рис. 9.5. Результати розрахунку в CFX паровмісту вздовж парогенеруючого каналу

9.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити побудований згідно заданих розмірів кресленик каналу, застосовані граничні умови і мати наступну структуру: 

· назва і мета роботи;
· вихідні дані для розрахунку;
· результати числового моделювання поля напруг і переміщень;
· висновки.
У висновках про виконану роботу необхідно привести порівняння результаті розрахунку паровмісту в каналі обчисленого засобами програмних комплексів Fluent i CFX.

9.4 Контрольні запитання

1. Необхідність розрахунку об’ємного паровмісту.

2. Вид диференційного рівняння теплопровідності при моделюванні двофазних потоків.

3. Вид диференційного рівняння збереження імпульсу для моделювання двофазних потоків.

4. Вид диференційного рівняння енергії при моделюванні двофазних потоків.

5. Застосування методу скінчених різниць при дискретизації диференційних рівнянь теплопровідності.
Лабораторна робота №10. Моделювання стану термонапружених конструкцій теплоенергетичного обладнання
10.1 Мета та основні завдання роботи

Мета роботи – отримати досвід моделювання складного теплоенергетичного обладнання шляхом організації взаємодії між балочними, оболонковими та тривимірними скінченими елементами.

Завдання на розрахунок – розрахувати термонапружений стан конструкції апарату повітряного охолодження теплообмінна секція якого складається з труб плоско-овального профілю. Геометричні розміри труб та крок між ними представлені в табл. 10.1. В середині труб рухається машинне масло марки М14Г2. На зовнішній поверхні труб прийняти граничні умови третього роду – ( = 30 ( N Вт/(м2(К), t = 22 ( N (C), де N – номер варіанту за списком академічної групи. Знак „+” відповідає парним варіантам, знаки „–” – непарним.
Необхідні теоретичні відомості приведені в попередніх завданнях до лабораторних робіт.
Таблиця 10.1. Геометричні характеристики розрахункових областей
	
[image: image151.wmf]2    

3    

0    

1    

5    

3    

0    

4    

0    


	
[image: image152.wmf]5    

1    

1    

5    

2    

3    

0    

5    

7    

,    

5    


	
[image: image153.wmf]2    

3    

0    

1    

5    

4    

0    

4    

0    


	
[image: image154.wmf]2    

3    

0    

2    

0    

,    

5    

3    

0    

1    

5    



	Варіант 1
	Варіант 2
	Варіант 3
	Варіант 4

	
[image: image155.wmf]2    

3    

0    

1    

5    

4    

0    

2    

2    

,    

5    


	
[image: image156.wmf]5    

0    

3    

6    

1    

5    

2    

5    

1    


	
[image: image157.wmf]2    

3    

0    

2    

0    

,    

5    

4    

0    

1    

5    


	
[image: image158.wmf]5    

0    

5    

1    

1    

5    

2    

5    

1    



	Варіант 5
	Варіант 6
	Варіант 7
	Варіант 8

	
[image: image159.wmf]2    

3    

0    

2    

0    

,    

5    

3    

0    

1    

5    


	
[image: image160.wmf]4    

0    

4    

0    

2    

5    

1    

1    

5    


	
[image: image161.wmf]3    

6    

6    

9    

5    

1    

1    

5    

2    


	
[image: image162.wmf]5    

1    

1    

5    

2    

3    

0    

5    

7    

,    

5    



	Варіант 9
	Варіант 10
	Варіант 11
	Варіант 12


Креслення апарату повітряного охолодження приведені в додатках Б і В.
10.2 Приблизний порядок розробки комп’ютерної моделі апарату повітряного охолодження

1. Для виконання даної лабораторної роботи необхідно створити логічний ланцюг в Ansys WorkBanch, який складається з наступних модулів: Geometry, Mechanical Mesh, Fluent, Steady-State Thermal і Static Structural (рис. 10.1).

2. Перейти в модуль „Geometry” та створити внутрішній об’єм вихідної плоско-овальної труби відповідно до завдання. Після побудови контуру застосувати команду „Extrude” та задати довжину об’єму 500 мм. Також необхідно змінити налаштування „Solid” на „Fluid” в „1 part, 1 body” (застосувати команду „Add Frozen” для відокремлення тіла труби від рухомого всередині труби об’єму).


[image: image163]
Рис. 10.1. Логічний ланцюг проекту лабораторної роботи

3. Перейти в „Mechanical Mesh” та додати „Named Section”, якими будуть: вхід (inlet), вихід (outlet) та стінка (wall), див рисунок 10.4.

4. Перейти у вкладку „Mesh” і додати „Inflation”. В цьому випадку вибрати спершу всю геометрію, а потім зовнішню поверхню об’єму. Також задати кількість шарів примежового шару, наприклад 5, і максимальну товщину, наприклад 4 мм. Далі необхідно вибрати „Method” і вказати зовнішню поверхню внутрішнього об’єму труби, і потім вибрати „Multizone”. Вказати розмір сітки, наприклад 2Е-3 м потім натиснути „Generate Mesh”. В результаті отримуємо сітку розбиття на скінченні елементи, що представлена на рисунку 10.2.

5. Перейти в розрахунковий модуль „Fluent”, де задати всі необхідні налаштування. Для даної лабораторної роботи використовується неізотермічна (ввімкнути „Energy”) ламінарна модель течії яку (Viscous ( Laminar).

6. Додати матеріал рідини: мастило марки М14Г2ЦС для температури 150°С.
7. Задати граничні умови розрахунку: температуру на вході 423 К, швидкість 0,9 м/с, температура стінки 300 К. 

[image: image164]
Рис. 10.2. Сітка розбиття на скінченні елементи для імпорту в розрахунковий модуль Fluent

8. Запустити задачу на розрахунок.

9. Перейти в модуль „Steady-State Thermal”. На початку в одному ескізі накреслити труби в першому і другому ряді отворів. Потім на іншому ескізі на цій же площині накреслити трубну дошку і отвори під труби. Причому діаметри отворів в трубних дошках повинні бути рівні внутрішнім діаметрам труб, для того щоб були розпізнані зв’язки між трубної дошкою і плоско-овальними трубами, (використати команду „Extrude”) з розмірами відповідно до свого варіанту.
10. Командою „Surface from Sketch” створити трубну дошку.
11. Використавши команду „Create Pattern”, скопіювати трубну дошку для іншого торця труб. 

12. За допомогою команди Concept ( line from point створити раму. Для рами задати переріз швелера – „Cannel”.

13. Використати функцію „Construction Point” для створення нижніх точок, що задаватимуть нижні кінці опорних балок. 
14. Застосувати команду Concept ( Line from points і створити опорні балки. Для даної команди використовується налаштування „Add Frozen” замість „Add Material”. Для створення двох інших опорних балок використати функцію „Pattern”, за допомогою якої скопіювати 2 балки. Для опорних балок задати переріз двотавра (І-section). На останньому етапі орієнтувати балки в просторі. В результаті всіх дій отримуємо необхідну для розрахунку конструкцію, представлену на рисунку 10.3.


[image: image165]
Рис. 10.3. Порядок моделювання конструкції апарату повітряного охолодження

15. Завершити режим створення геометрії і перейти у вкладку „Setup”. В першу чергу необхідно створити з’єднання для конструкції. Контакти буду створюватися командою „Spot Weld” в чотирьох точках для кожного типу зв’язку, яких два. Створюється контакт між трубними дошками і рамою, потім між рамою і опорами. В результаті чого отримуємо 8 створених зв’язків.

16. Для створення сітки необхідно виконати наступні кроки: Задати розмір елементів для розбиття лінійних структур, наприклад 1Е-2 м (2 см). Застосувати команду „Refinement” для трубних дощок. В якості геометрії вибираємо контур навколо труб для згущення сітки в притрубній області. Використати „Mapped face Meshing” для торців труб. Для елементів рами та опорних балок застосувати команду Insert ( Sizing та задати розмір елемента, наприклад 1Е-2 м (1 см). Результати розбиття конструкції на елементарні об’єми представлені на рисунку 10.4.


[image: image166]
Рис. 10.4. Скінчено-елементна модель апарату повітряного охолодження

17. В розрахунковому модулі „Steady-State Thermal” задати конвекцію на зовнішній поверхні труб: коефіцієнт тепловіддачі         50 Вт/(м2(К) та температуру оточуючого середовища 22 °С. Імпортувати температурне поле теплоносія з гідродинамічного розрахунку Fluent на внутрішню поверхню труб.

18. Провести розрахунок. Результати розрахунку температурного поля конструкції представлені на рис. 10.5.

[image: image167.emf]Рис. 10.5. Температурне поле апарату повітряного охолодження

19. В розрахунковому модулі „Static Structural” задати фіксовані опори для опорних балок (Fixed Support) та прискорення вільного падіння (Standard Earth Gravity). Виконати імпорт температури конструкції з розрахунку „Steady-State Thermal” та розподіл тиску на внутрішній поверхні труб з гідродинамічного розрахунку Fluent. Результати розрахунку деформації конструкції приведено на рисунку 10.6.


[image: image168]
Рис. 10.6. Поле деформацій, що виникає внаслідок температурного розширення елементів конструкції апарату повітряного охолодження
10.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту

Звіт по проведеній роботі повинен містити розподіли температур, полів напруг та деформацій елементів конструкції апарату повітряного охолодження. Необхідно представити в ізометрії результати розрахунку з розподілом вище перерахованих величин. Структура звіту приведена в п. 1.3.
10.4 Контрольні запитання

1. Осереднені по Рейнольдсу рівняння руху в’язкої нестискаємої рідини.

2. Моделі турбулентності другого порядку.

3. Моделювання конвективного теплообміну.

4. Порядок завдання граничних умов у середовищі Fluent.

5. Встановлення умов сходимості рішення у середовищі Fluent.

6. Створення нерівномірної скінчено-елементної сітки в середовищі Design Modeler.
7. Перша і друга гіпотези Кірхгофа, що застосовуються при розрахунках пластин на згин. 

8. Визначення закону Гука.

9.  Поняття скінченого елемента.

10.  Зв’язок між деформаціями і переміщеннями. Метод Ньютона-Рафсона.

Перелік посилань:
1. Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М: «Высшая школа», 1967. – 599 с.
2. Исаченко В.И. Теплопередача / В.И. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 572 с.
3. Коздоба Л.А. Вычислительная теплофизика. – К.: Наукова думка, 1992. – 224 с.
4. Кудрявцев В.И. Детали машин: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1980. – 464 с. 

5. Митрофанова О.В. Гидродинамика и теплообмен закрученных потоков в каналах ядерно-энергетических установок. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 288 с.

6. Дыбан Е.П. Тепломассообмен и гидродинамика турбулизированных потоков / Е.П. Дыбан, Э.Я. Э.Я.Эпик – Киев: Наукова думка, 1985. – 296 с.
7. Кутателадзе С.С. Справочник по теплопередаче / С.С. Кутателадзе, В.М. Боришанский. – Л-М.: Государственное энергетическое издательство, 1958. – 416 с.

8. Петухов Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установках: учебное пособие для вузов / Б.С. Петухов, Л.Г. Генин, С.А. Ковалев – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 472 с.
9. Сукомел А.С. Теплообмен и трение при турбулентном течении газа в коротких каналах / А.С. Сукомел, В.И. Величко, Ю.Г. Абросимов – М. Энергия, 1979. – 216 с.

10. Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев, И.М. Михеева. – М.: Энергия. – 1973. – 320 с.
Додаток А

Фізичні властивості сталей

	№ п/п
	Марка і призначення сталі
	t, (С
	Фізичні властивості

	
	
	
	Е, ГПа
	G, ГПа
	(, 106 1/(С
	( кг/м3
	С, Дж/(кг((С)
	(, Вт/(м((С)

	1
	Конструкційні сталі
	Сталь загального призначення (Ст3сп)
	20
	213
	81
	12.5
	7850
	465
	55

	
	
	
	100
	208
	80
	13.4
	7846
	465
	55

	
	
	
	300
	195
	74
	14.0
	7781
	514
	50

	
	
	
	500
	176
	67
	14.9
	7708
	555
	39

	2
	
	Сталь якісна (Сталь 45)
	20
	200
	82
	11.9
	7826
	473
	52

	
	
	
	100
	201
	80
	11.9
	7799
	473
	48

	
	
	
	300
	190
	75
	13.4
	7735
	515
	44

	
	
	
	500
	172
	63
	14.6
	7662
	583
	39

	3
	
	Сталь низько легована для сталевих конструкцій (Сталь 16ГС)
	20
	207
	84
	11.0
	7850
	495
	50

	
	
	
	100
	204
	80
	11.1
	–
	495
	46

	
	
	
	300
	181
	75
	12.1
	–
	525
	42

	
	
	
	500
	162
	66
	13.9
	–
	567
	36

	4
	Леговані сталі
	Сталь ресорно-пружинна (Сталь60С2А)
	20
	212
	82
	11.5
	7680
	510
	28

	
	
	
	100
	206
	80
	12.5
	7660
	510
	29

	
	
	
	300
	192
	74
	13.0
	7590
	520
	30

	
	
	
	500
	178
	68
	13.8
	7520
	565
	30

	5
	
	Сталі корозійно стійкі, зносо-жароміцні
	12Х18Н10Т
	20
	198
	77
	16.6
	7900
	462
	15

	
	
	
	
	100
	194
	74
	16.6
	7860
	462
	16

	
	
	
	
	300
	181
	67
	17.2
	7780
	517
	19

	
	
	
	
	500
	166
	59
	17.9
	7690
	550
	23

	6
	
	
	08Х22Н6Т
	20
	203
	
	9.6
	7800
	462
	15

	
	
	
	
	100
	201
	
	9.6
	7760
	462
	15

	
	
	
	
	300
	181
	
	16.0
	7730
	517
	18

	
	
	
	
	500
	162
	
	16.4
	7690
	550
	21


Додаток Б

Ескіз апарату повітряного охолодження


[image: image169.wmf]3    

1    

1    

9    

3    

5    

Â    

(    

1    

:    

1    

)    

3    

À    

(    

1    

:    

1    

)    

Á    

(    

1    

:    

1    

)    

2    

2    

0    

6    

1    

1    

1    

3    

1    

5    

1    

7    

1    

2    

1    

4    

1    

6    

1    

8    

1    

4    

1    

6    

1    

8    

1    

9    

À    

2    

0    

9    

3    

9    

8    

7    

8    

1    

8    

Á    

Â    

7    

5    

0    

1    

2    

3    

4    

1    

9    

Ì    

à    

ñ    

ñ    

à    

Ì    

à    

ñ    

ø    

ò    

à    

á    

È    

ç    

ì    

.    

Ë    

è    

ñ    

ò    

¹    

ä    

î    

ê    

ó    

ì    

.    

Ï    

î    

ä    

ï    

.    

Ä    

à    

ò    

à    

Ë    

è    

ò    

.    

Ð    

à    

ç    

ð    

à    

á    

.    

Ï    

ð    

î    

â    

.    

Ò    

.    

ê    

î    

í    

ò    

ð    

.    

Ë    

è    

ñ    

ò    

Ë    

è    

ñ    

ò    

î    

â    

Í    

.    

ê    

î    

í    

ò    

ð    

.    

Ó    

ò    

â    

.    

1    

:    

1    

0    

1    

Ò    

Ý    

Ô    

0    

0    

.    

0    

0    

.    

0    

0    

0    

Ñ    

Á    

Ì    

à    

ê    

å    

ò    

ì    

î    

ä    

ó    

ë    

ÿ    

ñ    

ó    

õ    

î    

é    

ã    

ð    

à    

ä    

è    

ð    

í    

è    

Ñ    

á    

î    

ð    

î    

÷    

í    

û    

é    

÷    

å    

ð    

ò    

å    

æ    

Í    

Ò    

Ó    

Ó    

"    

Ê    

Ï    

È    

"    

Ò    

Ý    

Ô    

Á    

à    

ð    

à    

í    

þ    

ê    

Ò    

å    

ð    

å    

õ    

Á    

ó    

ð    

ë    

å    

é    

Á    

ó    

ð    

ë    

å    

é    

Ï    

è    

ñ    

ü    

ì    

å    

í    

í    

û    

é    

È    

í    

â    

.    

¹    

ï    

î    

ä    

ë    

.    

Ï    

î    

ä    

ï    

.    

è    

ä    

à    

ò    

à    

Â    

ç    

à    

ì    

.    

è    

í    

â    

.    

¹    

È    

í    

â    

.    

¹    

ä    

ó    

á    

ë    

.    

Ï    

î    

ä    

ï    

.    

è    

ä    

à    

ò    

à    

Ñ    

ï    

ð    

à    

â    

.    

¹    

Ï    

å    

ð    

â    

.    

ï    

ð    

è    

ì    

å    

í    

.    

Ò    

Ý    

Ô    

0    

0    

.    

0    

0    

.    

0    

0    

0    

Ñ    

Á    

Ê    

î    

ï    

è    

ð    

î    

â    

à    

ë    

Ô    

î    

ð    

ì    

à    

ò    

A    

3    



Зміст

3Вступ


4Лабораторна робота №1. Методи числових рішень задач теплопровідності


41.1 Мета та завдання роботи


71.2 Порядок вирішення нестаціонарної задачі засобами комплексу програм Ansys WorkBanch


201.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту


211.4 Контрольні запитання


22Лабораторна робота №2. Рішення нестаціонарних задач теплопровідності


222.1 Мета та завдання роботи


252.2 Порядок вирішення нестаціонарної задачі засобами комплексу програм Ansys WorkBanch


272.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту


282.4 Контрольні запитання


29Лабораторна робота №3. Моделювання стану біметалевих конструкцій


293.1 Мета та завдання роботи


293.2 Порядок моделювання термонапруженого стану пластини засобами комплексу програм Ansys WorkBanch


323.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту


323.4 Контрольні запитання


33Лабораторна робота №4. Методи числового моделювання теплообміну та течії в трубах круглого поперечного перерізу


334.1 Мета та основні завдання роботи


344.2 Теоретична частина


364.3 Порядок застосування комплексу програм Fluent для моделювання течії в трубі


364.3.1 Побудова розрахункової сітки в межах циліндричної труби


394.3.2 Вибір методу вирішення і розрахунок задачі.


514.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту


524.5 Контрольні запитання


53Лабораторна робота №5. Методи числового моделювання теплообміну та течії в трубах квадратного поперечного перерізу


535.1 Мета та основні завдання роботи


545.2 Порядок застосування комплексу програм CFX для моделювання течії в трубі


595.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту


605.4 Контрольні запитання


61Лабораторна робота №6. Моделювання теплообміну і гідродинаміки відривної течії на пластині


616.1 Мета та основні завдання роботи


626.2 Теоретична частина


656.3 Порядок застосування комплексу програм Fluent для моделювання відривних течій


656.3.1 Порядок моделювання геометрії і розрахункової сітки


676.3.2 Вибір методу вирішення задачі


696.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту


716.5 Контрольні запитання


73Лабораторна робота №7. Розв’язання задач конвективного теплообміну засобами програмного комплексу CFX


737.1 Мета та завдання роботи


737.2 Порядок моделювання термонапруженого стану плоско-овальної труби засобами Ansys WorkBanch


827.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту


837.4 Контрольні запитання


84Лабораторна робота №8. Моделювання стану опорних конструкцій


848.1 Мета та основні завдання роботи


868.2 Порядок моделювання напруженого стану опорних конструкцій засобами комплексу програм Ansys WorkBanch


908.4 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту


908.5 Контрольні запитання


91Лабораторна робота №9. Моделювання процесу генерації пари в вертикальному парогенеруючому каналі


919.1 Мета та основні завдання роботи


919.2 Порядок моделювання напруженого стану опорних конструкцій засобами комплексу програм Ansys WorkBanch


919.2.1 Побудова розрахункової геометрії


939.2.2 Моделювання процесу генерації пари в вертикальному парогенеруючому каналі засобами програмного комплексу Fluent


959.2.3 Моделювання процесу генерації пари в вертикальному парогенеруючому каналі засобами програмного комплексу CFX


1009.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту


1019.4 Контрольні запитання


102Лабораторна робота №10. Моделювання стану термонапружених конструкцій теплоенергетичного обладнання


10210.1 Мета та основні завдання роботи


10310.2 Приблизний порядок розробки комп’ютерної моделі апарату повітряного охолодження


10910.3 Аналіз отриманих результатів та порядок оформлення звіту


10910.4 Контрольні запитання


111Перелік посилань:


Додаток А. 112Фізичні властивості сталей


Додаток Б. 113Ескіз апарату повітряного охолодження








































I





II





III



































IV








V











VІ





груба сітка


середня сітка


дрібна сітка














вікно сповіщень





вікно налаштувань





Графічне вікно





дерево проекту





Панелі інструментів





головне меню





б)








а)








82
2

_1355474573.unknown

_1355677089.unknown

_1419020084.bin

_1419020718.bin

_1419020860.bin

_1533988502.bin

_1419025451.bin

_1419020759.bin

_1419020787.bin

_1419020809.bin

_1419020740.bin

_1419020584.bin

_1419020693.bin

_1419020609.bin

_1419020510.bin

_1355681192.unknown

_1355749364.bin

_1360244111.unknown

_1355681322.unknown

_1355680395.unknown

_1355681031.unknown

_1355681182.unknown

_1355679092.unknown

_1355675410.unknown

_1355676128.unknown

_1355676390.unknown

_1355675843.unknown

_1355474714.unknown

_1355495534.bin

_1355474693.unknown

_1120032171

_1355472785.unknown

_1355473446.unknown

_1355474411.unknown

_1355473181.unknown

_1120032373

_1299340079.unknown

_1355472721.unknown

_1354296189.unknown

_1226250783.unknown

_1120032283

_1119967725

_1119967853

_1119968012

_1119968070

_1119967942

_1119967793

_1119967558

_1119967657

_1119967489

