НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально - науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

| «На правах рукопису» УДК 621.3 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри АЕМК ________Сергій Бойченко (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2024 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів»

зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

На тему: «Прогнозування споживання електричної енергії промисловим підприємством»

Виконав:

Студент        _VІ_ курсу, групи ОА-21мп______ Глібка Н.Л.            _________

(шифр групи)            (прізвище, ім’я, по батькові)                  (підпис)

Науковий керівник __          Д.т.н. професор  Розен В.П.                   ________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)                                     (підпис)

Консультант з нормоконтролю   ____________________________    _______

(науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали)	 (підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	 (підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент     _________Глібка Назар Леонідович                                             ______

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                                        (підпис)

Київ – 2024 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Навчально – науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри АЕМК

________    Сергій БОЙЧЕНКО

(підпис)              (ініціали, прізвище)

“___”_____________2024 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Гостилу Анатолію Анатолійовичу

- Тема дисертації «Прогнозування споживання електричної енергії промисловим підприємством»,

науковий керівник дисертації   Розен Віктор Петрович, д.т.н., професор,

(прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)

затверджені наказом по університету від «___ » __. 2023 р. № ________

- Термін подання студентом дисертації «      .»                   .2023  р.

- Об’єкт дослідження – Рівень споживання електричної енергії промислових споживачів.

- Предмет дослідження – Показники якості моделювання та прогнозування електроспоживання підприємства з врахуванням факторів, які впливають на його результати, включаючи економічні та технологічні аспекти.

- Перелік завдань, які потрібно розробити: 1) аналіз сучасного стану енергетичної системи та аналіз існуючих методів прогнозування та планування електроспоживання. 2) огляд методів прогнозування електроспоживання. 3)розроблення моделі короткострокового прогнозування електроспоживання підприємства. 4)  розробка проєкту реалізації моделі прогнозування. 5) розробити стартап-проект

6. Орієнтовний перелік графічного матеріалу: презентація 15-20 слайдів  – наочні матеріали за результатами дослідження

7. Орієнтовний перелік публікацій:

8. Консультант розділів дисертації

| Розділ | ПІБ викладача | ПІдпис |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Стартап проект» | Шевчук Н.А. | Завдання видав | Завдання прийняв |

- Дата видачі завдання: «    .»               .2023 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вибір і затвердження теми. | 01.06.2023- 07.06.2023 |  |
| 2. | Написання першого розділу | 01.11.2023- 07.11.2023 |  |
| 3. | Написання другого розділу | 07.11.2023- 14.11.2023 |  |
| 4. | Написання третього розділу | 14.11.2023- 28.11.2023 |  |
| 5. | Підготовка матеріалів до друку та оформлення пояснювальної записки | 28.11.2023- 12.12.2023 |  |
| 6. | Розробка стартап проєкту | 12.12.2023- 19.12.2023 |  |
| 7. | Оформлення реферату та презентації, рецензування | 23.12.2023- 26.12.2023 |  |
| 8. | Подання магістерської дисертації до екзаменаційної комісії. Захист | 05.01.2024- 018.01.2024 |  |

Студент 		           ____________	          Назар ГЛІБКА

(підпис)                                  (ім’я, прізвище)

Науковий керівник дисертації            ____________	          Віктор РОЗЕН  __

(підпис)                                  (ім’я, прізвище)

РЕФЕРАТ

Структура i обсяг роботи: дисертація викладена на 93 cторiнкаx, складається зі вступу, 4 розділів, висновку, уміщує 8 рисунки, 21 таблиць, 56 формулу, список використаних джерел із 44 бібліографічних найменувань. Під час виконання роботи було використано програмне забезпечення MS Exel,

Актуальність роботи. Створення методу передбачення та оптимізації споживання електроенергії на підприємствах представляє собою технічне завдання в галузі науки. Точність передбачення витрат електроенергії визначається розв'язанням економічних, технологічних та соціальних завдань.

Об’єктом дослідження. Розробка методів прогнозування та управління використанням електроенергії на підприємствах є технічним викликом в галузі науки. Значущість точності прогнозування споживання електроенергії визначається вирішенням економічних, технологічних та соціальних потреб.

Предмет дослідження. Моделі та методи передбачення і планування споживання електроенергії на підприємстві та аналіз факторів, які впливають на економічний та технологічний ефект.

Мета роботи: Підвищення точності передбачення електроспоживання підприємства шляхом розробки моделі, яка враховує метеорологічні умови та динаміку енергоспоживання в умовах децентралізованого ринку електроенергії.

Методи дослідження. Дослідження ґрунтуються на використанні сучасних методів обчислювальної математики, теорії надійності, системного аналізу, прикладного статистичного аналізу, синтезу комплексних систем, а також аналізу за допомогою сучасних комп'ютерних програм.

Ключові слова: ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЗАБЕСЯПЕЧЕННЯ, ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОСЯПОЖИВАННЯ, СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

ABASTRACT

Structure and Scope of Work: The dissertation is presented on pages and consists of an introduction, 4 chapters, a conclusion, includes 8 figures, 21 tables, 56 formulas, a list of references with 44 bibliographic entries. MS Excel software was used during the research

Relevance of the Work: Developing a method for predicting and optimizing electricity consumption in enterprises is a technical challenge in the field of science. The accuracy of predicting electricity consumption is determined by addressing economic, technological, and social tasks.

Research Object: Developing methods for forecasting and managing electricity usage in enterprises is a technical challenge in the field of science. The significance of the accuracy of predicting electricity consumption is determined by addressing economic, technological, and social needs.

Research Subject: Models and methods for predicting and planning electricity consumption in enterprises, as well as the analysis of factors influencing economic and technological efficiency.

Objective of the Work: To enhance the accuracy of predicting enterprise electricity consumption by developing a model that takes into account meteorological conditions and the dynamics of energy consumption in the context of a decentralized electricity market.

Research Methods: The research is based on the use of modern computational mathematics methods, reliability theory, system analysis, applied statistical analysis, synthesis of complex systems, and analysis using modern computer programs.

Key Words: ENERGY OPTIMIZATION, ELECTRICITY CONSUMPTION, ELECTRICITY CONSUMPTION FORECASTING, INDUSTRIAL ELECTRICITY CONSUMPTION.

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень І скорочень	8

Вступ	9

1.ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО СТАНУ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	11

1.1 Сучасний стан глобальної електроенергетики	11

1.2 Проблема передбачення обсягів електроенергії в електротехнічних комплексах	23

1.3 Методи та критерії оцінки ефективності функціонування прогнозувальних систем на підприємстві 	26

1.4 Прогнозування споживання електроенергії: виклики та можливості	31

1.5 Ретроспектива розвитку систем енергозбереження 	33

1.6 Аналіз існуючих методів прогнозування та оптимізації 	35

1.7 Поняття якості прогнозу 	40

1.8 Висновки	43

2.ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ РІВНІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ	44

2.1 Прогнозування електричних навантажень виробничої системи за допомогою експонентного згладжування з оцінкою постійної згладжування за методом Клеандрова	44

2.2 Аналіз прогнозування за допомогою нейронних зв’язків 	53

2.3 Основні методи прогнозування чисельних рядів 	55

2.4 Вибір метода прогнозування 	57

2.5 Висновки	58

3.ПРОГНУЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА	59

3.1 Результати розрахунків базисного електричного навантаження заводу Lantmannen AXA	59

3.2 Використання нейронних зв’язків для прогнозування	62

3.3 Прогнозування електропостачання завдяки ШНМ	66

3.4 Висновки	71

4.	СТАРТАП-ПРОЕКТ ПРОГНУЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРМСТВА	72

4.1 Актуальність розроблення системи	72

4.2 Технологічний аудит ідеї проєкту	79

4.3 Ринковий аналіз можливостей впровадження проєкту	80

4.4 Розробка ринкової стратегії проєкту	81

4.5 Обгрунтування ресурсного забезпечення проєкту	83

4.6 Прямі матеріальні витрати	84

4.7 Витрати на оплату праці	84

4.8 Обґрунтування вартості задіяних основних фондів та амортизаційних відрахувань	85

4.9 Інші прямі витрати	86

4.10 Загальновиробничі витрати	86

4.11 Умовно-змінні витрати	87

4.12 Умовно-постійні витрати у	88

4.13 Собівартість інноваційної ідеї стартап-проекту	88

4.14 Визначення рівня прибутковості	88

4.15 Бізнес-модель	89

4.16 Висновки	91

Висновки	92

Перелік посилань	93

Перелік умовних позначень І скорочень

ОЕС – об’єднана енергетична система;

БуОс – острів Бурштинської теплової електростанції;

АСКОЕ – автоматизована система контролю та обліку електричної енергії;

ШНМ – штучна нейронна мережа;

ЄС – Європейській союз;

БР – балансуючий ринок;

ДД – ринок двосторонніх договорів;

РДН – ринок добу наперед;

ВДР – внутрішньодобовий ринок;

ОР – оператор ринку;

ОСР – оператор системи розподілу;

ОСП – оператор системи передачі;

ТЕС – теплоелектростанція;

ТЕЦ – теплоелектроцентраль;

ПЗ – програмне забезпечення;

ARIMA – авторегресійна модель з ковзаною середньою.

Вступ

В умовах сучасного розвитку електроенергетики в Україні спостерігається зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів, необхідних для виробництва електроенергії, а також збільшення вартості будівництва електростанцій з використанням високотехнологічного обладнання та дотриманням строгих вимог до декарбонізації. Розвиток роздрібного ринку електроенергії створює додаткові економічні можливості для учасників, сприяючи більш раціональному використанню ресурсів та забезпеченню балансу між виробленням та споживанням електроенергії.

Поточна модель роздрібного ринку електроенергії в Україні визначає правила придбання необхідних обсягів електроенергії суб'єктами господарювання. Експерти роблять прогнози на наступний день, використовуючи розроблені методики, і подають заявки на придбання електроенергії оператору ринку на кожну годину наступного дня. Вартість перевищення або недоліку кВт-години розраховується за фактичною величиною за тарифом балансуючого ринку або за формованим Оптовим ринком електроенергії. Таким чином, процес короткострокового та середньострокового прогнозування необхідних обсягів електроенергії на наступний день та на ринку двосторонніх договорів стає важливим для забезпечення мінімальних відхилень від прогнозних значень.

Незважаючи на наявність різних методологій прогнозування на "балансуючому ринку", відсутність єдиної загальноприйнятої бази залишається важливою проблемою. Тому розробка такої бази для створення прогнозних моделей на ринку "на добу вперед" залишається актуальним завданням. Значущість точності прогнозування електроспоживання полягає у вирішенні економічних, технологічних та соціальних потреб, і тому розробка методу прогнозування та планування споживання електричної енергії на основі штучних нейронних мереж для підприємств є важливим технічним завданням.

Актуальність роботи. Створення методу передбачення та планування використання електроенергії на підприємствах, базованого на штучних нейронних мережах, є науково-технічною проблемою. Значущість точності прогнозування споживання електроенергії визначається вирішенням економічних, технологічних та соціальних вимог.

Об'єктом дослідження. Рівень споживання електричної енергії промислових споживачів.

Предмет дослідження. Показники якості моделювання та прогнозування електроспоживання підприємства з врахуванням факторів, які впливають на його результати, включаючи економічні та технологічні аспекти.

Мета роботи. Підвищення точності прогнозування споживання електроенергії підприємства досягається за допомогою створення моделі прогнозування, яка використовує штучну нейронну мережу для передбачення енергоспоживання. Дана модель враховує метеорологічні умови та динаміку електроспоживання в контексті дії роздрібного ринку електроенергії.

Методи дослідження. Ґрунтуючись на сучасних методах обчислювальної математики, теорії надійності, системного аналізу, прикладного статистичного аналізу, синтезу комплексних систем та використання сучасних комп'ютерних програм.

Наукова новизна дисертаційного дослідження. У магістерській роботі отримано результати, які є науковою новизною і продовжують розвиток теми прогнозування базових рівнів енергоспоживання, зокрема: Розроблено метод короткострокового прогнозування електроспоживання для енергопостачальних та виробничих підприємств, що відрізняється використанням ретроспективних даних та фактичного споживання електроенергії.

Завдання дослідження: 1) аналіз сучасного стану енергетичної системи та аналіз існуючих методів прогнозування та планування електроспоживання. 2) огляд методів прогнозування електроспоживання. 3)розроблення моделі короткострокового прогнозування електроспоживання підприємства. 4)  розробка проєкту реалізації моделі прогнозування. 5) розробити стартап-проект

1 ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО СТАНУ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

1.1 Сучасний стан глобальної електроенергетики

Наявність доступу до енергії є ключовим фактором для забезпечення добробуту людей, економічного зростання та подолання бідності. Забезпечення всебічного доступу до енергії залишається постійним та актуальним завданням для світового розвитку.

На сьогоднішній день приблизно 1,6 мільярда людей, що становить четверту частину населення світу, продовжують жити без електроенергії, і ця цифра практично не змінилася з 1970 року. Країни в розвитку стикаються з подвійною енергетичною проблемою: забезпечення потреб мільярдів людей, які досі не мають доступу до основних енергетичних послуг, та участь у глобальному переході до чистих, низьковуглецевих енергетичних систем. Здійснення значних змін у напрямку підвищення ефективності, декарбонізації та розширення різноманітності джерел пального та зменшення викидів забруднюючих речовин потребує суттєвого прискорення. [7]

Існуючі енергетичні системи також впливають на навколишнє середовище, зокрема через використання викопних видів пального (вугілля, нафта та газ), що викидають в атмосферу вуглекислий газ (CO2) та інші парникові гази, що є ключовими факторами глобальних змін клімату. Для досягнення глобальних кліматичних цілей та уникнення небезпечних змін у кліматі, необхідний значний та узгоджений перехід до екологічно чистих джерел енергії.

Бачимо глобальний перехід до відновлюваних джерел енергії, яке стає все більш доступним. Прогнозується, що сонячна енергія стане домінуючою технологією в сфері відновлюваної енергетики. У звичайному виробництві електроенергії газ очікується, що сприятиме майбутньому зростанню потужностей, як швидке та чисте джерело базової потужності, особливо через екологічні проблеми вугілля та ядерних технологій. Незважаючи на це, вугілля залишатиметься значущим у країнах Азії та Африки через менш строгі екологічні стандарти та велику кількість внутрішніх дешевих ресурсів. [11]

З'явлення та розвиток технологій для накопичення енергії створює умови для перетворення базового навантаження відновлюваної енергії. Це досягається шляхом поєднання енергії, яка може перериватися, з швидкою та легкодоступною резервною потужністю. Швидко зростаюча динаміка розподіленого виробництва електроенергії та розвиток позамережевих енергосистем створюють тиск на традиційну модель електроенергетичних систем та відкривають нові ринкові можливості.

У 2018-2019 роках Європейський Союз реалізував пакет "Чиста енергія для всіх європейців", що включав восьме законодавчих актів, спрямованих на поліпшення інтеграції відновлюваних джерел енергії, транскордонної співпраці та забезпечення конкурентоспроможності ринку.

Зараз Пакет чистої енергії встановлює юридичну основу для сприяння досягненню енергетичних та кліматичних цілей до 2030 року. Цей пакет включає оновлення Директиви про електроенергію та Регламенту електроенергії, спрямовані на етапне припинення оплати за потужність для електростанцій, які викидають більше 550 грамів CO2 за кіловат-годину. Це ефективно виключає вугільні установки без технології уловлювання вуглецю з ринку потужності. Пакет також вимагає від країн забезпечити, щоб ринки потужності використовувались як останній захід, і намагається уникнути перешкод транскордонному потоку електроенергії. Оновлення також встановлюють нові права для споживачів, спрямовані на збільшення їх вибору, включаючи обмеження часу для заміни постачальника, право вимагати встановлення розумних лічильників та динамічної структури цін. Крім того, споживачам надається право на безкоштовний доступ хоча б до одного інструменту для порівняння роздрібних постачальників електроенергії . [12]

Сьогодні однією з ключових сфер національного господарства будь-якої країни вважається енергетика, потенційні можливості та рівень розвитку якої визначають економічну міць країни. Зростання виробництва є необхідним фактором для розвитку світової економіки. Висока енергоємність виробництва виступає ключовою проблемою, яка значно обмежує конкурентоспроможність української економіки. За різними оцінками, рівень споживання енергетичних ресурсів на одиницю ВВП в Україні склав 15% у 2019 році і, за деякими даними, перевищує відповідний показник в розвинених країнах в два-три рази [10].

Цей розрив скорочується повільно, іноді навіть збільшується внаслідок неефективного управління. Загальний обсяг споживання електроенергії в Україні формується на основі показників як електроспоживання, так і генерації електроенергії об'єктами, що розташовані в межах Об’єднаної енергетичної системи України.

На момент 2021 року Об’єднана енергетична система (ОЕС) України представляє собою одне з найбільших енергетичних об'єднань в Європі. Вона включає сім регіональних електроенергетичних систем: Кримську, Південну, Північну, Західну, Південно-Західну та Центральну. Ці системи функціонують завдяки системним та магістральним лініям електропередачі з напругою 330–500, 750 та 800 кВ. За даними системного оператора ОЕС, який відповідає за централізоване оперативно-диспетчерське управління в Об’єднаній енергетичній системі України, обсяг електроенергії, згенерованої у 2019 році, скоротився на 1,7% порівняно з рівнем 2018 року і становив 154 млрд. кВт·год. Споживання електроенергії за той же період залишалося на рівні 120 млрд. кВт·год в Україні [11].

З початку 2018 року в Україні активно впроваджуються зарубіжні програми та директиви щодо зменшення енергоємності. Однак збільшення попиту на газ і електроенергію залишається на рівні, що перевищує визначені "Енергетичною стратегією України на 2035 рік" показники. Недостатнє спрямування зусиль може призвести до значного обмеження економічного зростання країни. Прогнозується, що до 2035 року темпи зниження енергоємності можуть гостро зменшитися без координації державної політики з енергоефективності. Це, в свою чергу, може призвести до ще більшого зростання внутрішнього попиту на енергоресурси. Запаси нафти і газу в Україні поки що вважаються достатніми, проте завдання раціонального та ефективного використання ресурсів залишається завжди актуальним [13].

Рисунок 1.1 - Споживання електроенергії в період з 2014 – 2018 рр. в тис. MВт·год [12]

Електроенергія є ключовим ресурсом для функціонування підприємств та побутового сектору. Її виробляють в різних місцях, де є джерела палива та гідроресурси, на різних типах електростанцій. Ці станції використовують різні природні ресурси, такі як вугілля, природний газ, торф, вітер, сонце, вода, атомна енергія тощо. Для забезпечення запланованого обсягу електроенергії використовується планування ресурсів, що вимагає розрахунків і координації великих відділів. Забезпечення раціонального використання паливних ресурсів є важливим завданням. Особлива увага приділяється розробці та впровадженню програм для ефективного використання енергетичних ресурсів [14].

Для операторів системи розподілу важливо розраховувати оптимальне навантаження мережі та енергоблоків. Навантаження споживача може змінюватися через вплив різних факторів, таких як погода, час, географічне розташування та економічні умови. Забезпечення резервної потужності є важливим для ефективного функціонування системи, особливо в умовах можливих відключень енергоблоків для обслуговування або ремонту. Резервна потужність, згідно зі стандартами, має становити в середньому від 10% до 15% від повної встановленої потужності [15].

Рисунок 1.2 - Графік виробництва електроенергії в ОЕС України в періоди з 2013 по 2018 в ГВт·год [12]

Для забезпечення безперебійної роботи Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України важливо, щоб базові електростанції складали 55%, напівпікові – 35%, а пікові – 15% від загальної потужності. На сьогоднішній день в Україні існує дефіцит пікових потужностей, і для їх регулювання використовують енергоблоки теплових та газових електростанцій.

Оцінювання ефективності використання електростанцій та енергосистеми здійснюється шляхом розрахунку відношення фактично виробленої електроенергії (у кВт·год) протягом року до максимальної річної продуктивності (у кВт·год). Коефіцієнт навантаження не досягає 100% через потребу виключень енергоблоків з різних причин, таких як технічне обслуговування та аварії.

Після вироблення електроенергії на електростанції виникає завдання її доставки до місць споживання. Передача електроенергії великі відстані вимагає використання трансформаторів. Оператори систем розподілу або передачі виступають посередниками в цьому процесі. Під час передачі відбуваються втрати в лініях електропередач, які також потрібно враховувати при розрахунках. Оператори системи розподілу обслуговують різні підприємства та організації, виконуючи важливу роботу з ефективного розподілу електроенергії.

Надзвичайно важливим етапом є прогнозування електроенергії для потреб споживачів. Це вимагає постійного моніторингу кількості споживачів серед населення та підприємств для ефективного управління розподілом електроенергії.

Значна частина виробленої електроенергії спрямовується на потреби підприємств. Здійснюється постійний моніторинг юридичних осіб через їх постійні зміни - створення та ліквідацію підприємств. На кожному підприємстві технологічні процеси пов'язані з енергоспоживанням. Електроємність підприємства визначається безліччю факторів, таких як зростання економіки, трансформація структури, обсяги та види виробництва, вплив кліматичних умов, технологічні процеси, стан обладнання та його модернізація.

Аналіз економічної діяльності в Україні та за кордоном свідчить, що українські підприємства характеризуються підвищеним рівнем енергоємності. Це пояснюється численними факторами, такими як природно-кліматичні умови, зміни пори року та низькі температури взимку. Зокрема, взимку споживання паливно-енергетичних ресурсів збільшується для забезпечення стійкого енергозабезпечення споживачів. Крім того, велика відстань між промисловими центрами призводить до зростання енерговитрат на обмін послугами і товарами між регіонами.

Дослідження Державної служби статистики та Міністерства Енергетики України підтверджують, що промисловість є основним споживачем електроенергії в Україні, становлячи 42,5% від загального обсягу споживання. Найбільший внесок в електроспоживання промисловості припадає на металургійний сектор, становлячи близько 25%. Зазначимо також, що структура електроспоживання в Україні має вищу частку в промисловому секторі, порівняно з іншими країнами розвинутої ринкової економіки. Дослідження свідчать про наявність застарілого енерготехнологічного обладнання в Україні, що призводить до зростання енергоспоживання. Загалом, сумарний потенціал енергозбереження в Україні становить 50-60% в порівнянні з країнами Європейського Союзу[10].

Рисунок 1.3 - Графік споживання електричної енергії в Україні у 2019 р. [11]

В побутовому секторі також відзначається збільшення споживання електроенергії, де частка населення становить 30% від загального обсягу споживання. Зростання електроспоживання населення зумовлене урізанням тарифів на електроенергію, що пов'язане з розширенням асортименту побутових електроприладів у домашніх господарствах. Спостерігається збільшення використання основних побутових пристроїв, таких як аудіо- та телеапаратура, пилососи, холодильники, праски та пральні машини, які становлять в середньому 43% від загального електроспоживання в побутовому секторі.

Помітно також зростання використання так званої групи прискорено-селективної, яка включає в себе освітлення, системи мікроклімату, електроплити, теплі підлоги. При цьому виникають нові види побутових приладів, таких як сауни, джакузі та інші. Також відзначається збільшення потужності окремих побутових електроприладів. Останнім часом, поруч із збільшенням насичення домашніх господарств електричними пристроями, відбувається активний процес заміни застарілих приладів на нові та більш енергоефективні. Зауважується зростання споживання електроенергії на готування їжі (збільшення використання електроплит), освітлення, опалення та кондиціонування.

З урахуванням цього збільшення енергоспоживання, актуальним питанням на сьогодні є ефективне використання енергії. Законопроект "Про енергоефективність", прийнятий 4 березня 2021 року, є важливим кроком в напрямку розвитку енергоефективної економіки України. Цей законопроект розроблено відповідно до принципів, визначених у Директиві 2012/27/ЄС, і має на меті сприяти розвитку енергоефективних технологій та практик у країні.

Актуальна проблема енергоефективності на промислових підприємствах безпосередньо впливає на їхні економічні показники. Підприємства ретельно вивчають питання енергоефективності та раціонального використання електроенергії як один із способів зменшення загальних витрат. Однак шлях до розвитку вітчизняної економіки для вирішення проблеми енергозбереження можливий лише через створення та подальше впровадження програм енергозбереження на підприємствах. Це вимагає проведення досліджень і впровадження методологічної та методичної бази.

Рисунок 1.4 - Графік споживання електричної енергії промисловістю в

Україні у 2019 р в ГВт. год [11]

Відтермінування впровадження енергозберігаючих заходів негативно впливає на екологічну та соціально-економічну ситуацію та може призвести до значних економічних втрат для підприємств. Крім того, подальше зростання витрат на енергоресурси у промисловості та інших сферах національного господарства призводить до збільшення дефіциту фінансових ресурсів, що уповільнює оновлення виробничої бази підприємства відповідно до новітніх розробок науково-технічного прогресу.

Для зменшення фінансових втрат під час впровадження комплексу заходів з енергозбереження необхідно розробити методи оцінки ефективності цих заходів, які враховують різноманіття джерел інвестицій, виділених для їхньої реалізації. Зменшення витрат на виробництво енергетичної складової відкриє можливість отримання додаткових коштів, які можна використовувати для підтримання прийнятного рівня морального і фізичного зносу технологічного обладнання. Збільшення витрат на енергетичні ресурси на виробничих підприємствах призводить до підвищення собівартості продукції, що негативно впливає на конкурентоспроможність підприємства [16,17].

В сучасний період активно розробляються програми з енергозбереження, визначається система показників ефективності енергозбереження, проводиться оцінка економічної вигоди від комплексу енергозберігаючих заходів, а також виконуються комплексні енергоаудити підприємств за участю європейських партнерів. Реалізація заходів з енергоефективності призведе до позитивних змін у прибутку підприємств через зменшення збитків. Однією із ключових складових оптимізації енергетичних витрат є прогнозування споживання електроенергії.

Стабільні зміни у сфері енергопостачання, а також зміни в секторі побутових споживачів суттєво впливають на загальний обсяг енергоспоживання у країні. Це становить виклик для енергопостачальних компаній, оскільки їхнє головне завдання - повне задоволення потреб у електроенергії країни та регіонів. Електропостачальна компанія, як посередник між електростанцією та побутовими споживачами, зобов'язана постійно вивчати зміни у потребах регіону в обсягах електроенергії. Для закупівлі необхідних обсягів електроенергії проводяться прогнози обсягів споживання в кВт·год, що визначає закупівлю на лібералізованому ринку. Основним завданням електропостачальної компанії є складання найточніших прогнозів електроспоживання, що є необхідним для оптимізації закупівель та зменшення небалансів у енергетичній системі. На фоні реформ у сфері електроенергетики в Україні, які призвели до збільшення конкуренції на ринку, енергетичні компанії знаходяться в нових умовах, в тому числі під час карантину та глобальної кризи.

Поступовий наріст конкуренції на роздрібному ринку електроенергії висуває перед учасниками ринку все більш строгі вимоги. Для енергопостачальних компаній, які раніше мали монопольне становище, збільшується ризик втрати своїх конкурентних позицій у цьому конкурентному боротьбі. Лібералізація ринку електроенергії призвела до зменшення ринкової частки колишніх монополістів. Незважаючи на те, що роздрібні ринки електроенергії в більшості регіонів України характеризуються високим рівнем концентрації при відсутності розвиненої конкуренції, в окремих щільно населених областях вже відбувається зростання конкуренції між енергопостачальними компаніями. В умовах складної ситуації постачальники мають важливе завдання утримати великих споживачів від переходу до ринку двосторонніх договорів електроенергії та забезпечити захист своїх інтересів.

У секторі домашнього споживання також спостерігається зростання електроспоживання, і частка населення складає 30% від загального обсягу споживання. Збільшення споживання населення викликане удосконаленою тарифікацією електроенергії, пов'язаною з насиченням домогосподарств різноманітними побутовими електроприладами. Зростає насичення приладами базової групи, такими як аудіо- та відеоапаратура, пилососи, холодильники, праски, пральні машини тощо. Ці прилади в середньому споживають 43% електроенергії від обсягу, що використовується домогосподарствами. Також з'являються нові типи побутових приладів, як от сауни, джакузі і інші. Останнім часом помітно активізується процес заміни застарілих електроприладів на нові та енергоефективні, що призводить до збільшення споживання електроенергії на готування їжі, освітлення, опалення та кондиціонування.

У зв'язку із збільшенням обсягів споживання енергії, актуальним стає питання її ефективного використання. 4 березня 2021 року Український парламент прийняв законопроект "Про енергоефективність", спрямований на перехід до енергоефективної економіки країни, і впровадження його положень є частиною імплементації Директиви 2012/27/ЄС, що базується на дев’яти засадах [18].

В сучасному контексті розробляються програми з енергозбереження, визначається система показників ефективності, проводяться оцінки економічної вигоди від впровадження заходів енергозбереження, а також здійснюються комплексні енергоаудити підприємств з підтримки Європейських партнерів. Заходи енергоефективності призведуть до позитивних змін у прибутку підприємств, за рахунок зменшення збитків. Прогнозування споживання електроенергії стає важливою складовою стратегії оптимізації енергетичних витрат підприємства.

Постійні зміни на підприємствах та в секторі побутових споживачів впливають на загальне енергоспоживання країни, ставлячи перед енергопостачальними компаніями завдання повного задоволення потреб в електроенергії. У контексті реформ в електроенергетиці, що призвели до зростання конкуренції, стає важливим завданням для енергокомпаній утримання великих споживачів від переходу до ринку двосторонніх договорів електроенергії та захист від конкуренції малих незалежних компаній. Це вимагає використання нових підходів в управлінні енергопостачальними організаціями для збереження і посилення їх конкурентоспроможності [19].

У умовах інтенсивного розвитку конкуренції на ринку електроенергії для енергопостачальної компанії стає актуальним завдання ефективного розподілу купованої електроенергії в різних сегментах ринку. Використання передових технологій та ефективна робота з їх впровадженням сприяють підвищенню конкурентоспроможності підприємства, тому розробка програм для управління купівлею та продажем електроенергії є важливою. Для досягнення цієї мети виконують планування та контроль процесу розподілу обсягів електроенергії, а також прогнозування обсягів споживаної електроенергії [14].

На сьогоднішній день існує ряд різних підходів, методів і моделей для прогнозування енергоспоживання в майбутньому. Кожен з цих підходів має свої особливості. Наприклад, статистичні методи, що лежать в основі математичних моделей прогнозування, мають основний недолік у невеликій деталізації прогнозованих показників і низькому рівні довіри до отриманих результатів [20, 21]. Це пояснюється тим, що при вивченні загальних тенденцій енергоспоживання приховані причини можуть призводити до змін обсягів споживаної енергії, а також не враховуються взаємозв'язки зі змінами в соціально-економічному розвитку країни. Важливо враховувати ці обмеження при виборі математичних моделей для прогнозування обсягів енергоспоживання.

На сучасному етапі статистичні методи прогнозування стають все більш популярними. Вони дозволяють використовувати необмежену кількість різноманітних вхідних параметрів, а функція впливу кожного параметра на кінцевий результат може мати будь-яку складність, будь-то нелінійність чи нестаціонарність. Крім того, не всі параметри мають одинакові одиниці вимірювання: деякі є числовими (наприклад, історичні дані про споживання електроенергії, час доби, температура повітря і т.д.), а інші - категоріальними (тип хмарності, пора року, тип дня і т.п.) [22, 23]. Застосовуються і неявні включення вхідних параметрів. Наприклад, може бути створена додаткова система, кожен елемент якої враховує розрахунок для конкретного випадку, такого як тип дня чи пора року. Використання методів цієї групи дозволяє ефективно вирішувати завдання, що стоять перед підприємством: зменшення споживання електроенергії, економія коштів на оплату електроенергії, розробка інструментів для впровадження систем керування електротехнічним комплексом в умовах реформування української електроенергетики, та інші. На сучасний момент існує актуальна потреба в розробці нової методології для прогнозування обсягів енергоспоживання енергопостачальних підприємств з метою ефективного розподілу електроенергії та підвищення частки енергоефективності та економічного прибутку.

1.2 Проблема передбачення обсягів електроенергії в електротехнічних комплексах

Завдання планування та прогнозування енергоспоживання завжди було важливим для оптимізації процесів закупівлі та реалізації електроенергії. У зв'язку із реформами в українській енергетиці, ця проблема стала надзвичайно актуальною. Згідно з правилами ринку електричної енергії, оператор системи розподілу (НЕК "УкрЕнерго") поклав на споживачів обов'язок точного прогнозування та планування обсягів електроспоживання, при цьому несучи відповідальність за будь-які відхилення від цих планів, які можуть призвести до фінансових втрат підприємства. [25]

Однією з ключових мет цього процесу для енергопостачальних компаній є задоволення потреб споживачів, з якими укладені договори на постачання електроенергії. Ці компанії виступають посередниками, закуповуючи необхідний обсяг електроенергії на ринку та реалізовуючи її споживачам. Постійні зміни на підприємствах та в побуті впливають на загальне споживання електроенергії, створюючи складнощі для енергопостачальних компаній.

Енергопостачальним підприємствам доводиться постійно вивчати зміни в обсягах електроспоживання, щоб скласти максимально точний прогноз обсягу електроенергії для закупівлі на ринку. З розвитком технологій вимоги до енергопостачальних компаній стають більш жорсткими. На сьогоднішній день відсутня стандартна методика для побудови короткострокових прогнозів електроспоживання, і кожне підприємство вирішує це завдання із використанням різних методів.

Одна з проблем пов'язана з тим, що деякі суб'єкти ринку електричної енергії використовують логістично-професійний підхід до короткострокового прогнозування електроспоживання. Це передбачає, що експерти, маючи значні досвід та знання, формують прогнози на підставі "ручного наближення графіка електроспоживання". Однак цей метод має свої недоліки, такі як тривалість процесу та можливість помилок через об'єктивні та суб'єктивні фактори.

Для подолання цих труднощів, багато компаній використовують експертні системи, які можуть надавати можливі рішення для різних ситуацій та уможливлюють уточнення прогнозу на основі вивчення та акумулювання статистики. Це дозволяє знизити ризики та отримати максимально можливий економічний ефект.

Для кожного енергопостачального підприємства, яке є суб'єктом ринку електроенергії, різноманітні методи прогнозування дозволяють отримувати результати різної точності. У зв'язку з цим є необхідність проведення ітераційної перевірки нових методів короткострокового прогнозування електроспоживання. Цей процес дозволить визначити найбільш ефективний метод або розробити систему короткострокового прогнозу, яка задовольняє вимоги до вхідних даних та точності прогнозу [25].

Можливо, у деяких випадках, при побудові прогнозної моделі, розумно використовувати не один, а відразу два або три різних методи, точність яких заздалегідь визначена на інтервалі ретроспективних даних за останні один-два роки. У цьому контексті важливо зазначити середню помилку прогнозу для кожного методу в кожен місяць. Один з можливих алгоритмів побудови прогнозу з використанням двох методів короткострокового прогнозу електроспоживання наведено на рис. 1.6. Такий підхід дозволяє мінімізувати помилки прогнозу та уникати систематичних оцінок експерта, що впливають на процес.

Перед розпочатком побудови прогнозу експерт збирає статистичні дані про електроспоживання та інші характеристики, необхідні для прогнозування. Вимоги до наявності характеристичних ознак можуть варіюватися, проте, у загальному випадку, це може включати день тижня, день місяця, тип дня (робочий або вихідний), середню температуру, часовий інтервал, швидкість вітру та інші параметри. Після цього експерт вибирає два методи, які мають схожу точність, і виконує прогноз за допомогою інформаційної системи. Отримані результати оцінюються, і у випадку відхилень, що перевищують ретроспективні значення, уточнюються параметри та проводиться повторна процедура. Після досягнення прийнятного результату годинні значення вважаються ефективними. [24]

Після отримання прогнозу енергопостачальне підприємство має надіслати його Оператору ринку за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який згідно із законодавством України прирівнюється до власноручного підпису уповноваженої особи згідно з Законом України "Про електронні довірчі послуги" №2155-VIII від 13.02.2020 р.

Рисунок 1.5 - Алгоритм короткострокового прогнозування електроспоживання

Представлені методи вирішення усіх поставлених завдань перед методом прогнозування не є всеосяжними, оскільки існують системні проблеми, які виникають з урахуванням особливостей ринкової моделі та діяльності інших учасників ринку. Ці системні проблеми також можуть впливати на специфіку розробки прогностичних моделей енергопостачальними підприємствами.

1.3 Методи та критерії оцінки ефективності функціонування прогнозувальних систем на підприємстві

Ключовим етапом у процесі прогнозування є оцінка адекватності моделі. Під час розробки прогнозувальної моделі вихідна інформація розподіляється на дві групи: дані, які стосуються попередніх періодів, та дані, які є більш актуальними. Параметри прогнозу оцінюються на основі даних першої групи, вважаючи дані другої групи фактичними значеннями прогнозованих показників. Після розробки моделі прогнозування отриманий прогноз порівнюється з фактичними даними для оцінки відповідності розробленої моделі. Критерії для оцінки точності моделей можуть бути застосовані різні [19, 27]. При роботі з регресійною моделлю застосовується конкретний порядок перевірки, який включає наступні етапи [38]:

Перший етап: перевірка статистичної значущості отриманих коефіцієнтів рівняння регресії.

Другий етап: оцінка загальної якості побудованого рівняння регресії.

Третій етап: перевірка властивостей даних, які використовувалися при оцінюванні рівняння.

Для визначення адекватності розробленого рівняння регресії може бути використаний один із наступних варіантів [39]:

1)Модель, побудована за допомогою F-критерію Фішера, визнається адекватною, і всі коефіцієнти регресії є значущими. Така модель розглядається як ефективна і придатна для управлінських рішень та прогнозування.

2)Модель, побудована за F-критерієм Фішера, в цілому є адекватною, але деякі коефіцієнти не є значущими. Така модель придатна для прийняття деяких рішень, але не може бути використана для прогнозування.

3)Модель, побудована за F-критерієм Фішера, в цілому є адекватною, але всі коефіцієнти регресії не є значущими. Така модель вважається повністю неадекватною і потребує додаткових досліджень. Використання такої моделі для прийняття рішень та прогнозування є недоречним.

Для оцінки загальної значущості рівняння регресії застосовується критерій Фішера [34, 40], і перед використанням цього критерію проводиться дисперсійний аналіз. У математичній статистиці дисперсійний аналіз може використовуватися як самостійний інструмент для статистичного аналізу. В економетриці дисперсійний аналіз частіше використовується як додатковий інструмент для оцінки якості побудованої регресійної моделі. Основна ідея дисперсійного аналізу полягає в тому, що загальна сума квадратів відхилень змінної (y) від середнього значення розкладається на дві складові: "зрозумілу" і "незрозумілу".

(y-y)2=(yx-y)2+(y-yx)2 ,                  (1.1)

де y – середнє значення ряду розраховується значень.

Відношення зрозумілої частини дисперсії (змінної y) до загальної дисперсії визначається коефіцієнтом детермінації і використовується для оцінки ефективності отриманого рівняння регресії. Відповідно до альтернативної формули, співвідношення між зрозумілою та незрозумілою частинами загальної дисперсії можна обчислити.

R2=y-y2yi-y2=1-yi-yx2yi-y2 ,                          (1.2)

Коефіцієнт детермінації R2 знаходиться у межах від нуля до одиниці

0≤ R2 ≤ 1 і використовується для визначення того, наскільки рівняння регресії пояснює дисперсію результативного показника (y). Вище значення R2 свідчить про кращу адаптацію рівняння регресії до вихідних даних і більше пояснює дисперсію результативного показника (y). У випадку відсутності залежності між (y) і (x), коефіцієнт детермінації R2призначається значенню, близькому до нуля. Таким чином, цей коефіцієнт може використовуватися для оцінки ефективності рівняння регресії. Використання коефіцієнта детермінації R2 для оцінки якості моделі має свої обмеження. Наприклад, якщо в модель додається новий фактор, навіть якщо він має малозначущий вплив, це автоматично підвищує значення R2. Також існують ситуації, коли цей показник не надає достатньої інформації про властивості моделі. Тому для більш об'єктивної оцінки якості моделі рекомендується використовувати кілька коефіцієнтів. Аналіз доступних оцінок показує, що найбільш поширеними є MAPE, MAD, MSE, SSE, MPE, MSEN [42].

1.MAPE - середня абсолютна відсоткова помилка (середня відносна помилка прогнозу):

MAPE = 1nt=1netyt ×100% ,                             (1.3)

Де n – число ретроспективних спостережень

et= yt-yt ,                                              (1.4)

Де​ yt представляє фактичне значення показника в момент часу t вказує на момент часу;

yt  визначає прогнозоване значення, отримане за допомогою моделі, в момент часу

2.MAD (Mean Absolute Deviation) - середнє абсолютне відхилення.

MAD=1nt=1net ,                                       (1.5)

3.MSE (Mean Square Error) – це середньоквадратична помилка моделі регресії. Висока якість апроксимації даних параметричною моделлю вказує на те, що MSE наближається до нуля.

MSE=1nt=1net2 ,                                        (1.6)

4.RMSE (Root Mean Squared Error) – це корінь середньоквадратичної помилки.

RMSE = MSE=1nt=1net2 ,                           (1.7)

5.MPE (Mean Percentage Error) – це середній відсоток помилки.

MPE = 1nt=1netyt ×100% ,                               (1.8)

MPE відображає рівень відхилення прогнозу та його зміщення. Велике значення MPE вказує на те, що недооцінка фактичного значення компенсується завищенням, або навпаки. Ефективний прогноз має бути беззміщеним, і значення MPE повинно наближатися до нуля. Середня відсоткова помилка не повинна перевищувати 5%.

MSEN (Mean Standard Error) вказує на надійність розрахованого значення, представляючи стандартне відхилення оцінок, які можуть бути отримані з різних випадкових вибірок однакового розміру з однієї і тієї ж групи даних. Чим менше стандартна помилка, тим більш достовірною є оцінка. Формула для обчислення стандартної похибки середнього є наступною формолую:

SDx=σn ,                                            (1.9)

Де σ - стандартне відхилення генеральної сукупності, і

n - обсяг вибірки.

Оскільки дисперсія генеральної сукупності, як правило, невідома, то для

оцінки стандартної помилки використовується формула

SEx=Sn ,                                        (1.10)

Де s - стандартне відхилення випадкової величини, розраховане на основі незміщеної оцінки її вибіркової дисперсії, і n - обсяг вибірки.

Отримані показники якості інформаційної придатності побудованої моделі прогнозування вказують на те, наскільки достовірно обрана модель, яка виступає творцем прогнозу, описує майбутні значення досліджуваного явища. Чим більш точно створена модель відображає минулі значення, тим вища ймовірність, що вона ефективно передбачатиме майбутнє з високою точністю. Для оцінки надійності моделі прогнозування необхідно порівнювати фактичні та прогнозні значення. Отримана різниця дозволяє перевірити, наскільки відповідна обрана модель та припущення, на яких вона ґрунтується, для конкретних даних.

1.4 Прогнозування споживання електроенергії: виклики та можливості

Щодо прогнозування споживання електроенергії, це стає актуальним завданням для держави в цілому та різних економічних суб'єктів, включаючи генеруючі та розподільчі компанії, бізнес-структури, комунальні установи та організації. Прогнозування обсягів електроспоживання має переваги в забезпеченні безперебійного та надійного постачання, підвищенні енергоефективності та оптимізації фінансових витрат. [18].

На сучасному ринку електроенергії виникають все більш жорсткі вимоги до обсягів закупівлі та продажу електроенергії, що вимагає фундаментального прогнозування для фінансового планування. Проблема прогнозування електроспоживання полягає в необхідності врахування великої кількості чинників, які впливають на зміни обсягів енергоспоживання, таких як кліматичні та погодні умови, що можуть впливати на короткочасні та сезонні зміни споживання електроенергії. Багато з цих факторів можуть бути систематично модельовані, але для реагування на непередбачені ситуації, такі як раптові зміни у вітрі або тривалі періоди спекотної погоди, іноді потрібні спеціальні коригувальні процедури. [29].

- Телебачення: Популярні телевізійні програми можуть значно впливати на структуру вечірнього графіка електропотреби протягом доби.

- Вихідні та свята: Національні свята порушують роботу автоматизованих систем прогнозування електроспоживання, існує методика придушення помилок, пов'язаних із святами, для уникнення звичайного переоцінювання параметрів прогнозної моделі. Додатково, шкільні канікули можуть впливати на конфігурацію графіків електропотреби, особливо в ранковий час. Прогнозування споживання електроенергії в святкові та інші нерегулярні дні вимагає глибоких теоретичних уявлень про ймовірнісний механізм формування, розвитку та функціонування режиму електроспоживання, а також відповідних статистичних досліджень.

- Наступ темряви: Прогнозування часу засмаги та тривалості використання електричного освітлення.

- Переведення годинника: Зміни годинника з літнього часу на зимовий викликають ефекти запізнювання, які потрібно моделювати спеціальним чином.

- Регулювання електроспоживання: Широке використання регулювання електроспоживання енергосистемами вимагає спеціальних методів прогнозування як для "нерегульованого", так і для "регульованого" споживання.

- Перевірка даних телевимірювань: Обов'язковий етап для запобігання помилкам у інформаційній базі та отримання точних прогнозів.

- Промислові споживачі: Споживання великих промислових підприємств у випадку аварій, страйків або незвичайних робочих режимів слід розглядати окремо. Багато досліджень вивчають підходи та алгоритми прогнозування електроспоживання, зокрема для підприємств, з метою ефективного розподілу електроенергії.

- Актуальність досліджень: Існує значний обсяг досліджень, що досліджують різні підходи, методи та алгоритми прогнозування часових рядів споживання електроенергії та спроби знизити похибки моделей. Ця актуальність не втрачає своєї важливості через необхідність прогнозування даних в реальному часі, урахування різних джерел постачання електроенергії, змін клімату та регулювання ринку електроенергії.

- Модель прогнозування обсягів електроспоживання: Створення моделі прогнозування обсягів електроспоживання для постачальників електроенергії стає актуальним завданням. З метою збільшення ефективного розподілу електроенергії та урахування необхідності створення запасу потужності, це стає ключовим питанням для розподільчих та генеруючих компаній.

- Ризики та прийняття рішень: Прогнозування обсягів споживання електроенергії дозволяє зменшити ризики при прийнятті рішень, особливо для підприємств, установ, та організацій різних сфер діяльності. Розуміння закономірностей та розподілу витрат електроенергії між різними групами споживачів є важливим для прогнозування на середньострокову перспективу.

- Застосування у реальному часі: З урахуванням потреби в прогнозуванні даних у реальному часі, а також урахування кліматичних та економічних змін, прогнозування споживання електроенергії залишається актуальною та складною задачею для енергетичних систем.

1.5 Ретроспектива розвитку систем енергозбереження.

Ретроспектива розвитку систем енергозбереження відображає еволюцію підходів та технологій, спрямованих на оптимізацію використання енергії з метою зменшення споживання та покращення економічної ефективності. Цей процес охоплює різні сфери, включаючи промисловість, транспорт, побут та енергетичні системи загалом. [32].

Початковий етап:

Перші спроби ефективного використання енергії датуються середньовіччям і включають в себе використання вітряної та водяної енергії для зернозбиральних млинів та інших процесів. Перетворення вугілля в енергію та впровадження парових машин стали ключовими кроками в розвитку енергетичних систем у 18-19 століттях.

Енергозбереження в промисловості:

В середині 20 століття розпочалася інтенсивна індустріалізація, спрямована на підвищення продуктивності та зменшення витрат енергії в промисловості. Зростання уваги до енергозбереження у зв'язку із збільшенням вартості енергоресурсів.

Олійна криза та збільшення уваги до альтернативних джерел енергії:

1970-ті роки були визначені періодом олійної кризи, що призвело до загострення проблем енергетичної ефективності та розвитку альтернативних джерел енергії. Виникнення та активний розвиток сонячних, вітрових та гідроенергетичних технологій.

Інтелектуальні технології та автоматизація:

З появою комп'ютерів та інтелектуальних систем почали розвиватися технології автоматизації енергетичних процесів, спрямовані на максимізацію ефективності та мінімізацію витрат. [33].

Зелені технології та концепція сталого розвитку:

У 21 столітті важливу роль відіграє розвиток "зелених" технологій та концепції сталого розвитку. Збільшена увага до енергоефективності в будівництві, транспорті та інших галузях.

Інтеграція інформаційних технологій:

Сучасні тенденції включають інтеграцію IoT, аналітики даних та штучного інтелекту для прогнозування та оптимізації споживання енергії.

Виклики та перспективи:

Розгляд сучасних викликів, таких як забруднення навколишнього середовища, зростання споживання енергії та постійний тиск на розвиток сталих технологій.

1.6 Аналіз існуючих методів прогнозування та оптимізації.

Аналіз існуючих методів прогнозування та оптимізації в системах енергозбереження включає розгляд різних підходів та технологій, які використовуються для передбачення споживання енергії та максимізації ефективності використання ресурсів. Нижче представлений загальний огляд цього аспекту.

Методи прогнозування:

Часові ряди: Використовуються для прогнозування змін споживання енергії в часі. Моделі ARIMA, SARIMA, а також методи на основі машинного навчання (наприклад, LSTM) дозволяють робити точні прогнози на основі історичних даних.Машинне навчання: Алгоритми, такі як дерева рішень, випадкові ліси, та методи нейронних мереж, застосовуються для прогнозування та класифікації патернів у споживанні енергії. Вони можуть адаптуватися до складних та нелінійних залежностей. [28].

Методи оптимізації:

Лінійне програмування: Використовується для оптимізації цільової функції (наприклад, мінімізація споживання енергії) за обмеженнями. Дозволяє враховувати різноманітні фактори та умови. Генетичні алгоритми: Моделює еволюційний процес для пошуку оптимальних рішень. Застосовується для оптимізації систем управління енергоефективністю та розподілу ресурсів. Методи на основі штучного інтелекту: Використовуються для автоматизації процесів прийняття рішень в енергетичних системах. Системи енергозбереження можуть використовувати інтелектуальні алгоритми для адаптивного управління та оптимізації. [33].

Інтеграція прогнозування та оптимізації:

Моделі з зворотним зв'язком: Використовують прогнозні моделі для корекції оптимальних стратегій у реальному часі. Дозволяють системам адаптуватися до змінних умов та невизначеності.Інтеграція з IoT: Використання інтернету речей для збору даних в режимі реального часу, що дозволяє точніше прогнозувати та оптимізувати використання енергії на основі актуальних показників.

Оцінка впровадження:

Емпіричні дослідження: Аналіз результатів впровадження методів прогнозування та оптимізації в реальних умовах для оцінки ефективності та визначення можливих покращень. Економічна оцінка: Врахування витрат та економічних вигід від впровадження систем енергозбереження. Аналіз інноваційних методів та їх взаємодія може допомогти визначити оптимальний підхід для конкретного випадку та покращити ефективність систем енергозбереження.

Адаптивні та гнучкі системи:

Системи, що враховують контекст: Інтеграція з системами, які враховують зовнішній контекст (наприклад, погода, цінова динаміка), для більш точного прогнозування та оптимізації. Гнучкі стратегії управління: Використання стратегій управління, що можуть адаптуватися до змін у середовищі та вимогах, що гарантує ефективність систем навіть при невизначеності.

Виклики та напрями подальших досліджень:

Стійкість до невизначеності: Розвиток методів, що забезпечують стійкість до невизначеності в умовах змінюючогося оточення та випадковості. Енергоефективність алгоритмів: Вдосконалення алгоритмів та методів з метою зменшення енерговитрат під час прогнозування та оптимізації. [33].

Часові ряди для передбачення споживання енергії:

Часові ряди є ефективним інструментом для аналізу та прогнозування змін у часі, зокрема, для передбачення споживання енергії. Використання цього методу дозволяє враховувати сезонні, тенденційні та циклічні варіації у споживанні енергії та робити точні прогнози на різні часові горизонти.

Ось детальний огляд використання часових рядів у передбаченні споживання енергії:

Збір та підготовка даних:

Джерела даних: Використання історичних даних щодо споживання енергії, зазвичай отриманих від електромереж та інших вимірювальних пристроїв

Очищення даних: Вилучення аномалій, виправлення пропущених значень та інші етапи підготовки даних для аналізу. [34].

Обробка та візуалізація:

Агрегація за часовими періодами: Об'єднання даних відповідно до визначених часових інтервалів (години, дні, місяці). Візуалізація трендів та патернів: Побудова графіків для визначення та відстеження основних трендів у споживанні енергії.

Вибір моделі:

Статистичні методи: Використання моделей ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) для прогнозування споживання енергії на основі минулих значень та виявлення патернів. Методи машинного навчання: Використання алгоритмів, таких як LSTM (Long Short-Term Memory), GRU (Gated Recurrent Unit) або простіші моделі, щоб застосовувати глибинне навчання для аналізу часових рядів.

Побудова та налаштування моделі:

Розбиття на тренувальний та тестовий набори: Відокремлення частини даних для тренування моделі та частини для перевірки її ефективності.

Налаштування параметрів: Оптимізація параметрів моделі для забезпечення точності прогнозу.

Оцінка та вдосконалення:

Оцінка точності: Використання метрик, таких як середньоквадратична помилка (RMSE) чи середня абсолютна помилка (MAE), для оцінки точності прогнозу. [25].

Вдосконалення моделі: Аналіз результатів, внесення коректив та, при необхідності, зміна моделі для досягнення кращих результатів.

Розгортання та моніторинг:

Впровадження моделі: Перенесення натренованої моделі в реальні умови та розпочаток її використання для прогнозування.

Моніторинг та апдейти: Регулярне оновлення моделі відповідно до змін у споживанні енергії, нових даних чи інших факторів. [28].

Використання часових рядів для передбачення споживання енергії відкриває можливості для точних та ефективних стратегій управління енергетичними ресурсами. Постійне вдосконалення моделей та їх адаптація до змін умов є ключовим етапом для забезпечення їхньої ефективності в реальному часі. Моделі машинного навчання виявляються дуже ефективними для прогнозування попиту на енергію через їхню здатність адаптуватися до складних та нелінійних залежностей в даних. Ось кілька ключових моделей машинного навчання, які широко використовуються для прогнозування попиту на енергію:

Лінійна регресія:

Опис: Лінійна регресія шукає лінійну залежність між вхідними факторами та попитом на енергію.

Застосування: Використовується у випадках, коли можна виокремити лінійні тенденції або вплив окремих змінних.

Дерева рішень:

Опис: Дерева рішень розглядають варіанти прийняття рішень та їхні наслідки для визначення оптимального шляху.

Застосування: Ефективні при великій кількості вхідних факторів та нелінійних залежностях.

Випадкові ліси:

Опис: Випадкові ліси об'єднують кілька дерев рішень для зменшення ризику перенавчання та покращення точності прогнозу.

Застосування: Використовуються в ситуаціях з великою кількістю даних та потребою в точному прогнозі.

Метод опорних векторів (Support Vector Machines, SVM):

Опис: SVM знаходить оптимальну гіперплощину, що розділяє дані в просторі властивостей.

Застосування: Для задач з прогнозуванням, де існує необхідність враховувати нелинійні та складні залежності.

Мережі глибокого навчання (Deep Learning Networks):

Опис: Мережі глибокого навчання, такі як Long Short-Term Memory (LSTM) та Gated Recurrent Unit (GRU), здатні враховувати довгострокові залежності в часових рядах. Застосування: Ефективні для аналізу складних часових рядів та прогнозування попиту на енергію.

Методи кластеризації:

Опис: Методи кластеризації, такі як k-Means, можуть допомогти групувати схожі за характеристиками часові ряди та прогнозувати попит для кожного кластера окремо. Застосування: Ефективні у випадках, коли різні групи користувачів або об'єкти можуть мати відмінні характеристики споживання енергії.

Метод глибинного навчання:

Опис: Глибоке навчання дозволяє використовувати складні архітектури нейронних мереж для аналізу та прогнозування динаміки попиту.

Застосування: Використовується для надзвичайно складних та нелінійних залежностей у часових рядах.

При виборі моделі важливо враховувати особливості конкретного набору даних, а також обсяг та якість доступних даних. Застосування ансамблей моделей та створення гібридних систем може допомогти покращити точність прогнозування та адаптувати підходи до різних умов та змін. [35].

Рисунок 1.7 - Складові поняття розвитку підприємства

Рисунок 1.8 - Класифікація потенційних можливостей розвитку підприємства

1.7 Поняття якості прогнозу

Перед використанням моделі для реальних прогнозів важливо перевірити її об'єктивність, щоб забезпечити точність передбачень. Це можна зробити шляхом виконання наступних дій:

Визначення, на яких статистичних даних базується модель, і порівняння фактичних даних з відповідними оцінками, отриманими за допомогою моделі. Відхилення між фактичними і теоретичними значеннями вказують, як модель буде вести себе при визначенні майбутніх прогнозних значень. [15].

Порівняння результатів модельних розрахунків із фактичними значеннями по мірі отримання нової інформації. Перевірка моделі може займати час, але цей підхід надає можливість оцінити точність моделі після отримання нових фактичних даних.

Якість прогнозної моделі визначається точністю розрахованих нею прогнозів. Розрізняють апріорну та апостеорну якість прогнозу.

Апріорна якість оцінюється в умовах відсутності інформації про результати використання моделі, враховуючи фіксовані значення факторних ознак.

Апостеорна якість оцінюється після практичного використання моделі та розрахунку прогнозу. Якість моделі може бути описана двома характеристиками: точністю, тобто збігом фактичних і теоретичних значень показників на етапі побудови моделі, та надійністю, що визначається ймовірністю реалізації відповідної оцінки прогнозу. [16].

На практиці при порівнянні прогнозних моделей важливим є аналіз їх точності, розраховуючи залишкову варіацію, середньоквадратичне значення відхилень та довірчі інтервали. Для оцінки апостеорної якості можна використовувати параметричні та непараметричні методи. Оптимальний прогноз ґрунтується на раціональних сподіваннях та економічній теорії.

В ході процесу прийняття рішень, кожен фахівець прагне отримати найбільш прийнятний, суттєво "кращий" прогноз, розглядаючи його як достовірний. На перший погляд, точність прогнозних оцінок у порівнянні з реальною ситуацією визначає ймовірність досягнення бажаних результатів при інших рівних умовах.

Але важливо врахувати дві обставини, які не враховуються цим критерієм оцінки прогнозу.

Перша обставина, хоч і менш важлива, полягає в тому, що достовірність прогнозу можна оцінити тільки після завершення події. Наприклад, точність прогнозу прибутку за рік можна визначити лише на початку наступного року.

Друга, більш суттєва обставина, полягає в тому, що критерій оцінки якості прогнозу ігнорує той підхід, за якого прогнози використовуються для прийняття рішень. [19].

Розглянемо концепції прогнозу "самоздійснюється" і "самоанулюється":

Прогноз "самоздійснюється" стає достовірним лише через його власне висловлення.

Прогноз "самоанулюється" виявляється неточним тільки через те, що був зроблений.

Наприклад, коли відомі фахівці роблять прогноз про значне зростання інфляції, це може спровокувати масове позбавлення від готівкових збережень та завантаження ринку, що призводить до очікуваного зростання цін. Це - приклад прогнозу "самоздійснюється".

У іншому випадку, короткостроковий прогноз про розгортання подій може викликати ефективні дії відповідальної особи, що запобігають або пом'якшують небажані наслідки. Це - приклад прогнозу "самоанулюється".

Спеціаліст при прийнятті рішень робитиме все можливе для того, щоб бажаний прогноз здійснився, чи, навпаки, небажаний не реалізувався. Таким чином, елементи прогнозу "самоздійснюється" або "самоанулюється" завжди впливають на реалізацію подій.

Отже, важливий висновок: критерієм якості прогнозу є не його достовірність, а корисність у процесі прийняття рішень. Корисність прогнозу для прийняття рішень залежить від логічної структури прогнозу і якості використаної інформації. [22].

Висновки з першого розділу:

1.Прогнозування обсягів споживання електричної енергії є важливим елементом для учасників ринку електроенергії, особливо для підприємств, які здійснюють значні операції з купівлі/продажу електроенергії на ринку.

2.Різноманіття споживання електроенергії охоплює різні типи навантажень з різною динамікою електроспоживання. Ця різноманітність може значно варіюватися між різними учасниками ринку електроенергії, що вказує на необхідність розробки індивідуальних методів та моделей для короткострокового прогнозування обсягів електропотреби.

3.Кожному підприємству важливо досліджувати та вдосконалювати власні методи та моделі короткострокового прогнозування електроспоживання з метою досягнення мінімізації ступеня невизначеності у моделі.

4.Визначені вимоги до програмної реалізації методів короткострокового прогнозування споживання електричної енергії для підприємства, які враховують його ринкову специфіку: чітка специфікація моделі, обробка особливих випадків, урахування метеоумов, адаптивність моделі, економічність та інтерактивна реалізація.

5.Здійснено аналіз основних методів оцінки якості системи прогнозування для виробничого підприємства, зокрема в умовах достовірності прогнозованих даних та їх використання на ринку електроенергії.

2 ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ РІВНІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ

2.1 Прогнозування електричних навантажень виробничої системи за допомогою експонентного згладжування з оцінкою постійної згладжування за методом Клеандрова

У зв'язку з тим, що формування електричного навантаження підприємства відбувається під впливом багатьох нестабільних у часі факторів, доцільним є визначення тенденції його змін. При цьому процес зміни півгодинного активного навантаження підприємства на відрізку ідентифікації моделі t-k∆t;t виражено у вигляді двох складових

∀t∈ t-k∆t;t;                                   (2.1)

P t=pбазt+PC-P t,                               (2.2)

де pбазt - базисне електричне навантаження споживачів виробничої системи, що включає в себе К цехів без врахування споживачів-регуляторів;

PC-P t - електричне навантаження споживачів-регуляторів потужності.

Для прогнозування базисного навантаження можна використовувати

поліноміальні моделі

yt=a0+a1t+a22!t2+app!tp                          (2.3)

де yt - базисне електричне навантаження pбазt.

Щоб наділити адаптованими властивостями, використовуємо механізм, який дає змогу коректувати параметри моделі після

завершення чергового одиничного перду часу.

Доведено, що можна виразити у вигляді сукупності експонентних середніх першого St1 [131 - 133], другого St2..., k-го Stk,..,p+1Stp+1порядку.

Розрахунок

St2=a j=0n1-αjSt-j1                                     (2.4)

здійснюється за формулами:

St1=a j=0n1-αjyt-j ;                                   (2.5)

St2=a j=0n1-αjSt-j1 ;                                    (2.6)

St3=a j=0n1-αjSt-j2 ;                                    (2.7)

…………………….

Stk=a j=0n1-αjSt-jk-1 ;                                   (2.8)

де а — параметри згладжування (вага  t -го члена динамічного ряду).

Експонентні середні певним способом  звʼязані між собою. Установлено,

що експонентну середню першого порядку для часу t можна представити як суму попередньої середньої St-j1 :

St1=αyt+1-αSt-11=St-11+αyt-St-11               (2.9)

Замінивши середню St-11 на St-21, St-21 на St-31 і т.д., запишемо вираження

у такій формі:

St1=αyt+1-aayt-1+1-aSt-22=αyt+a1-aαyt-1+
+1-a2αyt-21-aSt-33==a j=0t=11-αj yt-j+1-at y0

Зі співвідношення випливає, що величина експонентної середньої формується під впливом усіх членів динамічного ряду, однак сила впливу кожного з них убуває в пропорції 1-αj в міру збільшення відстані між рівнями yt-j й yt

Експонентні середні вищого порядку зручно визначати за формулами:

St2=aSt1+1-aSt-12;                                 (2.10)

St3=aSt2+1-aSt-13;                                  (2.11)

……….

Stk=aStk-1+1-aSt-1k.

Знаючи експонентні середні, можна розрахувати параметри рівняння. Розглянемо два найбільш поширені випадки, коли поліном представлений у вигляді лінійної й параболічної функцій відповідно:

yt=α0+α1t ;                                           (2.12)

yt=α0+α1t+α22!t2 .                                 (2.13)

Оцінки параметрів для лінійної моделі  можна одержати за формулами:

α0 = 2St1- St2 ;                                      (2.14)

α1=αSt1-St2/1-α.                                (2.15)

Очікуване прогнозне значення електричного навантаження yt+τ визначається за рівнянням

yt+τ= α0+lα1 ,                                    (2.16)

де τ - період попередження при прогнозуванні електричного навантаження на крок уперед τ = 1.

Для параболічної функції оцінки параметрів розраховуються за допомогою виражень:

α0=3St1-St2+St3;                               (2.17)

α1=α21-α26-5αSt1-25-4αSt2+4-3αSt3;     (2.18)

α2=α21-α2St1-2St2+St3.                        (2.19)

Прогнозна функція має вид

σt+τ=α0+lα1+α22!l2                              (2.20)

Помилка прогнозу σt+τ  може бути знайдена за формулами:

— для лінійної моделі електричного навантаження

σt+τ = σyt * α2-α31+41-α+51-α2+2α4-3αl+2α2l2;

— для параболічної моделі електричного навантаження

σyt= σyt * 2α + 3α2+3α2l2 ,                  (2.21)

де σyt - середнє квадратичне відхилення електричного навантаження, розраховане шляхом зіставлення вихідних значень змінної yt, й значень, що тренд тимчасового ряду електричного навантаження (пряму або параболу):

σyt=yt-yt/n-2.                           (2.22)

Визначення параметрів прогнозних моделей електричного навантаження передбачає попередній розрахунок ковзних середніх St1,St2,St3. У свою чергу , це потребує обчислення експонентних середніх St-11, St-12, St-13,St-21,St-23,….,S11,S12,S1 3.

Отже, вихідний пункт обчислень- визначення так званих початкових умов S11,S12,S1 3. У простому випадку їх можна брати такими, що дорівнюють першому рівню динамічного ряду :

S11=S12=S13=y1.                                    (2.23)

Більш надійні результати вдається одержати, якщо експонентні середні

S11,S12,S1 3 розрахувати за формулами:

— для лінійної моделі

S11=α0-1-ααα1;                                   (2.24)

S12=α0- 21-ααα1;                              (2.25)

— для параболічної залежності

S11=α0-1-ααα1+1-α*2-α2α2α2;               (2.26)

S12=α0-2(1-α)αα1+1-α*3-2αα2α2;          (2.27)

S13=α0-3(1-α)αα1+31-α*4-3α2α2α2.         (2.28)

Як коефіцієнти α0,α1,α2  рекомендовано використовувати параметри рівняння ytα=ft, що описує закономірність переміни змінної yt y часі. Так, для експоненційного згладжування по лінійній моделі електричного навантаження використовуються параметри α і b рівняння ytα=α+bt, а при квадратичному згладжуванні - параметри α, b, c рівняння ytα=α+bt +ct2.

Статистична вірогідність прогнозних оцінок значною мірою залежить від правильного вибору параметра згладжування α, який характеризує чутливість моделей до варіювання досліджуваної ознаки. При малих α на прогнозований рівень впливають усі члени динамічного ряду, при більших α - лише замикаючі елементи розглянутої сукупності. Чим більша величина параметра згладжування, тим вищі адаптивні властивості прогнозуючих моделей. Навпаки, зменшення α наділяє рівняння здатністю відображати переважно тривалу тенденцію зміни показника.

При виборі константи згладжування особливу роль відіграє період попередження прогнозу електричного навантаження. Для короткострокових

прогнозів α слід брати на відносно високому рівні. У цьому випадку найбільше значення буде надано оперативній інформації, що характеризує стан обʼєкта керування сьогодні і в недалекому минулому.

У міру збільшення глибини прогнозу електричного навантаження промислових підприємств константа згладжування повинна зменшуватися. Це

дозволить більш повно врахувати довгочасні аспекти формування змінної y1, на

перспективу.

На практиці застосовують різні методи визначення параметра α. Орієнтовний розрахунок а можна виконувати за формулою Брауна:

α=2/m+1,                                      (2.29)

де m  - кількість членів динамічного ряду, що використовуються для експонентного згладжування.

Для визначення постійної згладжування а користуються методом Клеандрова , у якому застосовується декілька конкуруючих констант згладжування. Серед них обирають таку, що забезпечує мінімальну помилку прогнозу. За методом Клеандрова постійна а змінюється від 0 до 1 із заданим кроком ∆α. У нашому дослідженні здійснюємо моделювання із кроком, що дорівнює ∆α = 0.05 . Оцінку якості прогнозу проводимо за середньоквадратичним значенням, при якому вибираємо α, що відповідає мінімальному середньоквадратичному значенню.

Після визначення параметра α усі розрахунки виконуємо за таким алгоритмом.

Перший крок. Встановлюються початкові умови S11,S12 (для лінійної залежності) і S11,S12,S1 3 (для параболічної) відповідно.

Другий крок. Знаходимо експонентні середні для t=2 за формулами:

S21=αy2+1-αS11;                                   (2.30)

S22=αS21+1-αS12;                                   (2.31)

S23=αS22+1-αS13.                                    (2.32)

Третій крок. Визначаємо оцінки параметрів прогнозуючої функції α0,α1,…. для поточного значення t=2. Розрахунки виконуємо стосовно лінійної і квадратичної моделей:

α0=2S12-S22;                                          (2.33)

α1=α1- αS22-S22;                                   (2.34)

α0=3S12-S22+S23;                                   (2.35)

α1=α21-α26-5αS21-25-4αS22+4-3αS23;       (2.36)

α2=α21-α2S12 - 2S22+S23;                       (2.37)

Четвертий крок. За формулами визначаємо прогнозне значення максимального електричного навантаження промислового підприємства на крок вперед.

Пʼятий крок. Для кожного наступного члена динамічного ряду електричного навантаження розраховуємо експонентні середні, параметри прогнозуючої функції, розрахункові значення показника yt.

Шостий крок. За допомогою аналітичних залежностей  побудованих t=n, визначаємо величину змінної yt+1 на перспективу.

Сьомий крок. Розраховуємо довірчі інтервали прогнозу.

Для умов заводу Latmannen AXA розраховано базисне електичне навантаження та знайдені експонентні середні та вирівняні значення функцій

2.2 Аналіз прогнозування за допомогою нейронних зв’язків

На нейромережі задача прогнозування формалізується через завдання розпізнавання образів. Дані щодо прогнозованої змінної протягом певного періоду часу утворюють образ, клас якого визначається значенням прогнозованої змінної в певний момент часу поза цим періодом, тобто значенням змінної через інтервал прогнозування. Метод вікон передбачає використання двох вікон Wi і Wo з фіксованими розмірами n і m відповідно. Ці вікна можуть рухатися з певним кроком по часовій послідовності історичних даних, починаючи з першого елемента, і призначені для доступу до даних часового ряду, причому перше вікно Wi, отримавши такі дані, передає їх на вхід нейромережі, а друге - Wo - на вихід. Отримана на кожному кроці пара Wi -> Wo  використовується як елемент навчального набору (розпізнаваний образ або спостереження).

Наприклад, маючи дані щодо щотижневих продажів різального інструменту (k = 16): 100, 94, 90, 96, 91, 94, 95, 99, 95, 98, 100, 97, 99, 98, 96, 98 , весь ряд можна переглянути. Задамо n = 4, m = 1, s = 1. За допомогою методу вікон для нейромережі буде сформовано наступний навчальний набір:

100 94 90 96 -> 91 94 90 96 91 -> 94 90 96 91 94 -> 95 (3.3) 96 91 94 95 -> 99 91 94 95 99 -> 95 і так далі.

Кожний наступний вектор отримується шляхом зсуву вікон Wi і Wo вправо на один елемент (s = 1). Припускається наявність прихованих залежностей у часовій послідовності, як набору спостережень. Нейромережа, навчаючись на цих спостереженнях і, відповідно, налаштовуючи свої коефіцієнти, намагається витягнути ці закономірності та сформувати потрібну функцію прогнозу P.

Прогнозування виконується за тим же принципом, що і формування навчального набору. При цьому виділяються дві можливості: одноетапне та багатоетапне прогнозування.

Багатоетапне прогнозування використовується для здійснення довгострокового прогнозу та призначене для визначення основного тренду і основних точок зміни тренду протягом певного періоду часу в майбутньому. При цьому прогностична система використовує отримані (вихідні) дані для моментів часу k+1, k+2 і так далі як вхідні дані для прогнозування на моменти часу k+2, k+3 і так далі.

Припустимо, що система навчилася на часовій послідовності . Потім вона спрогнозувала елемент послідовності k+1, наприклад, рівний 95, коли на її вхід був поданий останній з відомих їй образів (99, 98, 96, 98). Після цього вона здійснює подальше прогнозування, і на вхід подається наступний образ (98, 96, 98, 95). Останній елемент цього образу є прогнозом системи. І так далі.

Одноетапне прогнозування використовується для короткострокових прогнозів, зазвичай - абсолютних значень послідовності. Здійснюється прогноз лише на один крок вперед, але використовує реальне значення, а не передбачене, для здійснення прогнозу на наступному кроці.

Для часової послідовності 3.2. На кроці k+1 система прогнозує вимогу 95, хоча реальне значення (див. додаток 1) має бути 96. На кроці k+2 в якості вхідного образу буде використовуватися образ (98, 96, 98, 96).

Як було сказано вище, результатом прогнозу для НС є клас, до якого належить змінна, а не її конкретне значення. Формування класів повинно проводитися в залежності від того, які цілі ставляться перед прогнозуванням. Загальний підхід полягає в тому, що область визначення прогнозованої змінної розбивається на класи відповідно до потрібної точності прогнозування. Класи можуть представляти якісний або кількісний погляд на зміну змінної.

2.3 Основні методи прогнозування чисельних рядів

Під час аналізу часових рядів можна виділити дві основні цілі:

-визначення природи часового ряду;

-прогнозування (прогнозування майбутніх значень часового ряду на основі поточних та минулих значень).

Короткостроковий прогноз характеризується передбаченням "на завтра", тобто прогнозом на кілька кроків вперед. Для нього використовують практично всі відомі методи: експоненційне згладжування, ARIMA (ARIMA) та нейронні мережі.

Можливості використання прогностичних методів для прогнозування представлені на рисунку 2.1.

Рисунок  2.1 – Можливості використання прогностичних методів для різних типів прогнозів

Рисунок  2.2 - Приклад згладжування часових рядів

Проте слід пам'ятати, що не існує універсальних методів прогнозування, які б підходили до всіх випадків. Вибір методу прогнозування та його ефективність залежать від багатьох умов, зокрема від потрібної тривалості чи часу прогнозування.

2.4 Вибір метода прогнозування

Методи прогнозування споживання електроенергії, віднесені до статистичних методів, при прогнозуванні в режимі, близькому до реального часу, вимагають постійної перебудови параметрів, а часто навіть і типів моделей прогнозування. Це ускладнює їхнє використання для вирішення завдань автоматизованого прогнозування. Крім того, для статистичних методів прогнозування потрібні великі обсяги вихідних даних, яких може не вистачити.

Статистичні методи, крім того, пов'язані з великою кількістю обчислень. У умовах ринкової економіки, коли обсяги виробництва продукції підприємства, а отже, і споживання електроенергії, визначаються великою мірою кон'юнктурою ринку, статистичні методи практично не дозволяють враховувати коротко- і середньострокові тенденції у споживанні електроенергії підприємством.

Методи, засновані на інтуїтивних оцінках експертів, не піддаються автоматизації в процесі роботи підприємства на ринку електроенергії. Суттєвим недоліком таких методів є той факт, що точність прогнозу сильно залежить від кваліфікації експерта.

Моделі прогнозування, засновані на Штучних Нейронних Мережах (ШНМ), володіють здатністю до навчання, що дозволяє адаптувати нейронну мережу та її синаптичні ваги до змін оточуючого середовища. Більше того, для роботи в нестаціонарному середовищі (яким є процес споживання електроенергії підприємством) можуть бути створені ШНМ, які змінюють синаптичні ваги в режимі, близькому до реального часу.

Ці властивості Штучних Нейронних Мереж, а також їхня висока надійність, разом з нелінійністю (і отже, можливістю точного опису складних функцій), дозволяють зробити висновок, що методика, заснована на ШНМ, є найкращим методом для автоматизованого короткострокового прогнозування споживання електроенергії.

Використання Штучних Нейронних Мереж (ШНМ) дозволить враховувати короткострокові тенденції у споживанні електроенергії підприємством та автоматизувати процес прогнозування. Крім того, прогностична модель, заснована на ШНМ, менше інших моделей залежить від наявності повного обсягу вхідних даних.

В той же час для усунення недоліків, пов'язаних із складністю налаштувань внутрішньої конфігурації нейронної мережі, рекомендовано застосувати гібридну систему, в якій налаштування може проводитися за допомогою методу генетичного та евристичного відбору.

Отже, аналіз літературних джерел дозволив визначити, що недоліком існуючих прогностичних моделей є відносно низька точність, що не дозволяє точно судити про прогнозоване споживання. Усунення цих недоліків знайшло відображення у вновині розробленій прогностичній моделі, яка використовує ШНМ і буде представлена в наступному розділі випускної кваліфікаційної роботи.

Висновки з другого  розділу:

1. Сучасними підприємствами використовується велика кількість різновидів методів прогнозування електроспоживання, починаючи від експертних і статистичних методів, та закінчуючи інтелектуальними і гібридними методами.

2. З використовуваних методів, для підприємства з метою короткострокового прогнозування споживання електричної енергії найбільшу актуальність мають методи побудовані на базі Клеандрова моделей, підставами до цього рішення є: a. статистичні методи забезпечують низьку точність прогнозу; 63 b. багатофакторні методи вимагають врахування великої кількості зовнішніх чинників і показників технологічного процесу; c. інтелектуальні методи не враховують особливості фізичного процесу і прозорість рішення, хоча в деяких випадках забезпечують необхідну точність.

3. Відомі до останнього часу регресійні методи не забезпечували високої точності при вирішенні завдань прогнозування в загальному вигляді, оскільки були розроблені з урахуванням специфіки діяльності конкретного підприємства, однак при вирішенні прикладних завдань за допомогою Клеандрова досягається досить висока точність прогнозу.

3 ПРОГНУЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАНН ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Результати розрахунків базисного електричного навантаження

Заводу Lantmannen AXA при заданому α=0.1

Для умов заводу Latmannen AXA розраховано базисне електичне навантаження та знайдені експонентні середні та вирівняні значення функцій (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 - Базисне електичне навантаження

| t | St1 | St2 | α0 | α1 | yt | yt | yt-yt | (yt-yt)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.29 | 15.03 | 15.54 | 0.03 | - | - | - | - |
| 2 | 15.36 | 15.06 | 15.66 | 0.035 | 15.57 | 16 | 0.03 | 0.001 |
| 3 | 15.11 | 15.07 | 15.15 | 0.004 | 15.695 | 13 | -2.695 | 7.263 |
| 4 | 14.99 | 15.06 | 14.92 | -0.01 | 15.15 | 14 | -1.15 | 1.326 |
| 5 | 14.89 | 15.04 | 14.74 | -0.02 | 14.93 | 14 | -0.93 | 0.865 |
| 6 | 15.01 | 15.04 | 14.98 | 0.01 | 14.72 | 16 | 1.28 | 1.638 |
| 7 | 15.22 | 15.05 | 15.39 | 0.02 | 14.99 | 17 | 2.01 | 4.04 |
| 8 | 15.69 | 15.11 | 16.29 | 0.07 | 15.41 | 18 | 2.59 | 6.708 |
| 9 | 15.82 | 15.18 | 16.46 | 0.08 | 16.36 | 17 | 0.64 | 0.409 |
| 10 | 15.83 | 15.25 | 16.41 | 0.07 | 15.64 | 16 | -0.54 | 0.292 |
| 11 | 15.74 | 15.30 | 16.18 | 0.05 | 16.48 | 15 | -1.48 | 2.19 |
| 12 | 15.66 | 15.33 | 15.99 | 0.04 | 16.23 | 15 | 0.77 | 0.593 |
| 13 | 15.49 | 15.34 | 15.64 | 0.02 | 16.03 | 14 | -2.03 | 4.121 |
| 14 | 15.23 | 15.33 | 15.33 | -0.01 | 15.66 | 13 | -2.66 | 7.076 |
| 15 | 15.31 | 15.33 | 15.29 | 0.00 | 15.32 | 16 | 0.68 | 0.462 |
| 16 | 15.59 | 15.36 | 15.82 | 0.03 | 15.29 | 18 | 2.71 | 7.344 |
| 17 | 15.94 | 15.42 | 16.46 | 0.06 | 15.85 | 19 | 3.15 | 9.923 |
| 18 | 16.26 | 15.50 | 17.02 | 0.09 | 16.52 | 19 | 2.48 | 6.15 |
| 19 | 16.44 | 15.60 | 17.28 | 0.10 | 17.11 | 18 | 0.86 | 0.792 |
| 20 | 16.60 | 15.71 | 17.49 | 0.10 | 17.31 | 18 | 0.69 | 0.476 |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  | 61.669 |

Розрахунки прогназованих значень часового ряду максимального значення електичного навантаження наведено в табл. 3.2 для α=0.5

Таблиця 3.2 – Розрахунки часового ряду

| t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yt | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| yt | - | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 |

y20+1=18.21+0.11*1=18.33 МВт;

y20+2=18.21+0.11*2=18.44 МВт;

Похибка прогнозу:

σyt=yt-yt/n-2, σyt=63.47/20-2=1.88;,

σ20+1=1.88x

x0.5/2-0.531+41-0.5+51-0.5+2*0.54-3*0.5*1+2*0.52*1=1.95;

σ20+2=1.88x

x0.5/2-0.531+41-0.5+51-0.5+2*0.54-3*0.5*2+2*0.52*2 =2.32.

Результати обчислень прогнозних значень , похибку прогнозу , верхній та нижній границі довірчого інтервалу зведено в табл 3.3

Таблиця 3.3 – Результати обчислень прогнозних значень

| День | Прогноз | Можлива похибка прогнозу | Верхня границя довірчого інтервалу | Нижня границя довірчого інтервалу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 18.33 | +-1.95 | 20.28 | 16.38 |
| 22 | 18.44 | +-2.31 | 20.75 | 16.13 |

3.2 Використання нейронних зв’язків для прогнозування

Прогнозування електричного навантаження надає ключову вихідну інформацію для прийняття рішень у керуванні електроенергетичними системами під час планування їхніх нормальних електричних режимів. На основі прогнозування навантажень розраховуються режими роботи та оптимальні режими електроенергетичних систем, оцінюється їхній рівень надійності, економічність, якість наданої послуги тощо.

Завдання прогнозування ґрунтується на складних математичних або емпіричних (інтуїтивних) методах виявлення закономірностей в часовому інтервалі та часових рядах. Експерти підприємства поступово виявляють такі залежності: протягом місяців і років роботи. Однак значні зміни у виробничому процесі підприємства можуть за відносно короткий період буквально анулювати розроблені експертом моделі та відправити більшість методів прогнозу, що застосовувалися раніше, "в архів".

Точність короткострокового прогнозування навантаження суттєво впливає на економічність завантаження генеруючого обладнання електростанцій і, як наслідок, на вартість виробництва електроенергії. Недооцінка навантаження може призвести до зниження необхідних резервів, що в свою чергу призводить до зростання вартості виробництва електроенергії з необхідності використання більш дорогого пікового обладнання або закупівлі потужності від сусідніх виробників електроенергії за більш високою ціною.

Переоцінений прогноз навантаження може призвести до непідтвердженого збільшення крутящого резерву і, відповідно, до збільшення вартості виробництва електроенергії. Тому дуже важливо мати кількісний оперативний прогноз графіка навантаження [18].

При складанні короткострокового прогнозу електричних навантажень енергосистеми можуть враховуватися:

-Графік електричних навантажень поточного дня та відповідного дня минулого року;

-Прогноз погоди (середня температура повітря наступних діб, тривалість світлового дня (наприклад, час заходу та сходження сонця), можливість атмосферних опадів або хмарності);

-Пропозиції енергосистем для забезпечення постачання електроенергії споживачам;

-Режим роботи найбільших споживачів. При зниженні температури повітря нижче нуля градусів на один градус навантаження енергосистеми збільшується на 0,5% (тобто на 0,005Pmax), де Pmax - максимальна споживана потужність. При короткостроковому прогнозуванні на основі вказаних вище факторів визначається абсолютний максимум споживаної електричної потужності.

До типових днів тижня відносяться робочі дні (понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця) та вихідні (субота, неділя та святкові дні). Прогноз електроспоживання на наступні доби має знаходитися в межах припустимої сумарної похибки вимірювальних приладів (± 3%) та точності прогнозування спеціаліста (± 3%). Вхідні змінні включають назву дня тижня, ретроспективні дані про навантаження, інформацію про температуру повітря, вологість і інше. Вихідні дані - це майбутнє навантаження на кожну годину доби. Штучна нейронна мережа (ШНМ) здатна встановлювати дуже складні взаємозв'язки між різними початковими даними, що дозволяє їй достатньо точно передбачати майбутні навантаження. Нейронні мережі не програмуються в звичайному розумінні цього слова, вони вчаться. Будівництво нейронної мережі розв'язується на двох етапах: вибір типу (архітектури) нейронної мережі та налаштування вагових коефіцієнтів (навчання) нейронної мережі.

На першому етапі визначаються:

-типи нейронів, які слід використовувати (кількість входів, передавальні функції);

-способи з'єднання нейронів між собою;

-вхідні та вихідні сигнали нейронної мережі.

Існує кілька десятків різних архітектур нейромереж, при цьому ефективність багатьох з них математично доведена. Найбільш популярні та вивчені архітектури - це багатошаровий персептрон, нейронна мережа із загальною регресією.

Для вирішення завдання з використанням ШІ необхідно обрати конфігурацію нейронної мережі та створити середовище, в якому ця нейронна мережа буде працювати.

Під формуванням середовища розуміється виконання наступних етапів:

-створення навчального алгоритму;

-навчання нейронної мережі;

-тестування ШІ.

Для учбової вибірки використовують базу архівних даних за днями електричного навантаження енергосистеми.

Розроблена конфігурація ШІ для добового прогнозування навантаження наведена на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 – Розроблена конфігурація ШІ прогнозування електроенергії

Розглянутий персептрон має три шари. У вхідному шарі розташовано 27 нейронів (кількість вхідних змінних), у прихованому - 6 (визначено експериментальним чином під час налаштування мережі), у вихідному - 24 (відповідає кількості годин у добі).

Вхідні змінні представлені годинними значеннями навантаження Pi за попередню епоху, що прогнозуються - (24 значення), а також значеннями типу дня ("Завтра") та температурою ("Завтра").

3.3 Прогнозування електропостачання завдяки ШНМ

Зразок навчальних даних для Штучної Нейронної Мережі (ШНМ) представлено у таблиці 3.4

Таблиця 3.4 - Ілюстративний Приклад Даних для Навчання ШНМ

| Час | Фактична навантаження, кВт год | Температура |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1511 | 1 |
| 2 | 1421 | 0 |
| 3 | 1492 | 0 |
| 4 | 1502 | 1 |
| 5 | 1515 | 0 |
| 6 | 1517 | 1 |
| 7 | 1488 | 1 |
| 8 | 1467 | 1 |
| 9 | 1513 | 0 |
| 10 | 1527 | 0 |
| 11 | 1571 | 1 |
| 12 | 1591 | 1 |
| 13 | 1534 | 2 |
| 14 | 1517 | 2 |
| 15 | 1496 | 2 |
| 16 | 1490 | 2 |
| 17 | 1583 | 2 |
| 18 | 1632 | 1 |
| 19 | 1599 | 1 |
| 20 | 1528 | 0 |
| 21 | 1490 | 0 |
| 22 | 1452 | 1 |
| 23 | 1432 | 2 |
| 24 | 1422 | 2 |

Під час навчання мережі помилка прогнозу зменшується, поки інтервал її коливань не досягне певного значення, задовільного результату прогнозу. Продовження навчання мережі після цього стає неефективним (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Значення середньоквадратичного відхилення (RMSE) протягом навчання ШШ (RMSE – середньоквадратичне відхилення)

Результати прогнозування для першого експериментального дня представлені у вигляді таблиці 3.5.

Таблиця 3.5– Результати прогнозування першого експериментального дня

| Час | Р фактичне | Р прогнозування | Середня абсолютна похибка (МАРЕ) , % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1516 | 1525 | 0,006 |
| 2 | 1480 | 1501 | 0,014 |
| 3 | 1514 | 1511 | 0,002 |
| 4 | 1497 | 1510 | 0,009 |

Продовження таблиці 3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1496 | 1492 | 0,003 |
| 6 | 1504 | 1520 | 0,011 |
| 7 | 1495 | 1503 | 0,005 |
| 8 | 1513 | 1501 | 0,008 |
| 9 | 1525 | 1519 | 0,004 |
| 10 | 1528 | 1534 | 0,004 |
| 11 | 1588 | 1597 | 0,006 |
| 12 | 1544 | 1538 | 0,004 |
| 13 | 1543 | 1535 | 0,005 |
| 14 | 1513 | 1528 | 0,010 |
| 15 | 1504 | 1499 | 0,003 |
| 16 | 1503 | 1496 | 0,005 |
| 17 | 1509 | 1525 | 0,011 |
| 18 | 1501 | 1509 | 0,005 |
| 19 | 1466 | 1477 | 0,008 |
| 20 | 1457 | 1452 | 0,003 |
| 21 | 1472 | 1481 | 0,006 |
| 22 | 1443 | 1462 | 0,013 |
| 23 | 1418 | 1437 | 0,013 |
| 24 | 1420 | 1440 | 0,014 |

При обробці експериментальних даних був використаний метод експоненційного згладжування як один із найбільш простих та зручних. Цей метод описаний у розділі 2 магістерської дисертації.

Графік фактичних та прогнозованих значень представлено на рисунку 3.3. Прогнозоване значення позначено червоним кольором, фактичне - синім.

Рисунок 3.3 – Графік фактичних та прогнозованих значень

Рисунок 3.4 – Графік фактичних та прогнозованих значень для другого дня

Похибка перестає зменшуватися після п'ятсот епох, але є ситуації, коли для іншого набору навчальних даних (з іншою послідовністю робочих, святкових днів і вихідних) потрібно на сто епох більше (для першого дня), і для другого прогнозного дня збільшується кількість епох та помилка навчання. Швидкість навчання була визначена експериментально в сто епох, оскільки при невеликому кроці обирається правильне напрямок, що призводить до мінімізації помилки навчання.

Отже, з наданих даних на рисунку 3.5 та результатів моделювання можна зробити висновок, що для навчання за цим алгоритмом достатньо не більше семисот епох.

Штучні нейронні мережі (ІНС) можуть бути використані для краткострокового прогнозування споживання електроенергії на промислових підприємствах.

ІНС можна навчати за допомогою програми Statistica.

Рисунок 3.5 - Зв'язок кількості епох, середньоквадратичної та середньої абсолютної помилок (MSE - середньоквадратична помилка, МАРЕ - середня абсолютна помилка)

Висновки з третьго  розділу:

1.Здійснений аналіз спектру даних щодо споживання електричної енергії виявив наявність місячних та денних циклічних варіацій, які були враховані при розробці методу прогнозування.

2.Під час порівняльного дослідження лінійної регресійної моделі та моделі на основі штучної нейронної мережі виявилося, що точність останньої в 4 рази перевищує точність лінійної регресійної моделі для короткострокового прогнозування на 1 місяць на ринку двосторонніх договорів, де бере участь вивчене промислове підприємство

4 СТАРТАП-ПРОЕКТ прогнузування електроспоживання промислового підпрмства

  - Актуальність розроблення системи

Сучасний економічний та енергетичний стан України постійно зазнає змін під впливом нормативно-правових актів та законодавства, зокрема Закону "Про ринок електричної енергії". Ці зміни впливають на різні суб'єкти та сегменти ринку, такі як ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, ринок двосторонніх договорів, балансуючий ринок та інші. Промислові підприємства потребують впровадження точних та економічно обґрунтованих заходів для забезпечення нормального функціонування на ринку та мінімізації впливу аномальних явищ.

Негативні впливи на енергетичне середовище України та дисбаланс системи взагалі можуть також виникати через неефективне управління енергетикою підприємств. Зазначений закон України фокусується на основних принципах функціонування регулюючого ринку та загальних умовах роздрібного ринку. Ці норми регулюють та координують дії у випадках перевищення або зниження рівня споживання електроенергії, що може призвести до переходу будь-якого суб'єкта на регульований ринок для здобуття недостатніх обсягів електроенергії за невигідних цінових умов.

Таблиця 4.1 – Актуальнiсть та новизна iдеї стартап-проекту

| Ідея проєкту | Продукти та кроки їх впровадження | Наявність технологій | Доступність технології |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналіз електроспоживання підприємством | Виконання оцінки факторів впливу спектральним аналізом досліджувану модель та їх подальший аналіз. | Наявна | Доступна |
| Прогнозування об’ємів електроспоживання | Використання розробленої моделі з використання програмних продуктів з пакету MS Office MS Excel | Розроблена | Доступна |
| Автоматизоване формування заявок для операцій купівлі-продажу електричної енергії | Здійснити реалізацію надходжень з АСКОЕ даних в бази даних підприємства для формування заявок в платформи «Оператора ринку» та «Української енергетичної біржі» | Наявна | Залучення спеціалістів IT-технологій для подальшої реалізації |

4.2 Ринковий аналіз можливостей впровадження проєкту

На сучасний момент, обсяг електроенергії, використовуваний промисловими підприємствами, становить 4,12 мільярдів кВт·год (що є на 0,6% менше у порівнянні з 2019 роком). Потенційними клієнтами компанії можуть бути наступні галузі:

-хімічна промисловість;

-нафтохімічна та паливна галузь;

-важка та легка металургія;

-легка промисловість;

-харчова промисловість;

-переробна промисловість;

-будівельна галузь.

Отже, для того щоб розроблена модель короткострокового електроспоживання та компанія могли охопити всі вищеназвані кластери споживачів, планується, що незалежний підрозділ або компанія буде відповідальною за налаштування, обслуговування та підтримку продукту, при наявності системи контролю та обліку електроспоживання (АСКОЕ) та відповідних історичних даних на підприємстві. У таблиці 4.2 подано огляд ситуації на потенційному ринку.

Таблиця 4.2 – Огляд ситуації на потенційному ринку.

| Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- |
| Кількість гравців. | більше 80 |
| Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | 960 тис.грн |
| Динаміка ринку (якісна оцінка) | зростає |
| Наявність обмежень длявход (вказати характер обмежень) | Відсутність обширних баз даних на підприємствах та систем комерційного обліку, які функціонують автоматизовано. |
| Конкретні вимоги до процесів стандартизації та сертифікації. | Необхідно здобути визнання моделі прогнозування відповідно до вимог законодавства України, зокрема, провести державну метрологічну атестацію відповідно до положень п. 3.14 Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) і отримати від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), необхідні сертифікати. Також, укладання договору на купівлю-продаж електричної енергії з постачальною компанією є обов'язковим етапом. |
| Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 38,7% |

Надана інформація допомагає визначити основні аспекти ринкового маркетингового аналізу, які представлені у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 - Характеристика та маркетинговий аналіз потенційних клієнтів

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до послуги |
| --- | --- | --- | --- |
| Існування ринку балансування. | Промислові підприємства та інші учасники електроенергетичного ринку. | Зниження витрат на балансуючому ринку. Забезпечення достовірної інформації щодо прогнозованого навантаження. | Відповідність та точність аналізу та прогнозування даних. |
| Закон України «Про ринок електричної енергії» | Суб'єкти ринку електричної енергії. | Вимоги, що стосуються утворення запитів на придбання обсягів електроенергії. | Точні прогнозовані дані та їх вивчення. |

Таблиця 4.4 - Фактори можливих загроз проєкту

| Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Обмежена доступність минулих даних для здійснення прогнозу. | Збільшення похибки прогнозу | Додаткові перевірки для моделі та можливість застосування альтернативного підходу. |
| Конкуренція | Достатня кількість товарів замінників | Акції; додаткові послуги до товару, націлена на споживача реклама |
| Попит | Відсутність зацікавленості з боку споживачів, обмежена фінансова здатність виробничого підприємства, присутність кваліфікованих фахівців. | Націлена на споживача реклама |

Таблиця 4.5 – Фактори можливостей проєкту

| Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Актуальність | Застосування більш передових методів аналізу даних щодо споживання електроенергії. | Грошові витрати переоснащення та вдосконалення ПЗ |
| Повнота реалізації | Систематичний підхід до прогнозування та аналізу обсягів споживання електроенергії з визначенням впливового споживача та прийняття управлінського рішення. | Модернізація обладнання на більш енергоефективне |
| Удосконалення моделі | Застосування сучасних методологій і методів. | Зростання конкурентної на ринку послуг |

Наступним етапом, є проведення ступеневого та обґрунтованого аналізу конкуренції в ринку, продемонстрована в таблиці 4.6

Таблиця 4.6 - Обґрунтований аналіз конкуренції

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства |
| --- | --- | --- |
| Тип конкуренції: - чиста | Вагома кількість профільованих підприємств | Надавання конкурентно спроможних послуг; залучення іноземців. |
| Рівень конкурентної боротьби: - галузевий | Орієнтація компанії на внутрішній ринок є основним напрямком розвитку, оскільки конкуренція за кордоном є неефективною з точки зору прибутковості. | Зміни в конкурентному середовищі галузі матимуть вплив на попит у продукції. Компанія може вживати заходів, таких як надання високоякісних та сертифікованих послуг, а також використання заохочувальних програм. |
| Галузева ознака: - внутрішньогалузева | Фірма буде надавати послуги, виключно в сфері енергетики | Розвиток компанії в інші напрямки. Застосування методів в інших галузях |
| Конкуренція за видами послуг: - продуктова; - консультативна. | Надання можливості використання програмного забезпечення протягом тестового періоду, з повною підтримкою під час впровадження моделі прогнозування в систему підприємства. Також доступні додаткові послуги зі збору аналітичних даних. | Організація навчань для ключового персоналу промислового підприємства та надання повної підтримки програмного забезпечення відповідно до умов контракту. |
| За характером конкурентних переваг: - цінова | Послуги надаються відповідно до ринкових цін з урахуванням індивідуальних особливостей підприємства. | На формування ціни, має вплив багато факторів. |
| За інтенсивністю - не марочна | На окремих підприємствах використовуються індивідуальні та авторські системи прогнозування, а також укладають контракти з іншими компаніями, які пропонують аналогічні продукти. | Лібералізована конкуренція |

Наступним кроком є розгляд деталей умов конкуренції в енергетичному секторі за моделлю М. Портера. Результати цього аналізу представлені у таблиці 4.7

Таблиця 4.7 - Аналітика конкурентної здатності на ринку за М. Портером

| Аналітичні складові | Основні конкуренти на ринку | Потенційні конкуренти | Ключові споживачі | Товари замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Висновки | Компанії конкуренти надавачі послуг та прогнозування даних | Поява на ринку нових та іноземних конкурентів | Підприємства в яких є встановлено АСКОЕ | Краще та більш сучасне ПЗ для прогнозування |

На основі аналізу конкурентної обстановки, який викладено в таблиці 4.7, і враховуючи концепцію проєкту та інформацію з таблиць 4.1, 4.4 і 4.5, визначимо та обґрунтуємо фактори конкурентоспроможності, представлені в таблиці 4.8.

Таблиця 4.8 - Обґрунтування факторів конкурентної здатності компанії

| Фактор конкурентної здатності | Обґрунтування (наведення значущих та впливових чинників) |
| --- | --- |
| Актуальність та адаптивність | Вирішення завдань за допомогою комплексного підходу моделі прогнозування на базі злагоджування Клеандрова |
| Якість | Аналітичні методи, є досить точними |
| Час виконання завдань | Доволі швидкий метод прогнозування |
| Наявність кваліфікованих кадрів | Планується що фахівці мають достатню компетентність в сфері енергетики та прогнозування |

Формування SWOT-аналізу (таблиця 4.9) є завершальним етапом аналізу можливостей впровадження моделі та проєкту на ринку.

Таблиця 4.9 – SWOT аналіз проєкту

| Сильні сторони (Strength) | Слабкі сторони (Weak) |
| --- | --- |
| Обмежена кількість компаній, що можуть ефективно конкурувати, продукт з новаторським підходом для підприємств, різноманітні можливості використання моделі прогнозування, юридична підтримка для підприємств у сфері обліку та прогнозування відповідно до законодавства, раціональні інвестиції у проєкт, наявність бази даних конкретних споживачів. | Необхідність включення до системи АСКОЕ; Відсутність відділу інформаційних технологій на підприємстві; Складне використання програмного забезпечення; Складність налаштування взаємодії програмного забезпечення та АСКОЕ; Обмеженість в потребі в послугах чи продуктах; Обов'язкова необхідність модернізації моделі відповідно до загальних змін. |
| Можливості (Opportunities) | Загрози (Troubles) |
| Можливість підвищення точності прогнозу; Використання моделі для відновлюваних джерел енергії; Адекватність вартості; Використання інших, більш сучасних методів; Створення філій компанії в інших країнах світу для розробки аналогічних моделей прогнозування. | Ризик невдалого проходження метрологічної атестації підприємством; Зміни в законодавчих та нормотворчих актах; Невидача патенту на модель; Відсутність зацікавленості споживачів у продукті. |

Після завершення SWOT-аналізу ми розробимо стратегію для введення моделі та реалізації проєкту на ринку.

4.2	 Розробка ринкової стратегії проєкту

Розробка ринкової стратегії вважається ключовим етапом для досягнення успіху проекту [33]. Перший крок цього процесу передбачає визначення основної стратегії охоплення основних та потенційних споживачів ринку. Вибір цих груп наведено у таблиці 4.10.

Таблиця 4.10 – Вибір цільових груп споживачів

| № п\п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Попит в межах цільової групи | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металургійна галузь | Висока | Середній | Середня | Проста |
| 2 | Хімічна галузь | Висока | Високий | Середня | Середня |
| 3 | Машинобудівна галузь | Висока | Високий | Середня | Середня |

На основі вивчення аналізу різних сегментів споживачів ми можемо вибирати будь-яку цільову групу для надання послуг з прогнозування електроспоживання. Далі ми представимо маркетингову програму проекту, яка описана у таблиці 4.11.

Таблиця 4.11 – Визначення головних переваг моделі та проєкту

| Попит | Вигода, яку пропонує продукт | Ключові переваги перед конкурентами |
| --- | --- | --- |
| Побудова прогнозів електроспоживання | Застосування моделі на базі згладжування Клеандрова для прогнозування об’ємів електричної енергії | Автоматичне навчання моделі згладжування Клеандрова завдяки поновленню бази даних, для подальшого прогнозування |
| Аналітика даних електроспоживання | Оформлення автоматичних звітів за різними моделями аналізу даних | ПЗ дозволяє оформлювати графіки та звіти, для прийняття управлінських рішень |
| Обробка та збір прогнозних даних | Зберігання в локальній/хмарній базі даних, для подальшого планування електроспоживання | Використання вже готових продуктів на ринку, для вирішення даної задачі |
| Точність прогнозування | Зберігається завдяки індивідуальному налаштуванню під тип виробничого підприємства | Модель включає в собі всі впливові фактори для прогнозування електроспоживання. |

4.5 Обгрунтування ресурсного забезпечення проєкту

Узагальнені величини необхідних капіталовкладень на реалізацію проєкту наведено в табл. 4.12.

Таблиця 4.12 – Обґрунтування капiталовкладень на реалiзацiю проекту

| Статті капіталовкладень | Величина, тис. грн. |
| --- | --- |
| Прямі матеріальні затрати |  |
| - витрати сировини й матеріалів за винятком повернених відходів | 500 |
| - витрати комплектуючих виробів | 400 |
| - витрати палива й енергії | 30 |
| - витрати на запасні частини | 50 |
| - інші матеріальні витрати | 150 |
| Прямі затрати на оплату праці виробничих працівників |  |
| - заробітна плата за ставками і тарифами виробничих працівників | 1500 |
| - премії, заохочення, компенсаційні виплати виробничих працівників | 500 |
| - оплата відпусток виробничих працівників | 300 |
| - інші витрати невідпрацьованого часу виробничих працівників | 250 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду – 22% по заробітній платі виробничих працівників | 500 |
| Вартість основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення |  |
| - початкова вартість задіяних у виробничому процесі основних засобів та необоротних нематеріальних активів (разом із транспортуванням, установкою та демонтажем) | 2000 |
| Інші прямі витрати: |  |
| - витрати на дослідження та розробку інноваційних продуктів | 500 |
| - витрати на послуги сторонніх підприємств (охорона, реклама оренда тощо) | 300 |
| - витрати на оплату комунальних послуг | 40 |
| - повернення кредитів (інвестицій) та їх обслуговування | 50 |
| - прямі інші витрати | 25 |
| Загальновиробничі витрати |  |

Продовженян таблиці 4.12

| - витрати на управління виробництвом (оплата праці управлінського персоналу всіх підрозділів підприємства разом із ЄСВ до Пенсійного фонду, відряджень тощо) | 150 |
| --- | --- |
| - витрати на основні засоби та нематеріальні активи загальновиробничого призначення | 55 |
| витрати на вдосконалення технології й організації виробництва | 300 |
| - витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень | 50 |
| - витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону довкілля | 60 |
| - інші загальновиробничі витрати | 25 |
| Всього капіталовкладень на реалізацію проекту | 7735 |

4.6 Прямі матеріальні витрати

Указані витрати узагальнено в табл. 4.13.

Таблиця 4.13 – Прямі матеріальні витрати

| № п/п | Назва ресурсу | Од. вим. | Ціна | Кількість ресурсу | Потреба на рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати матеріалів | тис. грн | 1400 | 140 | 450 |
| 2. | Витрати купівельних комплектуючих виробів | тис. грн | 900 | 370 | 380 |
| 3. | Електроенергія | тис. грн/МВт‧год | 40 | 60 | 90 |
| 4. | Комунальні послуги | тис. грн/м2 | 50 | 200 | 45 |
| 5. | МНМА |  | 8 | 275 | 160 |
| Всього: |  | тис. грн |  |  | 1125 |

4.7 Витрати на оплату праці

Фонд оплати праці (ФОП) – сукупність заробітної плати працівників підприємства разом із соціальними відрахуваннями до пенсійного фонду.

Таблиця 4.14 – Структура персоналу та ФОП, грн.

| Посада | Форма оплати | Кiлькiсть працiвникiв | Заробiтна плата (грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за мiсяць | за квартал |  |  | за рiк |
| Виробничий персонал |  |  |  |  |  |  |  |
| Керівник відділу - робота з кадрами, партнерські зв’язки, звітування | ставка | 1 | 45000 |  | 135000 |  | 540000 |
| Менеджер (збут, робота з клієнтами) | ставка | 1 | 30000 |  | 90000 |  | 360000 |
| Інженер | ставка | 1 | 27000 |  | 81000 |  | 324000 |
| Інженер-програміст (обслуговування сайту і серверу, тех. підтримка клієнтів) | ставка | 1 | 55000 |  | 165000 |  | 660000 |
| Бухгалтер | ставка | 1 | 15000 |  | 45000 |  | 180000 |
| Всього |  |  | 172000 |  | 516000 | 2064000 |  |
| Соцiальнi вiдрахування до Пенсiйного фонду (22%) |  |  | 37840 |  | 113520 | 454080 |  |
| ФОП |  |  | 134160 |  | 402480 | 1609920 |  |

4.8 Обґрунтування вартості задіяних основних фондів та амортизаційних відрахувань

Зведену інформацію щодо обгрунтування вартості амортизаційних відрахувань наведено в табл. 4.15

Таблиця 4.15 – Обґрунтування вартості амортизаційних відрахувань основних фондів

| Назва об’єкта | Кількість, шт. | Вартість, тис. грн | Річна норма амортизації, % | Амортизаційні відрахування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обладнання | 5 | 75 | 25 | 45 |
| Транспортні засоби | 1 | 5000 | 30 | 1500 |
| Інструменти, прилади, інвентар | 20 | 15 | 20 | 340 |
| Всього |  |  |  | 1885 |

4.9 Інші прямі витрати

До прямих інших прямих витрат відносять витрати на дослідження та розробку, послуги сторонніх організацій, комунальні послуги та оренду, кредити та їх обслуговування, втрати від браку з технологічних причин, операційної курсової різниці, витрати штрафів тощо.

Узагальнено вони наведені в табл. 4.16.

Таблиця 4.16 – Обґрунтування прямих інших витрат

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| Охорона | Угода | 2 | 14 |
| Реклама | Угода | 8 | 96 |
| Оренда | Угода | 7 | 84 |
| Транспортні витрати | Розрахунки | 50 | 600 |
| Комунальні послуги | Розрахунки | 1 | 12 |
| Дослідження і розробка | Розрахунки | 10 | 120 |
| Інвестиції та обслуговування | Розрахунки | 4 | 48 |
| Всього: |  | 82 | 974 |

4.10 Загальновиробничі витрати

Даний тип витрат наведено в табл. 4.17

Таблиця 4.17 – Загальновиробничі витрати

| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| Витрати на управління виробництвом | Розрахунки | 15 | 180 |
| Амортизація основних засобів загальнобиробничого призначення | Розрахунки | 10 | 120 |
| Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва | Розрахунки | 15 | 180 |
| Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення | Розрахунки | 5 | 60 |
| Витрати на обслуговування виробничого процесу | Розрахунки | 14 | 168 |
| Витрати на охорону праці і техніку безпеки | Розрахунки | 6 | 72 |
| Всього: |  | 65 | 780 |

4.11 Умовно-змінні витрати

До умовно-змінних витрат відносять витрати на виробництво продукції. Їх величина змінюється залежно від зміни обсягу випуску продукції. Умовно-змінні витрати наведено в табл. 4.18.

Таблиця 4.18 – Умовно-змінні витрати підприємства

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати (тис. грн) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| Прямі матеріальні витрати | табл. 13 | 93.75 | 1125 |
| ФОП виробничого персоналу | табл. 14 | 100 | 1200 |
| Транспортні витрати | табл. 12 | 78 | 936 |
| Всього: |  | 271.75 | 3261 |

4.12 Умовно-постійні витрати

Умовно-постійні витрати зведені до табл. 4.19

Таблиця 4.19 – Умовно-постійні витрати підприємства

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| ФОП персоналу | табл. 14 | 100 | 1200 |
| Амортизаційні відрахування | табл. 15 | 157.08 | 1885 |
| Оренда | табл. 16 | 7 | 84 |
| Охорона | табл. 16 | 1.16 | 14 |
| Реклама | табл. 16 | 8 | 96 |
| Всього: |  | 273.24 | 3278.88 |

4.13 Собівартість інноваційної ідеї стартап-проекту

Собівартість інноваційної ідеї складається з умовно-змінних та умовно-постійних витрат; наведена в табл. 4.20.

Таблиця 4.20 – Обґрунтування собівартості товару

| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис. грн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на місяць | на рік |
| Умовно-змінні витрати | табл. 18 | 271.75 | 3261 |
| Умовно-постійні (накладні) витрати | табл.19 | 273.24 | 3278.88 |
| Собівартість | Розрахунок | 544.99 | 6539.88 |

4.14 Визначення рівня прибутковості

Рівень рентабельності (прибутковості) є співвідношенням прибутку до витрат виробництва, розрахованих у відсотках:

(4.1)

де П – прибуток підприємства, ВВ – валові витрати.

Обґрунтування рівня прибутковості наведено в в табл. 4.21.

Таблиця 4.21 – Обґрунтування рівня рентабельності

| Статті витрат | Джерело даних | Од. вимір. | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| Собівартість одиниці продукції | табл. 20 | тис. грн | 6539.88 |
| Обсяг виробництва в рік | Прогноз | од. | 40 |
| Необхідний прибуток | Розрахунок | тис. грн | 1300 |
| Кредитні засоби та їх обслуговування | Кредитна угода | тис. грн | 550 |
| Засоби ФРВ | Колективна угода | тис. грн | 200 |
| Засоби ФСР | Колективна угода | тис. грн | 85 |
| Засоби ПФ | Колективна угода | тис. грн | 15 |
| Грошові виплати власникам підприємства | Колективна угода | тис. грн | 45 |
| Фінансовий резерв | Розрахунок | тис. грн | 50 |
| Податок на прибуток | Розрахунок | тис. грн | 160 |
| Необхідний рівень рентабельності продукції | Розрахунок | % | 15 |

4.15 Бізнес-модель

Таблиця 4.22 Структура бiзнес моделi технологiї

| Партнери: - «ДТЕК» - «Енергоатом» | Види дiяльностi: Прогнозування , оптимізація використання електроенергії промислового виробництва | Цiннiсть пропозицiї: застосованi ефективні технологiї в ствренні оптимізації електроенергії виробництва |  | Взаємовiдносини з клiєнтами: Встановлення та пусконаладка Моніторинг Підтримка Обслуговування | Споживчi сегменти: Вiтчизнянi компанiї; Іноземні компанiї |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура собiвартостi 1.Витрати разовi (капiтальнi): 7 735 000грн 2.Витрати постiйнi 3 278 880 грн 3.Витрати змiннi: 3 261 000 грн |  |  | Продаж технлогії; Розробка та модернізація; Обслуговування та ремонт обладняння. |  |  |

Висновки до четвертого розділу

1.Створено проект для впровадження моделі прогнозування, заснованої на методі згладжування Клеандрова. Концепція передбачає створення компанії, яка надає послуги з аналітики та прогнозування даних для операцій на ринку "двосторонніх договорів" у сфері купівлі-продажу.

2.Завершено маркетинговий аналіз реалізації проекту. Визначено стратегію розвитку компанії.

3.Здійснено аналіз можливостей ринку щодо співпраці з різними промисловими галузями.

Таблиця 4.23 Узагальнюючі показники

| Показники | Значення |
| --- | --- |
| Річний випуск продукції, од | 40 |
| Капіталовкладень, тис. грн | 7735 |
| Собівартість, тис | 6539.88 |
| Ціна, тис. грн | 7500 |
| Прибуток, тис.грн | 38404 |
| Рентабельність, % | 5.87 |
| Коефіцієнт економічної ефективності | 4.96 |
| Період повернень капіталовкладень, років | ⁓3-4 місяці |

Висновки

У першому розділі проведено аналіз поточного стану електроенергетичного сектору України. Здійснена оцінка функціонування ринку електричної енергії, розглянуті основні учасники та об'єкти ринку. Визначено вимоги підприємства до даних для короткострокового прогнозування споживання електроенергії з урахуванням його особливостей на ринку електроенергії.

У другому розділі розглянуто сучасні моделі прогнозування електроспоживання підприємств, використовуючи статичні методи, та класифікацію цих методів. Одержані результати вказують на доцільність використання моделі згладжування Кдеандрова для короткострокового прогнозування та планування електричної енергії на виробничих підприємствах.

У третьому розділі був проведений спектральний аналіз ретроспективних даних хімічного підприємства, а також вирішено завдання щодо розробки моделі згладжування Кдеандрова з використанням програмного забезпечення для прогнозування електроспоживання. Проведено порівняльний аналіз з моделлю звичайної лінійної регресії, де показано перевагу розробленої моделі.

У четвертому розділі розроблено проєкт подальшої реалізації впровадження моделі прогнозування на основі згладжування Кдеандрова. Представлений проєкт передбачає створення компанії для надання послуг з аналітики та прогнозування даних для оптового ринку електричної енергії.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.НКРЕКП затвердила Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку у своїй постанові від 14.03.2018 № 308.

2.Постанова №307 НКРЕКП від 14.03.2018 р. стосується затвердження Правил ринку.

3.У своїй постанові №312 від 14.03.2018 р., Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила Правила роздрібного ринку електричної енергії.

4.Постанова №307 НКРЕКП від 14.03.2018 р. стосується затвердження Правил ринку.

5.Постанова №312 НКРЕКП від 14.03.2018 р. затвердила Правила роздрібного ринку електричної енергії.

6.Інформація про Українську енергетичну біржу доступна за посиланням: https://www.ueex.com.ua/.

7.До ресурсу "Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»" можна звернутися за посиланням: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358.

8.Закон України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 р. можна знайти за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text.

9.Затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних завдань визначено в документі, який не був повністю наданий.інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії від.01.05.21 №483 [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2019-%D0%BF#Text

10. Ініціативи та виклики в галузі енергетики України представлені в матеріалі "Енергетика України: виклики та ініціативи" на сайті Центру Разумкова за посиланням: https://razumkov.energy/assets/Energy_Initiatives_052020.pdf.

11.Статистичні дані України знаходяться на веб-ресурсі Державної служби статистики за адресою: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html.

12.Графіки споживання та виробництва електроенергії доступні на сайті Національної енергетичної компанії "УКРЕНЕРГО": https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska informatsiya/dobovyjgrafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/.

13."Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»" доступна за адресою: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358.

14.Робота "Планирование режима потребления электроэнергии потребителями в современных условиях тарифного регулирования" В. В. Карчина, Т. В. Мясникової, М. К. Воробьєва опублікована в "Вестник Чувашского университета" за номером 3, 2018 року, стор. 60–66.

15.Монографія "Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України" І. А. Вольчина може бути знайдена у видавництві "ГНОЗІС" за адресою: Київ, 2013, с. 308.

16.Книга "Автоматизация управления электропотреблением" А.В. Праховника, видана Вищою школою в Києві у 1986 році, містить 76 сторінок.

17.Стаття "Автоматизированное управление электропотреблением промышленных предприятий: концепція и основне задачи" В.А. Иващенко, А.Ф. Резчикова була опублікована в журналі "Мехатроника, автоматизація, управление" у 2006 році, номер 3, стор. 52-56.18. Закон України Про енергетичну ефективність [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4507&skl=10.

18.Аспекти короткострокового прогнозування електричного навантаження системи енергопостачання з вагомою складовою промислового електроспоживання / П. О. Черненко, О. В. Мартинюк, В. О. Мірошник // Дослідження Інституту електродинаміки Національної академії наук України. - 2016. - Вип. 43. - С. 24-31.

19.Методологія статистичного аналізу при розробці математичної моделі електроспоживання виробничого об'єкта / Р. Г. Ідіятутлін, Д. В.

20.Оцінки рангу електроспоживання промислових підприємств / І. Н. Ніфонтов, М.Г. Ошурков, О.Є. Лагуткін // Журнал "Електрика". – 2003. - № 12. – С. 18 – 22

21.Сезонні закономірності електроспоживання Магнітогорського промислового району / Ю. П. Коваленко, В. Б. Славгородський // "Промислова енергетика". – 2003. - № 7. – С. 28 – 35

22.Електропостачання з використанням штучної нейронної мережі / D.C. Park, M.A. El-Sharkawi, R.J. Marks II та ін. // "Transaction on power systems". 1991. - Vol. 6 (no. 2). - P. 442-449.

23.Ключові фактори успіху в контексті програми трансформації енергетичної галузі / Т.О. Артемчук // "Економічний аналіз". – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – Том 24. – № 2. – С. 65–70.

24.Створення цінності у взаємовідносинах енергопостачальних підприємств зі споживачами електроенергії / П.Г. Перерва, Т.В. Омеляненко // "Маркетинг і менеджмент інновацій". – 2014. – № 1. – С. 152– 160. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2014_1_17.26. Иващенко, В. А. Теоретико-методологические основы, методы и математические модели управления электропотреблением промышленных предприятий / В. А. Иващенко // Вестник СГТУ. – 2005. – № 1 (7). – С. 100–114

25.Визначення параметрів, що впливають на споживання електроенергії промислового підприємства за допомогою методу експертних оцінок / Е.А. Політов, І.В. Воронов // "Вісник КузГТУ". – 2009. – № 5. – С. 61–64.

26.Методологія та практика використання експертних оцінок / І. П. Артюхов, Н. А. Горбач, С. Л. Бакшеева // "Фундаментальні дослідження". – 2012. – № 10–1. – С.11–15.

27.Економічний ефект впровадження методики прогнозування електроспоживання судноремонтного підприємства / В. М. Приходько, М. Л. Івлев // "Вісник державного університету морського та річкового флоту ім. адмірала С.О. Макарова". – 2012. – № 4 (16). – С.191–194.

28.Закон України «Про електронні довірчі послуги» №2155-VIII від 13.02.2020 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.

29.Прогнозування ціни електроенергії на ринку заздалегідь за участі нейронних мереж із використанням властивостей, представлених методом дискретного косинусного перетворення // S. Anbazhagan, N. Kumarappan // "Energy Conversion and Management". – Vol. 78. – 2014. – pp. 711-719.

30.Прогнозування ціни та попиту на електроенергію за допомогою гібридного підходу на основі хвильового перетворення, ARIMA та нейронних мереж // S. Voronin, J. Partanen // "International Journal of Energy Research". – Vol. 38. – 2014. – pp. 626-637.

31.Сезонна класифікація та паралельний комбінований метод прогнозування ціни електроенергії заздалегідь на основі адаптивної ваги RBF // Lidong Zhou, Bo Wang, Zheng Wang, Fei Wang, Minghui Yang // "Conference Paper". – 2018. – 5 pp.

32."STATISTICA. Мистецтво аналізу даних на комп'ютері: Для професіоналів" 2-ге видання / В. Боровик. – СПб: Пітер, 2003. – 688 с.

33."Прогнозування в системі STATICTICA в середовищі Windows. Основи теорії і інтенсивна практика на комп'ютері" / В. П. Боровик, Г. І. Івченко. – М.: Фінанси і статистика, 2000. – 384 с.36. Андросов В. М. Прогнозирование почасового электропотребления сиспользованием искусственных нейронных сетей / В. М. Андросов. // Актуальныепроблемы энергетики. – 2014. – №74. – С. 375.

34.Курсова робота "Системи енергетичного менеджменту: Прогнозування енергетичного попиту" [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Г. Г. Стрелкова, О. С. Іщенко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 61 с. Режим доступу - https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/33652/1/292-1.pdf

35.Модель та процедури короткострокового прогнозування електроспоживання на оптовому ринку електроенергії / Ф. Ю. Шараєвський // "Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики". – 2007. – С. 36–40.

36.Прогнозування електроспоживання з урахуванням факторів технологічного та ринкового середовища / І. А. Соловьєва, А. П. Дзюба // "Науковий діалог". – 2013. – С. 97–113.

37."Математичні методи прогнозування: навчальний посібник для вузів" / А.М. Шуригин. – М.: Горячая линия-Телеком, 2009. – 180 с.

38."Методи інтелектуального аналізу даних для прогнозування фінансових часових рядів" / Г. Ю. Чернишова, Е. А. Самаркіна // "Ізв. Сарат. ун-ту. Нов. сер. Сер. Економіка. Управління. Право". – 2019 – Т. 19, № 2. – С. 181–188.

39."Сучасні принципи побудови АСКОЕ суб'єктів ОРЕ та АСКОЕ споживачів в умовах енергоринку України" / А.В. Праховник, О.В. Коцар, В.І. Прокопець // "Енерг. і електрифікація", 2006. – №4 – С.2 – 7.

40."Сравнительные модели прогнозирования електрической нагрузки" / Д.В. Бэнн, Е.Д. Фармер; Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат,1987. – 568 с.

41.Курсова робота "Системи енергетичного менеджменту: Прогнозування енергетичного попиту" [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Г. Г. Стрелкова, О. С. Іщенко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 61 с. Режим доступу - https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/33652/1/292-1.pdf

42."Застосування техноценологічного підходу до аналізу електроспоживання та енергозбереження підприємств Свердловської області" / С. В. Федорова, А. П. Третьяков // "Вестник ЮУрГУ. Серия Энергетика". – 2012. – № 16 (275). – С. 92–97.