НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 628.3 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д. Гомеля «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Оцінка ефективності фізико-хімічних методів очищення води від іонів важких металів»

Виконав:

студент VI курсу, групи ЛЕ-81мп

Булгаков Євгеній Сергійович 	__________

Керівник:

професор, д.т.н.

Гомеля М.Д.	__________

Рецензент:

___________________________________________	__________

___________________________________________	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент  _____________

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність  – 101 «Екологія»

Освітня програма  – Екологічна безпека

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Гомеля М.Д.

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Булгакову Євгенію Сергійовичу

1. Тема дисертації «Оцінка ефективності фізико-хімічних методів очищення води від іонів важких металів», науковий керівник дисертації Гомеля М.Д., д.т.н., професор, затверджені наказом по університету від «    »     2019р. №

2.Термін подання студентом дисертації  ________________________________

3. Об’єкт дослідження: процеси очищення природної та стічної води від йонів важких металів.

4. Вихідні дані: початкові концентрації розчинів важких металів складали 10-9-10-3 г/дм3; початкові рН розчинів коливались у діапазоні 2,2 - 10 од. рН; досліди проводились на розчинах важких металів у дистильованій та водопровідній воді; жорсткість водопровідної води складала 2,3 - 5,4 мг-екв/дм3.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: Оцінити ефективність вилучення важких металів з води методом нанофільтрації; Оцінити доцільність використання комплеусоутворюючих реагентів для підвищення ефективності процесу нанофільтрації; Встановити залежність ступеню вилучення іонів важких металів з води від форми іонообмінного матеріалу та складу самої води; Оцінити вплив постійної та тимчасової жорсткості на ефективність іонообмінного очищення води від іонів важких металів; Дослідити ефективність сорбційних методів очищення води від іонів важких металів.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: 20 слайдів

7. 1. Визначення сорбційної здатності аніонообмінних редокситів по сульфат-іонах / Шуриберко М.М., Булгаков Є.С., Гомеля М.Д., // Proceedings of V International Scientific and Technical Conference “Pure water. Fundamental, applied and industrial aspects.” - 26-27 жовтня 2017 р. с. 235-236

2. Застосування баромембранних методів при очищенні води від іонів важких металів / М. Д. Гомеля, В. П. Іванова, І. М. Трус, Є. С. Булгаков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018 р. № 3. – С. 23 – 27

3. Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів міді та свинцю з розведених розчинів / Гомеля М.Д., Іванова В.П., Булгаков Є.С. // Акутальні проблеми сучасної хімії - Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців 24-25 травня 2018 р. с. 23-25

4. SYNTHESIS AND RESEARCH OF IRON-CONTAINING SORBENTS FOR WATER PURIFICATION FROM OIL PRODUCTS / Radovenchyk I., Bulhakov E., Radovenchyk V. // MEMBRAN AND SORPTION PROCESSES AND TECHNOLOGIES. BOOK OF ABSTRACTS III Ukrainian-Polish scientific conference. Dec. 12-14, 2017 p. 219-220

5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІЗ РОЗВЕДЕНИХ РОЗЧИНІВ ШЛЯХОМ НАНОФІЛЬТРАЦІЇ ТА ІОННОГО ОБМІНУ / Е.С. Булгаков, М.Д. Гомеля // ТЕЗИ науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “ЕКОЛОГІЯ”. Полтава 2019, с 30

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огляд літератури по темі магістерської дисертації | 02.09.2019 – 30.09.2019 |  |
| 2 | Оформлення літературного огляду | 01.10.2019-10.10.2019 |  |
| 3 | Вивчення кінетики сорбції | 11.10.2019-20.10.2019 |  |
| 4 | Оцінка впливу рН на сорбцію міді на магнетиті | 21.10.2019-10.11.2019 |  |
| 5 | Побудування ізотерм адсорбції | 11.11.2019-25.11.2019 |  |
| 6 | Дослідження модифікацій сорбенту | 26.11.2019-01.12.2019 |  |
| 7 | Оформлення результатів магістерської дисертації | 02.12.2019-11.12.2019 |  |
| 8 | Підготовка презентації | 12.12.2019 |  |
| 9 | Представлення роботи до захисту | 18.12.2019 |  |

Студент 		Булгаков Є.С.

Науковий керівник дисертації	Гомеля М.Д.

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація:  128 с., 40 рис.,  31 табл.,  9 формул,  75 джерел літератури, 5 додатків.

Мета роботи: оцінка параметрів процесів вилучення іонів важких металів з водних розчинів.

Об’єкт дослідження: процеси очищення природної та стічної води від іонів важких металів.

Предмет дослідження: вилучення йонів Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Ni2+ з водних розчинів різних концентрацій методами адсорбції, нанофільтрації та іонного обміну.

Вивчено процеси видалення йонів важких металів з розведених розчинів при використанні сорбентів на основі магнетиту, мембрани ОПМН–П та різних типів катіонообмінних фільтрів. Показано, що ефективність процесу залежить від наявності іонів жорсткості у воді та рН при іонообмінному очищенні, часу сорбції, вихідної концентрації іонів металу у розчині та рН при адсорбції, а також від вибору комплексонів при нанофільтрації.

Досліджено залежність селективності нанофільтраційної мембрани по важким металам та іонах жорсткості від типу комплексоутворювача, що використовувався.

ВАЖКІ МЕТАЛИ, АДСОРБЦІЯ, МАГНЕТИТ, ІОННИЙ ОБМІН, НАНОФІЛЬТРАЦІЯ, ГРАНИЧНА ЄМНІСТЬ, КОМПЛЕКСОУТВОРЮВАЧ, ПЕРМІАТ

ABSTRACT

Master's Thesis: 128 pp., 40 figs., 31 tables, 9 formulas, 75 literature sources, 5 applications.
	Purpose: to estimate the parameters of the processes of extraction of heavy metal ions from aqueous solutions.
	Object of study: processes of purification of natural and waste water from heavy metal ions.
	Subject of study: extraction of Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Ni2+ ions from aqueous solutions of different concentrations by adsorption, nanofiltration and ion exchange methods.
	The processes of removal of heavy metal ions from dilute solutions using magnetite sorbents, OPMN-P membrane and various types of cation exchange filters have been studied. It is shown that the efficiency of the process depends on the presence of hardness ions in water and pH at ion exchange purification, sorption time, initial concentration of metal ions in solution and pH at adsorption, as well as the choice of complexes in nanofiltration.
	The dependence of the selectivity of the nanofiltration membrane on heavy metals and rigidity ions on the type of complexing agent used was investigated.





HEAVY METALS, ADSORPTION, MAGNETITE, ION EXCHANGE, NANOFILTRATION, BOUNDARY CPACITY, COMPLEXING AGENT, PERMEATE

РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация: 128 с., 40 рис., 31 табл., 9 формул, 75 источников литературы, 5 приложений.
	Цель работы: оценка параметров процессов извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов.
	Объект исследования: процессы очистки природной и сточной воды от ионов тяжелых металлов.
	Предмет исследования: изъятие ионов Cu2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+, Ni2+ из водных растворов различных концентраций методами адсорбции, нанофильтрации и ионного обмена.
	Изучены процессы удаления ионов тяжелых металлов из разбавленных растворов при использовании сорбентов на основе магнетита, мембраны ОПМН-П и различных типов катионообменных фильтров. Показано, что эффективность процесса зависит от наличия ионов жесткости в воде и рН при ионообменной очистке, времени сорбции, исходной концентрации ионов металла в растворе и рН при адсорбции, а также от выбора комплексонов при нанофильтрации.
	Исследована зависимость селективности нанофильтрационной мембраны по тяжелым металлам и ионам жесткости от типа комплексообразователя, который использовался.





ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, АДСОРБЦИЯ, МАГНЕТИТ, ИОННЫЙ ОБМЕН, НАНОФИЛЬТРАЦИЯ, ПРЕДЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ, КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЬ, ПЕРМИАТ

ЗМІСТ

Вступ 	11

Розділ 1. Використання фізико-хімічних методів для очищення води	13

1.1 Контроль вмісту важких металів у воді	13

1.2 Основні способи вилучення важких металів з води	19

1.2.1 Застосування іонообмінних технологій для очистки води від іонів важких металів	22

1.2.2 Застосування природних сорбентів для очищення води від іонів важких металів	24

1.2.3 Сорбенти на основі магнетиту	33

Висновки до розділу 1	38

РОЗДІЛ 2. Об’єкти та методи досліджень	40

2.1 Об’єкти дослідження	40

2.1.1 Водні середовища	40

2.1.2 Використані іонообмінні та нанфоільтраційні матеріали	40

2.1.3 Прилади	41

2.2 Вилучення йонів важких металів з розведених розчинів методом іонного обміну	42

2.3 Вилучення йонів важких металів з розведених розчинів методом нанофільтрації	43

2.4 Вилучення йонів важких металів з розведених розчинів шляхом на магнетиті	43

2.5 Приготування магнетиту	44

2.5.1 Приготування магнетиту 2:1	44

2.5.2 Приготування магнетиту 1:1	44

2.5.3 Приготування магнетиту 2:1, модифікованого Na2S	45

2.6 Методи аналізу	45

2.6.1 Методика визначення лужності, кислотності та жорсткості	45

2.6.2 Методика визначення концентрації важких металів	47

РОЗДІЛ 3. Обговорення результатів 	48

3.1 Оцінка ефективності вилучення іонів міді з води  	48

3.1.1 Оцінка ефективності нанофільтраційного вилучення іонів міді

з води	48

3.1.2 Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів міді з води	51

3.1.3 Оцінка ефективності вилучення іонів міді з води за допомогою сорбції на магнетиті	62

3.2 Оцінка ефективності вилучення іонів свинцю з води  	71

3.2.1 Оцінка ефективності нанофільтраційного вилучення іонів свинцю з води	71

3.2.2 Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів свинцю

з води	72

3.3 Оцінка ефективності вилучення іонів нікелю з води  	76

3.3.1 Оцінка ефективності нанофільтраційного вилучення іонів нікелю

з води	76

3.3.2 Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів нікелю

з води	78

3.4 Оцінка ефективності вилучення іонів кадмію з води  	80

3.4.1 Оцінка ефективності нанофільтраційного вилучення іонів кадмію

з води	80

3.4.2 Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів кадмію з води	83

3.5 Оцінка ефективності вилучення іонів цинку з води  	85

3.5.1 Оцінка ефективності нанофільтраційного вилучення іонів цинку

з води	85

3.5.2 Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів цинку з води	87

Висновки до розділу 3	89

РОЗДІЛ 4. Стартап проект 	91

4.1 Опис ідеї стартап-проекту	91

4.2 Визначення сильних,  слабких та  нейтральних  характеристик ідеї

проекту 	91

4.3 Технологічна здійсненність ідеї проекту 	92

4.4 Характеристика потенційних клієнтів	92

4.5 Фактори загроз	93

4.6 Фактори можливостей	94

4.7 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку	95

4.8 Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером	96

4.9 Обгрунтування факторів конкурентоспроможності	97

4.10 SWOT – аналіз стартап-проекту	97

4.11 Вибір цільових груп потенційних споживачів	98

4.12 Визначення базової стратегії конкурентної поведінки	98

4.13 Визначення стратегії позиціонування	99

4.14 Визначення ключових переваг концепції потенційного товару	99

4.15 Опис трьох рівнів моделі товару	100

4.16 Визначення  меж встановлення ціни	100

4.17 Формування системи збуту	101

Висновки до розділу 4	102

Висновки	103

Список використаної літератури	105

Додаток А	115

Додаток Б	119

Додаток В	123

Додаток Г	127

ВСТУП

Важкі метали є природними компонентами земної кори і існування нашої планети без них неможливо. У незначній мірі вони потрапляють в наші органи через їжу, питну воду та повітря. В якості мікроелементів деякі важкі метали (наприклад, мідь, селен, цинк) мають важливе значення для підтримки метаболізму в організмі людини. Однак у більш високих концентраціях вони можуть призвести до отруєння. Отруєння важкими металами може спричинити, наприклад, забруднення питної води (наприклад, через свинцеві труби), високі концентрації важких металів у навколишньому повітрі біля джерел викидів або надходження їх через харчовий ланцюг.

Важкі метали небезпечні тим, що вони схильні до біоакумуляції. Біоакумуляція означає збільшення концентрації хімічної речовини в біологічному організмі з часом, порівняно з концентрацією хімічної речовини в навколишньому середовищі. Сполуки накопичуються в організмі під час їх надходження та зберігаються у ньому довше, ніж руйнуються (метаболізуються) або виводяться з організму.

Тому, навіть у низьких концентраціях важкі метали можуть спричинити серйозні токсичні та шкідливі наслідки для організму та навколишнього середовища. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) обмежила концентрацію важких металів. Наприклад, у питній воді максимально допустима межа концентрації міді пропонується як 1,5 мг/дм3, коли граничні концентрації металів, що містять небезпечні відходи, різні. Для видалення важких металів застосовуються іонообміне вилучення, фільтрація через мембрани, хімічне осадження, особливо наразі набувають популярності методи адсорбції. В основному, техніка адсорбції є одним із найбільш перспективних методів через її простоту, нетоксичність, економічну ефективність та доступність для видалення токсичних важких металів з водного середовища.

Тому, метою даної роботи була оцінка ефективності трьох основних методів вилучення іонів важких металів з води: іонного обміну, нанофільтрації та адсорбції. Для досягнення цієї мети необхідно було виконати наступні завдання:

- Оцінити ефективність вилучення важких металів з води методом нанофільтрації;

- Оцінити доцільність використання комплеусоутворюючих реагентів для підвищення ефективності процесу нанофільтрації;

- Встановити залежність ступеню вилучення іонів важких металів з води від форми іонообмінного матеріалу та складу самої води;

- Оцінити вплив постійної та тимчасової жорсткості на ефективність іонообмінного очищення води від іонів важких металів;

- Дослідити ефективність сорбційних методів очищення води від іонів важких металів.

Розділ 1

ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Важкі метали на сьогоднішній день є одним з основних факторів забруднення гідросфери. Важкі метали приймають безпосередню участь у біологічному колооберті речовин, збільшуючи свою концентрацію в десятки разів з переходом на кожний наступний трофічний рівень [1, 2], що робить їх в рази більш небезпечними для людини. Перевищення концентрацій у воді, що використовується для поливу сільськогосподарських угідь спричинює підвищення їх вмісту у сільськогосподарських культурах, а особливо у зернових, що, хоча і не завдає суттєвих перепон у рості останніх, але спричинює отруєння людей, що вживають їх у їжу. Ситуація погіршується кумулятивним ефектом, адже важкі метали вкрай важко виводяться з організму, що викликає не тільки отруєння, а й онкологічні захворювання, як це було в Японії з масовим отруєнням населення ртуттю, що надходила до їх організмів з водоростів [3]. Вміст важких металів практично в усіх поверхневих водоймах України перевищує гранично допустимі концентрації, більше того, страждають також підземні водоносні горизонти, у тому числі артезіанські, вміст, наприклад, кадмію в яких досягає 16 мкг/дм3, при тому що кадмій, згідно ДСанПіНу у питній воді повинен бути відстуній взагалі [4].

У поверхневих водоймах особливу небезпеку зумовлюють донні відкладення, що відіграють особливу роль у міграції важких металів у поверхневих водоймах і найбільш інтенсивно утворюються на водосховищах. Верхній, найбільш активний, шар донних відкладень (до 10 см) регулює форму перебування важких металів у воді, що змінюється у широких межах в залежності від гідрологічного сезону, створюючи або окисні, або відновні властивості [5]. Окислювальні умови у водному екосистемі переважають у весняний період (Eh = +240 мВ), коли спостерігається підвищений вміст розчиненого кисню у воді. У літньо-осінній період за рахунок зниження концентрації розчиненого кисню і його інтенсивного витрачання на біохімічні процеси в поверхневому шарі донних відкладень можуть встановлюватися відновлювальні умови. При цьому Fe, Zn, Cu, Ni, Cd, Pb відрізняються максимальною кумулятивною здатністю та вкрай високою токсичністю [6, 7].

Тому пошук ефективних, екологічно та економічно вигідних методів очистки води від такого роду сполук стає пріорітетним у справі забезпечення населення якісною питною водою.

1.1 Контроль вмісту важких металів у воді

Проблеми контролю важких металів у воді набувають усе більшого поширення на території України через те, що при визначенні вмісту важких металів у воді перевага надається фотометричним та колориметричним методам хімічного аналізу. Проте точність фотоколориметричних методів є достатньою для визначення лише основних типів металів, таких як Fe, Cu, Zn. Проте, при визначенні слідових концентрацій навіть цих металів, як і мікроконцентрацій кадмію, нікелю або свинцю, фотоколориметричні методи не дають достатньої точності вимірювань. У зв’язку з цим, розроблюються нові, більш прийнятні методи визначення слідових концентрацій важких металів у водних середовищах. На заході на сьогоднішній день все більшої популярності набувають методи біологічного аналізу стану водойм[8], найбільш поширеним з яких є аналіз з використанням tetrahymena pyriformis [9,10]. На теренах країн СНД такі методи поширення не набули, проте наразі існує система моніторингу гідросфери, що забезпечує контроль основних показників води, проте більшість важких металів все ще залишаються “захованими” для даних методів аналізу і потребують значного переобладнання для забезпечення належного контролю [11]. Тому для визначення вмісту важких металів у воді питного призначення сьогодні, в основному, використовуються методи концентрування. До основних методів розділення-концентрування відносяться:

- Хроматографічні

- Екстракційні

- Сорбційні

- Гібридні методи

В останні роки найбільший інтерес в області хроматографії викликають методи рідинної хроматографії, у тому числі високошвидкісної, з використанням монолітних колонок. Тонкошарова хроматографія, в свою чергу також продовжує розвиватися, підвищуючи свою ефективність та все більше “автоматизуючись”.

А от екстракційні методи поступаються своїми позиціями сорбційним. Так, є тенденція до мініатюризації сорбційного аналізу. Наприклад, мікрокількості більшості важких металів при аналізі води концентрують у вигляді гідрофобних комплексів на поверхні фторопластових капілярів, з подальшою їх десорбцією 20-50 мм3 органічного розчиннику з подальшим аналізом за допомогою атомно-адсорбційної спектрометрії. Цей та подібні методи забезпечують значне зменшення часу на аналіз, витрати реагентів та розчинників, а також високі значення точності аналізу [12, 13].

Сорбційне концентрування за допомогою полімерних комплексоутворюючих сорбентів характеризується високим ступенем концентрування, простотою у виконанні і зручністю для подальшого визначення досліджуваних елементів різними методами аналізу. Це дозволяє використовувати доступне на сьогодні обладнання, а також знизити загальну вартість аналізу [14].

Перспективність сорбційних методів концентрації важких металів доводиться тим, що на сьогодні розроблено методику визначення міді, цинку, кадмію і свинцю у водах складного фонового складу з використанням сорбенту Ant-АМБ-2COOH. Межі виявлення металів при якому з використанням доступних методів аналізу сягають 0,5 мкг/дм3 [15, 16].

Причиною такого інтересу до собрційних методів концентрування важких металів є постійний дефіцит потужного дорогого устаткування для прямого інструментального аналізу. Сорбційне концентрування - недорогий метод; він зазвичай забезпечує хорошу вибірковість поділу, високі коефіцієнти концентрування; їм відносно легко керувати, для його здійснення не потрібно високих температур і складних приладів, концентрування легко автоматизувати. Тому сорбційні методи зручні також в польових умовах.

Усе більшого поширення набувають полімерні сорбенти. На сьогодні у багатьох науково-дослідних інститутах світу проводяться систематичні дослідження, спрямовані на розробку способів синтезу комплексо-утворюючих сорбентів на основі полімерних органічних матриць з хімічно закріпленими функціональними групами, призначених для виборчого вилучення благородних, рідкісних та інших металів [17]. Крім цього ведеться розробка нових хелатних сорбентів, їх застосування для сорбційно-спектроскопічного визначення іонів важких металів [18].

Не менш почесне місце при визначенні важких металів посідають потенціометричні методи аналізу. Найбільш важливими критеріями при виборі відповідного методу визначення слідових кількостей речовин є чутливість, точність, відтворюваність і вибірковість аналізу. Велике практичне значення мають також такі характеристики методів, як підготовка проб і стандартів, вартість обладнання та тривалість аналізу і потенціометрія задовольняє усі ці вимоги. Потенціометричні методи аналізу засновані на визначенні залежності між електрохімічним потенціалом індикаторного електрода, зануреного в досліджуваний розчин і концентрацією визначуваної речовини в цьому розчині. Ця залежність описується рівнянням Нернста. У розведених розчинах коефіцієнти активності іонів близькі до одиниці, а активність близька до концентрації, тому можна користуватися рівнянням Нернста в концентраційній формі [19, 20].

У роботі [21] розглядалася можливість застосування твердого композитного електрода (ТКЕ), що складається з суміші поліетилену і технічного вуглецю, як сенсор при прямому потенциометричному визначенні окисно-відновного потенціалу пари Fe3+/Fe2+ в модельних розчинах і для непрямого потенціометричного визначення деяких важких металів осаджувальним титруванням. Застосовуваний сенсор по найбільш поширених класифікаціях відноситься до твердих структурованих об'ємних двокомпонентних електродів. Провідна фаза розподілена у вигляді об'ємних ланцюжків в непровідній фазі, тим самим забезпечуючи незмінність функцій електрода при оновленні поверхні. Потенціометричне титрування проводили на рН-метрі в режимі вимірювання е.р.с.; діапазон виміру від -1999 до +1999 мВ. Титрований розчин поміщали в скляну на 50 мл, титрант дозували по 0,04-0,2 см3 пневматичною напівмікробюреткою на 10 мл. Після кожної добавки титранту і перемішування розчину магнітною мішалкою вичікували певний часовий інтервал після чого записували величину досягнутого рівноважного потенціалу. У роботі використовували індикаторний твердий вуглецевмісний композитний електрод, а також електрод платиновий високотемпературний ЕПШ-1 в парі з хлорсрібним електродом порівняння ЕВЛ 1 МОЗ. Електродний ланцюг замикали електролітичним ключем, заповненим 10%-им розчином KNO3. Для підвищення точності і надійності результатів визначення криві титрування обробляли методом фрагментарної лінеаризації. Для аналізу можливості використання ТКЕ, як індикаторних електродів, при прямому потенціометричному визначенні потенціалу окисно-відновної пари Fe3+/Fe2+, було проведено дослідження ряду розчинів різної концентрації з співвідношенням компонентів Fe3+/Fe2+ 10:1. Порівнювалися величини рівноважних потенціалів, отримані з використанням в якості індикаторних електродів, платинового електрода ЕПШ-1 і ТКЕ. За результатами досліду величини рівноважних потенціалів, отримані на ТКЕ близькі до значень, отриманих на платиновому електроді, і похибка вимірювань, як правило, не перевищує 2,15%, що дає можливість суттєво скоротити вартість потенціометричного аналізу, відкриваючи більші перспективи до розвитку цього напрямку.

Основна складність в роботі з розведеними розчинами, тобто з розчинами з низькими концентраціями іонів важких металів, - врахувати рівноважні процеси, які при низьких концентраціях визначених речовин надають заважає вплив на контроль концентрації. У роботі [22] підтверджено, що гідроліз слід враховувати при приготуванні розбавлених розчинів Ме (II) з концентрацією менше 1 • 10-5 моль/дм3, а також запропонована методика розрахунку ступеня гідролізу міді (II), цинку (II), свинцю (II), яку можна використовувати для інших важких металів.

З огляду на те, що вода природних джерел є електролітом, для визначення її якості найбільш перспективним стало використання електрохімічних методів аналізу. Ці методи характеризуються високою чутливістю, вибірковістю, здатністю фіксувати широкий спектр хімічних елементів в різних матрицях. Один з них - метод інверсійної хронопотенціометрії (ІХП), який широко використовується в практиці лабораторних вимірювань в Україні.

Принцип методу ІХП полягає у вимірюванні часу розчинення Men+ з поверхні індикаторного електрода, який був попередньо сконцентрований на ньому під час електролізу.

При реалізації методу ІХП використовують двухелектродну електрохімічну комірку (індикаторний і порівняльний електроди, хімічний штатив для закріплення електродів, електролізер з пробою і магнітну мішалку), блок управління і комп'ютер. За допомогою спеціально розробленої комп'ютерної програми в блоці управління формується необхідний потенціал, який подається на електроди, регулюється робота магнітної мішалки, зчитуються і передаються на комп'ютер дані інверсії для розрахунку концентрації елементів.

Весь процес вимірювання концентрації ТМ автоматизований на комп'ютері. Для вимірювання концентрації Pb і Cu використовують фоновий розчин 2М HCl, а для Zn і Cd - 1М аміачний буфер. У разі якщо вміст елемента в електролізері вище верхньої межі діапазону визначення, то таку пробу розбавляють фоновим розчином до необхідного рівня концентрації.

Як правило, визначення концентрації ТМ в пробі виконують для кожного елемента окремо. Це викликано різним рівнем ГДК елементів в об'єктах довкілля (різним значенням τk при вимірюванні часу інверсії) і використанням багатьох фонових розчинів. За отриманими значеннями потенціалів інверсії автоматично будується крива розчинності або хронопотенціограмма інверсії. Хронопотенціограмма є функцією потенціалу інверсії в часі.

На основі розробленого методу ІХП спільно з ТОВ "Міріада" (М.Київ) та Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем НАН України сконструйований і розроблений прилад М-ХА1000-5.

Аналізатор М-ХА1000-5 - повнофункціональний прилад, який призначений для комплексного аналізу низьких і наднизьких концентрацій електрохімічних активних речовин в рідких середовищах на твердих електродах з використанням методу ІХП. Чутливість даного приладу для Pb, Cu, Zn, Cd становить 0,001 мкг/см3 [23].

1.2 Основні способи вилучення важких металів з води

Основними забруднюючими речовинами, що містяться в стічних водах промислових підприємств є іони важких металів. Важкі метали відносяться

до пріоритетних забруднюючих речовин, спостереження за якими обов'язкові у всіх середовищах. Перш за все, представляють інтерес ті метали, які найбільшою мірою забруднюють природу, зважаючи на використання їх в значних обсягах в виробничій діяльності, і в результаті накопичення в зовнішньому середовищі становлять серйозну небезпеку з точки зору їх біологічної активності і токсичних властивостей. До таких металів можна віднести нікель (II), хром (III) і (VI), цинк (II), мідь (II), кадмій (II) і ін. Серед сучасних методів, що забезпечують ефективну очистку стічних вод від різних забруднюючих речовин, в тому числі і іонів важких металів, особлива роль належить фізико-хімічним технологіям. У міру накопичення і вдосконалення

арсеналу засобів фізико-хімічної обробки води, розширення кола вирішуваних завдань виявлена можливість створення комплексних технологічних процесів з функціональної спеціалізацією їх окремих ланок. В даний час фізико-хімічні технології поширені в області очищення природних і стічних вод, маючи незаперечні переваги при вирішенні багатьох задач забезпечення чистоти навколишнього середовища [24].

Широке поширення серед физико-хімічних методів отримало очищення стічних вод з використанням коагулянтів і флокулянтів. В якості  коагулянтів використовують солі алюмінію, заліза або їх суміші. При очищенні стічних вод від іонів важких металів застосовують сульфат алюмінію Al2(SO4)3·18H2O; алюмінат натрію NaAlO2; гидроксохлорид алюмінію Al(OH)5Cl; тетраоксосульфати алюмінію-калію і алюмінію-амонію (галун алюмокалієвий і аміачний). З перерахованих коагулянтів найбільш поширений сульфат алюмінію і алюмінат натрію. На процес коагуляції істотно впливає сольовий склад води. Аніони слабких кислот зумовлюють ємність буфера, сприяючи гідролізу коагулянту. Катіони можуть змінювати заряд колоїдних частинок. Наприклад, в жорстких водах негативно заряджені колоїди за рахунок адсорбції іонів кальцію і магнію можуть набувати позитивного заряду. При значеннях рН > 7 цей заряд може нейтралізуватися іонами SO4 з сірчанокислого алюмінію, а іон алюмінію буде повністю гидролизоваться до Al(OH)3. доза коагулянту в цьому випадку буде менше, ніж при коагуляції негативно заряджених частинок. Отже, іон-партнер SO4 демонструє істотний вплив на процес коагуляції в водах з підвищеною жорсткістю. З додаванням в воду коагулянту у частинок відбувається стиснення подвійного електричного шару, що сприяє зближенню їх на таку відстань, при якій проявляються міжмолекулярні сили тяжіння і частки укрупнюються.  З солей заліза в якості коагулянтів для очищення стічних вод від іонів важких металів використовують сульфати заліза Fe2(SO4)3·2H2O, Fe(SO4)3·3H2O, FeSO4·7H2O, а також хлорне залізо FeCl3. Найкраще очищення відбувається при використанні солей тривалентного заліза [25].

Сорбційні методи очищення стічних вод поряд з високою ефективністю, відносяться до найбільш екологічно чистих методів. Основним критерієм при виборі матеріалу для доочищення стічних вод є його сорбційні якості, пориста структура і економічність.

Найбільш популярними при очищенні стічних вод від іонів важких металів визнані вуглецеві сорбенти, кремнезем, торф і продукти його переробки, золи, карбонатвмісні техногенні відходи та ін.

Різні марки активного вугілля сорбують іони важких металів, виявляючи при цьому різну поглинальну здатність. Основним фактором, що визначає ефективність сорбції, є величина рН. Максимум сорбції досягається при рН 4, тобто процес проходить до утворення продуктів гідролізу. Гранульоване активоване вугілля, насичене нітрогуміновою кислотою, володіє високою поглинальною здатністю по відношенню до іонів важких металів. Для доочистки стічних вод від іонів важких металів при вихідних концентраціях до 10 мг/дм3 вельми перспективними реагентами є ксантогенати крохмалю.

Здатністю сорбувати іони важких металів з розчинів володіють вугілля, отримані при спалюванні твердих органічних відходів, зокрема, відходів виробництва цукру з тростини, а також відходи гідролізного лігніну [26]. Високої ефективності очищення стічних вод від іонів свинцю (II) вдається досягти при використанні модифікованих базальтових сорбентів.

Сорбційні методи економічно вигідні лише за умови багаторазового використання сорбентів. Після регенерації сорбентів утворюється велика кількість високотоксичних і висококонцентрованих елюатів, які необхідно піддавати додатковому знешкодженню та утилізації. Крім того виникає проблема і з утилізації відпрацьованого сорбційної матеріалу. Тому все більшу увагу привертають методи очищення, засновані на іонному обміні з використанням природних і синтетичних матеріалів, що дозволяють не тільки вилучати іони важких металів із стічних вод, а й повторно використовувати стічні води в оборотному водопостачанні. До неорганічних синтетичних іонітів відносяться силікагелі, пермутіти, важкорозчинні оксиди і гідроксиди деяких металів (алюмінію, хрому, цирконію та ін.). катіонообмінні властивості, наприклад, силікагелю, обумовлені обміном іонів водню гідроксильних груп на катіони металів, які проявляються в лужному середовищі. Катіонообмінними властивостями володіють і пермутіти, одержувані сплавом з'єднань, що містять алюміній і кремній.

Органічні природні іоніти - це гумінові кислоти грунтів і вугілля. вони виявляють слабокислотні властивості. Для посилення кислотних властивостей і обмінної ємності вугілля подрібнюють і сульфурують в надлишку олеума. Сульфовуглі є дешевими поліелектролітами, що містять сильно-і слабокислотні групи. До недоліків таких іонітів слід віднести їх малі хімічну стійкість і механічну міцність зерен, а також невелику обмінну ємність, особливо в нейтральних середовищах.

До органічних штучних іонітів відносяться іонообмінні смоли з розвиненою поверхнею, що набувають все більшого практичного значення для очищення стічних вод, в тому числі і від іонів важких металів. Синтетичні іонообмінні смоли представляють собою високомолекулярні сполуки, вуглеводневі радикали яких утворюють просторову сітку з фіксованими на ній іонообмінними функціональними групами.

Електрохімічні методи зарекомендували себе як ефективні та прогресивні технології очищення води. Установки по реалізації цих методів досить компактні, високопродуктивні, процеси управління та експлуатації порівняно просто автоматизуються. Найбільшого поширення набули електрокоагуляція, електрофлотація і гальванокоагуляція. Основою цих методів є теорія електрохімічних процесів, пов'язаних з анодним розчиненням електродів, з механізмом електродних процесів під дією електричного струму, електролітичними властивостями води і очищенням розчинів при їх електролізі, а також з фізико-хімічними процесами, що протікають при цьому в обсязі цих систем. Всі ці процеси мають відмінності, залежать від багатьох технічних і технологічних факторів і вимагають тривалих науково-дослідних робіт і вивчення наявного досвіду їх впровадження [27].

1.2.1 Застосування іонообмінних технологій для очистки води від іонів важких металів

Іонообмінне очищення стічних вод від іонів важких металів набуває все більшого поширення. З економічної точки зору найбільш доцільна іонообмінне очищення не загального стоку гальванічного виробництва, а стічних вод, що утворюються в окремих технологічних процесах і операціях і містять якомога менше металів і кислот. В цьому випадку переробка і повернення у виробництво концентрованих розчинів, що утворюються при регенерації іонітів і містять різні хімічні продукти, викликає найменші труднощі.

Іонообмінні методи регенерації дозволяють не тільки повністю вилучати кольорові, важкі і рідкісні метали з відпрацьованих розчинів, але також отримувати продукти регенерації у вигляді чистих солей металів, придатних для повторного використання у виробництві з метою коригування працюючих електролітів. Крім того, одержувана після іонообмінної обробки очищена вода в більшості випадків без додаткової обробки може бути використана в якості оборотної. Таким чином, використання іонообмінних методів з метою регенерації металів дозволяє досягти практично безвідходної технології в гальванічних виробництвах.

При оборотності іонного обміну процеси сорбції та десорбції є взаємопов'язаними. Умови, що впливають на процес сорбції, впливають і на процес десорбції, тобто визначають легкість і повноту десорбції іонів з катіоніту розчином того чи іншого електроліту, витрату і ступінь використання регенеруючого розчину. Швидкість і повнота вимивання визначається не тільки властивостями сорбованого іона (заряд, розмір, ступінь гідратації, здатність утворювати комплексні іони), а й властивостями іонів солі або кислоти елюата, його іонообмінною спорідненістю до іоніту даного типу, його концентрації [28].

Важливим фактором також є те, що іонна сила розчину спричинює істотний вплив на вибірковість іонного обміну за рахунок екранування функціональних груп сорбенту іонами фонового електроліту, зниження активності іонів і набухання обмінників, а також зміни гідратації іонів [29].

Велика частина виконаних до теперішнього часу теоретичних і прикладних робіт для опису іонообмінних рівноваг базується в основному на інформації, отриманої при дослідженні процесу обміну водню на іони лужних і лужно-земельних металів на сульфостірольних катіонітах. Наявні літературні дані не дозволяють уявити закономірності обміну іонів важких металів на катіоніті КУ-2-8 в натрієвої формі, що необхідно для розрахунку іонообмінних промислових установок. У зв'язку з цим в кожному конкретному випадку, особливо при використанні іонітів для очищення промислових розчинів складного сольового складу, необхідно проводити підбір та детальне вивчення умов і закономірностей процесу сорбції [30, 31].

Проте світ іонообмінних матеріалів розширюється і автор роботи [32] пропонує нові типи іонообмінної смоли Lewatit CNP 80 (слабокислотні) і Lewatit TP 207 (слабокислотні і хелатоутворюючі). Оптимальний діапазон рН для іонного обміну вищевказаних іонів металів на Lewatit CNP 80 і Lewatit TP 207 становив 7,0-9,0 і 4,5-5,5 відповідно. Виходячи з експериментальних даних, кількість сорбованих іонів металу на грам сухої речовини розраховували як 4,1, 4,6, 4,7, 4,8 і 4,7 ммоль/г сухої смоли для Pb, Cu, Zn, Cd, і Ni відповідно. Селективність збільшилася в ряду: Cd > Pb > Cu > Ni > Zn. Отримані результати показали, що слабокислотна смола Lewatit CNP 80 показала кращу продуктивність, ніж смола Lewatit TP 207 для видалення важких металів.

В роботі [33] запропоновано використовувати іонообмінну смолу Аквален-2 для вилучення іонів міді та свинцю як з пом’яшеною води, так і з жорсткої. А для вилучення міді з сильнорозведених розчинів доцільно використовувати катіоніт DOWEX G-26, що забезпечує ефективність очистки на рівні 99,7 % для розчинів з вихідною концентрацією Cu2+ 0,5-0,7 мг/дм3.

Для вилучення кадмію, нікелю, свинцю та цинку також широко використовуються іонообмінні методи, що забезпечують ефективне очищення води, особливо за використання іоніту DOWEX MAC-3 [35].

1.2.2 Застосування природних сорбентів для очищення води від іонів важких металів

Практично повсюдно застосовується сьогодні реагентний метод очищення, що не забезпечує досягнення допустимих концентрацій. Все це обумовлює необхідність розробки і реалізації сучасних технологій, що дозволяють забезпечити високу ефективність очищення, а також можливість створення замкнутих циклів водоспоживання. Сорбційне вилучення важких металів з води є одним з ефективних методів доочищення стоків різних виробництв. Для вилучення катіонів металів все більше застосування знаходять сорбенти з природних матеріалів (крейдяні і глинисті породи, цеоліти, пісок, торфи, деревна тирса). Погано утилізовані рослинні відходи агропромислового комплексу (лушпиння, порожні стручки, шкаралупа) є перспективними природними матеріалами для отримання вуглецевих сорбентів. Основне практичне завдання полягає в підборі місцевих матеріалів, що мають невисоку вартість, але достатню глибину очищення. Місцеві природні сорбенти в десятки разів дешевше штучних, тому їх використання в процесі очищення води дозволяє виключити стадію регенерації сорбенту. До того ж сорбційні властивості природних матеріалів можна істотно збільшити шляхом хімічного або фізичного впливу [36].

Наразі проводиться маса досліджень щодо пошуку нових сорбентів для вилучення важких металів з води. У лабораторних умовах проведені серії експериментів по дослідженню імобілізуючої здатності природних і модифікованих глин і торфів. Встановлено, що дані сорбенти володіють значною сорбційною ємністю і надійною консервуючою здатністю по відношенню до елементів-токсикантів, що дозволяє використовувати ці матеріали при створенні геохімічних бар'єрів для очищення техногенних стоків [37].

Важлива робота по цій темі була виконана авторами роботи [38]. Вони запропонували активоване вугілля з відпрацьованих коротких конопляних волокон в якості адсорбенту для видалення іонів металів і пестицидів з водних середовищ.

Адсорбція іонів міді і свинцю на чайних відходах з водних розчинів була вивчена авторами роботи [39] для можливості порівняння з альтернативними загальнодоступними абсорбентами. Були проведені періодичні експерименти для визначення факторів, що впливають на адсорбцію і кінетику процесу. Чайні відходи здатні зв'язувати помітні кількості Pb і Cu з водних розчинів. Адсорбційна здатність була максимальною в діапазоні рН розчину 5-6. Максимальне поглинання металу 48 та 65 мг/г спостерігали для Cu і Pb відповідно. Pb показав більш високу спорідненість і швидкість адсорбції в порівнянні з Cu при всіх умовах експерименту. Кінетичні дослідження показали, що поглинання Pb і Cu було швидким, при цьому 90 або більше відсотків адсорбції відбувалися протягом перших 15-20 хвилин часу контакту. Більш висока швидкість адсорбції і ємність спостерігалися для більш дрібних частинок адсорбенту.

У роботі [40] використовували шрот, отриманий в результаті обробки лишайника роду Evernia prunastri органічним розчинником ацетон: хлороформ (1:1), в апараті Сокслета з метою вилучення низькомолекулярних компонентів (уснінової кислоти). Як виявилося, карбоксильная кислотність шроту Evernia prunastri (0,62) практично в 2 рази перевищує відповідні значення для шроту Cladonia Sylvatica і целюлози і володіє здатністю до ефективного вилучення свинцю зі стічних вод.

У роботі [41] наводяться результати випробувань нового адсорбенту СЦЛ-1для очищення води від домішок важких металів, зокрема, двовалентних катіонів міді, цинку і заліза. Адсорбент готували шляхом взаємодії вологого каоліну (Al2О3∙ 2SiO2∙2H2О) як сполучного, з продуктом, одержуваним при термічному розкладанні лляної костри протягом 40 хв при температурі 600 °C. Колір адсорбенту світло-сірий, стабільний при денному світлі і штучному освітленні. Співвідношення між каоліном і продуктом розкладання льнокостри (мас.,%) становить 30-40: 70-60.

Робота [42] присвячена використанню листя різних видів дерев в якості сорбційних матеріалів для видалення іонів важких металів з водних середовищ. У роботі показано, що максимальна сорбційна здатність для більшості дерев досягається при рівні pH 4-7, але в рідкісних випадках, зокрема для видалення Cr (VI), при pH 2. В основному,  сорбенти на основі листяного опаду використовуються для очищення води від іонів Cd (II), Cr (VI), Cu (II) і Pb (II).

Біосорбція важких металів метаболічно неактивною неживою біомасою мікробного або рослинного походження є інноваційною та альтернативною технологією видалення цих забруднювачів з водного розчину. Завдяки унікальному хімічному складу біомаса ізолює іони металів, утворюючи комплекси металів з розчину, і усуває необхідність підтримувати особливі умови, що підтримують зростання. Біомаса Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, Rhizopus nigricans, Ascophyllum nodosum, Sargassum natans, Chlorella fusca, Oscillatoria anguistissima, Bacillus firmus і Streptomyces sp. мають найвищу адсорбційну здатність по металам в діапазоні від 5 до 641 мг(-1) в основному для Pb, Zn, Cd, Cr, Cu і Ni. Біомаса, отримана як побічний продукт процесів бродіння, демонструє великий потенціал для прийняття економічної системи вилучення металів [43].

В роботі [44] була визначена максимальна ємність для адсорбції Pb2+, Ni2+ і Cu2+ хрізаліди шовкопряда (SC). Використовували неочищені хрізаліди шовкопряда (SCr) і хрізаліди після кислотної промивки (SCw). Хітин (CT), екстрагований з SC, і хітозан (CS), з 85% деацетилювання, використовували в якості контрольних зразків. Адсорбційні випробування показали, що всі вивчені адсорбенти показали відмінні показники по видаленню металів. Вибір найбільш доцільного адсорбенту пов'язаний з його ефективністю видалення конкретного металу. Досліджувані матеріали представили різні інтенсивності адсорбції металу наступним чином:  Ni2+ > Cu2+ > Pb2+ для SCr; Pb2+ > Cu2+ > Ni2+ для SCw; Ni2+ > Cu2+ > Pb2+ для СТ; Cu2+ > Pb2+ > Ni2+ для CS.

В роботі [45] досліджено біосорбція Cu (II) апельсиновою кіркою, яка була хімічно модифікована гідроксидом натрію і хлоридом кальцію. Оцінювали вплив температури, часу контакту, початкової концентрації іонів металів і pH на біосорбції іонів Cu (II). Результати показують, що процес біосорбції іонів Cu (II) хімічно обробленою апельсиновою кіркою можливий і досить ефективний. Рівновага добре описується рівнянням Ленгмюра з максимальною ємністю біосорбції для Cu (II), що дорівнює 72,73 мг/г, і виявлено, що кінетика відповідає кінетиці біосорбції типу псевдо-другого порядку. При підвищенні температури від 16 до 60 °С ефективність біосорбції міді знижується. Навантажений біосорбент регенерують з використанням розчину HCl для багаторазового використання протягом п'яти раз з невеликою втратою біосорбційних здатностей.

У статті [46] розглядається новий спосіб отримання нановуглецевих пов'язаних полімерних нанокомпозитів (NCPC) з використанням нановуглецевих колоїдів (NCC) і поліетиленіміну (PEI) для очищення води від іонів важких металів. Встановлено, что NCPC має сорбційну здатність 4,0-5,7 ммоль/г при рН 6 для більшості іонів двовалентних металів. Відсоток сорбції Zn2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+, Ni2+, Cr6+ іонів становить не нижче 99%.

В роботах [47, 48] досліджено адсорбцію іонів свинцю (з водного розчину Pb(AcO)2) активованими вугіллям (АВ) на основі бурого вугілля Олександрійського родовища (Україна). АВ отримані нагріванням (800 ° С, 1 год) вугілля, просоченого гідроксидом калію при масовому співвідношенні КОН/вугілля до 2 г/г. Вивчено кінетику процесу і отримані ізотерми адсорбції іонів Pb2+ для області початкових концентрацій солі 0.001-0.1 моль/дм3. Дані по адсорбції зіставлені з адсорбційною активністю промислового адсорбенту марки ОУ-Б.

У роботі [49] пропонується поглинання шестивалентного хрому (Cr (VI)) з водних розчинів на активованому вугіллі, отриманому з деревини. Випробувані два активованих вугілля: активоване вугілля KOH і комерційне активоване вугілля H3PO4 (Acticarbone CXV). В роботі показано, що адсорбція Cr (VI) максимальна при найнижчих значеннях pH (pH 3) і збільшується з температурою для обох адсорбентів. KOH-активоване вугілля демонструє більш високу здатність до адсорбції Cr (VI), ніж актікарбон.

Серед відходів лігноцелюлозного походження привертає увагу кизилова кісточка, що отримується при переробці ягід кизилу, широко розповсюдженого в Україні. Раніше була показана ефективність переробки даної сировини шляхом проведення карбонізації з подальшим активуванням парою, в результаті якого були отримані високопористі сорбційні матеріали з питомою поверхнею по БЕТ, що досягає 1600 м2/г. При переробці лігноцелюлозних відходів часто використовують хімічне активування ортофосфорної кислотою, яке дозволяє підвищити однорідність вугілля, знизити температуру процесу і зробити технологію переробки енергозберігаючою. Метою роботи [50] є отримання високопористого активованого вугілля з кізілової кісточки шляхом хімічного активування ортофосфорною кислотою, дослідження характеристик пористої структури отриманих матеріалів, а також визначення їх сорбційної здатності по відношенню до метиленового блакитного і іонів важких металів.

Кадмій присутній у воді в розчиненому вигляді (Сульфат, хлорид, нітрат кадмію) і у зваженому вигляді в складі органо-мінеральних комплексів. Стоки рудозбагачувальних фабрик, заводів з виробництва кольорових металів, хімічних та інших промислових підприємств вносять в наш час основний внесок в скиди кадмію в природу. На утримання кадмію у воді істотно впливає pH середовища, а також сорбційні процеси. Поступаючи в прісні водойми і моря, розчинений кадмій осідає і накопичується в донних опадах. Токсична дія кадмію проявляється вже при дуже низьких концентраціях. Його надлишок пригнічує синтез ДНК, білків і нуклеїнових кислот, впливає на активність ферментів, порушує засвоєння і обмін інших мікроелементів (Zn, Cu, Se, Fe), що може викликати їх дефіцит. Природними джерелами надходження кадмію в організм служать їжа (90-95%), вода (5-10%) і повітря (приблизно 1%). ГДК для питної води по кадмію становить 0,01 мг/дм3. Для тривалого зрошення всіх грунтів і сільськогосподарських водойм - 0,005 мг/дм3. Крім того, смертельна доза для людини становить 150 мг/кг маси через 1,5 год. Смертельна доза для собак - 150-600 мг / кг, мишей - 50-100 мг / кг, кроликів - 300-500 мг / кг маси. Вміст кадмію в крові і сечі в концентрації більше 0,02 мг/дм3 служить доказом його надходження в організм в токсичних дозах. Він здатний накопичуватися в печінці, нирках, підшлунковій і щитовидній залозах. Негативний вплив металу позначається і на рослинах: концентрація кадмію у воді 28 мг/дм3 при поливі заподіює шкоду цукровому буряку, а вміст металу в концентрації 50 мг/дм3 є токсичним для рослин. Негативний ефект впливу спостерігається також на очисні споруди і підприємства. Так, концентрація кадмію в 1-5 мг/дм3 шкідливо діє на очисні споруди каналізації, а 5,2 мг/дм3 знижує ефект очищення стоків на фільтрах-перколяторах. У водопровідній системі навіть після осадження і фільтрування води вміст кадмію знижується лише на 60%.

При біологічному очищенні з стічних вод видаляється від 30 до 80% кадмію. Хімічне очищення стічних вод від кадмію здійснюється з додаванням лугу. на підприємствах кольорової металургії ефект очищення стічних вод від кадмію вапном досягає 98,93%. Ефект очищення стічних вод від кадмію зворотним осмосом становить 98-99%, адсорбцією активним вугіллям - 99,7%, осадженням, висвітленням і фільтруванням через пісок вдається знизити вміст кадмію від 0,7 до 0,08 мг/дм3. В роботі [51] наведені способи отримання модифікованих сорбентів. Вивчено адсорбцію кадмію на сорбентах СВ-1-А2 і СВ-1-А3. А також виявлено можливість очищення води від іонів кадмію з використанням даних сорбентів. Розроблені сорбенти можна використовувати для отримання питної води, призначеної для пиття, приготування їжі та використання в господарсько-технічних цілях, в мережі господарсько-питного водопостачання і в локальних водоочисних спорудах.

Актуальним завданням технології очищення стічних вод є розробка нових типів сорбентів, які найбільш повно задовольняють економічним, технологічним і екологічним вимогам.

З огляду на той факт, що важкі метали мають високу спорідненість до атомів сірки, утворюючи стійкі нерозчинні сульфіди і комплексні сполуки з сіркоорганічними лігандами, перспективним є створення сорбентів на основі сіркоорганічних полімерів. В роботі [52] був запропонований такого типу сорбент, що отримується шляхом поліконденсації хлорорганічних відходів виробництва епіхлоргідріна з полісульфідом натрію (Na2Sn) на поверхні частинок нафтококсу, використовуваних для гранулоутворення. В ході поліконденсації утворюються сферичні гранули розміром 1,5-5 мм, для яких визначена сорбційна ємність (Zn2+ до 74 мг/г, Cd2+ до 31 мг/г, Hg2+ до 152 мг/г і Cu2+ до 25 мг/г).

Рослинні відходи такі, як лузга соняшника, вівса, гречки, рису в своєму хімічному складі містять целюлозу (до 30%) і лігнін (до 25%), тобто речовини, які здатні здійснювати процеси фізичної сорбції та хемосорбції.

Лушпиння соняшнику являє собою доступний багатотоннажний відхід з невисокою вартістю, тому є перспективною сировиною для отримання різних продуктів - меланіну, сорбційних матеріалів. Для екстракційного виділення меланіну з лузги соняшнику проводиться її обробка 0,1-0,5М розчином лугу (гідроксиду натрію) у вібраційній установці. Використання в якості екстрагента розчину гідроксиду натрію підвищує розчинність меланоідного компонента, при цьому так само відбувається розщеплення нерозчинного комплексу біополімерів: целлюлозалігнін-геміцелюлози з виділенням водорозчинних полісахаридів. Відходи, що залишилися після вилучення меланіну з лузги можуть бути використані в якості сорбентів для видалення іонів металів, так як проведена екстракційна обробка видаляє водорозчинні і лугорозчинні речовини. Видалення цих речовин дозволяє функціональним групам лігніну стати більш доступними для іонів, отже, інтенсифікувати процес хемосорбції.

Наявність лужного середовища так само сприяє збільшенню сорбційної здатності матеріалу по іонів металів, їх видалення відбувається за рахунок утворення гідроксидів, які залишаються в порах адсорбенту (целюлози) і не вимагають спеціального виділення [53].

У роботі [54] досліджено ефективність сорбційного вилучення Cu(II), Co (II), Cd (II), Ni (II), Pb (II), Zn (II) і Mn (II) з індивідуальних і багатокомпонентних водних розчинів цинк-алюмінієвим шаруватим подвійним гідроксидом , інтеркальованих [Fe(CN)6] - іонами. На підставі отриманих результатів і даних літератури зроблено висновок, що сорбція іонів важких металів (II) з водних розчинів на зазначеному сорбенті обумовлена декількома механізмами сорбції: комплексоутворення, іонним обміном і осадженням гідроксидів металів. Автором роботи [54] зроблено висновок, що цинк-алюмінієвий шаруватий подвійний гідроксид є найбільш ефективним і селективним для вилучення Cu (II) з водних розчинів.

Авторами роботи [55] виявлено, що природна глина має високу ємністю по іонах цинку і міді і може бути використана як сорбент для групового концентрування при аналізі та очищення водних розчинів від іонів цинку і міді.

Сорбційні матеріали на основі глинистих порід знаходять все більше застосування для групового концентрування при аналізі та очищення природних і стічних вод від токсичних неорганічних і органічних домішок, в тому числі від радіоактивних ізотопів. Використання таких сорбентів обумовлено досить високою ємністю та селективністю.

В даний час для очищення вод від важких металів все більше застосування знаходять глинисті породи, які характеризуються значною ємністю, хімічної стійкістю, вибірковістю, іонообмінними властивостями, низькою вартістю і доступністю. Сорбційна активність бентонітових глин визначається, в першу чергу, наявністю в їх складі породоутворюючого мінералу монтморилоніту. Залежно від хімічного складу виділяють велику кількість різновидів монтмориллонита: Na-монтморіллоніт, Ca-монтморилоніт, Mg-монтморилоніт, феррімонтморіллоніт (Fe), Ni-монтморилоніт і т.д. Більшою іонообмінною активністю володіють глини, що містять Na-монтморилоніт. Особливістю глин на основі Ca-монтмориллонита є їх слабке розбухання, що дозволяє їх використовувати в якості фільтруючого матеріалу при очищенні вод від важких металів, стверджує автор роботи [56].

З огляду на це, у роботі [57] досліджено застосування монтморилоніту, модифікованого ПЕІ, для вилучення іонів важких металів із водних розчинів і встановлено, що такий композиційний сорбент є перспективним для очистки стічних вод зі значеннями рН > 3. Адсорбційна здатність модифікованого монтморилоніту по відношенню до іонів двохвалентних металів зростає в ряду: Сu(II)> Pb(II)> Ni(II) ≥ Zn(II) > Co(II) ≥Cd(II).

У роботі [58] також запропоновано новий тип високотемпературного алюмосилікатного адсорбенту, що ефективно видаляє катіони металів з киплячих водних розчинів, що свідчить про перспективності його застосування для очищення водних середовищ при високих температурах.

Автор роботи [59] пропонує наступний спосіб підготовки сорбенту на основі цеоліту: пробу подрібнювали в щоковій дробарці, на ситах виділяли фракцію з розмірами 0,25-0,5 мм, відмивали дистильованою водою декантацією, сушили на повітрі при кімнатній температурі. Наважку сухого цеоліту поміщали в конічні колби, додавали модельні розчини з різною концентрацією кольорових металів в співвідношенні Т:Ж = 1:5, і встановлювали в апарат для струшування на чотири години.

1.2.3 Сорбенти на основі магнетиту

Усе більшого поширення при видаленні іонів важких металів з води набуватють методи, що базуються на використанні сорбентів з магнітними властивостями.

Так, у роботі [60] було використано нові сорбенти на основі частинок магнетиту, покритих кремнієвими оболонками, які синтезували і тестували при видаленні іонів ртуті з водних розчинів магнітною сепарацією. Дослідження атомної флуоресцентної спектроскопії, проведені на зразках води, оброблених цими сорбентами, показали, що концентрація іонів металів знижується до значень, менших за нормативні значення для питної води.

Висока спорідненість адсорбції до іонів ртуті в цих матеріалах пояснювалася прищепленими на кремнистих доменах групами дитіокарбамату з використанням нового способу модифікації поверхні. Отже, магнітні частинки були покриті аморфними оболонками кремнезему, які включають тіолатні фрагменти за допомогою процесу гідролітичної спільної конденсації з використанням тетраетоксисилану (TEOS) і силоксидитіокарбамата (SiDTC) як золь-гелевих попередників. Цей одностадійний метод модифікації поверхні частинок магнетиту призвів до утворення сорбентів з великими тіолатними фрагментами, які потім можна було зібрати шляхом застосування зовнішнього магнітного поля.

Ще одним високої ефективності сорбентів з магнітними властивостями є робота [61]. У цій роботі було досліджено сорбцію As (III) і As (V) на різних природних оксидах заліза (гематит, магнетит і гетит) як функції різних параметрів. Кінетика сорбції трьох оксидів заліза показала, що рівновага досягається менш ніж за 2 дні, а кінетика сорбції вище для гетиту і магнетиту, ніж для гематиту. Найвища сорбція As (III) спостерігалася на поверхні гематиту в усьому діапазоні рН порівняно з гетитом і магнетитом. Вивчені в даній роботі природні мінерали мали подібні до синтетичних сорбенты сорбційні ємності по іонах миш'яку.

Ще одним дослідженням, що проводилося по визначенню ефективності використання магентиту для вилучення миш’яку з води було [62]. У цьому дослідженні наночастинки магнетиту–маггеміту використовувалися для очищення забрудненої миш'яком води. Дослідження рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (XPS) показали наявність миш'яку на поверхні наночастинок магнетиту–маггеміту. Теоретичний мультиплетний аналіз суміші магнетит–маггеміт (Fe3O4-γFe2O3) склав 30,8% маггеміту і 69,2% магнетиту.

Результати показали, що окислювально-відновна реакція відбувалася на поверхні суміші магнетит-маггеміт при введенні миш'яку. Дослідження показало, що, крім рН, видалення миш'яку з забрудненої води також залежить від часу контакту і початкової концентрації миш'яку. Рівновага досягалося за 3 год у дослідах з 2 мг/дм3 концентрації As (V) і As (III) при рН 6,5. Отримані результати вказують на те, що адсорбція миш'яку пов'язана з утворенням слабких комплексів миш'як-оксид заліза на поверхні магнетиту-маггеміту. У грунтових водах адсорбційна здатність миш'яку наночастинок магнетиту – маггеміту при кімнатній температурі, розрахована з ізотерми Ленгмюра, становила 80 мкмоль/г, а вільна енергія Гіббса для видалення миш'яку - 35 кДж/моль.

Магнетит також успішно використовувався при сорбції з води іонів радіоактивних речовин у роботі [63]. В якості гранульованих сорбентів для 137Cs+, 85Sr2+ і 60Co2+ використовувалися природні магнетит і гематит у концентраціях трассерів у водних розчинах постійного рН (від 2 до 10) при 25 °С. При рН 6-8 приблизно 50% Cs, 30% Co і 18% Sr видалялися з розчину магнетитом і 78% Co гематитом.

Суміш магнетиту-гематиту використовували як сорбентний матеріал для видалення деяких іонів важких металів з води в роботі [64]. Досліди проводилися на таких металах як свинець (II), кадмій (II) і хром (III). В роботі було досліджено та оптимізовано вплив значення рН та часу контакту на процес адсорбції з метою отримання максимально можливої ефективності адсорбції у суміші магнетит-гематит. Також було виявлено, що зразки, отримані методом співосадження, мали кращу ефективність адсорбції, ніж ті, які отримували іншими методами.

Ще одним метод модифікації магнетиту запропоновано у роботі [65]. У цій роботі розроблені карбоксилфункціоналізовані наночастинки магнетиту (CMNP) для адсорбції Pb (II), Cd (II) і Cu (II). Характеристику CMNP проводили за допомогою інфрачервоної спектроскопії Фур'є-перетворення, рентгенівської порошкової дифракції та трансмісійної електронної мікроскопії. Дослідження показують, що кінетика адсорбції слідує кінетичній моделі псевдо-другого порядку. Максимальна адсорбційна здатність при 25 °C може досягати (74,63, 45,66, 44,84) мг/г для Pb (II), Cd (II) і Cu (II) відповідно.

У роботі [66] магнітний нанокомпозит (m-NC) готували з нанотрубок галлуазита і магнетиту (Fe3O4) хімічним осадженням і використовували як ефективний сорбент для попередньої концентрації слідових кількостей кадмію (II). Ступінь вилучення кадмію на даному типу сорбенту становила від 96,7 до 100%.

Подібний результат показано в роботі [67], де наночастинки магнетиту (Fe3O4) були покриті дубильною кислотою для отримання наночастинок (NPs) і показали, що вони є життєздатним сорбентом для попереднього концентрування Cd2+, Co2+ і Cr3+. Розмір, морфологію, склад і властивості сорбенту визначалися скануючою електронною мікроскопією, енергодисперсійним рентгенівським аналізом, магнітометрі вібраційного зразка та FTIR. Їх застосовували для твердофазної екстракції іонів металів зі зразків води до їх кількісного визначення за допомогою інжекційно-зв'язаної плазмово-емісійної спектрометрії. Метод був успішно застосований для вилучення Cd2+, Co2+ і Cr3+ з водопровідної води, мінеральної та річкової води. Ступінь вилучення коливався в діапазоні від 90 до 99%, що підтверджувало хороші показники методу.

Згідно статті [68] магнетит також демонструє високу селективність по іонах заліза. Дане дослідження було присвячене видаленню Fe (III) з водного розчину з використанням нанокомпозитів хітозан-магнетит як потенційного сорбенту. Присутність нанорозмірних магнітних частинок всередині нанокомпозитів підтверджувалася аналізом ТЕМ і SAED. В ході дослідження, відповідно до слів автора, було встановлено, що збільшення вмісту хітозану в частинках сорбенту підвищує поглинання Fe (III). Оцінювалися також різні термодинамічні параметри. Також, було виявлено, що присутність іонів Cu2+ в сорбенті знижує поглинання Fe (III).

У роботі [69] представлено новий сорбент для попереднього концентрування іонів кадмію та свинцю на основі наночастинок магнетиту, функціоналізованих триазином, які були отримані шляхом прямого силілювання магнітних наночастинок з 3-амінопропілтріетоксисілан-2,4-біс (3,5-диметилпіразол) триазином. Сорбент застосовували для попереднього концентрування іонів свинцю і кадмію, які потім були кількісно визначені FAAS. Межі виявлення становили 0,7 нг/см3 для іонів Pb (II) і 0,01 нг/см3 для Cd (II). Точність методу підтверджена аналізом сертифікованих еталонних матеріалів NIST 1571 (листя садівника) та NIST 1572 (цитрусові листя).

У роботі [70] в якості сорбентів використовувалися кілька нанопорошків магнетиту (Fe3O4), отриманих різними методами. Для виготовлення нанопорошків застосовували три методи: (1) газофазний синтез, (2) хімічне осадження з водного розчину і (3) лазерне розпилення. Використовуючи ці методи, були виготовлені частинки з різними розмірами і кристалічною структурою. В роботі досліджено вплив розміру частинок і структури нанопорошків на видалення токсичного Cr (VI) з водного розчину, що імітує підземні води і стічні води з рН = 7,4–7,8 при різних температурах розчину. Показано, що магнетит є ефективним сорбентом для видалення Cr (VI) з забруднених природних вод та стічних вод. Встановлено, що сорбція Cr (VI) магнетитом є незворотною і має хемосорбційний характер, і навіть невелике підвищення температури розчину в процесі сорбції різко підвищує ефективність сорбції.

У 2012 році на основі модифікації магнітних частинок оксиду заліза-кремнезему з новою синтезованою базою Шиффа ((Fe3O4)/SiO2) була представлена універсальна і міцна тверда фаза з магнітними властивостями і дуже високою адсорбційною здатністю. Структура отриманого продукту була підтверджена інфрачервоними (FT-IR) спектрами перетворення Фур'є, спектрометрією рентгенівської дифракції (XRD) і електронною мікроскопією (ТЕМ). Автори роботи [71] розробили ефективний і економічно вигідний метод попередньої концентрації слідових кількостей Pb (II), Cd (II) і Cu (II) в екологічних і біологічних зразках з використанням цієї нової магнітної твердої фази. Підготовлена магнітна тверда фаза є ідеальним сорбентом, оскільки вона має велику площу поверхні, хорошу селективність і може бути легко вилучена з великих обсягів водних розчинів. В оптимальних умовах межа виявлення методу становила 0,14, 0,19 і 0,12 мкг/г для іонів Pb (II), Cd (II) і Cu (II), відповідно. Запропонований метод успішно застосований для аналізу реальних зразків і отримано задовільні результати. Все це вказувало на те, що ця магнітна фаза має великий потенціал в екологічних і біологічних полях.

У статті [72] описано магнітно-металоорганічну основу (МОФ) типу MIL-101 (Fe)/2-(пропіламіно-етил) дитіокарбамат на поверхні наночастинок магнетиту. Показано, що MOF є життєздатним матеріалом для аналізу видоутворення Cr (III) і Cr (VI), оскільки він демонструє селективність по відношенню до Cr (VI) при значеннях рН близько 2,0. Отже, попереднє окислення або відновлення не потрібні. Після оптимізації умов екстракції хром кількісно визначали за допомогою ET-AAS. Метод був перевірений шляхом аналізу двох сертифікованих еталонних матеріалів. Він також успішно використовувався для швидкого вилучення Cr (III) і Cr (VI) зі зразків води і загального хрому зі зразків чаю.

Взагалі, використання магнітних матеріалів в екстракції твердої фази в останні роки привертає значну увагу з урахуванням багатьох переваг, що випливають з властивостей магнітних частинок. Методологія вилучення магнітної твердої фази (MSPE) дозволяє подолати такі проблеми, як розділення фаз, що може бути легко виконане шляхом застосування зовнішнього магнітного поля. Використання магнітних частинок в автоматичних системах зростає протягом останніх кількох років, роблячи оперативне функціонування MSPE перспективною технікою в рамках зеленої хімії. Стаття [73] має на меті висвітлити всі останні досягнення в дослідженні нових магнітних матеріалів як сорбентів для попереднього концентрування та визначення металів у поєднанні з різними системами виявлення, а також їх впровадження в послідовні інжекційні та мікрофлюїдні системи. Крім того, авторами наведено опис підготовки, характеристики, а також застосування різних типів магнітних матеріалів, а також коментуються заключні зауваження та майбутні тенденції у цьому напрямку.

Висновки до розділу 1

- Важкі метали характеризуються надзвичайно високою токсичністю та кумулятивною здатністю. Особливо небезпечними для водойм є донні відкладення, концентрація важких металів у яких досягає надвисоких значень і обумовлює стан перебування важких металів у воді.

- Основними способами вилучення важких металів з води на сьогоднішній день є іонний обмін та нанофільтрація, через їх високу селективність та здатність до практично повного вилучення важких металів з води.

- Наразі, у зв’язку з популяризацією “зеленої хімії” та “зелених” підходів у промисловості взагалі, все більшої привабливості набувають сорбційні методи водоочистки. Так, на заході все більше вчених займаються випробуваннями сорбентів на основі відходів сільського господарства, а також винаходять нові способи обробки та модифікації такого роду сорбентів.

- Проте, найвищою селективністю та ефективністю по вилученню саме високотоксичних та радіоактивних важких металів вирізняються сорбенти з магнітними властивостями. Вони є більш стійкими і придатні навіть до вилучення слідових кількостей важких металів, що ставить їх в один ряд по ефективності з іонним обміном та зворотнім осмосом.

- На даний момент розроблено не так багато способів модифікації сорбентів на основі магнетиту, та не усі важкі метали апробовано саме на таких типах сорбентів. Більшість робіт пов’язані з найбільш токсичними та/або радіоактивними металами, такими як миш’як, стронцій, цезій тощо. А от цинк, нікель, мідь та свинець привернули увагу лише декількох вчених, хоча вони, як раз, характеризуються найбільшою здатністю до кумуляції.

РОЗДІЛ 2

ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Об’єкти дослідження

2.1.1 Водні середовища:

В ході проведення дослідів було використано модельні розчини солей важких металів (Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+) у дистильованій та водопровідній воді. Характеристики водопровідної води наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 − Характеристики водопровідної води

| Характеристика | Водопровідна вода м. Києва |
| --- | --- |
| Концентрація іонів кадмію, мкг/дм3 | 13,1 - 13,2 |
| Концентрація іонів нікелю, мкг/дм3 | 18,5 - 18,6 |
| Концентрація іонів міді, мкг/дм3 | 6,0 - 6,1 |
| Концентрація іонів цинку, мкг/дм3 | 67 - 67,5 |
| Концентрація іонів свинцю, мкг/дм3 | 0,61 - 0,62 |
| Жорсткість, мг-екв/дм3 | 4,3 − 5,2 |
| Концентрація іонів магнію, мг-екв/дм3 | 0,80 − 1,2 |
| Концентрація іонів кальцію, мг-екв/дм3 | 3,60 − 4,0 |
| рН, од. | 7,10 – 7,80 |

2.1.2 Використані іонообмінні та нанфоільтраційні матеріали

- Катіоніт КУ-2-8 – монофункціональна сильнокислотна іонообмінна смола з гелевою структурою. Являє собою гранули від світло-жовтого до темно-коричневого кольору. Виготовлений на основі сополімеру стиролу і дивінілбензолу. Містить один вид фіксованих йонів – сульфогрупу. Основною характеристикою катіонітів є присутність у складі кислотних груп, водень яких може обмінюватися на йони металів, що є у розчині. Відрізняється механічною міцністю, осмотичною стабільністю та високою хімічною стійкістю до дії лугів, кислот, окислювачів, високих температур (110–120°С). Обмінна ємність катіоніту мало залежить від рН середовища.

- Катіоніт DOWEX МАС-3 – слабоосновний катіоніт для промислового використання. Матриця – поліакрілат, макропористий. Має карбоксильні функціональні групи (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 – Фізико–хімічні показники катіонітів

| Характеристика катіоніту | КУ-2-8 | DOWEX MAC-3 |
| --- | --- | --- |
| Розмір зерен, мм | 0,315 – 1,250 | 0,3 – 1,2 |
| Об'ємна частка робочої фракції,%, | не менше 96 | не менше 97,5 |
| Ефективний розмір зерен, мм | не менше 0,4–0,55 | Не менше 0,38 |
| Коефіцієнт однорідності | не більше 1,7 | не більше 1,5 |
| Масова частка вологи,% | 48 – 58 | 44 – 50 |
| Повна статична обмінна ємність, г-екв/см3 | 1,8 | 2,8 |
| Динамічна обмінна ємність, г–моль/м3 | 526 | 743 |
| Осмотична стабільність,%, | не менше 94,5 | не менше 92 |

- Нанофільтраційна мембрана ОПМН–П –пориста полімерна плівка на поліамідній основі. Відрізняється нетоксичністю, безпечністю у використанні, є важкоспалюваною та експлуатується у широкому діапазона рН (2–12)

Таблиця 2.3 – Основні характеристики мембрани ОПМН–П

| Характеристика мембрани | Значення |
| --- | --- |
| Робочий тиск, МПа | 1,6 |
| Мінімальна продуктивність по фільтрату, дм3/(м2 * год) | 100 |
| Селективність по 0,2 MgSO4, % не менше | 98,5 |
| Селективність по 0,15% NaCl, % не менше | 55 |
| Стійкість з Cl, млн–1, не менше | 1 |

2.1.3 Прилади:

Вимірювання концентрації іонів міді, кадмію, цинку, свинцю та нікелю проводили за допомогою Аналізатора М-ХА 1000-5 при використанні твердотілого електроду, покритого амальгамою ртуті.

Для вимірювання водневого показнику води користувалися іономіром лабораторним И-160МИ.

Для визначення концентрації міді також було використано лабораторний фотоелектроколориметр КФК-2.

2.2 Вилучення йонів важких металів з розведених розчинів методом іонного обміну

При іонообмінному вилученні важких металів в динамічних умовах використовували катіоніти КУ-2-8 та DOWEXMAC-3 у H+– та Na+–формах.Розчини солей важких металів пропускалися через шар іонообмінної смоли об’ємом 10–20 см3 при витраті розчину 0,6–0,9 дм3/год. Діаметр колонки становив 2 см, а об’єм розчинів для фільтрування складав 0,5–1 дм3.

Концентрація важких металів в модельних розчинах складала 103–106 мкг/дм3 по йонах міді, 0,1–100 мкг/дм3 по йонах свинцю, 1000–30000 та 0,01–100 мкг/дм3 по йонах міді, 900–1240 мкг/дм3 по йонах цинку, 880–1340 мкг/дм3 по кадмію та 1225–1600 мкг/дм3 по йонах нікелю.

Повну обмінну динамічну ємність (ПОДЄ, мг-екв/см3) таобмінну динамічну ємність до проскоку (ОДЄ)іоніту визначали за формулами:

ПОДЄ=Vп*n*(Cпоч – Сі)/ Vi,							(2.1)

ОДЄ=Vр * (Споч – Ср) / Vi , мг-екв/см3,					(2.2)

де Сп – початкова концентрація йонів в розчині, мг-екв/дм3;

Сі – концентрація йонів в і–тій пробі після сорбції, мг-екв/дм3;

Vі – об’єм іоніту, см3;

Vnр – об'єм розчину, пропущений через іоніт до проскоку, дм3.

Ступінь вилучення йонів важких металів з водних розчинів на іоніті (А, %) розраховували за формулою:

А=(1–Сзал/Споч)∙100%								(2.3)

де Сзал – залишкова концентрація йонів у розчині, мг-екв/дм3;

Споч – початкова концентрація йонів у розчині, мг-екв/дм3.

2.3 Вилучення йонів важких металів з розведених розчинів методом нанофільтрації

Важкі метали з розчинів видалялися за допомогою нанофільтраційної мембрани ОПМН–П. В якості модельних розчинів використовувалися розчини важких металів, описані в розділі 1.1.

При встановленому тиску відбиралися проби перміату об’ємом 100 см3, фіксувався час відбору та визначалася концентраціяйонів важких металів за допомогою полярографа. Ступінь відбору перміату складав 10 – 90 %.

Для підвищення селективності мембрани, у вихідні розчини додавалися в конценттраціях 10–50 мг/дм3такі комплексоутворювачі, як: Трилон Б, оксиетилідендифосфонова кислота (ОЕДФК), нітрилтриметиленфосфонова кислота (НТМФК), діетілдітіокарбамінат натрію (ДДТН), Акватон,Polymin, Аlcofix–169 та KlarAid PC1194.

Селективність нанофільтраційної мембрани визначали:

R = (1 – Cк / Споч)*100 %								(2.4)

де Ск – кінцева концентрація йонів у розині, мг/дм3;

Споч – початкова концентрація йонів у розчині, мг/дм3.

Продуктивність нанофільтраційної мембрани визначали:

j = Qф /Sм										(2.5)

де Qф – витрата фільтрату, дм3/год;

Sм – площа мембрани, дм2.

2.4 Вилучення йонів важких металів з розведених розчинів шляхом на магнетиті

Сорбція проходила на модельних розчинах міді, у діапазоні концентрацій міді 5 - 150 мг/дм3, концентрація магнетиту становила 200 мг/дм3, об’єм проби складав 100 см3. Сорбція проводилась на магнітних мішалках протягом 0,5 - 4 годин у діапазоні рН розчину 4 - 10 одиниць.

2.5 Приготування магнетиту

2.5.1 Приготування магнетиту 2:1

Для приготування Fe3O4 бралися наважки FeSO4*6H2O та FeCl3*6H2O у кількостях 2,78 та 5,4 г відповідно. Дані наважки окремо розчинювались у 50 см3 дистильованої води, після чого зливались у сосуд, ємністю 500 см3. Після цього, об’єм розчину доводився до 400 - 500 см3. Далі рН розчину доводився до 9-10 за лакмусовим індикатором при додаванні реагенту крапельно та при постійному перемішуванні за допомогою концентрованого розчину NH4OH. Після доведення рН та появи характерного чорного забарвлення, утворений Fe3O4 відстоювався на магніті протягом не менш ніж 30 хвилин. Після відстоювання та, відповідно, повного осадження магнетиту, послідовною декантацією рН розчину доводився до нейтрального дистильованою водою. Після доведення рН до нейтрального, розчин кількісно переносився у більшу ємність та його об’єм доводився до 1 дм3. Після цього концентрація магнетиту складала 2,3 г/дм3.

2.5.2 Приготування магнетиту 1:1

Для приготування Fe3O4 бралися наважки FeSO4*6H2O та FeCl3*6H2O у кількостях 5,56 та 5,4 г відповідно. Дані наважки окремо розчинювались у 50 см3 дистильованої води, після чого зливались у сосуд, ємністю 500 см3. Після цього, об’єм розчину доводився до 400 - 500 см3. Далі рН розчину доводився до 9-10 за лакмусовим індикатором при додаванні реагенту крапельно та при постійному перемішуванні за допомогою концентрованого розчину NH4OH. Після доведення рН та появи характерного чорного забарвлення, утворений Fe3O4 відстоювався на магніті протягом не менш ніж 30 хвилин. Після відстоювання та, відповідно, повного осадження магнетиту, послідовною декантацією рН розчину доводився до нейтрального дистильованою водою. Після доведення рН до нейтрального, розчин кількісно переносився у більшу ємність та його об’єм доводився до 1 дм3.

2.5.3 Приготування магнетиту 2:1, модифікованого Na2S

Для приготування Fe3O4 бралися наважки FeSO4*6H2O та FeCl3*6H2O у кількостях 2,78 та 5,4 г відповідно. Дані наважки окремо розчинювались у 50 см3 дистильованої води, після чого зливались у сосуд, ємністю 500 см3. Після цього, об’єм розчину доводився до 400 - 500 см3. Далі рН розчину доводився до 9-10 за лакмусовим індикатором при додаванні реагенту крапельно та при постійному перемішуванні за допомогою розчину Na2S, попередньо розчиненого у суміші аміаку з дистильованю водою таким чином, що концентрація амміаку складала 20%, а Na2S - 4%. Після доведення рН та появи характерного чорного забарвлення, утворений Fe3O4 відстоювався на магніті протягом не менш ніж 30 хвилин. Після відстоювання та, відповідно, повного осадження магнетиту, послідовною декантацією рН розчину доводився до нейтрального дистильованою водою. Після доведення рН до нейтрального, розчин кількісно переносився у більшу ємність та його об’єм доводився до 1 дм3.

2.6 Методи аналізу

2.6.1 Методика визначення лужності, кислотності та жорсткості

Лужність та кислотність розчинів визначали методом кислотно-основного титрування із індикатором фенолфталеїном [74].

У чисту конічну колбу мірним циліндром відмірялося 100 см3 аналізованої води і додавався індикатор фенолфталеїн.

Якщо проба мала рожеве забарвлення, її титрували стандартним розчином соляної кислоти до знебарвлення розчину. Результат титрування заносили в журнал.

Величина лужності визначається за формулами:

Лфф = (a * C * 1000) / V, де                                                                      (2.6)

Лфф - лужність проби за допомогою фенолфталеїну, мг-екв/дм3;

афф - витрата кислоти на титрування з індикатором фенолфталеїном, см3

С - концентрація застосовуваного для титрування розчину соляної кислоти, г-екв/дм3 (С = 0,1 або 0,01);

V - об'єм взятої на титрування проби, см3.

Для отримання вільної кислотності до 100 мл проби додають 2 краплі метилового оранжевого розчину і титрують на білому тлі 0,1 Н розчином NaOH до появи жовтого забарвлення індикатора.

Для отримання загальної кислотності до 100 мл проби додають 3 краплі розчину фенолфталеїну і титрують на білому тлі 0,1 Н розчином NaOH до появи рожевого забарвлення індикатора.

Розрахунок здійснюють за формулами:

m = (a * 0,1 * 1000) / V;								(2.7)

p = (b * 0,1 * 1000) / V;								(2.8)

де m - вільна кислотність, мг-екв/дм3;

a - обсяг 0,1 н розчину NaOH, витраченого на титрування по метилоранжу, см3;

V - об'єм проби, взятої для титрування, см3;

Р - загальна кислотність мг-екв/дм3;

b - обсяг 0,1 н розчину NaOH, витраченого на титрування по фенолфталеїну, см3.

Визначення жорсткості проводили за допомогою трилонометрії. Досліджуваний розчин титрувався розчином трилону Б в присутності еріохрому чорного Т, при рН 8–10 [74].

У колбу відміряють з бюретки або піпеткою 25 см3 досліджуваної водопровідної води, додають 5 см3 аміачного буфера, виміряного циліндром, і кілька кристаликів індикатора (еріхрома чорного Т) до отримання винно-червоного забарвлення. Потім повільно з бюретки титрують суміш розчином трилону Б до переходу забарвлення в зеленувато-синє.

Загальну жорсткість води (Жз) розраховують за формулою:

Жз = СN * V1 / V2,									(2.9)

Де V1 - об'єм розчину трилону Б, витрачений на титрування (см3);

СN - нормальність розчину трилону Б (0,05N)

V2 - обсяг досліджуваної води (см3).

2.6.2 Методика визначення концентрації важких металів

Визначення концентрації йонів металів в розведених розчинах проводили при використанні електроду, покритого амальгамою ртуті, методом інверсійної хронопотенціометрії [75]. Суть методу інверсійної хронопотенціометрії (ІХП) полягає у вимірі часу розчинення Men+ з поверхні індикаторного електроду, який був попередньо сконцентрований на ньому під час електролізу.

При визначенні міді після сорбції на магнетиті була використана фотоколориметрична методика. В пробу додавалося 1 - 5 см3 дослідного розчину, що містить мідь. До проби додавалося 5 см3 соляної кислоти (1:9), 10 мл 0,5 % розчину желатину, 2 мл 0,1 Н Трилону Б та 5 мл 0,1 % розчину диетилдитіокарбомату натрію, після чого об’єм проби доводився до 50 см3. Проба вимірювалася відносно робочого розчину, при довжині світлової хвилі 440 нм та товщині кювети 20 мм.

РОЗДІЛ 3

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1 Оцінка ефективності вилучення іонів міді з води

3.1.1 Оцінка ефективності нанофільтраційного вилучення іонів міді з води

Для вилучення іонів важких металів, сама по собі нанофільтрація не є достатньо ефективним методом, особливо при низьких концентраціях металів у воді. Це можна пояснити тим, що при зниженні концентрації металу знижується також і осмотичний тиск, а, відповідно, і ступінь вилучення даного металу. Залежність селективності обраної нанофільтраційної мембрани ОПМН-П по міді, свинцю та кадмію від концентрації металу та ступеня відбору пермеату можна побачити на рисунку 3.1.

Рис. 3.1 - залежність селективності нанофільтраційної мембрани ОПМН-П від ступеню відбору пермеату при фільтруванні розчинів міді (С = 0,1 (1) мг/дм3), кадмію (С = 0,125 (2) мг/дм3) та свинцю (С = 0,08 (3) та 0,082 (4) мг/дм3).

рН  розчинів складало 6,2, за виключенням розчину свинцю з концентрацією 0,082 мг/дм3, який виконувався при рН = 2,66. Як видно з графіку, селективність мембрани по жодному з металів не перевищує 7 %. Тому в подальшому при вилученні іонів важких металів з розчинів додатково використовувались комплексоутворювачі, задля збільшення селективності мембрани.

Першими з випробованих комплексоутвоювачів були 0,005Н Трилон Б та оксиедилидендифосфонова кислота (ОЕДФК), концентрацією 50 мг/дм3. Так, для розчинів міді з концентраціями менше 1 мкг/дм3, селективність мембрани становила 100% протягом усього досліду при використанні ОЕДФК. Трилон Б зумовив підвищення селективності по іонах міді до 77% на початку досліду, з подальшим зменшенням до 47,5% при ступеню відбору пермеату 90% при концентраціях Cu2+ менше 0,1 мг/дм3. Досліди проводилися при рН = 6,27, отримані результати відображені на рисунку 3.2.

Рис. 3.2 - Залежність селективності нанофільтраційної мембрани ОПМН-П по іонах міді від ступеня відбору пермеату при фільтруванні розчинів Сu2+ концентраціями: 0,1059 мг/дм3 (1), 0,084 мг/дм3 (2), 1,85 мкг/дм3 (3), 0,01 мкг/дм3 (4), при використанні Трилону Б (1, 2) та ОЕДФК (3, 4)

В подальшому також було використано нітрилтриметиленфосфонову кислоту (НТМФК) в якості комплекоутворювача. Досліди проводилися за різних концентрацій НТМФК і показали, що при вихідній концентрації міді менше 1 мкг/дм3, при додаванні НТМФК до концентрації останньої 25-50 мг/дм3, можна досягти повного вилучення іонів міді з води. В той же час, концентрація НТМФК на рівні 10 мг/дм3 призводила до збільшення селективності мембрани лише до 26% при рН = 6,53 (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 - залежність селективності нанофільтраційної мембрани ОПМН-П від ступеня відбору пермеату при фільтруванні розчинів міді концентраціями: 1,5 мкг/дм3 (1), 1,16 мкг/дм3 (2, 3), 0,01 мкг/дм3 (4) та 1*10-4 мкг/дм3 (5), при додаванні комплексона НТМФК, у концентраціях 10 мг/дм3 (3), 25 мг/дм3 (2), 50 мг/дм3 (1, 4, 5).

Зважаючи на високу ефективність використання НТМФК, було вирішено провести досліди щодо вилучення іонів міді з водопровідної води методом нанофільтрації (рис. 3.4). Результати показали, що використання НТМФК концентрацією 50 мг/дм3 у водопровідній воді також призводять до повного вилучення іонів міді з води протягом усього досліду, проте цікавою особливістю виявилося те, що НТМФК практично не впливає на зниження жорсткості водопровідної води. Так, при початковій жорсткості води 4,2 мг-екв/дм3, остання знижувалась лише на 0,1 мг-екв/дм3, або на 2,38% при рН = 6,2 од.. Таку різницю у селективності мембрани можна пояснити тим, що мідь з НТМФК за рахунок не тільки іонних, але і координаційних зв’язків d-орбіталей та електронів атомів фосфору та міді відповідно, утворює достатньо стійкі поліядерні комплекси, розміри яких достатньо великі для надійного утримання нанофільтраційною мембраною. На відміну від міді, іони Ca2+ та Mg2+ утворюють моноядерні хелатні сполуки, радіус яких дозволяє їм практично безперешкодно проходити крізь пори мембрани.

Рисунок 3.4 - залежність селективності нанофільтраційної мембрани ОПМН-П по іонах міді (1, 2) та жорсткості (3, 4) від ступеня відбору пермеату при фільтруванні розчинів міді у водопровідній воді з вихідними концентраціями Сu2+: 1 мкг/дм3 (1, 3) та 0,01 нг/дм3 (2, 4), при використанні НТМФК концентрацією 50 мг/дм3.

3.1.2 Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів міді з води

Іонний обмін є одним з найбільш розповсюджених методів водоочистки та водопідготовки. Він також демонструє гарні результати при вилученні з води іонів міді. Так, обмінна ємність катіоніту КУ-2-8 у сольовій формі зростає з 7 до 300 мг-екв/дм3 при зростанні концентрації міді у вихідному розчині з 5 до 200 мг/дм3. Ступінь вилучення іонів міді, відповідно, також зростає зі збільшенням обмінної ємності до 90% вже при концентрації міді у вихідному розчині 10 мг/дм3 по Cu2+. При подальшому зростанні концентрації міді у вихідному розчині ступінь її вилучення підвищується до 99,6 % (рис. 3.5). У даному випадку, іонний обмін проводився у статичних умовах. Об’єм іоніту КУ-2-8 складав 10 см3, а об’єм очищуваного розчину - 500 см3. Регенерація іоніту проводилася за допомогою соляної кислоти концентрацією 5% у об’ємі 50 см3.

Рисунок 3.5 - залежність ступеню вилучення іонів міді (1), обмінної ємності катіоніту КУ-2-8 у сольовій формі (2) та ступеня десорбції іонів міді соляною кислотою (3) від концентрації іонів Cu2+ у вихідному розчині.

Іонний обмін також показує достатньо високу ефективність при вилученні міді з водопровідної води. Проте, при зниженні концентрації міді в вихідному розчині, ефективність її вилучення все ж значно знижується, як можна було очікувати виходячи з результатів попереднього досліду. Як можна побачити у таблиці 3.1, при концентраціях 1-15 мг/дм3, обмінна ємність КУ-2-8 у сольовій формі складала 1-20 мг-екв/дм3, а ступінь вилучення іонів міді не перевищував 88%, хоча усі інші умови досліду залишились незмінними: об’єм іоніту складав 10 см3, об’єм розчину - 500 см3, сорбція проводилась у статичних умовах. Слід також зазначити, що для встановлення у розчині динамічної рівноваги потребувалося не менш трьох діб. Жорсткість водопровідної води складала 5,1 мг-екв/дм3, а її рН = 7,85. Цікавим є те, що залишкова концентрація іонів міді для дистильованої води складала 0,45 – 4,95 мг/дм3, в той час як у водопровідній воді вона була на рівні 0,37 – 1,8 мг/дм3. Краще вилучення іонів міді з водопровідної води можна пояснити дещо вищим рН середовища водопровідної води, що сприяє гідролізу міді і утворенню осаду. У цьому досліді також не було помічено явного заважаючого впливу іонів жорсткості з тої причини, що обмінна ємність іоніту була значно вищою за загальну кількість катіонів у 500 см3 розчину (20 мг-екв та 2,6 мг-екв відповідно).

Таблиця 3.1 - ефективність сорбції іонів міді з дистильованої (І) та водопровідної (ІІ) води на катіоніті КУ-2-8 у сольовій формі

| № зп | С(Сu2+), мг/дм3 |  |  | Ступінь вилучення міді, А, % |  | ОЄ по Cu2+, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вихідна | Після сорбції |  |  |  |  |  |
|  |  | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ |
| 1 | 1 | 0,45 | 0,37 | 55 | 63 | 27,5 | 31,5 |
| 2 | 2 | 0,5 | 0,44 | 75 | 78 | 50 | 78 |
| 3 | 3 | 0,69 | 0,72 | 77 | 76 | 115,5 | 114 |
| 4 | 5 | 1,12 | 0,9 | 77,6 | 82 | 194 | 205 |
| 5 | 7 | 1,15 | 1,05 | 83,6 | 85 | 292,5 | 290 |
| 6 | 10 | 2,5 | 1,25 | 75 | 87,5 | 375 | 430 |
| 7 | 15 | 4,95 | 1,8 | 67 | 88 | 502,5 | 660 |

При збільшенні об’єму розчину з 0,5 до 2 дм3 було відмічено суттєве спадання ступеню вилучення іонів міді при зростанні об’єму розчину, проте дещо зростала обмінна ємність самого іоніту. Так, при дослідженні залежності ступеня вилучення іонів міді та обмінної ємності іоніту від об’єму розчину було виявлено що ступінь вилучення спочатку був значно вищим для розчинів з концентрацією міді 1 мг/дм3, аніж для 2 мг/дм3, і знижувався з 99,9 % до 62 % зі зростанням об’єму фільтрованого розчину. Проте при фільтрації більш ніж 1-го дм3 розчину ця тенденція змінювалась і ступінь вилучення іонів міді з розчину ставав вищим і коливався в межах 77 - 67 % (рис. 3.6). У даному досліді об’єм іоніту також складав 10 см3, а регенерація проводилась 50-ма см3 5%-го розчину соляної кислоти. В цілому, можна сказати що іонний обмін у статичних умовах є недостатньо ефективним способом очистки води від іонів міді, особливо за низьких концентрацій останньої у розчинах.

Набагато більш ефективним методом вилучення міді виявилась сорбція на КУ-2-8 у динамічних умовах. На тому ж КУ-2-8 у Na+ формі можна досягти повного вилучення іонів

Рисунок 3.6 - залежність ступеня вилучення іонів міді з розчину (1, 2), обмінної ємності катіоніту у сольовій формі (3, 4) та ступеню їх десорбції (5, 6) від об’єму очищуваного розчину при вихідних концентраціях міді 1 мг/дм3 (1, 3, 5) та 2 мг/дм3 (2, 4, 6).

міді з водопровідної води протягом перших 7 дм3 води при вихідній концентрації міді 2 мг/дм3 (рис 3.7). Таким чином, при об’ємі іоніту 20 см3, обмінна ємність іоніту зростає вже до 28,3 мг-екв/дм3 з 20 мг-екв/дм3, що були при сорбції у статичних умовах. Проскок по іонах міді спостерігається лише після фільтрування 7-го дм3 розчину, після чого ефективність вилучення міді продовжує поступово спадати. В даному досліді жорсткість води складала 5,2 мг-екв/дм3, лужність - 4,9 мг-екв/дм3, а рН = 7,86 од.

Зважаючи на достатньо високу ефективність катіоніту у сольовій формі було вирішено також спробувати кислу форму того ж катіоніту у динамічних умовах для вилучення міді з водопровідної води. Досліди було проведено при вихідних концентраціях  міді у воді 30 мг/дм3, 2 мг/дм3 та 1 мг/дм3 та показали, що мідь повністю

Рисунок 3.7 - залежність жорсткості (1), лужності (2) та концентрації іонів міді (3) від об’єму пропущеного розчину міді у водопровідній воді через катіоніт КУ-2-8 у сольовій формі з вихідною концентрацією іонів міді 2 мг/дм3

вилучается з води при пропусканні перших 6 дм3 при концентрації 30 мг/дм3 та при пропусканні 7 дм3 при концентрації 1 мг/дм3. При цьому також значно знижується жорсткість води з 5,2 мг-екв/дм3 до 0,08-0,28 мг-екв/дм3 (рис. 3.8). Цікавим моментом є те, що при вихідній концентрації міді 30 мг/дм3 навіть після повного вичерпання обмінної ємності іоніту, концентрація міді у воді після фільтрування не перевищувала 8 мг/дм3. Такий результат можна пояснити вищою селективністю КУ-2-8 по міді, в порівнянні з Ca та Mg. Адже на початку дослідів ступінь вилучення іонів жорсткості складає 95-99 %, а після вичерпання ємності іоніту, починає знижуватися і це зниження набагато більш різке, аніж зниження ступеня вилучення міді, що свідчить про те, що іони Ca та Mg, сорбовані на іоніті, заміщуються іонами Cu2+.

3

2

1

Рисунок 3.8 - залежність ступеня вилучення іонів міді (1, 2, 3), іонів жорсткості (4, 5) та рН середовища (6, 7) від об’єму пропущеної через іоніт КУ-2-8 у кислій формі водопровідної води при концентрації іонів міді у вихідному розчині 1 (2), 2 (3, 5, 7) та 30 (1, 4, 6) мг/дм3

Загалом, можна сказати що ступінь вилучення іонів міді в останніх пробах та обмінна ємність самого іоніту закономірно знижується зі зниженням концентрації міді у вихідному розчині незалежно від форми КУ-2-8. Також загальною тенденцією для обох форм іоніту є зниження ефективності вилучення міді при переході з кислої чи сольової в Ca2+ та Mg2+ форму. Повна обмінна динамічна ємність для обох форм іоніту по іонах жорсткості відрізняється дуже мало: 2224 та 2196 мг-екв/дм3 для Na+ та H+ - форми відповідно. Ємність іоніту по іонах міді складає 520, 28,3 та 16,3 мг-екв/дм3 для концентрацій міді у вихідному розчині 30, 2 та 1 мг/дм3 відповідно.

Варто також відмітити зміну рН розчину під час проведення дослідів. Так, при використанні Н+ -форми іоніту рН в перших пробах дорівнює 2,5 - 3 одиницям з поступовим його зростанням до 7,8 одиниць. Na+-форма в перших пробах обумовлює рН на рівні 8,5, з подальшим його зниженням до того ж рівня 7,8 одиниць.

В подальших дослідах для вилучення міді з води використовувався катіоніт  DOWEX-MAC-3 також в Н+ та Na+ формах. Для сорбції міді з дистильованої води було використано катіоніт в Na+ формі, а для сорбції з водопровідної води - в Н+-формі. Таке розбиття було зроблено з огляду на те, що при показнику рН, що перевищує 7 одиниць, приблизно 30 % іонів міді знаходяться в Cu2+-формі, а при переході рН вище 8 такі іони вже практично відсутні. В той же час мідь у формі Cu[OH]- існує за рН від 5 до 9,7 із максимальним її вмістом на рівні 60 % при рН = 7. При цьому, до 90% міді у природних водоймах знаходиться у вигляді комплексів, що утворюються з гуміновими та фульвокислотами. Характерною рисою таких комплексів є те, що вони розпадаються за рН нижче 6 одиниць, що суттєво підвищує ефективність виділення міді на іоніті. Таким чином, можна зробити висновок про те, що ефективна сорбція міді на іонообмінних смолах проходитиме за рН не вище 8, а з природної води - при рН не вище 6. В той же час, нам відомо що за сильнокислого середовища (рН менше 2 од.) слабкокислі катіоніти втрачають свою здатність до іонного обміну через їх перехід до асоційованої форми. При проведені цих дослідів лужність та жорсткість водопровідної води були практично однакові, тому під час сорбції протони, що виділялися не викликали значного підкислення розчину через утворення вугільної кислоти. З рахунок цього рН середовища під час сорбції підтримувався на рівні 2-7 одиниць.

Перші ж досліди з катіонітом DOWEX-MAC-3 у сольовій формі показали що у статичних умовах сорбція іонів міді проходить малоефективно як з дистильованої, так і з водопровідної води (таб. 3.2). Об’єм іоніту складав 10 см3, об’єм розчину - 500 см3, а жорсткість води була на рівні 4,6 мг-екв/дм3. Як можна побачити з таблиці, ступінь вилучення іонів міді не перевищувала 78% навіть при концентрації міді 15 мг/дм3. Проте ця ситуація змінюється при переході до більш високих вихідних концентрацій міді.

Таблиця 3.2 - залежність ступеня вилучення іонів міді та обмінної ємності іоніту по іонах міді від вихідної концентрації міді у дистильованій (І) та водопровідній (ІІ) воді.

| № п/п | С(Cu2+), мг/дм3 |  |  | ОЄ по Cu2+, мг/дм3 |  | A,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вихідна | Після сорбції |  |  |  |  |  |
|  |  | І | ІІ | І | ІІ | І | ІІ |
| 1 | 1 | 0,45 | 0,5 | 27,5 | 25 | 55,0 | 50,0 |
| 2 | 2 | 0,72 | 0,91 | 64 | 54,5 | 64,0 | 54,5 |
| 3 | 3 | 1,05 | 1,13 | 97,5 | 93,5 | 65,0 | 62,3 |
| 4 | 5 | 1,3 | 1,7 | 187,5 | 165 | 74,0 | 66,0 |
| 5 | 7 | 2,5 | 3 | 225 | 200 | 64,3 | 57,1 |
| 6 | 10 | 3,2 | 5,2 | 340 | 240 | 68,0 | 48,0 |
| 7 | 15 | 3,3 | 5,3 | 585 | 480 | 78,0 | 64,7 |

При концентраціях міді вище 100 мг/дм3 ступінь вилучення міді на катіоніті DOWEX-MAC-3 в Na+ формі у статичних умовах складає близько 99% (рис. 3.9). Така ефективність зберігається незважаючи на те, що об’єм іоніту в порвнянні з попереднім дослідом було зменшено вдвічі (до 5 см3), а об’єм очищуваного розчину збільшено вдвічі (до 1000 см3). Також було відмічено зростання ступеню десорбції міді з іоніту 50-ма см3 5% соляної кислоти, який досягав 99,3 - 100 %.

Загалом, можна сказати що вилучати іони міді на катіоніті DOWEX-MAC-3 у  статичних умовах є малоефективним засобом очистки води, особливо при достатньо низьких концентраціях міді у розчині.

Як і у випадку з КУ-2-8, сорбція міді у динамічних умовах виявилася суттєво більш ефективно. В даному досліді було проведено вилучення іонів міді з водопровідної води при вихідній концентрації 30 мг/дм3, об’єм іоніту DOWEX-MAC-3 у кислій та сольовій формах складав 10 см3, жорсткість та лужність водопровідної води були однаковими - 4,8 мг-екв/дм3.

Рисунок 3.9 - залежність ступеню вилучення іонів міді (1), обмінної ємності іоніту DOWEX-MAC-3 в сольовій формі (2) та ступеню десорбції іонів міді (3) соляною кислотою від концентрації міді у вихідному розчині.

Як видно з рисунку 3.10, при використанні іоніту у кислій формі відбувалося суттєве пом’якшення води та зниження її лужності. Проте все ж ємність катіоніту у сольовій формі по іонах жорсткості виявилася значно вищою за кислу форму того ж іоніту: 4099 та 2771 мг-екв/дм3 відповідно.  Але ємність іоніту в обох формах по іонах міді практично не відрізнятється: 824 та 836 мг-екв/дм3.

При порівнянні вилучення міді з вихідного розчину концентрацією 30 мг/дм3 та розчинів з концентраціями 1 та 2 мг/дм3 закономірно, як і у випадку з КУ-2-8, спостерігається значне зниження ємності іоніту по іонах міді при зниженні концентрації вихідного розчину міді (рис. 3.11 та 3.12). рН розчинів складав 7,81 од., а жорсткість води 4,8 мг-екв/дм3.

Рисунок 3.10 - залежність жорсткості (1, 2), кислотності (3), лужності (4, 5) та концентрації іонів міді (6, 7) від профільтрованого розчину міді концентрацією 30 мг/дм3 у водопровідній воді через катіоніт DOWEX-MAC-3 у кислій (1, 3, 4, 6) та сольовій (2, 5, 7) формах.

Рисунок 3.11 - залежність ступеня вилучення іонів міді (1, 2, 3, 4) та іонів жорсткості (5, 6, 7, 8) від об’єму пропущеного розчину міді у водопровідній воді через катіоніт DOWEX-MAC-3 у кислій (1, 4, 5, 8) та сольовій (2, 3, 6, 7) формах, з вихідними концентраціями міді 1 (4, 8), 2 (3, 7) та 30 (1, 2, 5, 6) мг/дм3.

Рисунок 3.12 - залежність ступеня вилучення іонів міді (3, 4) та іонів жорсткості (1, 2) від об’єму пропущеного розчину міді у водопровідній воді через катіоніт DOWEX-MAC-3 у кислій (2, 4) та сольовій (1, 3) формах, з вихідними концентраціями міді 1 (2, 4) та 2 (1, 3) мг/дм3.

Узагальнюючи попередні досліди з катіонітом DOWEX-MAC-3, можна скласти таблицю, яка демонструє відношення обмінних ємностей іоніту по іонах міді та іонах жорсткості. З таблиці 3.3 видно, що відношення ємності іоніту по іонах жорсткості до ємності по іонах міді зростає зі зниженням вихідної концентрації міді у розчині. Це пов’язано з тим що, незважаючи на більш високу селективність іоніту по іонах міді, значно більша концентрація іонів кальцію та магнію у розчині, в порівнянні з міддю, спричинює перехід іоніту у Ca2+ - Mg2+-форму, що знижує ємність іоніту по іонах міді.

Виходячи з усього вищенаведеного, можна сказати що ступінь вилучення іонів міді на катіоніті DOWEX-MAC-3 у кислій та сольовій формах досить низький, у порівнянні з катіонітом КУ-2-8. Проте ступінь вилучення іонів жорсткості є достатньо високим і збільшується зі зниженням концентрації міді у розчині.

Таблиця 3.3 - залежність відношення обмінних ємностей іоніту DOWEX-MAC-3 у кислій та сольовій формах по іонах жорсткості та іонах міді від вихідної концентрації міді у розчині

| № п/п | [Cu], мг/дм3 | Форма іоніту | Ж/[Cu], мг-екв/мг-екв | ОЄЖ/ОЄCu2+, мг-екв/мг-екв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | Н+ | 152,50 | 139,90 |
| 2 | 2,0 | Na+ | 76,20 | 77,97 |
| 3 | 30,0 | Н+ | 5,08 | 3,33 |
| 4 | 30,0 | Na+ | 5,08 | 4,97 |

3.1.3 Оцінка ефективності вилучення іонів міді з води за допомогою сорбції на магнетиті

Дослідження сорбції міді на магнетиті почалося з дослідження кінетики сорбції. Так, при концентрації магнетиту 200 мг/дм3, концентрації міді 5 та 10 мг/дм3 та об’ємі проби 100 см3 вимірювалась кінцева концентрація міді у розчині при очищенні розчинів протягом 0,5 - 4 годин з інтервалом у 30 хв.

Дослідження кінетики сорбції показало, що оптимальним часом сорбції іонів міді на магнетиті у дистильованій воді є інтервал 2 - 2,5 години для обох досліджуваних вихідних концентрацій міді у розчині (рис. 3.13 та 3.14). При збільшенні часу сорбції було помічене зниження ефективності вилучення міді.

Як видно з результатів досліду, ефективність вилучення міді з розчину з вихідною концентрацією міді 5 мг/дм3 дещо вища, в порівнянні з розчином з концентрацією 10 мг/дм3. Проте, цікавою особливістю є те, що сорбційна ємність магнетиту по міді з підвищенням концентрації останньої у вихідному розчині помітно зростає (від 0,027 г/г до 0,040 г/г), що є позитивним фактором (рис. 3.15).

Рисунок 3.13 - залежність ефективності вилучення міді від часу сорбції при вихідній концентрації міді у розчині 5 мг/дм3

Рисунок 3.14 - залежність ефективності вилучення міді від часу сорбції при вихідній концентрації міді у розчині 10 мг/дм3

2

1

Рисунок 3.15 - залежність сорбційної ємності магнетиту від часу сорбції при вихідній концентрації міді у розчині 5 (1) та 10 (2) мг/дм3

Подальшою задачею постало побудування ізотерми адсорбції міді на магнетиті. Ізотерма будувалася при трьох значеннях рН - 5, 7 та 9 (рис. 3.16). В ході досліду було відзначене значне зростання сорбційної ємності магнетиту при підвищенні рН та концентрації іонів міді у вихідному розчині. Так, при однакових концентраціях міді у розчині на рівні 150 мг/дм3, сорбційна ємність становила 0,14, 0,23 та 0,74 г міді на 1 г магнетиту для значень рН 5, 7 та 9 відповідно. Лінійне зростання сорбційної ємності при підвищенні концентрації міді у вихідному розчині при рН = 9 можна пояснити утворенням нерозчинних кристалічних або аморфних осадів Cu(OH)2.

Наступним кроком у дослідах було побудування кривих залежності сорбційної ємності магнетиту від кислотності середовища у діапазоні 4 - 10 одиниць рН при різних концентраціях міді. Результати дослідів представлено на рисунках 3.17 та 3.18. З результатів видно, що сорбційна ємність магнетиту, як і ефективність вилучення міді зростає при підвищенні показнику рН, проте починає знижуватися починаючи з рН = 9 при обох вихідних концентраціях міді у розчині.

3

2

1

Рисунок 3.16 - залежність сорбційної ємності магнетиту по іонах міді від вихідної концентрації міді у розчині при рН = 5 (1), 7 (2), 9 (3).

Таке зниження ефективності вилучення міді при високих рН можна пояснити зміною зарядів іонів у розчині, що негативно впливають на ефективність сорбції, а також тим, що при рН більше 8 у розчині не залишається іонів Cu2+ у вільному стані. Цікавою також є зміна кінцевого рН розчину міді. В ході досліду було виявлено буферні властивості магнетиту.

2

1

Рисунок 3.17 - залежність сорбційної ємності магнетиту по іонах міді від рН середовища при вихідних концентраціях магнетиту 5 (1) та 10 (2) мг/дм3.

2

1

Рисунок 3.18 - залежність ефективності вилучення іонів міді з розчину сорбційним методом від рН вихідного розчину при початковій концентрації міді 5 (1) та 10 (2) мг/дм3

Так, при діапазоні рН до початку сорбції 4 -  10, рН розчину після сорбції коливався від 5,5 одиниць до 8,3 одиниць рН для концентрації міді 5 мг/дм3 та від 5,5 до 7,4 для початкової концентрації 10 мг/дм3. Таку різницю можна пояснити тим, що в ході приготоування міді використовувалась наважка CuSO4, а в ході доведення рН розчину до необхідних значень використовувались 0,01N H2SO4 та 0,01N NaOH. Таким чином, іони SO42+, що виділялися з розчину міді більшої концентрації під час сорбції зумовлювали, відповідно, і більше зниження водневого показнику.

Зважаючи на досить високі показники рН у попередніх дослідах і схильність міді до утворення осадів при рН більше 7, було вирішено провести “холостий” дослід, який дозволив би оцінити вклад самого по собі підвищення рН до вилучення іонів міді. Так як більш за все помітно випадіння осадів при великій концентрації міді в вихідному розчині, першим проведеним дослідом став дослід при концентрації міді 150 мг/дм3 (таб. 3.4).

2

1

Рисунок 3.19 - залежність рН розчину після сорбції від рН розчину перед сорбцією при вихідній концентрації міді у розчині 5 (1) та 10 (2) мг/дм3

Вже при рН 7,73 ефективність вилучення міді становила 90 % за рахунок гідролізу та подальшого фільтрування на фільтрі “синя стрічка”.

Таблиця 3.4 - ефективність вилучення міді за рН 7,7 при використанні магнетиту та без нього

| t, год | 2 | 2 |
| --- | --- | --- |
| С0, мг/дм3 | 150 | 150 |
| рН0 | 5,42 | 5,36 |
| рНдоведене | 7,75 | 7,73 |
| Vмагнетиту, cм3 | 8,70 | 0,00 |
| Cмагнетиту, г/дм3 | 2,30 | 0,00 |
| Vпроби, cм3 | 100,00 | 100,00 |
| Cк, мг/дм3 | 10,89 | 14,14 |
| pHк | 6,60 | 6,42 |
| E, % | 92,74 | 90,57 |
| А, г/г | 0,70 | - |

При більш низьких концентраціях цей показник значно знижується до 60% при аналогічному рН вихідного розчину (рис. 3.20). Також помітний вплив саме магнетиту на процес вилучення міді з води, проте з підвищенням рН ця різниця досить швидко нівелюється, особливо за високих концентрацій.  Проте, все ж цікавим залишається той факт, що навіть проба без додавання гідроксиду натрію продемонструвала ефективність вилучення міді 51,85 %.

Очевидно, що таке зниження концентрації міді може бути лише результатом дії фільтрувального паперу “синя стрічка”. Тому було вирішено виміряти концентрацію міді у розчині до початку фільтрування та після нього за інших умов рівних (рис. 3.21). Результати показали, що фільтрування дійсно

1

2

Рисунок 3.20 - залежність ефективності вилучення міді від рН вихідного розчину при застосуванні магнетиту (1) та без нього (2)

спричинює великий вплив на ефективність вилучення міді без використання магнетиту. Таким чином, концентрація міді у пробі, в яку не додавався магнетит, зменшилася лише на 0,04 мг/дм3, що знаходиться в межах статистичної похибки вимірювань. У цьому досліді продемонстровано що рН дійсно має великий вплив на процес вилучення міді, проте цей вплив виявився значно меншим до фільтрування, аніж після нього. Так, за однакової кислотності середовища, концентрація міді складала 20,08 та 91,49 % для нефільтрованого та фільтрованого розчинів відповідно. Варто зауважити, що у випадку з пробами, в які додавався магнетит, ефективність видалення міді практично не зменшилась (максимальна різниця у концентраціях складає 7,33 %), а у одній з проб навіть збільшилась, у порівнянні з фільтрованим розчином, виконаним у тих самих умовах. Важко сказати чим саме викликане зростання концентрації міді у розчині після фільтрування. Робочою гіпотезею є часткове окислення магнетиту киснем повітря та, відповідно, руйнування його пористої структури та втрата магнітних властивостей, що сприяє вимиванню міді під час фільтрування з поверхні магнетиту.

2

1

Рисунок 3.21 - залежність ефективності вилучення міді від вихідного рН розчину із використанням магнетиту (1) та без нього (2) перед фільтруванням на паперовому фільтрі “синя стрічка”

Подальші досліди проводилися з метою визначити оптимальну модифікацію магнетиту для ефективного виділення міді з водних розчинів. В ході експерименту було оцінено ефективність вилучення міді за допомогою трьох модифікацій магнетиту: магнетит з відношенням двовалентного заліза до трьохвалентного як 1:2, магнетит з відношенням двовалентного заліза до трьохвалентного як 1:1, та магнетит з відношенням двовалентного заліза до трьохвалентного як 1:2, модифікований Na2S (рис. 3.22 та 3.23). Результати дослідів показали, що найвищою ефективністю вилучення іонів міді із води характеризується магнетит зі співвідношенням двовалентного заліза до трьохвалентного 1:1.

Ефективність вилучення іонів міді для магнетиту 1:1 при рН розчину, що дорівнює 8, складає 99,84 %, що відповідає сорбційній ємності 0,024 г міді на грам магнетиту. Таке значення рН також було оптимальним для усіх інших модифікацій магнетиту. Так, значення ступеню вилучення склали 95,76 та 94,6 %, а сорбційна ємність була 0,023 та 0,022 г/г для магнетиту 2:1 та магнетиту 2:1, модифікованого Na2S відповідно.

3

2

1

Рисунок 3.22 - залежність ефективності вилучення іонів міді з розчину від рН розчину при використанні магнетиту 1:1 (1), 2:1 (2) та 2:1 з Na2S (3)

Отже, при вилученні іонів міді, кожен з оцінених методів має право на життя та виявляється достатьньо ефективним при виконанні певних умов. Так, нанофільтрація є найбільш ефективною за використання комплексоутворювача НТМФК у концентраціях 25-50 мг/дм3, найбільш ефективним іонообмінним методом вилучення міді є сорбція останньої на катіоніті КУ-2-8 у Na+-формі у динамічних умовах, що забезпечує повне вилучення міді при порядку концентрацій мг/дм3. Ефективним методом пом’якшення водопровідної води м. Києва є використання катіоніту DOWEX-MAC-3 в Н+-формі.

3

2

1

Рисунок 3.23 - залежність сорбційної ємності магнетиту по іонах Cu2+ від рН розчину при використанні магнетиту 1:1 (1), 2:1 (2) та 2:1 з Na2S (3)

Також, за забезпечення рН на рівні 8 одиниць, ефективним, дешевим та простим засобом вилучення міді є магнетит із відношенням двох- та трьохвалентного заліза 1:1, який, доречі, демонструє результати по ефективності очищення води на рівні 99,8 % у статичних умовах, хоча обидва досліджених катіоніти у обох формах у статиці не перевищували ступінь вилучення 74 %.

3.2 Оцінка ефективності вилучення іонів свинцю з води

3.2.1 Оцінка ефективності нанофільтраційного вилучення іонів свинцю з води

Нажаль, використання усіх зазначених раніше комплексоутворювачів виявилось неефективним при виділенні з води іонів свинцю (таб. 3.5). Це пов’язано з тим, що свинець, навідміну від міді, утворює нестійкі комплексні сполуки з використаними реагентами. Найбільш ефективним методом вилучення іонів свинцю з розчину виявилося додавання хлориду кальцію та карбонату натрію. Це призводило до співосадження свинцю у розчині спільно з карбонатом кальцію та, відповідно, давало можливість кількісного виділення свинцю з розчину. Так, селективність мембрани підвищувалась до 100%, у порівнянні з 5,4% при додаванні 0,005Н трилону Б. Слід зазначити що за тих самих умов при використанні трилону Б селективність мембрани ОПМН-П по міді складала 77 %.

Таблиця 3.5 - селективність мембрани ОПМН-П по іонах свинцю при використанні різних додаткових засобів очистки води від іонів свинцю.

| № зп | Реагент | Доза реаген-ту, мг/дм3 | А, % | рН | [Pb2+], мг/дм3 |  | R, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вих. | Перм. |  |
| 1 | – | – | 90 | 2,66/2,68 | 0,08 | 0,078 | 2,75 |
| 2 | – | – | 90 | 6,18/6,10 | 0,082 | 0,077 | 6,1 |
| 3 | Трилон Б | 50 | 90 | 9,24/9,22 | 0,1 | 0,094 | 5,4 |
| 4 | CaCl2 | 20 | 100 | 9,50/7,56 | 0,1 | 0 | 100 |
|  | Na2CO3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | CaCl2 | 20 | 100 | 9,20/7,55 | 1∙10-5 | 0 | 100 |
|  | Na2CO3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | CaCl2 | 20 | 100 | 9,20/7,63 | 1∙10-8 | 0 | 100 |
|  | Na2CO3 | 25 |  |  |  |  |  |

3.2.2 Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів свинцю з води

За рядом селективності катіонітів за різними катіонами, селективність катіонітів по іонах міді вища, в порівнянні з іонами жорсткості, але нижча в порівнянні з іонами свинцю. Таке положення справ різко змінюється при переході до сильно розведених розчинів. При концентраціях нижче 0,1 мкг/дм3 іони міді практично не сорбуються, на відміну від іонів свинцю, для яких ступінь вилучення сягає практично 100 % (табл. 3.1). Об’єм іоніту в даному випадку складав 20 см3, а сам іоніт знаходився у Na+-формі.

При пропусканні 5 дм3 розчину сульфату свинцю через DOWEX MAC-3 з початковою концентрацією 0,2145 мг/дм3 концентрація в фільтраті не перевищувала 0,006 – 0,012 мг/дм3, а при 26 нг/дм3 1,1 – 1,8 нг/дм3, що знаходиться в межах статистичної похибки вимірювань.

Ще кращі результати отримано при очищенні сильно розведених розчинів демонструє КУ-2-8 в Na+–формі. Так, при вихідній концентрації йонів свинцю у розчині 0,111 мг/дм3 ступінь вилучення вже в першій пробі складає 99,3 %, з подальшим його підвищенням до 99,99 % (рис. 3.24).

Таблиця 3.6 – Залежність залишкової концентрації та ступеню вилучення іонів свинцю та рН від пропущеного об’єму розчину нітрату свинцю в дистильованій воді через іоніт DOWEX-MAC-3

| Vпр.р, дм3 | [Pb2+],нг/дм3 |  |  |  | рН |  |  |  | A, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
| 0 | 214,5·103 | 111·103 | 340 | 26 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | – | – | – | – |
| 0,5 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 7,7 | 9,6 | 8,5 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
| 1,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 8,4 | 9,2 | 9,5 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
| 1,5 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 8,4 | 8,7 | 9,3 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
| 2,0 | 7,0 | 0 | 27 | 1,1 | 9,3 | 7,2 | 9,2 | 9,1 | 99,9 | 100 | 96,5 | 94,2 |
| 2,5 | 6,5 | 1,7·102 | 12 | 1,2 | 9,2 | 7,4 | 8,9 | 9,1 | 99,9 | 99,8 | 94,7 | 95,4 |
| 3,0 | 6,2 | 2,7·103 | 18 | 1,5 | 9,1 | 7,1 | 9,3 | 9,3 | 99,9 | 97,5 | 95,6 | 95,8 |
| 3,5 | 6,0 | 3,3·103 | 15 | 1,3 | 9,3 | 6,9 | 8,9 | 9,3 | 99,9 | 98,3 | 92,9 | 95,3 |
| 4,0 | 6,0 | 1,9·103 | 24 | 1,5 | 9,2 | 7,4 | 8,8 | 8,9 | 99,9 | 97,0 | 93,3 | 95,0 |
| 4,5 | 6,0 | 2,7·102 | 23 | 1,8 | 9,2 | 7,1 | – | 9,2 | 99,9 | 98,3 | – | 93,1 |
| 5,0 | 6,0 | – | – | 1,8 | 9,2 | – | – | 8,8 | 99,9 | – | – | 93,1 |
| mс.i, мг | 1,072 | 0,497 | 13·10–4 | 12·10–5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОДЄ, мг/дм3 | 53,6 | 49,7 | 65·10–3 | 62·10–4 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Рис. 3.24 – Залежність концентрації йонів свинцю (1), рН (2) та ступеню вилучення (A) йонів свинцю (3) від об’єму пропущеного розчину нітрату свинцю з вихідною концентрацією свинцю 0,111 мг/дм3 через іоніт КУ-2-8 в Na+-формі

Слід звернути увагу на те, що слабкоксилотний катіоніт DOWEX MAC-3 практично однаково ефективно сорбує свинець як з водопровідної, так і з дистильованої води (рис. 3.25). Жорстіксть водопровідної води складала 4,32 мг-екв/дм3, а об’єм іоніту - 20 см3.

При початковій концентрації йонів свинцю 1,1 мкг/дм3 у водопровідній та 2,5 мкг/дм3 у дистиляті їх концентрація у фільтраті складала 4–23 та 2–18 нг/дм3 відповідно (рис. 3.26), а ступінь вилучення свинцю не падала нижче 99 %, як і у випадку з КУ-2-8 в Na+–формі.

Пояснити такі вражаючі результати можна утворенням комплексних сполук за участі йонів свинцю в слабокислому середовищі. Адже, як вже було сказано, при сорбції катіонів на слабокислому іоніті в Н+–формі, відбувається підкислення розчину за рахунок витиснення протонів з йонообмінної смоли, що спричинює асоціацію карбоксильних груп катіоніту з подальшою втратою обмінної ємності. Але, в даному випадку, гідрокарбонат–аніони, що містяться у водопровідній воді, слугують буфером, і це не дає розчину підкислюватись завдяки витисненню діоксиду вуглецю при розкладанні вугільної кислоти.

Рисунок 3.25 – Залежність концентрації іонів свинцю (1; 2) та жорсткості (3) розчинів свинцю у водопровідній (1, 3) та дистильованій воді з початковими концентраціями свинцю 1,1 (1, 3) та 2,5 (2) мкг/дм3 від пропущених об’ємів розчинів через катіоніт DOWEX MAC-3 в кислій формі

Рис. 3.26 – ступеню вилучення йонів Pb2+ та рН розчинів свинцю у водопровідній (1, 3) та дистильованій (2) воді з початковими концентраціями свинцю 1,1 (1, 3) та 2,5 (2) мкг/дм3 від об’єму пропущеного розчину через іонообмінну смолу DOWEXMAC-3 в кислій формі

3.3 Оцінка ефективності вилучення іонів нікелю з води

3.3.1 Оцінка ефективності нанофільтраційного вилучення іонів нікелю з води

При вилученні нікелю нанофільтраційним методом було також застосовано аніонні комплексоутворювачі, як і у випадку з міддю. А саме, було застосовано ОЕДФК, НТМФК та трилон Б. Результати досліджень наведено на рис. 3.27. Подібно до вилучення йонів міді з води, найкращих результатів було досягнуто за використання НТМФК, в той час як ОЕДФК та трилон Б не показали себе достатньо ефективними. Концентрація трилону Б у розчині складала 0,005 г-екв/дм3, а ОЕДФК та НТМФК - 50 мг/дм3. рН розчинів було 8,6, 8,3 та 8,0 для трилону Б, ОЕДФК та НТМФК відповідно.

Рисунок 3.27 - залежність концентрації іонів нікелю в пермеаті (1, 2, 3) та концентраті (4, 5, 6) від об’єму профільтрованого розчину нікелю у дистильованій воді з вихідними концентраціями нікелю 0,152 (1; 3; 4; 6) та 0.1 (2; 5) мг/дм3

Для дистильованої води ступінь вилучення нікелю складала 100% при використанні НТМФК у концентрації 50 мг/дм3, проте ефективність вилучення останнього з водопровідної води була значно нижчою при використанні того ж комплексону. Концентрація нікелю знижувалася лише до 100 мкг/дм3 зі 125 мкг/дм3 (рис. 3.28). Жорсткість водопровідної води складала 4,6 мг-екв/дм3, а рН = 8,02.

Рисунок 3.28 - залежність концентрації іонів нікелю (1, 2) та іонів жорсткості (2, 3) у пермеаті (1, 3) та концентраті (2, 4) від ступеня відбору пермеату при використанні НТМФК для фільтрації розчину нікелю у водопровідній воді

Повного вилучення нікелю нанофільтраційним методом було досягнуто при пропусканні розчину нікелю у водопровідній воді через аніоніт АВ–17–8 в ОН--формі, доведення рН до 8,5 та додавання НТМФК у концентрації 50 мг/дм3 (рис. 3.29). Концентрація нікелю у вихідному розчині складала 0,1 мг/дм3, жорсткість водопровідної води була 2,3 мг-екв/дм3, а рН дорівнював 8,5.

Рисунок 3.29 - залежність концентрації міді у пермеаті (1), концентраті (2) та селективності мембрани від ступеня відбору пермеату після попереднього пропускання розчину сульфату нікелю у водопровідній воді через аніоніт АВ-17-8 у ОН--формі

3.3.2 Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів нікелю з води

Для вилучення іонів нікелю використовувались також катіоніти КУ-2-8 та DOWEX-MAC-3 y H+ та Na+-формах, об’ємом 20 см3. Досліди проводились на розчинах сульфату нікелю у водопровідній та дистильованій воді. Жорсткість водопровідної води під час дослідів складала 4,8 - 5,5 мг-екв/дм3. Вихідні концентрації нікелю складали 1,2 - 1,6 мг/дм3.

При використанні КУ-2-8 у різних формах, результати дослідів показали, що за таких вихідних концентрацій нікелю, кінцеві концентрації нікелю не перевищують 0,033 та 0,093 мг/дм3 при сорбції нікелю з водопровідної та дистильованої води відповідно на КУ-2-8 у сольовій формі. Кисла форма того ж іоніту продемонструвала результати не вище 0,037 та 0,024 мг/дм3 при сорбції нікелю з водопровідної та дистильованої води відповідно (рис. 3.30). Важливо також відмітити, що ефективність вилучення іонів нікелю з водопровідної води за допомогою іонообмінної смоли КУ-2-8 практично не залежить від форми іоніту, хоча для дистильованої води різниця між кислою та сольовою формами вельми суттєва. Також зацікавленість викликає повне вилучення з води іонів жорсткості, чого при попередніх та майбутніх дослідах з іншими металами помічено не було. Після іонообмінного вилучення іонів важких металів, жорсткість води залишалась, принаймні, на рівні 10-3 мг-екв/дм3.

Високу ефективність вилучення іонів нікелю з розчинів сульфату нікелю у водопровідній та дистильованій воді продемонстрував катіоніт DOWEX-MAC-3, незалежно від форми іоніту.

Так, максимальна концентрація іонів нікелю у профільтрованому розчині складала 0,023 мг/дм3 при вихідній концентрації нікелю у розчині 1,6 мг/дм3, що відповідає ступеню вилучення нікелю 98,6%. В усіх інших випадках, кінцеві концентрації нікелю були значно менше (рис. 3.31).

Рисунок 3.30 - залежність концентрації іонів нікелю (1, 2, 3, 4) та жорсткості (5, 6) розчинів нікелю у водопровідній (1, 3, 5, 6) та дистильованій (2, 4) воді від об’єму профільтрованого через катіоніт КУ-2-8 у сольовій (1, 2, 5) та кислій (3, 4, 6) формі при вихідних концентраціях нікелю 1,52 (1, 5), 1,43 (2, 3, 6) та 1,23 (4) мг/дм3

Пов’язати таке зниження ефективності іоніту можна з тим, що даний результат було отримано при фільтруванні розчину сульфату міді у дистильованій воді через катіоніт у кислій формі. Таке поєднання умов досліду сприяє суттєвому зниженню рН розчину, що призводить до часткової ассоціації диссоційованих карбоксильних груп іоніту та, відповідно, до зниження його обмінної ємності. Об’єм іоніту під час дослідів також складав 20 см3, жорсткість водопровідної води коливалася в межах 4,8 - 4,9 мг-екв/дм3. В перших пробах в усіх випадках ступінь вилучення іонів нікелю коливався в межах 99,5 - 99,7%.

Таким чином, іонний обмін є придатним методом вилучення нікелю з розчинів сульфату нікелю як у водопровідній, так і у дистильованій воді. Особливо високу ефективність демонструє катіоніт DOWEX-MAC-3 y Na+-формі.

Рисунок 3.31 - залежність ступеню вилучення іонів нікелю (1, 2, 3, 4) та рН розчину (5, 6, 7, 8) після фільтрування розчину сульфату міді у водопровідній (1, 3, 5, 7) та дистильованій (2, 4, 6, 8) воді через катіоніт DOWEX-MAC-3 у кислій (3, 4, 7, 8) та сольовій (1, 2, 5, 6) формі при вихідних концентрації нікелю у розчинах 1,6 мг/дм3

3.4 Оцінка ефективності вилучення іонів кадмію з води

3.4.1 Оцінка ефективності нанофільтраційного вилучення іонів кадмію з води

При нанофільтраційному вилученні іонів кадмію з розчинів, окрім НТМФК, ОЕДФК та трилону Б також використовувалися такі комплексоутворювачі як ДДТН та Акватон.

Дослідження показали що ефективність комплексонів, що успішно вилучали мідь з розчинів значно знижується у випадку з вилученням кадмію. Так, як видно з рисунку 3.32 та таблиці 3.7, НТМФК взагалі не сприяла підвищенню селективності мембрани ОПМН-П по іонах кадмію у дистильованій воді. Дещо краще (на рівні 30%) впорався з задачею диетилдитіокарбомат натрію з акватоном, селективність 94 % забезпечувало використання 0,005Н трилону Б. Але повного вилучення кадмію було досягуто при використанні ОЕДФК, концентрацією 50 мг/дм3 за різних вихідних концентрацій іонів кадмію у розчинах.

Рисунок 3.32 - залежність селективності нанофільтраційної мембрани ОПМН-П по іонах кадмію від ступеня відбору пермеату при застосуванні комплексонів НТМФК (50 мг/дм3) (1), Трилону Б (0,005 N) (2), ОЕДФК (50 мг/дм3) (3; 5; 6), Акватона (50 мг/дм3) та ДДТН (20 мг/дм3) (4) при вихідних концентраціях кадмію 0,125 (1), 0,100 (2; 3), 0,010 (4); 0,015 (5), 3,8∙10-6 (6) мг/дм3

Таблиця 3.7 - залежність селективності нанофільтраційної мембрани ОПМН-П від використання комплексоутворювачів та вихідної концентрації кадмію у розчині

| № пп | Комплексон, концентрація, мг/дм3 (г-екв/дм3) | рН | Концентрація кадмію, мг/дм3 |  | R, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вихідна | В перміаті |  |
| 1 | НТМФК, 50 | 6,88 | 0,125 | 0,127 | 0 |
| 2 | Акватон, 50 | 6,46 | 0,01 | 7,4∙10-3 | 29,7 |
|  | ДДТН, 20 |  |  |  |  |
| 3 | Трилон Б, 0.005N | 6,3 | 0,1 | 5,7∙10-3 | 94,3 |
| 4 | ОЕДФК, 50 | 6,75 | 0,1 | 0 | 100 |
| 5 | ОЕДФК, 50 | 7,13 | 1,5∙10-2 | 0 | 100 |
| 6 | ОЕДФК, 50 | 6,21 | 3,8∙10-6 | 0 | 100 |

Причиною нульової ефективності НТМФК можна вважати утворення нею моноядерних, високорозчинних комплексів з іонами кадмію. І, навпаки, ОЕДФК з кадмієм утворює нерозчинні, крупні поліядерні комплекси, що схильні до утримання порами нанофільтраційної мембрани.

У випадку з кадмієм було також оцінено підвищення селективності мембрани за рахунок використання катіонних флокулянтів Polymin, Alcofix-169 та KlarAid PC1194 (рис. 3.33). Під час дослідів, концентрації усіх флокулянтів складали 50 мг/дм3, проте, жоден з них не показав таких результатів як ОЕДФК.  Так, тільки KlarAid PC1194 продемонстрував підвищення селективності мембрани до показнику 92,6 %. Polymin та Alcofix-169 впорались гірше: на 70,1 та 39,3 % відповідно. Таким чином, можна зробити висновок щодо значно більшої ефективності використання фосфонових кислот, аніж катіонних флокулянтів, при вилученні кадмію з дистильованої води нанофільтраційним методом.

Рисунок 3.33 - залежність продуктивності та селективності нанофільтраційної мембрани ОПМН-П по іонах кадмію від ступеня відбору пермеату за використання катіонних флокулянтів Polymin (1; 4), Аlcofix-169 (2; 5) та KlarAid PC1194 (3; 6) при пропусканні розчину кадмію у дистильованій воді з вихідною концентрацією по іонах кадмію 0,01 мг/дм3

3.4.2 Оцінка ефективності нанофільтраційного вилучення іонів кадмію з води

При сорбції йонів кадмію на КУ-2-8 в Na+–формі у дистильованій воді їх залишкова концентрація при пропусканні 5 дм3 води через 20 см3 іоніту не перевищувала 51*103 нг/дм3. В той час як за тих же умов для водопровідної води концентрація кадмію у фільтраті не перевищувала 35*103 нг/дм3, навіть не зважаючи на негативний вплив йонів жорсткості.

В кислій формі катіоніт КУ-2-8 продемонстрував ще кращі результати: залишкові концентрації не підіймались вище за 6,8*103 та 3,8*103 нг/дм3 для дистильованої та водопровідної води відповідно.

Ефективність вилучення йонів кадмію для вище згаданих умов демонструє рис. 3.34. Для сольової форми ступінь вилучення кадмію складає 94,6–98,8 % і 96,2–99,3%, а для кислої форми 99,5–99,99 % та 99,6–99,9 % для дистильованої та водопровідної води відповідно.

Ситуація практично не змінилась при використанні катіоніту DOWEX MAC-3 для вилучення йонів кадмію з водопровідної води (рис. 3.35). В Na+–формі ступінь вилучення кадмію складав 97,3–99,5 % (залишкова концентрація кадмію не перевищувала 34*103 нг/дм3), в Н+–формі ступінь вилучення складав 99,6–99,9 % (залишкова концентрація йоів кадмію досягала лише 3,4*103 нг/дм3).

(a) – [Cd2+] (1; 2; 3; 4), Ж (5; 6)              (б) – А (1; 2; 3; 4), рН (5; 6; 7; 8)

2

Рис. 3.34 – Залежність концентрації йонів Cd2+ та жорсткості (а), ступеню вилучення йонів Cd2+ та рН розчинів (б)CdSO4 у водопровідній ([Cd2+], мкг/дм3: 920 (1; 5); 960 (2; 6); Ж=0,0052 (5) та 0,00468 (6) г-екв/дм3) та дистильованій ([Cd2+], мкг/дм3: 1298 (3); 950 (4)) воді від об’єму пропущеного розчину через іонітКУ-2-8 (Vi=20 см3) в сольовій (1; 4; 5) та  Н+-формі (2; 3; 6) (ОДЄ1=0,22585 г-екв/дм3; ОДЄ2=0,239 г-екв/дм3;ОДЄ3=0,3235 г-екв/дм3; ОДЄ4=0,2295 г-екв/дм3; ОДЄ5=1,269 г-екв/дм3; ОДЄ6=1155 г-екв/дм3)

Проте у випадку з дистилятом DOWEX MAC-3 показав себе дещо краще: ступінь видалення йонів Cd2+ для кислої форми складав 96,8–99,12 % (залишкова концентрація кадмію не вище за 40*103 нг/дм3), але у Na+–формі ступінь вилучення зростає до 99,8–99,98 % (залишкова концентрація кадмію не перебільшувала 2,6*103 нг/дм3), що дещо вище за КУ-2-8.

Рис. 3.35 – Залежність концентрації йонів Cd2+ та жорсткості (а), ступеню вилучення йонів Cd2+ та рН розчинів (б) CdSO4 у водопровідній ([Cd2+], мкг/дм3: 1236 (1; 5); 880 (2; 6); Ж=0,0052 (5) та 0,00468 (6) г-екв/дм3) та дистильованій ([Cd2+], мкг/дм3: 1340 (3); 1250 (4)) воді від об’єму пропущеного розчину через іоніт DOWEXMAC-3 (Vi=20 см3) в сольовій (1; 3; 5) та Н+-формі (2; 4; 6) (ОДЄ1=0,3055 г/дм3; ОДЄ2=0,2195 г/дм3; ОДЄ3=0,3345 г/дм3; ОДЄ4=0,307 г/дм3; ОДЄ5=1,2695 г-екв/дм3; ОДЄ6 =1,144 г-екв/дм3)

3.5 Оцінка ефективності вилучення іонів цинку з води

3.5.1 Оцінка ефективності нанофільтраційного вилучення іонів цинку з води

При вилученні іонів цинку з води нанофільтраційним методом також застосовувалися такі комплексоутворювачі як НТМФК та ОЕДФК. Як і у випадку з кадмієм, ОЕДФК демонструвала високу ступінь вилучення іонів цинку з дистильованої води (рис. 3.36). Концентрації обох кислот складали 50 мг/дм3. рН розчинів під час дослідів коливався в межах 6,55 - 6,65 одиниць. Як видно з рисунку, ОЕДФК забезпечувала повне вилучення іоднів цинку з розчину, в той час як НТМФК обумовлювала селективність мембрани на рівні 0,48 %.

Рисунок 3.36 - залежність концентрації іонів цинку в пермеаті (1, 2) та концентраті (3, 4), а також селективності (5, 6) від ступеня відбору пермеату при фільтруванні розчину сульфату цинку крізь мембрану ОПМН-П при коцентрації іонів цинку 0,1 (1, 3, 5) та 0,12 (2, 4, 6) мг/дм3 з додаванням НТМФК (1, 3, 5) та ОЕДФК (2, 4, 6)

ОЕДФК концентрацією 50 мг/дм3 забезпечувала повне виділення цинку з розчину навіть за наднизької концентрації останнього - 0,01 мкг/дм3 (рис. 3.37). Досліди проводилися при розчиненні сульфату цинку у дистильованій та бідистильованій воді.

Рисунок 3.37 - залежність концентрації цинку у концентраті (1, 2) та пемреаті (3, 4) та селективності (5,6) нанофільтраційної мембрани ОПМН-П від ступеню відбору пермеату з використанням комплексону ОЕДФК при вихідній концентрації цинку 0,01 мкг/дм3 у дистильованій (1, 3, 5) та бідистильованій (2, 4, 6) воді

Проте, попри високу ефективність ОЕДФК для вилучення цинку з дистильованої та бідистильованої води, селективність мембрани суттєво знижується при вилученні цинку з водопровідної води (таб. 3.8). Досліди також проводились за концентрації ОЕДФК 50 мг/дм3.

Таблиця 3.8 - ефективність вилучення цинку з водопровідної води нанофільтраційним методом при використанні ОЕДФК

| № | СZn2+, мг/дм3 |  | Ж, мг-екв/дм3 |  | R, % |  | j, дм3/м2∙год | pH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поч. | перм. | поч. | перм. | Zn | Ж |  | поч. | перм. |
| 1 | 1∙10-3 | 5,5∙10-4 | 4,8 | 2,65 | 45 | 44,79 | 2,654 | 6,54 | 6,25 |
| 2 | 1∙10-4 | 8,9∙10-5 | 4,8 | 2,76 | 11 | 42,5 | 3,185 | 6,07 | 5,85 |

3.5.2 Оцінка ефективності іонообмінного вилучення іонів цинку з води

Цинк на катіоніті КУ-2-8 в кислій та сольовій формах вилучається вельми ефективно як з водопровідної, так і з дистильованої води. Проте, при сорбції на КУ-2-8 в Na+–формі (об’єм іоніту також складав 20 см3) концентрації цинку у фільтраті зростають до 0,48 та 0,46 мг/дм3 для водопровідної та дистильованої води відповідно, незважаючи на неповне вичерпання ємності іоніту. Це можна пояснити тим, що з підвищенням кількості сорбованих на іоніті йонів цинку зростав ступінь їх витіснення іонами жорсткості, концентрація яких понад як у 150 разів перевищувала концентрацію цинку (рис. 3.38).

Рис. 3.38 – Залежність концентрації йонів Zn2+ (1; 2; 3; 4) та загальної жорсткості (5; 6) розчинів ZnSO4 у водопровідній ([Zn2+], мг/дм3: 1,2 (1; 5); 0,99 (3; 6) Ж=4,8 (5; 6) мг-екв/дм3)  та дистильованій ([Zn2+], мг/дм3: 1,2 (2); 0,99 (4)) воді від об’єму пропущеного розчину через іоніт КУ-2-8 в сольовій (1; 2; 5) та Н+-формі (3; 4; 6)

Слід також відмітити, що ефективність сорбції суттєво залежить від форми іоніту (рис. 3.39). Ефективність видалення іонів цинку у катіонітів в Н+–формі вища за ємність у Na+–формі, що обумовлено нижчою селективністю іоніту по протонах, які, відповідно, легше заміщуються іонами цинку, чим можна пояснити, наприклад, концентрацію Zn2+ 0,013 – 0,09 мг/дм3 у фільтраті після катіоніту КУ-2-8 в Н+–формі, що більш ніж у 5 разів нижче за сольову форму того ж іоніту. Жорсткість води під час дослідів складала 4,8 мг-екв/дм3.

Рис. 3.39 – Залежність ступеню вилучення Zn2+ та рН у водопровідній ([Zn2+], мг/дм3: 1,2 (1; 5); 1,1 (3; 6)) та дистильованій ([Zn2+], мг/дм3: 1,2 (2); 1,1 (4)) воді від об’ємів пропущених розчинів через іоніт DOWEXMAC-3 в сольовій (1; 2; 5) та Н+-формі (3; 4; 6)

Цікаві результати було отримано при дослідженні ефективності використання фільтру змішаної дії для вилучення йонів цинку з розведених розчинів. ФЗД забезпечував повне вилучення йонів цинку як з дистильованої, так і з водопровідної води (рис. 3.40) при відношенні об’єму катіоніту до аніоніту 2:3.

Таким чином, можна зробити висновок, що ФЗД є найбільш ефективним способом вилучення цинку з розчинів сульфату цинку у водопровідній воді.

Високою ефективністю вилучення цинку з розчинів сульфату цинку в дистильованій воді характеризується катіоніт КУ-2-9 у кислій та сольовій формах.

Проте, найбільш ефективним із досліджених способом вулучення цинку з розчинів сульфату цинку у дистильованій воді є нанофільтрація на мембані ОПМН-П при додаванні до вихідного розчину оксиетилідендифосфонової кислоти до концентрації останньої 50 мг/дм3.

Рис. 3.40 – Залежність залишкової концентрації йонів Zn2+ (1) та ступеню вилучення Zn2+ (2) від пропущених об’ємів розчинів Zn2+ у водопровідній воді ([Zn2+]=135.2 мкг/дм3, Ж=0,00480 г-екв/дм3) через ФЗД (Vi=50 см3, VКУ-2-8 (кисла форма)=20 см3, VАВ–17–8 (лужна форма)=30 см3)

Висновки до третього розділу:

- Показано, що ефективність іонообмінного вилучення іонів Cu2+ з води на катіонітах КУ-2-8 та DOWEXMAC-3 залежить від концентрації міді у вихідних розчинах, форми катіоніту та об’єму фільтрованого розчину.

- Доведено, що при фільтрації розчинів, що містять іони міді та свинцю на катіонітах КУ-2-8 та DOWEX-MAC-3, ефективність сорбції залежить від вихідної концентрації іонів Cu2+ та Рb2+. Таким чином, вилучення іонів свинцю та міді на катіонітах досяжне при використанні слабокислотного катіоніту DOWEX MAC-3.

- Виявлено, що при очищенні води від іонів цинку, кадмію та нікелю, при використанні катіонітів КУ-2-8 та DOWEXMAC-3 в сольовій та кислій формах, ефективність їх видалення помітно вища по йонах кадмію, у порівнянні з цинком.

- Встановлено, що використання комплексоутворювачів значно підвищує селективність нанофільтраційної мембрани. Також показано що, при вилученні іонів кадмію, набагато більше підвищують селективність нанофільтраційної мембрани фосфонові кислоти, у порівнянні з катіонними флокулнтами.

- Показано залежність ефективності вилучення важких металів методом нанофільтрації від типу використаного комплексону та наявності в вихідному розчині йонів жорсткості.

- Показано залежність ефективності сорбції іонів міді на магнетиті від часу сорбції, рН вихідного розчину, концентрації міді у вихідному розчині та модифікації самого магнетиту.

РОЗДІЛ 4

СТАРТАП-ПРОЕКТ

4.1 Опис ідеї стартап-проекту

На сьогоднішній день, в Україні гостро стоїть проблема забруднення природних вод. Доступ до чистої питної води у природних умовах, умовах віддаленості від бутильованої або води з колодязів, є досить серйозною проблемою для людей, що захоплюються активним відпочинком. Тому ідеєю стартапу у даній роботі виявилося створення компактних, адаптованих для більшості забруднюючих речовин фільтрів для очистки води. Перевагами таких фільтрів стане висока ефективність та портативність, за рахунок маленьких габаритів та ваги.

4.2 Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

Таблиця 4.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № з/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | слабка сторона | Нейтра-льна сторона | сильна сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект | Конкурент1 | Конкурент2 | Конкурент3 |  |  |  |
| 1. | Ступінь очистки | 99% | 99% | 97% | 98% |  | + |  |
| 2. | Час очищення | 0,5 год | 0,1 год | 0,5 год | 0,2 год | + |  |  |
| 3. | Вартість | 200 грн | 2000 грн | 1000грн | 1500грн |  |  | + |

4.3 Технологічна здійсненність ідеї проекту

Вилучення забруднюючих речовин відбуватиметься як за рахунок самого магнетиту, так і за рахунок мембранних трубок, у яких цей магнетит буде розміщено. Приготування магнетиту - процес достатньо простий та незатратний почасу, проте технологічною складністю буде збереження магнетиту від окиснення киснем повітря під час простоювання фільтру, яку можна вирішити двома шляхами: герметизацією зовнішніх мембран та корпусу фільтру та залишком води у самому фільтрі задля забезпечення оптимального середовища для магнетиту. В залежності від персональних потреб, як то час життя фільтру, регіон, у який людина направляється у подорож тощо, під час масштабування проекту можна варіювати модифікації магнетиту та тип фільтрувальних мембран. Тому, технологічно, ідея проекту є цілком здійсненною та достатньо простою.

4.4 Характеристика потенційних клієнтів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Туристи | Споживачі готові сприйняти продукт. Гадаю, це те, чого вони давно чекали | Пропозиція користується дуже великим попитом | Конкуренція висока, через те що усі вже звикли до Катадіну | Середньої складності |
| 2. | Рядові водоспоживачі | Висока готовність прийняти товар, що пов’язано з орієнтацією на новітні ресурсозберігаючі технології та зацікавленість у дешевій питній воді вдома | Середній попит | Конкуренція висока, проте не монополістична | Можна увійти, якщо виділити достатньо коштів на рекламу |
| 3. | ВПК України | Висока готовність прийняти товар, що пов’язано з необхідністю запезбечення своїх людей водою в місцях без доступу до джерел якісної прісної води | Високий попит | Конкуренція, на мою думку, відсутня | Вхід у сегмент доступний через тендери |

4.5 Фактори загроз

За рахунок того, що загрози існують скрізь, тому і при застосуванні даної технології також існують загрози.

Таблиця 4.4 Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Недостатня очистка, внаслідок вичерпання сорбційної ємності магнетиту | Вичерпання сорбційної ємності магнетиту | Пошук нових модифікацій сорбенту, створення легкозамінних картриджів |
| 2. | Недостатня очистка, внаслідок окислення магнетиту киснем повітря | Окислення магнетиту киснем повітря | Підвищення герметичності фільтру |
| 3. | Недостатня очистка за рахунок механічного пошкодження мембран | Порушення цілісності мембрани | Використання більш міцного матеріалу корпусу фільтру |

4.6 Фактори можливостей

Таблиця 4.5 Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Висока сорбційна ємність | Підвищення терміну експлуатації фільтру за рахунок пошуку нових модифікацій сорбенту | Пошук нових модифікацій сорбенту |
| 2. | Універсальність | Підхід реалізується для підвищення універсальності фільтру для більш широкого спектру застосування фільтру | Пошук нових матеріалів мембран та конструкції фільтру |
| 3. | Портативність | Підхід реалізується для зменшення габаритів фільтру, а також його ваги |  |

4.7 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

Таблиця 4.6 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Вказати тип конкуренції ‐ монополія/олігополія/ монополістична/чиста | По великому рахунку, монополія. Лише одна крупна вузькоспеціалізована компанія Katadyn | реклама підприємства, як такого, що пропонує нову, більш дешеву та універсальну технологію; вихід на нові ринки |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби ‐ локальний/національний/… | Національний | Висвітлення у рекламі українського виробника. |
| 3. За галузевою ознакою ‐ міжгалузева/ внутрішньогалузева | Внутрішньогалузева. | Співпраця з іншими галузями для захоплення своєї, вихід на нові ринки |
| 4. Конкуренція за видами товарів: ‐ товарно‐родова ‐ товарно‐видова ‐ між бажаннями |  |  |
| 5. За характером конкурентних переваг ‐ цінова / нецінова | Нецінова | Ми боремося з всесвітньо відомим брендом, тому необхідна якісна та креативна реклама |
| 6. За інтенсивністю ‐ марочна/не марочна |  |  |

4.8 Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

Таблиця 4.7 Аналіз  конкуренції

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товаризамінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Навести перелік прямих конкурентів Katadyn Zepter SteriPen Xiaomi Brita | Визначити бар’єри входження в ринок - ціна виробництва одиниці обладнання; - наявність великої всесвітньовідомої компанії; - потенційні клієнти вже звикли до своєї фірми | Визначити фактори сили постачальників | Визначити фактори сили споживачів | Фактори загроз з боку замінників |
| Висновки: | Визначити інтенсивність конкурентної боротьби з боку прямих конкурентів На початку конкурентний тиск не буде високим, нас просто не помічатимуть | ‐ чи є можливості входу в ринок? ‐ чи є потенційні конкуренти? Строки виходу їх на ринок? Потенційних прямих конкурентів практично немає, хібащо Xiaomi. Може вийти на ринок протягом 5-10 років, коли “розумних будинків” їм стане замало | Чи постачальники диктують умови роботи на ринку? Які? У моєму випадку ні, не диктують. Сировина для фільтрів дешева та розповсюджена | Чи клієнти диктують умови роботи на ринку? Які? Так. Потребують високого ступеню очистки при найменших габаритах фільтру та найнижчій ціні | Обмеження для роботи на ринку через товари замінники Товарів-замінників, фактично, бути не може. Хіба що вода у пляшках. Можуть бути лише прямі конкуренти |

4.9 Обгрунтування факторів конкурентоспроможності

Таблиця 4.8 – Обгрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
|  | Ціна | Вкрай низька ціна для такого роду товарів. Туристичні товари не є товарами масового вжитку, що змушує конкурентів піднімати ціни |
|  | Ступінь очистки | Практично повне виділення механічних домішок та важких металів з води, а також її часткове знезараження |
|  | Універсальність | Гарантія достатньо високої якості очистки на будь-якому водному об’єкті |
|  | Спеціалізованість | “заточеність” товару під певний, вузький діапазон характеристик очищуваної води |
|  | Простота експлуатації | Необхідність читати інструкцію |
|  | Термін експлуатації | Чи достатньо сорбційної ємності одного фільтру для запезпечення себе водою на середньостатистичний туристичний похід |

4.10 Порівняльнй аналіз сильних та слабких сторін

Таблиця 4.9 - Порівняльнй аналіз сильних та слабких сторін

Перелік конкурентів:

- Katadyn - !

- Zepter - @

- SteriPen - #

- Xiaomi - $

- Brita - %

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1‐20 | Рейтинг товарів‐конкурентів у порівнянні з проектом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Ціна |  | !@ | #% | $ |  |  |  |  |
| 2 | Ступінь очистки |  |  |  | #$ | !% | @ |  |  |
| 3 | Універсальність |  | ! | % | #$ | @ |  |  |  |
| 4 | Спеціалізованість |  |  |  |  | $% | @# |  | ! |
| 5 | Простота експлуатації |  | @ | !$ | % |  | # |  |  |
| 6 | Термін експлуатації |  |  |  |  |  | #% | !@ | $ |

4.11 SWOT – аналіз стартап-проекту

Таблиця 4.10 - SWOT – аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Уніфікованість - Ціна - Простота експлуатації - Національний виробник | - Відсутність спеціалізації - Стабільність ринку - Вузька аудиторія |
| Можливості | Загрози |
| - Співпраця з туристичними агентствами - Розширення аудиторії - Розширення асортименту продукції | - Демпінгові ціни конкурентів - Перебої в поставках сировини для виготовлення сорбенту - Зниження якості сировини |

4.12 Вибір цільових груп потенційних споживачів

Таблиця 4.11- Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Туристи | Споживачі готові сприйняти продукт. Гадаю, це те, чого вони давно чекали | Пропозиція користується дуже великим попитом | Конкуренція висока, через те що усі вже звикли до Катадіну | Середньої складності |
| 2. | Рядові водоспоживачі | Висока готовність прийняти товар, що пов’язано з орієнтацією на новітні ресурсозберігаючі технології та зацікавленість у дешевій питній воді вдома | Середній попит | Конкуренція висока, проте не монополістична | Можна увійти, якщо виділити достатньо коштів на рекламу |
| 3. | ВПК України | Висока готовність прийняти товар, що пов’язано з необхідністю запезбечення своїх людей водою в місцях без доступу до джерел якісної прісної води | Високий попит | Конкуренція, на мою думку, відсутня | Вхід у сегмент доступний через тендери |

4.13 Визначення базової стратегії розвитку

Таблиця 4.12 - Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адаптація фільтрів для більш тривалого використання | Стратегію концентрованого маркетингу | Низька ціна Високий ступінь очистки Дуже висока мобільність | Стратегія спеціалізації (концентрація на потребах одного цільового сегменту), але лише на початку. |

4.14 Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

Таблиця 4.13 - Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По суті, ні, по технічним характеристикам і технології - так. Я б назвав це не першопрохідцем, а наступним кроком | Вигризати клієнтів з лап катадіну за рахунок явних конкурентних переваг | Ні, не буде. | Стратегія заняття конкурентної ніші |

4.15 Визначення стратегії позиціонування

Таблиця 4.14- Визначення стратегії позиціонування

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкуренто-спроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Висока ефективність; Вигідне співвідношення ціна-якість; Екологічність; Мала вага та габарити Довгий термін експлуатації | Стратегія розширення | Співвідношення ціна/якість Мала вага та габарити | Простота Бюджетність Надійність Мобільність |

4.16 Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

Таблиця 4.15 - Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищена вода | Якісно очищена вода, бюджетність | Отримання очищеної води в польових умовах |
| 2 | Портативність | Маленькі габарити | Зручність транспортування |

4.17 Опис трьох рівнів моделі товару

Таблиця 4.16 - Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Товар за задумом | Фільтр |  |  |
| II. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх/Тл/Е/Ор |
|  | 1. Магнетит 2. Мембрана | М М | Тх/Тл Тх/Тл |
|  | Якість: міцна, має гарантію якості |  |  |
|  | Пакування: Пластиковий корпус |  |  |
|  | Марка: відсутня |  |  |
| III. Товар із підкріпленням | До продажу: інструкція, змінний картридж |  |  |
|  | Після продажу: гарантія, обслуговуванян |  |  |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: За рахунок права інтелектуальної власності |  |  |  |

4.18 Визначення  меж встановлення ціни

Таблиця 4.17 -  Визначення  меж встановлення ціни

| № | Рівень цін на товари замінники | Рівень цін на товари аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межа встановлення ціни на товар послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 1000-2500 грн | 15000 грн - … | 200-450 грн |

4.19 Формування системи збуту

Таблиця 4.18 - Формування системи збуту

| № | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка фізичними особами через дистрибьюторів | Реклама, інструктування з експлуатації | 8 | Створення власної системи збуту через інтернет |

4.20 Концепція маркетингових комунікацій

Таблиця 4.19 - Концепція маркетингових комунікацій

| № | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активність | Інтернет, знайомі, регулярні видання | А) Портативність та простота використання Б) Економія коштів | Довести інформацію про продукт до відома споживача | «Чиста вода завжди з тобою» |

Висновки до розділу 4

- Встановлено, що використання портативних фільтрів для очистки води є перспективним фундаментом для початку та масштабування стартапу

- Досліджено сильні та слабкі сторони проекту, проаналізовано вплив різних факторів на запуск проекту, визначено цільову аудиторію.

ВИСНОВКИ

- Встановлено, що найбільш перспективним та одним з найбільш ефективних способів вилучення іонів важких металів з води є іонний обмін, що здатний забезпечувати близьку до 100% ступінь вилучення та при цьому відповідає сучасним тенденціям “зеленої хімії”

- Показано, що ефективність іонообмінного вилучення іонів міді з води на катіонітах КУ-2-8 та DOWEX-MAK-3 залежить від концентрації її у розчинах, форми іоніту та об’єму розчину. Вивчено процеси десорбції іонів міді з іонітів розчинами соляної кислоти та хлористого натрію.

- Показано, що ступінь десорбції катіонів зростає із підвищенням кислотності розчинів.

- Показано, що за допомогою сорбції на магнетиті з відношенням двохвалентного заліза до трьохвалентного 1:1 за рН на рівні 8 можна досягти практично повного вилучення міді з розчинів сульфату міді у дистильованій воді.

- Досліджено, що при сорбції іонів міді та свинцю із сильно розведених pозчинів ефективність сорбції залежить від концентрації іонів важких металів у розчині. Так, концентрування розчинів іонів міді на катіонітах можливе при її концентрації до 1 мкг/дм3, а концентрування розчинів свинцю – при використанні слабокислотного катіоніту. Десорбцію іонів міді було проведено розчинами соляної кислоти, при цьому концентрація іонів міді в регенераційних розчинах зростала на 3 – 4 порядки, в той час як десорбція іонів свинцю проходила неефективно при питомій витраті кислоти 5 см3/см3.

- Встановлено, що при використанні фільтрів змішаної дії ефективність вилучення розчинів сульфату міді, цинку, кадмію та нікелю залежить від концентрації розчинів та об’єму іоніту. При цьому вдалось знизити концентрацію іонів міді до 0,053 мкг/дм3 при вихідній її концентраці 0,144 мг/дм3 та досягти повного вилучення іонів цинку, кадмію та нікелю. Після регенерації фільтру змішаної дії розчинами соляної кислоти вдалось підвищити концентрацію іонів важких металів на 1 – 2 порядки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Мур Дж. Тяжелые металлы в природных водах / Дж. Мур, С. Рамамурти. – М.: Мир, 1987. – 286 с.

- Мороз Н. А. Обобщение многолетних исследований воздействия тяжёлых металлов на живые организмы / Н. А. Мороз // Сборник научных трудов Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности. – 2012. – Т. 42. – No2. – С. 104 – 111.

- Тепла Г. А. Важкі метали як фактор забруднення навколишнього середовища / Г. А. Тепла // Астраханський вісник екологічної освіти. – 2013. – Т. 23. – No 1. – С. 182 – 192.

- Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»; ДСанПіН 2.2.4–171-10. – Київ, 2010.

- Van Aardt, W., & Erdmann, R. (2004). Heavy metals (Cd, Pb, Cu, Zn) in mudfish and sediments from three hard-water dams of the Mooi River catchment, South Africa. Water SA, 30(2). doi:10.4314/wsa.v30i2.5066

- Давыдова О. А. Влияние физико-химических факторов на содержание тяжелых металлов в водных экосистемах / О. А. Давыдова, Е. С. Климов, Е. С. Ваганова, А. С. Ваганов. – Ульяновск, УлГТУ, 2014. – 167 с.

- Линник П. Н. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах / П. Н. Линник, Б. И. Набиванец. – Л., Гидрометеоиздат, 1986. – 270 с.

- Никаноров А. М. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах / А. М. Никаноров, А. В. Жулидов. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1991. – 312 с.

- CARTER, J., & CAMERON, I. (1973). Toxicity bioassay of heavy metals in water using Tetrahymena pyriformis. Water Research, 7(7), 951–961. doi:10.1016/0043-1354(73)90177-2

- Current Medicinal Chemistry, 2005, 12, 1161-1208 1161 Metals, Toxicity and Oxidative Stress M. Valko*,1, H. Morris2 and M.T.D. Cronin2 (2005)

- Малін В. П. (Іванова В. П.) Контроль вмісту важких металів в природних водах та шляхи їх вилучення / В. П. Малін (В. П. Іванова) // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства», 24 – 25 березня 2016 р.: мат. конф. – Тернопіль, 2016. – С. 53 – 55.

- Екологічна безпека водних екосистем і моніторинг якості води: навч. посібник / М. Д. Гомеля, Т. О. Шаблій, В. А. Копілевич, В. М. Галімова, Р. В. Лаврик, І. В. Суровцев. – Під заг. ред. М. Д. Гомеля, 2013 р. – 143 с.

- Золотов Ю. А. Разделение и концентрирование веществ: место в химическом анализе / Ю. А. Золотов // Журнал «Заводская лаборатория. Диагностика материалов». – 2012. – Т. 78. – No 1. – С. 5 – 6.

- Сорбционное концентрирование микроэлементов из растворов. Применение в неорганическом анализе / Золотов Ю. А., Цизин Г. И., Дмитриенко С. Г., Моросанова Е. И. – М.: Наука. – 2007. – 320 с.

- Зейналов Р. З. Концентрирование и определение меди, цинка и кадмия хелатообразующим модифицированным сорбентом / Р. З. Зейналов, С. Д. Татаева, Н. И. Атаева // Аналитика и контроль. – 2013. – Т. 17. – No 1.– С. 89 – 98.

- Москвин Л. Н. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии / Л. Н. Москвин, О. В. Родинков. – Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2011. – 352 с.

- Цизин Г. И. Развитие методов концентрирования микрокомпонентов в России (1991 – 2010) / Г. И. Цизин // Журн. аналит. химии. – 2011. – Т. 66. – No 11. – С. 1135 – 1143.

- Неудачина Л. К. Новые хелатные сорбенты: свойства и применение для сорбционно-спектроскопического определения ионов переходных металлов / Л. К. Неудачина, А. В. Нестов, Н. В. Баранова, В. А. Старцев // Аналитика и контроль. – 2011. – Т. 15. – No 2. – С. 238 – 250.

- Основы аналитической химии. Практическое руководство: Учеб. пособие для вузов / В. И. Фадеева, Т. Н. Шеховцова, В. М. Иванов и др. – М.: Высш. шк., 2001. – 463 с.

- Стойкова Е. Е. Анализ следовых количеств веществ: учебно- методическое пособие / Е. Е. Стойкова, А. В. Порфирьева, Г. А. Евтюгин, Казань, 2010. – С. 72.

- Кузьминская Е. А. Потенциометрическое определение некоторых тяжелых металлов с использованием твердых композитных электродов / Е. А. Кузьминская, С. В. Шумар // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – No 3. – С. 8 – 11.

- Соколова А. М. Потенциометрический контроль содержания ионов меди, цинка, свинца в сточных водах с учетом гидролиза / А. М. Соколова, Т. А. Раденков, С. В. Романенко // Вестник науки Сибири. – 2014. – Т. 13. – No 3. – С. 46 – 52.

- Суровцев И. В. Определение тяжелых металлов в водных экосистемах методом инверсионной хронопотенциометрии [Текст] / И. В. Суровцев, В. М. Галимова, В. М. Манк, В. А. Копилевич // Химия и технология воды. – 2009. – Т.31, No 6. – С. 677 – 687.

- Филатова Е. Г. Обзор технологий очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, основанных на физико-химических процессах. / Е.Г. Филатова // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. - 2005. - №2

- Gunatilake S. K. Methods of Removing Heavy Metals from Industrial Wastewater Gunatilake [Методи вилучення важких металів з промислових стічних вод Gunatilake] / S. K. Gunatilake // Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies. – 2015. – V. 1. – P. 12 – 18.

- Barakat M. A. New trends in removing heavy metals from industrial wastewater [Нові тенденції у видаленні важких металів з промислових стічних вод] / M. A. Barakat // Arabian Journal of Chemistry. – 2011. – No 4. – P. 361 – 377.

- Левченко Л. М. Очистка сточных вод от примесей тяжелых металлов / Л. М. Левченко, А. К. Сагидуллин, В. В. Шемякин, О. В. Шуваева // Тезисы докладов Х Международной научно-технической конференции «Современные проблемы экологии». – Тула. – 2014. – С. 16 – 20.

- Пимнева Л. А. Очистка сточных вод от токсичных тяжелых металлов / Л. А. Пимнева // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – No 2. – С. 99 – 101.

- Бобкова Л. А. Влияние ионной силы раствора на равновесие и динамику сорбции меди (II) и кобальта(II) макросетчатым карбоксильным катионитом КБ-2Э / Л. А. Бобкова, В. В. Козик, В. В. Петрова, Т. В. Односторонцева // Ползуновский вестник. – 2011. – No4. – C. 83 – 87.

- Иканина Е. В. Физико-химические закономерности синтеза, микроструктура и функциональные свойства композиционного сорбента катионит КУ-2-8 – гидроксид железа (III): дис. канд. хим. наук: 02.00.04 / Е. В. Иканина; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина; научн. рук. Марков В. Ф. – Екатеринбург, 2013. – 176 с.

- Селицкий Г. А. Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов методом натрий-катионирования / Г. А. Селицкий, Ю. А. Галкин // Металлургия и машиностроение. – 2008. – No 2 (11). – С. 5 – 7.

- Pehlivan E. Ion-exchange of Pb2+ , Cu2+ , Zn2+, Cd2+, and Ni2+ ions from aqueous solution by Lewatit CNP 80 [Іонний обмін іонів Pb2+ , Cu2+ , Zn2+ , Cd2+ та Ni2+ з водного розчину Lewatit CNP 80] / E. Pehlivan, T. Altun // Journal of Hazardous Materials. – 2007. – V. 140. – No. 1. – С. 299 – 307.

- Байгозин Д. В. Извлечение ионов Cu(II) и Pb(II) ионитами различной природы из жесткой и умягченной воды / Д. В. Байгозин, Ю. А. Ситникова, А. Г. Митилинеос, А. Т. Кынин // Вестник ВГУ «Химия, Биология, Фармация». – 2013. – No 2. – С. 15 – 18.

- Nguyen N. Van. Copper recovery from low concentration waste solution using Dowex G-26 resin [Видобуток міді з низькоконцентрованого розчину відходів, використовуючи смолу Dowex G-26] / N. Van Nguyen, J. Lee, M. Kumar Jha, K. Yoo, J. Jeong // Hydrometallurgy. – 2009. – V. 97. – P. 237 – 242.

- Згонникова Т. В. Ионообменная очистка сточных вод предприятий от ионов кадмия, никеля и цинка при совместном их содержании с ионами меди / Т. В. Згонникова, Ю. А. Омельчук // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави», 15 – 17 квітня 2014 р., м. Київ. – С. 86 – 87.

- Митракова Т. Н. Применение материалов естественного происхождения для сорбционной очистки сточных вод от ионов меди (II): дис. канд. техн. наук: 03.02.08 / Митракова Татьяна Николаевна; Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный университет»; научн. рук. Лозинская Е. Ф. – Курск, 2017. – 126 с.

- Богуш А. А. Применение природных материалов для очистки техногенных вод / А. А. Богуш, Т. Н. Мороз, О. Г. Галкова, О. М. Маскенская // Экология промышленного производства. – 2007. – No 2. – С. 63 – 69.

- Vukčević M. Carbon materials from waste short hemp fibers as a sorbent for heavy metal ions – Mathematical modeling of sorbent structure and ions transport [Вуглецеві матеріали з відходів коротких волокон коноплі як сорбент для іонів важких металів – Математичне моделювання структури сорбенту та транспортування іонів] / M. Vukčević, B. Pejić, A. Kalijadis, I. PajićLijaković, M. Kostić et [al.] // Chemical Engineering Journal. – 2014. – V. 235. – No 1. – P. 284–292.

- Amarasinghe B. Tea waste as a low cost adsorbent for the removal of Cu and Pb from wastewater [Відходи чаю як дешевий адсорбент для видалення Cu та Pb із стічних вод] / B. Amarasinghe, R. A. Williams // Chemical Engineering Journal. – 2007. – V. 132. – No. 1. – С. 299 – 309.

- Смирнов А. К. Сорбция свинца (II) лишайниковыми полисахаридами / А. К. Смирнов, Т. В. Смотрина, Х. М. Ярошевская // Вестник Казанского технологического университета. – 2016. – Т. 19. – No 14. – С. 44 – 46.

- Белопухов С. А. Новый сорбент (СЦЛ-1) для очистки воды от тяжелых металлов / С. А. Белопухов, Д. В. Козлов, Ю. А. Барыкина // Природообустройство. – 2017. – No 1. – С. 31 – 36.

- Алексеева А. А. Очистка вод от ионов тяжелых металлов биосорбционными материалами на основе опада лиственных деревьев / А. А. Алексеева, И. Г. Шайхиев, С. В. Степанова // Известия уфимского научного центра Ран. – 2015. – No 3. – С. 19 – 30.

- Sarabjeet Singh Ahluwalia Microbial and plant derived biomass for removal of heavy metals of wastewater [Мікробна і рослинна біомаса для видалення важких металів стічних вод] / Singh Ahluwalia Sarabjeet, Goyal Dinesh // Bioresource Technology . – 2007. – No 98. – P. 2243 – 2257.

- Paulino A. T. Novel adsorbent based on silkworm chrysalides for removal of heavy metals from wastewaters [Новий сорбент, що базується на основі хризалітів шовковичного черв'яка для видалення важких металів зі стічних вод] / A. T. Paulino, F. A. Minasse, M. R. Guilherme, A.V. Reis, E. C. Muniz, J. J. Nozaki // Colloid Interface Sci. – 2006. – No 301. – Р. 479 – 487.

- Feng N. Kinetic and thermodynamic studies on biosorption of Cu (II) by chemically modified orange peel [Кінетичні та термодинамічні дослідження щодо біосорбції Cu (II) хімічно модифікованою апельсиновою шкіркою] / N. Feng, X. Guo, S. Liang // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. – 2009. – V. 19. – No. 5. – P. 1365 – 1370.

- Khaydarov R. A. Water purification from metal ions using carbon nanoparticle-conjugated polymer nanocomposites [Очищення води від іонів металів з використанням нанокомпозитів з вуглецевих кон'югованих наночастинками полімерів] / R. A. Khaydarov, R. R. Khaydarov, O. Gapurova // Water Research.– 2010. – V. 44. – No 6. – P. 1927 – 1933.

- Симонова В. В. Адсорбция свинца на буром угле, активированном гидроксидом калия / В. В. Симонова, Л. Н. Исаева, Ю. В. Тамаркина, Т. Г. Шендрик, В. А. Кучеренко // Химия твердого топлива. – 2010. – No 2. – С. 47 – 49.

- Гимаева А. Р. Сорбция ионов тяжелых металлов из воды активированными углеродными адсорбентами / А. Р. Гимаева, Э. Р. Валинурова, Д. К. Игдавлетова, Ф. Х. Кудашева // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2011. – Т. 11. – No 3. – С. 350 – 356.

- Khezami I. Removal of chromium (VI) from aqueous solution by nactivated carbons: kinetic and equilibrium studies [Видалення хрому (VI) з водного розчину шляхом інактивованого вуглецю: кінетичні та рівноважні дослідження] / I. Khezami, R. Capart // Hazard. Mater. – 2005. – Р. 223 – 231.

- Сыч Н. В. Сорбция ионов тяжелых металлов активными углями, полученными химическим активированием кизиловой косточки / Н. В. Сыч, С. И. Трофименко, В. М. Викарчук, А. М. Пузий, М. Ф. Ковтун // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2011. – Т. 2. – No 2. – С. 213 – 218.

- Шачнева Е. Ю. Адсорбция кадмия из водных растворов на модифицированных сорбентах / Е. Ю. Шачнева, Н. М. Алыков, Д. Е. Арчибасова // Техника и технология пищевых производств. – 2012. – No 4. – С. 1 – 5.

- Рединова А. В. Извлечение ионов тяжелых металлов из водных растворов серосодержащими полимерными сорбентами / А. В. Рединова, В. А. Грабельных, Е. П. Леванова, Н. А. Корчевин // Вестник ИрГТУ. – 2013. – No1 (72). – С. 113 – 116.

- Нурдиллаева Р. Н. Адсорбционный метод очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов / Р. Н. Нурдиллаева, Д. К. Юсупова, С. З. Бабажанова / Наука и мир. – 2016. – Т. 1. – No 2. – С. 99 – 102.

- Пшинко Г. Н. Извлечение ионов тяжелых металлов из водных растворов Zn/Al-слоистым двойным гидроксидом, интеркалированным [Fe(CN) 6 ] 4 - ионами / Г. Н. Пшинко, Л. Н. Пузырная, Б. П. Яцик, А. А. Косоруков, В. Я. Демченко // Укр. хим. журнал. – 2016. – Т. 82. – No 2. – С. 100 – 106.

- Рамазанов А. Ш. Сорбционное концентрирование ионов меди, цинка, кадмия и свинца из водных растворов природной глиной / А. Ш. Рамазанов, Г. К. Есмаил // Вестник Дагестанского государственного университета. – 2014. – No 1. – С. 179 – 183.

- Есмаил Г. К. Са-монтмориллонитовая глина и ее модификации для очистки вод и определения тяжелых металлов: дис. канд. хим. наук: 03.02.08 / Есмаил Гамил Касим Мохаммед; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный университет»; научн. рук. Рамазанов А. Ш. – Махачкала, 2016. – 110 с.

- Гончарук В. В. Сравнительное исследование извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов монтмориллонитом, модифицированным полиэтиленимином / В. В. Гончарук, Л. Н. Пузырная, Г. Н. Пшинко, А. А. Боголепов, В. Я. Демченко // Химия и технология воды. – 2011. – Т. 33. – No3. – С. 256 – 264.

- Шилина А. С. Сорбционная очистка природных и промышленных вод от катионов тяжелых металлов и радионуклидов новым типом высокотемпературного алюмосиликатного адсорбента / А. С. Шилина, В. К. Милинчук // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2010. – Т. 10. – No 2. – С. 237 – 245.

- Белова Т. П. Адсорбция меди, никеля и кобальта натуральным цеолитом из водных растворов / Т. П. Белова, Т. И. Ратчина, Ю. С. Гавриленко // Горный информационно-аналитический бюлетень (научно-технический журнал). – 2014. – No 6. – С. 76 – 80.

- Tavares, D. S., Daniel-da-Silva, A. L., Lopes, C. B., Silva, N. J. O., Amaral, V. S., Rocha, J., … Trindade, T. (2013). Efficient sorbents based on magnetite coated with siliceous hybrid shells for removal of mercury ions. Journal of Materials Chemistry A, 1(28), 8134. doi:10.1039/c3ta10914c

- GIMENEZ, J., MARTINEZ, M., DEPABLO, J., ROVIRA, M., & DURO, L. (2007). Arsenic sorption onto natural hematite, magnetite, and goethite. Journal of Hazardous Materials, 141(3), 575–580. doi:10.1016/j.jhazmat.2006.07.020

- Chowdhury, S. R., Yanful, E. K., & Pratt, A. R. (2010). Arsenic removal from aqueous solutions by mixed magnetite–maghemite nanoparticles. Environmental Earth Sciences, 64(2), 411–423. doi:10.1007/s12665-010-0865-z

- Todorović, M., Milonjić, S. K., Čomor, J. J., & Gal, I. J. (1992). Adsorption of Radioactive Ions 137Cs+, 85Sr2+, and 60Co2+ on Natural Magnetite and Hematite. Separation Science and Technology, 27(5), 671–679. doi:10.1080/01496399208018910

- Ahmed, M. A., Ali, S. M., El-Dek, S. I., & Galal, A. (2013). Magnetite–hematite nanoparticles prepared by green methods for heavy metal ions removal from water. Materials Science and Engineering: B, 178(10), 744–751. doi:10.1016/j.mseb.2013.03.011

- Shi, J., Li, H., Lu, H., & Zhao, X. (2015). Use of Carboxyl Functional Magnetite Nanoparticles as Potential Sorbents for the Removal of Heavy Metal Ions from Aqueous Solution. Journal of Chemical & Engineering Data, 60(7), 2035–2041. doi:10.1021/je5011196

- Amjadi, M., Samadi, A., & Manzoori, J. L. (2015). A composite prepared from halloysite nanotubes and magnetite (Fe3O4) as a new magnetic sorbent for the preconcentration of cadmium(II) prior to its determination by flame atomic absorption spectrometry. Microchimica Acta, 182(9-10), 1627–1633. doi:10.1007/s00604-015-1491-y

- Bagtash, M., Yamini, Y., Tahmasebi, E., Zolgharnein, J., & Dalirnasab, Z. (2015). Magnetite nanoparticles coated with tannic acid as a viable sorbent for solid-phase extraction of Cd2+, Co2+ and Cr3+. Microchimica Acta, 183(1), 449–456. doi:10.1007/s00604-015-1667-5

- Namdeo, M., & Bajpai, S. K. (2008). Chitosan–magnetite nanocomposites (CMNs) as magnetic carrier particles for removal of Fe(III) from aqueous solutions. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 320(1-3), 161–168. doi:10.1016/j.colsurfa.2008.01.053

- Behzad, S. K., Balati, A., Amini, M. M., & Ghanbari, M. (2014). Triazine-modified magnetite nanoparticles as a novel sorbent for preconcentration of lead and cadmium ions. Microchimica Acta, 181(15-16), 1781–1788. doi:10.1007/s00604-014-1223-8

- Linnikov, O., Rodina, I., Shevchenko, V., Medvedeva, I., Uimin, M., Schegoleva, N., … Osipov, V. (2013). Removal of Cr(VI) from aqueous solutions by magnetite nanoparticles with different sizes and crystal structure. Desalination and Water Treatment, 52(1-3), 324–330. doi:10.1080/19443994.2013.786654

- Bagheri, H., Afkhami, A., Saber-Tehrani, M., & Khoshsafar, H. (2012). Preparation and characterization of magnetic nanocomposite of Schiff base/silica/magnetite as a preconcentration phase for the trace determination of heavy metal ions in water, food and biological samples using atomic absorption spectrometry. Talanta, 97, 87–95. doi:10.1016/j.talanta.2012.03.066

- Saboori, A. (2017). A nanoparticle sorbent composed of MIL-101(Fe) and dithiocarbamate-modified magnetite nanoparticles for speciation of Cr(III) and Cr(VI) prior to their determination by electrothermal AAS. Microchimica Acta, 184(5), 1509–1516. doi:10.1007/s00604-017-2155-x

- Giakisikli, G., & Anthemidis, A. N. (2013). Magnetic materials as sorbents for metal/metalloid preconcentration and/or separation. A review. Analytica Chimica Acta, 789, 1–16. doi:10.1016/j.aca.2013.04.021

- Ю.В. Новиков Методы исследования качества воды / Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н. Болдина : Под.ред А.П. Шицковой – М.: – Медицина, 1990. – 339с.

- Суровцев И. В. Определение тяжелых металлов в водных экосистемах методом инверсионной хронопотенциометрии / И. В. Суровцев, В. М. Галимова, В. М. Манк, В. А. Копилевич // Химия и технология воды. – 2009. – Т.31, № 6. – С. 677 – 687.

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Якщо визначені консультанти. Консультантом не може бути зазначено наукового керівника магістерської дисертації.