# УДК 004.35

# Студент Єршихін С. В., к.т.н., ст. викладач Коляда К. В., 
асистент Радченко К. О.

# Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КОМПОНЕНТИ АПАРАТНОГО МОДУЛЯ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ

# Abstract

# Serhii Yershykhin, student; Kostiantyn Koliada, senior lecturer, PhD; 
Kostiantyn Radchenko, assistant

# Сomponents of the hardware module for complex air quality monitoring systems

# In this paper an overview of the budget options for sensors used in hardware modules of complex air quality monitoring systems is presented. The selection of necessary sensors is proposed. The comparative analysis of different options is fulfilled. The way for sensors’ integration into systems is proposed as well.

# Вступ

Проблема забрудненого повітря є однією з найбільш нагальних у сучасному світі. Її вирішення починається з постійного моніторингу якості повітря. Для цього необхідно мати достатню кількість відповідних апаратних засобів, оснащених датчиками, що аналізують різні показники та складові повітря. На жаль, у сучасному світі більшість таких апаратних засобів є дорогими та використовуються локально лише великими компаніями у великих містах. Для покращення моніторингу повітря необхідно знайти бюджетні альтернативи апаратних компонентів для збільшення покриття території та покращення якості моніторингу повітря.

# Постановка задачі

Задача полягає в пошуку бюджетних альтернатив компонентам апаратного модуля систем моніторингу якості повітря для зменшення витрат на модуль при збереженні якості вимірювань, що дозволить збільшити бази даних про стан та якість повітря за рахунок збільшення кількості систем, що виробляються.

# Термінологія

# Моніторинг – періодичні безперервні, довгострокові спостереження, оцінки і прогнозу змін стану явищ та процесів.

Датчик, давач, сенсор – вимірювальний пристрій у вигляді конструктивної сукупності одного або декількох вимірювальних перетворювачів величини, що вимірюється і контролюється, та котрий виробляє вихідний сигнал, зручний для дистанційного передавання, зберігання та використання у системах керування і має нормовані метрологічні характеристики.

# Огляд бюджетних рішень

Перед тим як розглянути варіанти бюджетних компонентів апаратного модуля комплексних систем моніторингу якості повітря необхідно спочатку визначитися зі списком показників [1], що будуть вимірюватися в запропонованій системі, а також вимоги до датчиків.

Серед показників, що будуть вимірюватися, найбільш важливими є [1]:

- озон O₃

- діоксид азоту NO₂

- діоксид сірки SO₂

- чадний газ CO

- дрібні частинки PM10 та PM2.5

- бутан C4H10

- метан CH4

- пропан C3H8

Саме вимірювання цих показників необхідно взяти за основу роботи апаратного модуля будь-якої системи моніторингу якості повітря.

Серед основних вимог до датчиків можна виділити наступні:

- точність вимірювань

- бюджетність

- малогабаритність

- багатофункціональність (наприклад, можливість використання одного датчика для декількох вимірювань)

- простота підключення

Сформувавши список необхідних показників та вимоги, можна обирати сенсори, що будуть відповідати заданим вимогам. В нашому випадку було обрано п’ять високоефективних датчиків, які задовольняють усі вимоги та можуть як найкраще проводити моніторинг якості повітря, залишаючись бюджетними та компактними:

- Shinyei PPD42 для розпізнавання дрібнодисперсних часточок в повітрі – PM2.5 та PM10 (пил)

- Газовий сенсор MQ2 для виявлення пропану, метану та бутану

- Газовий сенсор MQ9 для розпізнавання в повітрі чадного газу (СО)

- Газовий сенсор MiCS-2714 для моніторингу рівня NO2 (діоксид азоту)

- Газовий сенсор MiSC-2614 для виявлення озону в повітрі

Розглянемо кожен датчик більш детально.

Перший сенсор Shinyei PPD42 японського виробництва, працює на методі розсіювання світла та постійно виявляє тверді частинки, що потрапляють у повітря. Вихід імпульсу, що відповідає концентрації частинок на одиницю об’єму отримується оригінальний методом детектування, який заснований на принципі розсіяного світла, подібному до лічильника частинок. Резистор генерує вихідний струм й частинки, що потрапили в зону детектору, та проходять через точку зондування, тим самим розсіюють світло, а рецептор отримує дане світло через лінзу й перетворює його на імпульсний сигнал [2]. Імпульс на одиницю часу є пропорційний концентрації твердих частинок, що концентруються в атмосферному повітрі. Через непросту, але точну технологію, датчики мають доволі високу ціну, але їх присутність та роль в даній системі моніторингу є надзвичайно важливою. Розмір частинок, що можуть бути розпізнані Shinyei PPD42 становить понад 1.0µm, що є доволі точним та чітким показником при розпізнаванні PM2.5 та PM10. Напруга живлення датчика 5 В постійного струму та діапазон робочої температури та вологості до 45℃ та менше 95% відповідно. Вивід даних відбувається за допомогою широтно-імпульсної модуляції.

Наступний датчик газу MQ2-Gas є датчиком широкого спектру газів, тому може виявити виток пропану, бутану, метану або водню, також диму та різноманітних випарень [3]. Даний сенсор побудований на базі напівпровідникового газоаналізатора MQ2. Давач має два виходи: аналоговий та цифровий, а також заземлення. Принцип роботи полягає в тому, що на логічний вихід датчик видає аналоговий сигнал, пропорційний вмісту газів в навколишньому середовищі, а напруга на аналоговому виході змінюється в залежності від концентрації різних домішок в атмосфері. Чутливість даного сенсора налаштовується потенціометром та становить близько 10000 ppm, а діапазон робочої температури та вологості до 22℃ та менше 70% відповідно. Значення опору MQ2 є різницею до різних видів та концентрацій газів у повітрі, тому при точному вимірюванні необхідно визначати правильну точку сигналізації. Ще однією перевагою MQ2 є широка доступність і популярність на вітчизняному ринку, а також якість в передачі показників за невисоку ціну.

Газовий датчик MQ9-Gas має надзвичайно високу чутливість до чадного газу (СО). Чутливим матеріалом даного датчика є SnO2 (діоксид олова), який існує в повітрі в невеликій кількості [4]. Вихідним результатом є аналоговий сигнал, пропорційний вмісту вуглеводних газів. Регулювання напруги відбувається за допомогою ШІМ-сигналу, а управління через транзистор. Провідність MQ9 стає вищою з підвищенням концентрації шкідливих газів у повітрі. Чутливість MQ9 до CO становить до 1000 ppm, що є доволі високим показником. Датчик можна використовувати на вулиці, адже він працює навіть при мінусовій температурі та з вологістю повітря до 70%. Основна перевага – це висока точність до розпізнавання CO, а також довготривала цілісність при недорогій ціні.

Датчик, що допомагає виявити в повітрі NO2, має назву MICS-2714 [5]. Даний сенсор працює в умовах від -30°C до 85°C та до 60% відносної вологості. Коефіцієнт чутливості становить відношення 0,25 ppm NO2 на концентрацію всього повітря. Перевагою даного сенсору є швидкий відгук, який відбивається за короткий проміжок часу (менше 10с), малогабаритність та точність моніторингу заданих газів навіть у важкодоступних місцях при малій концентрації. Конструкція сенсора складається з переробленої діафрагми та вбудованого резистору, який виступає чутливим елементом. Концентрація кількості газів у повітрі співвідносна опору, саме так і виконується вимір.

Останнім датчиком є MiCS-2614 O3 Sensor, що визначає кількість озону в повітрі. Датчики, які здатні аналізувати присутність O3 зазвичай дороговартісні, але надзвичайно точні. Для систем моніторингу повітря підходить саме MiCS-2614 O3 Sensor, якісні та точні виміри якого мають перевагу над ціновою політикою. Датчик видає аналогову напругу, яка швидко перетворюється вбудованим 12-розрядним перетворювачем АЦП MCP3201 [6]. Виявлення концентрації озону відбувається шляхом вимірювання чутливості резистору під час активної роботи датчика та становить майже 1000 ppb.

Усі запропоновані датчики є всепогодними, малогабаритними та широкодоступними, що дозволяє використовувати їх у компактних апаратних модулях для моніторингу якості повітря як на вулиці, так і в приміщеннях. Усі вони також мають просту схему підключення, що робить їх сумісними з багатьма варіантами сучасних модулів.

# Висновки

При порівнянні витрат на закупівлю запропонованих датчиків та наявних на ринку рішень, можна побачити суттєвий виграш у затратах на запропоноване рішення при сталій якості вимірювань показників забрудненості повітря, що дає змогу побудувати апаратний модуль для комплексної системи моніторинг якості повітря із меншим бюджетом та без втрат в якості та точності вимірювань.

# Література

- Toxic Risk / Characteristics of toxic gases [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.crowcon.com/resources/talking-gas/what-is-gas/toxic-risk/characteristics-of-toxic-gases/ – Дата доступу: звернення 15.10.2022.

- Датчик твердих частинок Shinyei PPD42 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.shinyei.co.jp/stc/eng/products/optical/ppd42nj.html  – Дата доступу: звернення 05.10.2022.

- Сенсор газу MQ2-Gas [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://static.chipdip.ru/lib/184/DOC001184457.pdf – Дата доступу: звернення 05.10.2022.

- Сенсор газу MQ9-Gas [Електронний ресурс] / Режим доступу:  https://www.smart-prototyping.com/image/data/2_components/sensors/100996%20MQ-9/MQ9.pdf – Дата доступу: звернення 07.10.2022.

- Сенсор газу MiCS-2714 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://eu.mouser.com/datasheet/2/18/1107_Datasheet-MiCS-2714-1144844.pdf  – Дата доступу: звернення 07.10.2022.

- Датчик озону MICS-2614 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://datasheet.octopart.com/MICS-2614-E2V-datasheet-8615830.pdf  – Дата доступу: звернення 08.10.2022.