Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

В. І. Дешко, В. А. Волощук, Н. А. Буяк

ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ СТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ У БУДІВЛЯХ

Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2019

| Рецензенти: | Никифорович Є.І., д.ф-м.н., професор, член-кореспондент НАН України Недбайло О.М., д.т.н., с.н.с. відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій ІТТФ НАН України |
| --- | --- |

Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 4.11.2019 р)

Електронне мережне навчальне видання

Дешко Валерій Іванович, д-р техн. наук, проф.

Волощук Володимир Анатолійович, д-р техн. наук, доц.

Буяк Надія Андріївна, канд. техн. наук.

ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ СТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ У БУДІВЛЯХ

ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ СТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ У БУДІВЛЯХ [Електронний ресурс] : монографія / В. І. Дешко, В.А. Волощук, Н. А. Буяк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 296 с.

Монографія присвячена розвитку та застосуванню методів ексергетичного аналізу для систем створення теплового комфорту у будівлях, аналізу енергетичних процесів в системі «джерело теплоти – людина – огороджувальні конструкції будівлі». У роботі аналізуються та обираються методи, критерії та параметри оцінювання теплоенергетичних систем на основі ексергетичного підходу. Представлені сучасні тенденції техніко-технологічних рішень в сфері теплозабезпечення. Особлива увага приділяється моделям теплового комфорту людини. Проводиться поглиблений ексергетичний аналіз теплонасосної установки у складі системи теплопостачання будинку. Із використанням методології ексергоекономічного аналізу, на прикладі централізованого теплозабезпечення міського району проводиться вибір джерел теплозабезпечення. Дешком В.І. описано вступ, передмову,у першому розділі проаналізовано методи та критерії методології ексергтичного підходу, у другому ‒ моделі теплового комфорту людини, проведено порівняння енергетичної та ексергетичної моделі теплового комфорту. Волощуком В.А. у першому розділі висвітлено особливості застосування методів ексергетичного аналізу систем теплопостачання будівель, охарактеризовано сучасні тенденції техніко-технологічних рішень в сфері теплозабезпечення, представлено соціотехнічні аспекти проблеми тепло та холодопостачання, розроблено четвертий, п’ятий та шостий розділи. Буяк Н.А. у першому роздіді представлено особливості застосування методів ексергетичного аналізу СТ будівель, проаналізовано вимоги до енергоефективності та теплового комфорту у будівлях, розроблено алгоритм розрахунку комфортної температури повіртя у приміщенні, проведено чисельний екперимент та отримано регресійні моделі у другому розділі а також створено третій розділ. Дана монографія призначена для наукових, педагогічних і інженерно-технічних працівників навчальних закладів; спеціалістів, що займаються енергозбереженням; для аспірантів і студентів старших курсів університетів відповідних спеціальностей.

В. І. Дешко, В. А. Волощук, Н.А. Буяк, 2019

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019

ПЕРЕДМОВА

Близько 40 % світового енергоспоживання та 1/3 викидів парникових газів припадає на будівлі. Тому підвищення енергоефективності будівель є важливим і актуальним завданням. Крім того, слід враховувати обмеження, обумовлені вимогами щодо якості мікроклімату, які регламентуються сучасними стандартами та показниками. Із врахуванням можливостей створення мікроклімату у приміщеннях різними джерелами теплоти із використанням різної якості енергоносіїв використання нових методів аналізу, що дозволить врахувати цей фактор є необхідним. Сьогодні назріла нагальна потреба у розробленні, удосконаленні та використанні принципово нових методів досліджень у сфері теплоенергетики, які ґрунтуються на сумісному застосуванні Першого та Другого законів термодинаміки, та їх поєднанні із економічним та екологічним оцінюванням – методів прикладної термодинаміки або методів ексергетичного аналізу.

Об’єкт дослідження –процеси передачі та перетворення енергії в об’єктах та системах теплоенергетики за постійних та мінливих режимів роботи, зумовлених впливом погодно-кліматичного фактора. А також процеси перетворення енергії та ексергії у складній системі «джерело теплоти – людина – огороджувальні конструкції будівлі»

Предмет дослідження – методологія та методи математичного моделювання теплоенергетичних систем.

Мета роботи: є підвищення ефективності математичного моделювання об’єктів та систем теплоенергетики, включаючи мінливість їх режимів роботи в результаті впливу випадкового характеру погодно-кліматичного чинника, на основі сумісного застосування Першого та Другого законів термодинаміки, а також за рахунок відповідного інформаційного забезпечення реалізації моделювання. Метою дослідження є підвищення ефективності енергетичної системи будівлі шляхом урахування взаємозв’язку джерел енергії, теплового захисту, показників теплового комфорту і параметрів мікроклімату приміщень.

Монографія складається з шести розділів.

У першому розділі проаналізовано розвиток методів та критеріїв методології ексергетичного аналізу. Висвітлені особливості застосування методів ексергетичного аналізу систем теплопостачання будівель, обґрунтовано доцільність використання комплексного ексергетичного, економічного та екологічного (на основі оцінювання життєвого циклу) аналізу із використанням методу питомої ексергетичної вартості та негативного впливу на довкілля (SPECO-метод). Представлені сучасні тенденції техніко-технологічних рішень в сфері теплозабезпечення.

У другому розділі висвітлені вимоги представлені у стандартах щодо теплового комфорту у будівлях, окреслені переваги різних моделей теплового комфорту. Розроблено алгоритм визначення комфортної температури повітря у приміщенні відповідно до ексергетичного підходу. Створена регресійна модель для визначення комфортної температури повітря у приміщенні відповідно до енергетичного та ексергетичного підходів

У третьому розділі створено алгоритм інтегрування моделі теплового комфорту людини, шляхом визначення комфортної температури повітря у приміщенні у складну систему «джерело теплоти – огороджувальні конструкції будівлі». Проведено моделювання факторів впливу на потребу на опалення при застосуванні енергетичної та ексергетичної концепції щодо забезпечення комфортних умов. Оцінено вплив параметрів теплового комфорту на споживання первинного палива.

В четвертому виконано дослідження комплексного впливу погодно-кліматичних факторів та їх мінливості на потреби енергії та ексергії при створенні теплового комфорту у будинку з різними інженерно-архітектурними характеристиками.

У п’ятому розділі створено та реалізовано математичну модель ексергетичного, ексергоекономічного та ексергоприродничого оцінювання, наведено результати математичного моделювання із визначення зміни впродовж опалювального періоду добових значень деструкції ексергії в ТНУ типу «повітря-вода», піковому нагрівачі та опалювальному приладі окремо взятого року базового варіанту СТ. Проведено поглиблений ексергетичний аналіз ТНУ у складі СТ будинку

У шостому розділі представлено приклад застосування поглибленого ексергоекономічного аналізу для обґрунтування вибору джерела теплозабезпечення міського району в погодно-кліматичних умовах м. Рівне

Монографія призначена для наукових, педагогічних і інженерно-технічних працівників; спеціалістів, що займаються розробкою і впровадженням енергоефективних заходів; для аспірантів і студентів старших курсів університетів відповідних спеціальностей.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	8

ВСТУП	12

1.	ЕКСЕРГЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ  ВТРАТ ТА ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕНЕРГІЇ В БУДІВЛІ	14

1.1. Методи та критерії методології ексергетичного аналізу	14

1.2. Вибір методів, критерії та параметрів моделювання теплоенергетичних систем на основі ексергетичного підходу	23

1.3. Особливості застосування методів ексергетичного аналізу СТ будівель	44

1.4. Сучасні тенденції техніко-технологічних рішень в сфері теплозабезпечення	49

1.4.1. Споживач	49

1.4.2 Системи транспорту та розподілу енергоносіїв систем теплозабезпечення	52

1.4.3 Джерела та трансформатори теплоти	54

1.5. Соціотехнічні аспекти проблеми тепло та холодопостачання	60

Висновки до розділу	79

2.МОДЕЛІ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ ЛЮДИНИ У ПРИМІЩЕННІ	82

2.1. Підвищення вимог до енергоефективності в рамках забезпечення комфортних умов у приміщенні	82

2.2. Розвиток моделей теплового комфорту людини	84

2.3. Енергетична та ексергетична модель теплового комфорту людини для аналізу енергетичних характеристик будівлі	91

2.4. Алгоритм розрахунку комфортної температури відповідно до ексергетичного підходу	102

2.5. Методика розрахунку середньої радіаційної температури	104

2.6. Порівняння енергетичної та ексергетичної моделей теплового комфорту людини та апробація ексергетичної моделі теплового комфорту	108

2.7. Чисельний експеримент та створення регресійної моделі для визначення комфортної температури відповідно до енергетичного та ексергетичного підходів	116

Висновки до розділу	121

3. ВПЛИВ ІНЖЕНЕРНО-АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ БУДІВЛІ НА СТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ ЛЮДИНИ У ПРИМІЩЕННІ	125

3.1. Модель дослідження	125

3.2. Алгоритм інтегрування розрахунків моделі людини у складну модель «джерело теплоти – огороджувальні конструкції»	126

3.3. Вплив теплового захисту будівлі на показники теплового комфорту	127

3.4. Комфортні умови у приміщенні з урахуванням впливу надходження сонячної радіації	132

3.5. Моделювання факторів впливу на потребу на опалення при застосуванні енергетичної та ексергетичної концепції щодо забезпечення комфортних умов	136

3.6. Аналізування впливу термомодернізації будівлі на зміну умов комфортності, параметрів мікроклімату та потреби на опалення будівлі	140

3.7. Оцінка впливу параметрів теплового комфорту на споживання первинного палива	143

Висновки до розділу	145

4. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА ЕКСЕРГЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ БУДІВЛІ ЯК КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	147

4.1. Комплексний вплив метеофакторів на енергетичний баланс будівлі	147

4.2. Вплив архітектурно-інженерних рішень та мінливості погодно-кліматичного фактору на енергетичні та ексергетичні характеристики будівлі	159

4.3. Розроблення методу з оцінювання впливу ймовірнісного характеру зміни погодно-кліматичних умов на параметри природної вентиляції будинку	183

4.4. Розроблення методу з оцінювання впливу мінливості метеорологічних факторів та диференціації цін енергоносіїв на критерії обґрунтування параметрів приведеного опору теплопередачі огороджувальної конструкції будівлі та розрахунку невизначеності цих критеріїв	194

Висновки до розділу	207

5. ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ СТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ У БУДІВЛІ НА БАЗІ ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ	210

5.1. Загальні підходи до створення математичної моделі	210

5.2. Моделювання режимів роботи базового варіанту системи	219

5.3. Поглиблений ексергетичний аналіз ТНУ у складі СТ будинку.	225

Висновки до розділу	243

6. ПОЄДНАННЯ ЕКСЕРГЕТИЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ СИСТЕМ СТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ У БУДІВЛІ	245

6.1. Обґрунтування типу та параметрів системи централізованого теплозабезпечення населених пунктів на основі ексергоекономічного аналізу	245

Висновки до розділу:	255

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	256

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

– потік ексергіі, Вт;

– потік енергії, Вт;

,  – тепловий потік, теплова потужність,;

– електрична потужність, Вт;

– питома ентальпія потоку речовини, кДж/кг;

– питома ексергія потоку речовини, кДж/кг;

– питома робота, кДж/кг;

– питома теплота, кДж/кг;

– енергетичний коефіцієнт корисної дії;

– ексергетичний коефіцієнт корисної дії;

– температура, К;

– коефіцієнт варіації;

– короткохвильова сонячна радіація, Вт;

– опір теплопередачі, (м2∙К)/Вт;

– швидкість, м/с;

– час, с;

– кратність повітрообміну, год–1;

– опалюваний об'єм будинку, м3;

– опалювальна площа будинку, м2;

– кількість градусо–діб опалювального періоду, град∙діб;

– швидкість, м/с;

с – питома теплоємність, кДж/(кг·К);

– норма дисконту, 1/рік;

– дисконтований дохід, грн, євро;

– чистий дисконтований дохід, грн, євро;

– вартість капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт, грн/год, євро/год;

– вартість ексергетичного потоку, грн/год, євро/год;

– питома вартість ексергії, грн/кВт∙год, євро/кВт∙год;

– ексергоекономічний фактор;

– відносна зміна вартості ексергії «продукту» та ексергії «палива»;

– сумарний вплив на довкілля на стадіях виробництва, експлуатації та утилізації, mPts/год;

– відносна зміна впливу на довкілля;

– ексергоприродничий фактор

– вплив на довкілля ексергетичного потоку, mPts/год;

– питомий вплив на довкілля ексергії, mPts/кВт∙год.

Індекси нижні

0 – параметри навколишнього повітря;

– внутрішній, вхідний;

– вихідний;

– потреби;

– осереднені;

– теплопередача;

– інфільтрація;

– вентиляція;

– внутрішній;

– сонячний;

– елемент системи, номер інтервалу часу;

– номер року, частина поверхні контрольного об’єму;

– максимальний;

– мінімальний;

– ізоляція;

– вертикальний;

– паливо;

– продукт;

– деструкція;

– для системи загалом;

– тепловий насос;

– компресор;

– конденсатор;

– дросельний вентиль;

– випарник;

– будинок;

– піковий нагрівник;

– система опалення;

– турбіна;

– компресор, стиснення;

– газова турбіна;

– парова турбіна;

– живильний насос;

Індекси верхні

– прямий;

– річний;

– динамічний;

– стаціонарний;

– непрозорий;

– яку можна уникнути;

– яку уникнути неможливо;

– внутрішньозалежна (ендогенна);

– зовнішньозалежна (екзогенна);

– одночасна дія декількох елементів.

Скорочення

СТ – система теплозабезпечення;

COP – коефіцієнт трансформації;

ДК ‒ джерело теплоти – огороджувальні конструкції;

ДЛК – джерело теплоти – людина – огороджувальні конструкції;

ТНУ – теплонасосна установка

ВСТУП

Близько 40 % світового енергоспоживання та 1/3 викидів парникових газів припадає на будівлі [132]. Саме тому в межах адаптації українських стандартів до міжнародних зростають вимоги щодо ефективного використання енергії будівлями [44,45,46]. Підвищення енергоефективності будівель можливе за рахунок сукупності заходів, направлених на теплозахисну оболонку будівлі, систему опалення та джерело теплоти. Тож це питання потребує комплексного вирішення, враховуючи і обмеження, обумовлені вимогами до якості мікроклімату у приміщенні. Висока якість мікроклімату у приміщеннях регламентована сучасними стандартами та показниками [270, 271, 273, 272]. У цій ситуації актуальним є досягнення компромісу між зниженням енергоспоживання будівель та забезпеченням належного рівня теплового комфорту.

Ефективність використання теплової енергії в будівлях оцінюють за енергетичними показниками, які більшою мірою залежать від конструктивних параметрів огороджувальних конструкцій. Водночас варто вводити в енергетичний паспорт будівлі параметри, які характеризують споживання первинного палива. Це дасть змогу порівняти споруди із різними системами опалення. Енергія – це величина, яку не потрібно зберігати, її не можливо зруйнувати, і вона не залежить від довколишнього середовища. Натомість ексергія та ексергетичний аналіз ґрунтуються на першому та другому законах термодинаміки і характеризують якість потоків енергії. Ексергетичний аналіз дозволяє оцінити споживання первинного палива не тільки кількісно, але й якісно, а також порівняти якісно не рівноцінні енергоресурси, які використовуються для опалення будівель, такі як: електрична енергія, газ, вугілля, деревина, солома. Застосування коефіцієнтів, що лежать в основі цього методу, поряд з іншими техніко-економічними показниками, дозволить розумно проектувати будинки, ефективно поєднуючи вибрану систему опалення із теплозахисними властивостями огороджувальних конструкцій. Із погляду ексергетичного аналізу, потреба на опалення будівель є потребою низької якості, для задоволення якої використовують енергоресурси високої якості та електричну енергію.

Розроблення, удосконалення та використання принципово нових методів досліджень у сфері теплоенергетики, які ґрунтуються на сумісному застосуванні Першого та Другого законів термодинаміки, та їх поєднанні із економічним та екологічним оцінюванням – методів прикладної термодинаміки або методів ексергетичного аналізу є першочерговим завданням.

Об’єкти теплоенергетики можна принципово розділити на такі, що працюють за постійних на певному проміжку часу (що характерно для промисловості) й мінливих (що характерно для систем опалення, вентиляції та кондиціонування приміщень будівель) режимів роботи. У другому випадку мінливість режимів роботи як у середині року, так і у багаторічному перерізі зумовлена, передусім, випадковим характером погодно-кліматичних чинників, що, у свою чергу, може суттєво впливати на мінливість і невизначеність відповідних характеристик та критеріїв. За певних умов, як енергетичні, так і ексергетичні характеристики є нелінійними функціями відносно параметрів довкілля, що не завжди дозволяє використовувати як в енергетичному, так і у ексергетичному аналізі стаціонарні підходи, як це часто роблять на практиці.

З огляду на це, актуальною залишається проблема розроблення методології моделювання та оптимізації теплоенергетичних систем, що узагальнює отримані раніше результати і передбачає під час створення й реалізації математичних моделей сумісне застосування Першого та Другого законів термодинаміки. Це, у свою чергу, забезпечить визначення критеріїв, які з позицій єдиного підходу кількісно оцінять необоротності процесів передачі й перетворення енергії та їх зв’язок з економічною та екологічною ефективністю під час вирішення практичних завдань з обґрунтування параметрів та структури систем, зокрема з урахуванням мінливого характеру режимів роботи таких систем, зумовленого впливом погодно-кліматичних факторів.

- ЕКСЕРГЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ  ВТРАТ ТА ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕНЕРГІЇ В БУДІВЛІ

1.1. Методи та критерії методології ексергетичного аналізу

Одне із найбільш поширених визначень поняття ексергії, що сьогодні використовується, базується на формулюванні В. Гібса – ексергія термодинамічної системи S у стані SA є максимальна теоретична корисна робота, яку можна отримати, якщо цю систему перевести у стан рівноваги з навколишнім середовищем за допомогою ідеальних процесів її взаємодії тільки з цим середовищем [7].

Існує ряд термінів, що використовувалися або і донині застосовуються деякими дослідниками для позначення ексергії. У 1873 р. В. Гібс визначав це як наявна енергія тіла та середовища (available energy of a body and a medium). У 1889 р. Г. Гюї назвав цей параметр як придатна для використання енергія (utilisable energie). Дж. Кінан для цього ввів у 1941 р. поняття придатність (availability). Р. Клаузіус використовував термін «найбільша корисна робота» (Diegrößte Nutzarbeit), Ф. Бошнякович – «технічна роботоздатність» (Die technische Arbeitsfähigkeit). В країнах бувшого СРСР для позначення цього поняття використовувався термін «працездатність» [262, 238, 16].

Існує досить багато визначень поняття ексергії (табл. 1.1).

Таблиця 1.1‒ Визначення ексергії

| Автор | Визначення |
| --- | --- |
| Рант (Rant) [79, 136] | Ексергія – це є частина енергії, яка може бути повністю перетворена в інші види енергії |
| Ріккерт (Rickert) [143] | Ексергія – робота на валу обертання або електрична енергія, яку створює в оборотному процесі робоче тіло із заданим станом, відмінного від того, що розповсюджений у довкіллі |
| Шаргут (Szargut) [314, 169] | Ексергія – це міра якості різних видів енергії і визначається як кількість роботи, яку можна отримати якщо речовину перевести в стан термодинамічної рівноваги з поширеними у довкіллі компонентами за допомогою оборотних процесів взаємодії тільки з компонентами довкілля. Ексергія є максимальна робота, яку речовина може здійснити в оборотному процесі з навколишнім середовищем в якості джерела дарових теплоти та речовини, якщо в кінці цього процесу всі види матерії, які приймають участь у ньому, переходять у стан термодинамічної рівноваги з усіма компонентами зовнішнього середовища. |
| Бежан (Bejan) [18] | Ексергія – мінімальна теоретична корисна роботи, яка необхідна для створення певної кількості речовини із речовини довкілля та переносу її у інший стан. Ексергія – це є міра відправного початкового стану системи у навколишньому середовищі і, тому, є атрибутом системи та навколишнього середовища як єдиного цілого. |
| Бауер (Baehr) [155] | Ексергія – та частка енергії, може бути повністю перетворена в інші форми енергії. |
| Котас (Kotas) [96] | Робота, яка є еквівалентом даної форми енергії, є її ексергією і визначається як максимальна робота, що може бути отримана від заданої форми енергії при параметрах довкілля як параметрів стану порівняння. |
| Моран (Moran), Шапіро (Shapiro) [120] | Ексергія – максимальна теоретична робота, що може бути отримана від комбінованої системи, яка складається із системи, що досліджується, та зовнішнього середовища, при переході системи із заданого стану до стану рівноваги з навколишнім середовищем – тобто у мертвий стан, при якому така комбінована система має енергію, але не ексергію. |
| Шукуя (Shukuya) [158] | Ексергія визначається як міра здатності енергії та матерії розсіюватися, а ентропія – як міра розсіяння енергії та матерії. |
| Сенгел (Cengel), Болес (Boles) [27] | Ексергія людини в повсякденному житті – це найкраще зроблена нею робота в найбільш сприятливих умовах. Ексергія людини в даний момент та в даному місці – максимально можлива робота, яку вона може зробити в даний момент та в даному місці. |
| Гохштейн [262] | Ексергія – робота оборотного циклу, для якого зовнішнє середовище слугує холодним джерелом теплоти. |
| Бродянський [238] | Ексергія термодинамічної системи в даному стані визначається кількістю енергії, що не характеризується ентропією, яка може бути отримана зовнішнім приймачем енергії від системи при її оборотному переході з даного стану в стан повної рівноваги з навколишнім середовищем. |
| Морозюк [296] | Ексергія - це максимально можлива корисна робота (роботоздатність), яка може бути вироблена деякою речовиною, що за хімічним складом відрізняється від навколишнього середовища (μ≠μ0), знаходиться під тиском і має температуру, відмінних від аналогічних характеристик навколишнього середовища (p≠p0 та T≠T0), якщо дану робочу речовину оборотно перевести із початкового стану (μ, p, T) в кінцевий, що знаходиться в рівновазі з навколишнім середовищем (μ0, p0, T0). |

Для аналізу СТ будівель з позицій ексергетичного підходу найбільш підходить визначення ексергії як міри якості різних енергоресурсів (викопного палива, відновлювальних джерел енергії, електрики тощо) та мінімальної теоретичної корисної роботи, яка необхідна для створення певної кількості матерії із речовини довкілля та переносу її у інший стан (нагрів повітря до стану, необхідного для приміщення будинку, нагрів води до стану, необхідного для гарячого водопостачання) [181].

Ексергетичний підхід є новим витком в теорії створення СТ будівель. Можливості суто енергетичного підходу до удосконалення таких систем майже вичерпані. На відміну від енергетичного аналізу ексергетичний метод оцінювання дозволяє визначити місцезнаходження, значення та джерела термодинамічних втрат в системі.

На сьогоднішній день кількість наукових щорічних статей, присвячених методам створення та аналізу низькоексергетичних СТ, налічує вже сотні [136, 180]. Піонерними роботами при цьому вважаються статті японського вченого Шукуя (Shukuya) [158] двадцятирічної давності. В рамках програми «Використання енергії в будівлях та населених пунктах» (Energy in Buildings and Community) [173], яка впроваджується Міжнародним енергетичним агентством, за участю фахівців цілого ряду країн успішно реалізовані проекти: «Низькоексергетичні системи для обігріву та охолодження будівель» [5] (Low- Exergy Systems for heating and cooling), «Низькоексергетичні системи для високоефективних будівель та населених пунктів» [181] (Low Exergy Systems for High Performance Buildings and Communities), «Високотемпературне охолодження та низькотемпературний обігрів будівель» (High Temperature Cooling and Low Temperature Heating in Buildings) та інші. В рамках Європейської рамкової співпраці в науці та технологій (www.cost.eu) реалізований проект «Аналіз та проектування інноваційних, низькоексергетични систем у будівлях» [23] (Analysis and Design of Innovative Systems for Low-EXergy in the Built Environment: COSTeXergy). В даний час виконується такі міжнародні проекти [173]: «Низькоексергетичні населенні пункти: Оптимізація роботи систем енергопостачання на основі ексергетичного підходу» (LowEx Communities: Optimised Performance of Energy Supply Systems with Exergy Principle), «Низькотемпературне централізоване теплопостачання для енергосистем майбутнього» (Low Temperature District Heating for Future Energy Systems).

Все це свідчить про актуальність впровадження низькоексергетичних СТ населених пунктів в контексті підвищення енергоефективності, широкого впровадження відновлювальних та вторинних джерел енергії, створення населених пунктів за принципами сталого розвитку.

Тепловий комфорт є одним із найважливіших факторів для людського організму [9]. Існуючі підходи щодо створення теплового комфорту в будівлях ґрунтуються суто на енергетичному балансі між тілом людини та оточуючими предметами [10, 234]. Зокрема, в роботі [10], для визначення рівня теплового комфорту в приміщенні на основі теплового балансу, запропонована модель PMV (Predicted Mean Vote - індекс комфортності по Фангеру або очікувана середня оцінка ступеня комфорту). Показник PMV введений для визначення теплового дисбалансу при тепловиділенні людського організму в заданих умовах приміщення та тепловиділенні, необхідного для оптимального теплового комфорту. При цьому запропонована наступна градація показника PMV: +3 (жарко); +2 (тепло); +1 (трохи тепло); 0 (нейтрально); -1 (прохолодно); -2 (холодно); -3 (дуже холодно). Тобто при PMV=0 створюються найсприятливіші умови теплового комфорту.

Останнім часом з’явилося ряд робіт, які розглядають процес створення теплового комфорту для людини з позицій ексергетичного підходу [84, 133,148].

В роботі [10] показано, що існує певне співвідношення між температурою повітря та радіаційною температурою всередині приміщення, при яких споживання ексергії людського тіла – мінімальне і одночасно тіло людини знаходиться у нейтральних умовах (PMV=0). З точки зору енергетичного балансу існує цілий ряд комбінацій між цими температурами, при яких PMV=0, але вже при збільшенні споживання ексергії. Згідно [84], при температурі та відносній вологості зовнішнього повітря відповідно 0°C та 50 %, швидкості та відносній вологості внутрішнього повітря відповідно 0,1 м/с та 40 % та положені людського тіла в сидячому положенні, найнижче споживання ексергії має місце при температурі внутрішнього повітря 18 °C та середній радіаційній температурі всередині приміщення 25 °C. Це означає, що ексергія радіаційного випромінювання є більш ефективною для створення одночасно і теплового комфорту (PMV=0) і зниження споживання ексергії людським тілом ніж ексергія конвективного нагріву внутрішнього повітря. Іншими словами створення теплового комфорту у приміщенні ефективніше забезпечувати радіаційними (низькоексергетичними) системами опалення у комбінації шляхом підвищення температури внутрішньої поверхні огороджень будівлі за рахунок додаткового утеплення зовнішніх огороджень будівель, використання пасивного сонячного опалення тощо.

Методи оцінювання та аналізу СТ, які ґрунтуються на комплексному використанні Першого та Другого законів термодинаміки і використовують поняття енергії, ексергії та ентропії, дозволяють реалізувати такі техніко-технологічні рішення в СТ, які ґрунтуються на використанні низькотемпературних та відновлювальних джерел енергії, дозволяють відмовитися від дефіцитних та вичерпних викопних видів палива та узгоджуються із загальною концепцією подальшого, сталого розвитку суспільства. Ексергетичний (температурний) рівень споживання енергії повинен узгоджуватися із ексергетичним (температурним) рівнем джерела енергії. Викопні види палива повинні у першу чергу використовуватися для високоексергетичних потреб (промисловість, генерація електроенергії тощо). Створення теплового комфорту у будівлях повинно здійснюватися енергоресурсами, ексергетичний потенціал яких може бути значно нижчим від джерел на основі використання енергії природного газу, нафти, кам’яного вугілля. Для теплозабезпечення будинків можуть бути застосовані такі ресурси як скидна теплота, енергія Сонця, енергія навколишнього повітря, ґрунту, природних водоймищ тощо. Оптимальне співвідношення температури внутрішнього повітря та середньорадіаційної температури в приміщенні для створення теплового комфорту забезпечується саме за рахунок низькотемпературних систем опалення, що у свою чергу дозволяє більш ефективно використовувати низькотемпературні джерела енергії.

Застосування у сфері теплозабезпечення будівель ексергетичної концепції дозволяє забезпечити відповідність якісного рівня енергоресурсів рівню потреб у створенні теплового комфорту [181, 148].

Існуючі технології теплозабезпечення будівель базуються на використанні джерел енергій з високим значенням ексергії – спалювання різних видів палива при температурі 1500…2000 оС. Разом з тим, безпосередньо у будівлях для створення теплового комфорту потрібна енергія з відносно низькою ексергією, що відповідає температурному рівню 18…20 оС. В результаті, значна частина високоякісної енергії, яку не можна замінити в інших технологічних процесах (хімічна промисловість, металургія тощо), втрачається. (рис. 1.1) [253].

Способи підвищення енергоефективності в будівлях мають достатньо довгу історію. В теперішній час існує досить широкий спектр методів та технічних засобів створення теплового комфорту у приміщеннях, що пропонують відповідні інженерно-архітектурні рішення з ефективного використання енергоресурсів. Ці рішення можна розділити на дві групи: пасивні та активні [5, 76].

Рис. 1.1 ‒ Рівень втрат ексергії від різних джерел енергії при теплозабезпечення будівлі та у металургійному процесі [253]

Пасивні системи передбачають для створення теплового комфорту використання теплоенергетичного потенціалу довкілля (Сонця, вітру, ґрунту тощо). Разом з тим, навіть найбільш досконала пасивна системи не в змозі протистояти несприятливим зовнішнім умовам.

Активні системи передбачають використання додаткових технологій, які компенсують несприятливий вплив довкілля: влаштування системи опалення, газового котла, теплового насоса, утилізатора теплоти вентиляційного повітря тощо. Такі системи потребують залучення зовнішніх енергоресурсів, які, у свою чергу, можуть відрізнятися один від одного якістю, ексергією, або можливістю перетворення своєї енергії у найбільш досконалу форму – роботу.

Високоексергетичні енергоносії значно легше використати, але через велику різницю потенціалів виникає необхідність впровадження додаткових заходів (ізоляція, уникнення появи конденсату, нерівномірний обігрів приміщення тощо) при реалізації технологічних рішень їх використання. Але головним недоліком використання енергоресурсів високої якості є те, що вони базуються на використанні викопних видів палива.

Низькоексергетичні джерела енергії важче залучити до технологічного процесу передачі та перетворення енергії, але більшість із них характеризуються дуже низьким рівнем негативного впливу на довкілля через малу різницю потенціалів. Застосування енергоносіїв із низькою ексергією є особливо перспективним для створення теплового комфорту у приміщеннях, де температурний рівень знаходиться в межах 18…20 оС.

Якщо принципи реалізації концепції пасивного будинку вже достатньо відомі, то новий напрям створення низькоексергетичних (Low-exergy) будинків іще недостатньо розвинений.

Системи створення теплового комфорту у приміщеннях будівель на базі відновлювальних джерел енергії вважаються одними з найбільш доцільних. Сьогодні виконуються дослідження цілого ряду техніко-технологічних схем таких установок для різних умов їх експлуатації в окремо взятих регіонах. Разом з тим, не кожне рішення із використанням відновлювальної енергетики можна рекомендувати для СТ. Наприклад, теперішнє масове впровадження в умовах України твердопаливних котлів передбачає спалювання високоексергетичного біопалива, яке бажано використовувати для інших, високоексергетичних, потреб, зокрема, для виробництва електроенергії.

На основі спрощеного підходу, який представлений в [181], були зроблені розрахунки та показано, що саме ексергетичний підхід дозволяє обгрунтувати джерело для СТ (рис. 1.2) як з точки зору використання відновлювальних чи невідновлювальних джерел так і з точки зору узгодження якості енергії цих джерел із споживачем. Якщо в якості критерію вибору прийняти максимально можливе залучення енергії на основі відновлювальних джерел та відповідно мінімальне використання викопних видів палива, то із запропонованих варіантів найкраще підходять джерела на основі спалювання деревинних пелетів (див. рис. 1.2,а). Ексергетичний аналіз додатково оцінює використання вхідної ексергії джерела енергії незалежно від його походження – викопне паливо чи відновлювальна енергія. В результаті можна побачити, що навіть відновлювальні джерела енергії мають різну ексергетичну ефективність по відношенню споживача. Із рис. 1.2,б видно, що вхідна ексергія джерела на основі спалювання деревинних пелетів є однію з найвищих із усіх запропонованих варіантів і співрозмірна із ексергією джерела на основі конденсаційного котла. Комплексна оцінка на основі ексергетичного аналізу показує, що в даному випадку в якості джерела для системи опалення найкраще підходить когенераційна установка на біопаливі, де має місце максимально можливе залучення відновлювального джерела енергії (3225 одиниць енергії) із найнижчими показниками ексергії як викопного палива (500 одиниць ексергії) так і біопалива (677 одиниць ексергії). Тобто використання біопалива в когенераційних установках для генерації електроенергії з можливістю утилізації скидної теплоти для низькоексергетичних потреб дозволяє мінімізувати втрати вхідної ексергії у технологічному процесі та зменшити споживання викопних видів палива. Джерела, які мають високоексергетичні значення вхідної енергії повинні забезпечувати у першу чергу тих споживачів, які потребують такий рівень ексергії (промисловість, виробництво електроенергії тощо).

а)                                                                  б)

Рис. 1.2 ‒ Використання первинної енергії (а) та відповідної ексергії (в) викопного палива і відновлювальних джерел енергії для теплозабезпечення будівлі

Таким чином, поєднання кількісного та якісного аналізу енергетичних потоків (ексергетичний аналіз) дозволяє:

- ефективно використовувати викопні види палива навіть при використанні високоефективних з точки зору кількісної втрати енергії процесів перетворення та передачі енергії;

- розширити область залучення низькотемпературних джерел енергії для теплозабезпечення будівель;

- комплексно підійти до проблеми ефективного використання відновлювальних джерел енергії.

1.2. Вибір методів, критерії та параметрів моделювання теплоенергетичних систем на основі ексергетичного підходу

На сьогоднішній день вже розроблена досить широкий спектр методів, критеріїв та параметрів на основі ексергетичного методу [262, 312, 177, 155, 181, 18, 314, 238, 316, 289, 168, 42, 317, 222, 96, 36, 201, 117, 97, 285 тощо].

Огляд сучасних методів прикладної термодинаміки для аналізу, оптимізації та діагностики теплоенергетичних систем наведено, зокрема в [292, 293].

У випадку оцінювання інших ексергетичних функцій, необхідно визначити поняття того стану, відносно якого визначається цінність енергії [181]. Загальне уявлення про стан у зовнішньому середовищі, тобто стан за межами даної системи, є недостатнім і потребує уточнення. В даному випадку рівнем відліку необхідно вважати ту частину навколишнього середовища, яка є:

- рівноважною, де немає різниці потенціалів;

- її розміри є настільки великими, будь-яка взаємодія (наприклад, підвід або відвід енергії у формі теплоти) з нею не може змінити її параметри;

- система перебуває у контакті із цим середовищем [238, 181].

Для систем забезпечення теплового комфорту у будівлях найбільш підходящим рівнем відліку ексергії системи є зовнішнє повітря в даний момент часу [181].

Оскільки параметри (особливо це стосується вже безпосередньо самого приміщення) СТ будівель є досить близькими до параметрів зовнішнього повітря, і ексергетичні функції часто є нелінійними відносно параметрів зовнішнього повітря, то при оцінювання таких систем з позицій ексергетичного підходу необхідно застосовувати методи динамічного аналізу (див. розділ 2).

Поняття ККД широко використовується у різних сферах. Коефіцієнти корисної дії, що використовуються в термодинаміці (термодинамічні ККД), відрізняються за принципом їх побудови.

Критерій, який однозначно характеризує термодинамічну ефективність – ексергетичний ККД. Ексергетична ефективність (коефіцієнт ексергетичної ефективності, ексергетичний ККД) дозволяє оцінити наскільки ефективно використаний вхідний потенціал енергоресурсу (паливо) для отримання вихідного продукту або наскільки робота системи близька до ідеальної з точки зору використання ексергії.

У літературі існує багато визначень ексергетичного ККД [314, 262, 238, 316, 96, 201, 263, 304]. Ексергетичний аналіз вказує на місцезнаходження, значення та причини термодинамічних необоротностей в системах передачі та перетворення енергії. На відміну від суто енергетичного аналізу, який базується на використанні Першого закону термодинаміки, ексергетичні методи дають інформацію, яка є достатньою для підвищення термодинамічної ефективності системи і дозволяє порівнювати різні системи [18].

Серед вже достатньо численних робіт із використання ексергетичних методів при створенні та удосконаленні систем передачі та перетворення енергії необхідно виділити ті, які виконанні 30 – 50 років назад під керівництвом Я. Шаргута [314], В.С. Мартиновського [289], В.М. Бродянського [238] та інших. Головним напрямком розвитку при цьому були вирішення задач розрахунку ексергії потоку, особливо хімічної ексергії для газів, рідин та твердих тіл. Ексергетичний аналіз базувався на використанні ексергетичного балансу, записаного в термінах вхідної та вихідної ексергії

;                                            (1.1)

та ексергетичного ККД

,                                                   (1.2)

де , ,  - відповідно ексергії вхідних та вихідних потоків та втрати ексергії в системі, Вт.

При цьому, удосконалення енергетичної системи здійснювалося на основі аналізу втрат ексергії  та ексергетичного ККД . Коефіцієнт корисної дії, визначений за формулою (1.2) називають також універсальною або простою ексергетичною ефективністю. Як показано в роботах [304, 29] універсальна ексергетична ефективність для ряду процесів може призвести до помилкових результатів. Застосування простого балансового рівняння в термінах вхідної та вихідної ексергії виправдане тільки в тому випадку, коли всі вхідні ексергетичні потоки перетворюються у вихідні корисні потоки, що зустрічається тільки в окремих випадках. В більшості випадках систем тепло- та холодозабезпечення будівель частина вхідної ексергії повертається назад в систему або в навколишнє середовище і не може вважатися корисною вихідною ексергією (наприклад, в системах опалення зворотна вода із певним вмістом ексрегії повертається знову до джерела енергії/ексергії, у вентиляційних системах рекуперації енергії частина вхідної ексергії витяжного повітря видаляється назовні).

Тому, наступним витком у розвитку методології ексергетичного аналізу було введення понять ексергії «палива» (EF) та ексергії «продукту» (Ep) [155, 200]. Це забезпечило також поєднання ексергетичного, економічного та екологічного аналізу.

В поняття ексрегії «продукту» входять [296]:

- ексергія всіх потоків, що виходять з даного елемента, включаючи ексергію енергетичного потоку, яка створена в даному елементі;

- всі можливі збільшення ексергії між входом і виходом для неперервних енергетичних потоків, що забезпечують цільове призначення елемента (так звані ексергетичні доповнення до відповідних матеріальних потоків).

В поняття ексергії «палива» входять [296]:

- ексергія всіх потоків на вході в даний елемент, включаючи ексергію енергетичного потоку, спожиту в даному елементі;

- зменшення ексергії між входом і виходом (так зване видалення ексергії із відповідних матеріальних потоків);

- усі можливі збільшення ексергії між вхідними і вихідними потоками, які не відповідають призначенню цього елемента.

Одночасно із цим, також було змінено поняття «ексергетичні втрати». При визначенні термодинамічної неефективності сучасний ексергетичний аналіз розрізняє поняття «деструкція ексергії» () «втрати ексергії» () [18]. При цьому,

.                                                 (1.3)

Деструкція ексергії (exergy distruction) – необоротності, що мають місце в елементі системи (хімічна реакція, передача теплоти при кінцевій різниці температур, змішування речовин з різним складом або станом, тертя, самовільне розширення). Наприклад, передача теплоти від гарячого потоку до холодного можлива тільки при наявності температурного напору. Як результат, енергія з вищого температурного рівня переходить на нижчий, тобто має місце деструкція (втрати, розсіювання, знищення) ексергії. Різниця температур між гарячим та холодним теплоносієм, з одного боку визначає деструкцію ексергії, а з іншого – визначає площу теплообмінної поверхні (капітальні затрати, затрати на ремонт та обслуговування теплообмінника). Втрати ексергії (exergy losses) мають місце при аналізі умов взаємодії компонента системи з навколишнім середовищем. Наприклад, якщо температура зовнішньої оболонки теплообмінника вища за температуру навколишнього середовища, то в даному випадку якраз мають місце втрати ексергії. Для спрощення аналізу втрати ексергії визначають для системи в цілому  [18].

У прикладній термодинаміці деструкція ексергії визначає основну неефективність, яку потрібно мінімізувати, в той час як загальну ефективність системи потрібно максимізувати. При проектуванні нової енергосистеми деструкція ексергії в компоненті визначає не тільки його термодинамічну неефективність, але в загальному випадку визначає можливість зниження інвестиційних затрат та впливу елемента зокрема та системи загалом на навколишнє середовище [204].

Тоді ексергетичний баланс для всієї системи передачі та перетворення енергії буде мати вигляд [204]

,                                       (1.4)

де ,  - відповідно ексергія «палива» та «продукту» системи в цілому;

– деструкція ексергії у -му елементі.

Ексергетичний баланс для го елементу системи має вигляд [204]

,                                               (1.5)

Величини  та  є абсолютними характеристиками термодинамічної ефективності системи.

В той же час відносними показниками термодинамічної ефективності системи будуть [204]:

- функціональний або раціональний ексергетичний ККД системи

;                                (1.6)

та для го елементу

;                                          (1.7)

- відносна деструкція ексергії

;                                                    (1.8)

- відносні втрати ексергії

;                                                     (1.9)

- частка деструкції ексергії у -му елементі системи по відношеню до загальної деструкції системи

.                                                  (1.10)

Функціональний або раціональний ККД показує скільки ексергії «палива» було втрачено при отриманні певної ексергії «продукту». Ексергетичні втрати, визначені на основі раціонального ККД, пов’язані із необоротністю процесів та невикористаної ексергії вихідного потоку. Із всіх існуючих ексергетичих ККД саме раціональний або функціональний ККД є більш підходящим при аналізі СТ будівель. Поглиблений ексергетичний аналіз розроблений представниками німецької школи прикладної термодинаміки [200, 199, 123, 125, 126, 194]. Даний аналіз важливий з точки зору розширення можливостей ексергетичного підходу для прикладного використання. Огляд літературних джерел показав, що методологія поглибленого ексергетичного аналізу реалізована, в основному, на прикладі холодильних машин або теплових насосів промислового призначення, де розглядається тільки один режим роботи – номінальний [125, 126, 194, 49, 313]. У випадку роботи теплових насосів у складі СТ будинку має місце мінливість її режимів роботи, що визначається впливом погодно-кліматичного чинника, як всередині опалювального сезону, так і у багаторічному перерізі.

В кожному елементі енергоперетворювальної системи тільки частина термодинамічних втрат може бути усунена. Через технологічні обмеження, пов'язаних, наприклад, із існуючими матеріалами, технологіями і/або вартістю матеріалів і виробничих процесів, максимальне значення ексергетичної ефективності k-го компонента не може бути збільшено при будь-яких інвестиціях. Частина деструкції ексергії, яка незалежно від досконалості компонента буде мати місце, називається неминучою, або та, яку усунути неможна (англ. – unavoidable – UN). Інша частина деструкції ексергії – та, яку можна усунути (англ. – avoidable – AV) [199, 125, 126, 194194]

.                                              (1.11)

Отже, при удосконалені енергосистеми, зусилля повинні бути направлені саме на ту частину деструкції ексергії, яку можна усунути.

Доведено, що деструкція ексергії в окремому елементі системи залежить від термодинамічних втрат як безпосередньо у самому елементі так і в інших елементах, що входять у систему [238, 289, 125, 126]. В результаті була розроблена методологія розділення деструкції ексергії на внутрішньо залежну (англ. – endogenous – EN) та зовнішньо залежну (англ. – exodogenous – EX) [125, 126, 194]

.                                            (1.12)

На основі отриманих значень внутрішньо та зовнішньо залежних частин деструкції ексергії можна розробити стратегію удосконалення системи [295]:

- при , необхідно зробити акцент на удосконалення даного компонента;

- при , даний компонент може бути удосконалений «автоматично» за рахунок удосконалення інших компонентів системи або структурних змін системи.

- при  варто перейти до аналізу інших елементів системи, оскільки удосконалення одного з інших елементів обов'язково вплине на величину деструкції ексергії в даному елементі, тобто призведе до перших двох випадків аналізу.

Об’єднання цих чотирьох складових деструкції елемента системи забезпечило її поділ на такі частини: внутрішньо залежну і ту, яку неможна усунути  – не може бути усунута через існуючі технологічні обмеження даного елемента системи; зовнішньо залежну і ту, яку неможна усунути  – не може бути усунута через існуючі технологічні обмеження інших елементів системи та даного структурного рішення; внутрішньо залежну і ту, яку можна усунути  – може бути усунута за рахунок удосконалення даного елемента системи; зовнішньо залежну і ту, яку можна усунути  – може бути усунута за рахунок удосконалення інших елементів системи та/або структурного рішення системи.

Крім того, для кращого розуміння взаємного впливу компонентів системи, зовнішньо залежну деструкцію ексергії k-го компонента можна розділити за формулою [194]

,                                     (1.13)

де  – частина зовнішньо залежної деструкції ексергії в k-му компоненті, яка спричинена r-м компонентом;

– частина зовнішньо залежної деструкції ексергії в k-му компоненті, яка спричинена одночасною дією всіх компонентів системи одночасно [193].

На рис. 1.3 показана структура розділення деструкції ексергії у k-му компоненті системи у відповідності до наведеної вище класифікації.

Методологія оцінювання взаємозв’язку між компонентами теплоенергетичної системи запропонована також в роботах [309, 182, 128]. Поглиблений ексергетичний аналіз є ефективним при оцінюванні теплоенергетичної системи на стадії проекту [194]. Крім того, даний метод знайшов свій розвиток при аналізі економічної та екологічної ефективності системи.

Перші спроби визначити вартість продукту системи на основі ексергетичного підходу були зроблені у 1920-30-х роках минулого століття. При цьому, найчастіше робиться посилання на роботу американського вченого Кінана (Keenan) [92], де технічна роботоздатність (availability), яка потім була названа ексергією, використовувалась сумісно із економічними показниками для оцінки продукту, виробленого когенераційною установкою. Хоча, в деяких публікаціях щодо перших спроб поєднання ексергетичного та економічного оцінювання [155] згадується робота Лотка (Lotka). Подальший розвиток цієї ідеї призвів до появи у 1960-х роках такого напряму як термоекономіка, а потім і ексергоекономіки [253].

Рис. 1.3 ‒ Поділ деструкції ексерегії у k-му компоненті системи [121]

Починаючи з 1980-х років методологія поєднання ексергетичного та економічного аналізу теплоенергетичних систем розпочала новий етап розвитку. За цей період сформувалося два напрямки ексергоекономічного (термоекономічного) аналізу. Один із них є метод ексергоекономічного обліку, який був запроваджений в роботах Оберта (Obert) та Гаджіолі Gaggioli) [127], а також Тсатсароніса (Tsatsaronis), Вінхолда (Winhold) [197, 188, 187], Валєро (Valero) та Лозано (Lozano) [207, 209]. Інший метод базується на використанні Лагранжіанів і запропонований в роботах Трайбуса (Tribus) та Еванса (Evans) [50], Трайбуса та Ель Саіда (El‐Sayed) [186, 185], Еванса [51] та Франгопоулоса (Frangopoulos) [60, 62]. В результаті маємо алгебраїчні та чисельні методи термоекономічного (ексергоекономічного) аналізу. До алгебраїчних методів відносяться підходи, що побудовані на базі теорії ексергетичної вартості (TEC), теорії ексергетичної розділеної вартості (TECD), теорії середньої вартості (ACT), принципу місцевих середніх затрат (LIFO), а також метод питомої ексергетичної вартості (SPECO) та модифікований продуктивний структурний аналіз (MOPSA) [235, 2]. Чисельні методи базуються на використанні диференціальних рівнянь та Лагранжіанів для реалізації процедури оптимізації. До них відносяться термоекономічний функціональний аналіз (TFA), інженерний функціональний аналіз (EFA), структурна теорія термоекономіки (STT) [235, 2].

Важливий внесок в розвиток вже традиційного ексергоекономічного аналізу був зроблений у 90-х роках минулого століття, коли з’явилися численні публікації із застосування цього методу для теплових електричних станцій, когенераційних установок [164, 189, 198, 195, 218, 59, 208, 82, 95, 28, 102 тощо]. Також пізніше з’явилися роботи поєднання ексергетичного та економічного аналізу із теорією нечіткої логіки та методу генетичного алгоритму при дослідження електричних станцій та когенераційних установок [112, 206, 116, 75].

Алгебраїчні методи (або методи ексергоекономічного обліку) не мають обмежень щодо типу та складності системи. В той же час методи із використанням Лагранжіанів можуть використовуватися не для всіх випадків. В результаті, на сьогоднішній день, саме методи ексергоекономічного обліку (exergoeconomic accounting methods) отримали найбільшого застосування.

Термін ексергоекономіка був вперше запропонований у 1984 році Тсатсаронісом (Tsatsaronis) [190, 192] для визначення особливого поєднання (сумісного розгляду) ексергетичного та економічного аналізу. Цей напрям передбачає розробку методу визначення або встановлення ексергетичної вартості (exergy costing) – не плутати з терміном exergetic costs, який був введений Валєро [207]). Встановлення  ексерегетичної вартості – один із основних принципів ексергоекономіки, який означає, що ексергія в більшій мірі, ніж енергія, маса чи ентропія, повинна розглядатися для визначення вартості перетворення та передачі енергії.

Поняття «питома вартість ексергії палива та продукту» «cost per unit of exergy of fuel and product», а також «вартість деструкції ексергії» «cost of exergy destruction» та загальне формулювання теорії ексергетичних й вартісних балансів були розроблені разом із поняттям «ексергія палива» та «ексергія продукту» (див. вище) Тсатсаронісом [190, 192, 203, 196, 197] у 1983 – 1985 рр.

Підходи, розроблені в роботах під керівництвом Валєро (Valero), в основному стосуються існуючих систем, і представляються в літературі як теорія ексергетичної вартості [207, 190, 108], в якій крім іншого запропонований матричний метод формулювання та вирішення задач. В той же час підходи, розроблені під керівництвом Тсатсароніса (Tsatsaronis), призначені для вирішення задач при проектуванні нових систем.

Реалізований на рівні окремого елементу ексергоекономічний аналіз забезпечує визначення відносної вартості компоненту та можливостей удосконалення загальної вартості системи [19].

Перша книга, яка детально розглядає ексергоекономіку як напрям прикладної термодинаміки, з’явилася в 1996 р. [19], коли стало можливим повністю сформулювати основні поняття та визначення, представити об’єктивну методологію для аналізу та оптимізації систем перетворення та передачі енергії.

Методологія ексергоекономічного аналізу складається із таких етапів: власне ексергетичний аналіз, економічний аналіз, ексергоекономічне оцінювання.

Модель ексергоекономічного аналізу енергоперетворювальної системи складається із балансових рівнянь вартості та додаткових рівнянь вартості [19, 103]. Баланс вартості для k-го елементу системи показує, що сума вартостей, пов’язаних з усім процесом транспорту ексергії, дорівнює сумі вартостей всіх входів ексергії плюс вартість капітальних витрат  та витрат на обслуговування та ремонт  [19, 312]. Сума двох останніх величин позначається як .

Відповідно для k-го компоненту системи балансове рівняння вартості буде мати вигляд

;                                             (1.14)

або

;                                       (1.15)

де  та  - відповідно вартість ексергетичного потоку «продукту» та «палива»;

- сумарна вартість капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт;

та  - відповідно питома вартість ексергії «палива» та «продукту»;

та  - відповідно ексергія потоку «палива» та «продукту» k-го компоненту.

Критеріями ексергоекономічного аналізу k-го компоненту системи виступають:

- питома вартість ексергії «палива»

;                                                   (1.16)

- питома вартість ексергії «продукту»

;                                                   (1.17)

- вартість, пов’язана з деструкцією ексергії

;                                             (1.18)

- сумарна вартість капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт

;                                         (1.19)

- відносна зміна вартості ексергії «продукту» та ексергії «палива»

;                                           (1.20)

- ексергоекономічний фактор

.                                      (1.21)

Аналогічно як і для поглибленого ексергетичного аналізу фахівцями інституту енергетики Берлінського технічного університету розроблена методологія поглибленого ексергоекономічного аналізу [199, 123, 193, 202].

При цьому введені наступні додаткові параметри:

- частина сумарної вартості капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт, яку усунути неможливо і яка визначається на основі розгляду самої неефективної версії k-го елемента системи ;

- частина сумарної вартості капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт, яку усунути можна

;                                           (1.22)

- внутрішньо залежна частина сумарної вартості капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт , яка аналогічно як і така ж частина деструкції визначається при умові мінімально можливій або відсутності деструкції в інших елементах системи і дійсних умовах роботи даного, k-го компонента системи;

- зовнішньо залежна частина сумарної вартості капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт, яка залежить від взаємозв’язку між елементами системи та структури енрегоперетворювальної системи

;                                           (1.23)

- частина сумарної вартості капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт, яка є внутрішньо залежною і яку не можна усунути ;

- частина сумарної вартості капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт, яка є зовнішньо залежною і яка не може бути усунути ;

- частина сумарної вартості капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт, яка є внутрішньо залежною і яку можна уникнути ;

- частина сумарної вартості капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт, яка є зовнішньо залежною і яка можна бути усунута ;

- для кращого розуміння взаємного впливу компонентів системи, зовнішньо залежну частину сумарних капітальних затрат, витрат на обслуговування та ремонт k-го компонента можна розділити за формулою

,                                     (1.24)

де  - частина зовнішньо залежної сумарної вартості k-го компоненту, яка спричинена r-м компонентом;

- частина зовнішньо залежної сумарної вартості k-го компоненту, яка спричинена одночасною дією всіх компонентів системи одночасно;

- сумарні затрати у k-й компонент, які можна усунути

,                                 (1.25)

- вартість, пов’язану з деструкцією ексергії, розділяється на такі складові

,  (1.26)

де найбільший інтерес з практичної сторони мають ті складові вартості деструкції ексергії, які можна зменшити

;                                           (1.27)

;                                      (1.28)

;                                      (1.29)

,                            (1.30)

- ексергоекономічний фактор, який враховує ту частину сумарної вартості капітальних затрат, витрат на обслуговування і ремонт та вартості деструкції ексгергії k-го компоненту, які можна усунути

;                                         (1.31)

.                                  (1.32)

В роботі пропонується удосконалення методів ексергоекономічного анлізу СТ населених пунктів щляхом врахування мінливості режимів роботи таких систем через вплив погодно-кліматичного фактору.

Система теплозабезпечення як будь яка енергетична система чинить відповідний екологічний тиск на навколишнє середовище. Для оцінювання міри цього впливу розроблено цілий ряд методів [96, 110, 312, 193] (див. табл. 1.2).

Ексергія також може вважатися термодинамічним індикатором негативного впливу технологічних процесів на навколишнє середовище [29, 117, 170].

В роботах [117, 170] запропоновано ряд критеріїв та методів з оцінювання цих критеріїв, що враховують екологічність ефективності систем перетворення та передачі енергії на основі ексергетичного підходу.

Таблиця. 1.2 ‒ Методи оцінювання впливу енергетичних систем на навколишнє середовище [36, 110, 172, 306]

| Назва методу | Опис |
| --- | --- |
| Оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ) | ОЖЦ є аналітичний інструмент, який використовується для оцінювання навантаження на навколишнє середовище «продукту» на різних етапах життєвого циклу. Іншими словами, ОЖЦ розглядає такі продукти «від колиски до захоронення» (“from cradle to grave”). Термін «продукт» використовується в даному контексті як товар або послуга. ОЖЦ може бути використаний для оцінювання екологічного впливу як окремих елементів СТ так і в цілому при проектуванні, створенні, використанні та утилізації. |
| Оцінювання впливу на довкілля | Визначення масштабів і рівнів впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятності проектних рішень з екологічного погляду. Поняття «навколишнє середовище» визначається тут як сукупність природних, техногенних і соціальних умов існування людського суспільства [306]. |
| Екологічний слід | Розраховується як для окремої людини так і для групи людей і представляється площею біологічно продуктивної поверхні суходолу та води, необхідної як для постачання природніх ресурсів, що споживаються людиною чи групою людей, так і для поглинання відходів, пов’язаних з цим споживанням |
| Індекс сталості процесу | Є мірою сталості процесу при виробництві товару. Одиниця виміру – м2 земної поверхні. Розраховується як загальна площа земної поверхні, необхідної для отримання сировини, енергоресурсів (в еквіваленті сонячної радіації), забезпечення інфраструктури, виробничих потужностей та утилізації відходів |
| Аналіз матеріальних потоків | Метод обліку матеріальних потоків, який дозволяє визначити рух елементів через границі системи. Може бути використаний для порівняння екологічно стійких альтернатив. |
| Ризик-оцінювання | Оцінює ймовірність потенціального впливу та міру невизначеності можливості впливу та ймовірності. Як тільки є інформація про рівень такого ризику розглядається рішення щодо прийняття такого ризику |
| Ексергетичний аналіз | Перетворення чи передача енергії у процесах здійснюється за рахунок втрати якості енергії. Ряд авторів вважає, що оцінювання споживання фізичних ресурсів за допомогою ексергетичного підходу дозволяє суттєво удосконалити якість інформації для оцінювання життєвого циклу. |

В якості показника екологічності Шаргут запропонував наростаюче споживання ексергії [170] (cumulative exergy consumption). На основі цього підходу ним був розроблений метод, який на основі «екологічної вартості» (ecological cost) дозволяє виконати екологічний аналіз та оптимізацію енергосистем [166, 167, 171]. Ексергоекологічний аналіз [210] (exergoecological analysis) та розширений ексергетичний облік [156] (extended exergy accounting) також базуються на розрахунку наростаючого споживання ексергії і дозволяють розрахувати спричинені споживанням ексергії викиди забруднень. Іще одним прикладом поєднання ексергетичного та екологічного аналізу є environomic method [58, 61]. Останній є окремим випадком ексергоекономічного аналізу, у якому враховувались екологічні аспекти на основі грошових витрат, спричинених викидами у навколишнє середовище. З метою підвищення екологічної ефективності теплоенергетичної системи на кожній стадії створення, експлуатації та утилізації елементів систем в роботі [296], на основі оцінювання життєвого циклу системи (life cycle assessment) запропонований так званий ексергоприродничий аналіз (exergoenvironmental analysis). Ексергоприродничий аналіз дозволяє визначити місцезнаходження, значення, причини впливу на навколишнє середовище термодинамічної неефективності енергетичної системи [117, 191]. Ексергоприродничий аналіз, виконаний на рівні окремого елементу, дозволяє визначити: відносний вплив кожного елемента на довкілля, можливості зниження негативного впливу системи на довкілля. Даний підхід розроблений по аналогії із ексергоекономічним аналізом (див. вище) і складається із трьох частини (рис. 1.4). Спочатку виконується ексергетичний аналіз системи з визначенням ексергетичних показників. Потім здійснюється оцінювання життєвого циклу елементів системи та вхідних потоків у систему. В кінці, на основі показників з оцінювання життєвого циклу, для кожного потоку ексергії визначається міра його впливу на довкілля – розраховуються ексергоприродничі показники. Аналіз цих показників дозволяє визначити ті елементи системи, які характеризуються найвищим рівнем впливу на довкілля.

ОЖЦ широко застосовується при аналізі впливу на довкілля процесів передачі та перетворення енергії починаючи від споживання первинних ресурсів до будівництва, експлуатації та утилізації компонентів системи. Проте, методологія ОЖЦ передбачає оцінку впливу на довкілля, віднесену до кінцевого продукту процесу, наприклад, до кількості електричної енергії, що виробляється електростанцією [117]. Саме через відсутність термодинамічного аналізу ОЖЦ не здатна проаналізувати окремо елементи системи з точки зору їх впливу на довкілля. Ця проблема не була вирішена також в роботах, які базуються на ексергетичному аналізі продукту або процесу за весь життєвий цикл: ексергетичний аналіз життєвого циклу [29] (exergetic life cycle analysis), ексергетична оцінка життєвого циклу (life cycle exergy analysis) [73], розширена екологічна оцінка життєвого циклу із застосуванням ексергетичних показників [13, 34, 35].

Аналогічно як і для ексергоекономічного методу модель ексергоприродничого аналізу енергоперетворювальної системи складається із балансових рівнянь впливу на довкілля та додаткових рівнянь впливу на довкілля [117]. Баланс впливу k-го елементу на довкілля показує, що вплив на довкілля, пов’язаний з усім процесом транспорту ексергії, дорівнює сумі впливу на довкілля всіх входів ексергії плюс вплив на довкілля при виготовленні , експлуатації та утилізації  елемента. Сума трьох останніх величин позначається як .

1. Модель енергосистеми

2. Ексергетичний аналіз

3. Оцінка життєвого циклу

4. Визначення впливу ексергетичних потоків на навколишнє середовище

5. Визначення ексергоприродничих параметрів

показників

6. Ексергоприродничий аналіз

7. Удосконалення системи

Рис. 1.4 ‒ Структура ексергоприродничого аналізу [117]

Відповідно для k-го компоненту системи балансове рівняння впливу на довкілля буде мати вигляд [117]

;                                        (1.33)

або

;                               (1.34)

де  та  - відповідно вплив на довкілля ексергії «продукту» та «палива»;  - сумарний вплив k-го компоненту на довкілля на стадіях виробництва, експлуатації та утилізації;  та  - відповідно питомий вплив на довкілля ексергії «палива» та «продукту»;  та  - відповідно ексергія потоку «палива» та «продукту» k-го компоненту.

Критеріями ексергоприродничого аналізу k-го компоненту системи виступають [117]:

- питомий вплив на довкілля ексергії «палива»

;                                           (1.35)

- питомий вплив на довкілля ексергії «продукту»

;                                           (1.36)

- вплив на довкілля через деструкцію ексергії

;                                       (1.37)

- сумарний вплив k-го компоненту на довкілля на стадіях виробництва, експлуатації та утилізації

;                                  (1.38)

- відносна зміна впливу на довкілля

;                                           (1.39)

- ексергоприродничий фактор

.                                         (1.40)

Аналогічно як і для поглибленого ексергетичного та ексергоекономічного аналізу фахівцями інституту енергетики Берлінського технічного університету розроблена методологія поглибленого ексергоприродничого аналізу [19]. При цьому введені наступні додаткові параметри:

- частина сумарного впливу на довкілля k-го компонента системи, які усунути неможливо ;

- частина сумарного впливу на довкілля, яку усунути можна

;                                        (1.41)

- внутрішньо залежна частина сумарного впливу на довкілля k-го компонента системи ;

- зовнішньо залежна частина сумарного впливу на довкілля k-го компонента системи

;                                       (1.42)

- частина сумарного впливу на довкілля k-го компонента системи, яка є внутрішньо залежною і яку не можна усунути ;

- частина сумарного впливу на довкілля k-го компонента системи, яка є зовнішньо залежною і яка не може бути усунута ;

- частина сумарного впливу на довкілля k-го компонента системи, яка є внутрішньо залежною і яку можна усунути ;

- частина сумарного впливу на довкілля k-го компонента системи, яка є зовнішньо залежною і яка може бути усунути ;

- для кращого розуміння взаємного впливу компонентів системи, зовнішньо залежну частину сумарного впливу на довкілля k-го компонента можна розділити за формулою

,                                   (1.43)

- де  - частина зовнішньо залежного сумарного впливу на довкілля k-го компоненту, який спричинений r-м компонентом;

- - частина зовнішньо залежного сумарного впливу на довкілля k-го компоненту, який спричинений одночасною дією всіх компонентів системи;

- сумарний вплив на довкілля k-го компоненту, який можна уникнути

,                                 (1.44)

- вплив на довкілля, що пов’язаний з деструкцією ексергії, розділяється на такі складові

,  (1.45)

- де найбільший інтерес з практичної сторони мають ті складові впливу на довкілля через деструкцію ексергії, які можна зменшити

;                                           (1.46)

;                                      (1.47)

;                                      (1.48)

,                               (1.49)

- ексергоприродничий фактор, який враховує ту частину сумарного впливу на довкілля при виготовленні, експлуатації та утилізації k-го компоненту, а також впливу на довкілля через деструкцію ексгергії у k-му компоненті, яку можна уникнути

;                                         (1.50)

.                                    (1.51)

Отже, комплексний ексергетичний, економічний та екологічний (на основі оцінювання життєвого циклу) аналіз пропонується реалізувати на основі алгебраїчного підходу із використанням методу питомої ексергетичної вартості та негативного впливу на довкілля (SPECO-метод). Це обґрунтовано тим, що алгебраїчні методи (або методи ексергоекономічного та ексергоприродничого обліку) не мають обмежень застосування щодо типу і складності системи.

1.3. Особливості застосування методів ексергетичного аналізу СТ будівель

На відміну від електрогенеруючих установок та систем промислової теплоенергетики, де методи ексергетичного аналізу в достатній мірі уже апробовані, значна частина елементів СТ характеризується параметрами, які близькі за своїми значеннями до параметрів навколишнього середовища (температури, відносна вологість, тиск), відносно яких визначаються ексергетичні показники. Це обумовлює чутливість останніх до зміни параметрів зовнішнього повітря.

На рис. 1.5 наведені похибки з визначення ексергії енергетичного потоку у формі теплоти з температурою T=333 K=60 oC при врахуванні (T0=var) та неврахуванні (T0=const) зміни температури навколишнього середовища, відносно якої визначається ексергія

.                (1.54)

Отже, із даних на рис. 1.5 можна побачити, що для енергетичного потоку у формі теплоти з температурою T=333 K=60 oC, при зміні температури навколишнього середовища Т0,var від -20 оС до 20 оС, дійсне значення ексергії може змінюватися від розрахованого при постійному значенні температури навколишнього середовища (Т0,const=-8 оС, Т0,const=0оС або Т0,const=12 оС) в межах -40…70%.

Рис. 1.5 ‒ Похибки з визначення ексергії енергетичного потоку у формі теплоти з температурою T=333 K=60 oC при врахуванні та неврахуванні зміни температури навколишнього середовища T0, відносно якої визначається ексергія

Загалом, в існуючих роботах [79, 180 та інші], ексергетичний аналіз систем створення теплового комфорту у будівлях здійснюються при умові незмінних значень параметрів навколишнього середовища. Тільки в деяких із них досліджуються ексергетичні характеристики при змінних параметрах довкілля.

Зокрема в роботі [179] аналізується централізована система теплопостачання в м. Кассель (Німеччина). Показано, що зниження температури подавальної води теплової мережі від 95 до 58 оС підвищує ексергетичну ефективність системи від 32 до 39 %. Зменшення температури зворотної води від 41 до 38 оС забезпечує зростання ексергетичної ефективності системи на 3,7 %. При цьому, для попередньої оцінки системи, автори [179] спочатку використали стаціонарний підхід, при якому використані середні значення потреб ексергії для опалення та гарячого водопостачання будинків для середньої за опалювальний період температури зовнішнього повітря 4,8 оС. Після цього було прийняте рішення застосувати динамічний підхід до ексергетичного аналізу системи з кроком 3 хв. На основі розрахованої динаміки зміни впродовж року потреб та споживання ексергії на опалення та гаряче водопостачання визначалися річні значення ексергетичної ефективності системи як відношення інтегральних сум потреб ексергії до споживання ексергії.

В роботі [225] реалізований ексергетичний аналіз системи тепло- та холодопостачання будинку Нінбо, що розміщений на сході Китаю. При цьому, для оцінювання сумарного споживання ексергії на різних ділянках системи за опалювальний, охолоджувальний сезони та за рік загалом, автори використали погодинні значення температури та вологості зовнішнього повітря типового метеорологічного року для врахування динаміки зміни параметрів зовнішнього середовища. На основі отриманих результатів з оцінки запропонованих рішень з метою зниження споживання ексергії первинного палива при тепло- та холодопостачанні досліджуваного будинку автори роблять висновок про необхідність врахування мінливості параметрів зовнішнього середовища, по відношенню до яких розраховуються ексергетичні характеристики.

Варто зауважити, що при реалізації методів ексергетичного аналізу систем тепло- та холодозабезпечення будинків, крім врахування динаміки зміни параметрів зовнішнього середовища в межах окремого періоду (місяць, опалювальний сезон, рік тощо) необхідно брати до уваги зміну цих параметрів і у багаторічному перерізі. Адже, як правило, аналіз системи здійснюється на основі сезонних показників через циклічність роботи.

Відносно незначна кількість робіт присвячена застосуванню методів ексергоекономічного оцінювання СТ. Опубліковані праці пропонують результати такого аналізу на основі стаціонарного підходу.

Зокрема, в роботі [15] реалізований ексергетичний та ексергоекономічний аналіз в умовах Японії систем теплозабезпечення будинків двох типів: традиційної (індивідуальної) та централізованої. Централізована система, крім природного газу, використовує також геотермальну та скидну енергію. Показано, що централізована СТ характеризується ексергетичної ефективністю 4,2 %, а традиційна (на основі індивідуальних джерел) – 5,4 %. Але, з іншої сторони, за рахунок синергетичного ефекту централізована система забезпечує нижчу питому вартість ексергії «продукту» для опалення та гарячого водопостачання (відповідно 508 $/ГДж та 372 $/ГДж) у порівнянні із традиційною (відповідно 686 $/ГДж та 726 $/ГДж). У роботі [15] показано, що централізована СТ характеризується значним потенціалом із підвищення ефективності використання первинного енергоносія за рахунок зниження температур подавальної та зворотної мережі, а також шляхом впровадження когенераційних установок. Разом з тим, автори [15] у своїй моделі використали параметри системи тільки одного режиму роботи. Теплове навантаження системи для потреб опалення одного будинку було прийнято рівним 1043 Вт, а для потреб гарячого водопостачання – 572 Вт. Для розрахунку ексергетичних показників використовувалась середня за опалювальний період температура зовнішнього повітря 3,3 оС. Результати досліджень роботи [15] можна використати для попереднього аналізу. Для більш точного оцінювання енергетичної та економічної ефективності СТ необхідно врахувати мінливість її режимів роботи та характеристик (особливо ексергетичних) через вплив погодно-кліматичного фактору.

В роботі [14] запропонований ексергетичний та ексергоекономічний аналіз системи теплопостачання населеного пункту із використанням чотирьох типів джерел: когенераційної паротурбінної установки на біомассі, когенераційної газотурбінної установки на природному газі, когенераційної газотурбінної установки з газифікацією біомаси та когенераційної парогазової установки з газифікацією біомаси. Система була запроектована для міста Еббу Вейл (Великобританія). Встановлена теплова потужність рівна 11 МВт, а електрична – 3,5 МВт. Ексергетичні та ексергоекономічні характеристики системи розраховувалися при температурі зовнішнього повітря 15 оС. Результати аналізу показали, що газифікація біомаси знижує загальну ефективність системи через деструкцію ексергії у термо-хімічних процесах. Когенераційна газотурбінна установка на природному газі, когенераційна парогазова установка з газифікацією біомаси мають вищі ексергетичні ККД та нижчі ексергетичні вартості згенерованої електрики та тепла. Вартість електрики, виробленої на когенераційній паротурбінній установці на біомасі, виявилася найвищою. Разом з тим, автори роботи [14] відмічають, що результати були отримані для стаціонарного режиму роботи і їх можна використати для попереднього аналізу. Тому, для врахування мінливості параметрів зовнішнього середовища, по відношенню до яких визначалися ексергетичні характеристики, а також мінливості режимів роботи систем автори [14] вказують про доцільність реалізації динамічного підходу.

Отже, на відміну від промислових енергосистем, СТ працюють у змінних режимах, обумовлених головним чином погодно-кліматичними умовами. Тому, в роботі запропоновано подальший розвиток методів оцінювання й аналізу СТ населених пунктів на основі ексергетичного підходу з урахуванням взаємозв’язку та взаємозалежності між складовими цих систем (погодно-кліматичні фактори, будівлі, системами транспортування і розподілу теплової енергії, джерела, трансформатори, акумулятори теплоти), що дасть можливість подальшого розвитку методології математичного моделювання таких систем.

Існуючі сучасні тенденції техніко-технологічних рішень у сфері теплотабезпечення населених пунктів демонструють, крім суттєвого зниження споживання зовнішніх енергоносіїв, перехід на низькотемпературні (низькоексергетичні) системи [105, 109, 131]. А це потребує розробки відповідної теоретичної бази математичного моделювання, яка в своїй основі поєднує Перший та Другий закон термодинаміки з методами економічної та екологічної оцінки.

1.4. Сучасні тенденції техніко-технологічних рішень в сфері теплозабезпечення

1.4.1. Споживач

Через вплив погодно-кліматичних умов людина змушена створювати сприятливий для себе мікроклімат, огороджуючи себе від навколишнього середовища відповідними конструкціями. Остання являє собою складну архітектурно-конструктивну систему з різноманіттям складових її елементів огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання, у яких протікають різні по фізичній сутності процеси поглинання, перетворення і переносу теплоти. Під дією різниці температур зовнішнього і внутрішнього повітря і сонячної радіації приміщення через огороджувальні конструкції в зимовий час втрачає, а в літній отримує теплоту. Гравітаційні сили, дія вітру і вентиляція створюють перепади тисків, що призводять до перетікання повітря між сполученими приміщеннями і до його фільтрації через пори матеріалів і нещільності огорож. Атмосферні опади, виділення вологи в приміщеннях, різниця вологості внутрішнього і зовнішнього повітря призводять до вологообміну через огородження, під впливом якого можливе зволоження матеріалів та погіршення їх теплозахисту. Зовнішні огороджувальні конструкції захищають приміщення від несприятливих впливів клімату, спеціальні системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря підтримують у приміщенні протягом усього року певні параметри внутрішнього середовища. Сукупність усіх інженерних засобів і пристроїв, що забезпечують заданий тепловий режим в приміщеннях будівлі, називається системою кліматизації будівлі [311]. Тепловим режимом будівлі називається сукупність усіх факторів і процесів, що визначають теплову обстановку в його приміщеннях [234, 311]. Теплова ефективність будівлі характеризується витратами енергії на його кліматизацію, віднесеними до розрахункового періоду часу [311]. Завдання забезпечення в приміщеннях будівлі певного теплового режиму являє собою організацію взаємодіючих і взаємопов'язаних теплових потоків у складній архітектурно-конструктивній системі з різноманіттям складових її елементів огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання, кожен з яких забезпечує передачу теплоти. Принциповою особливістю цієї системи є та обставина, що будівля як єдина енергетична система представляє не просте підсумовування цих елементів, а особливе їх поєднання, що додає всій системі в цілому нові якості, відсутні у кожного з елементів [311]. Сьогодні з’явилося велике різноманіття архітектурних, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будівель з істотно різними особливостями формування теплового режиму в приміщеннях, зумовленими їх технологічним призначенням і системами регулювання мікроклімату [184]. Існує достатньо великий перелік різних типів будинків на основі відповідних концепцій енергетичної та екологічної ефективності [184]: енергоефективна будівля (energy efficient building); будівля з низьким енергоспоживанням (low energy building); будівля з ультра низьким енергоспоживанням (ultralow energy building); будівля з нульовим використанням енергії (zero energy building) (рис. 1.6, 1.7) [237, 1]; будівля з близьким до нульового енергетичного балансу (nearly zero energy building, nZEB) [236]; пасивна будівля (passive building); біокліматична архітектура (bioclimatic architecture); здорова будівля (healthy building); розумна будівля (smart building); інтелектуальна будівля (intelligent building); будівля високих технологій (high-tech building); екологічно нейтральна будівля; стала будівля (sustainable building); покращена будівля (advanced building); сонячний активний будинок (solar active house) (рис. 1.8).

Рис. 1.6 ‒Будинок 0-енергії, Sapporo, Японія[1]

Рис. 1.7 ‒ Баланс будинку 0-енергії: вісь x – потреби; вісь y – виробництво будинком

Рис. 1.8 ‒ Сонячний активний будинок з об'ємними тепловим акумулятором сонячним колектором [174]

Зниження питомого теплоспоживання в будинках сприяє більш активному впровадженню низькотемпературних або низькоексергетичних систем кліматизації. У свою чергу це забезпечить можливість залучення джерел з більш низькою температурою і знизить ексергетичні втрати СТ [105].

1.4.2 Системи транспорту та розподілу енергоносіїв систем теплозабезпечення

Трубопровідні системи транспорту та розподілу енергії застосовуються при централізованому теплозабезпеченні будівель. Однією з характерних особливостей цих систем на сьогоднішній день, зокрема в країнах бувшого СРСР, є їх висока капіталоємкість, значні питомі тепловтрати, інерційність та низька надійність [303].

На рис. 1.9 показана залежність часу експлуатації теплопроводів СТ від їх температурних режимів, де чітко видно зниження терміну служби теплопроводів при підвищених температурах теплоносія в них, що характерно для більшості існуючих систем.

Така ситуація у свою чергу зумовила масовий перехід на індивідуальні джерела енергії без належного наукового обґрунтування. Суттєве зниження споживання енергії для теплозабезпечення будівель поставило під сумнів подальше використання централізованих систем теплопостачання [139].

Разом з тим, оскільки саме централізоване теплозабезпечення є найбільш обґрунтованою технологією для міст з високою концентрацією населення, сьогодні відбувається перегляд існуючих техніко-технологічних рішень в транспортних та розподільних системах централізованого теплопостачання. Особливістю таких систем є зниження температури теплоносія до рівня 50…55 оС у подаючому трубопроводі та 25…30оС у зворотному, більш пологий температурний графік теплової мережі, можливість застосування теплопроводів на основі пластику, використання теплопроводів типу «twin-pipes» та «triple-pipes» (рис. 1.10, 1.11).

Рис. 1.9 ‒ Залежність часу експлуатації теплопроводів від їх температурних режимів [47]

Рис. 1.10 ‒ Геометрія та матеріали гнучких, попередньоізольованих труб типу «twin-pipes» [183]

Рис. 1.11 ‒ Варіанти компоновки теплопроводу типу «triple pipes» [183]

1.4.3 Джерела та трансформатори теплоти

Сьогодні існує цілий спектр техніко-технологічних рішень з отримання та трансформації енергії для потреб теплозабезпечення будівель.

Теплонасосні технології забезпечують відвід енергії у формі теплоти від джерел низького потенціалу, підвищення температурного рівня цієї енергії та відвід її до споживача (рис 1.12). Серед можливих джерел низькопотенційної енергії для теплових насосів використовуються:

- навколишнє повітря;

- сонячна енергія;

- грунт поверхневих шарів Землі;

- водойми та природні водні потоки;

- вентиляційні викиди будівель і споруд;

- каналізаційні стоки;

- скидна теплота технологічних процесів.

Одним із найбільш вживаних показників енергетичної ефективності теплових насосів є коефіцієнт трансформації (COP) - відношення кількості теплоти, що подається споживачеві від теплового насоса, до кількості енергії, що споживається для його роботи. Чим вище значення COP – тим вища ефективність теплового насоса. На сьогоднішній день уже є можливість досягнути значення COP=4…5 і навіть вище. Пониження температурного рівня СТ будівель сприяє підвищенню коефіцієнта трансформації (рис. 1.13).

Рис. 1.12 ‒ Принципова схема роботи компресійного теплового насоса

З метою збору сонячної енергії в період її надходження на поверхню Землі використовуються сонячні колектори. Знову ж таки, із рис. 1.14 видно, що енергетична ефективність сонячних колекторів зростає при зниженні температури теплоносія споживача теплоти.

Рис. 1.13 ‒ Типовий графік залежності COP теплового насоса від температурного рівня споживача теплоти

Рис. 1.14 ‒ Енергетична ефективність сонячних колекторів як функція різниці середнього значення температури теплоносія в колекторі, Tm, та зовнішнього середовища, T0 (при потужності потоку сонячної енергії Q=1000Вт/м2): суцільні лінії – сонячні колектори із великою площею нагрівання [2]; штрихові лінії – сонячні колектори із невеликою площею нагрівання [21]

Неспівпадіння наявності енергії довкілля або дешевої енергії з її потребою призвело до створення акумуляторів теплоти. В СТ використовують сезонні та короткотермінові (від декількох днів до годин) теплові акумулятори. Зниження температури теплоносія в акумуляторі теплоти також підвищує його ефективність: зменшуються тепловтрати через стінки акумулятора та зростає його корисний енерговміст [176].

Сьогодні багато робіт присвячено дослідженню когенераційних установок та їх впровадженню в централізованих СТ. В таких установках зниження температури прямої та зворотної води споживача теплоти дозволяє збільшити виробництво електричної енергії на базі когенерації та підвищити ефективність утилізації скидної теплоти. Наприклад, як видно із рис. 1.15 зниження температури води на виході із паротурбінної когенераційної установки від 100°C до 60 °C кількість одиниць відпущеної теплової енергії, що припадає на одиницю виробленої електричної енергії, зростає від 10 до 23 [41].

Рис. 1.15 ‒ Вплив температури теплоносія на виході із паротурбінної когенераційної установки на виробництво кількості теплової енергії при виробництві одиниці електричної енергії [41]

Як вказувалося вище, на сьогоднішній день майже половина населення Землі проживає у міських територія. У майбутньому прогнозується зростання цієї кількості та відповідне зменшення сільських поселень з нижчою густиною населення.

Теплозабезпечення міст на основі централізованих систем вважається більш раціональним. Принциповою перевагою таких систем над індивідуальним тепло забезпеченням є можливість об’єднання всіх споживачів та підключення їх до місць наявних джерел на основі відновлювальних ресурсів, скидної теплоти, біопалива із використанням різних технологій (когенерація, теплові насоси, сонячні колектори, тощо).

Ідея створення централізованих систем тепло забезпечення з’явилася при необхідності транспортування енергії у формі теплоти від місць її генерації та концентрації до місць, де була потреба у цій енергії. Перше покоління ЦСТ для транспортування та розподілу енергії використовувало водяну пару. Такі системи вперше з’явилися в США у 1880-х роках, а пізніше розповсюдились і в Європі. Майже всі системи ЦТ до 1930-х років використовували цю технологію. В 30-х роках минулого століття з’явилися ЦСТ 2-го покоління, де теплоносієм була уже стиснена вода з темпера торую вище 100 оС. Теперішнє, 3-тє покоління ЦСТ було запропоноване в 1970-х роках. В цих системах теплоносієм для транспортування та розподілу енергії слугує також вода, але вже із температурою нижче 100 оС. Бачимо, що в СТ спостерігається поступове зниження температури теплоносія систем транспортування та розподілу енергії.

Незважаючи на малу частку ЦСТ в загальному обсязі виробництва енергії для опалення, вентиляції та ГВП населених пунктів (рис. 1.14) до сьогоднішнього часу спостерігалася тенденція до збільшення цієї частки. В деяких країнах (Данія, Швеція, Росія, Латвія, Україн, Білорусія) більша частина теплозабезпечення відбувається саме за рахунок централізованих систем. Але останнім часом відбувається поступовий перехід на теплозабезпечення будинків за допомогою індивідуальних джерел (котли, мікротурбіни, теплові насоси, сонячні колектори, тощо) [294]. Така тенденція відбувається через значене зниження потреб будинків в тепловій енергії через підвищення іх енрегоефоективності. В багатьох випадках влаштування індивідуальних джерел енергії для теплозабезпечення зумовлене низькою конкурентоздатністю ЦСТ. Останнє стосується країн бувшого Радянського Союзу. Подальший розвиток типу СТ населених пунктів (централізованих чи децентралізованих) потребує відповідного обґрунтування (рис. 1.16).

Рис. 1.16 ‒ Розвиток типу СТ в часі

Зараз в світі виконуються дослідження з впровадження 4-го покоління централізованих СТ [109, 131], де передбачається зниження температурного рівня теплоносіїв. У свою чергу це дозволить розширити діапазон ефективного використання відновлювальних джерел енергії (сонячної, геотермальної), скидної теплоти підприємств та електричних станцій. Крім того, наступне покоління ЦСТ передбачає можливість акумуляції теплової енергії в період її надлишку (рис. 1.17).

Отже, існуючі сучасні тенденції техніко-технологічних рішень у сфері теплотабезпечення населених пунктів, що базуються не тільки на суто існуючих формальних підходах, але із урахуванням інженерного досвіду, інтуїції та експертної оцінки, демонструють крім суттєвого зниження споживання зовнішніх енергоносіїв перехід на низькотемпературні (низькоексергетичні) системи. А це потребує розробки відповідної теоретичної бази, яка в своїй основі поєднує Перший та Другий Закони термодинаміки з методами економічної та екологічної оцінки з самого початку. Останнє є важливим з практичної точки зору.

Енергоефективність/Температурний рівень

Температура

Енерго-ефективність

Вугілля,

відходи

Акумулятор

пари

Місцеве ЦТ

Вугілля,

відходи

ЦТ

ТЕЦ на вугіллі та мазуті

Акумулятор

теплоти

ЦТ

Газ, відходи, мазут, вугілля, відходи

ТЕЦ на газі, відходах, вугіллі та мазуті

Акумулятор

теплоти

Скидна теплота промисловості

Біомаса

Спалювання сміття на ТЕЦ

Спалювання сміття на ТЕЦ

Скидна теплота промисловості

ЦТ

В тому числі і будинки з низьким споживанням енергії

Аккумулятор

пари

Централізовані теплонасосні установки

Централізована станція холодопостачання

Біомаса

ТЕЦ на біомасі

Двостороннє централізоване теплопостачання

Геотермальна

енергія

Надлишкова електроенергія відновлювальних джерел

Нові види джерел енергії

Сезонні

акумулятори

теплоти

Сезонні

акумулятори

теплоти

Акумулятор

холоду

Централізовані сонячні станції

Централізовані сонячні станції

Парові системи, паропроводи в бетонних каналах

Водяні системи з високим тиском, матеріалоємке обладнаня, монтоване на місцях

Попередньоізольовані трубопроводи,

компактне обладнання заводської готовності,

вимірювання та моніторинг

Зниження потреб енергії,

смарт-технології (оптимізація взаємодії джерел, розподілу та споживання), двостороннє ЦТ

1G/1880-1930

2G/1830-1980

3G/1980-2020

4G/2020-2050

Рис. 1.17 ‒ Еволюція централізованих СТ [109]

1.5. Соціотехнічні аспекти проблеми тепло та холодопостачання

Необхідність реалізації змін у сфері теплозабезпечення населених пунктів за принципами сталого розвитку є очевидна і беззаперечна. Будівельний сектор є один з основних чинників негативного впливу на довкілля через значне споживання енергоресурсів. У багатьох випадках впровадження техніко-технологічних інновацій в цьому секторі реалізовується дуже повільно і не забезпечують у повній мірі зміни до сталого, збалансованого розвитку. Для цього, крім суто технічних рішень, необхідно забезпечити відповідні зміни у соціумі: соціальні, правові, політичні тощо. Більш ширше сприйняття технічної системи, включення соціальних та інституційних факторів, та розуміння того як соціо-технічні зміни можна реалізувати на практиці є одним із важливих міждисциплінарних напрямів досліджень сьогодення [162, 43, 56, 71, 129, 212, 57].

Одним з найбільш значущих наукових напрямків з дослідження умов, причин, наслідків, способів, механізмів реалізації іновацій розроблений голандською школою («Dutch approach»). Методологічна база, що розроблена представниками цієї школи для дослідження та впровадження змін за принципами сталого розвитку, включає в себе: багаторівневий підхід (multi-level perspective), управління змінами (transition management), стратегічне управління наукових ніш (strategic niche management), системи технологічних інновацій (technological innovation systems) [115].

Багаторівневий підхід був спочатку розроблений для розуміння та структуризованого аналізу змін, що відбувалися в тій чи іншій галузі конкретного суспільства [153, 144, 94, 93, 66, 65]. Розуміння природи змін стає особливо важливим у світлі необхідності реалізації кардинальних перемін, з якою сьогодні стикнулася спільнота. Це може допомогти у вирішенні проблеми переходу певної галузі, суспільства до більш збалансованого, сталого розвитку. Аналіз літературних джерел показав, що багаторівневий підхід був успішно використаний у таких дослідженнях: перехід від парусних суден до пароплавів [68]; від кінних перевозок до автомобільних [69]; від гвинтових літаків до турбореактивних [67]; аналіз невдалого впровадження інноваційних рішень в Голандії – теплонасосних систем та виробництва біогазу [145]; еволюція в області цифрових технологій [86], аналіз інтеграції у суспільство децентралізованих когенераційних технологій в Німеччині [213]; зміни в управлінні водним середовищем Голландії [147] тощо. Такі дослідження можуть бути використані як інструмент з вивчення потенційних шляхів переходу, змін в майбутньому.

Методологія багаторівневого підходу була розроблена на основі теорії еволюції та системного підходу. Згідно одного із засновників цієї методології, Джілза (Geels), «стабільність встановленої соціо-технічної структури є результатом взаємозв'язків та взаємодії між різнорідними рівнями та елементами» [64]. При цьому, пропонується три концептуально різних рівня: макро, мезо та мікро (Рис.1.26 та 1.27).

На макрорівні відбувається зміна умов, обставин існування суспільства («ландшафтні події»). Сюди можна віднести: зміна цін на енергоносії, міждержавні геополітичні відносини, а також прогноз різних подій (наприклад, договір, конфлікти тощо), політичні і урядові коаліції, культурні цінності та значущі екологічні проблеми. Такі умови («ландшафт») формує зовнішній контекст для подальших дій та взаємодії між суб'єктами суспільства.

Мезорівень (середній рівень) розглядається як «соціо-технічний режим». Ці режими охоплюють соціальні та інституційні правила та норми, що забезпечують діяльність суб'єктів господарювання [64]. Ці правила, норми пов'язані з такими факторами: ринки, переваги користувачів, галузева політика, промисловість, наука, культура, техніка тощо. Як правило, соціо-технічні режими змінюються поступово і характеризуються захисними механізмами щодо їх змін, як правило, радикальних та інноваційних, розроблених на мікрорівні в «соціо-технічних нішах».

Мікрорівень є аналітичним рівнем, у якому розвиваються «соціо-технічні ніші». Ніша є одним з центральних понять в методології реалізації змін. Ніші, в яких може розвиватися радикальне нововведення, створюють захисні бар’єри від впливу середнього рівня (існуючих режимів існування суспільства чи технології). Важливою задачею при цьому є подальший розвиток, розширення рамок (наприклад, інтегруваня інноваційних розробок у суспільстві). Сміт (Smith) та Равен (Raven) [163] розрізняють три функції захисту ніші: влаштування захисних бар’єрів, розвиток та розширення прав і можливостей. Влаштування захисних бар’єрів стримує розповсюдження на ці ніші процесу відбору зі сторони існуючих у суспільстві процесів. Розвиток передбачає реалізацію таких процесів як дослідження, вивчення, створення мереж зв’язку та очікування. Розширення прав і можливостей відноситься вже до процесу, який робить інноваційну нішу конкурентоспроможною в дійсних умовах вибору та змінює існуюче середовище до умов вигідних для ніші. Політичний, адміністративний, управлінський і академічний інтереси в тому, як стимулювати перехід до умов сталого розвитку, привів до розробки методології управління змінами, а саме – до стратегічного управління нішею [94, 137] та управління змінами [146, 106].

Взаємозв’язок між макро-, мезо- і мікрорівнями означає, що режими є складовою ландшафту, а ніші - режимів. Інновації (і, як наслідок, спроба реалізації радикальних змін) створюються нішами в умовах існуючих режимів з їх специфічними проблемами, правилами і можливостями. Таким чином, в процесі змін або переходу, має місце динамічна взаємодія між цими трьома рівнями.

Теоретично динаміка процесів в системі, що призводить до зміни характеризуються типовим сценарієм (Рис. 1.27). На макрорівні маєть місце події (наприклад, нова політична ситуація, екологічні проблеми, підвищення цін на паливо), які створюють тиск, напруження в соціо-технічних режимах і призводять до проблем, що не можуть бути вирішеними принципами, правилами, умовами існуючого середовища. Вирішення цих проблем, шляхи оптимізації існуючого режиму не є достатнім і створює можливості для впровадження альтернативних інновацій, розроблених в нішах і розповсюджених соціальними мережами, з можливістю радикальних змін існуючого режиму.

Після багаторазової апробації (наприклад, шляхом організації демонстраційних проектів), інновація дозріває і вже має потенціал бути впровадженою в існуючому соціо-технічному режимі. У разі успіху, він може в кінцевому підсумку замінити існуючий режим а, отже, і соціо-технічну систему. При заміні існуючого режиму новим можна говорити про інноваційність системи. Якщо мова йде про радикальні інновації, можна говорити про зміни або перехід (transitional change). Прориви радикальних інновацій залежить від інтерактивних системних процесів всередині і між макро-, мезо- і мікрорівнями. Загалом, зміни або переходи залежить від умов [64].

Отже, в даній роботі, на основі методології соціо-технічного багаторівневого підходу пропонується аналіз сфери теплозабезпечення в умовах України за період 1990-2015 рр. Серед іншого, автор спробував відповісти на наступні питання: чи дійсно за цей період в Україні у цій сфері був реалізований технологічний перехід? І чи можна вважати ці зміни дійсно керованим, що забезпечить подолання існуючих викликів?

За часів бувшого СРСР теплозабезпечення було одним із основних послуг, що надавалося у більш ніж достатній кількості та за дисить низькими цінами. Хоча нормативні вимоги до теплозахисних характеристик огороджувальних конструкцій будинків змінювалися за той час більше ніж десять разів,  теплотехнічні характеристики будівель залишалися досить низькими [290, 259]. Основною причиною такого стану речей були дужи низькі ціни на енергоносії, які запроваджувалися адміністративними методами держави. Інвестиційні витрати на будівельні матеріали мали значно вищий пріоритет. Як в житлових, так і в громадських та адміністративних будинках були відсутні практично будь-які засоби вимірювання та контролю. Споживачі не мали технічних можливостей для регулювання подачі тепла в окремі приміщення чи будинки - це здійснювалося тільки централізовано на крупних котельнях чи ТЕЦ залежно від температури довкілля [118]. Теплозабезпечення, в основному, було централізованим із використанням природного газу. До 2013 року більше 85% нафти в Україні та близько 75% газу і всього його ядерного палива постачалося з Росії або через Росію [83]. Мало уваги приділялося впровадженню енергоефективних заходів, через низькі цін на паливо. Хоча і за часів СРСР інноваційні рішенні в сфері теплозабезпечення існували, їх широке впровадження на рівні суспільства не відбувалося.

Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році Україна стала незалежною. Перехід від планової економіки до ринкової спричинило в кінці 20-го століття значний тиск з боку макрорівня в українському суспільстві. Це стимулювало зміни на середньому рівні (мезорівні). Але, загалом, соціо-технічні режими в сфері теплозабезпечення залишилися незмінними. При переході на нові економічні умови, через значну соціальну значимість, керівництво держави не могло перевести цю сферу у площину повноцінних ринкових відносин – це спричинило б масове банкрутство підприємств цього сектору, як наслідок, гостру соціальну напругу [258].

У 1994 році в Україні вийшов Закон «Про енергозбереження» № 74/94 ВР від 01.07.1994. Цей закон встановлює ряд принципів ефективного використання енергії. Багато з них є або декларативними або такими, що мають загальний характер, наприклад:

- поєднання методів економічного стимулювання та фінансової відповідальності з метою раціонального і ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

- популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження;

- підвищення рівня освіти в цій сфері.

Після 1994 року Україна почала процес лібералізації енергетичного секторау. Але ця реформа торкнулася тільки ринку електроенергії. Сфера теплозабезпечення регулюється до сих пір центральними державними органами (зараз ця функція належить Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка у свою чергу, підпорядкована Президенту України та підзвітна Верховній Раді України). Якщо ціни на електроенергію у значній мірі регулюються ринком, то при встановленні тарифів на теплову енергію державний регулятор може застосовувати примусовий розподіл витрат. Ціни на електроенергію варіюються в залежності від ринкових умов, в той час як тарифи на тепло відображають частку витрат, що виділяються на нього. Таке регулювання обґрунтоване тим, щоб зменшити фінансовий тиск на домогосподарства, а особливо сім’ї з низьким рівнем доходів, що складають більшу частину населення України. Без сумніву це є особливо важливим та необхідним для умов України. Послуги з теплозабезпечення населення є більш пріоритетними, ніж послуги із забезпечення електроенергії, в країнах з холодним кліматом. Радикальна політика в сфері теплопостачання може призвести до негативних соціальних наслідків.

В результаті, і в період незалежності України, ціни на паливо (в основному природний газ), послуги опалення та інші енергоносії були у декілька разів нижчим для населення ніж для інших споживачів (громадські, адміністративні споживачі, промисловість) (Рис. 1.18).

У більшості регіонів, тарифи на теплозабезпечення населення були нижчими за її собівартість. Тарифи для бюджетних і комерційних споживачів були донедавна значно вищими, ніж для побутових споживачів (рис 1.20). В результаті компанії-виробники теплової енергії спроможні покрити свої витрати тільки в разі надання послуг для бюджетних та інших комерційних обєктів. При теплозабезпеченні населення різниця між витратами і доходами «покривалася» різноманітними способами: через субсидії, перехресним субсидуванням, зниженням амортизаційних витрат та іншими фінансовими ресурсами. Як уже вказувалося, для умов України, виділення субсидій для населення є особливо важливим і необхідним. Але, з іншої сторони, цей процес може призвести до спотворення економічних відносини в енергетичному секторі, зменшення мотивації для інвестування в енергоефективність, і, як результат, спричиняє додаткове навантаження на державний бюджет.

В той же час, починаючи з 2001 року, вартість імпортованого природного газу почала зростати (Рис. 1.19).

Рис. 1.18 ‒ Ціни на природний газ для різних типів споживачів

Рис. 1.19 ‒ Ціни на імпортований природний газ на кордоні з Україною [223]

Рис. 1.20 ‒ Динаміка змін цін в сфері централізованого тепло забезпечення України

Така політика не дозволяла у повній мірі компаніям-виробникам теплової енергії компенсувати свої витрати і викликає фінансові, технічні або управлінські проблеми, низьку якість обслуговування і ефективність (рис. 1.21). Це також створювало бар'єр для конкуренції на ринку тепла, який міг би забезпечити розробку і реалізацію інновацій. В результаті, у сфері теплозабезпечення мали місце серйозні аварії.

22 січня 2006 року система централізованого теплопостачання міста Алчевськ майже повністю вийшла з ладу в через прориви у теплопроводах, спричинених замерзанням води у них. В результаті близько 60 000 жителів залишилися без опалення. Через кілька днів вийшла з ладу система каналізації через відсутність теплої водопровідної води [227].

Рис. 1.21 ‒ Відсутність снігу на ділянках поверхні землі, де знаходиться теплопровід є свідченням його поганої теплоізоляції

Серед можливих техніко-технологічних змін в сфері теплозабезпечення, які мають місце в умовах Україні, є перехід на індивідуальні (квартирні) котли (газові, до недавнього часу, а згодом твердопаливни) (рис. 1.22). Незадоволеність споживачів якістю послуг централізованого теплопостачання та низькі тарифи спочатку на газ, а потім на тверде паливо, сприяє таким змінам, але не для сімей з низьким рівнем доходів (рис. 1.23). З іншого боку, установка таких котлів і індивідуального відключення від центрального опалення викликала нові проблеми. Це незбалансовані гідравлічні режими, вивілнення потужності і збільшення витрат на технічне обслуговування в існуючих системах централізованого теплопостачання. Крім того, це погіршило якість повітря поблизу будівель. В результаті, керівництво країни змушено було заборонити впровадження таких технологій для багатоквартирних будинків [279].

Рис. 1.22. ‒ Відвідні труби продуктів згорання газових котлів на фасадах багатоквартирних будинків

Рис. 1.23‒ Простий термін окупності при встановлені індивідуальних газових котлів в умовах України (для цін 2012 р.)

Для зниження споживання енергії при обігріві приміщень одним з найбільш популярним способом в Україні до сих пір все іще залищається заміна старих вікон повністю герметичними. Таке рішення не може розглядатися достатньо правильним. В українських будівлях, побудованих у відповідності зі стандартами СРСР, для забезпечення повітрообміну передбачена природна вентиляції внаслідок інфільтрації через нещільності у вікнах. Через герметичність більшості вікон, що сьогодні пропонується для заміни, якість внутрішнього повітря різко знизилася. В багатьох випадках це призводить до проблеми відомої як синдром хворого будинку [138]. Влаштування систем механічної вентиляції із утилізацією енергії витяжного повітря є більш доцільним в даному випадку, хоча і потребує більше іінвестицій [114].

Україна видала ряд законів та нормативних документів у сфері теплозабезпеченняя: Закон «Про теплопостачання» (№ 2633-IV від 02.06.2005), Закон «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергетичного потенціалу» (№ 2509-IV від 05,04 0,2005), Енергетична стратегія України на період до 2030 року (№ 145-р д. 15.03.2006) [48, 74], Закон про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії (№1959-VIII від 21.03.2017) [232] та інші [100, 99, 101, 98, 140, 141, 142].

Відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України у 2006 р. були затверджені нові українських будівельні норми, які передбачають зниження у два і більше разів споживання енергії при теплозабезпеченні будинків населених пунктів [283]. Цим документом пропонується два підходи до реалізації нормативних вимог: поелементний та споживчий. Перший спосіб передбачає збільшення приведеного опору теплопередачі окремих елементів огороджувальних конструкцій будівель [245]. Такий принцип існував у більше десяти редакціях норм країн бувшого СРСР з 1929 р. до кінця ХХ століття [303] На відміну від попередніх версій подібного нормативного документу, де визначалися вимоги тільки до теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій будівель (тобто мав місце поелементний підхід), в даному документі вперше запропонований так званий споживчий або системний підхід щодо нормування витрат первинного палива на опалення будівель.

Це створює умови розглядати будівлю як один з елементів єдиної енергетичної системи, що включає в себе також джерело та системи транспортування теплової енергії. В даному випадку для забезпечення нормативних витрат первинного енергоносія на опалення будівель є можливість, крім підвищення рівня теплозахисту огороджувальних конструкцій, застосовувати у повній мірі і інші енергоефективні рішення як по відношенню до будівлі так і по відношенню до джерела й систем транспортування енергії.

Об’ємно-планувальні рішення можуть забезпечити додаткове скорочення теплоспоживання будівель за рахунок оптимізації їх форми, розмірів та орієнтації відносно частин світу. Вирішення задач оптимізації об’ємно-планувальних рішень будівель висвітлено, зокрема, в [288, 310, 305, 244] та багато інших працях.

Хоча, кількість будівель, які експлуатуються у відповідності до нових українських норм все ще обмежена через відсутність економічної доцільності.

У багатоквартирних будинках широкорозповсюдженим сьогодні є підвищення опору теплопередачі фасадів окремих квартир (рис.1.24). Такі заходи обумовлені, у першу чергу, низьким тепловим комфортом всередині приміщення через низьку якості теплозабезпечення існуючими системами централізованого теплопостачання. Хоча з фінансової точки зору таке рішення було і все іще залишається (незважаючи на суттєве підвищення тарифів на енергоносії для населення) економічно непривабливим (рис. 1.25). Важливу роль у цьому відіграють програми державного стимулювання [300, 276, 275, 299]. Для кінцевого споживача теплової енергії в Україні використовуються дві основні моделі ціноутворення: модель 1 - ціна за 1 квадратний метр опалювальної площі, розрахованої на основі «нормативного тарифу» (широко використовується в даний час); модель 2 - ціна за 1 Гкал спожитої енергії (застосовується в тих випадках, коли встановлений тепловий лічильник). У моделі 1 споживач не економить затрати на обігрів після додаткової ізоляції зовнішніх конструкцій. У разі встановлення у будинку приладу обліку теплової енрегії (в Україні передбачена установка такого приладу тільки для всього будинку, а не для окремої квартири) підвищення теплозахисних характеристик окремої квартири забезпечує відповідну економію витрат, яка потім рівномірно розподіляється на всі квартири (в тому числі і на неутеплені)[119].

Рис. 1.24 ‒ Реклама з утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків

Рис. 1.25 ‒ Термін окупності інвестицій в підвищення опору теплопередачі всіх видів огороджувальних конструкцій будівлі, розміщеної в 1-й кліматичній зоні, відповідно до будівельних норм України

В багатьох випадках керівництву країни не вдавалося виконати ряд запланованих реформ. В ряді випадків закони носили декларативний та загальни характер. Наприклад, в двох варіантах Енергетичної стратегії України на період до 2030 року [48, 205] багато уваги приділяєлося саме технократичному підходу. Ряд законів варто переглянути з точки зору їх узгодження між собою.

Нова політична ситуація в Україні після 2013 р. сформувалп нові умови. У червні 2014 р. була підписана угода про асоціацію України з Европейським Союзом. Це відкрило нові, перспективні можливості для нашої держави, розвитку її енергетичного сектору. Але такі агресивні дії зі сторони Росії як анексія Крима та підтримка сепаратистського руху на Донбасі Україні ускладнило ситуацію. Газпром (найбільша в Росії, контрольована керівництвом держави, газова компанія), станом на 2014 р. збільшив ціну на газ для Україні на 81 % у порівнянні з ціною в кінці 2013 р (рис. 1.17). Україна визнала цей новий тариф (найвищий в Європі) як несправедливий. З тих пір наша держава намагається зменшити свою залежність від такого енергоносія, зокрема шляхом придбання реверсивного природного газу із Європи. Тут варто зауважити, що Україна є одним з найбільш важливих країн транзитерів енергоресурсів в світі: близько 70% газу і 15% нафти, що Європа отримує з Росії, транспортується через Україну. Відповідно до інформації, наданою Національною нафтогазовою компанією Нафтогаз у 2015 р. споживання газу в Україні значно скоротилося (з 42,6 млрд. м3 у 2014 р. до 33,8 млрд. м3 у 2015р). Внутрішнє виробництво газу знизилося менш суттєво, з 20,5 млрд. м3 до 19,9 млрд. м3. Імпорт газу знизився з 19,5 млрд. м3 у 2014 р. до 15,3 млрд. м3 у 2015 р. Імпорт з Росії, зокрема, знизився з 14,5 млрд. м3 у 2014 р. до 6,1 млрд. м3 у 2015 р. Для порівняння, у 2011 р. Україна імпортувала 45 млрд. м3 природного газу з Росії. Разом з тим, у 2015 р. Україна майже в два рази збільшила імпорт газу з ЄС до 9,2 млрд. м3. Це є суттєвим, позитивним кроком у створені енергетичної незалежності нашої держави [223].

На виконання пункту 5 частини 2 розділу III Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2016 № 418-р та доручення Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 22882/59/1-15, за ініціативи Міненерговугілля, Національним інститутом стратегічних досліджень разом з Українським центром економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова підготовлено проект оновленої Енергетичної стратегії України до 2035 року [301]. Варто відзначити, що цей документ є більш соціально спрямованим, ніж попередні.

Відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду, в Україні, починаючи з 2014 р., відбулося підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (див. рис. 1.18, та 1.20). Але в доларовому еквіваленті такі ціни навпаки, знизилися, через різке падіння української валюти. Така ситуація не є привабливою з точки зору реалізації енергоефективних та інноваційних технологій. Економічна доцільність таких рішень знизилася через те, що їх інвестиції пов'язані з валютним ринком. Тобто в даному випадку вкрай важливим є розвиток вітчизняного виробництва теплоенергетичного обладнання. Така ситуація змусила українських споживачів масово перейти до встановлення, де це можливо, твердопаливних котлів. Але, знову ж таки, це є абсолютно нова технологія, яка потребує додаткового вивчення.

У зв’язку із низькою платоспроможністю населення на фоні підвищених тарифів український уряд запропонував нову систему субсидій, відповідно до якої виділили у 2015 р. 12,5 млрд. грн.

Незважаючи на те, що теорія переходу до більш сталих та збалансованих систем в окремих випадках піддається критиці за її вузьку спрямованість до умов європейських та інших розвинених країнах, її підходи та методологію, зокрема теорія управління змінами (transition management), стратегічне управління нішами (strategic niche management), використовуються і для умов країн Східної Європи, Азії, Африки та Латинської Америки [165].

Саме в рамках проекту ERAIHM (Поліпшення потенціалу досліджень та співробітництва Інституту гідромеханіки НАНУ в Європейському дослідницькому просторі) був використаний соціо-технічний підхід до адаптації та реалізації методології беккастингу (Backcasting) при розробці стратегічних рішень в українських містах. Були розроблені сценарії розвитку систем теплозабезпечення м. Біла Церква [4]. Варто зазначити, що в умовах України це найперша спроба застосування сучасних методів для вирішення у технічній сфері завдань багатофакторного та міждисциплінарного характеру орієнтованих на середню та довгострокову перспективу сталого розвитку.

Сьогодні ми спостерігаємо розвиток і впровадження нового покоління систем теплозабезпечення населених пунктів [160, 104, 78, 109, 107, 40, 3, 8, 39, 175]. Впровадження низькоексергетичних систем теплозабезпечення [107, 40, 3, 8, 39, 39, 175] є одним із нових завдань сучасної комунальної енергетики. Але впровадження, як нової методології так і технічних рішень, повинно враховувати не тільки суто техніко-технологічні та навіть економічні, але і соціальні аспекти (рис. 1.26).

Ексергетичний підхід є відносно новим для енергосистем зі створення теплового комфорту у приміщеннях будинків. Впровадження цієї методології на практиці (на мезо-рівні) є однією з важливих завдань (рис. 1.27). Включення ексергетичних методів оцінки у нормативну документацію буде дуже важливим кроком на шляху до більш енергоефективних систем теплозабезпечення населених пунктів та сприятиме визнанню та сприйняттю даного підходу фахівцями різних профілів та громадськістю [40]. У літературі вже зявляються роботи, присвячені цій проблематиці [211, 37, 54, 81].

Рис. 1.26 ‒ Багаторівневий підхід до сфери теплозабезпечення [68]

Рис. 1. 27‒ Динаміка впровадження інновацій у сфері теплозабезпечення на основі багаторівневого підходу [70]

Висновки до розділу

- Існуюча методологія дослідження об’єктів теплоенергетики, що базується на застосуванні рівнянь енергетичних балансів у відповідності до Першого закону термодинаміки, не забезпечує адекватне оцінювання різних за своєю природою необоротностей при передачі та перетворенні енергії. А це, у свою чергу, унеможливлює роздільне оцінювання та порівняння цих необоротностей з метою виявлення найбільш важливих.

- Нявна методологія обґрунтування параметрів або структури теплоенергетичної системи, що передбачає багаторазову реалізацію таких послідовних кроків розрахунку як термодинаміка, тепломасоообмін, гідрогазодинаміка, економіка та екологія, не в змозі оцінити та поєднати економічні, екологічні та термодинамічні положення з самого початку аналізу, з’ясувати не тільки зовнішні, але і внутрішні, обумовлені термодинамічною недосконалістю елементів системи, фактори впливу на економічні та екологічні характеристики.

- Ексергетичний підхід є новим витком в теорії дослідження об’єктів та систем теплоенергетики, зокрема тепло- та холодозабезпечення будівель. На відміну від енергетичного аналізу, який найчастіше використовується у науковій та інженерній практиці, поєднання ексергетичного, економічного та екологічного методів оцінювання дозволяє визначити місце, значення, джерела, вартість та негативний вплив на довкілля термодинамічних втрат при передачі та перетворені енергії.

- На відміну від електрогенеруючих установок та систем промислової теплоенергетики, де методи прикладної термодинаміки апробовано найбільшою мірою, значна частина елементів СТ будівель характеризується параметрами, близькими за своїми значеннями до параметрів оточуючого середовища (температура, відносна вологість, тиск), відносно яких визначаються ексергетичні показники. Це обумовлює чутливість цих показників до змінювання параметрів зовнішнього повітря. Загалом, у наявних роботах, ексергетичний аналіз систем створення теплового комфорту в будівлях здійснюють за умови незмінних, розрахункових значень параметрів навколишнього середовища. У деяких враховують динаміку змінювання цих параметрів у межах одного року, хоча параметри зовнішнього середовища змінюються як у середині року, так і в багаторічному перерізі.

- На основі огляду сучасних методів прикладної термодинаміки обґрунтовано доцільність використання в аналізі систем теплозабезпечення будівель понять ексергія «палива», ексергія «продукту», «деструкція ексергії». Комплексний ексергетичний, економічний та екологічний (на основі оцінювання життєвого циклу) аналіз запропоновано реалізувати на основі алгебраїчного підходу із використанням методу питомої ексергетичної вартості та негативного впливу на довкілля (SPECO-метод). Це обґрунтовано тим, що алгебраїчні методи (або методи ексергоекономічного та ексергоприродничого обліку) не мають обмежень застосування щодо типу і складності системи, і їх можна ефективно застосовувати на стадії створення й оптимізації нової або модернізації існуючої системи.

- На основі розгляду соціо-технічних аспектів проблеми тепло забезпечення населених пунктів, із застосуванням теорії багаторівневого підходу, в роботі була зроблена спроба виявити і проаналізувати зміни, які були відбулися у цьому секторі в умовах України протягом 1991…2015 рр.

- Показано, що зміни протягом зазначеного періоду в сфері теплозабезпечення України не можна охарактеризувати як кардинальний перехід. Є певна динаміка процесів (перехід на індивідуальні джерела енергії, відмова від природного газу, поелементне утеплення), але суттєвих змін у цій сфері поки що не спостерігається.

- Соціо-технічні умови існування цього сектора за період аналізу залишався майже такий же, як за часів бувшого СРСР (поза межами ринкових відносни, технократичний підхід, використання природного газу, державне регулювання тарифів). Багато із запланованих реформ не вдалося реалізувати на практці. Ряд законів носять декларативний, загальний характер, і є занадто технократичними.

- Однією із основних причин такого стану речей у сфері теплозабезпеченні, її значного фізичного та морального їх відставання може бути її велике соціальне значення. При переході на нові економічні умови керівництво нашої держави не могло перевести сферу теплозабезпечення населених пунктів у площину повноцінних ринкових відносин – це спричинило б масове банкрутство підприємств цього сектору, як наслідок, гостру соціальну напругу.

- Ексергетичний підхід, як нова методологічна база створення систем теплозабезпечення нового типу у поєднанні із соціо-технічним підходом, зможе забезпечити та прискорити впровадження інноваційних рішень у цій сфері.

2.МОДЕЛІ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ ЛЮДИНИ У ПРИМІЩЕННІ

2.1. Підвищення вимог до енергоефективності в рамках забезпечення комфортних умов у приміщенні

Підвищення якості теплового комфорту в будівлях пов’язане із конкретними показниками теплового комфорту, значення яких визначають відповідні стандарти. В основі сучасних стандартів лежить енергетична модель людини. Для оцінки умов комфортності використовують такі типи шкал: PMV (прогнозована середня оцінка тепловідчуттів людини) та PDD (прогнозований процент незадоволених) [273], на базі яких визначаються три зони комфортності (А, В і С) [129]. Індекс PMV визначається на основі виразу теплового балансу людського тіла, враховуючи внутрішню генерацію та теплообмін з навколишнім середовищем, а індекс PDD дає кількісну оцінку – очікуваний відсоток незадоволених людей конкретним температурним середовищем. Такі індекси використовуються в країнах західної Європи, в Америці існує своя шкала комфортності [10]. На території РФ введено в дію ГОСТ Р ИСО 7730 – 2009 [261], який ідентичний міжнародному ISO 7730 – 2005 [273].

Параметри мікроклімату у приміщеннях та комфортність умов в Україні визначають на основі таких документів:

1. ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики будівель [270]. Цей стандарт наводить приклади рекомендованих категорій для проектування будівель із механічним опаленням та охолодженням. Виділяють чотири категорії будівель, залежно від значення PMV (табл.2.1). Також проведено пояснення сфер застосування цих категорій, залежно від рівня очікувань та тривалості перебування людини (табл. 2.2).

Таблиця 2.1 – Приклади рекомендованих категорій для проектування будівель із механічним опаленням та охолодженням [270]

| Категорія | Тепловий стан будівлі в цілому |  |
| --- | --- | --- |
|  | PPD % | Очікувана середня оцінка ступеня комфорту (індекс комфортності) Predicted Mean Vote |
| I | < 6 | -0,2< PMV< +0,2 |
| II | <10 | -0,5< PMV< +0,5 |
| II | <15 | -0,7< PMV< +0,7 |
| IV | >15 | PMV < -0,7; або (or) +0,7 < PMV |

2) ДСТУ Б EN 15261:2012. Розрахунок параметрів мікроклімату [271].

3) ДСТУ Б EN ISO 7730:2011 Ергономіка теплового середовища.

Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового комфорту [273]. Цей стандарт дає аналітичне визначення показників теплового комфорту, критеріїв локального теплового дискомфорту.

4) ДСТУ Б EN 15603:2012 Енергоефективність будівель. Загальне енергоспоживання та визначення енергетичних показників [272]. У зазначеному стандарті наведено два основних типи енергетичних оцінок будівель, а саме: розрахована та виміряна. Введено поняття енергопотреба, первинна енергія, коефіцієнт первинної енергії.

Введення в дію стандартів щодо якості теплового клімату та підвищення енергоефективності будівель обумовлюють підвищення наукового інтересу до цієї проблематики. Тому українськими дослідниками представлена нечітка модель комфортного повітряного середовища в житловому приміщенні, на основі якої вихідні комфортні значення температури внутрішнього повітря та відносної вологості формуються із врахуванням індивідуальних характеристик людини [230]. Комфортну швидкість руху повітря як вихідну величину для систем кондиціонування повітря представлено у дослідженні О. Т. Возняка [239]. Отже, вітчизняні дослідники частково вивчали умови комфорту, однак в умовах зростання вимог до якості мікроклімату важливо оцінити вплив параметрів навколишнього середовища та параметрів, що залежать від людини, на комфортну температуру повітря у приміщенні. Це дозволить її знизити без зниження якості теплового комфорту.

Таблиця 2.2 ‒ Сфери застосування зазначених категорій [270]:

2.2. Розвиток моделей теплового комфорту людини

Ефективне використання теплової енергії житловими будівлями – одне з найактуальніших питань сьогодення. Забезпечення умов теплового комфорту у приміщенні є не менш важливим в умовах зростання вимог до збереження енергії. Досягнення компромісу між цими двома вимогами без шкоди здоров’ю людини – основний виклик до фахівців з енергозбереження.

Математичні моделі теплових відчуттів людини за різних параметрів навколишнього середовища необхідні для проектування систем теплопостачання, а також для регулювання їх роботи. Крім того, забезпечення умов комфорту є обмежувальним фактором з огляду на зростання вимог до енергозбереження. Існує ряд термопсихологічних моделей людини, їх розробка та розвиток розпочалися ще з 1970 року [91] (рис. 2.1). Основні та широко відомі дві моделі, що передбачають тепловідчуття людини [63, 52]. Модель A. P. Gagga [63] – це двовузлова енергетична модель людини, що передбачає тепловідчуття за перехідних умов довкілля. Ґрунтуючись на емпіричній моделі [52], розроблено міжнародний стандарт визначення показників теплового комфорту [273]. Ця модель дозволяє врахувати інтенсивність діяльності людини, тип одягу, швидкість руху повітря, відносну вологість, температуру повітря у кімнаті ta та середню радіаційну температуру tr. Модель [233] встановлює залежність між ta та tr для зимового періоду, що залежить від інтенсивності діяльності людини.

Рис. 2.1 – Розвиток термопсихологічних моделей [63]

Існують ще й інші моделі теплового комфорту людини, що пов’язують між собою температуру повітря, середню радіаційну температуру, швидкість руху повітря та тиск повітря, наприклад модель Ван – Зулена [231]:

,	(2.1)

де  – показник теплового відчуття людини: 1 – жарко; 2 – тепло; 3 – приємно тепло; 4 – комфортно; 5 – приємно прохолодно; 6 – холодно; 7 – дуже холодно;

– температура повітря у кімнаті, °С;  – середня радіаційна температура повітря, °С;  – парціальний тиск, бар;  – швидкість руху повітря, м/с.

А також модель Уінслоу С.Є та Гейджа А.П. [231]:

(2.2)

Однак у порівнянні із моделями теплового комфорту, модель Фангера [52] побудована на великій кількості досліджень і характеризується об’єктивністю отриманих результатів. Сучасні дослідники розглядають людину як складну систему, представляючи її у вигляді 18 вузлів, створюють нейронну модель для контролю потоку крові до шкіри, з метою забезпечення і вдосконалення теплового комфорту людини. Ексергетичний підхід полягає у визначенні мінімуму споживання ексергії людським тілом і ґрунтується на енергетичній моделі, тобто дозволяє врахувати фактори, що залежать від навколишнього середовища та від людини. Крім того, така модель визначає мінімум деструкції ексергії у дво-вузловій системі людини та умови, за яких цей мінімум настає.

Адаптивна модель теплового комфорту представляє залежність між операційною температурою приміщення та середньою щомісячною температурою зовнішнього повітря. Існує американська адаптивна модель теплового комфорту, яка відображена в американському стандарті ASHRAE 55: 2004 [9], європейська – EN 15251 та будівельна біокліматична діаграма Givolini [224], [12]. Врахування комфортних умов у будівлі під час енергетичного та ексергетичного аналізу показників енергоефективності будівлі є важливим і не достатньо вивченим фактором.

Залежно від цілей дослідження вчені представляють різні моделі теплового комфорту, в основі яких лежать енергетичні [226, 151] та ексергетичні баланси [134, 178, 38, 159, 154, 24, 89, 161, 111, 85]. У дослідженні M. Shukuya [159] представлено вступ до ексергетичної концепції, ексергетичний баланс людського тіла для типових (typical) та перехідних (transient) умов. Подальший розвиток такого підходу відображено у порівнянні моделі споживання ексергії людським тілом за сталих та перехідних умов [154]. Аналіз впливу теплового захисту огороджувальних конструкцій на споживання ексергії людським тілом [38] для різних кліматичних умов засвідчив, що споживання ексергії людським тілом зменшується на 0,6 %, 6,4 %, 10,1 % та 35,9 % для теплого/волого, помірного, теплого/сухого та холодного типів клімату відповідно, за умови зростанні теплового захисту. Структуру енергетичного та ексергетичного балансу для людського тіла для літнього періоду відображено у дослідженні H. Caliskan [24]. Проаналізовано процес терморегуляції людини в різних типах клімату із застосуванням ексергетичної моделі людини [89]. Використано метод ексергетичного аналізу для пошуку оптимального співвідношення між температурою повітря в кімнаті і середньою радіаційною температурою для фінляндських офісних працівників у літній період, адже відповідно до досліджень, саме ексергетичний підхід до теплового комфорту забезпечує найвищу продуктивність праці [89]. Встановлено, що мінімальне споживання ексергії людським тілом за умови, що відлік ексергії починається від температури повітря у кімнаті, відповідає тепловідчуттям «дещо прохолодно» [161]. Під час проведення ексергетичного аналізу людського тіла запропоновано оцінювати значення ексергії, що руйнується, та ексергії, яка надходить у навколишнє середовище, оскільки мінімальні значення руйнування ексергії не завжди відповідають комфортним умовам [111].

Стаціонарна модель теплового комфорту і значення споживання ексергії людським тілом описані за допомогою програми, розробленої для електронних таблиць Exel Hideo Asada [85]. Вхідними даними (рис. 2.2 a) у програмі є параметри нового середовища та людського тіла, а вихідні (рис. 2.2 б) – представлені відсотковим співвідношенням між складниками вхідного та вихідного потоку ексергії для людського тіла, значенням PMV (прогнозованої середньої оцінки тепловідчуттів людини). Наведені таблиці дозволяють оцінити споживання ексергії людським тілом для заданих параметрів, однак для вибору та проектування джерела теплоти важливою є температура повітря в кімнаті, яка відповідає мінімуму споживання ексергії людським тілом. Оцінка впливу факторів, які залежать від людини та від будівлі, на комфортну температуру в кімнаті дозволить її максимально знизити, а отже, знизити енергоспоживання будівель.

Рис. 2.2 – Вхідні дані для розрахунку складників ексергетичного балансу людського тіла [85]

Визначають шість параметрів, які впливають на тепловий комфорт, серед яких чотири об’єктивних (температура повітря в кімнаті, середня радіаційна температура, швидкість руху повітря, відносна вологість) і два суб’єктивних (ступінь метаболізму, термічний опір одягу людини). Один із параметрів, який найважче аналізувати, – це середня радіаційна температура приміщення [72]. Отже, середня радіаційна температура – це одна із найскладніших змінних, що входить в енергетичний баланс людини [6].

Є два основних методи визначення середньої радіаційної температури [220]:

1) вимірювання, за допомогою кульового (кулястий) термометра;

2) розрахунок за допомогою емпіричних співвідношень, що ґрунтуються на різних підходах і дозволяють врахувати різні фактори, як-от: надходження сонячного випромінювання, параметри огороджувальних конструкцій та розміщення людини у приміщенні.

Розроблено кілька методів для визначення середньої радіаційної температури приміщення:

1) метод, що враховує площу та температуру огороджувальних конструкцій [260]:

,						(2.3)

де  – площа огороджувальної конструкції;  – температура огороджувальної конструкції, ;  – кількість огороджувальних конструкцій;

2) визначення рівневої радіаційної температури – для різного положення тіла людини [20]:

,	(2.4)

, 	(2.5)

де  – середня радіаційна температура для людини, що стоїть ;  – середня радіаційна температура для людини, що сидить;  – рівнева температура стелі ;  – рівнева температура підлоги ;  – рівнева температура стіни праворуч мешканця ;  – рівнева температура стіни ліворуч мешканця ;  – рівнева температура стіни попереду мешканця ;  – рівнева температура стіни позаду мешканця .

3) враховується геометричний зв'язок людини зі всіма поверхнями [53, 9]:

,						(2.6)

де  – кутовий фактор, між людиною та -ою поверхнею;

4) метод, що враховує зв'язок людини із кожною поверхнею та надходження сонячної радіації [53]:

,		(2.7)

де  – середнє поглинання сонячного випромінювання (для скла приймається 0,9 – 0,92);  – коефіцієнт прогнозованої площі для теплового потоку (це функція, що залежить від напрямку випромінювання і розміщення людини, може змінюватися від 0,082 до 0,308, для зміни кута між людиною та висотою стояння сонця від 90° до 0 відповідно [135]);  – густина теплового потоку сонячного випромінювання .

Коефіцієнт прогнозованої площі визначається так:

,						(2.8)

де  – площа людського тіла, м2;  – ефективна площа опромінення людського тіла, м2;

5) ще один метод дозволяє враховувати пряме та розсіяне сонячне випромінювання [219]:

,		(2.9)

де  – випромінювальна здатність людського тіла;  – стала Стефана-Больцмана; ,  – поглинальна здатність людського тіла до розсіяного та прямого сонячного випромінювання;  – розсіяне сонячне випромінювання, що потрапляє у кімнату ;  – пряме сонячне випромінювання ;  – коефіцієнт день-ніч (=1 вдень і =0 в нічний період);  – коефіцієнт затінення (=1, коли суб’єкт знаходиться під прямим впливом сонячних променів, та =0 у інших випадках).

Кожен із зазначених методів має свої особливості. Перший метод не враховує надходження сонячного випромінювання, що для Південної (Пд) стіни має суттєвий вплив на середню радіаційну температуру та її відмінність від температури повітря у приміщенні, що описано у ряді досліджень [72, 53, 11, 90]; інші методи мають свою специфіку, пов’язану із визначенням кутових коефіцієнтів відповідно до розміщення людини.

Середня радіаційна температура – один із основних параметрів, що впливають на відчуття теплового комфорту людини, це підтверджують роботи багатьох дослідників [159, 11]. Тому обґрунтування вибору методики розрахунку середньої радіаційної температури є важливим кроком під час комплексного розгляду будівлі як єдиної енергетичної системи із врахуванням моделі теплового комфорту людини.

Як бачимо, перспективно використовувати комплексний підхід до системи ДЛК з погляду поєднання комфортних умов та енергоефективності будівлі. Використання комплексного підходу потребує застосування відповідної моделі для визначення належного рівня забезпечення теплового комфорту та енергетичних показників системи. Водночас в умовах мультиваріантності енергетичних перетворень активно використовують ексергетичний аналіз.

2.3. Енергетична та ексергетична модель теплового комфорту людини для аналізу енергетичних характеристик будівлі

Для оцінки рівня теплового комфорту застосовується метод, представлений у стандарті [273]. Метод, який розвинув Фангер, адаптований у стандарті ISO Standard 7730, ґрунтується на рівняннях теплового балансу для людського тіла [113]:

;

,				(2.10)

де  – ступінь метаболізму, Вт/м2;  – ефективна механічна робота, Вт/м2;  – втрати теплоти випромінюванням (sensitive heat losses), Вт/м2;  – теплообмін шляхом випаровування зі шкіри, Вт/м2;  – теплообмін конвекцією, під час дихання, Вт/м2;  – теплообмін випаровуванням під час дихання, Вт/м2;

,	(2.11)

,	(2.12)

,					(2.13)

,				(2.14)

де  – фактор, що враховує площу поверхні одягу; ta – температура повітря, ; tr – середня радіаційна температура, ; tcl –температура поверхні одягу, ;  – парціальний тиск пари у повітрі, Па;  –термічний опір одягу, ;  – відносна швидкість руху повітря, ; hcl – коефіцієнт конвективного теплообміну, .

Дані щодо значення метаболізму, залежно від виду діяльності людини та термічного опору одягу представлені у табл.2.3.

Основною проблемою розрахунків за цим методом є те, що температура поверхні одягу не є відомою наперед, і визначається методом ітерацій з рівняння теплового балансу для шару одягу [52]:

,	(2.15)

.				(2.16)

Табл.2.3 – Параметри людського тіла

Коефіцієнт теплоізоляції одягу [52] 	Швидкість обміну речовин [63]

| Одяг | clo | Діяльність | met |
| --- | --- | --- | --- |
| Без одягу | 0 | Сон | 0,8 |
| Нижня білизна | 0,05 | Сидіння | 1 |
| Шорти | 0,1 | Друк | 1,2 |
| Звичайний тропічний костюм: шорти, сорочка з коротким рукавом, легка нижня білизна | 0,3 | Стояння | 1,4 |
| Легкий літній одяг: довгі легкі штани, сорочка на короткий рукав, нижня білизна | 0,5 | Звичайна стояча робота в магазині, лабораторії, на кухні | 1,6–2 |
| Легкий тропічний костюм | 0,8 | Повільна хода (3 км/год) | 2 |
| Звичайний бізнес костюм | 1 | Нормальна хода (5 км/год) | 2,6 |
| Традиційний північноєвропейський костюм з жилетом, нижньою білизною на довгий рукав, піджаком | 1,5 | Швидка хода (7 км/год) | 4 |
|  |  | Біг (10 км/год) | 8 |
| Полярний одяг | 3–4 | Робота столяра чи будівельника | 3 |

Коефіцієнт конвективного теплообміну визначається наступним чином:

(2.17)

Фактор, що враховує площу поверхні одягу:

(2.18)

Метод визначення PMV (Predicted Mean Vote) передбачає зв'язок між оптимальними тепловими умовами, використовуючи рівняння теплового балансу для людського тіла для стаціонарних умов і рейтинг забезпечення теплового комфорту. Розрахунок показників теплового комфорту можна здійснювати за допомогою таких інтернет розробок [25, 26]. Вікно для розрахунку представлено на рис. 2.3, цей продукт обрано за вищу точність розрахунків і можливість оцінити PMV та PPD для сталих параметрів мікроклімату у приміщенні. Однак для розрахунку комфортної температури повітря у кімнаті і вивчення впливу на неї різних факторів необхідно розв’язати систему нелінійних рівнянь. Дана модель розроблена Фангером, а показник PMV обґрунтований на базі великої кількості експериментів, однак тут не прописаний механізм терморегуляції, що є суттєвим при розрахунку теплообміну людини.

В основі ексергетичної моделі лежить двох-вузлова термопсихологічна модель людини, розроблена A. P. Gagge [63]. Людське тіло розглядається як відкрита термодинамічна система за сталих умов. На рис. 2.4 представлено схематичну модель механізму теплообміну людського тіла з навколишнім середовищем. Така модель враховує втрати теплоти за рахунок дихання, випаровування вологи, а також втрати теплоти за рахунок конвекції та випромінювання.

Рис. 2.3 – Інтернет розробка для розрахунку прогнозованої середньої оцінки якості внутрішнього середовища (PMV) та прогнозованого проценту незадоволених температурним середовищем (PPD) [25]

Існуючі стандарти щодо мікроклімату у приміщенні та показники теплового комфорту ґрунтуються на енергетичній моделі теплового комфорту, що розроблена Фангером [52], в основі якої лежить енергетичний баланс, що використовується для визначення розсіювання теплоти людським тілом. Механізми терморегуляції в даному випадку не враховуються. В той час ексергетична модель теплового комфорту дозволяє враховувати процеси термогенезу та термолізу, оскільки побудована на базі енергетичної моделі Гага [63], що описує механізм терморегуляції людини.

Енергетичний баланс людського тіла (за умови, що температура зовнішнього середовища є сталою), враховуючи, що людина складається із ядра та оболонки [63]:

| , | (2.19) |
| --- | --- |
| , |  |

де Scr, Ssk, – накопичення енергії у ядрі та оболонці, Вт/м2; Kmin – ефективна теплопровідність між ядром та оболонкою = 5,28 Вт/м2·К; Tcr – температура ядра, К; Tsk – температура оболонки (шкіри), К; cbl – питома теплоємність крові людини = 4187 Дж/кг·К; Vbl – потік крові до шкіри кг/с·м2.

Рис. 2.4 – Механізм теплообміну та модель мережі теплових опорів для моделі Гага [12]

Сумарні втрати теплоти випаровуванням із поверхні шкіри можна представити наступним чином:

| , | (2.20) |
| --- | --- |

Величину  називають сухим теплообміном із поверхні тіла і визначають наступним чином:

| , | (2.21) |
| --- | --- |

де h – комбінований коефіцієнт теплопередачі, Вт/м2·°С:

| , | (2.22) |
| --- | --- |

де  – коефіцієнт теплопередачі випромінюванням:

| , | (2.23) |
| --- | --- |

де Ar – площа опромінення людського тіла, м2; AD – коефіцієнт дюбуа (коефіцієнт площі поверхні людського тіла):

| , | (2.24) |
| --- | --- |

де m – маса тіла людини, кг; l – висота людини, м; σ – стала Стефана Больцмана; ε – випромінювальна здатність поверхні одягу; Для спрощення Ar/AD=0,72

tcl – температура поверхні одягу·°С; tr – середня радіаційна температура·°С, hc – коефіцієнт конвективного теплообміну:

| , | (2.25) |
| --- | --- |

де ta – температура повітря в кімнаті·°С; Tо – операційна температура, К; ν – швидкість руху повітря м/с.

| , | (2.26) |
| --- | --- |

де Fcle – коефіцієнт теплової ефективності одягу:

| , | (2.27) |
| --- | --- |

де M – питоме значення генерування теплоти за рахунок обміну речовин, Вт/м2; E – втрати теплоти за рахунок випаровування, Вт/м2; R – надходження чи втрати теплоти випромінюванням, Вт/м2; C – надходження або втрати теплоти конвекцією, Вт/м2; W – робота, яку виконує людина, Вт/м2.

Втрати теплоти за рахунок випаровування поділяються на три частини:

Eres – теплота від випаровування рідини за рахунок дихання, Вт/м2; Ediff – теплота від випаровування рідни, що проникає через шар шкіри, Вт/м2; Ersw – теплота від випаровування поту, для регулювання температури тіла, Вт/м2.

Теплота від випаровування рідини за рахунок дихання:

| , | (2.28) |
| --- | --- |

де Pa – тиск пари в кімнаті, мм.рт.ст (torr);

| , | (2.29) |
| --- | --- |
| , | (2.30) |
| , | (2.31) |
| , | (2.32) |

де – максимально можливе випаровування з поверхні шкіри, Вт/м2;  – показник вологості шкіри; wregsw – зволоженість шкіри, обумовлена регулярним генеруванням вологи; 0,7 – прихована теплота поту Вт·год/гр.; Eregsw – втрати випаровуванням з поверхні шкіри, за рахунок нормативного генерування вологи, Вт/м2; mregsv – міра покриття шкіри вологою, гр/год·м2.

Максимально можливе випаровування з поверхні шкіри:

| , | (2.33) |
| --- | --- |

де k – коефіцієнт Левіса = 2,2 °С/мм.рт.ст; psk – тиск насиченої водяної пари, для температури Tsk, мм.рт.ст; Fpcl – коефіцієнт ефективності проникнення випарів водяної пари з поверхні шкіри через одяг до навколишнього середовища:

| , | (2.34) |
| --- | --- |

де Icle – коефіцієнт теплоізоляції одягу, clo (1 clo = 0,155 м2·°С/Вт)

Температура поверхні одягу людини [113]:

| . | (2.35) |
| --- | --- |

Систему терморегуляції описано наступними рівняннями, а саме температурні сигнали від оболонки та ядра:

| ; | (2.36) |
| --- | --- |
| , | (2.37) |

де ,  – температурний сигнал від ядра та оболонки відповідно, °С.

На базі цих двох сигналів визначається швидкість руху крові по судинах, та маса вологи, що генерується людиною:

| ; | (2.38) |
| --- | --- |
| . | (2.39) |

За співвідношеннями (2.40)–(2.60) для визначених параметрів навколишнього середовища розраховуються Tcr, Tsk та Esk. Ці показники дозволяють на основі балансу ексергії визначити споживання ексергії людським тілом. Ексергетичний баланс для людського тіла [178]:

| , | (2.40) |
| --- | --- |

де Exm – ексергія теплоти, що обумовлена обміном речовин, Вт/м2; Exgen,cr – ексергія рідини, що генерується в ядрі за рахунок метаболізму, Вт/м2;  – ексергія рідини, що генерується в оболонці за рахунок метаболізму, Вт/м2;  – ексергія вологого повітря, що вдихає людина, Вт/м2;  – ексергія випромінювання, що поглинається шкірою та одягом людини, Вт/м2;  – ексергія випромінювання від поверхні тіла, Вт/м2;  – ексергія, що передається конвекцією повітрю, Вт/м2;  – ексергія вологого повітря, що видихає людина, Вт/м2;  – ексергія водяної пари, що появляється за рахунок секрету шкіри, Вт/м2;  – ексергія, що накопичується в ядрі, Вт/м2;  – ексергія, що накопичується в оболонці, Вт/м2;  – ексрегія, що споживається людським тілом, Вт/м2.

Всі складові енергетичного та ексергетичного балансів людини визначаються для 1м2 площі тіла людини, для включення теплоти, що надходить від людини у тепловий баланс приміщення, площа тіла людини визначається відповідно до наступного співвідношення [231]:

,					(2.41)

де  ‒ площа тіла людини, м2;  ‒ висота, м;  ‒ маса тіла людини, кг.

Ексергія теплоти, що обумовлена обміном речовин розраховується відповідно до [111]:

.					(2.42)

Ексергія рідини, що генерується в ядрі за рахунок метаболізму [247]:

,	(2.43)

де  – об'ємна швидкість руху води, що генерується у ядрі, (м3/с)/м2;  – густина води, кг/м3 (=1000 кг/м3);  – питома теплоємність води, Дж/кг·К (=4186 Дж/кг·К); R – постійна газова cтала, Дж/(моль·К) (R=8,314Дж/(моль·К));  – молярна маса молекули води, г/моль (=18,05 г/моль);  – тиск насиченої водяної пари, за температури зовнішнього повітря, Па;  – тиск водяної пари, за температури зовнішнього повітря, Па.

Ексергія рідини, що генерується в оболонці за рахунок метаболізму [159]:

,	(2.44)

де  – об’ємна швидкість води, що генерується оболонкою у вигляді поту, (м3/с)/ м2;  – тиск атмосферного повітря, Па;  – тиск водяної пари у кімнаті, Па.

Ексергія вологого повітря, що вдихає людина [159]:

(2.45)

де  – об'ємна швидкість повітря, що вдихається, (м3/с)/м2;  – питома теплоємність сухого повітря, Дж/(кг К) (=1005Дж/(кг К));  – молярна маса сухого повітря, г/моль (28,97 г/моль);  – питома теплоємність водяної пари, Дж/кг·К (=1846 Дж/кг·К);  – температура повітря у кімнаті, К.

Ексергія випромінювання, що поглинається шкірою та одягом людини [24]:

,				(2.46)

де  – відношення ефективної площі людського тіла що підлягає тепловому випромінюванню до площі людського тіла, покритої одягом;  – відношення площі людського тіла, покритої одягом до площі без одягу;  – коефіцієнт поглинання між площею поверхні людського тіла та оточуючими поверхнями;

– випромінювальна здатність поверхні одягу;  – відносний коефіцієнт теплопередачі темної поверхні;  – температура і-ї поверхні, К.

Ексергія випромінювання від поверхні тіла:

.				(2.47)

Ексергія, що передається конвекцією повітрю:

,			(2.48)

де  – середній коефіцієнт теплопередачі поверхні людського тіла, вкритої одягом, Вт/(м2·К).

Ексергія вологого повітря, що видихає людина:

(2.49)

де  – об'ємна швидкість повітря, що видихається, (м3/с)/м2;  – тиск насиченої водяної пари для температури ядра, Па.

Ексергія водяної пари, що появляється за рахунок секрету шкіри [193]:

(2.50)

Складові ексергетичного балансу розраховувалися відповідно до емпіричних співвідношень представлених у роботах [134, 178, 38, 159, 154, 24, 89, 161, 111, 85] параметри навколишнього середовища приймаються сталими, накопичення енергії та ексергії у оболонці та ядрі не враховується.

Представлена методика розрахунку, побудована на показниках теплового комфорту PMV, PPD та на споживанні ексергії людським тілом дозволяє встановити сукупність цих та інших факторів, що забезпечує потрібний рівень комфортності.

2.4. Алгоритм розрахунку комфортної температури відповідно до ексергетичного підходу

Розроблено алгоритм розрахунку комфорної температури повітря у кімнаті відповідно до ексергетичного підходу, який представлено на рис. 2.5 [22]. Відповідно до ексергетичного підходу людський організм функціонує найкраще за умови мінімального споживання чи деструкції ексергії людським тілом, тому основним завданням є визначення мінімального значення споживання ексергії людським тілом та відповідної йому температури повітря у кімнаті при сталих інших параметрах мікроклімату. Згідно із запропонованим алгоритмом мінімум функції однієї змінної визначається методом перебору. Апробація ексергетичної моделі людини представлена у роботі [33], дані кореспондуються з джерелом [161].

Рис. 2.5 – Алгоритм розрахунку комфортної температури повітря у кімнаті відповідно до ексергетичного підходу [22]

Запропонований алгоритм та комп’ютерна модель дозволяють визначити температуру повітря у кімнаті, що відповідає мінімуму споживання ексергії людським тілом. Тобто відповідає умовам, у яких людський організм функціонує найкраще, відповідно до другого закону термодинаміки. Тому опиратися на умови, де деструкція ексергії буде найменшою є доцільніше під час проектування систем теплопостачання, ніж опиратися на показник прогнозованої середньої оцінки тепловідчуттів людини [22].

2.5. Методика розрахунку середньої радіаційної температури

Розроблено методику визначення середньої радіаційної температури на базі ефективних потоків внутрішніх поверхонь огороджень на основі комп’ютерної моделі, представленої авторами [268]. Комп’ютерна модель описує приміщення з однією зовнішньою стіною та вікном. У стаціонарному тепловому балансі враховано втрати теплопередачею через зовнішню стіну та вікно, теплові надходження від сонячної радіації через вікно та від внутрішніх джерел та опалення, втрати на вентилювання приміщення. Приймається, що значення температур для кожної внутрішньої поверхні та повітря має усталені значення. Сонячна радіація після потрапляння в приміщення через вікна, а також власне теплове випромінювання та радіаційні характеристики поверхонь мають дифузний характер. Також приймемо, що теплофізичні властивості матеріалу огороджувальних конструкцій не залежать від температури. У комп’ютерну модель будівлі, представлену авторами [268] включено прилад опалення та враховано його власний та ефективний тепловий потік. Нижче представлені співвідношення, що стосуються приладу опалення, інші рівняння детально описані у [268].

Рівняння теплового балансу кімнати[278]:

,Qв+Qз=Qо+Qтн+Qр.в.2              (2.51)

де  – втрати теплоти вентиляцією, Вт; Qз- – тепловтрати через зовнішні огороджувальні конструкції, Вт; Qо- – теплонадходження від опалювальних приладів, Вт;  – додаткові теплонадходження [264], Вт.

Рівняння балансу енергії для опалювального приладу [278, 277]:

;                                                      (2.52)

;                                                       (2.53)

;                                                     (2.54)

;                (2.55)

;                                                     (2.56)

;                                         (2.57)

,                                                   (2.58)

де  – теплонадходження від опалювального приладу, Вт;  – кількість теплоти, що надходить від опалювального приладу в кімнату, Вт;  – кількість теплоти, що віддається опалювальним приладом зовнішній стіні, Вт; ,  – кількість теплоти, яка передається шляхом конвективного теплообміну, Вт; ,  – кількість теплоти, яка передається шляхом радіаційного теплообміну, Вт;  – площа приладу опалення, м2;  – коефіцієнт тепловіддачі опалювального приладу Вт/м2·ºС; , ,  – температура приладу опалення, внутрішнього повітря, зовнішнього повітря відповідно, ºС;  – температура на поверхні зовнішньої стіни з внутрішньої сторони, ºС;  – постійна Стефана – Больцмана (=5,67·10-8 Вт/(м²·К4))σ=5,67∙10-8Вт/(м2К4);  – приведений коефіцієнт поглинання для приладу опалення й зовнішньої стіни; ,  – коефіцієнти поглинання теплового випромінювання для приладу опалення та зовнішньої стіни відповідно;  – термічний опір тепловіддачі пристінного прошарку, м2·ºС/Вт.

Рівняння теплопереносу назовні від внутрішньої поверхні стіни за приладом опалення [278]:

;					(2.59)

(2.60)

де  – тепловтрати через зовнішню стіну за приладом опалення, Вт;  – термічний опір теплопровідності зовнішньої стіни, м2·ºС/Вт.

Значення ефективних та результуючих потоків теплової та сонячної радіації, а також власний тепловий потік для приладу опалення [277]:

;                                    (2.61)

;                                   (2.62)

;                            (2.63)

;                                        (2.64)

,                                                 (2.65)

де Qрез.в.1,Qрез.зс.1,Qрез.во.1- – результуючий потік теплового випромінювання приладу опалення, Вт;  – результуючий потік сонячної радіації від приладу опалення, Вт; Qеф.в.1,Qеф.зс.1,Qеф.во.1- – ефективний потік теплового випромінювання від приладу опалення, Вт; Qеф.в.2,Qеф.зс.2,Qеф.во.2- – ефективний потік сонячної радіації приладу опалення, Вт;  – власний потік теплового випромінювання від приладу опалення, Вт;  – коефіцієнт поглинання сонячного випромінювання для приладу опалення.

Подібні рівняння ефективних, власних і результуючих потоків теплової та сонячної радіації сформульовані для зовнішньої стіни, вікна й внутрішніх стін, зведені в енергобалансі, який слугує для визначення температур поверхонь [268].

Для врахування впливу відбиття сонячної радіації та теплового випромінювання розроблено методику визначення радіаційної температури на базі ефективних потоків внутрішніх поверхонь огороджень і приладу опалення:

;		(2.66)

(2.67)

де  – температура огороджувальної конструкції, що визначається на основі моделі, яка враховує власний теплообмін огороджувальних конструкцій тепловим випромінюванням та сонячною радіацією, ºС;  – ефективний потік сонячної радіації для і-ї огороджувальної конструкції, Вт;  – площа огороджувальної конструкції, м2.

Розроблено комп’ютерну модель, що описує приміщення з однією зовнішньою стіною та вікном, у випадку, якщо зовнішніх стін – дві, то для врахування впливу сонячної радіації під час розрахунку середньої радіаційної температури можна скористатися підходом, що визначає середню радіаційну температуру, як середньозважену по площах (2.67), а температуру на внутрішній поверхні світлопрозорої огороджувальної конструкції пропонується розраховувати так:

,				(2.68)

де  ‒ середнє значення потужності сонячного випромінювання, що надходить на вертикальну поверхню, відповідної орієнтації, Вт;  ‒ потужність власного випромінювання, Вт.

Температура на внутрішній поверхні зовнішніх огороджувальних конструкцій визначається [278]:

(2.69)

Температура інших огороджувальних конструкцій приймається рівною температурі повітря в кімнаті .

Запропоновано два підходи для розрахунку середньої радіаційної температури приміщення, що є одним із найвпливовіших факторів на відчуття теплового комфорту людиною [152, 161]. Перший –дозволяє враховувати ефективний та власний потік сонячного та теплового випромінювання від огороджувальних конструкцій та приладу опалення, однак комп’ютерна модель розроблена для приміщення з однією зовнішньою стіною, другий – забезпечує спрощення розрахунків та дозволяє враховувати надходження сонячної радіації.

2.6. Порівняння енергетичної та ексергетичної моделей теплового комфорту людини та апробація ексергетичної моделі теплового комфорту

На основі емпіричних співвідношень (2.19)–(2.50) розроблена математична модель людини в середовищі Mathcad. Дана модель дозволяє визначити мінімальне споживання ексергії людським тілом, температуру повітря, що йому відповідає, та прогнозовану середню оцінку тепловідчуттів (PMV) людини відповідно до міжнародного стандарту EN ISO 7730. Вхідні параметри моделі дослідження представлені у табл.2.4. Вони необхідні для того, щоб порівняти структуру ексергетичного балансу людського тіла для зимових та літніх умов. Для оцінки роботи моделі порівняємо результати розрахунку складових ексергетичного балансу людського тіла, з результатами [154].

Таблиця 2.4 – Параметри системи дослідження

| Параметр | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Середовище | літо | зима |
| Температура повітря оточуючого середовища T0, K | 301 | 273 |
| Відносна вологість оточуючого середовища φo, % | 40 |  |
| Відносна вологість повітря в кімнаті, φv, % | 40 |  |
| Атмосферний тиск, Па | 101325 |  |
| Людина |  |  |
| Теплоізоляція одягу, м2·°С/Вт | 0,124 | 0,155 |
| Метаболізм Вт/м2 | 58 |  |
| Механічна робота Вт/м2 | 0 |  |

На рис. 2.6, а представлена частка вхідних потоків ексергії, а на рис. 2.6, б – для вихідних, наведених в [24] для таких умов: ta=tr=24 °C, t0=28 °C, відносна вологість =40 %, активність людини = 58 Вт/м2, термічний опір одягу =0,124 м2·°С/Вт (що відповідає 0,8 clo), швидкість руху повітря =0,15 м/с. Очевидно, що накопичення ексергії у ядрі та оболонці є незначним – 0,006 та 0,009 % відповідно, тому при розрахунках його не враховуватимемо.

а)						б)

Рис. 2.6– Структура ексергетичного балансу людського тіла [24]

На рис. 2.7, а, б представлена частка вхідних і вихідних потоків ексергії для розробленої стаціонарної моделі людини без врахування накопичення ексергії та енергії у ядрі та оболонці для умов аналогічних [24]. Баланс вхідних потоків отриманий за допомогою розробленої моделі, аналогічний прикладу, представленому автором в [24], рис. 2.6. Баланс вихідних потоків ексергії відмінний, наприклад споживання ексергії людським тілом та ексергія повітря, що видихається, відрізняються на 4 % порівняно з моделлю [24]. Похибка результатів становить в середньому 4 %. Отже дану модель доцільно використовувати у подальшому дослідженні.

а)						б)

Рис. 2.7 – Структура ексергетичного балансу людського тіла у теплий період року [33]: а – вхідний потік ексергії; б – вихідний потік ексергії

На рис. 2.8 зображений баланс ексергії людського тіла для зимового періоду. Відповідні параметри моделі дослідження представлені у табл. 2.4: ta=tr=20 °C, t0=0°C, відносна вологість =40 %, активність людини =58 Вт/м2, термічний опір одягу = 0,155 м2·°С/Вт (що відповідає 1 clo), швидкість руху повітря =0,15 м/с. Структура вихідних потоків ексергії змінюється при зміні умов оточуючого середовища та параметрів мікроклімату у кімнаті. Якщо для літніх умов основна частка вихідного потоку ексергії припадала на споживання людським тілом – 86 %, то для зимових умов – на ексергію випромінювання – 53 %, а на споживання ексергії людським тілом – лише 16 %. Це пояснюється більшою різницею між температурою поверхні шкіри та оточуючого середовища. Температура повітря у приміщенні приймалася рівною 24 та 20 °С для літніх і зимових умов відповідно, зростання абсолютної величини конвективного та радіаційного теплообміну у балансі обумовлює зменшення частки споживання ексергії людським тілом.

а)							б)

Рис. 2.8 – Структура ексергетичного балансу людського тіла у холодний період року [33]: а – вхідний потік ексергії; б – вихідний потік ексергії

На рис. 2.9, 2.10 представлена залежність споживання ексергії від середньої радіаційної температури та температури повітря у кімнаті для параметрів системи, що представлені у табл. 2.4. Споживання ексергії людським тілом змінюється залежно від параметрів мікроклімату у кімнаті, від параметрів людини. На рис. 2.9 представлено зміну споживання ексергії людським тілом залежно від температури повітря у кімнаті. Різні криві відповідають різним значенням середньої радіаційної температури приміщення, інші параметри – незмінні. За низької ta споживання ексергії зростає за рахунок тремтіння людського тіла, при зростанні температури в кімнаті Econs досягає свого мінімуму і зростає за рахунок охолодження поверхні шкіри шляхом випаровування вологи.

Рис. 2.9 – Графік залежності споживання ексергії людським тілом Econs від температури повітря у кімнаті ta, для різних значень середньої радіаційної температури [33]:

tr:– для tr=15 ºC;  – для tr=20 ºC;  – для tr=28 ºC;  – мінімум споживання ексергії

На графіку 2.9 для точок, що відповідають мінімуму споживання ексергії, оцінено показник PMV та PPD. PPD – це прогнозований процент незадоволених даним середовищем, основні показники тепловідчуттів людини відповідно до міжнародного стандарту EN ISO 7730. Значення PMV знаходиться в межах –0,34 – 0,42. У [161] мінімум споживання ексергії відповідає значенню PMV=–0,611 (однак там температура відліку ексергії приймалася рівною температурі повітря у кімнаті). На рис. 2.10 представлена поверхня, що відображає залежність споживання ексергії людським тілом від ta та tr в діапазоні змін ta від 15 до 30 °C, tr від 15 до 30 °C.

Рис. 2.10 – Поверхня споживання ексергії людським тілом Econs залежно від температури повітря в кімнаті ta та середньої радіаційної температури tr [33]

Проведені порівняння залежності ta(tr) для різних моделей теплового комфорту представлені на рис. 2.11.

Рис. 2.11 – Залежність середньої радіаційної температури tr повітря від температури повітря у кімнаті ta для різних моделей теплового комфорту [33]:

– мінімум споживання ексергії;  – PMV=0;  – PMV=0,5;  – PMV=–0,5;  – PMV=1;  – PMV=–1; ,  – діапазон комфортних умов за Богословським [233].

Відмінність між температурою внутрішнього повітря, яка потрібна для забезпечення комфортних умов при ексергетичному підході та при PMV=0, лежить у діапазоні 0,8–1,4 ºС при різних значення tr. З метою порівняння результатів для різних моделей теплового комфорту визначено середньоквадратичне відхилення комфортної температури повітря у кімнаті у порівнянні із комфортною температурою, за якої прогнозовані тепловідчуття людини відповідатимуть індексу PMV=0 (тепловідчуття – «комфортно»). Енергетична модель людського тіла, для якої PMV=0, обрана базовою, оскільки є найпоширенішою і лежить в основі міжнародного стандарту EN ISO 7730. Найвище значення середньоквадратичного відхилення комфортної температури повітря характерне для моделі з PMV=1 та –1 і становить 7,3 ˚С та 7,2 ˚С відповідно. Середньоквадратичне відхилення для моделі Богословського дорівнює 5,1 ˚С та 5,7 ˚С, для моделі із PMV=–0,5 та 0,5–3,7 ˚С та 3,8 ˚С відповідно. Найнижче значення середньоквадратичного відхилення відповідає ексергетичній моделі теплового комфорту і рівне 1,4 ˚С [33].

У літній період конвективний та радіаційний теплообмін з поверхні людського тіла є незначним порівняно з іншими складовими, що пов’язано з малою різницею між температурою поверхні шкіри та повітря в кімнаті. У зв’язку з цим частка споживання ексергії людським тілом у загальному балансі зростає порівняно із зимовими умовами.

З наукової точки зору показник мінімуму споживання ексергії є більш прийнятним, ніж показник прогнозованої середньої оцінки тепловідчуттів людини, розрахований відповідно до EN ISO 7730. Дослідження показали, що мінімум споживання ексергії при температурі оточуючого середовища 0º С, яка відповідає зимовим умовам (інші дослідники проводили моделювання, виходячи з припущення, що температура повітря у кімнаті дорівнює температурі зовнішнього середовища), відповідає значенню PMV=–0,34 до –0,42 (це відчуття легкої прохолоди). Для умов: tо=ta=20 ºС, для мінімуму споживання ексергії – PMV= – 0,611 [89].

Умови дослідження для порівняння різних моделей комфорту відповідають параметрам, наведеним у табл. 2.4. (зима). Модель Богословського – найпростіша і представлена відповідним діапазоном ta(tr), її рекомендовано використовувати при застосуванні систем опалення, що значно підвищують радіаційну температуру приміщення. Із рис. 4.14 можна зробити висновки, що при середній радіаційній температурі приміщення =27 ºС верхня межа діапазону комфортної температури відповідає PMV, близькому до нейтральних умов, а нижня межа PMV=–1 (тепловідчуття «холодно»). Якщо середню радіаційну температуру прийняти =18 ºС, то верхня межа комфортної температури відповідає PMV=1, а нижня – близька до комфортних умов. Отже при високій середній радіаційній температурі у моделі Богословського доцільно обирати найвище значення із температурного діапазону, а при низькій – найнижче. Однак при залученні сучасних засобів комп’ютерної техніки при проектуванні та дослідженні складної системи ДЛК слід використовувати модель Фангера. Це пояснюється тим, що така модель дозволяє враховувати фактори, що залежать від людини, оточуючого середовища та забезпечити необхідний рівень комфорту за допомогою показника прогнозованої середньої оцінки.

Відмінність між розробленою моделлю та моделлю [52], що лежить в основі міжнародного стандарту [273] полягає у тому, що прогнозована середня оцінка тепловідчуттів людини визначається на основі емпіричної моделі, а в основах визначення мінімуму споживання ексергії лежить підхід, що ґрунтується на другому законі термодинаміки і полягає у мінімізації деструкцій ексергії. Порівняння значень середньоквадратичного відхилення комфортної температури від базової для різних моделей теплового комфорту людини показали найнижче значення середньоквадратичного відхилення відповідає ексергетичній моделі теплового комфорту і рівне 1,4 ˚С. Отже можна допустити, що забезпечення комфортних умов відповідно до ексергетичного підходу дозволяє знизити температуру повітря у кімнаті, в середньому на 1,4 ˚С, а отже – зекономити споживання енергоресурсів.

2.7. Чисельний експеримент та створення регресійної моделі для визначення комфортної температури відповідно до енергетичного та ексергетичного підходів

Аналізуючи запропонований алгоритм на рис. 2.5 можна зробити висновки, що розрахунок комфортної температури повітря у кімнаті є складним завданням. Тому для спрощення розробимо регресійну модель для обчислення комфортної температури повітря у кімнаті відповідно до енергетичного та ексергетичного підходів, що значно спростить розрахунки, а також, дозволить оцінити вплив факторів на комфортну температуру. У табл. 2.5 представлені значення рівнів та інтервалів варіювання факторів для енергетичного підходу щодо вибору комфортної температури у приміщенні, а у табл. 2.6 для ексергетичного.

Таблиця 2.5 – Варіювання факторів для енергетичного аналізу [22]

| Параметр | Рівні варіювання |  |  | Інтервал варіювання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | 0 | 1 | 1 |
| tr , X1 | 15 | 22,5 | 30 | 7,5 |
| PMV, X2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| M, X3 | 50 | 60 | 70 | 10 |
| Iclo, X4 | 0,0775 | 0,155 | 0,2325 | 0,075 |
| φ, X5 | 40 | 50 | 60 | 10 |

Таблиця 2.6 – Варіювання факторів для ексергетичного аналізу [22]

| Параметр | Рівні варіювання |  |  | Інтервал варіювання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | 0 | 1 | 1 |
| tr , X1 | 15 | 22,5 | 30 | 7,5 |
| T0, X2 | 263 | 273 | 283 | 10 |
| M, X3 | 50 | 60 | 70 | 10 |
| Iclo, X4 | 0,075 | 0,155 | 0,2325 | 0,075 |
| φ, X5 | 40 | 50 | 60 | 10 |

Для отримання регресійної моделі проведемо повний факторний експеримент типу рk, де число факторів k=5, число рівнів p=2, число дослідів N=25=32 [282, 284]. Матриця планування експерименту представлена у табл. 2.7 для енергетичного та ексергетичного аналізів. Кодування даних проводиться за наступним співвідношенням:

(2.69)

де – основний рівень фактору;

– інтервал варіювання.

Матриця планування експерименту для визначення залежності tcomf(tr, PMV, M, Iclo)представлена у табл. 2.7, аналогічною, вона буде для ексергетичної моделі, де замість показника PMV, використовується параметр t0. Для побудови матриці планування 5-и факторного експерименту застосовується метод чергування знаків. А саме у першому стовпці знаки змінюються почергово, у другому – через два, третьому через чотири, у четвертому – через вісім символів і т.д.

Таблиця 2.7 – Основна матриця планування експерименту

| № експерименту | tr | PMV (T0) | M | Iclo | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 3 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 4 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 5 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| 6 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| 7 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Для оцінки адекватності моделі визначено такі коефіцієнти та критерії: коефіцієнт множинної кореляції та коефіцієнт детермінації, критерій Фішера. Для оцінки статичної значимості коефіцієнтів регресії використовувався критерій Стьюдента.

Рівняння регресії, для енергетичної моделі без врахування сумісного впливу факторів, на основі результатів експерименту, для кодованих значень факторів матиме наступний вигляд [22]:

(2.70)

Статистичні критерії [280]: коефіцієнт кореляції: R=0,977; коефіцієнт детермінації: =0,954; нормований коефіцієнт детермінації: 0,945; критерій Фішера: =108,24 =2,69.

Оскільки >, то рівняння регресії є статистично значущим.

Критерії Стьюдента:

=53,43; =−13,11; =14,51; =−5,71; =−11,18; =−1,07 =0,69.

Оскільки всі критерії Стьюдента більші за величину , тому всі коефіцієнти є статистично значущими.

Використовуючи рівняння регресії можна зробити наступні висновки. Вплив факторів на комфортну температуру повітря у кімнаті зростає у наступному ряді φ, M, Iclo, tr, PMV. Отже найвищий вплив на комфортну температуру повітря у приміщенні має обраний рівень комфорту, потім середня радіаційна температура приміщення, термічний опір одягу, рівень метаболізму та відносна вологість внутрішнього повітря. Отримана регресійна модель дала змогу оцінити вплив обраних факторів на комфортну температуру. Для підвищення точності розрахунків розроблена регресійна модель для PMV=0, яка представлена наступним співвідношенням [22]:

(2.71)

Статистичні показники: =0,995; =0,99; 0,986; =255;  =3,06.Оскільки >, то рівняння регресії є статично значущим. Критерії Стьюдента:=92,637; =−23,45; =9,78;=20,61; 1,65,=0,7.

Оскільки всі критерії Стьюдента більші за величину , тому всі коефіцієнти є статистично значущими. Регресійна модель (2.71) дозволить підвищити точність визначення комфортної температури у порівнянні із моделлю (2.70), оскільки нормований коефіцієнт детермінації зростає від 0,95 до 0,99.

Рівняння регресії для ексергетичної моделі без врахування сумісного впливу факторів, на основі результатів експерименту, для кодованих значень факторів матиме наступний вигляд [22, 32]:

(2.72)

Коефіцієнт кореляції: .Коефіцієнт детермінації: . Нормований0,9. Критерій Фішера: , . Оскільки >, то рівняння регресії є статистично значущим. Критерії Стьюдента: , , , , , , . Оскільки всі критерії Стьюдента більші за величину , тому всі коефіцієнти є статистично значущими.

Використання рівняння регресії (2.72) значно спростить розрахунки потреби на опалення. Така модель показує, що вплив факторів на комфортну температуру повітря, відповідно до ексергетичного підходу зростає у наступному ряді: відносна вологість повітря, температура зовнішнього повітря, вид діяльності людини, середня радіаціна температура, тип одягу людини відповідно.

На рис. 2.12 представлено умови комфортності відповідно до комплексу значень температури повітря та раціаційної у кімнаті відповідно до енергетичної та ексергетичної моделі. Згідно з енергетичним підходом комфортні умови відповідають PMV=0, а з ексергетичним ‒ мінімуму споживання ексергії людським тілом.

Рис. 2.12 –Умови комфортності відповідно до енергетичного та ексергетичного підходів [22]: – ексергетична модель; – енергетична модель

Очевидно, що за абсолютним значенням комфортна температура відповідно до ексергетичного підходу є нижчою у порівнянні з енергетичним. Середньоквадратичне відхилення комфортної температури відповідно до енергетичного підходу від комфортної температури відповідно до ексергетичного підходу для tr, що змінюється від 15 до 30 ˚С (інші параметри є базовими) становить 2,4 ˚С. Середньоквадратичне відхилення розраховувалося для регресійної моделі у порівнянні з математичною, для середньої радіаційної температури у діапазоні 15 – 30˚С та базових інших параметрів моделі. Отже середньоквадратичне відхилення для енергетичної моделі = 0,5˚С, для ексергетичної моделі становить 1 ˚С. Тому для визначення потреби на опалення, враховуючи енергетичний підхід можна використовувати регресійну модель, а використання регресійної моделі (2.72), суттєво спростить розрахунки комфортної температури відповідно до екергетичного підходу, оскільки дозволяє оминути пошук мінімуму складної функції.

Показано на базі рівняння регресії, що ексергетична концепція забезпечення комфортних умов дає значення комфортної температури, що є нижчими від комфортної температури відповідно до енергетичного підходу в центрі матриці планування експерименту на 2,4 ˚С, тому розроблено модель для аналізу показників енергоефективності системи ДЛК, що дозволяє оцінити вплив параметрів людини та параметрів, що залежать від будівлі на потребу на опалення.

Висновки до розділу

Проведений огляд літературних джерел, а також аналіз розроблених підходів до підвищення енергоефективності системи ДЛК дозволяє зробити такі висновки:

- Умотивовано необхідність комплексного підходу до аналізу будівлі на етапі проектування, експлуатації та вибору енергозберігаючих заходів. Проаналізовано різні праці, де рекомендовано вибирати енергозберігаючі заходи на основі лінійних моделей та функції граничної корисності. Встановлено, що за умови комплексного підходу до вибору енергозберігаючих заходів до будівлі в цілому доцільно використовувати моделі теплового комфорту, які враховують суб’єктивні та об’єктивні фактори. Проведений аналіз нормативного забезпечення енергоефективності будівель та забезпечення теплового комфорту свідчить про доцільність комплексного підходу щодо вирішення обох проблем.

- Встановлено, що ексергетичний підхід широко застосовують для аналізу потоків енергії від джерела теплоти до огороджувальних конструкцій. Використання комплексного підходу передбачає застосування відповідної моделі для визначення рівня забезпечення теплового комфорту та енергетичних показників системи. Водночас в умовах мультиваріантності енергетичних перетворень активно використовують ексергетичний аналіз.

- Проведено комплексний аналіз моделей теплового комфорту. Умотивовано доречність ексергетичного аналізу людського тіла. Описано сучасні моделі, які поділяють людину на велику кількість вузлів і враховують зміну параметрів навколишнього середовища. Обґрунтовано взаємозв’язок між споживанням ексергії людським тілом та показником PMV, отже, існує необхідність використання ексергетичної моделі людини під час проектування будівлі з високою якістю мікроклімату.

- Оскільки середня радіаційна температура має вагомий вплив на відчуття теплового комфорту людиною, тому проаналізовано різні методи визначення середньої радіаційної температури, доведено необхідність враховувати випромінювання від низькотемпературних огороджень, опалювального приладу та сонця. Показано суттєвий вплив середньої радіаційної температури на тепловідчуття людини, що обумовлює необхідність врахування цього фактору при термомодернізації будівлі, яка дозволяє знизити температуру повітря у приміщенні і додатково енергоспоживання усієї системи.

- Для вирішення економічних питань під час комплексного розгляду системи ДК слід використовувати функцію інтегральної вартості системи, що дозволяє врахувати зміну вартості енергоносіїв і грошей в часі та рівень інфляції. Водночас застосування ексергетичного аналізу є першим етапом для здійснення комплексної ексергоекономічної оцінки систем.

На основі проведеного огляду літератури з обраної теми зроблено висновок про необхідність поглибленого дослідження складної системи ДЛК, що полягає у застосуванні методів енергетичного, ексергетичного, економічного та ексергоекономічного аналізів, розробці й використанні енергетичної та ексергетичної моделей людини під час проектування та експлуатації будівель.

Описано стаціонарну енергетичну та ексергетичну модель теплового комфорту людини та розроблено алгоритм для розрахунку комфортної температури відповідно до ексергетичного підходу.

5. Показано, що доступні комп’ютерні моделі, дозволяють оцінити показники теплового комфорту для енергетичної моделі та значення складових ексергетичного балансу та споживання ексергії людським тілом для визначених параметрів навколишнього середовища. Для забезпечення відповідного рівня теплового комфорту та для зниження енергоспоживання будівлі без шкоди здоров’ю людини необхідно орієнтуватися на температуру повітря у кімнаті, що є комфортною згідно з енергетичним чи ексергетичним підходом, тому розроблена комп’ютерна модель для розрахунку комфортної температури відповідно до двох підходів.

6. Розроблено методику визначення середньої радіаційної температури на базі ефективних потоків внутрішніх поверхонь огороджень на основі комп’ютерної моделі приміщення з однією зовнішньою стіною та вікном. Запропоновано ще один метод розрахунку середньої радіаційної температури, що враховує надходження сонячної радіації.

7. Розроблено стаціонарної модель теплового комфорту людини з урахуванням особливості її використання, як складової у системі ДЛК, на основі енергетичного та ексергетичного підходу, визначено мінімальне споживання ексергії людським тілом і температуру повітря у кімнаті, що йому відповідає, при різних значеннях середньої радіаційної температури для температури зовнішнього повітря, що дорівнює 273 К. Встановлено, що прогнозована середня оцінка тепловідчуттів людини для таких умов при мінімальному споживанні ексергії людським тілом знаходиться в діапазоні -0,34 – -0,42..

8. Представлено порівняння залежності комфортної температури повітря від середньої радіаційної температури для різних моделей теплового комфорту. Дані параметри є важливими при комплексному аналізі та проектуванні системи ДЛК. Комфортна температура внутрішнього повітря є вихідною величиною для проектування та експлуатації джерела теплоти. А середня радіаційна температура дозволяє врахувати вплив огороджувальних конструкцій. Визначено середньоквадратичне відхилення S комфортної температури повітря у приміщенні при різних значеннях середньої радіаційної температури у порівнянні з моделлю, де PMV=0. Для моделі Богословського S=5,1 ˚С та 5,7 ˚С, така модель дозволяє врахувати інтенсивність діяльності людини, тому її доцільно враховувати тоді, коли цей фактор – найважливіший. Для розробленої моделі S – найнижче і дорівнює 1,4 ˚С, тому використання даного підходу дозволяє знизити температуру повітря у кімнаті на 1,4 ˚С. Застосування розробленої моделі для створення комфортних умов у будівлі є науково обґрунтованим на основі другого закону термодинаміки і дозволяє зменшити енергоспоживання за рахунок зниження температури повітря в кімнаті.

9. На основі енергетичної та ексергетичної математичної моделі людини розроблено регресійну модель для визначення комфортної температури повітря у кімнаті, що значним чином спростить розрахунки у подальшому при проектуванні та регулюванні роботи систем опалення.

10. За допомогою регресійної моделі встановлено, що найвищий вплив на комфортну температуру повітря у приміщенні відповідно до енергетичного підходу має обраний рівень комфорту, потім термічний опір одягу, середня радіаційна температура приміщення та рівень метаболізму. Комфортна температура, що визначається відповідно до ексергетичного підходу є нижчою, ніж tcomf, що визначається на основі енергетичного. Тому використання ексергетичної концепції при забезпеченні комфортних умов відповідає меншій потребі енергії на опалення.

3. ВПЛИВ ІНЖЕНЕРНО-АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ БУДІВЛІ НА СТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ ЛЮДИНИ У ПРИМІЩЕННІ

3.1. Модель дослідження

Для аналізу енергетичної та ексергетичної моделі людини визначимо параметри, що залежать від людини, а для ексергетичного аналізу – параметри довкілля, що занесені у табл. 2.4.

Потоки енергії та ексергії досліджувалися для складної системи рис. 3.1. ДЛК. У даній роботі аналізується та визначається потреба на опалення Q2. Споживання первинного палива Q1 системою може розраховуватися за допомогою перевідних коефіцієнтів, що є різними для різних джерел теплоти та у різних країнах та місцевостях приймаються різними. Дані коефіцієнти залежать від ефективності джерела теплоти, системи розподілу енергії та інженерних систем будівлі.

Рис. 3.1. Модель дослідження «джерело теплоти – людина – огороджувальні конструкції»: 1 – генерація; 2 – ядро; 3 – оболонка; 4 – одяг; 5 – повітря в кімнаті; 6 – огородження будівлі; Q1 – енергія первинного палива; Q2 – кількість теплоти, що надходить у будівлю, Qh– надходження теплоти від людини, Qs –теплонадходження від сонця; Q3 – інші тепло надходження; Q4 – кількість теплоти, що втрачається через огороджувальні конструкції;Q5 – втрати тепла на вентиляцію.

3.2. Алгоритм інтегрування розрахунків моделі людини у складну модель «джерело теплоти – огороджувальні конструкції»

На основі потокової діаграми для проведення енергетичного та ексергетичного аналізу потоків енергії та ексергії для системи «людина» запропонованої авторами [24] розроблено алгоритм, що дозволяє інтегрувати ексергетичну модель людини у складну систему ДК (рис. 3.1), тобто створити модель ДЛК.

Особливість даного алгоритму полягає у тому, що вперше ексергетична модель людини включена у складну систему ДЛК, шляхом визначення комфортної температури повітря, що у свою чергу відповідатиме рівню комфорту не нижчому за необхідний рівень очікувань PMVn, що визначається відповідно до категорії будівлі [270]. Кожна категорія характеризується діапазоном PMV та сферою застосування. Оскільки всі розрахунки проводяться для зимового періоду, тому для PMVn приймається нижня межа із діапазону, що відповідає категорії будівлі. Якщо комфортна температура відповідно до ексергетичного підходу забезпечує PMV<PMVn, тоді розрахунок комфортних умов відбуватиметься згідно з енергетичним підходом.

Вхідними даними блоку «параметри оточуючого середовища» є: t0, Ps, φ0; блоку «параметри людського тіла»: M, Iclo; параметри будівлі: Fv, Fz, Rv, Rz. Вхідні дані використовуються для розрахунку комфортної температури відповідно до ексергетичного та енергетичного підходів. Для розрахунку комфортної температури відповідно до ексергетичного підходу використовується регресійна залежність, а відповідно до енергетичного модель (2.31–2.39). Оскільки tcomf, відповідно до ексергетичного підходу є нижчим за комфортну температуру відповідно до енергетичного, тому робимо перевірку відповідності комфортних умов міжнародним вимогам за показником PMV. Далі на основі вхідних даних та отриманої tcomf визначається потреба на опалення.

Рис. 3.2 – Блок-схема інтегрування розрахунків моделі людини у складну модель ДК [32]

3.3. Вплив теплового захисту будівлі на показники теплового комфорту

Використання високоефективних та сучасних джерел теплоти не є достатньо ефективним у будівлях із низьким тепловим захистом, тому вибір джерела теплоти, покращення чи вибір теплового захисту будівель та забезпечення комфортних умов повинен здійснюватися комплексно. У зв’язку із впровадженням нормативних документів, що стосуються енергоефективності та теплового комфорту [270, 271, 273], що відповідають європейським стандартам, важливим є врахування комплексу комфортних умов для будівель на стадії проектування та реновації. Теплові умови комфортності в будівлі визначаються параметрами оточуючого середовища (температура повітря, середня радіаційна температура, відносна швидкість повітря і тиск пари в навколишньому повітрі) та людськими факторами (рівень активності й термічний опір одягу) [52]. Системному розгляду впливу рівня теплового захисту як огороджувальних конструкцій будівлі, так і одягу та активності людини на показники комфортності приділяється мало уваги, хоча суттєве зниження рівня витрат на опалення, навіть із погіршенням комфортності, розглядається як вкрай необхідний захід за обмежених умов енергозабезпечення в Україні. Отже існує необхідність визначити в комплексі вплив різних факторів зі сторони людини та будівлі на тепловий комфорт людини.

Метою дослідження є визначення показників теплового комфорту, а саме прогнозованого проценту незадоволених температурним середовищем () для будівлі із різними характеристиками теплового захисту та для людини, вдягненої у літній та зимовий одяг.

Для визначення та дослідження показників комфорту обрано два варіанти одягу – зимовий і літній. Класичним літнім одягом є легкі штани, сорочка на короткий рукав і світла білизна (термічний опір 0,5 clo), а зимовим – бізнес костюм (термічний опір 1 clo) [52].

Тепловий комфорт оцінюється за наступними показниками PMV та PDD, згідно із співвідношенням (2.31). Для обраної моделі кімнати рис.3.1 та табл. 3.1 за допомогою співвідношень (2.88) та (2.86) визначена радіаційна температура у приміщенні  (надходження сонячного випромінювання не враховується). Потім за допомогою інтернет розробки [113] та даних із табл. 3.1, розраховано прогнозований процент незадоволених температурним середовищем . Результати розрахунків представлені на рис. 3.2. Оскільки для усіх варіантів огороджувальних конструкцій PDD> 15, то обрану віртуальну модель кімнати можна віднести до IV категорії за якістю теплового середовища [270]. Тому потрібно підвищувати температуру внутрішнього повітря, середню радіаційну температуру для покращення умов перебування. Зростання термічного опору огороджувальних конструкцій зменшує відсоток незадоволених температурним середовищем від 29% до 23 % – при одній зовнішній стіні і від 31,4 % до 23,4 % – при двох зовнішніх стінах.

Оскільки найвищий процент незадоволених температурним середовищем у кімнаті із тепловим захистом 80-х років, з двома зовнішніми стінами та термічним опором одягу людини, що відповідає 0,5 clo (для таких умов PDD=97,3 %). Зростання теплового захисту огороджувальних конструкцій та підвищення термічного опору одягу зменшує PPD. Тому доцільно визначити чутливість функції PPD до зазначених факторів.

Рис. 3.2 – Значення  для віртуальної моделі кімнати [267]

|  | Віртуальна модель кімнати з однією зовнішньою стіною | Термічний опір огороджувальних конструкцій відповідає вимогам: 80-х років |  | Віртуальна модель кімнати із двома зовнішніми стінами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам 2006 року |  |  |
|  |  | нормам 2016 року |  |  |

Чутливість PPD до теплового захисту огороджувальних конструкцій та до термічного опору одягу людини визначалась так:

(3.1)

де  – чутливість функції; y – функція, чутливість якої визначається; x – параметр, до якого визначається чутливість функції; x0 – початкове значення аргументу; y0 – початкове значення функції.

Значення чутливостей функції PPD (процентy незадоволених температурним середовищем) представлені у таблиці 3.2. Для таких базових параметрів моделі: 1) тепловий захист будівлі відповідає нормам 80-х; 2) температура зовнішнього повітря рівна середній температурі за опалювальний період для Києва відповідно до стандартів; 3) температура внутрішнього повітря = 20 ; 4) швидкість обміну речовин М = 58 . Отже найвища чутливість функції до температури внутрішнього повітря: від -6,2 до -6,8. Значний вплив на PPD має і радіаційна температура від -3,29 до -3,46, далі – обмін речовин від -3,14 до -3,42.Чутливість до теплоізоляції одягу є меншою від -0,68 до -0,74 і зі зростанням теплового захисту огороджувальних конструкцій чутливість зростає. Ще менший вплив має тепловий захист будівлі від -0,08 – -0,11, та температура зовнішнього повітря -0,011 – -0,013. Від’ємне значення чутливості означає, що підвищення значення всіх показників, приводить до зниження відсотка незадоволених температурним середовищем, а отже і до покращення відчуття теплового комфорту людиною.

Показано, що для розглянутих умов степінь чутливості умов комфортності до різних параметрів моделі послідовно зменшується в ряду: температура внутрішнього повітря, середня радіаційна температура, швидкість обміну речовин, теплоізоляція одягу,  тепловий захист будівлі, температура зовнішнього повітря. При цьому треба враховувати можливий діапазон зміни цих величин. За низького рівня теплового захисту огороджень вплив його зміни на умови комфортності зростає.

Отже для забезпечення необхідних умов комфортності потрібно підвищувати температуру внутрішнього повітря, або підвищувати середньозважену радіаційну температуру, використовуючи відповідні системи опалення.

Таблиця 3.1 – Базові параметри моделі дослідження [267]

| Віртуальна модель кімнати |  |
| --- | --- |
| Площа зовнішньої стіни Fz, м2 | 6,25 |
| Площа вікна Fv, м2 | 3,75 |
| Площа внутрішніх огороджувальних конструкцій,м2 | 62 |
| Термічний опір зовнішньої стіни Rz, м2·°С/Вт | 0,8 |
| Термічний опір вікна Rv, м2·°С/Вт | 0,17 |
| Кратність повітрообміну n, год-1 | 1 |

Таблиця 3.2.‒ Значення чутливості PPD [267]

| Фактор | Коефіцієнт теплоізоляції одягу |  |  | Тепловий захист будівлі | , |  |  | , | Обмін речовин M, Вт/м2 | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чутливість PPD моделі | Пр. А | Пр. Б | Пр. С |  | Пр. А | Пр. Б | Пр. С |  |  |  |
| З однією зовнішньою стіною | -0,69 | -0,74 | -0,74 | -0,08 | -6,41 | -6,79 | -6,8 | -0,014 | -3,14 | -3,46 |
| З двома зовнішніми стінами | -0,68 | -0,73 | -0,74 | -0,11 | -6,2 | -6,73 | -6,78 | -0,011 | -3,42 | -3,29 |

3.4. Комфортні умови у приміщенні з урахуванням впливу надходження сонячної радіації

Сучасні європейські та українські норми [270, 271, 273] аналізують комфортні умови перебування людини, виходячи із припущення, що середня радіаційна температура дорівнює температурі повітря в кімнаті. Такі спрощення погіршують якість розрахунків. Розвиваються різні підходи до визначення середньої радіаційної температури, які дозволяють ураховувати розміщення людини у кімнаті [260]. Вплив ефективного теплового потоку від приладу опалення на комфортну температуру у приміщенні раніше не досліджувався. Тому до складу моделі включено опалювальний прилад. Завдання полягає в оцінюванні впливу опалювального приладу на комфортну температуру повітря та на сумарне енергоспоживання у сукупності з впливом сонячної та теплової радіації. В основі математичної моделі приміщення – стаціонарний тепловий баланс для кімнати з однією зовнішньою стіною та вікном. Приймається, що сонячна радіація, яка потрапила у приміщення, має дифузний характер і температура внутрішніх огороджувальних конструкцій дорівнює температурі повітря у приміщенні.

Параметри моделі дослідження відповідають кімнатам будинку в м. Києві, побудованому у 80-х роках ХХ ст, з орієнтацією на південь (Пд) з однією зовнішньою стіною та вікном табл.3.1. Комфортні умови в приміщенні розраховуються на основі підходу [233] для людини, що знаходиться у стані спокою. Моделювалися три варіанти огороджувальних конструкцій: Пр.1 – термічний опір відповідає нормам 80-х років ХХ ст; Пр. 2 – відповідає нормам 2006 р.; Пр. 3 – відповідає сучасним вимогам. Параметри зовнішнього середовища в табл.3.2. Характеристики стального панельного приладу опалення: Ао1=0,8; Ао2=0,2; .

На рис. 4.3 наведено зміну середньої радіаційної температури для Пр.1, Пр. 2 та Пр. 3, tвн=22 ºС для моделі, яка враховує власний теплообмін огороджувальних конструкцій тепловим випромінюванням та сонячною радіацією, та для моделі, у котрій враховано ще й власний теплообмін приладу опалення тепловим випромінюванням та сонячною радіацією. Із включенням приладу опалення до складу моделі середня радіаційна температура приміщення зростає незначним чином на 0,39; 0,21 та на 0,19 ºС для Пр.1, Пр. 2 та Пр. 3 відповідно. Середня радіаційна температура приміщення є дещо вищою від tвн, що пояснюється врахуванням ефективних потоків сонячної радіації від поверхонь.

На рис. 3.4 наведено значення комфортної температури у приміщенні для моделі із приладом опалення, без приладу опалення та значення tвн, виходячи із припущення, що tr= tвн. Урахування ефективних потоків внутрішніх поверхонь огороджень дозволяє знизити комфортну температуру повітря порівняно з нормативною tвн=22 ºС на 0,41; 0,6; 0,61 ºС для Пр. 1, Пр. 2 і Пр. 3 відповідно. Врахування приладу опалення в моделі знижує tвн на 0,24; 0,13; 0,13  ºС для Пр.1, Пр. 2 та Пр. 3 відповідно, а якщо порівнювати  з нормованим значенням tвн=22 ºС, то на 0,65; 0,73; 0,74 ºС для Пр. 1, Пр. 2 та Пр. 3 відповідно. Аналогічний розрахунок проведений для температури зовнішнього повітря tз= –22 ºС, комфортна tвн зростає на 0,27; 0,1; 0,06 ºС для моделі без приладу опалення та зменшується на 0,14; 0,1; 0,1 ºС для моделі з приладом опалення і для Пр. 1, Пр. 2 та Пр. 3 відповідно. Зменшення комфортної tвн для моделі з приладом опалення при зменшенні зовнішньої температури обумовлене зростанням середньої температури приладу опалення, а отже, і середньої радіаційної температури приміщення.

Рис. 3.3 – Значення середньої радіаційної температури приміщення [267]

Рис. 3.4 – Значення комфортної температури повітря в приміщенні [267]

На рис. 3.5 наведено сумарну потужність теплових втрат моделі з урахуванням приладу опалення та без нього, а також для комфортної температури й для tвн=22 ºС. Для Пр.1 і tвн=22 ºС  зростає на 3,9%  при врахуванні приладу опалення, а для комфортної температури – на 3,6%. Урахування комфортних умов дозволяє знизити на 2 і на 3% у моделі без та з приладом опалення відповідно.

Рис. 3.5 –Значення сумарної потужності теплових втрат моделі [267]

Аналіз чутливості комфортної температури наведено у табл.3.3. Параметри базової моделі: огороджувальні конструкції відповідають Пр.1,, t0=60 ºС, Iins=30 Вт/м2. Отже, найвищий вплив на температуру комфорту має інтенсивність сонячної радіації. Вплив характеристики приладу опалення, а саме його температури та коефіцієнта тепловіддачі, є значно нижчим і становить 0,0044 та 0,0042 відповідно. Найнижчий вплив огороджувальних конструкцій – 0,0015 і 0,0007 для зовнішньої стіни та вікна відповідно, це обумовлено вузьким діапазоном зміни цих параметрів. Комфортна температура у приміщенні в першу чергу залежить від активності людини, типу одягу [265], при проектуванні будівель потрібно враховувати надходження сонячної радіації, що дозволяє знизити комфортну температуру повітря у приміщенні приблизно на 0,7  ºС, а отже, і сумарне енергоспоживання.

Табл. 3.3 – Чутливість комфортної температури tвн

| Фактор | Rз | Rв |  | t0 | Iins |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чутливість | 0,0007 | 0,0015 | -0,0042 | 0,0045 | 0,035 |

Iins – інсоляційні теплонадходження, Вт/м2; Rв – термічний опір теплопровідності вікна, (м2·ºС/Вт).

Для підвищення якості розрахунків та забезпечення належних умов перебування у приміщенні розроблено методику визначення радіаційної температури на базі ефективних потоків внутрішніх поверхонь огороджень і приладу опалення. Таке уточнення дозволяє знизити комфортну температуру в приміщенні в середньому на 0,7 ºС, а сумарну потужність теплових втрат моделі на 2 – 3%. Урахування втрат тепла огороджувальною конструкцією за приладом опалення зумовлює зростання сумарної потужності теплових втрат на 3 – 4%.Подальші дослідження полягатимуть в аналізі впливу різних приладів опалення та визначенні економічних переваг такого зниження комфортної температури.

3.5. Моделювання факторів впливу на потребу на опалення при застосуванні енергетичної та ексергетичної концепції щодо забезпечення комфортних умов

Для оцінки впливу різних факторів на потребу на опалення з ціллю її зменшення без шкоди здоров’ю людини на рис. 3.6 представлено дерево впливу факторів, діапазон зміни яких представлений у табл. 2.5 та табл. 2.6. Термічний опір зовнішньої стіни змінюється від 0,8 – 4 м2/(К·Вт), а площа огороджень – незмінна і відповідає даним табл. 3.1, надходження прямої сонячної радіації на вертикальну поверхню варіюється від 0 до 120 Вт/м2.

Результати впливу на потребу на опалення обраної методики розрахунку комфортних умов у приміщенні представлені на рис. 3.7. Потреба на опалення визначалася трьома способами: 1) із врахуванням енергетичної моделі теплового комфорту; 2) із врахуванням ексергетичної моделі теплового комфорту, що представлена регресійним співвідношенням; 3) температура повітря у кімнаті приймалася рівною 22 ˚С. Результати вказують, що найвища потреба на опалення для енергетичної моделі, для нормованої температури 22 ˚С – потреба на опалення є дещо нижчою. Для кількісної оцінки визначено сердньоквадратичне відхилення потреби на опалення для tr, що змінюється у діапазоні 15 – 30 ˚С, для ексергетичної моделі теплового комфорту у порівнянні з енергетичною. У даному випадку середньоквадратичне відхилення становить 47,69 Вт, в той час різниця між енергетичною та ексергетичною комфортною температурою становить 1 ˚С.

Рис. 3.6 ‒ Дерево впливу факторів на комфортну температуру повітря у приміщенні та на потребу на опалення [22, 266]:

– даний зв'язок існує при використанні енергетичного підходу до комфортних умов; – даний зв'язок існує при використанні ексергетичного підходу до комфортних умов (оскільки t0 – точка відліку ексергії)

На рис. 3.8 відображено моделювання впливу факторів, що залежать від людини, параметрів будівлі та зовнішнього середовища на потребу на опалення. Яка визначалася для мінімального та максимального значення параметра, при базових інших факторах. Суттєво знижують потребу на опалення параметри оточуючого середовища, а саме температура зовнішнього повітря та надходження сонячної радіації.

Рис. 3.7 – Залежність потреби на опалення від теплового захисту будівлі та від обраної моделі теплового комфорту [266]:

– потреба на опалення, за умови що комфортні умови визначаються відповідно до ексергетичного підходу; – потреба на опалення, за умови що комфортні умови визначаються відповідно до енергетичного підходу;– потреба на опалення, за умови що температура внутрішнього повітря = 22 ˚С

Результати розрахунку чутливості потреби на опалення до впливу різних факторів за умови, що значення інших факторів є базовими представлено на рис. 3.9. Чутливість визначалася відповідно до наступного співвідношення:

,					(3.2)

де  ‒ дугова чутливість потреби на опалення;  ‒ середнє значення фактору;

‒ середнє значення потреби на опалення;  ‒ кількісна зміна потреби на опалення;  ‒ кількісна зміна фактору.

Рис. 3.8 – Вплив діапазону зміни факторів на потребу на опалення для енергетичного та ексергетичного підходу, щодо забезпечення комфортних умов [32 ]:

− температура зовнішнього повітря = 263 К; − температура зовнішнього повітря = 283 К; − M=50 Вт/м2; − M=70 Вт/м2;  − Iclo=0,0775 м2·°С/Вт; − Iclo=0,2325 м2·°С/ Вт; − Ps=0; − Ps=120 Вт /м2; − відносна вологість 40 %;− відносна вологість 60 %;  −Rz=0,8 м2·°С/Вт; − Rz=3,3 м2·°С/ Вт;  − PMV=0; −PMV=-1

Встановлено, що вплив на потребу на опалення для ексергетичної моделі теплового комфорту спадає у наступному ряді факторів: температура зовнішнього повітря, рівень метаболізму, тип одягу людини, надходження сонячної радіації, термічний опір огороджувальних конструкцій та відносна вологість повітря відповідно. Вплив на потребу на опалення спадає у наступному ряді факторів для енергетичної моделі: температура зовнішнього повітря, вид діяльності, надходження сонячної радіації, тип одягу людини, термічний опір огороджувальних конструкцій, PMV та відносна вологість у приміщенні відповідно.

Рис. 3.9 – Аналіз чутливості потреби на опалення до факторів, що залежать від людини та параметрів будівлі [32]

Запропонований розрахунок потреби на опалення, із врахуванням моделі теплового комфорту людини дозволить визначити за допомогою перевідних коефіцієнтів для різних джерел теплоти споживання первинного палива системою ДЛК, із врахуванням сучасних вимог до мікроклімату у приміщеннях.

3.6. Аналізування впливу термомодернізації будівлі на зміну умов комфортності, параметрів мікроклімату та потреби на опалення будівлі

Для аналізу впливу термомодернізації на рівень теплового комфорту, а також на середню радіаційну температуру приміщення для віртуальної моделі приміщення рис. 3.1 визначено зміну середньої радіаційної температури приміщення tr, а також температури на внутрішній поверхні зовнішньої стіни tzs для різних значень температури довкілля, а саме мінімальної та середньої за опалювальний період рис. 3.10. Показано, що при зміні термічного опору огороджувальних конструкцій для віртуальної моделі кімнати від встановлених у 80-х роках до сучасних вимог [265], середня радіаційна температура приміщення зростає на 0,5 °С (для температури зовнішнього повітря t0=-1 °С) та на 1,2 °С (для температури зовнішнього повітря t0=-21 °С), температура внутрішньог повітря приймається рівною 20°С. Що обумовлено зростанням температури на внутрішній поверхні зовнішньої стіни на 1 та 3,7 °С відповідно. Для таких параметрів людини: M=70 Вт/м2 та Icl=1 clo оцінено зміну PMV та PPD при термомодернізації. Встановлено, що для t0=-1 °С PMV змінюється від -0,26 до -0,19, а PPD від 6,4 до 5,8 %, а для t0=-21 °С PMV – від -0,36 до -0,24, а PPD від 7,6 до 6,1 %.

Рис.3.10 – Зміна середньої радіаційної температури та рівня забезпечення комфортних умов при термомодернізації [32]

Для аналізу впливу термомодернізації на можливе зниження температури повітря у приміщенні, що відповідає комфортним умовам відповідно до енергетичного та ексергетичного підходів визначено зміну температури повітря у приміщенні після термомодернізації для різних геометричних характеристик віртуальної кімнати рис.3.11.

Аналізування зниження комфортної температури при термомодернізації, що обумовлено підвищенням середньої радіаційної температури показано на рис. 3.11. Встановлено, що при зростанні середньої радіаційної температури при термомодернізації можна знизити комфортну температуру повітря у приміщенні на 0,3 – 0,6 °С. Це обумовлено тим, що зниження температури повітря у кімнаті обумовлює і зниження середньої радіаційної температури

Рис. 3.11 – Значення комфортної температури повітря у приміщенні до та після термомодернізації для різної геометрії кімнати [32]:

а) енергетичний підхід до комфортних умов; б) ексергетичний

Залежність потреби на опалення від категорії будівлі щодо забезпечення комфортних умов, а також від активності людини до  та після тероммодернізації представлено на рис.3.12 а та б відповідно. Аналізуючи рис.3.12 можна стверджувати, що термомодернізація знижує потребу на опалення на 53 %, зниження теплового комфорту до ІІ-ої категорії будівлі обумовлює зниження потреби на опалення на 9 %, а сумісні термомодернізація та зниженн рівня теплового кофорту обумовлюють зниженн енергоспоживання на 68 %.

а)			б)

Рис.3.12 ‒ Залежність потреби на опалення від категорії будівлі щодо забезпечення комфортних умов: а) до термомодернізації; б) після теромодернізації [32]

Застосування ексергетичного підходу до забезпечення ком-фортних умов у порівнянні з енергетичним дасть середньорічну економію для 9-и поверхового житлового багатоквартирного будинку (спорудженого у 2016 році) у розмірі 60 тис.грн., а зміна категорії будівлі з I-ої до II-ої – 120 тис.грн за умови використання тарифів централізованого опалення у м. Києві 2017р.

3.7. Оцінка впливу параметрів теплового комфорту на споживання первинного палива

Для оцінки впливу параметрів мікроклімату на споживання ексергії первинного палива проведено дослідження для системи із централізованим опаленням, де джерелом теплоти є газовий котел для моделі, де термічний опір огороджень відповідає сучасним вимогам. Варіювання суб’єктивних параметрів мікроклімату наступні: М=60 – 70 Вт/м2; Icl=0,5 – 1 clo. Об’єктивні параметри мікроклімату такі як середня радіаційна температура визначається із врахуванням теплотехнічних характеристик огороджень та надходження сонячного випромінювання та температура повітря у кімнаті, визначення якої обумовлено моделлю теплового комфорту (розглядається ексергетична та енергетична моделі). Результати розрахунку споживання первинного палива системою представлені на рис. 3.13. Встановлено, що споживання ексергії первинного палива при зміні суб’єктивних параметрів мікроклімату від точки 1 (М=60 Вт/м2, Icl=0,5 clo) до точки 2 (М=70 Вт/м2, Icl=1 clo) змінюється на 27 % та на 18 %, при цьому комфортна температура повітря змінюється на 25% та на 16 % при застосуванні ексергетичного та енергетичного підходів до забезпечення комфортних умов відповідно. Отже врахування вимог до теплового комфорту, що встановлює людина дозволить у певних випадках знизити енергоспоживання від 25 до 27 %, а у певних випадках підвищити, з ціллю забезпечення належного рівня теплового комфорту.

Рис. 3.13. Залежність споживання ексергії первинного палива від суб’єктивних параметрів теплового комфорту [32]

Висновки до розділу

1. Отримані дані щодо впливу на прогнозований процент незадоволених (PPD), що залежать від параметрів мікроклімату, теплотехнічних параметрів будівлі та від людини. Встановлено, що найвища чутливість функції до температури внутрішнього повітря: від -6,2 до -6,8. Значний вплив на має і радіаційна температура від -3,29 до -3,46, далі – обмін речовин від -3,14 до -3,42.Чутливість до теплоізоляції одягу є меншою від -0,68 до -0,74 і зі зростанням теплового захисту огороджувальних конструкцій чутливість зростає. Ще менший вплив має тепловий захист будівлі від -0,08 – -0,11, та температура зовнішнього повітря -0,011 – -0,013.

2. Розроблено стаціонарної модель теплового комфорту людини з урахуванням особливості її використання, як складової у системі ДЛК, на основі енергетичного та ексергетичного підходу, визначено мінімальне споживання ексергії людським тілом і температуру повітря у кімнаті, що йому відповідає, при різних значеннях середньої радіаційної температури для температури зовнішнього повітря, що дорівнює 273 К. Встановлено, що прогнозована середня оцінка тепловідчуттів людини для таких умов при мінімальному споживанні ексергії людським тілом знаходиться в діапазоні -0,34 – -0,42

3. Розроблено алгоритм, що дозволяє інтегрувати ексергетичну модель людини у складну систему ДЛК. Новизна полягає у тому, що вперше ексергетична модель людини включена у складну систему ДЛК, шляхом визначення комфортної температури повітря, що у свою чергу відповідатиме рівню комфорту не нижчому за необхідний рівень очікувань PMVn, що визначається відповідно до категорії будівлі.

4. Проведено моделювання впливу факторів, що залежать від людини, параметрів будівлі та зовнішнього середовища на потребу на опалення. Досліджено, що суттєво знижують потребу на опалення параметри оточуючого середовища, а саме температура зовнішнього повітря та надходження сонячної радіації. На базі моделювання впливу факторів що залежать від людини, параметрів будівлі та зовнішнього середовища на потребу на опалення, встановлено, що вплив при застосуванні ексергетичної моделі теплового комфорту спадає у наступному ряді факторів: температура зовнішнього повітря, рівень метаболізму, тип одягу людини, надходження сонячної радіації, термічний опір огороджувальних конструкцій та відносна вологість повітря відповідно. Вплив на потребу на опалення спадає у наступному ряді факторів для енергетичної моделі: температура зовнішнього повітря, вид діяльності, надходження сонячної радіації, тип одягу людини, термічний опір огороджувальних конструкцій, PMV та відносна вологість у приміщенні відповідно.

5. Показано сумісний вплив термомодернізації та зміни категорії будівлі щодо забезпечення комфортних умов на потребу на опалення будівлі, зменшення якої при розглянутих умовах загалом більш ніж 13 % обумовлено зниженням температури повітря у приміщенні за рахунок зниження рівня теплового комфорту та підвищення середньої радіаційної температури.

6. Оцінено вплив параметрів мікроклімату на споживання ексергії первинного палива системою централізованого теплопостачання. Встановлено, що врахування вимог до теплового комфорту, що висуває людина дозволить у певних випадках знизити енергоспоживання від 25 до 27 %, а у певних випадках підвищити, з ціллю забезпечення належного рівня теплового комфорту.

4. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА ЕКСЕРГЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ БУДІВЛІ ЯК КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Комплексний вплив метеофакторів на енергетичний баланс будівлі

Зазвичай погодно-кліматичні умови не є сприятливими для людського організму. В результаті було створено відповідні огороджувальні конструкції та інші інженерні системи, які захищають від несприятливих умов та забезпечують створення теплового комфорту всередині приміщення. При цьому будинок є основним елементом цієї системи. Саме через будинок, як через своєрідний фільтр [288], здійснюється вплив погодно-кліматичного чинника та СТ на мікроклімат всередині приміщення (рис. 4.1).

Для забезпечення сприятливих умов всередині будинків споживається значна частина енергоресурсів, які і сьогодні, в основному, базуються на традиційних викопних видах палива та спричиняють значну частку викидів парникових газів й інші види негативного антропогенного навантаження на довкілля.

За останні десятиліття з’явився цілий ряд концепцій створення будинків: будинки з низьким споживанням енергії (low energy building), пасивні будинки (passive house), будинки з нульовим використанням енергії (zero energy building), «розумні» будинки (smart building), біокліматична архітектура (bioclimatic architecture), низькоексерегтичні будинки (low exergy building), тощо [181, 311, 5, 55, 150, 17, 237 тощо]. Однією із основних особливостей цих концепцій є суттєве зниження затрат енергії на кліматизацію за рахунок цілого спектру інженерно-архітектурних рішень (підвищення теплового захисту та зниження повітропроникності огороджувальних конструкцій, утилізація теплоти витяжного повітря, використання відновлювальних джерел енергії та енергоефективних технологій, впровадження комп’ютерних технологій, об’ємно-планувальні рішення тощо).

Рис.4.1 ‒ Будинок як ключовий елемент СТ

Одним із основних способів підвищення енергоефективності будівель в теперішній час є підвищення опору теплопередачі огороджувальної облонки. Вибір параметрів теплозахисту огороджувальних конструкцій здійснюється по одному із двох альтернативних підходів: приписовому (поелементному) та споживчому (експлуатаційному) [291, 245, 244]. Як показано в роботі [245], незважаючи на простоту підходу, поелементний принцип підвищення опору теплопередачі огородження часто не може бути реалізованим через відсутність економічної привабливості інвестування. Посилення теплозахисту зовнішніх огороджень будинку це є один з можливих способів досягнення основної мети – зниження затрат первинної енергії на опалення будинку, і не повинно бути самоціллю. Зниження енергозатрат на опалення та вентиляцію будівель потрібно здійснювати за рахунок оптимізації всього можливого спектру теплотехнічних рішень на основі споживчого підходу. Це створює умови розглядати будівлю як один з елементів єдиної енергетичної системи, що включає в себе також джерело та системи транспортування енергії. В даному випадку, для забезпечення нормативних витрат первинного енергоносія на опалення будівель є можливість крім підвищення рівня теплозахисту огороджувальних конструкцій застосовувати у повній мірі і інші енергоефективні рішення як по відношенню до будівлі так і по відношенню до джерела й систем транспортування енергії. В роботі [244] запропоновано загальну математична модель та підходи до її реалізації при оптимізації об’ємно-планувальних рішень будівель у формі багатогранників з метою зниження затрат енергії на їх опалення.

Однією з принципових особливостей СТ будинки є те, що, на відміну від інших енергосистем, потреби енергії відповідають досить низькому температурному рівню внутрішнього повітря (20 оС), а також те, що СТ працюють у змінних погодно-кліматичних умовах.

В існуючих підходах розрахунку енергетичного балансу будинків при їх теплозабезпечені не враховується вплив мінливості погодно-кліматичного фактора та у повній мірі роль сонячної радіації [297]. Сумарні потреби енергії для теплозабезпечення будинку оцінюються як осереднені за певний період показники. Графіки теплових навантажень потреб енергії розраховуються за спрощеними підходами, що виправдано тільки в окремих випадках. Також недостатньо уваги приділяється ексергетичному аналізу процесів теплозабезпечення. Сучасні тенденції у створені будинків, які направлені на суттєве зниження потреб як енергії так і ексергії, потребують створення нової методологічної бази з урахуванням ширшого спектру факторів впливу та більш розширеного підходу до створення та реалізації математичних моделей з урахуванням як Першого, так і Другого законів термодинаміки.

В будинку є декілька типів потоків енергії та речовини, які спричинені його функціональним призначенням, характеристиками та погодно-кліматичним чинником. Якщо розглядати опалювальний сезон, то в даному випадку через огороджувальну оболонку мають місце втрати енергії за рахунок теплопередачі, спричинені різницею температур внутрішнього та зовнішнього повітря. В загальному випадку процеси теплопередачі мають нестаціонарний характер, яким при певних умовах можна знехтувати. Для забезпечення необхідної чистоти повітря всередині приміщення передбачається повітрообмін, який може організовуватися природною або механічною вентиляцією. Всередині приміщення мають місце внутрішні тепловиділення від різного виду обладнання, побутової техніки та людей. Через прозорі огородження також надходить енергія сонячної радіації: пряма, розсіяна та відбита від земної поверхні. Під дією цих чинників всередині приміщення формується певний тепловий режим, який в більшості випадків є несприятливим і вимагає додаткових затрат енергії на компенсацію втрат енергії при теплопередачі та нагрівання припливного повітря.

На тепловий режим будинку впливають в загальному випадку такі метеорологічні фактори: температура навколишнього повітря, прихід сонячної радіації, швидкість вітру, відносна вологість.

Із підвищенням швидкості вітру втрати енергії будинком зростають. Цей ефект не можна пояснити впливом вітру на коефіцієнт тепловіддачі зовнішнього повітря, оскільки цей коефіцієнт, як показали дослідження [234, 287], не змінюється суттєво.

Але існує й інший механізм передачі енергії – за рахунок повітрепроникнення. Оскільки огородження не є строго герметичними, то мають місце потоки повітря через огородження і зумовлені ними додаткові витрати енергії на нагрівання припливного повітря. Причому інтенсивність повітрепроникнення суттєво залежить від різниці температур внутрішнього й зовнішнього повітря та швидкості вітру. Проникнення повітря всередину приміщення називається інфільтрацією [287].

Згідно будівельної теплофізики, необхідно розрізняти процеси повітрепроникнення, які зумовлені динамічним напором та термічним напором [234, 310, 287]. Механізм першого з цих процесів полягає в тому, що при обтіканні вітром зовнішньої поверхні огородження створюються поперечні та поздовжні швидкості, які спричиняють повітрепроникнення тим інтенсивніше, чим більша швидкість вітру.

Другий із згаданих процесів аналогічний за своїм механізмом вільній конвекції. Він полягає в тому, що всередині будівлі створюється вертикальний градієнт температури повітря. Більш тепле, а тому легше повітря опиняється зверху, а більш холодне і важче – знизу. Це спричиняє ексфільтрацію в нижніх частинах огородження і інфільтрацію – у верхніх [234, 310, 287].

Згідно законів теплопередачі [234, 310, 287], потоки енергії через огородження будинку при кожному значенні температури зовнішнього повітря  вважаються пропорційними різниці між температурою внутрішнього  і зовнішнього  повітря. Для компенсації цих потоків енергії назовні потрібна відповідна подача енергії у формі теплоти з боку СТ. Звідси випливає, що опалювальний період повинен починатися і закінчуватися при переходах цієї різниці через нуль, тобто коли . Водночас, за всю історію існування відповідних нормативних документів [291, 297, 259], дати початку і кінця опалювального періоду визначаються за рівністю , так що температура зовнішнього повітря при цьому становить лише . Зрозуміло, що тепловтрати відсутні, коли різниця . Отже, роль прихідної частини енергетичного балансу будинку за рахунок надходження сонячної радіації через прозорі огородження та внутрішніх тепловиділень є суттєвою навіть для будинків із відносно низькими теплотехнічними характеристиками, що зведені у період бувшого СРСР.

Зробимо підтвердження даного положення на прикладі реального об’єкта розрахунковим шляхом.

Потоки сонячної енергії, що мають місце в атмосфері, зручно розділити на декілька частин відповідно до їхнього походження, характеру розповсюдження і спектрального складу. Згідно [307] частина сонячної радіації, що надходить на поверхню у вигляді пучка паралельних променів, які виходять безпосередньо від видимого диску Сонця, називається прямою радіацією.

Частина енергії короткохвильової сонячної радіації, що надходить на поверхню зі всього небозводу після розсіювання в атмосфері називається розсіяна радіація [307]. Певна її доля також досягає поверхні стіни. На відміну від прямої, енергія розсіяної радіації надходить до поверхні будинку з усіх напрямків.

Крім прямої і розсіяної радіації на стіну попадає також частина відбитої від земної поверхні короткохвильової радіації.

Відомості про величини радіації при безхмарному небі представляють інтерес перш за все для розрахунку встановленої потужності установок для кондиціонування повітря в будинках, можливих максимальних значень температур всередині будівель тощо.

Для вирішення цілого ряду задач при обігріві або охолоджені будинків потрібно для відповідної території знати енергетичні ресурси сонячної радіації при дійсних умовах.

В даних дослідженнях інтерес представляє частина прямої радіації, що попадає на вертикальні стіни  У літературі [281] розроблена методика перерахунку сонячної радіації з горизонтальних на вертикальні поверхні.

Приймається [298], що на вертикальну поверхню потрапляє половина розсіяної сонячної радіації, яка попадає на горизонтальну поверхню , та відбитої від поверхні землі короткохвильової сонячної радіації  (де  – кількість сонячної радіації, що надходить на горизонтальну поверхню Землі, кВт∙год/м2;  – альбедо земної поверхні (характеризує відбивну здатність поверхні), %;  – середня різниця в альбедо міської та метеорологічної площадки в зимовий та перехідний періоди, %).

Тобто, за певний період часу, на вертикальну поверхню будівлі потрапляє загалом сумарна короткохвильова радіація, кВт∙год/м2, яка визначається як

.                                  (4.1)

Крім короткохвильової сонячної радіації в атмосфері також розповсюджується довгохвильове випромінювання. Стіна будівлі випромінює довгохвильову радіацію, що відповідає її температурі. Поряд з власним випромінюванням стіни до неї надходить довгохвильова радіація, що випромінюється земною поверхнею та атмосферою. Різниця між власним випромінюванням поверхні та атмосфери називають ефективним випромінюванням поверхні огородження . Як показано в [228] ефективне випромінюванням поверхні огородження  можна виразити через зовнішній метеорологічний параметр – температуру зовнішнього повітря .

Вся поверхня зовнішнього огородження будівлі ділиться на дві частини: прозора частина (вікна) та стіни. Повітрепроникнення через пори матеріалу стін можна вважати незначними у порівнянні з проникненням повітря через щілини у вікнах [234]. Тому теплообмін, що зумовлений повітрепроникненням, передусім враховується лише для віконної частини огородження. Очевидно, що проникнення короткохвильової радіації через огородження також має місце лише для вікон.

Таким чином, для стін враховується лише два механізми теплообміну – теплопередача та поглинання і випромінювання радіації зовнішньою поверхнею стіни. Відповідно до цього на тепловтрати через стіни впливають лише дві метеорологічні характеристики – температура зовнішнього повітря  і радіаційні надходження на зовнішню поверхню стіни  та .

Для вікон слід враховувати всі чотири механізми теплообміну – теплопередача, поглинання і власне випромінювання зовнішніх поверхонь, проникнення частини падаючої сумарної короткохвильової радіації всередину приміщення, та, зрештою, повітреобмін. Тому відповідні формули з розрахунку тепловтрат повинні містити такі метеорологічні параметри – температуру навколишнього середовища , радіаційні надходження  та , частину сумарної короткохвильової радіації , що проникає всередину приміщення, та швидкість вітру .

Для зручності виконання практичних розрахунків варто розглянути питання про комплексний показник, який би об’єднував всі метеопараметри, що впливають на тепловтрати будівель.

Для визначення тепловтрат через огородження будівель використано методику, яка наведена в [228228]. Рівняння теплопередачі в напрямку  при наявності повітрообміну для ділянки огородження, що зображена на рис. 4.2, має вигляд

,                                           (4.2)

де  – питома теплоємність, Дж/(кг∙К);  – густина потоку, кг/м3;  – швидкість повітрепроникнення, м/с;  – температура, К;  – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м∙К).

На зовнішній поверхні стін існує додаткове джерело теплоти у вигляді радіаційних потоків, що падають на цю поверхню, відбиваються та випромінюються нею. При інтегруванні рівняння (4.2) необхідно врахувати такі граничні умови. Потік теплоти у внутрішньому повітрі і в огороджені становить , а в зовнішньому повітрі , де  – додаткове джерело теплоти у вигляді радіаційних надходжень, що падають на зовнішню поверхню, відбиваються та випромінюються нею.

При інтегруванні рівняння (4.2) можна отримати вираз для визначення потоків енергії через огородження будинку. Це, у свою чергу, дозволяє скласти тепловий баланс повітря всередині приміщення, куди, крім втрат енергії через огородження, необхідно додатково ввести теплонадходження за рахунок сумарної короткохвильової радіації  та внутрішні тепловиділення.

Рис. 4.2 ‒ Розрахункова схема енергетичних потоків через огородження будівлі

Автори [228] отримали вираз для теплового балансу одиниці площі огородження будівлі, що має такі складові частини:

- Тепловтрати за рахунок теплопередачі, які залежать, якщо враховувати метеофактори, від температури зовнішнього середовища .

- Тепловтрати, що зумовлені повітреобміном через нещільності в будівлі і залежать від швидкості вітру .

- Теплонадходження, що зумовлені проникненням короткохвильової радіації всередину приміщення і залежать від потоку сумарної короткохвильової радіації .

- Теплонадходження, що обумовлені поглинанням короткохвильової радіації стінами і залежать від потоку сумарної короткохвильової радіації .

- Теплонадходження, що зумовлені поглинанням короткохвильової радіації вікнами і залежать від потоку сумарної короткохвильової радіації  та швидкості вітру .

- Тепловтрати, викликані ефективним випромінюванням зовнішніх поверхонь стін і залежать від ефективного випромінювання стіни.

- Тепловтрати, викликані ефективним випромінюванням зовнішніх поверхонь вікон і залежать від ефективного випромінювання вікон та швидкості вітру .

Аналіз [228] показує, що при характерних значеннях коефіцієнтів пропускання та поглинання короткохвильової радіації огордженнями, швидкостей вітру, дольової частки площі вікон та конструктивних характеристик огороджень, розглянутими вище складовими теплових потоків, що вказані в пунктах 4, 5, 6, 7, можна знехтувати через малі їх значення. Крім того, аналогічно можна також знехтувати впливом довгохвильового променевого теплообміну на коефіцієнт тепловіддачі зовнішнього повітря, що омиває огородження.

На основі складеного таким чином теплового балансу внутрішнього повітря можна визначити потреби енергії  для створення теплового комфорту всередині приміщення при заданому поєднанні температур, швидкості вітру та променевих потоків.

Виразом

(4.3)

позначимо потреби енергії  будинку на одиницю площі  зовнішньої поверхні огородження.

Тоді при відносній поверхні вікон , внаслідок проникнення через них короткохвильової радіації , де  – коефіцієнт пропускання короткохвильової радіації вікнами,  – коефіцієнт пропускання дифузної радіації, маємо після інтегрування рівняння (2.2)

(4.4)

де ;

- опір теплопередачі стіни (непрозора частина огородження), (м2∙К)/Вт;

- опір теплопередачі вікна, (м2∙К)/Вт;  - так звана ефективна температура як комплексний показник, що враховує вплив на потреби енергії для теплозабезпечення будинку зовнішніх метеорологічних параметрів: температури зовнішнього середовища, , швидкості вітру , проникаючої через вікна короткохвильової радіації, , а також конструктивних параметрів огородження будівлі: відносної поверхні вікон , та опорів  і  [228].

Для визначення потреб енергії на теплозабезпечення будинку у багаторічному перерізі необхідно розрахувати параметр  при кожному існуючому поєднанні температури, вітру та променевих потоків. Але проведений в роботі [228] аналіз показав, що маючи середні багаторічні дані з температури навколишнього середовища, швидкості вітру і сонячної радіації, можна з незначною похибкою розрахувати за допомогою формули (4.4) осереднені у багаторічному перерізі потреби енергії на теплозабезпечення будинку.

Із формули (4.4) випливає, що сумарні потреби енергії для теплозабезпечення будинку за опалювальний період можна визначити за формулою

,                                    (4.5)

де  – час;  – осереднена в багаторічному перерізі різниця між температурою внутрішнього повітря та ефективною температурою в момент часу , К.

В роботі виконана апробація викладених положень при визначенні змін впродовж опалювального сезону потреб енергії для теплозабезпечення будинку з урахуванням впливу швидкості вітру та приходу сонячної радіації на прикладі реального об’єкта [249, 248]. Для цього були використані багаторічні метеорологічні дані по м. Сарни (Рівненської обл.) за 1970 – 2007 рр. (37 років). Теплотехнічні характеристики будинку відповідають нормативним вимогам часів бувшого СРСР [291, 228], які характеризуються порівняно низькими значеннями. Ці дані наведені на рис. 4.3 вигляді зміни впродовж опалювального сезону різниці температури внутрішнього повітря та ефективної температури . Додатково тут наведений графік зміни потреб енергії для теплозабезпечення будинку з урахуванням впливу швидкості вітру та температури навколишнього середовища, а також графік змін потреб енергії при врахуванні тільки температури навколишнього середовища.

Використовуючи формулу (4.5) було визначено, що швидкість вітру може додатково спричинити до 7 % потреб енергії за опалювальний сезон. Водночас врахування приходу сонячної радіації дозволяє зекономити до 25 % енергії, що необхідно подати на теплозабезпечення будинку [249, 248].

Рис. 4.3 ‒ Графік зміни впродовж опалювального періоду осереднених за останні 37 років потреб енергії для теплозабезпечення будинку (стандарти бувшого СРСР): 1 – з урахуванням впливу температури навколишнього середовища і швидкості вітру; 2 - з урахуванням впливу температури навколишнього середовища; 3 - з урахуванням впливу температури навколишнього середовища, швидкості вітру і приходу сонячної радіації [249, 248]

Із рис. 4.3 також бачимо, що осереднений у багаторічному перерізі початок опалювального сезону припадає на середину жовтня, а кінець – на середину квітня. Тобто на той період, де різниця між температурою внутрішнього та зовнішнього періоду не рівна нулю. Отже, навіть для будинків з відносно низькими теплотехнічними характеристиками роль приходу сонячної радіації на початку та в кінці опалювального сезону є суттєвою [249, 248].

4.2. Вплив архітектурно-інженерних рішень та мінливості погодно-кліматичного фактору на енергетичні та ексергетичні характеристики будівлі

Потреби енергії для теплозабезпечення будинку можна визначити на основі енергетичного балансу повітря всередині приміщення [234], яке в загальному вигляді можна записати як

,                               (4.6)

де ,  – відповідно вхідний та вихідний потік енергії через контрольну поверхню, Вт;  – зміна енергії контрольного об’єму повітря, Вт.

Формулу (4.6) можна записати також у вигляді

,             (4.7)

де  – потік теплоти через огороджувальні конструкції за рахунок теплопередачі, Вт;  – витрати енергії на нагрівання інфільтраційного повітря, Вт;  – витрати енергії на нагрівання вентиляційного повітря, Вт; – внутрішні тепловиділення в приміщені, Вт;  – надходження сонячної радіації у приміщення, Вт;  – потреби енергії у формі теплоти для компенсації втрат, Вт.

Ексергетичний баланс будинку (приміщення), який розглядається як контрольний об’єм, згідно [85, 5] можна записати у вигляді

,                                (4.8)

де ,  – відповідно вхідна та вихідна (від’ємне значення) ексергія, Вт;  – збільшення або зменшення (від’ємне значення) ексергії системи, Вт;  – втрата ексергії через необоротності у системі, зумовлені тепловими потоками та змішуванням речовин при різних температурах, Вт.

У свою чергу суму  можна записати у вигляді

,                (4.9)

де  – -й тепловий потік, Вт, в (додатне значення) або із (від’ємне значення) контрольного об’єму при температурі ;  – температура зовнішнього середовища, відносно якої визначається ексергія теплового потоку, К; ,  – відповідно масова витрата вхідного -го потоку та вихідного -го потоку речовини в та із системи, кг/с; ,  – відповідно питома ексергія вхідного -го потоку та вихідного -го потоку речовини в та із системи. кДж/кг.

Потреби ексергії для забезпечення теплом будинку неможливо визначити із рівняння ексергетичного балансу, оскільки доданок, який визначає ці потреби, додатково включає втрати ексергії.

Потреби енергії для теплозабезпечення будинку визначаються як кількість енергії необхідної для підтримки комфортного мікроклімату всередині приміщення. Аналогічно потреба ексергії для теплозабезпечення будинку також є необхідна для підтримки комфортного мікроклімату кількість ексергії. Але ексергія, яка подається в приміщення, має різні значення. Наприклад, вона може подаватися при допомозі системи опалення з різними температурами теплоносія. Для підтримки температури повітря всередині приміщення 18оС певна частина підведеної ексергії втрачається. Причому при різних температурах теплоносія в системі опалення ці втрати будуть різними. На відміну від випадку подачі надлишкової енергії, надлишкова подача ексергії в приміщення не викликає перегрівання приміщення. В даному випадку має місце збільшення втрат ексергії при передачі теплоти від середовища з вищою температурою до середовища з нижчою температурою.

Згідно [181, 18] потреба в ексергії для створення відповідного теплового комфорту визначається як мінімальна кількість роботи, необхідна для забезпечення відповідної потреби в енергії. При цьому мінімальна кількість роботи відповідає випадку, коли енергія подається з мінімально можливою якістю. Тобто для визначення потреби ексергії необхідно визначити якість відповідної потреби в енергії.

Спрощений метод з розрахунку потреб в ексергії розроблений в роботі [181], де передбачено, що енергетичні потреби для забезпечення теплом будинку характеризуються ексергією, що відповідає оперативній температурі розрахункової зони (всередині будинку). При невеликій різниці між температурою повітря та середньо радіаційною температурою всередині приміщення оперативну температуру можна замінити температурою внутрішнього повітря [181] . В результаті маємо наступну формулу для визначення потреби ексергії для створення теплового комфорту в будинку

.                        (4.10)

На першому етапі досліджень використано квазістаціонарний підхід. Процеси акумуляції енергії знехтувані, а енергетичний баланс будинку складений для добового проміжку часу год як стаціонарний процес

,    (4.11)

де  год – проміжок часу в межах якого зовнішні, погодні, умови приймаються незмінними.

Якщо у формулі  – випадок, коли прихід енергії (за рахунок сонячної радіації та внутрішніх тепловиділень) у контрольний об’єм приміщення є більшим за вихід, то приймається, що . Хоча в загальному випадку надлишкові надходження енергії можна закумулювати для використання к періоди їх нестачі.

Відповідно потреби ексергії для теплозабезпечення будинку на проміжку часу  будемо визначати за формулою

,                               (4.12)

Тоді сумарні за опалювальний період значення складових енергетичного балансу, потреб енергії або ексергії для створення теплового комфорту всередині будинку будуть визначатися за формулою

,                                       (4.13)

де  - загальне позначення енергії або ексергії, Вт∙год;  - загальне позначення індексу складових енергетичного балансу або потреби ексергії;  - номер доби;

- кількість діб в опалювальному сезоні.

Осереднені в багаторічному перерізі сезонні значення складових енергетичного балансу, потреб енергії або ексергії, Вт∙год, на теплозабезпечення будинку будуть визначатися за формулою

,                                              (4.14)

де j - номер року; Z- кількість років.

Мінливість отриманих показників як всередині сезону так і в багаторічному перерізі запропоновано оцінити за допомогою коефіцієнта, що розраховується за формулою

,                                             (4.15)

де  - середнє квадратичне відхилення параметру, що аналізується.

Виконаємо чисельне дослідження впливу зміни теплотехнічних характеристик будинку на потреби енергії та ексергії для його теплозебазпечення. Для цього розглянемо триповерхий будинок із загальною опалювальною площею 300 м2. Вихідні теплотехнічні параметри є такими: осереднене значення приведеного опору теплопередачі непрозорих огороджень рівне 1,5 (м2∙К)/Вт; значення приведеного опору теплопередачі прозорих огороджень становить 0,5 (м2∙К)/Вт; кратність повітрообміну прийнята рівною 0,6 год-1; внутрішні тепловиділення рівні 2,5 Вт/м2; температура повітря всередині будівлі приймається постійною і рівною 18 oC; частка засклення південного фасаду складає 50 %, західного та східного 30 %, північного 20 %. Теплотехнічні характеристики змінювались у відповідності до даних, наведених у таблиці 4.1. Для зручності енергетичні та ексергетичні показники віднесені до 1 м2 опалювальної площі.

На рис. 4.4 та 4.5 показані графіки зміни у багаторічному перерізі потреб енергії та ексергії для теплозабезпечення будинку з низькими та підвищеними теплотехнічними характеристиками (табл. 4.1). При цьому, вісь абсцис показує відносне відхилення річних потреб відповідного показника  від його осередненого у багаторічному перерізі значення .

Рис. 4.4 ‒ Зміна у багаторічному перерізі потреб енергії для теплозабезпечення будинку [216, 256]: а) – з низькими теплотехнічними характеристиками; б) – з підвищеними характеристиками

Таблиця 4.1

Зміна теплотехнічних характеристик при проведені числових досліджень

| Характеристики будинку | Низькі теплотехнічні характеристики. Будинок типу 1 | Підвищені теплотехнічні характеристики. Будинок типу 2 |
| --- | --- | --- |
| Осереднене значення приведеного опору теплопередачі непрозорих огороджень, (м2∙К)/Вт | 1,5 | 4,5 |
| Приведений опір теплопередачі прозорих огороджень, (м2∙К)/Вт | 0,5 | 1,0 |
| Коефіцієнт пропускання сонячної енергії прозорими огородженнями | 0,4 | 0,7 |
| Вентиляція | За рахунок інфільтрації | Механічна з ефективністю рекуперації 0,9 |

Рис. 4.5 ‒ Зміна у багаторічному перерізі потреб ексергії для теплозабезпечення будинку [216, 256]:

а) – з низькими теплотехнічними характеристиками; б) – з підвищеними характеристиками

Як видно із отриманих даних, при підвищенні теплотехнічних характеристик будинку має місце зростання мінливості річних потреб енергії та ексергії. При низьких теплотехнічних характеристиках будинку сумарні за опалювальний період потреби енергії в окремі роки відрізняються від їх осередненого в багаторічному перерізі значення на 25% (рис. 4.4,а). При підвищених теплотехнічних характеристиках дане відхилення вже складає 45% (рис. 4.4,б). Мінливість потреб ексергії у багаторічному перерізі зростає у порівнянні з мінливістю потреб енергії. Це обумовлено тим, що потреби ексергії мають нелінійну (квадратичну) залежність від одного із основних факторів - температури зовнішнього повітря, який визначає цю мінливість [288, 289]. Так при низьких теплотехнічних характеристиках будинку відхилення сумарних за опалювальний період потреб ексергії від їх осередненого в багаторічному перерізі значення складають 55% (рис. 4.5,а). Якщо теплотехнічні характеристики будинку підвищити, то згідно результатів досліджень, дані відхилення зростають до 80% (рис. 4.5,б).

На рис. 4.6 та 4.7 показані зміни у багаторічному перерізі сумарних за опалювальний період складових енергетичного балансу для будинку відповідно з низькими та високими теплотехнічними характеристиками. Крім того, на цих графіках показані числові значення осереднених в багаторічному перерізі, а також коефіцієнтів варіації складових енергетичного балансу будинку.

Із рис. 4.6 та 4.7 бачимо, що при підвищенні теплотехнічних характеристик будинку в межах технічної можливості осереднене у багаторічному перерізі значення сумарної за опалювальний сезон потреби енергії знижується від  кВ∙год/м2 до кВ∙год/м2, тобто у сім разів, що є досить суттєвим. Крім того, результати досліджень показують досить значене зростання коефіцієнта варіації сезонних потреб енергії – від  до

Рис. 4.6 ‒ Зміна у багаторічному перерізі сумарних за опалювальний період складових енергетичного балансу будинку з низькими теплотехнічними характеристиками

Проаналізуємо зміну інших складових енергетичного балансу будинку. Сезонні втрати енергії за рахунок теплопередачі в середньому знижуються від кВ∙год/м2 (для будівлі з низькими теплотехнічними характеристиками) до кВ∙год/м2 (для будівлі з підвищеними теплотехнічними характеристиками). Разом з тим, коефіцієнт варіації цієї складової балансу залишається незмінним і становить . Це пояснюється тим, що дані тепловтрати залежать від одного параметру, що спричиняють мінливість - різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря, який є лінійним відносно приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій. При такій залежності збільшення теплотехнічних характеристик будинку (підвищення приведеного опору теплопередачі) не спричиняє зростання коефіцієнта варіації тепловтрат при теплопередачі.

Сумарні за опалювальний сезон витрати енергії на нагрівання вентиляційного повітря у будинку з низькими теплотехнічними характеристиками становлять в середньому 56 кВт∙год/м2, а для будинку з підвищеними теплотехнічними характеристиками – 5 кВт∙год/м2. Таке суттєве зменшення обумовлене тим, що у першому випадку вентиляція здійснюється за рахунок інфільтрації (що є характерним для більшості існуючих будинків України), а в другому – за рахунок примусової із коефіцієнтом ефективності утилізатора теплоти витяжного повітря рівного 0,9 (табл. 4.1). Збільшення коефіцієнта варіації витрати енергії на нагрівання вентиляційного повітря у порівнянні з коефіцієнтом варіації втрати енергії за рахунок теплопередачі для будинку з низькими теплотехнічними характеристиками обумовлено наступним. Потреби енергії на нагрівання інфільтраційного повітря мають нелінійну, майже квадратичну, залежність від різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря через фізику явища природної інфільтрації та залежності густини повітря від температури зовнішнього повітря [251]. В результаті, для будинку з низькими теплотехнічними характеристиками (будинок типу 1), де використовується природна вентиляція, коефіцієнт варіації витрати енергії на нагрівання вентиляційного повітря становить , а для будинку типу 2, де використовується механічна вентиляція, яка має вже лінійну залежність від різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря – .

Що ж стосується даних з надходжень сонячної радіації у приміщення, то маємо наступні результати досліджень. У першому випадку (тобто для будинку типу 1 - з низькими теплотехнічними характеристиками) сумарне за опалювальний сезон осереднене значення цієї величини становить 26 кВ∙год/м2 з коефіцієнтом варіації у багаторічному перерізі . Для будинку типу 2 (з підвищеними теплотехнічними характеристиками) сезонне значення надходження сонячної енергії у приміщення в середньому зросло до 32 кВ∙год/м2 за рахунок збільшення коефіцієнта пропускання сонячної енергії прозорими огородженнями (табл. 4.1), а коефіцієнт варіації трохи знизився до

Сезонні внутрішні тепловиділення є незмінними як у багаторічному перерізі так і для типів будинків і становлять 14 кВ∙год/м2.

Якщо в комплексі проаналізувати наведені на рис. 4.6 та 4.7 дані, то зростання коефіцієнта варіації у багаторічному перерізі потреб енергії для теплозабезпечення будинку при підвищенні його теплотехнічних характеристик обумовлено зростанням частки складових прихідної частини енергетичного балансу (а саме за рахунок сонячної радіації та внутрішніх тепловиділень), які з іншої сторони характеризуються відносно низькою мінливістю [216, 256].

На рис. 4.8 показані зміни у багаторічному перерізі сезонних потреб ексергії для будинку відповідно з низькими та високими теплотехнічними характеристиками. На цих графіках також представлено значення осереднених в багаторічному перерізі сезонних потреб ексергії, а також значення їх коефіцієнтів варіації. Із наведених даних видно, що сумарні за опалювальний період потреби ексергії для теплозабезпечення будинку значно нижчі ніж потреби енергії. Наприклад, для будинку з низькими теплотехнічними характеристиками дані потреби ексергії становлять кВт∙год/м2, в той час коли аналогічні потреби енергії для цього ж будинку рівні  кВт∙год/м2 (див. рис. 4.6). Як уже вказувалося вище, це якраз і визначає появу в останньому десятилітті нової концепції будинків – низькоексергетичних будинків (low exergy building) [181, 87, 79, 5, 76]. Дана концепція вказує на необхідність забезпечення відповідних параметрів мікроклімату всередині приміщень низькоексергетичними джерелами.

Рис. 4.7 ‒ Зміна у багаторічному перерізі сумарних за опалювальний період складових енергетичного балансу будинку з підвищеними теплотехнічними характеристиками

Із рис. 4.8 також видно, що при підвищенні теплотехнічних характеристик будинку згідно даних табл. 4.1 сезонні потреби ексергії для створення сприятливого мікроклімату суттєво знижуються від кВт∙год/м2 до кВт∙год/м2. Це обумовлено зниженням відповідних потреб енергії (див. рис. 4.6 та 4.7).

Рис. 4.8 ‒ Зміна у багаторічному перерізі сумарних за опалювальний період потреб ексергії для теплозабезпечення будинку:

1 - з низькими теплотехнічними характеристиками;

2 - з підвищеними теплотехнічними характеристиками

Як показують дані на рис. 4.8, зростання теплотехнічних характеристик будинку спричинює підвищення мінливості у багаторічному перерізі сезонних потреб ексергії для його теплозабезпечення, про що вказує зміна коефіцієнта варіації даного параметра від  до . Разом з тим бачимо, що збільшення коефіцієнта варіації сезонних потреб ексергії є меншим ніж для випадку потреб енергії (від  до ). Якщо порівняти значення коефіцієнта варіації для сезонних потреб енергії із цим же показником для сезонних потреб ексергії, то можна побачити, що для тих же характеристик будинку мінливість потреб ексергії є більшою. Для будинку із низькими теплотехнічними характеристиками ці коефіцієнти відповідно становлять  та , а для будинку із підвищеними теплотехнічними характеристиками –  та . Це пояснюється тим, що потреби ексергії мають квадратичну залежність від одного із основних факторів мінливості – різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря. В той час, коли потреби енергії лінійно залежать від даного фактора мінливості.

Тенденції із підвищення теплотехнічних характеристик будинку та максимально можливого використання теплоенергетичного потенціалу зовнішнього клімату також вносять відповідні корективи до так званих графіків теплового навантаження. По даним графікам визначають, зокрема, параметри та режими роботи СТ будинків та цілих житлових масивів.

Для прикладу, на рис. 4.9 показані типові графіки теплових навантажень району міста, взяті із [308]. Розрахункові тепловтрати промислових будівель (крива 1) становлять 500 МВт. Ввігнутий характер кривої 1 пояснюється урахуванням інфільтрації. Частина тепловтрат промислових будівель, а саме 100 МВт компенсується внутрішніми тепловиділеннями (лінія 2), тому розрахункова потреба теплоти на опалення промислових будівель менша розрахункових тепловтрат цих будівель і становить 400 МВт (крива 3). З цієї ж причини опалення промислових будівель повинно включатися в роботу при зовнішній температурі менше + 4 °С. При зовнішніх температурах вище +4 °С тепловтрати промислових будівель компенсуються внутрішніми тепловиділеннями.

Графік витрат енергії на вентиляцію промислових і громадських будівель має злам при розрахунковій зовнішній температурі вентиляції -15 °С (лінія 4 на рис. 4.9). Графік втрат на опалення житлових та громадських будівель показаний на рис. 4.9 лінією 5. Сумарний графік потреб теплоти на опалення і вентиляцію по району в цілому (крива 6 на рис. 4.9) має дві точки зламу: одну при розрахунковій зовнішній температурі для вентиляції, іншу – при температурі включення системи опалення промислових будівель.

Рис. 4.9 ‒ Приклади графіків залежності теплового навантаження від температури зовнішнього повітря [308]:

1 – втрати енергії, зумовлені теплопередачею та нагрівом інфільтраційного повітря у промислових будівлях; 2 – внутрішні тепловиділення у промислових будівлях; 3 – потреби енергії, зумовлені теплопередачею та нагрівом інфільтраційного повітря у промислових будівлях з урахуванням внутрішніх тепловиділень; 4 – витрати енергії на нагрівання вентиляційного повітря промислових та громадських будівель; 5 – втрати енергії, зумовлені теплопередачею та нагрівом інфільтраційного повітря у житлових та громадських будівлях; 6 – сумарні потреби енергії для теплозабезпечення  житлових, громадських та промислових будівель

Із рис. 4.9 бачимо, що потреба енергії для теплозабезпечення будинків визначається тільки температурою зовнішнього повітря і ця залежність має лінійний характер. Як показує аналіз, така методологія побудови графіків теплового навантаження базується на спрощених підходах і виправдана для будинків, побудованих згідно стандартів, що регламентують відносно низькі теплозахисні характеристиками огороджувальних конструкцій та у повній мірі не враховують роль сонячної радіації і внутрішніх тепловиділень при формуванні теплового режиму.

На рис. 4.10 розрахунковими точками показана залежність потреб теплового навантаження двох типів будинку із теплотехнічними характеристиками, що наведені в табл. 4.1, від температури навколишнього середовища.

Рис. 4.10 ‒ Залежність потреб у тепловому навантаженні СТ від температури зовнішнього повітря [256]:

1 - будинок з низькими теплотехнічними характеристиками;

2 - будинок з підвищеними теплотехнічними характеристиками

Також на рис. 4.10 наведені відповідні прямі лінійні регресій та значення достовірності апроксимації лінійної залежності потреб теплового навантаження від температури зовнішнього середовища. Бачимо, що, дійсно, для будівлі із відносно низькими теплотехнічними характеристиками залежність теплового навантаження від температури зовнішнього середовища можна вважати лінійною. Достовірність апроксимації у цьому випадку становить R2=0,96. Для будинку із підвищеними теплотехнічними характеристиками кореляційний зв'язок потреб енергії на теплозабезпечення та температури зовнішнього середовища досить низький – достовірність апроксимації рівна R2=0,55. З урахуванням попереднього аналізу такий розкид розрахункових точок обумовлений суттєвою часткою таких складових енергетичного балансу будинку як внутрішні тепловиділення та прихід сонячної радіації (див. рис. 4.6 та 4.7). При одній і тій же температурі зовнішнього середовища, за рахунок прихідної частини теплового балансу, потреба у тепловому навантаженні може досить суттєво відрізнятися. Це значно впливає на параметри та режими роботи СТ і повинно враховуватись.

Для запропонованих у дослідженнях характеристиках будинку (табл. 4.1), коефіцієнт мінливості потреб енергії всередині сезону зростає від 0,44…0,65 до 0,62…0,90, а потреб ексергії – від 0,60…1,00 до 0,79…1,22.

Суттєве погіршення лінійної кореляції між тепловим навантаженням та температурою зовнішнього повітря при підвищенні теплотехнічних характеристик будівлі істотно впливає на додаткові затрати, зумовленими невідповідністю режимів роботи СТ, що працює за лінійним графіком, дійсним тепловим режимам будівлі. Якщо СТ не забезпечує відповідних умов всередині приміщення (недогріванння), то споживач намагається самостійно створити такі умови шляхом використання підручних, як правило, менш ефективних пристроїв чи засобів (найчастіше за допомогою електричного нагрівання). Очевидно, що додаткові затрати при недогріванні приміщення є більшими за додаткові затрати при перегріванні. Як показують результати аналізу, при зміні відношення нерівноцінності додаткових затрат, пов’язаних з недогріванням та перегріванням приміщення, в межах 1,2…2, для будинку з підвищеними теплотехнічними характеристиками (табл. 4.1) щорічні витрати на теплозабезпечення будинку можуть збільшуватися до 25 % (рис. 4.11). Для будинку з відносно низькими теплотехнічними характеристиками (табл. 4.1) дане зростання щорічних витрат не перевищує 5 % (рис. 4.11).

Рис. 4.11 ‒ Залежність можливих додаткових щорічних витрат при відхиленні потреб енергії від лінійної залежності:

1 - будинок з низькими теплотехнічними характеристиками;

2 - будинок з підвищеними теплотехнічними характеристиками

Отже, суттєві зниження потреб енергії та ексергії на теплозабепечення будівель при існуючих тенденціях із підвищення їх теплотехнічних характеристик супроводжується зростанням мінливості цих потреб як межах опалювального періоду так і у багаторічному перерізі. У свою чергу, це обумовлює зростання невизначеності критеріїв ухвалення техніко-технологічних рішень у цих системах.

Окремою задачею на сьогоднішній день є вибір методу визначення ексергетичних характеристик (зокрема потреб ексергії) для теплозабезпечення будинку (динамічного чи стаціонарного), а також обґрунтування параметрів довкілля, відносно яких можна здійснювати ексергетичне оцінювання [181, 216, 7, 149, 88, 217,149, 252, 315]. Параметри робочих тіл СТ (особливо на кінцевих ділянках технологічного процесу), а також характеристики внутрішнього повітря є досить близькими до параметрів довкілля, які у свою чергу весь час змінюються. Причому, ця зміна має ймовірнісну природу. Відповідно і ексергетичні характеристики СТ, будучи чутливими до параметрів довкілля, також змінюються випадковим чином.

Стаціонарний підхід є простішим, але призводить до неточності з визначення значень ексергетичних потоків. Динамічний підхід є складнішим, але його застосування забезпечує точність при застосуванні ексергетичих методів аналізу.

Піонерними дослідженнями з обґрунтування вибору стаціонарного чи динамічного підходу вважаються роботи італійських дослідників Ангелотті (Angelotti) та Капуто (Caputo) [7]. Ними було оцінено різницю між ексергетичними характеристиками процесів нагрівання та охолодження, визначеними відповідно із використанням стаціонарного та динамічного підходу для двох типових кліматичних зон Італії. При цьому, для першого підходу було використано в одному випадку розрахункові температури опалення та охолодження, а в другому – середні місячні температури для найхолоднішого (січень) та найтеплішого місяця (липень). Ексергетична ефективність за динамічним методом визначалася шляхом осереднення цього параметра, розрахованого для кожної години впродовж місяця. В роботах [181, 7] показано, що ексергетична ефективність процесу нагрівання, визначена за стаціонарним підходом на основі осереднених значень температури, а не розрахункової, є досить близькою до цього параметру, розрахованого за динамічним підходом. Щодо оцінки процесу охолодження, то, при використанні стаціонарного підходу можна використовувати тільки розрахункові температури довкілля, що, у свою чергу, призводить до 40 % похибки з визначення ексергетичної ефективної у порівнянні із динамічним підходом. Пізніше ці ж самі автори [149, 88] іще раз підтверджують отримані висновки, та вказують про доцільність використання динамічного підходу при оцінювання процесів охолодження приміщень та аналізі більш тепліших кліматичних зон.

В роботі [217] виконано оцінювання різниці між значеннями ексергії повітря всередині приміщень, отриманих для різних статистичних характеристик навколишнього середовища (середнього значення, моди та медіани) – стаціонарний метод, та значеннями цієї ж ексергії, але розрахованих на основі динамічного підходу. При цьому показано, що використання стаціонарного підходу призводить до суттєвого заниження ексергії внутрішнього повітря у порівнянні із динамічним підходом. В жаркому та вологому кліматі (Бангкок, Таїланд) значення ексергії сухого повітря є на 93 % (для теплого періоду року) та 89 % (для холодного періоду року) нижчими за значення ексергії повітря, визначеного на основі динамічного підходу. В холодному кліматі (Де-Білт, Нідерланди) значення ексергії сухого повітря, розраховане на основі стаціонарного методу є на 5,8 % (для теплого сезону) та 14,5 % (для холодного сезону) меншим у порівнянні із значенням цього параметру, визначеного із використанням динамічного підходу. Для кліматичної зони морського узбережжя (Лісабон, Португалія) заниження з такого ж оцінювання становлять 82,8 % та 23,4 % для теплого та холодного сезонів відповідно.

Джансен (Jansen) [252, 315] зробила порівняння з визначення потреб ексергії для опалення на основі стаціонарного (із використанням середньомісячних значень температури зовнішнього середовища) та динамічного (із використанням півгодинних характеристик) методів. Результаті такого оцінювання показали, що для клімату Нідерландів ексергетичні потреби на опалення, розраховані за динамічним підходом є на 14…17 % вищі за ті ж самі ексергетичні потреби, але визначення за стаціонарним методом. Для інших кліматичних районів отримано такі похибки: 11 % (Стокгольм, Швеція), 15 % (Берлін, Німеччина), 34 % (Мадрид, Іспанія).

В даній роботі запропоновано загальний методологічний підхід з обґрунтування вибору методу оцінювання ексергетичних характеристик СТ будинку – стаціонарного чи динамічного.

Отже, вище доведено, що для будинків із відносно низькими теплотехнічними характеристиками потреби енергії на створення сприятливого теплового комфорту в холодний період року можуть бути виражені лінійною функцією (див. рис. 4.10). Якщо ввести нову змінну , де температура внутрішнього повітря  прийнята постійною, то можна зрозуміти, що потреби енергії є також лінійною функцією відносно цього аргументу - різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря

,                                       (4.16)

де  та  - коефіцієнти.

Згідно (4.12), з урахуванням (4.16), потреби ексергії для теплозабезпечення будинку на проміжку часу  можна виразити квадратичною функцією відносно різниці температур

.   (4.17)

Можна припустити, що різниця температур  є випадковою величиною, яку можна формалізувати за допомогою теорії ймовірністей та математичної статистики. Тоді, дотримуючись динамічного підходу, сумарні за опалювальний період потреби ексергії  для створення теплового комфорту всередині будинку можна визначити за формулою

,                            (4.18)

де  – закон розподілу різниці температур як випадкової величини, який буде той же самий, що і для функціональнопов’язоної потреби ексергії;

,  – відповідно мінімальне та максимальне значення різниці температур в межах опалювального періоду, К.

У відповідності до стаціонарного підходу, сумарні за опалювальний період потреби ексергії  будуть визнатися за формулою

,                (4.19)

– осереднене за опалювальний період значення різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря, К.

Отже, якщо проаналізувати формулу (4.18) з урахуванням (4.17), то можна зрозуміти, що саме через квадратичну залежність потреб ексергії від різниці температур  значення цього параметра, отримане за формулою (4.18), буде відрізнятися від значення, розрахованого при допомозі (4.19).

Відносне відхилення  значення потреби ексергії  (стаціонарний підхід) від значення  (динамічний підхід) пропонується визначити за формулою

.                                  (4.20)

На рис. 4.12 наведений розподіл добової різниці температур  в межах одного опалювального періоду для умов м. Рівне, а також залежність добових потреб енергії будинку типу 1 (див. табл. 4.1) від цієї ж різниці. Із рис. 4.12,а бачимо, що, дійсно параметр  можна вважати як такий, що підпорядковується теорії ймовірностей – його зміну можна формалізувати за допомогою кривої розподілу Пірсона типу І і навіть нормальним законом. Також, із рис. 4.12,б видно, добові потреби енергії заданого будинку можна виразити лінійною функцією (4.16), де , .

Вважаючи, що функція розподілу різниці температур  визначається кривою розподілу Пірсона І типу (що зумовлено специфікою ряду  через обмеження максимально можливого значення =10 K), теоретично визначено, що сумарні за опалювальний період потреби ексергії , розраховані за стаціонарним підходом, є на 15 % меншими за потреби ексергії , обчислені за динамічним підходом. Якщо вважати, що функція розподілу різниці температур  визначається нормальним законом, то отримаємо 19-відсоткове відхилення (у менший бік) стаціонарного методу від динамічного.

Рис. 4.12 ‒ Розподіл добової різниці температур , як випадкової величини, в межах опалювального періоду для умов м. Рівне (а) та залежність добових потреб енергії будинку типу 1 (табл. 4.1) від цієї ж різниці (б)

Потреби ексергії за стаціонарним та динамічним підходами для будинку типу 1 (див.табл. 4.1) також було оцінено на основі статистичної обробки даних. При цьому, дані потреби у першому випадку визначалися із використаннм формули (4.19), де  приймалося рівним середньому за опалювальний період статистичному значенню різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря, К. А у другому випадку – за допомогою формул (4.12) та (4.13) (на рис. 4.5 та 4.8 наведені результати з визначення потреб ексергії за динамічним підходом). Отримані результати наведені на рис. 4.13.

Рис. 4.13 ‒ Річні статистичні значення потреб ексергії, визначених за стаціонарним та динамічним підходами, та їх відносне відхилення:

1 – потреби ексергії , розраховані за динамічним методом; 2 – потреби ексергії , розраховані за стаціонарним методом; 3 – відносне відхилення

Отже, бачимо, що, дійсно, для всіх років сумарні за опалювальний період потреби ексергії  розраховані за стаціонарним підходом є менші за потреби ексергії , обчислені за динамічним підходом. Причому ця різниця змінюється для різних років від 12 до 28 %.

Подібні результати, але для будинків із іншими параметрами, були також отримано в роботах [216, 149, 88, 217, 252].

Варто вказати, що оскільки потреби енергії на теплозабезпечення будинку з відносно низькими теплотехнічними характеристиками є лінійними відносно різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря, то, для визначення сезонних значень цього показника достатньо використовувати стаціонарний підхід (за формулою аналогічній (4.19)), що і має місце на практиці [310, 217].

Отже, запропонований метод, що базується на застосуванні методів теорії ймовірностей та математичної статистики з оцінки ексергетичних характеристик при теплозабезпеченні будинку, може бути використаний для обґрунтування вибору стаціонарного чи динамічного підходу при реалізації ексергетичного оцінювання.

4.3. Розроблення методу з оцінювання впливу ймовірнісного характеру зміни погодно-кліматичних умов на параметри природної вентиляції будинку

Витрати енергії на нагрівання вентиляційного/інфільтраційного повітря займають досить суттєву частку в загальному енергетичному балансі будівлі. Часто, для зменшення енергоспоживання будівлі вдаються до суттєвого зниження кратності повітрообміну, що не є прийнятним з точки зору створення комфортних умов у приміщеннях. Так, у період енергетичної кризи 1970-х років саме через намагання скоротити енергоспоживання у будівлях шляхом зниження витрат вентиляційного/інфільтраційного повітря з’явилася проблема синдрому «хворої» будівлі [138]. В Україні з аналогічною проблемою стикнулися зараз, коли відбулася масова заміна вікон у будівлях, побудованих у період бувшого СРСР, на повітронепроникні. Саме негерметичність вікон у таких будівлях забезпечувала відповідну чистоту внутрішнього повітря за рахунок інфільтрації та ексфільтрації. В даному випадку правильнішим було б улаштування рекуператорів теплоти витяжного повітря. Але влаштування таких систем в уже збудованих будинках не завжди технічно можливе.

Отже, проблема забезпечення вентиляції будівлі залишається актуальною. При цьому повністю невирішеними поки що залишаються питання методології розрахунку параметрів та характеристик систем вентиляції.

Найбільшу частку будівель, особливо житлових, як в Україні, так і в інших країнах займають саме ті, де передбачена природна вентиляція. Існуючі підходи [297, 10] з визначення витрат енергії на нагрівання вентиляційного повітря у таких системах не враховують те, що характер залежності цих витрат є нелінійним відносно метеорологічних параметрів, які у свою чергу змінюються випадковим чином. Наприклад, в роботі [297] дані витрати за весь опалювальний період запропоновано визначати за формулою стаціонарного підходу

,                           (4.21)

де с – питома теплоємність повітря, приймається постійною і рівною 1 кДж/(кг·К);  – середня за опалювальний період кратність повітрообміну будинку, яка приймається постійною, год-1;  – коефіцієнт зниження об'єму повітря у будинку, яким враховується наявність внутрішніх огороджувальних конструкцій;  – опалюваний об'єм будинку, м3;  – середня за опалювальний період густина повітря, що надходить до приміщення за рахунок інфільтрації або вентиляції, кг/м3;  – коефіцієнт впливу зустрічного теплового потоку в огороджувальних конструкціях, що приймається в залежності від конструктивних параметрів огороджень.

D– кількість градусо-діб опалювального періоду, град∙діб.

Із формули (4.21) видно, що в ній не врахована можлива зміна кратності повітрообміну ACH, а також густини зовнішнього повітря в межах опалювального періоду залежно від зміни таких метеорологічних чинників як температура та швидкість зовнішнього повітря і пов’язаної з цим функції витрат енергії на нагрівання інфільтраційного повітря (4.21). Іншими словами, у виразі (4.21) добуток ACH,  та різниці температур внутрішнього і зовнішнього повітря, що входить у вираз для визначення кількості градусо-діб, «розірвано» та представлено у вигляді трьох незалежних параметрів. Про це, зокрема, вказано в роботі [315]. Але, знову ж таки, в цій роботі не враховано іще той факт, що температура та швидкість зовнішнього повітря змінюються впродовж опалювального періоду випадковим чином.

Мета дослідження – розроблення методу із розрахунку параметрів природної вентиляції будинку на основі врахування за допомогою теорії ймовірностей випадкового характеру впливу метеорологічних факторів під час опалювального періоду та у багаторічному перерізі, що забезпечує можливість визначення критеріїв обґрунтування впровадження енергоефективних заходів у системі вентиляції будинку з урахуванням змін режимів природної вентиляції.

Природний повітрообмін у будинку обумовлений дією двох параметрів – різницею температур внутрішнього та зовнішнього повітря та вітровим напором. При цьому, для визначення кратності повітрообміну ACH запропоновано використовувати принцип суперпозиції [221, 10]

,                                      (4.22)

де

,                                       (4.23)

– об’ємна витрата зовнішнього повітря, що інфільтрує всередину будівлі, м3/год; , ,  – емпіричні коефіцієнти, значення яких взято з довідника американської асоціації інженерів з опалення вентиляції та кондиціонування (ASHRAE Handbook of Fundamentals, 2013, [10]) і залежать вони від конструктивних характеристик будинку та мають розмірність , Па/К та Па∙с2/м2 відповідно; ,  – відповідно різниця температур внутрішнього і зовнішнього повітря та швидкість вітру, К, м/с;

– коефіцієнт, який залежить від режиму інфільтрації, найчастіше його значення становить  [288, 10, 221, 157].

Тоді

.                        (4.24)

Відповідно, витрата енергії на нагрівання інфільтраційного повітря буде визначатися за формулою

.                  (4.25)

Видно, що і кратність повітрообміну , і витрата енергії  на нагрівання інфільтраційного повітря є нелінійними функціями відносно різниці температур та швидкості вітру, які є змінними в часі. Приймемо, що ці аргументи є випадковими величинами. На рис. 4.14, для прикладу, показані гістограма розподілу різниці  температур внутрішнього повітря в приміщенні та середньодобової температури зовнішнього повітря, а також середньодобової швидкості зовнішнього повітря  окремо взятого опалювального періоду Рівненського регіону. Бачимо, що дійсно ці показники можна вважати як такими, що підпорядковуються законам теорії ймовірностей.

Рис. 4.14 ‒ Гістограма розподілу різниці температур внутрішнього повітря в приміщенні та середньодобової температури зовнішнього повітря (а) й середньодобової швидкості вітру (б) окремо взятого опалювального періоду для Рівненського регіону [251]

Зробимо теоретичний аналіз випливу ймовірнісного характеру реалізації метеорологічних параметрів на показники природного повітрообміну в будівлях. Розглянемо більш спрощений випадок, коли швидкість вітру відсутня. Тоді кратність повітрообміну і кількість затраченої на нагрівання інфільтраційного повітря енергії будуть відповідно визначатися за формулами

;                                         (4.26)

.                         (4.27)

Отже, якщо вважати, що за певний період часу (опалювальний сезон, місяць тощо) різниця температур внутрішнього та зовнішнього повітря  є випадковою величиною з відповідним законом розподілу, то відповідний параметр природної вентиляції буде визначатися за формулою математичного сподівання функції, яка залежить від різниці  і також є випадковою величиною (динамічний підхід)

,                               (4.28)

де  – функція, що визначає параметр природної вентиляції і залежить від випадкової величини ;

– густина розподілу різниці температур  як випадкової величини;

– розрахунковий параметр природної вентиляції (наприклад, загальна кількість енергії, спожита за певний період для нагріванняя інфільтраційного повітря, середнє значення кратності повітрообміну тощо).

На практиці, при визначенні функцій такого типу, використовують спрощену формулу (стаціонарний підхід)

,                                        (4.29)

де  – осереднене значення різниці температур за розрахунковий період.

Як вже було показано, формулу типу (4.29) може бути використана лише в окремих випадках (наприклад, коли функція  є лінійною відносно  без розривів та зламів).

Для статистичного ряду, показаного у вигляді номограми на рис. 4.14, густину розподілу ймовірностей найкраще описати кривою розподілу Пірсона І роду, де дотична на лівому кінці цієї кривої є вертикальною. Для України, в більшості випадків, це обмеження визначається температурою зовнішнього повітря, при якій починається опалювальний період . Але для практичного застосування можна у першому наближенні використати криву нормального розподілу випадкової величини. При цьому, статистичне опрацювання показало, що математичне сподівання різниці  становить , а середнє квадратичне відхилення .

Введемо показник, який буде характеризувати відносне відхилення параметрів природної вентиляції, визначених за спрощеною формулою (4.29), у порівнянні з тими ж параметрами, але визначеними за формулою (4.28)

.                                        (4.30)

На рис. 4.15 показані результати теоретичного оцінювання похибки  при визначенні середньої за опалювальний період кратності повітрообміну  та сумарного за опалювальний період споживання енергії на нагрівання інфільтраційного повітря при нормальному законі розподілу випадкової величини  та таким, що задається кривою Пірсона типу І.

З рис. 4.15 бачимо, що середня за опалювальний період кратність повітрообміну, визначена без урахуванням ймовірнісного характеру зміни , є вищою на 1 % залежно від значення показника  у порівнянні з кратністю повітрообміну, визначеною за формулою (4.28). Тобто такою похибкою можна знехтувати.

Разом з тим, на рис. 4.15 видно, що сумарне за опалювальний період споживання енергії на нагрівання інфільтраційного повітря, яке визначене за спрощеним підходом, як це прийнято на практиці (за формулою (4.29)) є на 3…8 % меншим за цю ж величину, але визначену за формулою (4.28), де враховується ймовірнісний характер зміни різниці .

На основі статистичного опрацювання бази метеорологічних даних для умов Рівненського регіону за 27 років (1970–1997 рр.) було проаналізовано відхилення значень сумарного за опалювальний період споживання енергії на нагрівання інфільтраційного повітря , визначеного без урахування мінливості метеорологічних факторів (різниці температур внутрішнього і зовнішнього повітря та швидкості вітру), як це роблять на практиці, від значень споживання енергії , але визначеного з урахуванням мінливості метеорологічних факторів.

Рис. 4.15 ‒ Теоретичні похибки  при визначенні середньої за опалювальний період кратності повітрообміну та сумарного за опалювальний період споживання енергії на нагрівання інфільтраційного повітря при нормальному законі розподілу (1) випадкової величини  та таким, що задається кривою Пірсона типу І (2) [251]

Результати досліджень наведені на рис. 4.16 при значенні показника , що найчастіше має місце на практиці [288, 10, 221, 157]. З рис. 4.16 бачимо, що відхилення  в різні роки змінюється від 6 до 12%. Осереднене в багаторічному перерізі значення відхилення становить 8,6%. При цьому, значення  є вищими за значення .

Рис. 4.16 ‒ Відхилення сезонних за опалювальний період значень витрати енергії на нагрівання інфільтраційного повітря, обчислених за стаціонарним підходом у порівнянні із динамічним [251]

Тут варто відзначити, що якщо оцінювати затрати енергії на нагрівання вентиляційного/інфільтраційного повітря разом із затратами енергії на компенсацію втрат енергії шляхом теплопередачі через зовнішні огородження будинку, то визначене вище відхилення буде мати значно меншу роль (не більше 5 %). Але, якщо розглядається рішення відносно системи вентиляції приміщення окремо, то, визначення затрати енергії на нагрівання вентиляційного/інфільтраційного повітря саме за динамічним методом є доцільним. Дане обґрунтування буде підтверджено нижче на прикладі заміни природної вентиляції механічною із рекуператором енергії витяжного повітря.

Для подальшого аналізу впливу мінливості погодно-кліматичного чинника на значення витрат енергії для нагрівання за опалювальний сезон інфільтраційного повітря у багаторічному перерізі використано коефіцієнт варіації, що розраховується за формулою (4.15).

На рис. 4.17 показано графік зміни коефіцієнта варіації  при різних значеннях показника . Наведені дані свідчать, що при збільшенні параметра  даний коефіцієнт варіації зростає. Для найбільш типового випадку, при якому , значення .

Рис. 4.17 ‒ Зміна коефіцієнта варіації витрати енергії  на нагрівання інфільтраційного повітря за опалювальний період при різних значеннях показника  [251]

Мінливість сезонних параметрів вентиляції у багаторічному перерізі доцільно враховувати, зокрема, при техніко-економічному обґрунтуванні рішень щодо створення й модернізації систем вентиляції.

Розглянемо випадок заміни природної вентиляції механічною із рекуперацією енрегії витяжного повітря. На відміну від рішення, що полягає у заміні повітропроникних вікон герметичними та найчастіше використовується на практиці і призводить до появи синдрому «хворої» будівлі, дане рішення є одним з найбільш обґрунтованих, хоч і потребує більших капіталовкладень та технічно складніше в реалізації.

Отже, використовуючи базу метеорологічних даних за 27 років для Рівненського регіону, були розраховані можливі грошові потоки при реалізації рішення по заміні природної вентиляції механічною з рекуперацією енергії вентиляційного повітря. Результати розрахунків, наведені на рис. 4.18, свідчать, що внаслідок впливу мінливості у багаторічному перерізі погодно-кліматичного чинника (температури та швидкості зовнішнього повітря) графіки грошових потоків мають певний розкид. Тому з’являється певна невизначеність при розрахунку економічних показників (дисконтований термін окупності, чистий дисконтований дохід, тощо). Наприклад, як показано на рис. 4.18, при заданих капіталовкладеннях у відповідні рішення (горизонтальна лінія) термін їх окупності змінюється від чотирьох до семи років.

Грошовий потік, тис. грн

Рис. 4.18 ‒ Графіки можливих грошових потоків при заміні природної вентиляції механічною з рекуператором теплоти витяжного повітря з урахуванням впливу ймовірнісного характеру погодно-кліматичного фактора на параметри природної вентиляції будівлі, ефективність рекуперації η=0,5 [251]

На рис. 4.18, для порівняння, показано графік грошового потоку, розрахований за існуючим підходом (стаціонарний підхід) з використанням розрахункових метеорологічних параметрів, без урахування мінливості метеорологічних факторів. Видно, що графік грошового потоку при спрощеному підході знаходиться нижче за графіки грошових потоків, визначених з урахуванням мінливості погодно-кліматичного фактора. При цьому, і відповідні економічні показники також будуть іншими. Наприклад, як видно з рис. 4.18, при спрощеному, стаціонарному підході термін окупності є до трох років завищеним. При вищих капіталовкладеннях різниця між термінами окупності буде іще більшою [251].

4.4. Розроблення методу з оцінювання впливу мінливості метеорологічних факторів та диференціації цін енергоносіїв на критерії обґрунтування параметрів приведеного опору теплопередачі огороджувальної конструкції будівлі та розрахунку невизначеності цих критеріїв

Зважаючи на те, що Україна характеризується високим рівнем питомих тепловтрат існуючих будинків, суттєвого зменшення затрат на їх опалення можна досягти, зокрема, шляхом підвищення опору теплопередачі зовнішнього огородження.

Підвищення теплозахисту огороджувальних конструкцій вимагає додаткових капіталовкладень. Інвестиційна привабливість таких вкладень сьогодні визначається із використанням чотирьох основних загальноприйнятих у світовій економічній практиці показників [302, 297]: чистий дисконтований дохід, індекс дохідності, внутрішня норма дохідності, термін окупності, які є взаємопов’язаними.

В існуючих підходах, при вирішені задачі обґрунтування значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції будинку кількість градусо-діб для конкретної території розміщення об’єкта приймається постійною і рівною осередненому в багаторічному перерізі значенню даної величини [297] без урахування коливань цих параметрів як в багаторічному перерізі, так і всередині року, що може бути недостатнім [252, 255, 257].

Метою даних досліджень є розроблення та перевірка методу визначення впливу природної сезонної мінливості погодно-кліматичних чинників у багаторічному перерізі на диференційовану ціну енергоносія, та спричинену цим невизначеність параметрів вибору приведеного опору теплопередачі огороджувальної конструкції.

У літературі [274] пропонується декілька критеріїв, на основі яких можна вибирати оптимальні рішення при управлінні системами, режими роботи яких залежать від погодно-кліматичного чинника. Розглянемо так званий критерій Байєса [255, 257, 274].

При описанні множин погодно-кліматичних умов  як і при описанні дій зі сторони, наприклад, СТ будівель  може бути два випадки. Перший характеризується тим, що множини  та  дискретні і включають в себе кінцеву кількість елементів , ,...,  та , ,..., , що відповідають різним погодним умовам та режимам роботи системи. Другий випадок означає, що множини  та  неперервні.

Маючи дані про характер множин  та , можна побудувати функцію

,                                              (4.31)

яка показує, який буде ефект при прийнятті деякого рішення  і здійсненні погодних умов . Ця функція може розглядатися як функція доходу, якщо мова іде про позитивний ефект, функція витрат, якщо описуються витрати тощо.

Отже, для випадку довгострокових рішень при управлінні природно-технічними системами (наприклад, при виборі теплозахисту огороджувальної конструкції), оптимально використати кліматологічну інформацію можна наступним чином.

Якщо через  позначити кліматологічну стратегію управління, смисл якої полягає у прийнятті одного і того ж рішення , то, згідно критерію Байєса, осереднене значення функції (4.31) при вибраній стратегії  буде визначатися за формулою

,                                       (4.32)

де  – природна повторюваність відповідного метеофактора або комплексного показника, що характеризує погодно-кліматичні умови у багаторічному перерізі.

Процедура пошуку кліматологічно оптимальної стратегії заключається в розрахунку величин  для всіх  та знаходження серед них найбільш екстремального значення. Та стратегія, що відповідає екстремальному значенню  і буде, згідно критерію Байєса, кліматологічно оптимальною.

Для неперервних моделей задача пошуку кліматологічно оптимальної стратегії полягає в знаходженні такого постійного рішення , що не залежить від конкретного стану погоди, при якому середнє в статистичному смислі значення функції [255, 257]

(4.33)

досягає екстремального значення або задовольняє відповідній умові. В цій формулі через  позначений закон розподілу метеофактора (або комплексу метеофакторів), що характеризує особливості клімату території розміщення об’єкта.

У багатьох випадках важливо при оптимізації управління об’єкта (системи), робота якого залежить від погодно-кліматичного чинника, є коливання доходів, втрат тощо, викликаних дією некерованих метеорологічних факторів (див. вище). Очевидно, що чим більші ці коливання, тим вища невизначеність рішень, що приймаються, і тим менша можливість завчасної компенсації наступних відхилень.

Для зниження «метеорологічної» нестійкості прийнятих рішень можна вибрати стратегію, при якій мінімізується дисперсія ефекту від прийнятого рішення [274]

;        (4.34)

або

.                   (4.35)

При вирішенні задачі підвищення рівня стійкості прийнятого рішення до дій метеорологічних факторів в роботі [274] запропоновано використовувати не дисперсію коливань, а більш комплексний критерій, який враховує як дисперсію результатів, так і їх середній рівень, тобто коефіцієнт варіації

,                                                    (4.36)

де  – осереднене значення (математичне сподівання) ефекту, яке можна визначити за формулою (4.32) або (4.33);

– середнє квадратичне відхилення ефекту, що відповідає вибраній стратегії.

Отже, розглянемо задачу обґрунтування збільшення опору теплопередачі огороджувальної конструкції будинку, для обігріву якого використовується енергоносій із диференційованим тарифом [257, 246, 250, 254]. Ця задача і її розв’язання мали важливе практичне значення для умов України, коли впродовж 2007 – 2014 рр. діяли такі тарифи на газ для населення. Наприклад, відповідно до постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України № 812 від 13 липня 2010 р., з 1 серпня 2010 року в Україні були встановлені тарифи на цей енергоносій для побутових споживачів, що диференціювалися відповідно до річних обсягів споживання. Так, при споживанні природного газу за рік до 2500 м3 вартість 1 м3 цього палива становила 0,73 грн/м3, при споживанні від 2500 до 6000 м3 – 1,10 грн/м3, при споживанні від 6000 до 12000 м3 – 2,25 грн/м3, при споживанні природного газу за рік більше 12000 м3 – 2,69 грн/м3.

Нехай огородження має форму плоскої нескінченної стінки і складається з декількох однорідних матеріальних шарів. Один із цих шарів – теплоізоляційний, а всі інші – конструктивні. Причому параметри конструктивних шарів відомі, зокрема опір теплопередачі цих шарів –  , м2К/Вт. За рахунок збільшення опору теплопередачі огороджувальної конструкції знижуються тепловтрати через неї, що, у свою чергу, зменшує експлуатаційні витрати на обігрів будинку а також капітальні затрати завдяки зниження теплової потужності СТ будинку.

Повний дисконтований дохід  за весь термін  експлуатації даного енергозберігаючого міроприємства розраховується за формулою [302, 245]

,                                           (4.37)

де  – норма дисконту, 1/рік, яку приймемо в даних дослідженнях постійною;
 – проміжний дохід в -му році, грн/рік.

Величину доходів в -му році  в даному випадку можна визначити як

,                        (4.38)

де  – вартість енергії в -му році, яка змінюється в залежності від спожитого об’єму, грн/м3;  - скорочення потреб енергії на теплозабезпечення за рахунок зниження тепловтрат через огороджувальну конструкцію в -му році у випадку улаштування теплової ізоляції, кВт∙год/рік;  - нижча теплота згорання палива, кВт∙год /м3;  – енергетичний ККД СТ;  - кількість градусо-діб району розміщення об’єкту;  – площа поверхні огороджувальної конструкції, м2; ,  – відповідно опір теплопередачі огороджувальної конструкції до та після встановлення теплової ізоляції, м2К/Вт;  – об’єм природного газу, що споживається на такі господарські потреби як приготування їжі, нагрів води для гарячого водопостачання, м3.

Із формули (4.38) видно, що значення доходів в -му році  залежить від конструктивних та теплофізичних характеристик огороджувальних конструкцій (, , ), ККД системи , вартості палива (), а також від погодно-кліматичних умов, які характеризуються кількістю градусо-діб, .

Згідно критерію Байєса, для врахування ймовірнісного закону розподілу кількості градусо-діб у багаторічному перерізі, пропонується вибирати таке значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції, при якому середнє в статистичному смислі значення чистого дисконтованого доходу [246, 250, 254, 247]

(4.39)

відповідає прийнятим умовам доцільності влаштування теплозахисту огороджувальної конструкції. Де у формулі (4.39) прийнято, що ;  – функціональна залежність доходу  від кількості градусо-діб ;  - густина розподілу кількості градусо-діб; ,  – відповідно мінімальне та максимальне значення кількості градусо-діб;  – норма дисконту, 1/рік, яку приймемо в даних дослідженнях постійною;  – термін експлуатації даного енергозберігаючого міроприємства;  - додаткові капітальні вкладення у теплоізоляційний шар, грн.

Термін окупності даного енергозберігаючого міроприємства у даному випадку запропоновано визначати як [246, 250, 254, 247]

.                              (4.40)

Приведемо приклад розрахунку деяких економічних показників та їх вплив на вибір опору теплопередачі огороджувальної конструкції будинку. При цьому, у першому випадку приймемо, що розрахункове значення кількості градусо-діб, як це прийнято в існуючій практиці, постійне і рівне його середньобагаторічному значенню . У другому випадку враховано щорічну зміну кількості градусо-діб використовуючи розглянутий вище метод [246, 250, 254, 247]. Прийнято такі вихідні дані: нижча теплота згорання природного газу кВт∙год/м3; ККД СТ ; показник ; приведений опір теплопередачі огороджувальної конструкції будинку до влаштування теплової ізоляції  м2К/Вт; вартість теплоізоляційного матеріалу с=900 грн/м3; термін служби ізоляції 30 років; ставка дисконту ; розрахункова температура опалення навколишнього повітря, ; температура повітря всередині будинку, .

На рис. 4.19 наведені графіки зміни ЧДД в залежності від загального опору теплопередачі  та характеру врахування кількості градусо-діб.

Рис. 4.19 ‒ Зміни ЧДД при влаштуванні теплової ізоляції в залежності від загального опору теплопередачі огороджувальної конструкції R та характеру врахування кількості градусо-діб:

1 – при площі огороджувальної конструкції 300 м2 та неврахуванні зміни кількості градусо-діб; 2 – при площі огороджувальної конструкції 300 м2 та врахуванні зміни кількості градусо-діб; 3 – при площі огороджувальної конструкції 220 м2 та неврахуванні зміни кількості градусо-діб; 4 – при площі огороджувальної конструкції 220 м2 та врахуванні зміни кількості градусо-діб [306]. Бачимо, що в даному випадку має місце наявність оптимального значення опору , при якому ЧДД максимальний. Причому, при площі огороджувальної конструкції будинку 220 м2 це оптимальне значення однакове як при неврахуванні зміни кількості градусо-діб , так і у випадку врахування варіації кількості градусо-діб у багаторічному перерізі. Разом з тим, видно, що значення чистого дисконтованого доходу без урахуванням зміни величини  більші на значення цього ж показника з урахуванням зміни кількості градусо-діб впродовж років до 30 %. Очевидно, що й інші показники (термін окупності, індекс дохідності, внутрішня норма доходності), які безпосередньо пов’язані із ЧДД, будуть відрізнятися від таких, які розраховані при умові неврахування зміни .

Із рис. 4.19 також видно, що уже при площі огороджувальної конструкції 300 м2 оптимальне значення опору теплопередачі при неврахуванні зміни кількості градусо-діб  рівне  м2К/Вт і відрізняється від оптимального значення термічного опору при врахуванні зміни кількості градусо-діб в багаторічному перерізі, яке становить  м2К/Вт. При цьому, якщо прийняти значення термічного опору  м2К/Вт, визначене при умові постійного показника , то середньостатистичне ЧДД буде становити 16 тис. грн., а не 17,5 тис. грн.

На рис. 4.20 наведені графіки зміни дисконтованого терміну окупності в залежності від загального опору теплопередачі  та характеру врахування кількості градусо-діб. Отже, бачимо, що в даному випадку, при площі огороджувальної конструкції будинку 220 м2, дисконтований термін окупності при врахуванні варіації кількості градусо-діб в багаторічному перерізі є більший за цей же показник, але розрахований при умові постійного значення параметра . Наприклад, при  м2К/Вт дисконтований термін окупності при врахуванні зміни кількості градусо-діб у багаторічному перерізі становить 5,8 роки, а при неврахуванні зміни кількості градусо-діб – 5 років (відносна різниця рівна 16 %).

Рис. 4.20 ‒ Зміни дисконтованого терміну окупності при влаштуванні теплової ізоляції в залежності від загального опору теплопередачі огороджувальної конструкції R та характеру врахування кількості градусо-діб:

1 – при площі огороджувальної конструкції 300 м2 та неврахуванні зміни кількості градусо-діб; 2 – при площі огороджувальної конструкції 300 м2 та врахуванні зміни кількості градусо-діб; 3 – при площі огороджувальної конструкції 220 м2 та неврахуванні зміни кількості градусо-діб; 4 – при площі огороджувальної конструкції 220 м2 та врахуванні зміни кількості градусо-діб [250].

Абсциси точок перетину горизонталі, що відповідає значенню капітальних затрат на влаштування теплової ізоляції огороджувальної конструкції, з графіком грошових потоків відповідають дисконтованому терміну окупності даного енергозберігаючого міроприємства. Із рис. 4.21 бачимо, що за рахунок сезонної мінливості кількості градусо-діб та спричиненої цим мінливості вартості енрегоносія даний термін окупності коливається в межах 4,5…5,5 роки, тобто має певну невизначеність.

Рис. 4.21 ‒ Грошові потоки при влаштуванні теплової ізоляції в огороджувальній конструкції площею 300 м2 та загальному опорі теплопередачі R = 2,5 м2К/Вт: 1 – розраховані за існуючим методом; 2 – розраховані за запропонованим методом; 3 – капітальні затрати [306]

На рис. 4.21 показані графіки грошових потоків у часі при площі огороджувальної конструкції 300 м2, розраховані за існуючим підходом (лінія 1), та згідно із запропонованим методом (лінія 2) при збільшенні термічного опору конструкції у два з половиною рази. Також на рис. 4.21 спеціальними точками, сполученими ламаними лініями, показані графіки грошових потоків, що визначені по реальним даним параметра  для метеостанції Дубно Рівненської області. Необхідно відмітити, що при обчисленні дисконтованих доходів для реальних років враховувалась тільки зміна кількості градусо-діб. Динаміка зміни цін на енергоносії та матеріали протягом років, для спрощень, не враховувалась.

Отже, із рис. 4.21 бачимо, що лінії 1 та 2 співпадають (див. також рис. 4.20). Це має місце тому, що при даних умовах тариф на природний газ не змінюється через різний об’єм споживанння. При цьому, відхилення реальних значень грошових потоків від розрахункових не перевищує 5 %.

На рис. 4.22 показані зміни графіки грошових потоків у часі при площі огороджувальної конструкції 220 м2 та загальному приведеному опорі теплопередачі 2,5 м2К/Вт, розраховані за існуючим підходом (лінія 1), та згідно із запропонованим методом (лінія 2). Знову ж таки, на рис. 4.22 спеціальними точками, сполученими ламаними лініями, показані грошові потоки по рокам, що визначені по реальним даним показника  для метеостанції Дубно Рівненської області.

Рис. 4.22 ‒ Грошові потоки при влаштуванні теплової ізоляції в огороджувальній  конструкції площею 220 м2 та загальному опорі теплопередачі R = 2,5 м2К/Вт: 1 – розраховані за існуючим методом; 2 – розраховані за запропонованим методом; 3 – капітальні затрати [250]

Отже, бачимо, що лінія 2 проходить нижче ніж лінія 1 (див. також рис. 2.20). Значення грошових потоків, визначені по фактичним метеорологічним даним, розміщуються навколо лінії 1, яка побудована за запропонованим підходом, і характеризує середні статистичні значення грошових потоків для даних погодно-кліматичних умов. Разом з тим, необхідно відмітити досить суттєвий розкид значень грошових потоків, що визначені із урахуванням фактичних метеорологічних даних від лінії 2. Як показав аналіз, такий розкид обумовлений переходом на інший тариф оплати за природній газ за рахунок зміни кількості градусо-діб. При цьому, відхилення реальних значень грошових потоків від розрахованих за запропонованим підходом (лінія 2) сягає 20…30 %. А відхилення реальних значень чистого дисконтованого доходу від його середньостатистичного значення становить 25 %. Лінія 1 на рис. 4.22 знаходиться вище від лінії 2 і практично осторонь від значень грошових потоків, визначених для фактичних погодно-кліматичних умов.

Із рис. 4.22 бачимо, що дисконтований термін окупності, визначений згідно запропонованого методу становить 5,8 роки (середньостатистичне значення), що може бути економічно доцільним. Хоча тут спостерігається досить суттєва невизначеність цього показника – дійсні значення дисконтованого терміну окупності змінюються в межах 4,5…8 років.

Подібні результати, але при інших параметрах, отримані в роботах [246, 254, 247].

Отже, в даному пункті, на основі методів теорії ймовірностей, запропонований метод з оцінювання впливу природної сезонної мінливості погодно-кліматичних чинників у багаторічному перерізі та зумовленої цим мінливості цін на енергоносії на значення параметрів вибору опору теплопередачі огороджувальної конструкції та їх невизначеність. Проведені за цим підходом розрахунки деяких економічних показників показали, що, у випадку диференціації цін на природний газ в залежності від об’єму його споживання, можливе їх суттєве відхилення від показників, розрахованих за існуючим підходом, де кількості градусо-діб приймається постійною. Показано, що зміна кількості градусо-діб у багаторічному перерізі досить суттєво впливає на невизначеність показників, за допомогою яких здійснюють вибір раціонального теплозахисту огороджувальних конструкцій.

Висновки до розділу

- В роботі виконано дослідження комплексного впливу погодно-кліматичних факторів та їх мінливості на потреби енергії та ексергії при створенні теплового комфорту у будинку з різними інженерно-архітектурними характеристиками. Підтверджено, що навіть для будинків із відносно низькими теплотехнічними характеристиками, побудованими у відповідності до нормативних документів бувшого СРСР, роль сонячної радіації у формуванні теплового балансу, особливо на початку та в кінці опалювального сезону, є важливою. Це, зокрема, і обумовлює в кліматичних умовах Рівненськог регіону обґрунтування початку та кінця опалювального сезону при наявності різниці температур внутрішнього та зовнішнього повітря (8…10 К).

- На основі квазістаціонарного підходу розрахунку енергетичного балансу будинку показано, що при покращенні його теплотехнічних характеристик за рахунок підвищення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій, використання технологій утилізації енергії витяжного повітря в системі вентиляції, застосування технологій залучення більшої частки приходу сонячної радіації всередину приміщення, мінливість як всередині сезону так і в багаторічному перерізі потреб енергії та ексергії на теплозабезпечення будинку зростає. При цьому, для запропонованих у дослідженнях характеристиках будинку, коефіцієнт мінливості потреб енергії всередині сезону зростає від 0,44…0,65 до 0,62…0,90, а потреб ексергії – від 0,60…1,00 до 0,79…1,22. Коефіцієнт мінливості сезонних потреб енергії збільшується від 0,115 до 0,190, а сезонних потреб ексергії – від 0,224 до 0,304. Зростання мінливості режимів роботи системи теплозабезпечення будинку з підвищенням його теплотехнічних характеристик обумовлює зростання невизначеності критеріїв ухвалення техніко-технологічних рішень у цих системах.

- Дослідження показали, що внаслідок сумісного впливу зовнішніх метеорологічних чинників, при покращенні теплотехнічних характеристик будинків, кореляція між потребою енергії для створення сприятливого мікроклімату та температурою зовнішнього повітря суттєво погіршується. При цьому значення достовірності апроксимації знижується від 1 (при лінійній залежності) до 0,55 і нижче (при максимально можливих на сьогоднішній день покращених теплотехнічних характеристиках будинку). Таке положення суттєво корегує режими роботи та характеристики СТ. Зокрема це обумовлює необхідність удосконалення системи автоматичного регулювання СТ. А це, у свою чергу збільшує інвестиційну складову системи.

- Розроблено метод розрахунку потреб ексергії для створення теплового комфорту всередині будинку шляхом врахування за допомогою теорії ймовірностей впливу випадкового характеру метеорологічних факторів в межах опалювального періоду, на основі якого в умовах Рівненського регіону показано та розрахунковим шляхом підтверджено, що при визначенні сезонних потреб ексергії на теплозабезпечення будинку використання стаціонарного підходу призводить до заниження результатів на 12…28 % у порівнянні із динамічним підходом.

- Розроблений та реалізований на прикладі умов Рівненського регіону метод із розрахунку параметрів природної вентиляції будинку на основі врахування за допомогою теорії ймовірностей випадкового характеру впливу метеорологічних факторів в межах опалювального періоду показав, що використання середньостатистичних значень метеорологічних параметрів (стаціонарний підхід) у випадку визначення сумарних за опалювальний сезон витрат енергії на нагрівання інфільтраційного повітря природної вентиляції є недостатньо обґрунтованим і призводить до заниження даної частини енергоспоживання будинку від 6 до 12 % у порівнянні із динамічним методом, який враховує зміни режимів природної вентиляції.

- Врахування впливу випадкового характеру змін температури та швидкості зовнішнього повітря показало, що для умов Рівненського регіону, у випадку заміни природної вентиляції механічною, термін окупності даного енергоефективного заходу має певну невизначеність і коливається в межах 4…7 років і більше. Крім того, грошовий потік, визначений на основі середніх за опалювальний період значень температури та швидкості зовнішнього повітря (стаціонарний метод) є заниженим. Це призводить до завищення можливого терміну окупності та неточності з визначення інших показників економічної доцільності (чистий дисконтований дохід, індекс дохідності тощо).

- Запропоновано метод із визначення критеріїв обґрунтування параметрів приведеного опору теплопередачі огороджувальної конструкції будівлі та розрахунку невизначеності цього рішення у разі диференціації цін на енергоносії залежно від кількості спожитої енергії на основі врахування за допомогою теорії ймовірностей випадкового характеру впливу метеорологічного фактора (кількості градусо-діб) у багаторічному перерізі. Реалізація цього методу показала, що критерії економічної доцільності досить суттєво відхиляються (до 30 %) від показників, розрахованих за існуючим стаціонарним підходом, де параметри метеофакторів приймаються постійними. Крім того, в даному випадку показано, що зміна кількості градусо-діб у багаторічному перерізі суттєво впливає на коливання дисконтованого терміну окупності в межах 4,5…8 років.

5. ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ СТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ У БУДІВЛІ НА БАЗІ ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ

5.1. Загальні підходи до створення математичної моделі

Розглянемо принципову схему теплозабезпечення будинку (рис. 5.1). З позицій ексергетичного аналізу, для таких систем якісний рівень споживання (джерела) енергії повинен відповідати якісному рівню потреб (рис. 5.1). В технологічній схемі теплозабезпечення, з метою ефективного використання високоексергетичних енергоносіїв, потрібно уникати процеси спалювання (перетворення та безпосередня передача хімічнозв’язаної енергії для нагріву теплоносія системи теплозабезпечення). Одним із таких способів є встановлення ТНУ замість котлів. Для того, щоб споживання ексергії первинного палива технологічної ланки, що включає в себе виробництво електричної енергії на ТЕС, парокомпресійну ТНУ та СТ було нижче за споживання ексергії первинного палива традиційної СТ, де використовується безпосереднє спалювання викопного палива, необхідно, щоб коефіцієнт трансформації ТНУ був вищим за 3,0. На сьогоднішній день цей рівень уже перевищено.

При цьому, важливим є те, що можливості підвищення ефективності використання первинного палива при застосуванні ТНУ іще не вичерпані. Для традиційних СТ на базі котлів із спалюванням палива така можливість відсутня. Наприклад, зниження температурного рівня в системах опалення зменшує деструкцію ексергії в опалювальному приладі при її передачі від теплоносія системи опалення до повітря всередині приміщення. При використанні котлів таке рішення практично нічого не дає з точки зору зниження споживання ексергії первинного палива, оскільки зменшення деструкції ексергії в опалювальному приладі є співрозмірним із збільшенням деструкції ексергії в котлі при передачі енергії від продуктів згорання до теплоносія системи опалення. Але зниження температурного рівня в системах опалення при застосуванні ТНУ забезпечує зменшення споживання первинного енергоносія із високою ексергією.

Отже, для визначення та обгрунтування параметрів та режимів роботи ТНУ як джерела енергії теплозабезпечення будинку необхідно або провести спеціальні вимірювання на експериментальній установці або реалізувати математичну модель. У випадку проектної оптимізації, при багатоваріантних дослідженнях, що є предметом аналізу в даній роботі, більш доцільним інструментом може бути саме математична модель.

На відміну від існуючого енергетичного, техніко-економічного та інших найбільш поширених на практиці методів моделювання та аналізу, ексергетичний аналіз та його поєднання із економічним та екологічним оцінюванням дозволяє без додаткових розрахунків та досліджень визначити елементи СТ з найнижчою термодинамчною ефективністю, з’ясувати причини такого зниження, а також оцінити економічну вартість та негативний вплив на довкілля цих термодинамічних втрат.

Першим етапом таких досліджень є створення та реалізація математичної моделі ексергетичного, ексергоекономічного та ексергоприродничого оцінювання.

Моделювання здійснювалося на основі рівнянь масового, енергетичного, ексергетичного балансів контрольних об’ємів (для окремих елементів системи), рівнянь теплопередачі, а також емпіричних та напівемпіричних залежностей, що описують теплоенергетичні процеси в елементах системи

;                                            (5.1)

;                     (5.2)

; (5.3)

,                                                (5.4)

де , , ,  - відповідно швидкість зміни маси, енергії, ексергії та об’єму в момент часу  -го контрольного об’єму; ,  – відповідно масові витрати вхідного () та вихідного () потоку для -го контрольного об’єму, кг/с; , , ,  – відповідно потоки енергії, що передаються у формі теплоти, технічної роботи та потоком речовини через контрольну поверхню -го контрольного об’єму, Вт; , , ,  – відповідно потоки ексергії теплоти, технічної роботи та потоку речовини через контрольну поверхню -го контрольного об’єму, Вт;  – температурний рівень на -й частині поверхні -го контрольного об’єму, К;  – абсолютний тиск навколишнього природного середовища, Па; , , ,  – відповідно питома ентальпія та ексергія вхідного () та вихідного () потоку речовини для -го контрольного об’єму, Дж/кг;  – коефіцієнт теплопередачі потоку теплоти  через -ту частину поверхні -го контрольного об’єму, Вт/(м2∙К);  – площа теплопередачі потоку теплоти  через -ту частину поверхні -го контрольного об’єму, м2;  – температурний напір при передачі потоку теплоти  через -ту частину поверхні -го контрольного об’єму, К.

Приймається, що тривалість перехідних процесів є значно меншою у порівнянні із динамікою зміни режиму роботи системи. Тоді , , , . А саму динаміку режимів роботи системи пропонується реалізувати на основі квазістаціонарного підходу із часовим кроком 24 год. В результаті математичне моделювання необоротних процесів теплозабезпечення будинку на базі ТНУ базується на реалізації алгоритму розв’язання системи нелінійних алгебраїчних рівнянь, що включають в себе: рівняння теплових балансів та теплопередачі як для окремих частин (кипіння, перегрів, охолодження, конденсація) випарника та конденсатора, так і загалом для цих поверхонь нагріву; балансові рівняння масових витрат; рівняння, що описують окремі процеси у системі (стиск робочого тіла у компресорі, розширення робочого тіла у дросельному вентилі); рівняння з визначення аеродинамічних (для повітря) та гідравлічних опорів при русі робочих тіл та теплоносіїв; формуляції або функції з визначення теплофізичних властивостей робочих тіл [80] (табл. 5.1). Загалом, розроблена математична модель включає в себе більше 30-ти рівнянь. Розв’язок даної системи можна реалізувати за допомогою програмних пакетів. У даній роботі використаний MathCad та градієнтний числовим метод пошуку рішення, який безпосередньо вбудований у даний програмний пакет.

В роботі, для прикладу, розглянуто математичну модель теплозабезпечення офісної 2-х поверхової будівлі. Загальна опалювальна площа становить 170 м2. Вихідні теплотехнічні параметри є такими: осереднене значення приведеного опору теплопередачі непрозорих огороджень рівне 2 (м2∙К)/Вт; значення приведеного опору теплопередачі прозорих огороджень становить 0,6 (м2∙К)/Вт; внутрішні тепловиділення рівні 5 Вт/м2; температура повітря всередині будівлі приймається постійною і рівною 18 oC; частка засклення південного фасаду складає 50 %, західного та східного 30 %, північного 20 %. Вентиляція будівлі є природною.

В роботі використані метеорологічні дані для умов м. Рівне, що включають себе середньодобові значення температури зовнішнього середовища, швидкості вітру та добове надходження сонячної радіації.

В результаті складання енергетичного балансу будівлі визначено, що для проектних теплотехнічних характеристик розрахункова теплова потужність СТ становить 25 кВт.

Зазвичай ТНУ покриває не всю встановлену теплову потужність споживача. Частина навантажень забезпечується додатково так званими піковими догрівачами. Доцільність влаштування бівалентних систем теплозабезпечення будівель обґрунтовано в роботах [240, 286, 229, 243]. В даній роботі ця особливість також врахована і, у відповідності із рекомендаціями [240, 286, 229, 243], встановлена потужність ТНУ прийнята рівною 50 % розрахункової, тобто 12 кВт. Для теплозабезпечення будинку використано ТНУ трьох типів: «повітря-вода» з використання енергії зовнішнього повітря, «вода-вода» з використання енергії водопровідної води та «вода-вода» з утилізації енергії стічних вод.

В проектному режимі роботи ТНУ типу «повітря-вода» прийняті наступні параметри: температура низькопотенційного джерела теплоти (зовнішнього повітря) знижується у випарнику від -10 oC до -15 oC; мінімальний температурний напір у випарнику дорівнює 12 K, а у конденсаторі становить 5 K. При цьому, розрахований ізоентропічний ККД компресора становить у номінальному режимі роботи 70 %, а степінь стиску робочого тіла дорівнює 12.

Робота СТ, через вплив погодно-кліматичного фактора, характеризується мінливістю режимів роботи. Відповідно, якщо ТНУ є складовою такої системи, то її робота у номінальному або проектному режимі є скоріше виключеням із правил ніж правило.

Рис. 5.1 ‒ Принципова схема аналізу теплозабезпечення будинку на базі ТНУ

Таблиця 5.1 ‒ Математична модель з реалізації ексергетичного аналізу с

истеми теплозабезпечення будинку на базі ТНУ

| Будинок (B) | Рівняння масового балансу |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рівняння енергетичного балансу | ; ; ; ; |
|  | Рівняння ексергетичного балансу |  |
|  | Рівняння теплопередачі |  |
| Система опалення (HS) | Рівняння масового балансу |  |
|  | Рівняння енергетичного балансу |  |
|  | Рівняння ексергетичного балансу |  |
|  | Рівняння теплопередачі |  |

продовження табл. 5.1

| Піковий нагрівник (P) | Рівняння масового балансу |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рівняння енергетичного балансу |  |
|  | Рівняння ексергетичного балансу | ; |
|  | Рівняння теплопередачі | - |
| Конденсатор (CD) | Рівняння масового балансу | ; |
|  | Рівняння енергетичного балансу |  |
|  | Рівняння ексергетичного балансу |  |
|  | Рівняння теплопередачі | ; ; |
| Дросельний вентиль (TV) | Рівняння масового балансу |  |
|  | Рівняння енергетичного балансу |  |
|  | Рівняння ексергетичного балансу |  |
|  | Рівняння теплопередачі | 166. - |

продовження табл. 5.1

| Випарник (EV) | Рівняння масового балансу | ; |
| --- | --- | --- |
|  | Рівняння енергетичного балансу |  |
|  | Рівняння ексергетичного балансу |  |
|  | Рівняння теплопередачі |  |
| Компресор (CM) | Рівняння масового балансу |  |
|  | Рівняння енергетичного балансу |  |
|  | Рівняння ексергетичного балансу |  |
|  | Рівняння теплопередачі | - |

167

5.2. Моделювання режимів роботи базового варіанту системи

На рис. 5.2 наведено результати математичного моделювання із визначення зміни впродовж опалювального періоду добових значень деструкції ексергії  в ТНУ типу «повітря-вода», піковому нагрівачі та опалювальному приладі окремо взятого року базового варіанту СТ. Із рис. 5.2 бачимо, що через мінливість режимів роботи СТ, деструкція ексергії в елементах системи також змінюється. При цьому, менші значення деструкції ексергії в основному мають місце у ОП. Коли вмикається в роботу піковий нагрівник, то у ньому виникають найбільші значення деструкції ексергії. Значення деструкції ексергії у ТНУ характеризуються проміжними значеннями.

Рис. 5.2 ‒ Зміна впродовж опалювального періоду добових значень деструкції ексергії  в елементах СТ із ТНУ типу «повітря-вода» у базовому варіанті для окремо взятого року

Для подальшого аналізу запропоновано використовувати річні значення параметрів СТ (в якості позначення додатково використовується верхній індекс ) [242, 214, 215].

На рис. 5.3 наведено сумарні  за опалювальний період значення деструкції ексергії в елементах ТНУ типу «повітря-вода», піковому нагрівнику та опалювальному приладі для року, представленого на рис. 5.2. Бачимо, що найбільша сезонна деструкція ексергії характерна для ТНУ і становить 5254 кВт∙год, а найменша – для пікового нагрівника і рівна 390 кВт∙год. Сумарна за опалювальний період деструкція ексергії в опалювальному приладі становить 1514 кВт∙год, тобто менше ніж у ТНУ на 72 %.

Рис. 5.3 ‒ Cумарні за опалювальний період значення деструкції ексергії , кВт∙год, в елементах ТНУ типу «повітря-вода», піковому нагрівнику та опалювальному приладі окремо взятого року

Якщо проаналізувати більш детально ТНУ, то як видно із рис. 5.3, найбільші сумарні за опалювальний період значення деструкції ексергії характерні для компресора та дросельного вентиля. Згідно рис. 5.3 сумарні за опалювальний період значення деструкції ексергії становлять відповідно: у компресорі – 1752 кВт∙год, у дросельному вентилі – 1632 кВт∙год, у випарнику – 1144 кВт∙год, у конденсаторі – 726 кВт∙год. У порівнянні із компресором та дросельним вентилем деструкція ексергії у випарнику та конденсаторі є на 30…65 % менша.

В таблиці 5.2. наведені результати ексергоекономічного оцінювання базового варіанту СТ індивідуального будинку із використанням ТНУ типу «повітря-вода».

Отже, із таблиці 5.2 бачимо, що вартість одиниці ексергії «палива»  для ТНУ, пікового джерела та системи загалом є для всіх варіантів однаковою і рівна 0,035 Євро/кВт∙год. Це обумовлено тим, що для роботи як ТНУ, так і пікового нагрівача використовується один і той самий вид енергії – електрична.

Таблиця 5.2 ‒ Ексергоекономічні показники базового варіанту СТ

| Компонент | , Євро/ кВт∙год | , Євро/ кВт∙год | , Євро/рік | , Євро/рік | , Євро/рік | , % | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТНУ | 0,035 | 0,406 | 2102 | 183 | 2232 | 1066 | 92 |
| Пікове джерело | 0,035 | 2,280 | 199 | 13,6 | 212 | 6451 | 94 |
| Опалюваль-ний прилад | 0,456 | 0,951 | 285 | 690 | 976 | 108 | 29 |
| Система загалом | 0,035 | 0,951 | 2533 | 249 | 2782 | 2633 | 91 |

Із таблиці 5.2 видно, що вартість одиниці ексергії «продукту»  ТНУ зростає приблизно у 12 разів у порівнянні із вартістю одиниці ексергії «палива»  для цього елемента. У піковому нагрівачі маємо підвищення вартості  приблизно у 65 разів у порівнянні із вартістю . В опалювальному приладі вартість одиниці ексергії «продукту» зростає в 2,1 рази у порівнянні із вартістю одиниці ексергії «палива» у цьому елементі. Як показує подальший аналіз, на зростання вартості одиниці ексергії «продукту» у порівнянні із вартістю одиниці ексергії «палива» в ТНУ та піковому нагрівачі в найбільшій мірі впливають капітальні затрати, витрати на обслуговування та ремонт . Щодо опалювального приладу, то тут навпаки вартість одиниці ексергії «продукту» визначається, в основному, термодинамічною ефективністю даного елемента. В результаті, вартість одиниці ексергії «продукту» системи загалом збільшилась у порівнянні із вартістю одиниці ексергії «палива» у 27 раз. При цьому, капітальні затрати, витрати на обслуговування та ремонт є основною складовою у формуванні питомої вартості .

Із наведених у таблиці 5.2 даних бачимо, що серед основних елементів СТ найбільше значення сумарних затрат  характерне для ТНУ і рівне 2232 Євро/рік. Значення сумарних затрат для опалювального приладу є на 57 % менше у порівнянні із ТНУ. Для пікового джерела цей параметр є незначним у порівнянні із ТНУ та опалювального приладу і рівний 212 Євро/рік. В результаті сумарні затрати в систему рівні 2782 Євро/рік.

Як видно із таблиці 5.2 відносна зміна  вартості ексергії «продукту» та ексергії «палива» є найбільшою у піковому нагрівачі і становить 6500 %, а найменшою – в опалювальному приладі і рівна 108 %. Для ТНУ цей показник складає 1066 %, а для системи загалом - 2633 %.

Високе значення ексергоекономічного фактору  для ТНУ (92 %) вказують на те, що значення сумарних затрат  цього елемента спричинені, в основному, капітальними затратами, витратами на обслуговування і ремонт . Для опалювального, навпаки, ексергоекономічний фактор є відносно низьким і рівний 29 %. Це означає, що для зниження затрат  в опалювальний прилад необхідно зменшити деструкцію ексергії в ньому. Загалом для системи параметр  є високим і становить 91 %, що показує, що основний вплив на сумарні затрати  визначають капітальні затрати, витрати на обслуговування і ремонт .

В таблиці 5.3 наведені результати ексергоприродничого аналізу базового варіанту СТ будинку із використанням ТНУ. Із таблиці 5.3 бачимо, що аналогічно, як і для ексергоекономічного аналізу (див. табл. 5.2.), питомий вплив на довкілля ексергії «палива»  ТНУ, пікового джерела та системи загалом є також однаковим і становить 27 mPts/кВт∙год.

Із таблиці 5.3 видно, що питомий вплив на довкілля ексергії «продукту»  ТНУ зростає у 1,6 рази у порівнянні із питомим впливом на довкілля ексергії «палива»  даного елемента. У піковому нагрівачі маємо підвищення впливу на довкілля  у 6 разів у порівнянні із впливом на довкілля . В опалювальному приладі вплив на довкілля ексергії «продукту» зростає в 1,8 рази у порівнянні із впливом на довкілля одиниці ексергії «палива» у цьому елементі. В результаті, питомий вплив на довкілля ексергії «продукту» системи загалом збільшився у порівнянні із питомим впливом на довкілля ексергії «палива» у 3 рази. Як показує подальший аналіз, зростання впливу на довкілля одиниці ексергії «продукту» у порівнянні із впливом на довкілля одиниці ексергії «палива» у всіх елементах та системі загалом в найбільшій мірі визначається термодинамічною ефективністю процесів передачі та перетворення енергії.

Таблиця 5.3 ‒ Ексергоприродничі показники базового варіанту СТ

| Компонент | , mPts/ кВт∙год | , mPts/ кВт∙год | , mPts /рік | , mPts /рік | , mPts/рік | , % | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТНУ | 27 | 43 | 9577 | 141846 | 151423 | 59 | 6,3 |
| Пікове джерело | 27 | 166 | 2677 | 10520 | 13197 | 516 | 20,3 |
| ОП | 46 | 84 | 3905 | 69915 | 73820 | 81 | 5,3 |
| Система загалом | 27 | 84 | 16159 | 193236 | 209395 | 210 | 7,7 |

Як і у випадку ексергоекономічного аналізу бачимо, що найбільше значення сумарного впливу на довкілля  характерне для ТНУ (151423 mPts/рік) та опалювальному приладі (73820 mPts/рік). Пікове джерело характеризується незначним у порівнянні із ТНУ та опалювальним приладом сумарним впливом на довкілля (13197 mPts/рік). В результаті сумарний вплив на довкілля системи становить 209395 Євро/рік.

Аналогічно як і для ексергоекономічного аналізу найбільший відносний вплив на довкілля  характерний для пікового нагрівача і рівний 516 %, а найменший – для опалювальному приладі і рівний 81 %. Для ТНУ цей показник складає 59 %, а для системи загалом – 210 %.

Для всіх компонентів та системи загалом значення ексергоприродничого фактору  є низькими (менше 20 %). Це вказує на те, що значення сумарного впливу на довкілля системи можна знизити за рахунок підвищення термодинамічної ефективності компонентів СТ.

Отже, підсумовуючи наведені у таблицях 5.2 та 5.3 дані можна зробити висновок, що для підвищення ексергоекономічних та ексергоприродничих показників даної СТ необхідно змінити проектні дані ТНУ та опалювального приладу. Для опалювального приладу потрібно знизити деструкцію ексергії. Щодо ТНУ, то з однієї сторони, для зниження його ексергоекономічних затрат, необхідно знизити капітальні затрати, витрати на обслуговування і ремонт  цього елемента, а з іншої, для зменшення його негативного впливу на довкілля, потрібно підвищити термодинамічну ефективність цього елемента.

Оскільки, саме ТНУ характеризується найбільшою деструкцією ексергії та найвищими сумарними затратами  й сумарним впливом на довкілля , то, в подальшому, запропоновано більш детально проаналізувати можливості зміни характеристик цього елемента.

При цьому варто відмітити, що певна частина деструкції ексергії у ТНУ може бути зменшена за рахунок удосконалення інших елементів СТ (піковий нагрівник, опалювальний прилад) або структурних змін. Наприклад, якщо знизити температурний графік системи опалення, то, крім зменшення деструкції ексергії в опалювальному приладі, можна також понизити деструкцію ексергії в компонентах ТНУ (зокрема в компресорі). Цю особливість також необхідно враховувати при обґрунтуванні параметрів даної СТ у відповідності до прийнятих критеріїв.

5.3. Поглиблений ексергетичний аналіз ТНУ у складі СТ будинку.

На рис. 5.4 показані зміни впродовж опалювального періоду окремо взятого року добових значень та частки деструкції ексергії в елементах ТНУ, визначеної за традиційним методом.

Як видно із рис. 5.4,а абсолютні значення деструкції  ексергії в елементах ТНУ змінюються в межах опалювального сезону. Якщо на початку та в кінці сезону добові значення деструкції ексергії не перевищують 10 кВт∙год, то в середині сезону має місце зростання цього параметра до 35 кВт∙год. Аналіз даних із рис. 4.4, б вказує на те, що частка деструкції ексергії в кожному елементі ТНУ є різною в різні періоди опалювального сезону. Наприклад, якщо для 29-ї доби частка деструкції  як для компресора, так і для дросельного вентиля, а також випарника є однаковою і становить 28 %, то уже для 81-ї доби на компресор припадає найбільша частка деструкції ексергії – 35 %, дросельний вентиль забезпечує 31 %, випарник – 20 %, а конденсатор – 14 % загальної деструкції ексергії у ТНУ. Тобто для кожної доби внесок елементів ТНУ у його термодинамічну ефективність є різною. Якщо для 29-ї доби опалювального сезону на компресор, дросельний вентиль та випарник припадає одна і та ж частка впливу на термодинамічну досконалість ТНУ, то для 81-ї доби, з метою підвищення ексергетичної ефективності ТНУ, потрібно у першу чергу проаналізувати можливості зниження деструкції ексергії у компресорі, оскільки на нього припадає найбільша частка термодинамічних втрат. Відповідно, для адекватної оцінки ТНУ в складі СТ, через мінливість режимів роботи, необхідно використовувати динамічний метод аналізу [242, 214, 215].

Необхідність застосування динамічного методу при реалізації ексергетичної оцінки ТНУ зумовлена також наступним. При різних режимах роботи ТНУ, в процесах передачі та перетворення енергії, параметри робочих тіл можуть перетинати, бути вищими або нижчими за параметри зовнішнього середовища, по відношенню до яких визначаються ексергетичні показники. Відповідно ексергія «палива» та «продукту» будуть визначатися по-різному [122].

Наприклад, якщо температура навколишнього природного середовища є нижчою за температуру робочого тіла теплового насоса, то ексергія «палива» та «продукту» у випарнику визначається відповідно за формулами

;                            (5.5)

,                             (5.6)

де ,  - питома ексергія робочого тіла низькопотенційного джерела теплового насосу на проміжку часу  відповідно на вході та виході випарника, кДж/кг; ,  - питома ексергія робочого тіла теплового насосу на проміжку часу   відповідно на виході та вході у випарник, кДж/кг.

Якщо температура навколишнього природного середовища є вищою за температуру низькопотенційного джерела, то ексергія «палива» та «продукту» у випарнику визначаються відповідно за формулами

,                             (4.7)

.                            (4.8)

Для подальшого аналізу ексергетичної ефективності ТНУ в складі СТ будинку, запропоновано розглядати сумарні сезонні значення деструкції ексрегії  в елементах ТНУ, які визначенні шляхом сумування даних,отриманих за допомогою динамічного підходу [242, 214, 215].

176

Рис. 5.4 ‒ Зміна добових значень (а) та частки (б) деструкції  ексергії впродовж опалювального періоду в елементах ТНУ типу «повітря-вода» окремо взятого року

Отже, як випливає із наведених вище результатів аналізу (див. рис. 5.3 та 5.4), для зниження деструкції ексергії у ТНУ необхідно у першу чергу знизити необоротності у компресорі та дросельному вентилі, а вже потім у випарнику та конденсаторі. Але тут необхідно відмітити, що якраз завдяки дросельному вентилю можлива реалізація термодинамічного циклу теплового насоса. Тобто можливості реального зниження деструкції ексергії у цьому елементі шляхом його удосконалення є незначними. Щодо компресора, то деструкція ексергії у цьому елементі залежить, зокрема, від степеня стиснення, який зростає при збільшені температурного напору у випарнику чи конденсаторі. Тобто тут деструкція ексергії у компресорі визначається не тільки необоротностями процесу стиснення у цьому елементі, але також необоротністю процесів передачі теплоти у теплообмінниках.

Розглянемо результати поглибленого ексергетичного аналізу ТНУ типу «повітря-вода» з урахуванням сезонних коливань режимів роботи при теплозабезпеченні будинку.  В існуючих роботах, присвяченому поглибленому ексергетичному аналізу холодильних машин та теплонасосних установок, розглядається тільки один режим роботи – номінальний [125, 126, 194, 49, 313].

Для реалізації поглибленого ексергетичного аналізу джерела теплозабезпечення, де ТНУ є базовим елементом, використаємо так званий термодинамічний метод, який розроблений представниками німецької школи прикладної термодинаміки і базується на побудові термодинамічних циклів [125, 126]. Першим кроком у розділенні деструкції ексергії є побудова та визначення характеристик теоретичного термодинамічного циклу. В загальному випадку для умов такого циклу необхідно, щоб деструкція ексергії в елементів була рівною нулю або мінімальною. У компресорі теоретичний термодинамічний процес відповідає випадку, коли деструкція ексергії в ньому рівна нулю. Процес розширення робочого тіла у дросельному вентилі є завжди необоротний і його неможливо описати теоретичним процесом. Для створення теоретичного циклу теплового насосу термодинамічний процес у дросельному вентилі заміняють ідеальним, оборотним процесом розширення у детандері [124]. Термодинамічні процеси у випарнику та конденсаторі будуються, виходячи із встановлення умови мінімального температурного напору в області цих теплообмінників [125].

Для розділення ексергії на ту частину, яку можна уникнути, і ту, якої позбутися неможливо, необхідно створити цикл, де в кожному елементі мають місце тільки та частина деструкції, яку неможливо усунути через технологічні обмеження умов виготовлення та експлуатації цих елементів. Для оцінки в розрахунковому режимі частини деструкції ексергії, якої позбутися неможливо через технологічні обмеження прийнято такі параметри: мінімально можливий для даного типу випарника температурний напір становить 3 K, мінімально можливий для даного типу конденсатора температурний напір рівний 1 K, максимально можливий за рахунок технічного удосконалення ізоентропічний ККД процесу стискання становить 88 %.

Визначення деструкції ексергії, яка обумовлена необоротностями безпосередньо в даному елементі системи, здійснюється шляхом введення реальних термодинамічних процесів у цьому елементі при умові, що у всіх інших елементам системи реалізовуються оборотні термодинамічні процеси.

Для розрахунку тієї частини деструкції ексергії в елементі, яка є внутрішньо залежною і не може бути усунута, використовується той самий підхід, що і для визначення частини деструкції ексергії, яка обумовлена необоротностями безпосередньо в даному елементі системи, але з урахуванням мінімально можливих необоротностей через технологічні обмеження.

Для кожного режиму роботи теплового насосу, у всіх вищеописаних термодинамічних циклах теплового насосу ексергія продукту, яка рівна ексергії продукту конденсатора, залишається постійною.

Розглянемо результати поглибленого ексергетичного аналізу теплового насоса з урахуванням сезонних коливань режимів його роботи при теплозабезпеченні будинку. При цьому, виділимо саме ту частину деструкції ексергії в елементах теплового насосу, яку можна уникнути (рис. 5.5). Саме ця частина і представляє найбільш практичний інтерес.

Отже, із рис. 5.5 бачимо, що найбільша частка цієї деструкції ексергії припадає на компресор і становить  кВт∙год або 25 % від загальної кількості сумарної за опалювальний період деструкції ексергії у тепловому насосі в цілому. Для візуального порівняння на рис. 3.5 також показані значення загальної деструкції ексергії  у кожному елементі (лівий стовпчик на кожній діаграмі), а також штриховою лінією відмічений рівень сумарної у тепловому насосі деструкції ексергії. Найменша частка деструкції ексергії, що можна уникнути, припадає на конденсатор і рівна  кВт∙год або всього 6 % від загальної кількості сумарної за опалювальний сезон деструкції ексергії у тепловому насосі. У дросельному вентилі та випарнику дана частина деструкції ексергії відповідно становлять  кВт∙год та  кВт∙год.

Найбільша частка внутрішньо залежної деструкції ексергії, яку можна уникнути, належить випарнику і становить  кВт∙год або 11 % від загальної кількості сумарної за опалювальний сезон деструкції ексергії у тепловому насосі. Трохи менше цієї частини деструкції ексергії належить компресору –  кВт∙год або 9 % від загальної кількості сумарної за опалювальний сезон деструкції ексергії у тепловому насосі. Дана частина деструкції у редукційному вентилі відсутня, що узгоджується із методологією визначення цієї деструкції. У конденсаторі маємо  кВт∙год або всього 5 % від загальної кількості сумарної за опалювальний сезон деструкції ексергії у тепловому насосі.

Найбільша частина зовнішньо залежної деструкції ексергії, яку можна уникнути, належить компресору і становить  кВт∙год або 16 % від загальної кількості сумарної за опалювальний сезон деструкції ексергії у тепловому насосі. Трохи менше даної частини деструкції ексергії належить дросельному вентилю ( кВт∙год). У конденсаторі маємо  кВт∙год або всього 2 % від загальної кількості сумарної за опалювальний сезон деструкції ексергії у тепловому насосі. Особлива ситуація із зовнішньо залежною частиною деструкції ексергії у випарнику. Сумарне за опалювальний період значення цієї частини ексергії є від’ємним і становить  кВт∙год. Це означає, що для зменшення цієї частини деструкції ексергії у випарнику необхідно збільшити деструкцію ексергії в інших елементах теплового насоса. Подібний результат з отримання від’ємного значення частини деструкції ексергії отриманий також в роботах [125, 126, 214].

Отже, найбільша частка ексергії, яку можна уникнути за рахунок удосконалення самого елемента, належить випарнику. Найбільша деструкція ексергії, що можна уникнути за рахунок інших елементів та структурних змін системи, належить компресору та дросельному вентилю. Для більш детального дослідження взаємного впливу компонентів системи, що спричиняє зовнішньо залежну деструкцію ексергії k-го компонента теплового насоса, перейдемо до наступного етапу поглибленого ексергетичного аналізу. Виділимо саме ту частину деструкції, що можна уникнути.

На рис. 5.6 наведено сезонні значення внутрішньо залежної і тієї, що можна уникнути, деструкції ексергії  та зовнішньо залежної і тієї, що можна уникнути, деструкції ексергії  для кожного компонента теплового насоса. Причому остання складова у свою чергу розподілена кількісно на ті інші елементи теплового насоса, від яких вона залежить (див. формулу (5.15)). Отже, із рис. 5.6 бачимо, що в компресорі більша половина деструкції ексергії, яку можна уникнути, (834 кВт∙год або 65 %) залежить від термодинамічної досконалості інших елементів. У свою чергу, ця деструкція, в основному обумовлена недосконалістю випарника, через який у компресорі має місце 634 кВт∙год сезонної деструкції ексергії. 111 кВт∙год сезонної деструкції ексергії у компресорі спричинена конденсатором, 87 кВт∙год – сумісною дією двох елементів (випарника та конденсатора). Із рис. 5.6 бачимо, що на відміну від компресора, в конденсаторі більша половина деструкції ексергії, яку можна уникнути, (234 кВт∙год або 75 %) залежить від термодинамічної досконалості самого конденсатора. Якщо проаналізувати зовнішньо залежну деструкцію ексергії, то, як видно із рис. 5.6, найбільша частина її (56 кВт∙год або 18 %) обумовлена сумісною дією одночасно двох елементів (випарника та компресора). Відповідно компресор спричиняє 16 кВт∙год сезонної деструкції ексергії у конденсаторі, випарник 8 кВт∙год і дросельний вентиль 0 кВт∙год.

Із рис. 5.6 видно, що у дросельному вентилі вся частина деструкції ексергії, яку можна уникнути, залежить від термодинамічної досконалості інших компонентів теплового насоса. Причому, найбільша частка (403 кВт∙год або 68 %) даної деструкції спричинена недосконалістю випарника. 154 кВт∙год або 26 % зумовлена процесами необоротності при передачі теплоти у конденсаторі. Як видно із рис. 5.6 частина зовнішньо залежної і тієї, яку можна уникнути, деструкції ексергії у дросельному вентилі, що зумовлена компресором, є від’ємною (-16 кВт∙год). Це означає, що деяка частина деструкції ексергії у дросельному вентилі може бути зменшена шляхом збільшення термодинамічної недосконалості у компресорі. Деструкція ексергії, обумовлена сумісною дією всіх трьох елементів (випарника, конденсатора та компресора) також є від’ємною (-17 кВт∙год). Із рис. 5.6 видно, що у випарнику майже вся частина деструкції ексергії (565 кВт∙год), яку можна уникнути, залежить від термодинамічної досконалості самого випарника. Що ж стосується зовнішньо залежної деструкції ексергії, то 7 кВт∙год цієї частини ексергії обумовлена необоротністю у конденсаторі, 13 кВт∙год, але з від’ємним знаком, обумовлена необоротністю у компресорі та 61 кВт∙год, також з від’ємним знаком, обумовлена сумісними процесами необоротності у компресорі та конденсаторі. Для зменшення від’ємної частини деструкції ексергії у випарнику необхідно на цю величину збільшити деструкцію ексергії у: компресорі (13 кВт∙год) та сумісно у компресорі та конденсаторі (61 кВт∙год).

Із вище наведеного поглибленого ексергетичного аналізу ТНУ можна зрозуміти, що з точки зору удосконалення цієї установки необхідно виділяти саме ту деструкцію ексергії, яку можна уникнути за рахунок удосконалення k-го елемента. Ця складова буде визначатися за формулою [194]:

,                                   (5.9)

де  - сумарне значення деструкції ексергії, якої можна позбутися за рахунок термодинамічного удосконалення k-го компонента і яка має місце у даному елементі  та інших  елементах . Як видно із рис. 5.6, найбільше значення цієї деструкції характерне для випарника і становить  кВт∙год. У конденсаторі та компресорі ці частини деструкції відповідно становлять  кВт∙год та  кВт∙год тобто відповідно у 3 та 3,7 рази менше, ніж у випарнику.

180

Рис. 5.5 ‒ Сумарні за опалювальний період значення тих частин деструкції ексергії, що можна уникнути у компонентах ТНУ типу «повітря-вода»

184

Рис. 5.6 ‒ Сезонні  за опалювальний період значення деструкції ексергії, що можна уникнути за рахунок удосконалення k-го елемента ТНУ типу «повітря-вода»

Отже, для даного випадку теплозабезпечення будику за допомогою ТНУ типу «повітря-вода», найбільшу частку деструкції ексергії у ТНУ можна знизити за рахунок удосконалення випарника, а саме зниження необоротності при передачі теплоти у цьому елементі шляхом зменшення температурного напору.

На рис. 5.7 наведені сумарні  за опалювальний період значення деструкції ексергії в елементах ТНУ типу «вода-вода» із використанням енергії водопровідної води, піковому нагрівнику та опалювальному приладі. В проектному режимі роботи ТНУ прийняті наступні параметри: температура низькопотенційного джерела теплоти у випарнику знижується від +6 oC до +3 oC; мінімальний температурний напір у випарнику та конденсаторі дорівнює 5 K, розрахований ізоентропічний ККД компресора становить у номінальному режимі роботи 82 %. Для оцінювання в розрахунковому режимі частини деструкції ексергії, якої позбутися неможливо через технологічні обмеження прийняті такі параметри: мінімально можливий для даного типу випарника та конденсатора температурний напір становить 1 K, максимально можливий за рахунок технічного удосконалення ізоентропічний ККД процесу стискання становить 92 %.

Із рис. 5.7. бачимо, що найбільша сезонна деструкція ексергії характерна також для ТНУ і становить 2439 кВт∙год, а найменша – для пікового нагрівника і рівна 376 кВт∙год. Сумарна за опалювальний період деструкція ексергії в опалювальному приладі становить 1745 кВт∙год.

Якщо проаналізувати більш детально ТНУ, то як видно із рис. 5.7, найбільші сумарні за опалювальний період значення деструкції ексергії характерні для компресора та дросельного вентиля. Згідно рис. 5.7 сумарні за опалювальний період значення деструкції ексергії становлять відповідно: у компресорі – 623 кВт∙год, у дросельному вентилі – 898 кВт∙год, у випарнику – 438 кВт∙год, у конденсаторі – 480 кВт∙год.

Рис. 5.7 ‒ Cумарні за опалювальний період значення деструкції ексергії , кВт∙год, в елементах ТНУ типу «вода-вода», піковому нагрівнику та опалювальному приладі окремо взятого року

На рис. 5.8 наведені згруповані відповідним чином сезонні значення внутрішньо залежної і тієї, що можна уникнути, деструкції ексергії  та зовнішньо залежної і тієї, що можна уникнути, деструкції ексергії  для кожного компонента теплового насоса типу «вода-вода». Бачимо, що найбільше сезонне значення сумарної деструкції ексергії, яку можна уникнути у тепловому насосі, спричинене випарником  кВт∙год. Для конденсатора ця частина деструкції виявилася на 29 % менша ніж у випарнику. Для компресора ця частина деструкції ексергії є досить малою і становить всього 197 кВт∙год. Деструкція ексергії, яку можна уникнути за допомогою удосконалення дросельного вентиля  рівна нулю. Тобто у прийнятих умовах, термодинамічне удосконалення теплового насосу можливе за рахунок зменшення необоротностей при передачі теплоти у випарнику та конденсаторі – тобто зниження температурного напору у цих теплообмінниках. При цьому, випарник має більші можливості ніж конденсатор. У компресорі можливості незначні, а дросельний вентиль взагалі не в змозі підвищити термодинамічну ефективність установки [242, 214, 215].

Особливе місце належить ТНУ, що використовують низькопотенційну енергію стічних вод. Однією з класифікацій схем використання енергії стічних вод є їх поділ в залежності від розміщення місця утилізації енергії: безпосередньо в індивідуальному будинку, у колекторах системи каналізації населених пунктів та на очисних станціях [30].

У першому випадку температура стічних вод є найвищою. Хоча в даній схемі має місце найбільша нерівномірність витрати. У схемах першого типу найбільш поширеною технологією є попередній нагрів води гарячого водопостачання при допомозі теплообмінника. Для схем другого типу характерні відносно більш рівномірніші витрати стічних вод та відносно недалеке розміщення до споживачів енергії. Схеми третього типу, де витрата низькопотенційного джерела є найбільш рівномірною, характеризуються можливістю встановлення ТНУ великої потужності. Хоча в останньому випадку такі установки розміщуться на значній відстані від споживачів.

Як показали результати досліджень [241], за рахунок апробованих на практиці технологій з підвищення енергоефективності існуючих будинків можна за допомогою утилізації енергії стічних вод забезпечити до 40% щорічних потреб будинку на його теплозабезпечення. Згідно попереднього аналізу, проведеного в [30], основною перевагою використання ТНУ енергії стічних вод є їх відносно висока температура.

На рис. 5.9 наведені сумарні  за опалювальний період значення деструкції ексергії в елементах ТНУ типу «вода-вода» із використанням енергії стічних вод, піковому нагрівнику та опалювальному приладі. В проектному режимі роботи ТНУ прийняті наступні параметри: температура стічної води у проміжному теплообміннику знижується від +13 oC до +10 oC; температура теплоносія проміжного контуру (вода) знижується у випарнику від +6 oC до +3 oC; мінімальний температурний напір у проміжному теплообміннику рівний 7 K, мінімальний температурний напір у випарнику та конденсаторі дорівнює 5 K; розрахований ізоентропічний ККД компресора становить у номінальному режимі роботи 82 %.

187

Рис. 5.8 ‒ Сезонні  за опалювальний період значення деструкції ексергії, що можна уникнути за рахунок удосконалення k-го елемента ТНУ типу «вода-вода»

Для оцінки в розрахунковому режимі частини деструкції ексергії, якої позбутися неможливо через технологічні обмеження прийняті такі параметри: мінімально можливий температурний напір у теплообміннику проміжного контуру рівний 2 К; мінімально можливий для даного типу випарника та конденсатора температурний напір становить 1 K, максимально можливий за рахунок технічного удосконалення ізоентропічний ККД процесу стиснення становить 94 %. Як і у попередніх випадках бачимо, що найбільша сезонна деструкція ексергії характерна для ТНУ і рівна 3660 кВт∙год, а найменша – для пікового нагрівника і рівна 376 кВт∙год. Сумарна за опалювальний період деструкція ексергії в опалювальному приладі становить 2178 кВт∙год.

Як видно із рис. 5.9, найбільші сумарні за опалювальний період значення деструкції ексергії характерні для компресора та дросельного вентиля, а найменші – для проміжного теплообмінника. Згідно рис. 5.9 сумарні за опалювальний період значення деструкції ексергії становлять відповідно: у компресорі – 846 кВт∙год, у дросельному вентилі – 1237 кВт∙год, у конденсаторі – 617 кВт∙год, у випарнику – 491 кВт∙год, а у проміжному теплообміннику – 470 кВт∙год.

Рис. 5.9 ‒ Cумарні за опалювальний період значення деструкції ексергії , кВт∙год, в елементах ТНУ типу «вода-вода» на стічних водах, піковому нагрівнику та опалювальному приладі окремо взятого року

Аналогічно, як і у попередніх випадках, на рис. 5.10 наведені згруповані відповідним чином сезонні значення внутрішньо залежної і тієї, що можна уникнути, деструкції ексергії  та зовнішньо залежної і тієї, що можна уникнути, деструкції ексергії  для кожного компонента теплового насоса типу «вода-вода» на стічних водах.

Отже бачимо, що найбільше сезонне значення сумарної деструкції ексергії, яку можна уникнути у тепловому насосі, належить теплообміннику проміжного контуру і рівне  кВт∙год. Для випарника та конденсатора ці частини деструкції ексергії виявилися меншими ніж у теплообміннику проміжного контуру і рівні відповідно 531 кВт∙год та 441 кВт∙год. Для компресора ця частина деструкції ексергії є досить малою і становить 148 кВт∙год. Тобто у прийнятих умовах, суттєвого термодинамічного удосконалення ТНУ можна досягти за рахунок зниження необоротностей при передачі теплоти в першу чергу у проміжному теплообміннику, у випарнику та конденсаторі – тобто зниження температурного напору у цих теплообмінниках. При цьому, проміжний теплообмінник має більші можливості ніж випарник та конденсатор. У компресорі можливості незначні [242, 214, 215].

Рис. 5.10. Сезонні  за опалювальний період значення деструкції ексергії, що можна уникнути за рахунок удосконалення k-го елемента ТНУ типу «вода-вода» на стічних водах

Висновки до розділу

- У порівнянні із найбільш поширеними на практиці методами енергетичного аналізу у розділі показана доцільність та ефективність використання методів ексергетичного аналізу при обгрунтуванні параметрів та типу СТ будівель на базі ТНУ, при яких енергетична набуває максимально можливих значень.

- На відміну від апробованих на практиці підходів з реалізації методів прикладної термодинаміки в системах теплозабезпечення будівель та їх елементах, де враховується лише один режим роботи або стаціонарний підхід, у роботі вперше, для врахування мінливого та випадкового характеру впливу погодно-кліматичних факторів на технологічний процес, із використанням математичного моделювання підтверджено доцільність реалізації методів прикладної термодинаміки на основі динамічних підходів з подальшим розрахунком річних або сезонних значень відповідних критеріїв ухвалення рішень (деструкція ексергії, ексергія «палива» та «продукту» тощо).

- Реалізація методології поглибленого ексергетичного аналізу ТНУ в складі системи теплозабезпечення дала змогу уже при першій ітерації виявити місцезнаходження, причини, а також розрахувати значення термодинамічної неефективності елементів ТНУ.

- Показано, що для найбільш розповсюджених на сьогоднішній день типів ТНУ (а саме типу «повітря-вода», «вода-вода») зниження температурного напору у випарнику та конденсаторі сприяє найбільшому зниженню деструкції ексергії не тільки у цих елементах, але і у дросельному вентилі та компресорі.

- Для ТНУ на стічних водах найбільш недосконалим із термодинамічної точки зору компонентом є проміжний теплообмінник, який призначений для утилізації енергії стічних вод і транспортуванні її до випарника. Випарник та конденсатор в даному випадку стоять на другому місці. Термодинамічна неефективність у всі цих трьох теплообмінниках є причиною суттєвої деструкції у дросельному вентилі та компресорі.

6. ПОЄДНАННЯ ЕКСЕРГЕТИЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ СИСТЕМ СТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ У БУДІВЛІ

6.1. Обґрунтування типу та параметрів системи централізованого теплозабезпечення населених пунктів на основі ексергоекономічного аналізу

Існуюча в енергетиці методологія обґрунтування рішень, яка базується на першому законі термодинаміки та техніко-економічному обґрунтуванні, не забезпечує вирішення викликів сьогодення щодо необхідності підвищення енергоефективності при теплозабезпечені населених пунктів. Сьогодні назріла нагальна проблема розробки, удосконалення та використання принципово нових методів прийняття рішень у сфері теплозабезпечення, які базуються на поєднанні першого та другого законів термодинаміки (методів ексергетичного/термодинамічного аналізу) із економічним та екологічним оцінюванням.

Ексергетичний підхід є новим витком в теорії створення систем теплозабезпечення будівель. Можливості суто енергетичного підходу до удосконалення таких систем майже вичерпані. На відміну від енергетичного аналізу поєднання ексергетичного, економічного та екологічного оцінювання в єдину методологічну базу дозволяє належним чином оцінити місце, значення, джерела, вартість та негативний вплив на довкілля термодинамічних втрат при передачі та перетворені енергії [155, 190, 79].

На сьогоднішній день кількість наукових щорічних статей, присвячених методам створення та аналізу систем теплозабезпечення будівель чи населених пунктів з позицій ексергетичного підходу (низькоексергетичні системи теплозабезпечення), налічує вже сотні [79, 180, 179] та інші. Піонерними роботами при цьому вважаються статті японського вченого Шукуя (Shukuya) [79] двадцятирічної давності.

Огляд існуючих робіт показав, що ексергетичний аналіз систем теплозабезпечення реалізований, в основному, для окремо вибраних значень параметрів зовнішнього середовища [79, 180]. В деяких із них досліджуються ексергетичні характеристики при змінних параметрах довкілля [179]. Є роботи, де сумарно враховується динаміка зміни параметрів довкілля в межа типового метеорологічного року [225]. Хоча варто зауважити, що на сьогоднішній день не для всіх населених пунктів типові метеорологічні роки сформовані. Наприклад, для України тільки Київ та Одеса мають такі дані. Крім того, існує доцільність врахування мінливості параметрів і у багаторічному перерізі [217]. Теоретичне обґрунтування застосування саме динамічного підходу при реалізації методів ексергетичного аналізу наведено в роботі [217].

Разом з тим, підвищення термодинамічної ефективності при створенні нової або удосконалені існуючої системи теплозабезпечення на основі суто ексергетичного підходу не має практичного значення, якщо ці задачі не розглядаються сумісно із задачею мінімізації економічних затрат та негативного антропогенного впливу.

Перші спроби визначити вартість продукту системи на основі ексергетичного підходу були зроблені у 20-30-х роках минулого століття. При цьому, найчастіше робиться посилання на роботу американського вченого Кінана (Keenan) [155], де технічна роботоздатність (availability), яка потім була названа ексергією, використовувалась сумісно із економічними показниками для оцінки продукту, виробленого когенераційною установкою. Хоча, в деяких публікаціях  щодо перших спроб поєднання ексергетичного та економічного оцінювання згадується робота Лотка (Lotka) [155]. Подальший розвиток цієї ідеї призвів до появи у 1960-х роках такого напряму як термоекономіка, а потім і ексергоекономіки [155, 190].

Методи ексергоекономічного аналізу є найбільш універсальними у застосуванні. Їх можна ефективно використовувати при оцінюванні та обґрунтуванні рішень у системах будь-якої складності.

Відносно незначна кількість робіт присвячена застосуванню методів ексергоекономічного оцінювання систем теплозабезпечення. Опубліковані праці пропонують результати такого аналізу на основі стаціонарного підходу [15, 14]. Але, знову ж таки, теоретичний аналіз та статистична обробка даних вказує про доцільність застосування динамічного підходу при реалізації ексергоекономічного оцінювання систем теплозабезпечення [217].

Метою роботи є обґрунтування типу та деяких параметрів централізованої системи теплозабезпечення міського масиву за допомогою методів ексергоекономічного аналізу.

Модель ексергоекономічного аналізу енергоперетворювальної системи складається із балансових рівнянь вартості та додаткових рівнянь [19]. Баланс вартості для k-го елементу системи показує, що сума вартостей, пов’язаних з усім процесом транспорту ексергії, дорівнює сумі вартостей всіх входів ексергії плюс вартість капітальниї витрат  та витрат на обслуговування  [19]. Сума двох останніх величин позначається як .

Відповідно для k-го компоненту системи балансове рівняння вартості буде мати вигляд

;                                    (6.1)

або

;                             (6.2)

де  та  - відповідно вартість ексергетичного потоку «продукту» та «палива»;

- сумарна вартість капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт;

та  - відповідно питома вартість ексергії «палива» та «продукту»;

та  - відповідно ексергія потоку «палива» та «продукту» k-го компоненту.

Критеріями ексергоекономічного аналізу k-го компоненту системи виступають:

- питома вартість ексергії «палива»

;                                        (6.3)

- питома вартість ексергії «продукту»

;                                        (6.4)

- вартість, пов’язана з деструкцією ексергії

;                                   (6.5)

- сумарна вартість капітальних затрат, витрат на обслуговування (не включаючи затрати на паливо) та ремонт

;                                  (6.6)

- відносна зміна вартості ексергії «продукту»

;                                   (6.7)

- ексергоекономічний фактор

.                                (6.8)

В роботі пропонується реалізація ексергоекономічної моделі на основі динамічного підходу з подальшим визначенням річних характеристик (використовується верхній індекс year) і їх осереднення у багаторічному перерізі.

Розглядається централізована система теплозабезпечення міського масиву (рис. 6.1) із трьома можливими типами джерел: газова котельня, твердопаливна котельня та теплонасосна установка (ТНУ) з утилізацією енергії стічних вод.

Рис. 6.1 ‒ Принципова розрахункова схема централізованої системи теплозабезпечення міського масиву

Для аналізу використані метеорологічні дані для умов м. Рівне за 27 років, що включають себе середньодобові значення температури зовнішнього середовища, швидкості вітру та добове надходження сонячної радіації.

На рис.6. 2 наведена залежність річних сумарних ексергоекономічних затрат  централізованої системи теплозабезпечення від частки встановленої потужності твердопаливної котельні (а) та ТНУ (б) як базового джерела та співвідношення цін k на енергоносії для базового та пікового (газова котельня) джерел. Як видно із рис.6. 2, при певних співвідношеннях цін k на енергоносії для базового та пікового (газова котельня) джерел, сумарні ексергоекономічні затрати  централізованої системи із використанням твердопаливної котельні та ТНУ на стічних водах є нижчими у порівнянні із газовою котельнею. Для джерела на основі твердопаливної котельні це має місце при відношенні цін на біопаливо та природний газ k<0,8. При використанні ТНУ затрати  є меншими у порівнянні із джерелом на базі газової котельні при k<3. Крім того, із рис. 6.2 бачимо, що при певних співвідношеннях цін k існує оптимальне значення встановленої потужності базового джерела, при якому сумарні ексергоекономічні затрати є мінімальними. Наприклад, у випадку використання твердопаливної котельні та k=0,5, мінімальне значення затрат  =3,3∙105 Євро/рік має місце при встановленій потужності даного джерела, рівній 50% від загальної встановленої теплової потужності. При застосуванні ТНУ та k=2, мінімальне значення затрат  =3,8∙105 Євро/рік також має місце при встановленій потужності даного джерела, близькому до значення 50 % від загальної встановленої теплової потужності. Загалом, якщо і існує оптимальна встановлена потужність базового джерела, при якому сумарні ексергоекономічні затрати є мінімальними, то вони при умовах, що досліджуються, знаходиться на рівні 50% або нижче.

На рис. 6.3 наведена залежність ексергоекономічного фактора f централізованої системи теплозабезпечення міського масиву від частки встановленої потужності твердопаливної котельні (а) та ТНУ (б) як базового джерела та співвідношення цін k на енергоносії для базового та пікового джерел. Отже, із рис. 6.3 бачимо, що при співвідношеннях цін k≤1 для твердопаливної котельні та k≤4 для ТНУ ексергоекономічний фактор є більшим ніж при використанні газової котельні. Якщо для газової котельні значення цього фактора становить 10 %, то для твердопаливної котельні або ТНУ маємо підвищення значення цього фактора до 20…75%. Варто зауважити, що для твердопаливної котельні та ТНУ ексергоекономічний фактор найбільш суттєво зростає при збільшенні встановленої потужності базового джерела до 50%. Ексергоекономічний фактор є показником, що визначає шляхи удосконалення системи або окремого елемента. Якщо значення цього параметра є відносно низьким, то це означає, що для підвищення ефективності елементу або системи необхідно знижувати деструкцію ексергії. Якщо ж значення ексергоекономічного фактора є відносно високим, то для подальшого удосконалення елемента або системи необхідно розглянути та проаналізувати рішення із зниження інвестиційної складової. В даному випадку газова котельні характеризується найнижчим значенням ексергоекономічного фактора (10 %). Але подальше підвищення цього параметра для даного типу джерела практично неможливе через застосування спалювання палива та передачі енергії від продуктів згорання до води системи теплозабезпечення. Для твердопаливної котельні також суттєвого зниження деструкції ексергії досягнути неможливо. Хоча значення ексергоекономічного фактора для цього джерела є вищим ніж для газової котельні через вищі питомі капіталовкладення. Що ж стосується ТНУ, то, як видно із рис. 6.3,б ексергоекономічний фактор даного типу джерела сягає значення 50…75 %. Причиною цього є досить суттєві питомі капіталовкладення та зниження деструкції ексергії.

а)                                                                    б)

Рис. 6.2 ‒ Залежність осереднених у багаторічному перерізі річних сумарних ексероекономічних затрат  централізованої системи теплозабезпечення від частки встановленої потужності твердопаливної котельні (а) та ТНУ (б) як базового джерела та співвідношення цін k на енергоносії для базового та пікового (газова котельня) джерел (вартість енергоносія для пікового джерела рівна 0,026 Євро/(кВт∙год)

а)                                                    б)

Рис. 6.3 ‒ Залежність осередненого у багаторічному перерізі ексергоекономічного фактора централізованої системи теплозабезпечення від частки встановленої потужності твердопаливної котельні (а) та ТНУ (б) як базового джерела та співвідношення цін k на енергоносії для базового та пікового (газова котельня) джерел (вартість енергоносія для пікового джерела рівна 0,026 Євро/(кВт∙год)

На рис. 6.4 наведена зміна питомої вартості ексергії енергетичного потоку в основних елементах системи централізованого теплозабезпечення із використанням трьох видів генераторів теплоти (ТНУ, твердопаливна та газова котельня). При використанні ТНУ та твердопаливної котельні 50 % пікового навантаження покривається газовою котельнею. Бачимо, що питома вартість ексергії «продукту» (внутрішнє повітря з температурою 20о С) є значно вищою за вартість палива енергоресурсу, що споживається. При використанні газової котельні з питомою вартістю ексергії «палива» 0,026 Євро/кВт∙год маємо вартість ексергії «продукту», яка рівна 0,829 Євро/кВт∙год. Якщо для теплозабепечення запропонувати твердопаливну котельню (в якості базового джерела), то при питомій вартості ексергії «палива» 0,021 Євро/кВт∙год питома вартість ексергії «продукту» становить 0,719 Євро/кВт∙год. При використанні ТНУ (в якості базового джерела) з питомою вартістю ексергії «палива» 0,043 Євро/кВт∙год маємо питому вартість ексергії «продукту» 0,693 Євро/кВт∙год. Отже, саме ТНУ забезпечує в даному випадку найменшу питому вартість ексергії «продукту».

Із рис. 6.4 бачимо як зростає питома вартість ексергії «продукту» в основних елементах СТ. Найбільше зростання цієї вартості має місце у генераторі теплоти (рис. 6.5). При цьому, там, де використаний процес спалювання палива (газовий або твердопаливний котел) – процес із найбільшою деструкцією ексергії, якої практично позбутися неможливо – ріст питомої вартості ексергії потоку – найвищий (відповідно 720 та 870 % згідно даних на рис. 6.5). Саме за рахунок того, що у ТНУ найменша деструкція ексергії при трансформації теплоти, ексергетична вартість зростає найменше - від 0,043 Євро/кВт∙год до 0,179 Євро/кВт∙год (або на 312 % згідно даних на рис. 6.5).

Рис.6.4 ‒ Зміна питомої вартості ексергії енергетичного потоку у системі централізованого теплозабезпечення на основі трьох видів джерел енергії:

1 – газова котельня; 2 – твердопаливна котельня (покриває 50 % встановленої потужності); 3 – ТНУ (покриває 50 % встановленої потужності)

|  | Рис. 6.5 ‒ Відносна зміна питомої вартості ексергії «продукту» газової котельні, твердопаливної котельні та ТНУ на стічних водах |
| --- | --- |

Варто зауважити, що зміна питомої вартості ексергії «продукту» в інших елементах СТ буде однаковою для всіх запропонованих джерел теплоти.

Суттєве підвищення вартості ексергії енергетичного потоку має місце в індивідуальному тепловому пункті (при передачі теплоти від води системи теплопостачання до води системи опалення будинку) та в опалювальному приладі (при передачі теплоти від води системи опалення будинку до внутрішнього повітря). Це обумовлено значними температурними напорами у цих теплообмінниках, та відповідною деструкцією ексергії. Якщо, наприклад, використати низькотемпературну систему опалення (для зниження деструкції ексергії в опалювальному приладі) у системі з газовим котлом, то вартість ексергії продукту не зменшиться. Оскільки, при цьому, зросте деструкція в індивідуальному тепловому пункті або у котлі. Якщо це зробити для ТНУ, то, за рахунок можливого зниження температури подавальної води в системі теплопостачання, можна додатково знизити вартість ексергії продукту системи. Навіть якщо і врахувати, що ТНУ використовує електричну енергію, що генерується із ексергетичним ККД 30…40 %, використання даної системи для теплозабезпечення є одним із найдоцільнішим у перспективі. Підвищення ексергетичної ефективності ТНУ (перехід на низькотемпературне теплозабезпечення, залучення високотемпературних джерел енергії тощо) забезпечить відповідне покращення ексергоекономічних характеристик системи.

Висновки до розділу:

- Із використанням методології ексергоекономічного аналізу, на прикладі централізованого теплозабезпечення міського району в погодно-кліматичних умовах м. Рівне, виявлено, що при можливих на сьогоднішній день діапазонах цін на енергоносії та обладнання, існуючих тенденціях з підвищення теплотехнічних характеристик будинків, із трьох видів джерел теплозабезпечення (газова котельня, котельня на біопаливі та ТНУ на стічних водах) найбільш доцільно використовувати ТНУ. Це обумовлено тим, що у системах на базі ТНУ ексергетична вартість кінцевого «продукту» є на 8…18 % нижча у порівнянні із найбільш поширеними на практиці технологіями (на базі котелень).

- Саме через здатність методології ексергоекономічного аналізу оцінити та поєднати економічні та термодинамічні положення з самого початку аналізу, вдалося з’ясувати не тільки зовнішні, але і внутрішні, обумовлені термодинамічною недосконалістю елементів системи, фактори впливу на економічні характеристики. Показано ТНУ є одними із найбільш перспективних технологій с сфері теплозабезпечення, оскільки характеризуються можливістю подальшого зниження ексергетичної вартості «продукту» системи через зниження деструкції ексергії. Технології, які базуються на безпосередньому спалюванні палива є одними із найбільш неефективних в перспективі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 2008 Annual Report With a Feature Article on Net Zero Energy Buildings . URL: https://www.nachhaltigwirtschaften.at/resources/pdf/SHCannual2008.pdf. (дата звернення 27.09.19).

- Abusoglu A.,  Kanoglu M. Exergoeconomic analysis and optimization of combined heat and power production: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2009. No.13. P. 2295–2308.

- Acoustic Signatures of Heat Pumps. URL: http://www.annex51.org/. (дата звернення 26.06.2017).

- Advancing Research and Cooperation Capacities of IHM NASU towards ERA. URL: http://hydromech.org.ua/content/en/eraihm/index.html. (дата звернення 26.06.2017).

- Ala-Juusela M. (ed), Technical editing by Rautakivi A. Heating and Cooling with Focus on Increased Energy Efficiency and Improved Comfort, Guidebook to IEA ECBCS Annex 37 – Low Exergy Systems for Heating and Cooling of Buildings, 2003. URL: https://www.iea-ebc.org/Data/publications/EBC_Annex_37_PSR.pdf. (дата звернення 27.09.19).

- Alfano F., Olesen B., Palella B., Riccio G.. Thermal comfort: Design and assessment for energy saving. Energy and Buildings, 2014, V.81. P. 326–336.

- Angelotti A., Caputo P. The exergy approach for the evaluation of heating and cooling technologies; first results comparing steady state and dynamic simulations. Proceedings of 2nd PALENC Conference and 28th AIVC Conference on Building Low Energy Cooling and Advanced Ventilation Technologies in the 21st Century, Crete, Greece, 2007.

- Annex 63 (Implementation of Energy Strategies in Communities). URL: http://www.annex63.org/. (дата звернення 26.06.2017).

- ANSI/ASHRAE Standard 55: 2010. Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. ASHRAE. – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2010. 12 p.

- ASHRAE (2013). ASHRAE Handbook of Fundamentals 2013, Chapter 9 “Thermal Comfort”, pp.9.1-9.32.

- Atmaca I., Kaynakli O., Yigit A. Effects of radiant temperature on thermal comfort. Building and environment, 2007. V. 42. P. 3210–3220.

- Attia S., Carlucci S. Impact of different thermal comfort models on zero energyresidential buildings in hot climate. Energy and Buildings, 2015. V.102. P. 117–128.

- Ayres R.,  Ayres L, Martinas K. Exergy, waste accounting, and life-cycle analysis. Energy. 1998. No.23 (5). P. 355–363.

- Bagdanavicius I.,  Jenkins N., Hammond P. Assessment of community energy supply systems using energy, exergy and exergoeconomic analysis. Energy. 2012. V. 45. P. 247 – 255.

- Baldvinsson I., Nakata T. A comparative exergy and exergoeconomic analysis of a residential heat supply system paradigm of Japan and local source based district heating system using SPECO (specific exergy cost) method. Energy. 2014. V. 74. P. 537 – 554.

- Balmer. R.T. Modern Engineering Thermodynamics. Elsevier, 2011. 802 p.

- Batov Eu. The distinctive features of “smart” buildings. Procedia Engineering. 2015. V. 111. P. 103–107.

- Bejan A. Advanced engineering thermodynamics, third ed. Wiley & Sons: Hoboken, 2006. 880 p.

- Bejan A., Tsatsaronis G.,  Moran M. Thermal Design and Optimization. New York: Wiley, 1996. 542 p

- BS EN ISO 7726: 2001.Ergonomics of the thermal environment–Instruments for measuring physical quantities: [Execute Date 2001/11/06 ]. Adopted International Standard. British Standards, 2001. 62 p.

- Build-It-Solar. URL: www.builditsolar.com. (дата звернення 27.09.19).

- Buyak N.A., Deshko V.I., Sukhodub I.O. Buildings energy use and human thermal comfort according to energy and exergy approach. Energy and buildings, 2017. Vol.146. P. 172–181.

- C24 (2011). CosteXergy – Analysis and Design of Innovative Systems for LOW-EXergy in the Built Environment, Cost – European Cooperation in Science and Technology.

- Caliskan H. Energetic and exergetic comparation of the human body for summer season. Energy conversion and management, 2013. V. 76. Р. 169–176

- Calucation of Predicted mean Vote (PMV), and Predicted Percentage Dissatisfied (PPD). URL: http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/PMV-PPD.html (дата звернення 26.06.2017).

- CBE Thermal Comfort Tool. URL: http://comfort.cbe.berkeley.edu (дата звернення 26.06.2017).

- Cengel Y.A., Boles M.A. Thermodynamics: an engineering. 7st ed. McGraw-Hill, 2010. 963 p.

- Cerqueira S.A.A.G.,  Nebra S.A. Cost attribution methodologies in cogeneration systems. Energy Conversion Management. 1999. V. 40. P. 1587 – 1597.

- Cornelissen R.L. Thermodynamics and Sustainable Development – The Use of Exergy Analysis and the Reduction of Irreversibilities. PhD Thesis. University of Twente, The Netherlands, 1997.

- Culha O. Gunerhan H., Biyik E., Ekren O., Hepbasli A. Heat exchanger applications in wastewater source heat pumps for buildings: A key review. Energy and Buildings. 2015. V. 104. P. 215–232.

- Dalla Rosa A.. The development of a new district heating concept. Network design and optimization for integrating energy conservation and renewable energy use in energy sustainable communities. PhD Thesis. Technical University of Denmark, Denmark, 2012.

- Deshko V.I., Buyak N.A., Sukhodub I.O. Influence of Subjective and Objective Thermal Comfort Parameters on Building Primary Fuel Energy Consumption. International Journal of Engineering & Technology, 2018. № 7 (4.3). P. 383-386.

- Deshko V.I, Buyak N. A. A model of human thermal comfort for analyzing the energy performance of buildings. Eastern European journal of enterprise technologies, 2016. V. 4/8 (82). P. 42–47.

- Dewulf J., H. Van Langenhove, Mulder J. et al. Illustrations towards quantifying the sustainability of technology. Green Chem. 2000. No.2 (3). P. 108–114.

- Dewulf J., H. Van Langenhove. Assessment of the sustainability of technology by means of a thermodynamically based life cycle analysis. Environ Sci Pollut Res. 2002. No.9(4). P. 267–273.

- Dincer I.,  Rosen M.A. Exergy : energy, environment, and sustainable development. Elsevier. 2007. 454 p.

- Dincer, I. The role of exergy in energy policy making. Energy Policy. 2002. V. 30 (2). P. 137‒149.

- Dovjak M.,  Shukuya M., Krainer A. Connective thinking of building envelope ‒ Human body exergy analysis. International Journal of Heat and Mass transfer, 2015. V. 90. P. 1015–1025.

- EA EBC Annex 64 – LowEx Communities. URL: http://www.annex64.org/. (дата звернення 26.06.2017).

- ECBCS Annex 49. Low Exergy Systems for High-Performance Buildings and Communities. URL: http://www.annex49.org/. (дата звернення 26.06.2017).

- Economic and Design Optimization in Integrating Renewable Energy and Waste Heat with District Energy Systems. URL: http://www.iea-dhc.org/the-research/annexes/2011-2014-annex-x.html. (дата звернення 27.09.19).

- Edgerton R.H., Available Energy and Environmental Economics. Toronto: D.C. Heath, 1982.

- Edwards, N., 2011. Mitigation: plausible mitigation targets. Nat. Clim. Chang. 1, 395–396

- EN 13790:2008. Energy performance of buildings ‒ Calculation of energy use for space heating and cooling. CEN: European Committee for Standardization, 2008. 53р.

- EN 15217:2007. Energy performance of buildings – Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings. CEN: European Committee for Standardization, 2007. 31р.

- EN 15603:2008. Energy performance of buildings – overall energy use and definition of energy ratings. CEN: European Committee for Standardization, 2008. 43р.

- EN 253:2009. District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene. URL: http://www.pputruba.ru/normativ_doc/en253_evrostandart.pdf

- Energy Strategy of Ukraine to 2030, Decree No. 145, 15 March 2006, Cabinet of Ministers, Kyiv.

- Erbay Z.,  Hepbasli A. Application of conventional and advanced exergy analyses to evaluate the performance of a ground-source heat pump (GSHP) dryer used in food drying. Energy Conversion and Management. 2014. V. 78. P. 499–507.

- Evans R.B., Tribus M. Thermo‐Economics of Saline Water Conversion. Industrial and Engineering Chemistry. Process Design and Development. 1965. V. 4(2). P. 195 –206.

- Evans, R. B., Kadaba, P. V. and Hendrix, W. A.  Exergetic functional analysis for process design and synthesis, in: Efficiency and Costing Second Law Analysis of Processes, A. C. S. Symposium Series,1983. V. 235. P. 239‐261.

- Fanger P. O. Assessment of man's thermal comfort in practice. British Journal of Industrial Medicine, 1973. V 30. P. 313–324.

- Fanger P. O. Thermal comfort. New-York: Mc Graw Hill book company, 1970. 224 p.

- Favrat, D. et al. The challenge of introducing an exergy indicator in a local law on energy. Energy. 2008. V. 33, pp. 130–136.

- Feist W.,   Schnieders J., Dorer V., Haas A. Re-inventing air heating: Convenient and comfortable within the frame of the Passive House concept. Energy and Buildings.  2005. V. 34. P. 1186–1203.

- Foxon, T.J., Hammond, G.P., Pearson, P.J.G., 2010. Developing transition pathways for a low carbon electricity system in the UK. Technol. Forecast. Soc. Chang. 77, 1203–1213

- Francis G.N. Li et al., A review of socio-technical energy transition (STET) models, Technol. Forecast. Soc. Change.2015.

- Frangopoulos C. An introduction to environomic analysis and optimization of energy-intensive systems. Proceedings of Conference ECOS 92, Zaragoza (Spain). 1992, P. 116‒121.

- Frangopoulos C. Application of the thermoeconomic functional approach to the CGAM problem. Energy. 1994. V. 19.  P. 323–342.

- Frangopoulos CA. Thermoeconomical functional analysis: a method for optimal design or improvement of complex thermal systems. Ph.D. Thesis. Atlanta, USA: Georgia Institute of Technology; 1983.

- Frangopoulos C. A method for taking into account environmental impacts in the economic evaluation of energy systems [Text] / C. Frangopoulos, Y. Caralis // Energy Conversion Management. – 1997. Vol. 38(15–17). – P. 1751–1763.

- Frangopoulos C.A. Thermo‐economic functional analysis and optimization / C.A. Frangopoulos // Energy. – 1987. – Vol.12(7). P. 563 – 571.

- Gagge A. P., Fobelets A. P., Berglund L. G. A standart predictive index of human response to the thermal enviroment. ASRAE Transactions, 1971. V. 77. P. 247–262.

- Geels F (2002) Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case study. Res Policy 31:1257–1274

- Geels FW. Technological transitions and system innovations: a co-evolutionary and socio-technical analysis. Cheltenham, UK: Edward Elgar; 2005.

- Geels FW. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. Res Policy 2002;31(8/9):1257–74.

- Geels, F.W., 2002. Co-evolutionary and multi-level dynamics in transitions: The transformation of aviation systems and the shift from propeller to turbojet (1930–1970). Technovation 26 (2006) 999–1016.

- Geels, F.W., 2002. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. Research Policy 31 (8/9), 1257–1274.

- Geels, F.W., 2002. The Dynamics of Transitions in Socio-technical Systems: A Multi-level Analysis of the Transition Pathway from Horse-drawn Carriages to Automobiles (1860–1930). Technology Analysis & Strategic Management Vol. 17, No. 4, 445–476, December 2005.

- Geels, F.W., 2002b. Understanding the Dynamics of Technological Transitions, A Co-evolutionary and Socio-technical Analysis. Ph.D. Thesis. Twente University Press, Enschede, NL.

- Geels, F.W., 2005. Technological Transitions and System Innovations: A Co-evolutionary and Socio-Technical Analysis. Edward Elgar, Cheltenham, UK.

- Gennusa M. La, Nucarab A., Rizzo G., Scaccianoce G.. The calculation of the mean radiant temperature of a subject exposed to the solar radiation—a generalised algorithm. Building and Environment, 2005. V. 40. P. 367–375.

- Gong M, Wall G. On exergetics, economics and optimization of technical processes to meet environmental conditions. In: Cai Ruixian et al., editors. Thermodynamic analysis and improvement of energy systems (TAIES ’97), Beijing, China, 1997. p. 453–60.

- Government of Ukraine (2012), draft Updated Energy Strategy of Ukraine for the Period till 2030, June 2012, Kiev.

- Groniewsky A. Exergoeconomic optimization of a thermal power plant using particle swarm optimization / A. Groniewsky // Thermal Science. – 2013. – Vol. 17(2). – P. 509 – 524.

- Gu Z. Approaches to energy efficient building development—studying under Chinese contexts. Licentiate thesis, Industrial Ecology, School of Industrial Engineering and Management, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden; October 2007.

- Hakan O. Nilsson. Comfort climate evaluation with thermal manikin methods and computer simulation models. URL: http://www.arbetslivsinstitutet.se (дата звернення 26.06.2017).

- Heier J., Bales C., Martin V. Combining thermal energy storage with buildings – a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 42 (2015) 1305–1325

- Hepbasli A. Low exergy (LowEx) heating and cooling systems for sustainable buildings and societies. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2012. V. 16(1). P. 73–104.

- Herbas T.B, Berlinck E.C., Uriu C.A.T., Marques R.P., Parise J.A.R. Steady-state simulation of vapor-compression heat pump. International Journal of Energy Research. 1993. V. 17. P. 801–816.

- Hirs G. Exergy loss: a basis for energy taxing. In: Pilavachi PA, editor. Energy efficiency in process technology. Amsterdam: Elsevier Applied Science; 1993.

- Hua B., Chen Q.L., Wang P. A new exergoeconomic approach for analysis and optimization of energy systems. Energy. 1997. V. 22. P. 1071-1078.

- International Energy Agency. URL: http://www.iea.org. (дата звернення 26.06.2017).

- Isawa, K., Komizo, T. and Shukuya, M. Low Exergy Systems Will Provide Us With The Lowest Human-Body Exergy Consumption and Thermal Comfort. IEA-ECBCS-Annex 37: Low Exergy Systems for Heating and Cooling of Buildings, LowEx News, 2002. No.5. P.5–6.

- Iwamatsu. T., Asada H. A Calculation Tool for Human Body Exergy Balance. Energy Conservation in Buildings and Community Systems. Annex 49 Newsletter: The International Energy Agency, 2009. V. 6. P. 4–5.

- Jan van den Ende, Rene´ Kemp. Technological transformations in history: how the computer regime grew out of existing computing regimes. Research Policy. 1999. 28. P. 833–851.

- Jansen S. Exergy in the built environment. The added value of exergy in the assessment and development of energy systems for the built environment PhD Thesis. Delft University of Technology, The Netherlands, 2013.

- Jansen S.C. Luscuere P.G., Linden A.C. Exergy Demand of Heating in Buildings - Steady State Versus Dynamic Approach. Proceedings of 2nd International Exergy, Life Cycle Assessment and Sustainability Workshop & Symposium, 2011. Nisyros, Greece.

- Juusela M. A., Shukuya M. Human body exergy consumption and thermal comfort of an office worker in typical and extreme weather conditions in Finland. Energy and Buildings, 2014. V. 76. P. 249–257

- Kang D., Mo P., Choi D. at all. Effect of MRT variation on the energy consumption in a PMV-controlled office. Building and environment, 2010. V. 45. P. 1914–1922.

- Katic K., Zeiler V., Boxem G. Thermophysiological models: a first comparison. First German – Austrian IBPSA Conference (RWTH Aechen University), 2014. P. 595–602.

- Keenan J.H. Steam Chart for Second Law Analysis. Mech. Eng., ASME. 1932. V.54, №3. P. 195 – 204.

- Kemp R, Rip A, Schot J. Constructing transition paths through the management of niches. In: Garud R, Karnoe P, editors. Path dependence and creation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 2001. p. 269–299.

- Kemp R, Schot J, Hoogma R. Regime shifts to sustainability through processes of niche formation: the approach of strategic niche management. Tech Anal Strat Manag. 1998. V. 10(2). P. 175–198

- Kim S.M. Oh S.D., Kwon Y.H., Kwak H.Y. Exergoeconomic analysis of thermal systems. Energy. 1998. V.23.  P. 393 – 406.

- Kotas T.J. The exergy method of thermal plant analysis.–London: Butterworth-Heinemann Ltd.; 1985.

- Kumar R. A critical review on energy, exergy, exergoeconomic and economic (4-E) analysis of thermal power plants. Engineering Science and Technology, an International Journal. 2017. V. 20, No. 1. P. 283–292.

- Law on “changes to certain laws of Ukraine regarding improvement of settlements for energy carriers” (No. 1198-VII, April 2014)

- Law on Heat Supply (No. 2633-IV, June 2005)

- Law on Housing and Communal Services (No. 1875-IV, June 2004)

- Law on State Regulation of Communal Services (No. 2479-VI, July 2010)

- Lazzaretto A, Tsatsaronis G. On the calculation of efficiencies and costs in thermal systems. Proc ASME Adv Energy Syst Div 1999;39:421–30.

- Lazzaretto A., Tsatsaronis G. SPECO: A systematic and general methodology for calculating efficiencies and costs in thermal systems. Energy. 2006. V. 31. P. 1257–1289.

- Li DHW, et al., Zero energy buildings and sustainable development implications. A review. Energy.2013. V 54. P. 1‒10.

- Li H., Svendsen S. Energy and exergy analysis of low-temperature district heating network. Energy. 2012. V 45(1). P. 237‒246.

- Loorbach D.A. Transition management: new mode of governance for sustainable development. PhD thesis. Erasmus University, Rottredam. 2007.

- Lowex.net. URL: http://www.lowex.net/. (дата звернення 26.06.2017)

- Lozano M.A., Valero A. Theory of the Exergetic Cost. Energy-The International Journal. 1993. V. 18, N. 3. P. 939–960.

- Lund H, et al., 4th Generation District Heating (4GDH). Energy. 2014. V. 68. P. 1–11

- Lundin M., Bengtsson A.M., Molander S. Life cycle assessment of wastewater systems: influence of system boundaries and scale on calculated environmental loads. Environmental Science Technology. 2000. №34. P. 180 – 186.

- Mady C., Ferreira M., Yanagihara J., Oliveira S. Jr. Human body exergy analysis and the assessment of thermal comfort conditions. International journal of heat and mass transfer, 2014. V. 77. P. 577–584.

- Manolas D.A. Frangopoulos C.A. , Gialamas T.P , Tsahalis D.T. Operation optimization of an industrial cogeneration system by a genetic algorithm. Energy Conversion Management. 1997. V. 38. P. 1625 – 1636.

- Manuel Carlos Gameiro da Silva. Spreadsheets for the calculation of thermal comfort indices pmv and ppd. URL: http://www.researchgate.net/publication/ 255971260_SPREADSHEETS_FOR_THE_CALCULATION_OF_THERMAL_COMFORT_INDICES_PMV_AND_PPD (дата звернення 26.06.2017).

- Mardiana-Idayu A., Riffat S.B. Review on heat recovery technologies for building applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2012. V. 16. P. 1241–1255

- Markard, J., Raven, R., Truffer, B. Sustainability transitions: an emerging field of research and its prospects. Res. Policy. 2012. V. 41, P. 955–967.

- Mazur V.A. Fuzzy thermoeconomic optimization. Exergy. 2005. V. 2. P. 1 – 13.

- Meyer L., Tsatsaronis G., Buchgeister J., Schebek L.. Exergoenvironmental analysis for evaluation of the environmental impact of energy conversion systems. Energy. 2009. Vol. 34(1). P. 75–89.

- Meyer, Anke; Mostert, Wolfgang. 2000. Increasing the efficiency of heating systems in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP) ; no. ESM 234. Washington, DC: World Bank. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/2000/08/717465/in creasing-efficiency-heating-systems-central-eastern-europe-former-soviet-union. (дата звернення 26.06.2017).

- Modernization of the District Heating Systems in Ukraine: Heat Metering and Consumption-Based Billing  Report No. 64989-UA for the World Bank. February, 2012

- Moran M.J, Shapiro H.N. Fundamentals of engineering thermodynamics. 3 ed. New York: John Wiley & Sons; 1998.

- Morosuk T., Tsatsaronis G. Advanced exergy analysis for chemically reacting systems-application to a simple open gas-turbine. Int J Thermodyn. 2009. Vol. 12. P. 105–111.

- Morosuk T. Tsatsaronis G., Zhang C. Conventional thermodynamic and advanced exergetic analysis of a refrigeration machine using a Voorhees’ compression process. Energy Conversion and Management. 2012. V. 60. P. 143–151.

- Morosuk T., Tsatsaronis G. Strengths and limitations of advanced exergetic analyses. Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, San Diego, California (USA). 2013.

- Morosuk T.,  Tsatsaronis G. The “cycle method” used in the exergy analysis of refrigeration machines: From education to research. The 19th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS-2006). Athens, Greece, July, 12-14, 2006. Athens, 2006. P. 157-163.

- Morosuk T.,  Tsatsaronis G. Advanced exergetic evaluation of refrigeration machines using different working fluids. Energy. 2009. V. 34. P. 2248–2258.

- Morosuk T.,  Tsatsaronis G. New approach to the exergy analysis of absorption refrigeration machines. Energy. 2008. V. 33. P. 890–907.

- Obert E.F. and Gaggioli R.A. Thermodynamics, McGraw‐Hill, New York. 1963. 593 p.

- Valero A., Correas L., Zaleta A., Lazzaretto A., Verda V., Reini M., Rangel. On the Thermoeconomic Approach to the Diagnosis of Energy System Malfunctions. Part 2. Malfunction Definitions and Assessment. Energy Int. J. 2004. № 29. P. 1889 ‒1907.

- Orosa J. Research on General Thermal Comfort Models. European Journal of Scientific Research, 2009. V. 27. P. 217–227.

- Ottens, M., Franssen, M., Kroes, P., Van De Poel, I. 2006. Modelling infrastructures as socio-technical systems. Int. J. Crit. Infrastruct. 2006. V. 2, P. 133.

- Paiho S., Reda F. Towards next generation district heating in Finland. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016. V. 65. P. 915–924.

- Pearce A. Sustainable Buildings and Infrastructure: Paths to the Future. Routledge, 2013.

- Prek M. Thermodynamical analysis of human thermal comfort. Energy. 2006. V. 31. P. 732–743.

- Prek М. Exergy analysis of thermal comfort. International Journal of Exergy, 2004. V. 1. P. 303–315.

- Rabadi N. J. Developing a Software to Predict Thermal Comfort of Humans at Work. Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 2011. №3. С. 359–368.

- Rant Z. Exergy and anergy. Wiss Z Tech Univ Dresden. 1964. Vol 13(4). P. 1145–11499.

- Raven RPJM. Strategic niche management for biomass: a comparative study on the experimental introduction of bioenergy technologies in the Netherlands and Denmark. 2005.PhD thesis, TU/E Eindhoven

- Redlich, C.A., Sparer J., Cullen M.R. Sick-building syndrome. The Lancet. 1997. № 349. P. 1013–1016.

- Reidhav C., Werner S. Profitability of sparse district heating. Applied Energy. 2008. V. 85. P. 867-877.

- Resolution of the Cabinet of Ministers on procedures to calculate tariffs for housing-and-municipal services (No.869, June 2011)

- Resolution of the Cabinet of Ministers on rules for providing municipal services (No. 630, July 2005)

- Resolution of the Cabinet of Ministers on rules for recalculating the payments for municipal services in case of their improper quality / absence (No. 151, February 2010)

- Rickert L. The efficiency of energy utilization in chemical processes. Chemical Engineering Science. 1974. Vol 29(7). P. 1613 – 1620.

- Rip A, Kemp R. Technological change. In: Rayner S, Malone EL, editors. Human choice and climate change, vol. 2. Columbus, OH: Battelle Press; 1998. p. 327–99.

- Rob Raven & Geert Verbong Ruling out innovations – technological regimes, rules and failures: The cases of heat pump power generation and bio-gas production in The Netherlands. Innovation: management, policy & practice. 2004. V 6. P. 178–198.

- Rotmans J, Kemp R, van Asselt M, Geels F, Verbong G, Molendijk K (2000) Transities & transitiemanagement. De casus van een emissiearme energievoorziening, Rotterdam

- Rutger van der Brugge, Jan Rotmans, Derk Loorbach. The transition in Dutch water management. Reg Environ Change (2005) 5: 164–176

- Sakulpipatsin P. 2008. Exergy efficient building design. PhD Thesis. Delft University of Technology, The Netherlands.

- Sakulpipatsin P.,  H.J van der Kooi, Itard L.C.M., Boelman E.C.. The Influence of Possible Definitions of a Reference Environment to Determine the Exergy of Air in Buildings. Int. J. Exergy. 2008. Vol. 5(3). P. 275 – 295.

- Sartori I.,   Napolitano A., Voss K.. Net zero energy buildings: A consistent definition framework. Energy and Buildings. 2012. V. 48. P. 220–232.

- Schellen L., Loomans M., Kingma B. and  other. The use of a thermophysiological model in the built environment to predict thermal sensation : coupling with the indoor environment and thermal sensation. Building and Environment, 2013. V. 59. P. 10–22.

- Schmidt D., Shukuya M. Exergy: The Step Beyond the “energy” – Conscious design – a new look at sustainable Building. Proceedings to the Sustainable Building Conference 2005 (September 27-29, 2005). Tokyo, Japan. P. 87–92.

- Schot J, Hoogma R, Elzen B. Strategies for shifting technological systems. The case of the automobile system. Futures 1994;26: 1060–76.

- Schweiker M., Kolarik J., Dovjak M., Shukuya M.. Unsteady-state human-body exergy consumption rate and its relation to subjective assessment of dynamic thermal environments. Energy and Buildings, 2016. V.116. P. 164–180.

- Sciubba E., Wall G. A brief Commented History of Exergy From the Beginnings to 2004. International Journal of Thermodynamics. 2007. V. 10, No. 1. P. 1–26.

- Sciubba E. Beyond thermoeconomics? The concept of extended exergy accounting and its application to the analysis and design of thermal systems. Int J. Exergy. 2001. V. 2.  P. 68–84.

- Sherman, M.H. Superposition in infiltration modeling. Indoor Air. 1992. V. 2, № 2. P. 101–114.

- Shukuya M. Energy, entropy, exergy and space heating. Proceedings of the 3rd International Conference “Healthy Buildings”. Budapest, Hungary. 1994. V. 1. P. 369 – 374.

- Shukuya M. Exergy: Theory and Applications in the Built Environment. Berlin: Springer, 2013. 374 p.

- Shukuya, M.: Exergy-theory and applications in the built environment. Springer-Verlag London(2013)

- Simone A., Kolarik J., Iwamatsu T. et al. A relation between calculated human body exergy consumption rate and subjectively assessed thermal sensation. Energy and Buildings, 2011. V. 43. Р. 1–9.

- Skea, J., Nishioka, S., 2008. Policies and practices for a low-carbon society. Clim. Pol. 8, S5–S16.

- Smith A, Raven R. What is protective space? Reconsidering niches in transitions to sustainability. Res Policy. 2012. V. 41. P. 1025–1036.

- Spakovsky V.M.R., Curti V.The performance optimization of a cogeneration heat pump facility. Proceedings of Conference ECOS 92, New York (USA). 1992.

- Sustainability Transitions Research Network. URL: http://www.transitionsnet-work.org/. (дата звернення 26.06.2017)

- Szargut J., Ziebik A., Stanek W. Depletion of the non-renewable natural exergy resources as a measure of the ecological cost. Energy. 2002. V.43. P. 1149–1163.

- Szargut J. Optimization of the design parameters aiming at the minimization of the depletion of non-renewable resources. Energy. 2004. V.29. P. 2161–2169.

- Szargut J., Morris D.R., Steward F.R. Exergy Analysis of Thermal, Chemical and Metallurgical Processes. New York: Hemisphere, 1988. 332 p.

- Szargut J. International progress in second law analysis. Energy. 1980. V. 5(8/9). P. 709–718.

- Szargut J. Minimization of the consumption of natural resources. Bull. Polish Acad. Sci. Technical Sci. 1978. No.26. P. 41–46.

- Szargut J.,  Stanek W. Thermo-ecological optimization of a solar collector. Proceedings of Conference ECOS 2005, Trondheim (Norway). 2005, P. 409‒417.

- Tangsubkul N., Waite T.D., Schäfer A.I., Lundie S. 2002. Applications of Life Cycle Assessment in Evaluating the Sustainability of Wastewater Recycling Systems, Research Report. The University of New South Wales, Sydney, Australia.

- The EBC Research Programme. URL:  http://www.iea-ebc.org/ebc/(дата звернення 26.06.2017).

- The European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating & Cooling. URL: http://www.rhc-platform.org/(дата звернення 26.06.2017).

- The hub for international DHC research. URL: http://www.iea-dhc.org/. (дата звернення 26.06.2017).

- Thermal Energy Storage for Sustainable Energy Consumption Fundamentals. Case Studies and Design. edited by Halime O¨. Paksoy.  Springer, 2007. 447 p.

- Thermoeconomic Design Optimization. Final Report. G. Tsatsaronis, L. Lin, J. Pisa,T. Tawfik, 1991.

- Tokunaga K., Shukuya M. Human-body exergy balance calculation under un-steady state conditions. Building and Environment. 2011. V.46. P. 2220–2229.

- Torı’o H., Schmidt D. Development of system concepts for improving the performance of a waste heat district heating network with exergy analysis. Energy and Buildings. 2010. V. 42. P. 1601 – 1609.

- Torı’o H., Angelotti A., Schmidt D. Exergy analysis of renewable energy-based climatisation systems for buildings: A critical view. Energy and Buildings. 2009. V. 41, 3. P. 248 – 271.

- Torío H., D. Schmidt, S. C. Jansen, M. Shukuya, A. Angelotti, P. Benz-Carlstrom, T. Iwamatsu, G. Johannesón, M. Molinari, F. Meggers, M. d. Carli, P. G. Cesaratto, L. Kranzl, P. Caputo, P. Op't Veld, M. Ala-Juusela and D. Solberg (2011). IEA ECBCS Annex 49 Final Report – Low Exergy Systems for High-Performance Buildings and Communities – Detailed Exergy Assessment Guidebook for the Built Environment. Stuttgart, Germany, Fraunhofer Verlag (available online from www.annex49.com).

- Torres C., Valero А., Serra L., Royo J. Structural Theory and Thermoeconomic Diagnosis Part 1. On Malfunction and Dysfunction Analysis. Energy Conversion and Management. 2002. V. 43, № 9. P. 1503‒1518.

- Toward 4th Generation District Heating: Experience and Potential of Low-Temperature District Heating. URL: http://www.iea-dhc.org/the-research/annexes/2011-2014-annex-x/annex-x-project-03.html. (дата звернення 26.06.2017).

- Transition to Sustainable Buildings. Strategies and Opportunities to 2050. URL: http://www.iea.org/publications/free-publications/publication/Building2013_free.pdf. (дата звернення 26.06.2017).

- Tribus, M. and EI‐Sayed, Y. M. Thermoeconomic analysis of an industrial Process, Center for advanced Engineering Study, M.I.T., Cambridge, MA., 1980.

- Tribus, M. and EI‐Sayed, Y. M. A specific strategy for the improvement of process economics through thermoeconomic analysis, Proc. 2nd World Congress of chemical engineering II, Montreal, 1981. 278‐281.

- Tsatsaronis G, Winhold M, Stojanoff CG. Thermoeconomic analysis of a gasification‐combined‐cycle power plant, EPRI AP‐4734, RP 2029‐8, final report. Palo Alto, CA: Electric Power Research Institute: 1986.

- Tsatsaronis G, Winhold M. Thermoeconomic analysis of power plant, EPRI AP‐3651, RP 2029‐8, final report. Palo Alto, CA: Electric Power Research Institute: 1984.

- Tsatsaronis G., Pisa J., Valero A., Lozano M.A., Serra L., M.R. von Spakovsky, Frangopoulos C. CGAM Problem: Definition and conventional solution. Energy. 1994.  V. 19. P. 279–286.

- Tsatsaronis G. Comments on the Paper “A Brief Commented History of Exergy from the Beginnings to 2004” E. Sciubba and G. Wall Int. J. of Thermodynamics, 10. 2007, pp 1-26.

- Tsatsaronis G. Recent developments in exergy analysis and exergoeconomics. Int. J. Exergy. 2008. V.5/6. P. 489–499.

- Tsatsaronis G., Combination of Exergetic and Economic Analysis in Energy-Conversion Processes, in: Energy Economics and Management in Industry, Proceedings of the European Congress, Algarve, Portugal, April 2-5, 1984, Pergamon Press, Oxford, England, Vol. 1, P. 151‒157.

- Tsatsaronis G., Advanced exergoeconomic evaluation and its application to compression refrigeration machines. Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Seattle (USA), 2007.

- Tsatsaronis G., Morosuk T. Advanced exergy-based methods used to understand and improve energy-conversion systems. The 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering (CPOTE-2016). Program and Proceedings, Gliwice. Katowice, Silesia, Poland, September, 14-16, 2016. Gliwice, Katowice, Silesia, 2016. P. 75 - 89.

- Tsatsaronis G. Design optimization using exergoeconomics. NATO Advanced Study Institute on Thermodynamics and the Optimization of Complex Energy Systems. Proceedings, Neptun, Romania, July, 13-24, 1998. Neptun, Romania, 2007. P. 101 ‒ 115.

- Tsatsaronis G., Winhold M. Exergoeconomic Analysis and Evaluation of Energy Conversion Plants, Part I - A New General Methodology. Energy-The International Journal. 1985. Vol. 10, No. 1. P. 69–80.

- Tsatsaronis G., Winhold M. Exergoeconomic Analysis and Evaluation of Energy Conversion Plants. Part II - Analysis of a Coal-Fired Steam Power Plant. Energy-The International Journal. 1985. V. 10, No. 1. P. 81–94.

- Tsatsaronis G. Exergoeconomic evaluation and optimization of energy systems - application to the CGAM problem. Energy. 1994. V. 19. P. 287–321.

- Tsatsaronis G., Park M. On avoidable and unavoidable exergy destructions and investment costs in thermal systems. Proceedings of Conference ECOS 99, Tokyo (Japan). 1999, P. 116‒121.

- Tsatsaronis G. Strengths and limitations of exergy analysis. NATO Advanced Study Institute on Thermodynamics and the Optimization of Complex Energy Systems. Proceedings, Neptun, Romania, July, 13-24, 1998.  Neptun, Romania, 2007. P. 93 – 100.

- Tsatsaronis G. Thermoeconomic analysis and optimization of energy systems. Progress in Energy Combustion Science. 1993. V. 19. P. 227–257.

- Tsatsaronis G., Morosuk T. A general exergy-based method for combining a cost analysis with an environmental impact analysis. part I – theoretical development. International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE-2008). Program and Proceedings, Boston, Massachusetts, USA, October 31-November 6, 2008. Boston, Massachusetts, 2008. P. 453 - 462.

- Tsatsaronis, G. and Winhold, M., Thermoeconomic Analysis of Power Plants, EPRI AP-3651, RP 2029-8, Final Report, Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, USA, August 1984, 212 p.

- Tsatsaronis G., Morosuk T. Understanding and improving energy conversion systems. Int. J. Exergy. 2012. V. 11, No. 4. P. 518–542.

- Updated Energy Strategy of Ukraine to 2030, Decree No. 1071-p, 24 July 2013, Cabinet of Ministers, Kyiv.

- Valdes M., Duran M.D., Rovira A. Thermoeconomic optimization of combined cycle gas turbine power plants using genetic algorithms. Applied Thermal Engineering. 2003. V. 23. P. 2169 – 2182.

- Valero A, Lozano M A, Muñoz M. A general theory of exergy saving. Part I: On the exergetic cost, part II: on the thermoeconomic cost, part III: energy savings and thermoeconomics. In: Gaggioli R, editor. Computer‐Aided Engineering of Energy System, vol. 2‐3. New York: ASME; 1986. p. 1‐21.

- Valero A., Lozano M.A., Serra L., Torres C.. Application of the exergetic cost theory to the CGAM problem. Energy. 1994. V. 19. P. 365–381.

- Valero A., Torres C., Lozano M.A.. On the Unification of Thermoeconomic Theories. Simulation of Thermal Energy Systems (Boehm, R. F., EI‐Sayed, Y. M., Eds.). ASME, New York, 1989. P. 63‐74.

- Valero A. Thermoeconomics as a conceptual basis for energy-ecological analysis. Proceedings of the international workshop on advances in energy studies, Siena (Italy). 1998, P. 415‒444.

- Van Gool, W. Energy Policy: Fairy Tales and Factualities – Innovation and Technology – Strategies. 1997.

- Verbong, G.P.J., Geels, F.W. Exploring sustainability transitions in the electricity sector with socio-technical pathways. Technol. Forecast. Soc. Chang. 2007. V. 77, 1214–1221.

- Viétor, B., Hoppe, T. and Clancy, J., Decentralised combined heat and power in the German Ruhr Valley: Assessment of factors blocking uptake and integration, Energy, Sustainability and Society, 2015, 5:5 (4 February 2015)

- Voloshchuk V. A. Advanced exergetic analysis of a heat pump providing space heating in built environment. The 14th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI-2017). Program and Proceedings, Kaunas, Lithuania May, 25–26, 2017. Kaunas, 2017. P. II-108.

- Voloshchuk V. A. Advanced exergetic analysis of a heat pump providing space heating in built environment. Energetika. 2017. V. 63 (3). P. 83–92.

- Voloshchuk V. A. Effect of variation of operational regimes in building environment on results of application of exergy-based methods.The 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering (CPOTE-2016). Program and Proceedings, Gliwice – Katowice, Silesia, Poland, September, 14–16, 2016. Gliwice Katowice, Silesia, 2016. P. 313–322.

- Voloshchuk V. A. Effect of variation of operational regimes in building environment on results of its energy and exergy assesments. Civil and Environmental Engineering Reports. 2017. V 24 (1). P. 145–158.

- Von Spakovsky M.R. Application of engineering functional analysis to the analysis and optimization of the CGAM problem. Energy. 1994. Vol. 19. P. 343–364.

- Wai L. T., Wai L.C. A distributed sensor network for measurement of human thermal comfort feelings. Sensors and Actuators, 2008. V. 144. P. 394–402.

- Walikewitz N., Jänicke B., Langnera M. and other. The difference between the mean radiant temperature and the air temperature within indoor environments: A case study during summer conditions. Building and Environment, 2015. V. 84. P. 151–161.

- Walker, I.S.,  Wilson D.J. Evaluating models for superposition of wind and stack effects in air infiltration. Building and Environment. 1993. V. 28, N. 2, P. 201 – 210.

- Wall G. Exergy – a Useful Concept. PhD Thesis. Chalmers University of Technology Gothenburg, Sweden, 1986.

- WHY EUROPE SHOULD SUPPORT REFORM OF THE UKRAINIAN GAS MARKET – OR RISK A CUT-OFF Chi Kong Chyong. URL: www.naftogaz.com (дата звернення 26.06.2017).

- Yang L, Yan H., Lam J. Thermal comfort and building energy consumption implications – A review. Applied Energy, 2014. V.115. P. 164–173.

- Zhou Y.,  Gong G. Exergy analysis of the building heating and cooling system from the power plant to the building envelop with hourly variable reference state. Energy and Buildings. 2013. V. 56. P. 94 – 99.

- Zolfagari A. Maererfat M. A new simplified model for evaluating non-uniform thermal sensation caused by wearing clothing. Building and Environment, 2010. V. 45. P. 776–783.

- Юрій Асєєв. Алчевськ. Льодовиковий період. Дзеркало тижня, 3 лютого 2006.

- Анапольская Л.Е., Гандин Л.С. Метеорологические факторы теплового режима зданий. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. - 239 с.

- Арсеньєв В.М. Теплонасосна технологія енергозбереження: навч. посіб. Суми: СумДУ, 2011. - 283 с.

- Бабич Н. И. Нечеткая модель оценки комфортных условий при проектировании систем кондиционирования воздуха. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2013. №64. С. 36–40.

- Бахинди А. Тепловой микроклимат помещений. Москва: Стройиздат, 1981. 247 с.

- Біоенергетична асоціація України. URL: http://uabio.org/uabio-news/3293-draft-law-4334-signed-by-president?ct=t%2528UABio+Digest+April+2017%2529. (дата звернення 26.06.2017).

- Богословский В. Н, Сканави А. Н. Отопление. Москва: Стройиздат, 1991. 735 с.

- Богословский В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) : учеб. для вузов [2-е изд., перераб. и доп.]. М.: Высш. школа, 1982. 415 с.

- Братута Э.Г., Харлампиди Д.Х., Шерстюк А.В., Сниховский Е.Л. Современные методы термоэкономического анализа и диагностики холодильных машин и тепловых насосов. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. Харків: НТУ «ХПІ», 2014. № 13. С. 46 ‒ 54.

- Бродач М.М. Здание с близьким к мулевому энергетическим балансом. АВОК. 2011. № 5. С. 4‒11.

- Бродач М.М. Здания с нулевым энергетическим балансом – миф или реальность? АВОК. 2010. № 8. с. 4 – 10.

- Бродянский В.М., Фратшер В., Михалек К. Эксергетический метод и его приложения. М.: Энергоатомиздат, 1988. 288 с.

- Возняк О. Т. Вплив параметрів внутрішнього мікроклімату приміщення на теплообмін людини. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Теорія і практика будівництва, 2010. № 662. С. 84–88.

- Волощук В. А. Впровадження енергоефективних рішень із використанням місцевих та відновлювальних джерел енергії при теплозабезпеченні навчальних закладів в умовах України. В. А. Волощук. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2015. № 15 (1124). С. 156–165.

- Волощук В. А., Грицина О. О., Бляшина М. В., Жукова В. С. Оцінка потенціалу стічних вод у теплонасосних установках індивідуального будинку. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 2017. №15 (1124). С. 156–165.

- Волощук В. А. Поглиблений ексергетичний аналіз теплового насоса як елемента системи теплозабезпечення будинку з урахуванням сезонних коливань режимів роботи. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. Харків : НТУ «ХПІ», 2017.  № 10(1232). С. 59–65.

- Волощук В. А., Мартиняк М. А., Мисак Й. С. Техніко-економічна оптимізація переходу на теплопостачання із використанням теплового насоса. Вісник інженерної академії України. 2014. № 2. С. 259–265.

- Волощук В.А. Математична модель оптимізації об’ємно-планувальних рішень для будівель у формі багатогранників з метою зниження затрат енергії на їх опалення. Енергоефективність в будівництві та архітектурі: наук.-техн. зб. Київський національний університет будівництва і архітектури. 2013.  Вип. 5. с. 15‒18.

- Волощук В.А. Оптимізація теплозахисту огороджувальних конструкцій при поелементоному підході. Енергоефективність в будівництві та архітектурі: наук.-техн. зб.  Київський національний університет будівництва і архітектури. 2013. Вип. 4. с. 47-51.

- Волощук В. А. Вибір термічного опору огороджувальної конструкції з урахуванням змінності погодно-кліматичного фактора. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2012. № 4. С. 124–130.

- Волощук В. А. Фроленкова Н. А., Рокочинський А. М. Визначення кліматологічно-оптимального опору теплопередачі огороджувальних конструкції будинків при улаштуванні теплової ізоляції. Енергетика та електрифікація. 2011. № 5. С. 57–62.

- Волощук В. А., Рокочинський А. М. Визначення тепловтрат будівель з урахуванням впливу швидкості вітру та приходу сонячної радіації. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2006. вип.2 (34), ч. 2. С. 182–191.

- Волощук В. А. Використання теплоенергетичного потенціалу зовнішнього клімату для зменшення енергозатрат при опаленні будівель. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2013. №758. С. 97–105.

- Волощук В. А. Вплив змінності погодно-кліматичного чинника на невизначеність при виборі термічного опору огороджувальної конструкції будинку. Вісник Національного технічного університет «Харківський політехнічний інститут». Тем. вип. «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». 2012. №8. С. 77–88.

- Волощук В. А. Вплив імовірнісного характеру зміни погодно-кліматичних умов на параметри природної вентиляції будинку. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: наук.-техн. зб. 2015. Т. 19, № 2. С. 134–142.

- Волощук В. А. Вплив мінливості погодно-кліматичного чинника на результати ексергетичної оцінки систем теплозабезпечення будівель. Актуальні проблеми енергетики та екології: зб. пр. ХVІ Всеукр. наук.-техн. конф., Одеса, ОНАХТ, 5–8 жовт. 2016 р. С. 179–181.

- Волощук В. А. Методологічні підходи до створення низькоексергетичних систем теплозабезпечення об’єктів житлово-комунального сектору. Економічна безпека територіально-виробничих комплексів: енергетика, екологія, інформаційні технології: монографія. Київ: МП «Леся», 2015. 256 с.

- Волощук В. А., Рокочинський А. М. Обґрунтування влаштування теплозахисту огороджувальної конструкції будівлі з урахуванням змінності погодно-кліматичного та цінового факторів. Наука і бізнес – основа розвитку економіки: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Форуму. ред. кол.: Є. М. Суліма (голова) та ін. Донецьк.: ДНУ, 2012. 362 с.

- Волощук В. А., Рокочинський А. М. Підвищення ефективності роботи централізованого теплопостачання за рахунок метеорологічного забезпечення. Праці інституту електродинаміки Національної академії наук України: зб. наук. пр. 2004. Спец. вип. C. 74–77.

- Волощук В. А.,  Рокочинський А. М. Потреби енергії та ексергії на теплозабезпечення будинків з різними теплотехнічними характеристиками. Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: матеріали IX Міжнар. наук.-техн. конф. , (6–7 квіт. 2017, Львів). НУ «Львів. політехніка». Львів, 2017. С. 265–269.

- Волощук В. А. Прийняття оптимізаційних рішень в системах централізованого теплопостачання. Проблеми економії енергії: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2003. С. 68–72.

- Волощук В.А. Соціотехнічні аспекти проблеми теплозабезпечення населених пунктів. Матеріали Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні", (6-7 квітня 2017, Львів). НУ «Львівська політехніка». Львів, 2017. С. 21-23.

- Горшков, А. С., Ливчак В.И. История, эволюция и развитие нормативных требований к ограждающим конструкциям. Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. 3(30). С. 7–37.

- ГОСТ 30494: 1996. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. [чинний від 01.03.1999]. Межгосударственный стандарт. Москва: – Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве, 1999. 13 с.

- ГОСТ Р ИСО 7730: 2009 Эргономика термальной среды. Аналитическое определение и интерпретация комфортности теплового режима с использованием расчета показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта. URL: http://vsegost.com/Catalog/50/50069.shtml (дата звернення 26.06.2017).

- Гохштейн Д.П. Современные методы термодинамического анализа энергетических установок. Момква: Энергия, 1969. 368 с.

- Грассман П. К обобщенному определению понятия коэффициента поленого действия. Вопросы термодинамического анализа (эксергетический метод) под. ред. В.М. Бродянского. Москва: "Мир", 1965. 251 с.

- ДБН В.2.6-31: 2016. Теплова ізоляція будівель. [Чинний від 2017-04-01]. Вид. офіц. Київ: Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, 2017. 30 с.

- Дешко В. І., Буяк Н.А. Вплив життєвого циклу проекту на економічно доцільний тепловий захист будівлі з різними джерелами теплоти: матеріали V Міжнародної ювілейної науково-практичної конференції «Екологія. Економіка. Енергозбереження», Суми: Вид-во СумДУ, 2009. С. – 76–77.

- Дешко В.І., Буяк Н.А. Енергетичні та ексергетичні моделі теплового комфорту людини. Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності: наук.-техн. зб.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. К, 2018, С.147–154.

- Дешко В.І., Буяк Н.А. Комфортні умови у приміщенні з урахуванням впливу сонячної радіації. Збірник наукових праць: галузеве машинобудування, будівництво, 2016. №1. С. 197–204.

- Дешко В. І.,  Білоус І.Ю., Суходуб І. О.. Моделювання сумісного впливу сонячної та теплової радіації на температуру внутрішніх поверхонь огороджень будівлі. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. Київ, 2015. № 5. С. 24–31.

- Дмитрієва О. А., Зайцева О. С. Моделі прийняття рішень на основі теорії нечітких множин. Наукові праці ДонНТУ "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка", 2009. №10. С. 266–273.

- ДСТУ Б EN 15251: 2011. Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики будівель. [Чинний від 2013-07-01]. Київ: Мінрегіон України, 2012. 71 с.

- ДСТУ Б EN 15261: 2012. Розрахунок параметрів мікроклімату. [Чинний від 2013-01-01]. Київ: Мінрегіон України, 2012. 81 с.

- ДСТУ Б EN 15603: 2013. Енергоефективність будівель. Загальне енергоспоживання та визначення енергетичних показників. [Чинний від 2014-01-01]. Київ: Мінрегіон України, 2014. – 63 с.

- ДСТУ Б EN ISO 7730: 2011. Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового комфорту. [Чинний від 2013-01-01]. Київ: Мінрегіон України, 2012. 74 с.

- Жуковский, Е.Е. Метеорологичесая информация и экономические решения. Л.: Гидрометеоиздат, 1981 .303 с.

- Закон України «Про енергозбереження»

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

- Зигель Р., Хауэлл Дж. Теплообмен излучением / перевод с англ., под ред. Б.А Хрусталева. Москва: Мир, 1975. 934 с.

- Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. 3-е изд. Москва: Энергоиздат, 1981. 416 с.

- Інформація щодо умов встановлення індивідуального опалення та гарячого водопостачання у багатоквартирних будинках. URL:http://mpe.kmu.gov.ua/mi-nugol/control/uk/publish/article?art_id=244954080&cat_id=244930831. (дата звернення 26.06.2017).

- Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика для инженеров и научных работников. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 816 с.

- Кондратьев К.Я., Пивоварова З.И., Федорова М.П. Радиационный расчет наклонных поверхностей. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 364 с.

- Кононюк А. Е. Основы научных исследований (общая теория эксперемента). Киев: КНТ, 2011. 452 с.

- Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція: ДБН В.2.6-31:2006. - [Чинний від 2007-04-01]. К. : Мінбуд України, 2008. 71 с. (Національні стандарти України).

- Красовский Г. И. Филаретов Г. Ф., Планирование эксперимента. Воронеж: ВГУ, 1982. 137 с.

- Куделя П.П., Соломаха А.С. Низькоексергетичні опалювальні системи. К.:НТУУ «КПІ», 2015. 153 с.

- Кузнецов М.А. Эксерго-экономическое обоснование применения теплонасосных установок в технологических процессах промышленности и коммунальной теплоэнергетики: дис. канд. техн. наук : 05.14.06 / Кузнецов Михаил Александрович . – Харьков, 2012. – 164 с.

- Малявина Е.Г. Теплопотери здания: справочное пособие. М.: АВОК-ПРЕСС, 2007. 144 с.

- Маркус Т.А. Здания, климат и энергия / Т.А. Маркус, Э.Н Морис. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 540 с.

- Мартыновский В.С. Циклы, схемы и характеристики термотраснформаторов. под ред. В.М. Бродянского, М.: Энергия, 1979. – 285 c.

- Матросов Ю.А. Энергосбережение в зданиях, проблема и пути решения. –М., НИИСФ, 2008. – 495 с.

- Матросов Ю.А. Энергосбережение в зданиях. Проблема и пути ее решения. М.: НИИСФ, 2008. 496 с.

- Мацевитый Ю.М., Харлампиди Д.Х., Тарасова В.А., Кузнецов М.А. Термоэкономическая диагностика и оптимизация паркомпрессорных термотрансформаторов. Харьков: ЧП «Технологический Центр», 2016. 160 с.

- Мацевитый Ю.М., Братута Э.Г., Харлампиди Д.Х., Тарасова В.А. Системно-структурный анализ парокомпрессорных термотрансформаторов. Харьков: НАН Украины, Институт проблем машиностроения, 2014. 269 с.

- Мировые тенденции повышения энергоэффективности зданий. Энергосбережение. 2012. №5. с.38-42.

- Морозюк Т. Новый этап в развитии эксергетического анализа. Холодильна техніка та технологія. 2014. №4 (150). С. 13–17.

- Морозюк Т.В. Теория холодильных машин и тепловых насосов. Одесса: Негоциант, 2006. 721 с.

- Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції: ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. [Чинний від 01.07.2008]. К.: Мінрегіонбуд України, 2008. 44 с. – (Державний стандарт України).

- Пекер Я. Д., Мардер Е.Я. Повышение эффективности теплоизоляции зданий. К.: «Будивельнык», 1973. 150 с.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 No 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2016 роки» (зі змінами та доповненнями)

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (із змінами та доповненнями)

- Проект оновленої Енергетичної стратегії України до 2035 року. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245165746 (дата звернення 27.09.19).

- Дмитриев А.Н., Ковалев И.Н., Табунщиков Ю.А., Шилкин Н.В. Руководство по оценке эфективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия. М.: АВОК-ПРЕСС. 2005. 120 с.

- Семенов Борис Александрович. Оптимизация параметров теплоиспользования в системах централизованного теплоснабжения городов: дис. докт. техн. наук : 05.14.01. Семенов Борис Александрович. Саратов, 2002. 527 с.

- Семенюк Л.Г. Термодинамическая эффективность теплообменников. Инженерно-физический журнал. 1990. Т.59, №6. С. 935-942.

- Сергейчук О.В. Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.01 “ Прикладна геометрія, інженерна графіка” / Сергейчук Олег Васильович; Київський національний університет будівництва і архітектури. К., 2008. – 29 с.

- Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд: ДБН А.2.2-1-2003: 2004. – [Чинний від 01.04.2004]. - К.: Держбуд України, 2004. - 26 с. – (Державні будівельні норми України).

- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. М.: Стройиздат, 1983.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для. 7-е изд., стереот. М.: Издательство МЭИ, 2001. 472 с.

- Сорин М. В.,  Бродянский В. М. Зависимость КПД систем преобразования энергии и вещества от КПД составляющих ее элементов. Изв. вузов СССР. Энергетика. 1990. №4. С. 75-83.

- Табунщиков Ю. А. Бродач М. М. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. М.: АВОК-ПРЕСС, 2002. 194 с.

- Табунщиков Ю.А., Бродач М.М., Шилкин Н.В. Энергоэффективные здания. М.: АВОК-ПРЕСС, 2003. 200 с.

- Тсатсаронис Дж. Взаимодействие термодинамики и экономики для минимизации стоимости энергопреобразующей системы. Одесса: Негоциант, 2002. 152 с.

- Харлампиди Д.Х., Тарасова В.А. Структурный термодинамический анализ парокомпрессорной холодильной машины. Технические газы. 2012. № 5. С. 57–66.

- Шаргут Я.,  Петела Р. Эксергия. М.: Энергия, 1968. 278 с.

- Шовкалюк М.М. Вплив температурно-погодних та експлуатаційних факторів на рівень ефективності теплопостачання: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.14.01 «енергетичні системи та комплекси» / Марина Михайлівна Шовкалюк.– Київ, 2011. – 20 с.

- Эксергетические расчеты технических систем: справ. пособие. В.М. Бродянский, Г.П. Верхивкер, Я.Я. Карчев и др.; под ред. А.А. Долинского и В.М. Бродянского. Киев.: Наукова думка, 1991. – 361 с.

- Янтовский Е.И. Потоки энергии и ексергии. М.: Наука, 1988. 144 с.