## Slide 1: Система забезпечення комфортного клімату в офісному приміщенні
Роботу виконав: студент гр. ДК-21мп Яцишин Н. О.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Редько І. В.

## Slide 2: аКТуАЛЬНІСТЬ
Розроблення системи клімат-контролю є актуальним на даний час. Комфорт у приміщенні характеризується показниками навколишнього середовища та їх взаємовпливом. Існуючі методи полягають в аналізі одного-двох параметрів навколишнього середовища без урахування впливів одне на одного та без наявності зворотнього зв’язку з користувачем, що відображає недостатню кількість даних для оцінки комфортності середовища для людини.

## Slide 3: ВИМОГИ ДО РОБОТИ
- вимірювати та контролювати показники якості повітря;
- керувати роботою компонентів системи задля підтримки оптимальних значень параметрів якості повітря;
- оптимізувати навантаження на організм працюючого;
- підвищити працездатність людини;
- мати зворотній зв’язок з користувачем;
- створити загальну базу даних з інформацією про налаштування на пристроях різних користувачів при різних кліматичних умовах навколишнього середовища.

## Slide 4: МЕТА РОБОТИ
Метою дисертації є розробка системи критеріїв забезпечення комфорту, на основі яких проведення аналізу існуючих рішень та формулювання висновків для подальшої розробки системи.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:
1. Провести аналіз існуючих систем контролю та регулювання параметрів мікроклімату для різних типів приміщень, включаючи житлові та виробничі.
2. Проаналізувати компоненти, які використовуються у цих системах контролю мікроклімату.

## Slide 5: МЕТА РОБОТИ(продовження)
3. Підібрати необхідні компоненти для структурної схеми системи контролю мікроклімату.
4. Сформулювати рекомендації щодо розробки функціональної схеми автоматизації системи контролю мікроклімату для житлових та виробничих приміщень.
5. На основі аналізу компонентів існуючих систем підібрати необхідні елементи системи для контролю та регулювання параметрів мікроклімату в офісних приміщеннях.

## Slide 6: Об’єкт і предмет дослідження
Об’єктом дослідження є процеси збору та обробки даних системами управління кліматом в приміщенні.
Предметом дослідження є методи та моделі керування системою забезпечення комфортного клімату в приміщенні.

## Slide 7: Наукова новизна
Наукова новизна полягає у розроблені системи критеріїв, проведенню аналізу існуючих рішень, на основі цієї системи та формулюванню висновків для подальшого розроблення системи. Також, пропонується зробити зворотній зв’язок з користувачем та створити єдину базу даних для спрощення подальшого використання пристрою.

## Slide 8: Фактори, що впливають на комфорт людини в приміщенні
• Температура
• Вологість
• Забруднене повітря
• Концентрація вуглекислого газу
• Освітлення у робочій зоні
• Виробничий шум, вібрація

## Slide 9: Оптимальні показники параметрів клімату виробничого приміщення
• Температура: +18 - + 25º С
• Вологість: 40 – 60%
• Концентрація вуглекислого газу: 0,03% - 0,04%
• Освітленність: 30 – 5000 Лк

## Slide 10: Огляд існуючих систем та пристроїв контролю мікроклімату
Метеостанція

## Slide 11: Огляд існуючих систем та пристроїв контролю мікроклімату (продовження)
CLAP (Clever Apartment)

## Slide 12: Огляд існуючих систем та пристроїв контролю мікроклімату (продовження)
Xiaomi Smart Home Kit

## Slide 13: СТРУКТУРНА СХЕМА ПРИСТРОЮ

## Slide 14: Деякі рекомендовані компоненти системи
Мікроконтролер ATmega328 на платі Arduino ProMini

## Slide 15: Деякі рекомендовані компоненти системи
Датчик виміру температури та вологості повітря Si7021

## Slide 16: Деякі рекомендовані компоненти системи
Датчик вуглекислого газу MH-Z19

## Slide 17: Висновки
Магістерська дисертація завершилася частковими рекомендаціями щодо розробки системи контролю клімату для виробничого середовища.
Було вирішено ряд завдань:
аналіз існуючих систем контролю та компонентів;
проєктування та обґрунтування вибору необхідних елементів для забезпечення комфортного клімату в виробничих приміщеннях;
вирішено питання енергозбереження;
розроблено стартап-проєкт;
розглянуто проблему зворотнього зв’язку з користувачем.

## Slide 18: Дякую за увагу