УДК  536.248.2

- Николаенко Ю.Е. Сравнение теплових характеристик термосифона и гравитационной тепловой трубы одинаковых размеров / Ю.Е. Николаенко, Д.В. Козак,  В.Ю. Кравец, С.М. Хайрнасов // Труды XVІІ международной научно-практической конференции “Современные информационные и электронные технологии”, 23-27 мая 2016 г. – Одесса. –  С. 164-165.

Ю.Е. Николаенко   Д.В. Козак    В.Ю. Кравец   С.М. Хайрнасов

Yu.E. Nikolaenko    D.V. Kozak   V.Yu. Kravets    S.M. Khairnasov

Comparison of thermal performance of thermosyphon and gravity heat pipe of the same size.

Наведено результати експериментального дослідження термічного опору і температури в зоні нагріву двофазного термосифона з гладкою поверхнею випаровування і гравітаційної теплової труби з різьбовідною  капілярною структурою в зоні випаровування, заповнених фреоном 141b, в умовах охолодження зони конденсації природною конвекцією повітря.

The results of experimental studies of thermal resistance and heating zone temperature in a two-phase thermosyphon with a smooth evaporation surface and in a gravitational heat pipe with thread-capillary structure in the evaporation zone, filled with freone 141b, under conditions of condensation zone cooling by natural air convection are reported.

Приведены результаты экспериментального исследования термического сопротивления и температуры в зоне нагрева двухфазного термосифона с гладкой поверхностью испарения и гравитационной тепловой трубы с резьбовидной капиллярной структурой в зоне испарения, заполненных фреоном 141b, в условиях охлаждения зоны конденсации естественной конвекцией воздуха.

Тепловая труба    термосифон    тепловые характеристики    фреон 141b.

Heat pipe  thermosiphon   thermal characteristics   freone 141b

ISSN 2308-8060